## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.87307 | -5.93 | 13.085 | A/V | 0.90171 | 1.0328 | 5 | 0.003 | 0 | 0 | 322.04 | 0 | 368.86 | 0 | 0.05 | 0 | 5.98
5.5 | 0.93065 | -10.84 |  |  | 0.91532 | 0.98353 | 5.5 | 0.003 | 0 | 1 | 326.9 | 1 | 351.26 | 1 | -3.44 | 1 | 7.4
6 | 0.87098 | -7.03 | Vpp initial |  | 0.90014 | 1.0335 | 6 | 0.003 | 0 | 2 | 321.48 | 2 | 369.1 | 2 | -0.89 | 2 | 6.14
6.5 | 0.87704 | -8.9 | 746.8108 | mV | 0.88357 | 1.0074 | 6.5 | 0.003 | 0 | 3 | 315.56 | 3 | 359.8 | 3 | -0.31 | 3 | 8.59
7 | 0.86785 | -8.04 |  |  | 0.90541 | 1.0433 | 7 | 0.003 | 0 | 4 | 323.36 | 4 | 372.6 | 4 | -2.48 | 4 | 5.56
7.5 | 0.84782 | -7.53 | Offset |  | 0.90166 | 1.0635 | 7.5 | 0.003 | 0 | 5 | 322.02 | 5 | 379.82 | 5 | -2.98 | 5 | 4.55
8 | 0.86132 | -9.13 | 0 |  | 0.90149 | 1.0466 | 8 | 0.003 | 0 | 6 | 321.96 | 6 | 373.8 | 6 | -2.96 | 6 | 6.17
8.5 | 0.83849 | -8.03 |  |  | 0.87657 | 1.0454 | 8.5 | 0.003 | 0 | 7 | 313.06 | 7 | 373.36 | 7 | -3.37 | 7 | 4.66
9 | 0.86319 | -10.4 |  |  | 0.90877 | 1.0528 | 9 | 0.003 | 0 | 8 | 324.56 | 8 | 376 | 8 | -4.08 | 8 | 6.32
9.5 | 0.85129 | -10.3 |  |  | 0.87808 | 1.0315 | 9.5 | 0.003 | 0 | 9 | 313.6 | 9 | 368.38 | 9 | -4 | 9 | 6.3
10 | 0.85931 | -11.31 |  |  | 0.89583 | 1.0425 | 10 | 0.003 | 0 | 10 | 319.94 | 10 | 372.32 | 10 | -4.81 | 10 | 6.5
11 | 0.85717 | -12.48 |  |  | 0.89863 | 1.0484 | 11 | 0.003 | 0 | 11 | 320.94 | 11 | 374.42 | 11 | -5.12 | 11 | 7.36
12 | 0.85037 | -13.77 |  |  | 0.89813 | 1.0562 | 12 | 0.003 | 0 | 12 | 320.76 | 12 | 377.2 | 12 | -6.25 | 12 | 7.52
13 | 0.85 | -14.61 |  |  | 0.89617 | 1.0543 | 13 | 0.003 | 0 | 13 | 320.06 | 13 | 376.54 | 13 | -7.05 | 13 | 7.56
14 | 0.84579 | -15.7 |  |  | 0.89958 | 1.0636 | 14 | 0.003 | 0 | 14 | 321.28 | 14 | 379.86 | 14 | -8.09 | 14 | 7.61
15 | 0.83939 | -16.68 |  |  | 0.89174 | 1.0624 | 15 | 0.003 | 0 | 15 | 318.48 | 15 | 379.42 | 15 | -8.14 | 15 | 8.54
16 | 0.8367 | -17.73 |  |  | 0.89208 | 1.0662 | 16 | 0.003 | 0 | 16 | 318.6 | 16 | 380.78 | 16 | -9.05 | 16 | 8.68
17 | 0.8295 | -18.8 |  |  | 0.88872 | 1.0714 | 17 | 0.003 | 0 | 17 | 317.4 | 17 | 382.64 | 17 | -9.7 | 17 | 9.1
18 | 0.82419 | -19.82 |  |  | 0.88889 | 1.0785 | 18 | 0.003 | 0 | 18 | 317.46 | 18 | 385.18 | 18 | -10.45 | 18 | 9.37
19 | 0.82062 | -20.8 |  |  | 0.88872 | 1.083 | 19 | 0.003 | 0 | 19 | 317.4 | 19 | 386.78 | 19 | -10.99 | 19 | 9.81
20 | 0.81726 | -21.63 |  |  | 0.88682 | 1.0851 | 20 | 0.003 | 0 | 20 | 316.72 | 20 | 387.54 | 20 | -11.75 | 20 | 9.88
21 | 0.80617 | -22.79 |  |  | 0.88413 | 1.0967 | 21 | 0.003 | 0 | 21 | 315.76 | 21 | 391.68 | 21 | -12.12 | 21 | 10.67
22 | 0.80357 | -23.63 |  |  | 0.882 | 1.0976 | 22 | 0.003 | 0 | 22 | 315 | 22 | 392 | 22 | -12.82 | 22 | 10.81
23 | 0.79784 | -24.61 |  |  | 0.87808 | 1.1006 | 23 | 0.003 | 0 | 23 | 313.6 | 23 | 393.06 | 23 | -13.49 | 23 | 11.12
24 | 0.79337 | -25.47 |  |  | 0.87814 | 1.1068 | 24 | 0.003 | 0 | 24 | 313.62 | 24 | 395.3 | 24 | -13.92 | 24 | 11.55
25 | 0.7866 | -26.45 |  |  | 0.87668 | 1.1145 | 25 | 0.003 | 0 | 25 | 313.1 | 25 | 398.04 | 25 | -14.45 | 25 | 12
26 | 0.77826 | -27.31 |  |  | 0.86974 | 1.1175 | 26 | 0.003 | 0 | 26 | 310.62 | 26 | 399.12 | 26 | -15.09 | 26 | 12.22
27 | 0.77385 | -28.18 |  |  | 0.8694 | 1.1235 | 27 | 0.003 | 0 | 27 | 310.5 | 27 | 401.24 | 27 | -15.64 | 27 | 12.54
28 | 0.76604 | -29.12 |  |  | 0.86598 | 1.1305 | 28 | 0.003 | 0 | 28 | 309.28 | 28 | 403.74 | 28 | -16.12 | 28 | 13
29 | 0.7594 | -30.01 |  |  | 0.86397 | 1.1377 | 29 | 0.003 | 0 | 29 | 308.56 | 29 | 406.32 | 29 | -16.73 | 29 | 13.28
30 | 0.75274 | -30.68 |  |  | 0.86296 | 1.1464 | 30 | 0.003 | 0 | 30 | 308.2 | 30 | 409.44 | 30 | -17.39 | 30 | 13.29
31 | 0.7458 | -31.56 |  |  | 0.86027 | 1.1535 | 31 | 0.003 | 0 | 31 | 307.24 | 31 | 411.96 | 31 | -17.93 | 31 | 13.63
32 | 0.73878 | -32.36 |  |  | 0.85557 | 1.1581 | 32 | 0.003 | 0 | 32 | 305.56 | 32 | 413.6 | 32 | -18.54 | 32 | 13.82
33 | 0.73218 | -33.19 |  |  | 0.85445 | 1.167 | 33 | 0.003 | 0 | 33 | 305.16 | 33 | 416.78 | 33 | -18.99 | 33 | 14.2
34 | 0.72652 | -33.99 |  |  | 0.84857 | 1.168 | 34 | 0.003 | 0 | 34 | 303.06 | 34 | 417.14 | 34 | -19.73 | 34 | 14.26
35 | 0.71989 | -34.7 |  |  | 0.84829 | 1.1784 | 35 | 0.003 | 0 | 35 | 302.96 | 35 | 420.84 | 35 | -20.1 | 35 | 14.6
36 | 0.71418 | -35.49 |  |  | 0.84431 | 1.1822 | 36 | 0.003 | 0 | 36 | 301.54 | 36 | 422.22 | 36 | -20.53 | 36 | 14.96
37 | 0.70628 | -36.05 |  |  | 0.84095 | 1.1907 | 37 | 0.003 | 0 | 37 | 300.34 | 37 | 425.24 | 37 | -21.11 | 37 | 14.94
38 | 0.69836 | -36.96 |  |  | 0.83703 | 1.1986 | 38 | 0.003 | 0 | 38 | 298.94 | 38 | 428.06 | 38 | -21.65 | 38 | 15.31
41 | 0.67895 | -39.05 |  |  | 0.82746 | 1.2187 | 41 | 0.003 | 0 | 39 | 295.52 | 39 | 435.26 | 39 | -23.35 | 39 | 15.7
43 | 0.66363 | -40.39 |  |  | 0.82057 | 1.2365 | 43 | 0.003 | 0 | 40 | 293.06 | 40 | 441.6 | 40 | -24.18 | 40 | 16.21
45 | 0.65255 | -41.63 |  |  | 0.81469 | 1.2485 | 45 | 0.003 | 0 | 41 | 290.96 | 41 | 445.88 | 41 | -25.09 | 41 | 16.54
47 | 0.63899 | -42.89 |  |  | 0.80685 | 1.2627 | 47 | 0.003 | 0 | 42 | 288.16 | 42 | 450.96 | 42 | -25.96 | 42 | 16.93
51 | 0.61359 | -45.15 |  |  | 0.79134 | 1.2897 | 51 | 0.003 | 0 | 43 | 282.62 | 43 | 460.6 | 43 | -28.03 | 43 | 17.12
52 | 0.60845 | -45.55 |  |  | 0.78859 | 1.2961 | 52 | 0.003 | 0 | 44 | 281.64 | 44 | 462.88 | 44 | -28.36 | 44 | 17.19
54 | 0.59473 | -46.58 |  |  | 0.78176 | 1.3145 | 54 | 0.003 | 0 | 45 | 279.2 | 45 | 469.46 | 45 | -29.22 | 45 | 17.36
56 | 0.58318 | -47.52 |  |  | 0.77487 | 1.3287 | 56 | 0.003 | 0 | 46 | 276.74 | 46 | 474.54 | 46 | -30.05 | 46 | 17.47
58 | 0.57148 | -48.52 |  |  | 0.76586 | 1.3401 | 58 | 0.003 | 0 | 47 | 273.52 | 47 | 478.62 | 47 | -30.88 | 47 | 17.64
61 | 0.55453 | -50.01 |  |  | 0.75544 | 1.3623 | 61 | 0.003 | 0 | 48 | 269.8 | 48 | 486.54 | 48 | -32.31 | 48 | 17.7
63 | 0.54477 | -50.8 |  |  | 0.74883 | 1.3746 | 63 | 0.003 | 0 | 49 | 267.44 | 49 | 490.92 | 49 | -33.04 | 49 | 17.76
65 | 0.53419 | -51.55 |  |  | 0.74144 | 1.388 | 65 | 0.003 | 0 | 50 | 264.8 | 50 | 495.7 | 50 | -33.74 | 50 | 17.81
67 | 0.52397 | -52.39 |  |  | 0.7327 | 1.3984 | 67 | 0.003 | 0 | 51 | 261.68 | 51 | 499.42 | 51 | -34.53 | 51 | 17.86
69 | 0.51349 | -53.21 |  |  | 0.72565 | 1.4132 | 69 | 0.003 | 0 | 52 | 259.16 | 52 | 504.7 | 52 | -35.22 | 52 | 17.99
71 | 0.50468 | -53.88 |  |  | 0.71736 | 1.4214 | 71 | 0.003 | 0 | 53 | 256.2 | 53 | 507.65 | 53 | -35.98 | 53 | 17.9
73 | 0.49429 | -54.56 |  |  | 0.7107 | 1.4378 | 73 | 0.003 | 0 | 54 | 253.82 | 54 | 513.5 | 54 | -36.63 | 54 | 17.93
75 | 0.48448 | -55.25 |  |  | 0.70235 | 1.4497 | 75 | 0.003 | 0 | 55 | 250.84 | 55 | 517.75 | 55 | -37.26 | 55 | 17.99
77 | 0.47746 | -55.96 |  |  | 0.69625 | 1.4582 | 77 | 0.003 | 0 | 56 | 248.66 | 56 | 520.8 | 56 | -37.97 | 56 | 17.99
79 | 0.46724 | -56.64 | Temp center (deg) |  | 0.68606 | 1.4683 | 79 | 0.003 | 0 | 57 | 245.02 | 57 | 524.4 | 57 | -38.65 | 57 | 17.99
81 | 0.45928 | -57.22 | 30.3 |  | 0.68034 | 1.4813 | 81 | 0.003 | 0 | 58 | 242.98 | 58 | 529.05 | 58 | -39.27 | 58 | 17.95
83 | 0.45164 | -57.77 |  |  | 0.67446 | 1.4934 | 83 | 0.003 | 0 | 59 | 240.88 | 59 | 533.35 | 59 | -39.99 | 59 | 17.78
85 | 0.44443 | -58.3 |  |  | 0.66825 | 1.5036 | 85 | 0.003 | 0 | 60 | 238.66 | 60 | 537 | 60 | -40.54 | 60 | 17.76
87 | 0.43745 | -58.91 |  |  | 0.66265 | 1.5148 | 87 | 0.003 | 0 | 61 | 236.66 | 61 | 541 | 61 | -41.06 | 61 | 17.85
89 | 0.42847 | -59.37 |  |  | 0.65475 | 1.5281 | 89 | 0.003 | 0 | 62 | 233.84 | 62 | 545.75 | 62 | -41.65 | 62 | 17.72
91 | 0.4215 | -59.94 |  |  | 0.64652 | 1.5338 | 91 | 0.003 | 0 | 63 | 230.9 | 63 | 547.8 | 63 | -42.34 | 63 | 17.6
93 | 0.41505 | -60.46 |  |  | 0.64098 | 1.5443 | 93 | 0.003 | 0 | 64 | 228.92 | 64 | 551.55 | 64 | -42.87 | 64 | 17.59
95 | 0.40859 | -60.84 |  |  | 0.63392 | 1.5515 | 95 | 0.003 | 0 | 65 | 226.4 | 65 | 554.1 | 65 | -43.46 | 65 | 17.38
97 | 0.40147 | -61.39 |  |  | 0.6277 | 1.5635 | 97 | 0.003 | 0 | 66 | 224.18 | 66 | 558.4 | 66 | -43.93 | 66 | 17.46
99 | 0.39611 | -61.69 |  |  | 0.62182 | 1.5698 | 99 | 0.003 | 0 | 67 | 222.08 | 67 | 560.65 | 67 | -44.46 | 67 | 17.23
101 | 0.38951 | -62.08 |  |  | 0.6155 | 1.5802 | 101 | 0.003 | 0 | 68 | 219.82 | 68 | 564.35 | 68 | -44.7 | 68 | 17.38
103 | 0.38264 | -62.55 |  |  | 0.60866 | 1.5907 | 103 | 0.003 | 0 | 69 | 217.38 | 69 | 568.1 | 69 | -45.49 | 69 | 17.06
105 | 0.37684 | -63.07 |  |  | 0.60138 | 1.5959 | 105 | 0.003 | 0 | 70 | 214.78 | 70 | 569.95 | 70 | -45.89 | 70 | 17.18
107 | 0.37152 | -63.41 |  |  | 0.59528 | 1.6023 | 107 | 0.003 | 0 | 71 | 212.6 | 71 | 572.25 | 71 | -46.37 | 71 | 17.04
109 | 0.36561 | -63.82 |  |  | 0.58873 | 1.6103 | 109 | 0.003 | 0 | 72 | 210.26 | 72 | 575.1 | 72 | -46.67 | 72 | 17.15
111 | 0.35993 | -64.15 |  |  | 0.58408 | 1.6227 | 111 | 0.003 | 0 | 73 | 208.6 | 73 | 579.55 | 73 | -47.33 | 73 | 16.82
113 | 0.35513 | -64.45 |  |  | 0.57926 | 1.6311 | 113 | 0.003 | 0 | 74 | 206.88 | 74 | 582.55 | 74 | -47.66 | 74 | 16.79
115 | 0.34958 | -64.77 |  |  | 0.57193 | 1.636 | 115 | 0.003 | 0 | 75 | 204.26 | 75 | 584.3 | 75 | -47.99 | 75 | 16.78
117 | 0.34507 | -65.11 |  |  | 0.56778 | 1.6454 | 117 | 0.003 | 0 | 76 | 202.78 | 76 | 587.65 | 76 | -48.35 | 76 | 16.76
119 | 0.33979 | -65.38 |  |  | 0.56157 | 1.6527 | 119 | 0.003 | 0 | 77 | 200.56 | 77 | 590.25 | 77 | -48.62 | 77 | 16.76
121 | 0.33517 | -65.79 |  |  | 0.55633 | 1.6598 | 121 | 0.003 | 0 | 78 | 198.69 | 78 | 592.8 | 78 | -49.37 | 78 | 16.42
123 | 0.33101 | -66.07 |  |  | 0.55104 | 1.6647 | 123 | 0.003 | 0 | 79 | 196.8 | 79 | 594.55 | 79 | -49.66 | 79 | 16.41
125 | 0.32625 | -66.38 |  |  | 0.54522 | 1.6712 | 125 | 0.003 | 0 | 80 | 194.72 | 80 | 596.85 | 80 | -49.92 | 80 | 16.46
127 | 0.32143 | -66.55 |  |  | 0.54046 | 1.6814 | 127 | 0.003 | 0 | 81 | 193.02 | 81 | 600.5 | 81 | -50.29 | 81 | 16.26
129 | 0.31747 | -66.87 |  |  | 0.53598 | 1.6883 | 129 | 0.003 | 0 | 82 | 191.42 | 82 | 602.95 | 82 | -50.69 | 82 | 16.18
131 | 0.31296 | -67.18 |  |  | 0.53063 | 1.6955 | 131 | 0.003 | 0 | 83 | 189.51 | 83 | 605.55 | 83 | -51.05 | 83 | 16.13
133 | 0.30952 | -67.39 |  |  | 0.52545 | 1.6976 | 133 | 0.003 | 0 | 84 | 187.66 | 84 | 606.3 | 84 | -51.43 | 84 | 15.96
135 | 0.30514 | -67.56 |  |  | 0.52024 | 1.7049 | 135 | 0.003 | 0 | 85 | 185.8 | 85 | 608.9 | 85 | -51.73 | 85 | 15.83
137 | 0.30135 | -67.91 |  |  | 0.51652 | 1.714 | 137 | 0.003 | 0 | 86 | 184.47 | 86 | 612.15 | 86 | -52.1 | 86 | 15.81
139 | 0.29751 | -68.02 |  |  | 0.51103 | 1.7177 | 139 | 0.003 | 0 | 87 | 182.51 | 87 | 613.45 | 87 | -52.24 | 87 | 15.78
141 | 0.29378 | -68.13 |  |  | 0.50691 | 1.7255 | 141 | 0.003 | 0 | 88 | 181.04 | 88 | 616.25 | 88 | -52.49 | 88 | 15.64
143 | 0.28997 | -68.5 |  |  | 0.50347 | 1.7363 | 143 | 0.003 | 0 | 89 | 179.81 | 89 | 620.1 | 89 | -52.96 | 89 | 15.54
145 | 0.2866 | -68.79 |  |  | 0.49846 | 1.7392 | 145 | 0.003 | 0 | 90 | 178.02 | 90 | 621.15 | 90 | -53.21 | 90 | 15.58
147 | 0.283 | -68.92 |  |  | 0.49395 | 1.7454 | 147 | 0.003 | 0 | 91 | 176.41 | 91 | 623.35 | 91 | -53.44 | 91 | 15.48
149 | 0.27936 | -69.11 |  |  | 0.49067 | 1.7564 | 149 | 0.003 | 0 | 92 | 175.24 | 92 | 627.3 | 92 | -53.68 | 92 | 15.43
151 | 0.27587 | -69.42 |  |  | 0.48636 | 1.763 | 151 | 0.003 | 0 | 93 | 173.7 | 93 | 629.65 | 93 | -54.21 | 93 | 15.21
153 | 0.27331 | -69.61 |  |  | 0.48311 | 1.7676 | 153 | 0.003 | 0 | 94 | 172.54 | 94 | 631.3 | 94 | -54.42 | 94 | 15.19
155 | 0.26974 | -69.6 |  |  | 0.47681 | 1.7676 | 155 | 0.003 | 0 | 95 | 170.29 | 95 | 631.3 | 95 | -54.37 | 95 | 15.23
157 | 0.26682 | -69.88 |  |  | 0.47393 | 1.7762 | 157 | 0.003 | 0 | 96 | 169.26 | 96 | 634.35 | 96 | -54.86 | 96 | 15.02
159 | 0.26386 | -69.93 |  |  | 0.47085 | 1.7844 | 159 | 0.003 | 0 | 97 | 168.16 | 97 | 637.3 | 97 | -54.73 | 97 | 15.2
161 | 0.26134 | -70.22 |  |  | 0.46788 | 1.7903 | 161 | 0.003 | 0 | 98 | 167.1 | 98 | 639.4 | 98 | -55.35 | 98 | 14.87
163 | 0.25813 | -70.43 |  |  | 0.46292 | 1.7934 | 163 | 0.003 | 0 | 99 | 165.33 | 99 | 640.5 | 99 | -55.44 | 99 | 14.99
165 | 0.2551 | -70.66 |  |  | 0.46032 | 1.8045 | 165 | 0.003 | 0 | 100 | 164.4 | 100 | 644.45 | 100 | -55.75 | 100 | 14.91
167 | 0.25248 | -70.77 |  |  | 0.4576 | 1.8124 | 167 | 0.003 | 0 | 101 | 163.43 | 101 | 647.3 | 101 | -56.1 | 101 | 14.67
169 | 0.25028 | -70.87 |  |  | 0.45452 | 1.8161 | 169 | 0.003 | 0 | 102 | 162.33 | 102 | 648.6 | 102 | -56.3 | 102 | 14.57
171 | 0.2471 | -71.2 |  |  | 0.4492 | 1.8179 | 171 | 0.003 | 0 | 103 | 160.43 | 103 | 649.25 | 103 | -56.81 | 103 | 14.39
173 | 0.24466 | -71.1 |  |  | 0.44556 | 1.8211 | 173 | 0.003 | 0 | 104 | 159.13 | 104 | 650.4 | 104 | -56.61 | 104 | 14.49
175 | 0.24214 | -71.29 |  |  | 0.44274 | 1.8284 | 175 | 0.003 | 0 | 105 | 158.12 | 105 | 653 | 105 | -56.96 | 105 | 14.33
201 | 0.21297 | -73.05 |  |  | 0.40841 | 1.9177 | 201 | 0.003 | 0 | 106 | 145.86 | 106 | 684.9 | 106 | -59.88 | 106 | 13.17
225 | 0.19229 | -74.05 |  |  | 0.38058 | 1.9792 | 225 | 0.003 | 0 | 107 | 135.92 | 107 | 706.85 | 107 | -62.65 | 107 | 11.4
251 | 0.17306 | -74.79 |  |  | 0.35269 | 2.038 | 251 | 0.003 | 0 | 108 | 125.96 | 108 | 727.85 | 108 | -65.96 | 108 | 8.83
275 | 0.15864 | -75.5 |  |  | 0.3262 | 2.0562 | 275 | 0.003 | 0 | 109 | 116.5 | 109 | 734.35 | 109 | -68.96 | 109 | 6.54
301 | 0.14547 | -75.98 |  |  | 0.29901 | 2.0555 | 301 | 0.003 | 0 | 110 | 106.79 | 110 | 734.1 | 110 | -71.74 | 110 | 4.24
325 | 0.13548 | -76.33 |  |  | 0.2739 | 2.0216 | 325 | 0.003 | 0 | 111 | 97.82 | 111 | 722 | 111 | -73.4 | 111 | 2.93
351 | 0.12554 | -76.6 |  |  | 0.25075 | 1.9974 | 351 | 0.003 | 0 | 112 | 89.555 | 112 | 713.35 | 112 | -75.07 | 112 | 1.53
375 | 0.1179 | -76.81 |  |  | 0.23335 | 1.9792 | 375 | 0.003 | 0 | 113 | 83.34 | 113 | 706.85 | 113 | -75.6 | 113 | 1.21
401 | 0.11016 | -77.27 |  |  | 0.21588 | 1.9597 | 401 | 0.003 | 0 | 114 | 77.1 | 114 | 699.9 | 114 | -76.27 | 114 | 1
425 | 0.10445 | -76.81 |  |  | 0.20255 | 1.9391 | 425 | 0.003 | 0 | 115 | 72.34 | 115 | 692.55 | 115 | -76.38 | 115 | 0.43
451 | 0.098503 | -77.03 |  |  | 0.18974 | 1.9263 | 451 | 0.003 | 0 | 116 | 67.765 | 116 | 687.95 | 116 | -76.89 | 116 | 0.14
475 | 0.093563 | -77.04 |  |  | 0.17968 | 1.9204 | 475 | 0.003 | 0 | 117 | 64.17 | 117 | 685.85 | 117 | -77.07 | 117 | -0.03
501 | 0.088707 | -77.03 |  |  | 0.16968 | 1.9128 | 501 | 0.003 | 0 | 118 | 60.6 | 118 | 683.15 | 118 | -77.37 | 118 | -0.34
525 | 0.084929 | -76.92 |  |  | 0.16157 | 1.9025 | 525 | 0.003 | 0 | 119 | 57.705 | 119 | 679.45 | 119 | -77.07 | 119 | -0.15
551 | 0.080745 | -76.98 |  |  | 0.15317 | 1.897 | 551 | 0.003 | 0 | 120 | 54.705 | 120 | 677.5 | 120 | -77.28 | 120 | -0.3
575 | 0.077169 | -76.76 |  |  | 0.14584 | 1.8899 | 575 | 0.003 | 0 | 121 | 52.085 | 121 | 674.95 | 121 | -77.17 | 121 | -0.41
601 | 0.07459 | -76.36 |  |  | 0.14018 | 1.8794 | 601 | 0.003 | 0 | 122 | 50.065 | 122 | 671.2 | 122 | -77.15 | 122 | -0.79
625 | 0.071493 | -76.58 |  |  | 0.13436 | 1.8794 | 625 | 0.003 | 0 | 123 | 47.986 | 123 | 671.2 | 123 | -77.03 | 123 | -0.45
651 | 0.068797 | -76.36 |  |  | 0.12937 | 1.8805 | 651 | 0.003 | 0 | 124 | 46.204 | 124 | 671.6 | 124 | -76.95 | 124 | -0.59
675 | 0.06644 | -76.16 |  |  | 0.12465 | 1.8761 | 675 | 0.003 | 0 | 125 | 44.518 | 125 | 670.05 | 125 | -76.9 | 125 | -0.74
701 | 0.063916 | -75.89 |  |  | 0.11979 | 1.8742 | 701 | 0.003 | 0 | 126 | 42.782 | 126 | 669.35 | 126 | -76.53 | 126 | -0.64
725 | 0.061669 | -75.59 |  |  | 0.11548 | 1.8726 | 725 | 0.003 | 0 | 127 | 41.244 | 127 | 668.8 | 127 | -76.34 | 127 | -0.75
751 | 0.059715 | -75.53 |  |  | 0.11146 | 1.8665 | 751 | 0.003 | 0 | 128 | 39.806 | 128 | 666.6 | 128 | -76.38 | 128 | -0.85
801 | 0.056093 | -75.2 |  |  | 0.10433 | 1.8599 | 801 | 0.003 | 0 | 129 | 37.26 | 129 | 664.25 | 129 | -75.84 | 129 | -0.64
851 | 0.052927 | -74.37 |  |  | 0.098728 | 1.8654 | 851 | 0.003 | 0 | 130 | 35.26 | 130 | 666.2 | 130 | -75.33 | 130 | -0.96
901 | 0.05002 | -73.8 |  |  | 0.092949 | 1.8582 | 901 | 0.003 | 0 | 131 | 33.196 | 131 | 663.65 | 131 | -74.98 | 131 | -1.18
951 | 0.047311 | -73.72 |  |  | 0.087987 | 1.8598 | 951 | 0.003 | 0 | 132 | 31.424 | 132 | 664.2 | 132 | -74.81 | 132 | -1.09
1001 | 0.045232 | -73.21 |  |  | 0.083614 | 1.8486 | 1001 | 0.003 | 0 | 133 | 29.862 | 133 | 660.2 | 133 | -74.66 | 133 | -1.45
1151 | 0.038999 | -71.25 |  |  | 0.072195 | 1.8512 | 1151 | 0.003 | 0 | 134 | 25.784 | 134 | 661.15 | 134 | -72.72 | 134 | -1.47
1251 | 0.036221 | -70.03 |  |  | 0.067049 | 1.8511 | 1251 | 0.003 | 0 | 135 | 23.946 | 135 | 661.1 | 135 | -71.55 | 135 | -1.52
1401 | 0.032345 | -68.03 |  |  | 0.059696 | 1.8456 | 1401 | 0.003 | 0 | 136 | 21.32 | 136 | 659.15 | 136 | -69.85 | 136 | -1.82
1501 | 0.030284 | -67.04 |  |  | 0.055779 | 1.8418 | 1501 | 0.003 | 0 | 137 | 19.921 | 137 | 657.8 | 137 | -68.75 | 137 | -1.71
1751 | 0.026228 | -63.4 |  |  | 0.048308 | 1.8418 | 1751 | 0.003 | 0 | 138 | 17.253 | 138 | 657.8 | 138 | -65.45 | 138 | -2.05
2001 | 0.023149 | -60.06 |  |  | 0.042484 | 1.8353 | 2001 | 0.003 | 0 | 139 | 15.173 | 139 | 655.45 | 139 | -62.32 | 139 | -2.26
2251 | 0.020466 | -55.91 |  |  | 0.037598 | 1.8371 | 2251 | 0.003 | 0 | 140 | 13.428 | 140 | 656.1 | 140 | -58.29 | 140 | -2.38
2501 | 0.018951 | -51.99 |  |  | 0.034896 | 1.8414 | 2501 | 0.003 | 0 | 141 | 12.463 | 141 | 657.65 | 141 | -54.61 | 141 | -2.62
2751 | 0.017232 | -49.34 |  |  | 0.031615 | 1.8347 | 2751 | 0.003 | 0 | 142 | 11.291 | 142 | 655.25 | 142 | -52.14 | 142 | -2.8
3001 | 0.016148 | -45.38 |  |  | 0.029658 | 1.8367 | 3001 | 0.003 | 0 | 143 | 10.592 | 143 | 655.95 | 143 | -48.45 | 143 | -3.07
3251 | 0.015261 | -41.83 |  |  | 0.028036 | 1.8371 | 3251 | 0.003 | 0 | 144 | 10.013 | 144 | 656.1 | 144 | -44.85 | 144 | -3.02
3501 | 0.014631 | -37.85 |  |  | 0.026837 | 1.8343 | 3501 | 0.003 | 0 | 145 | 9.5845 | 145 | 655.1 | 145 | -41.29 | 145 | -3.44
3751 | 0.013934 | -33.99 |  |  | 0.025561 | 1.8344 | 3751 | 0.003 | 0 | 146 | 9.129 | 146 | 655.15 | 146 | -37.41 | 146 | -3.42
4001 | 0.013303 | -30.6 |  |  | 0.024399 | 1.8341 | 4001 | 0.003 | 0 | 147 | 8.714 | 147 | 655.05 | 147 | -34.07 | 147 | -3.47
4251 | 0.012991 | -27.16 |  |  | 0.023845 | 1.8355 | 4251 | 0.003 | 0 | 148 | 8.516 | 148 | 655.55 | 148 | -31.35 | 148 | -4.19
4501 | 0.0128 | -22.43 |  |  | 0.023412 | 1.8291 | 4501 | 0.003 | 0 | 149 | 8.3615 | 149 | 653.25 | 149 | -26.45 | 149 | -4.02
4751 | 0.012134 | -19.9 |  |  | 0.022338 | 1.841 | 4751 | 0.003 | 0 | 150 | 7.978 | 150 | 657.5 | 150 | -24.06 | 150 | -4.16
5001 | 0.012116 | -15.69 |  |  | 0.022305 | 1.841 | 5001 | 0.003 | 0 | 151 | 7.966 | 151 | 657.5 | 151 | -20.46 | 151 | -4.77
5251 | 0.01167 | -12.97 |  |  | 0.021389 | 1.8329 | 5251 | 0.003 | 0 | 152 | 7.639 | 152 | 654.6 | 152 | -17.66 | 152 | -4.69
5501 | 0.011846 | -10.28 |  |  | 0.021776 | 1.8382 | 5501 | 0.003 | 0 | 153 | 7.777 | 153 | 656.5 | 153 | -15.13 | 153 | -4.85
5751 | 0.011751 | -8.67 |  |  | 0.021634 | 1.841 | 5751 | 0.003 | 0 | 154 | 7.7265 | 154 | 657.5 | 154 | -13.71 | 154 | -5.04
6001 | 0.011575 | -6.03 |  |  | 0.0213 | 1.8402 | 6001 | 0.003 | 0 | 155 | 7.607 | 155 | 657.2 | 155 | -11.14 | 155 | -5.11
6501 | 0.011522 | 0.62 |  |  | 0.021232 | 1.8428 | 6501 | 0.003 | 0 | 156 | 7.583 | 156 | 658.15 | 156 | -4.91 | 156 | -5.53
7001 | 0.011661 | 5.97 |  |  | 0.021559 | 1.8487 | 7001 | 0.003 | 0 | 157 | 7.6995 | 157 | 660.25 | 157 | -0.01 | 157 | -5.98
7501 | 0.012148 | 10.2 |  |  | 0.022245 | 1.8311 | 7501 | 0.003 | 0 | 158 | 7.9445 | 158 | 653.95 | 158 | 3.61 | 158 | -6.59
8001 | 0.012258 | 14.52 |  |  | 0.022627 | 1.8459 | 8001 | 0.003 | 0 | 159 | 8.081 | 159 | 659.25 | 159 | 7.22 | 159 | -7.3
8501 | 0.012272 | 17.73 |  |  | 0.02259 | 1.8409 | 8501 | 0.003 | 0 | 160 | 8.068 | 160 | 657.45 | 160 | 10.22 | 160 | -7.51
9001 | 0.012549 | 20.85 |  |  | 0.023197 | 1.8484 | 9001 | 0.003 | 0 | 161 | 8.2845 | 161 | 660.15 | 161 | 12.83 | 161 | -8.02
9501 | 0.013297 | 24.24 |  |  | 0.024447 | 1.8385 | 9501 | 0.003 | 0 | 162 | 8.731 | 162 | 656.6 | 162 | 15.57 | 162 | -8.67
10001 | 0.0134 | 28.26 |  |  | 0.024653 | 1.8397 | 10001 | 0.003 | 0 | 163 | 8.8045 | 163 | 657.05 | 163 | 19.19 | 163 | -9.07
12501 | 0.015279 | 37.76 |  |  | 0.028158 | 1.843 | 12501 | 0.003 | 0 | 164 | 10.0565 | 164 | 658.2 | 164 | 26.65 | 164 | -11.11
15001 | 0.017917 | 45.87 |  |  | 0.032473 | 1.8124 | 15001 | 0.003 | 0 | 165 | 11.5975 | 165 | 647.3 | 165 | 32.49 | 165 | -13.38
17501 | 0.020207 | 51.09 |  |  | 0.036851 | 1.8236 | 17501 | 0.003 | 0 | 166 | 13.161 | 166 | 651.3 | 166 | 35.92 | 166 | -15.17
20001 | 0.022621 | 55.28 |  |  | 0.041367 | 1.8287 | 20001 | 0.003 | 0 | 167 | 14.774 | 167 | 653.1 | 167 | 38.2 | 167 | -17.08
25001 | 0.027367 | 60.14 |  |  | 0.049708 | 1.8164 | 25001 | 0.003 | 0 | 168 | 17.753 | 168 | 648.7 | 168 | 39.42 | 168 | -20.72
30001 | 0.032088 | 63.93 |  |  | 0.057618 | 1.7956 | 30001 | 0.003 | 0 | 169 | 20.578 | 169 | 641.3 | 169 | 39.55 | 169 | -24.38
35001 | 0.036975 | 66.63 |  |  | 0.066455 | 1.7973 | 35001 | 0.003 | 0 | 170 | 23.734 | 170 | 641.9 | 170 | 38.54 | 170 | -28.09
40001 | 0.041319 | 68.25 |  |  | 0.074883 | 1.8123 | 40001 | 0.003 | 0 | 171 | 26.744 | 171 | 647.25 | 171 | 36.08 | 171 | -32.17
45001 | 0.045447 | 69.1 |  |  | 0.081995 | 1.8042 | 45001 | 0.003 | 0 | 172 | 29.284 | 172 | 644.35 | 172 | 33.56 | 172 | -35.54
50001 | 0.050002 | 66.45 |  |  | 0.090787 | 1.8157 | 50001 | 0.003 | 0 | 173 | 32.424 | 173 | 648.45 | 173 | 32.25 | 173 | -34.2
55001 | 0.054166 | 71.88 |  |  | 0.09912 | 1.8299 | 55001 | 0.003 | 0 | 174 | 35.4 | 174 | 653.55 | 174 | 29.84 | 174 | -42.04
60001 | 0.05847 | 73.47 |  |  | 0.10933 | 1.8698 | 60001 | 0.003 | 0 | 175 | 39.046 | 175 | 667.8 | 175 | 27.55 | 175 | -45.92
65001 | 0.062433 | 73.65 |  |  | 0.11997 | 1.9216 | 65001 | 0.003 | 0 | 176 | 42.848 | 176 | 686.3 | 176 | 24.72 | 176 | -48.93
70001 | 0.065751 | 75.04 |  |  | 0.13406 | 2.039 | 70001 | 0.003 | 0 | 177 | 47.88 | 177 | 728.2 | 177 | 22.14 | 177 | -52.9
75001 | 0.070375 | 75.98 |  |  | 0.15525 | 2.206 | 75001 | 0.003 | 0 | 178 | 55.445 | 178 | 787.85 | 178 | 17.78 | 178 | -58.2
80001 | 0.072973 | 76.55 |  |  | 0.18295 | 2.5071 | 80001 | 0.003 | 0 | 179 | 65.34 | 179 | 895.4 | 179 | 10.31 | 179 | -66.24
85001 | 0.076094 | 77.98 |  |  | 0.21925 | 2.8813 | 85001 | 0.003 | 0 | 180 | 78.305 | 180 | 1029.05 | 180 | -3.78 | 180 | -81.76
90001 | 0.07878 | 79.87 |  |  | 0.22158 | 2.8126 | 90001 | 0.003 | 0 | 181 | 79.135 | 181 | 1004.5 | 181 | -31.24 | 181 | -111.11
95001 | 0.08258 | 83.04 |  |  | 0.14687 | 1.7786 | 95001 | 0.003 | 0 | 182 | 52.455 | 182 | 635.2 | 182 | -48.17 | 182 | -131.21
100001 | 0.088396 | 86.64 |  |  | 0.10324 | 1.1679 | 100001 | 0.003 | 0 | 183 | 36.87 | 183 | 417.1 | 183 | -43.14 | 183 | -129.78
105001 | 0.096664 | 86.1 |  |  | 0.091045 | 0.94186 | 105001 | 0.003 | 0 | 184 | 32.516 | 184 | 336.38 | 184 | -33.33 | 184 | -119.43
110001 | 0.10392 | 85.41 |  |  | 0.09095 | 0.87517 | 110001 | 0.003 | 0 | 185 | 32.482 | 185 | 312.56 | 185 | -26.78 | 185 | -112.19
115001 | 0.10997 | 84.94 |  |  | 0.094444 | 0.85882 | 115001 | 0.003 | 0 | 186 | 33.73 | 186 | 306.72 | 186 | -23.1 | 186 | -108.04
120001 | 0.11556 | 84.95 |  |  | 0.098885 | 0.85568 | 120001 | 0.003 | 0 | 187 | 35.316 | 187 | 305.6 | 187 | -21.88 | 187 | -106.83