## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.081323 | -1.53 | 13.085 | A/V | 0.13627 | 1.6757 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 48.668 | 0 | 598.45 | 0 | 3.08 | 0 | 4.61
10 | 0.079984 | -4.03 |  |  | 0.14025 | 1.7535 | 10 | 0.001 | 0 | 1 | 50.09 | 1 | 626.25 | 1 | -4.66 | 1 | -0.63
15 | 0.079433 | -5.54 | Vpp initial |  | 0.14074 | 1.7718 | 15 | 0.001 | 0 | 2 | 50.265 | 2 | 632.8 | 2 | -4.4 | 2 | 1.14
20 | 0.079026 | -7.68 | 112.8611 | mV | 0.14063 | 1.7795 | 20 | 0.001 | 0 | 3 | 50.225 | 3 | 635.55 | 3 | -6.39 | 3 | 1.29
25 | 0.078939 | -9.7 |  |  | 0.13955 | 1.7678 | 25 | 0.001 | 0 | 4 | 49.838 | 4 | 631.35 | 4 | -8.83 | 4 | 0.87
30 | 0.078276 | -11.81 | Offset |  | 0.13908 | 1.7767 | 30 | 0.001 | 0 | 5 | 49.67 | 5 | 634.55 | 5 | -11.02 | 5 | 0.79
35 | 0.07749 | -13.64 | 0 |  | 0.13728 | 1.7716 | 35 | 0.001 | 0 | 6 | 49.028 | 6 | 632.7 | 6 | -12.76 | 6 | 0.88
40 | 0.076682 | -15.32 |  |  | 0.13642 | 1.779 | 40 | 0.001 | 0 | 7 | 48.72 | 7 | 635.35 | 7 | -14.53 | 7 | 0.79
45 | 0.075918 | -17.48 |  |  | 0.13476 | 1.7751 | 45 | 0.001 | 0 | 8 | 48.128 | 8 | 633.95 | 8 | -16.35 | 8 | 1.13
51 | 0.075634 | -19.68 |  |  | 0.13437 | 1.7766 | 51 | 0.001 | 0 | 9 | 47.99 | 9 | 634.5 | 9 | -18.6 | 9 | 1.08
55 | 0.074087 | -20.74 |  |  | 0.13212 | 1.7833 | 55 | 0.001 | 0 | 10 | 47.186 | 10 | 636.9 | 10 | -19.58 | 10 | 1.16
61 | 0.072947 | -22.47 |  |  | 0.1302 | 1.7849 | 61 | 0.001 | 0 | 11 | 46.5 | 11 | 637.45 | 11 | -21.52 | 11 | 0.95
65 | 0.072245 | -23.57 |  |  | 0.12906 | 1.7864 | 65 | 0.001 | 0 | 12 | 46.092 | 12 | 638 | 12 | -22.49 | 12 | 1.08
71 | 0.070886 | -25.43 |  |  | 0.12683 | 1.7892 | 71 | 0.001 | 0 | 13 | 45.296 | 13 | 639 | 13 | -24.43 | 13 | 1
75 | 0.069808 | -26.76 |  |  | 0.12519 | 1.7934 | 75 | 0.001 | 0 | 14 | 44.712 | 14 | 640.5 | 14 | -25.52 | 14 | 1.24
81 | 0.068123 | -28.16 |  |  | 0.12276 | 1.8021 | 81 | 0.001 | 0 | 15 | 43.844 | 15 | 643.6 | 15 | -26.92 | 15 | 1.24
85 | 0.067506 | -29.55 |  |  | 0.1216 | 1.8014 | 85 | 0.001 | 0 | 16 | 43.43 | 16 | 643.35 | 16 | -28.48 | 16 | 1.07
91 | 0.066194 | -31.09 |  |  | 0.1193 | 1.8022 | 91 | 0.001 | 0 | 17 | 42.606 | 17 | 643.65 | 17 | -29.68 | 17 | 1.41
95 | 0.065274 | -31.94 |  |  | 0.11761 | 1.8018 | 95 | 0.001 | 0 | 18 | 42.004 | 18 | 643.5 | 18 | -30.61 | 18 | 1.33
101 | 0.064264 | -32.6 |  |  | 0.11547 | 1.7968 | 101 | 0.001 | 0 | 19 | 41.238 | 19 | 641.7 | 19 | -31.85 | 19 | 0.75
105 | 0.062882 | -34.13 |  |  | 0.11393 | 1.8117 | 105 | 0.001 | 0 | 20 | 40.688 | 20 | 647.05 | 20 | -32.91 | 20 | 1.22
110 | 0.061855 | -35.45 |  |  | 0.11221 | 1.8141 | 110 | 0.001 | 0 | 21 | 40.076 | 21 | 647.9 | 21 | -34.16 | 21 | 1.29
115 | 0.061082 | -36.59 |  |  | 0.1108 | 1.814 | 115 | 0.001 | 0 | 22 | 39.572 | 22 | 647.85 | 22 | -35.17 | 22 | 1.42
121 | 0.059276 | -37.79 |  |  | 0.10772 | 1.8172 | 121 | 0.001 | 0 | 23 | 38.47 | 23 | 649 | 23 | -36.51 | 23 | 1.28
125 | 0.058533 | -38.31 |  |  | 0.10649 | 1.8193 | 125 | 0.001 | 0 | 24 | 38.032 | 24 | 649.75 | 24 | -37 | 24 | 1.31
131 | 0.057154 | -39.36 |  |  | 0.10419 | 1.8229 | 131 | 0.001 | 0 | 25 | 37.21 | 25 | 651.05 | 25 | -38.06 | 25 | 1.3
135 | 0.0565 | -40.22 |  |  | 0.10305 | 1.8239 | 135 | 0.001 | 0 | 26 | 36.804 | 26 | 651.4 | 26 | -38.92 | 26 | 1.3
141 | 0.055115 | -41.06 |  |  | 0.10059 | 1.825 | 141 | 0.001 | 0 | 27 | 35.924 | 27 | 651.8 | 27 | -39.76 | 27 | 1.3
145 | 0.054661 | -41.7 |  |  | 0.099904 | 1.8277 | 145 | 0.001 | 0 | 28 | 35.68 | 28 | 652.75 | 28 | -40.35 | 28 | 1.35
151 | 0.053196 | -42.31 |  |  | 0.097457 | 1.832 | 151 | 0.001 | 0 | 29 | 34.806 | 29 | 654.3 | 29 | -41.08 | 29 | 1.23
155 | 0.052579 | -43.33 |  |  | 0.09637 | 1.8329 | 155 | 0.001 | 0 | 30 | 34.418 | 30 | 654.6 | 30 | -42.03 | 30 | 1.3
161 | 0.051447 | -44.1 |  |  | 0.094254 | 1.832 | 161 | 0.001 | 0 | 31 | 33.662 | 31 | 654.3 | 31 | -42.87 | 31 | 1.23
165 | 0.050598 | -45.01 |  |  | 0.092988 | 1.8378 | 165 | 0.001 | 0 | 32 | 33.21 | 32 | 656.35 | 32 | -43.79 | 32 | 1.22
171 | 0.049442 | -45.2 |  |  | 0.090871 | 1.8379 | 171 | 0.001 | 0 | 33 | 32.454 | 33 | 656.4 | 33 | -43.97 | 33 | 1.23
175 | 0.048822 | -46.32 |  |  | 0.089718 | 1.8376 | 175 | 0.001 | 0 | 34 | 32.042 | 34 | 656.3 | 34 | -44.97 | 34 | 1.35
201 | 0.044383 | -49.01 |  |  | 0.082169 | 1.8514 | 201 | 0.001 | 0 | 35 | 29.346 | 35 | 661.2 | 35 | -47.72 | 35 | 1.29
225 | 0.041088 | -50.41 |  |  | 0.076154 | 1.8535 | 225 | 0.001 | 0 | 36 | 27.198 | 36 | 661.95 | 36 | -49.42 | 36 | 0.99
251 | 0.037962 | -52.38 |  |  | 0.070521 | 1.8577 | 251 | 0.001 | 0 | 37 | 25.186 | 37 | 663.45 | 37 | -51.45 | 37 | 0.93
275 | 0.035603 | -53.5 |  |  | 0.066298 | 1.8621 | 275 | 0.001 | 0 | 38 | 23.678 | 38 | 665.05 | 38 | -52.62 | 38 | 0.88
301 | 0.033097 | -54.47 |  |  | 0.061779 | 1.8666 | 301 | 0.001 | 0 | 39 | 22.064 | 39 | 666.65 | 39 | -53.81 | 39 | 0.66
325 | 0.031236 | -54.84 |  |  | 0.058442 | 1.871 | 325 | 0.001 | 0 | 40 | 20.872 | 40 | 668.2 | 40 | -54.2 | 40 | 0.64
351 | 0.02896 | -54.8 |  |  | 0.054228 | 1.8725 | 351 | 0.001 | 0 | 41 | 19.367 | 41 | 668.75 | 41 | -54.37 | 41 | 0.43
375 | 0.027419 | -55.19 |  |  | 0.051584 | 1.8813 | 375 | 0.001 | 0 | 42 | 18.423 | 42 | 671.9 | 42 | -54.81 | 42 | 0.38
401 | 0.025979 | -55.59 | Temp center (deg) |  | 0.048908 | 1.8826 | 401 | 0.001 | 0 | 43 | 17.467 | 43 | 672.35 | 43 | -55.3 | 43 | 0.29
425 | 0.02481 | -56.13 | 60.1 |  | 0.046752 | 1.8844 | 425 | 0.001 | 0 | 44 | 16.697 | 44 | 673 | 44 | -55.84 | 44 | 0.29
451 | 0.023287 | -56.53 |  |  | 0.043896 | 1.885 | 451 | 0.001 | 0 | 45 | 15.677 | 45 | 673.2 | 45 | -56.25 | 45 | 0.28
475 | 0.022361 | -55.87 |  |  | 0.042185 | 1.8865 | 475 | 0.001 | 0 | 46 | 15.066 | 46 | 673.75 | 46 | -55.92 | 46 | -0.05
501 | 0.021392 | -55.82 |  |  | 0.040502 | 1.8934 | 501 | 0.001 | 0 | 47 | 14.465 | 47 | 676.2 | 47 | -55.59 | 47 | 0.23
525 | 0.020516 | -54.46 |  |  | 0.038836 | 1.8929 | 525 | 0.001 | 0 | 48 | 13.87 | 48 | 676.05 | 48 | -54.6 | 48 | -0.14
551 | 0.019463 | -54.74 |  |  | 0.036744 | 1.8879 | 551 | 0.001 | 0 | 49 | 13.123 | 49 | 674.25 | 49 | -55.25 | 49 | -0.51
575 | 0.0188 | -54.51 |  |  | 0.035666 | 1.8971 | 575 | 0.001 | 0 | 50 | 12.738 | 50 | 677.55 | 50 | -55.08 | 50 | -0.57
601 | 0.018313 | -53.17 |  |  | 0.034558 | 1.8871 | 601 | 0.001 | 0 | 51 | 12.342 | 51 | 673.95 | 51 | -53.39 | 51 | -0.22
625 | 0.017663 | -53.21 |  |  | 0.03348 | 1.8955 | 625 | 0.001 | 0 | 52 | 11.957 | 52 | 676.95 | 52 | -54.01 | 52 | -0.8
651 | 0.016818 | -52.69 |  |  | 0.031926 | 1.8983 | 651 | 0.001 | 0 | 53 | 11.402 | 53 | 677.95 | 53 | -53.7 | 53 | -1.01
675 | 0.0162 | -52.71 |  |  | 0.030722 | 1.8964 | 675 | 0.001 | 0 | 54 | 10.972 | 54 | 677.3 | 54 | -53.65 | 54 | -0.94
701 | 0.015711 | -52.2 |  |  | 0.029579 | 1.8827 | 701 | 0.001 | 0 | 55 | 10.564 | 55 | 672.4 | 55 | -53.54 | 55 | -1.34
725 | 0.015513 | -51.83 |  |  | 0.029313 | 1.8896 | 725 | 0.001 | 0 | 56 | 10.469 | 56 | 674.85 | 56 | -52.92 | 56 | -1.09
751 | 0.015032 | -50.66 |  |  | 0.028442 | 1.8921 | 751 | 0.001 | 0 | 57 | 10.158 | 57 | 675.75 | 57 | -51.8 | 57 | -1.14
801 | 0.014029 | -49.38 |  |  | 0.026561 | 1.8932 | 801 | 0.001 | 0 | 58 | 9.486 | 58 | 676.15 | 58 | -50.62 | 58 | -1.24
851 | 0.013778 | -48.98 |  |  | 0.026032 | 1.8893 | 851 | 0.001 | 0 | 59 | 9.297 | 59 | 674.75 | 59 | -50.6 | 59 | -1.62
901 | 0.013008 | -46.32 |  |  | 0.024518 | 1.8848 | 901 | 0.001 | 0 | 60 | 8.7565 | 60 | 673.15 | 60 | -47.99 | 60 | -1.67
951 | 0.012246 | -47.12 |  |  | 0.023022 | 1.8799 | 951 | 0.001 | 0 | 61 | 8.222 | 61 | 671.4 | 61 | -48.78 | 61 | -1.66
1001 | 0.011765 | -43.51 |  |  | 0.02217 | 1.8844 | 1001 | 0.001 | 0 | 62 | 7.918 | 62 | 673 | 62 | -45.39 | 62 | -1.88
1151 | 0.010759 | -38.77 |  |  | 0.020161 | 1.8739 | 1151 | 0.001 | 0 | 63 | 7.2005 | 63 | 669.25 | 63 | -40.97 | 63 | -2.2
1251 | 0.010271 | -37.37 |  |  | 0.019124 | 1.8619 | 1251 | 0.001 | 0 | 64 | 6.83 | 64 | 664.95 | 64 | -39.82 | 64 | -2.45
1401 | 0.0094784 | -32.03 |  |  | 0.017759 | 1.8736 | 1401 | 0.001 | 0 | 65 | 6.3425 | 65 | 669.15 | 65 | -34.34 | 65 | -2.31
1501 | 0.0090659 | -29.01 |  |  | 0.016863 | 1.86 | 1501 | 0.001 | 0 | 66 | 6.0225 | 66 | 664.3 | 66 | -31.77 | 66 | -2.76
1751 | 0.0084644 | -22.39 |  |  | 0.015704 | 1.8553 | 1751 | 0.001 | 0 | 67 | 5.6085 | 67 | 662.6 | 67 | -25.3 | 67 | -2.91
2001 | 0.0079715 | -15.41 |  |  | 0.014711 | 1.8455 | 2001 | 0.001 | 0 | 68 | 5.254 | 68 | 659.1 | 68 | -18.61 | 68 | -3.2
2251 | 0.0078684 | -9.23 |  |  | 0.014501 | 1.843 | 2251 | 0.001 | 0 | 69 | 5.179 | 69 | 658.2 | 69 | -12.24 | 69 | -3.01
2501 | 0.0076669 | -3.4 |  |  | 0.014101 | 1.8392 | 2501 | 0.001 | 0 | 70 | 5.036 | 70 | 656.85 | 70 | -6.75 | 70 | -3.35
2751 | 0.0079989 | 1.79 |  |  | 0.014668 | 1.8337 | 2751 | 0.001 | 0 | 71 | 5.2385 | 71 | 654.9 | 71 | -1.45 | 71 | -3.24
3001 | 0.0078901 | 5.05 |  |  | 0.014449 | 1.8313 | 3001 | 0.001 | 0 | 72 | 5.1605 | 72 | 654.05 | 72 | 1.62 | 72 | -3.43
3251 | 0.0080031 | 9.77 |  |  | 0.014661 | 1.8319 | 3251 | 0.001 | 0 | 73 | 5.236 | 73 | 654.25 | 73 | 6.28 | 73 | -3.49
3501 | 0.0082955 | 11.99 |  |  | 0.015154 | 1.8267 | 3501 | 0.001 | 0 | 74 | 5.412 | 74 | 652.4 | 74 | 8.4 | 74 | -3.59
3751 | 0.0081897 | 14.55 |  |  | 0.014998 | 1.8313 | 3751 | 0.001 | 0 | 75 | 5.3565 | 75 | 654.05 | 75 | 10.92 | 75 | -3.63
4001 | 0.0082413 | 16.73 |  |  | 0.015135 | 1.8365 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 5.4055 | 76 | 655.9 | 76 | 12.64 | 76 | -4.09
4251 | 0.0087127 | 22.45 |  |  | 0.015985 | 1.8347 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 5.709 | 77 | 655.25 | 77 | 18.29 | 77 | -4.16
4501 | 0.0088348 | 22.16 |  |  | 0.016198 | 1.8334 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 5.785 | 78 | 654.8 | 78 | 17.94 | 78 | -4.22
4751 | 0.0091376 | 25.89 |  |  | 0.016747 | 1.8327 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 5.981 | 79 | 654.55 | 79 | 21.49 | 79 | -4.4
5001 | 0.0091559 | 26.95 |  |  | 0.01678 | 1.8327 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 5.993 | 80 | 654.55 | 80 | 22.35 | 80 | -4.6
5251 | 0.0092548 | 29.84 |  |  | 0.016969 | 1.8336 | 5251 | 0.002 | 0 | 81 | 6.0605 | 81 | 654.85 | 81 | 25.35 | 81 | -4.49
5501 | 0.0095703 | 30.21 |  |  | 0.017555 | 1.8343 | 5501 | 0.002 | 0 | 82 | 6.2695 | 82 | 655.1 | 82 | 25.34 | 82 | -4.87
5751 | 0.009936 | 34.42 |  |  | 0.018262 | 1.8379 | 5751 | 0.002 | 0 | 83 | 6.522 | 83 | 656.4 | 83 | 29.48 | 83 | -4.94
6001 | 0.010028 | 35.38 |  |  | 0.01842 | 1.8368 | 6001 | 0.002 | 0 | 84 | 6.5785 | 84 | 656 | 84 | 29.93 | 84 | -5.45
6501 | 0.010852 | 37.42 |  |  | 0.019978 | 1.841 | 6501 | 0.002 | 0 | 85 | 7.135 | 85 | 657.5 | 85 | 32.11 | 85 | -5.31
7001 | 0.010998 | 40.9 |  |  | 0.020212 | 1.8378 | 7001 | 0.0025 | 0 | 86 | 7.2185 | 86 | 656.35 | 86 | 34.74 | 86 | -6.16
7501 | 0.011348 | 42.27 |  |  | 0.020864 | 1.8386 | 7501 | 0.0025 | 0 | 87 | 7.4515 | 87 | 656.65 | 87 | 35.57 | 87 | -6.7
8001 | 0.012113 | 44.74 |  |  | 0.022162 | 1.8297 | 8001 | 0.0025 | 0 | 88 | 7.915 | 88 | 653.45 | 88 | 37.31 | 88 | -7.43
8501 | 0.012482 | 46.18 |  |  | 0.023061 | 1.8476 | 8501 | 0.0025 | 0 | 89 | 8.236 | 89 | 659.85 | 89 | 39.05 | 89 | -7.13
9001 | 0.012836 | 47.2 |  |  | 0.023547 | 1.8344 | 9001 | 0.0025 | 0 | 90 | 8.4095 | 90 | 655.15 | 90 | 39.25 | 90 | -7.95
9501 | 0.013685 | 49.44 |  |  | 0.025249 | 1.8451 | 9501 | 0.0025 | 0 | 91 | 9.0175 | 91 | 658.95 | 91 | 40.85 | 91 | -8.59
10001 | 0.013926 | 50.73 |  |  | 0.025539 | 1.8339 | 10001 | 0.004 | 0 | 92 | 9.121 | 92 | 654.95 | 92 | 42.13 | 92 | -8.6
10551 | 0.01493 | 51.52 |  |  | 0.027217 | 1.8229 | 10551 | 0.004 | 0 | 93 | 9.7205 | 93 | 651.05 | 93 | 42.32 | 93 | -9.2
11001 | 0.015217 | 53.4 |  |  | 0.027768 | 1.8248 | 11001 | 0.004 | 0 | 94 | 9.917 | 94 | 651.7 | 94 | 43.63 | 94 | -9.77
11551 | 0.015918 | 54.79 |  |  | 0.0291 | 1.8281 | 11551 | 0.004 | 0 | 95 | 10.393 | 95 | 652.9 | 95 | 45.02 | 95 | -9.77
12001 | 0.016131 | 55.03 |  |  | 0.029414 | 1.8235 | 12001 | 0.004 | 0 | 96 | 10.505 | 96 | 651.25 | 96 | 44.31 | 96 | -10.72
12501 | 0.016986 | 55.86 |  |  | 0.030892 | 1.8187 | 12501 | 0.004 | 0 | 97 | 11.033 | 97 | 649.55 | 97 | 45.13 | 97 | -10.73
13001 | 0.017044 | 57.05 |  |  | 0.031261 | 1.8341 | 13001 | 0.004 | 0 | 98 | 11.1645 | 98 | 655.05 | 98 | 46.05 | 98 | -11
13501 | 0.017787 | 57.38 |  |  | 0.032378 | 1.8203 | 13501 | 0.004 | 0 | 99 | 11.5635 | 99 | 650.1 | 99 | 46.12 | 99 | -11.26
14001 | 0.018346 | 57.22 |  |  | 0.03331 | 1.8157 | 14001 | 0.004 | 0 | 100 | 11.8965 | 100 | 648.45 | 100 | 45.13 | 100 | -12.09
14501 | 0.018964 | 58.07 |  |  | 0.034724 | 1.8311 | 14501 | 0.004 | 0 | 101 | 12.4015 | 101 | 653.95 | 101 | 46.13 | 101 | -11.94
15001 | 0.019389 | 59.5 |  |  | 0.035392 | 1.8253 | 15001 | 0.004 | 0 | 102 | 12.64 | 102 | 651.9 | 102 | 46.55 | 102 | -12.95
15501 | 0.019981 | 59.46 |  |  | 0.035722 | 1.7878 | 15501 | 0.004 | 0 | 103 | 12.758 | 103 | 638.5 | 103 | 46.79 | 103 | -12.67
16001 | 0.020301 | 60.81 |  |  | 0.037066 | 1.8259 | 16001 | 0.004 | 0 | 104 | 13.238 | 104 | 652.1 | 104 | 47.68 | 104 | -13.13
16501 | 0.02063 | 61.14 |  |  | 0.037472 | 1.8164 | 16501 | 0.004 | 0 | 105 | 13.383 | 105 | 648.7 | 105 | 47.55 | 105 | -13.59
17001 | 0.021352 | 61.71 |  |  | 0.038968 | 1.825 | 17001 | 0.004 | 0 | 106 | 13.917 | 106 | 651.8 | 106 | 47.47 | 106 | -14.24
17501 | 0.021802 | 61.8 |  |  | 0.039292 | 1.8022 | 17501 | 0.004 | 0 | 107 | 14.033 | 107 | 643.65 | 107 | 47.55 | 107 | -14.25
18001 | 0.022135 | 62.36 |  |  | 0.040121 | 1.8126 | 18001 | 0.004 | 0 | 108 | 14.329 | 108 | 647.35 | 108 | 47.17 | 108 | -15.19
18501 | 0.022982 | 62.89 |  |  | 0.041664 | 1.8129 | 18501 | 0.004 | 0 | 109 | 14.88 | 109 | 647.45 | 109 | 47.21 | 109 | -15.68
19001 | 0.023254 | 63.45 |  |  | 0.042381 | 1.8225 | 19001 | 0.004 | 0 | 110 | 15.136 | 110 | 650.9 | 110 | 48.08 | 110 | -15.37
19501 | 0.023942 | 63.66 |  |  | 0.043588 | 1.8206 | 19501 | 0.004 | 0 | 111 | 15.567 | 111 | 650.2 | 111 | 47.74 | 111 | -15.92
20001 | 0.024347 | 64.69 |  |  | 0.044145 | 1.8131 | 20001 | 0.008 | 0 | 112 | 15.766 | 112 | 647.55 | 112 | 48.03 | 112 | -16.66
20501 | 0.024702 | 64.41 |  |  | 0.044957 | 1.82 | 20501 | 0.008 | 0 | 113 | 16.056 | 113 | 650 | 113 | 47.8 | 113 | -16.61
21001 | 0.025246 | 64.6 |  |  | 0.045623 | 1.8071 | 21001 | 0.008 | 0 | 114 | 16.294 | 114 | 645.4 | 114 | 47.92 | 114 | -16.68
21501 | 0.025729 | 64.98 |  |  | 0.046964 | 1.8253 | 21501 | 0.008 | 0 | 115 | 16.773 | 115 | 651.9 | 115 | 48.16 | 115 | -16.82
22001 | 0.026473 | 65.78 |  |  | 0.048059 | 1.8154 | 22001 | 0.008 | 0 | 116 | 17.164 | 116 | 648.35 | 116 | 47.83 | 116 | -17.95
22501 | 0.026979 | 65.16 |  |  | 0.048591 | 1.8011 | 22501 | 0.008 | 0 | 117 | 17.354 | 117 | 643.25 | 117 | 47.06 | 117 | -18.1
23001 | 0.027507 | 66.11 |  |  | 0.04984 | 1.8119 | 23001 | 0.008 | 0 | 118 | 17.8 | 118 | 647.1 | 118 | 47.91 | 118 | -18.2
23501 | 0.027865 | 66.11 |  |  | 0.050019 | 1.7951 | 23501 | 0.008 | 0 | 119 | 17.864 | 119 | 641.1 | 119 | 47.24 | 119 | -18.87
24001 | 0.02845 | 66.02 |  |  | 0.051433 | 1.8078 | 24001 | 0.008 | 0 | 120 | 18.369 | 120 | 645.65 | 120 | 46.62 | 120 | -19.4
24501 | 0.028837 | 66.06 |  |  | 0.052298 | 1.8136 | 24501 | 0.008 | 0 | 121 | 18.678 | 121 | 647.7 | 121 | 46.29 | 121 | -19.77
25001 | 0.029556 | 66.9 |  |  | 0.053088 | 1.7962 | 25001 | 0.008 | 0 | 122 | 18.96 | 122 | 641.5 | 122 | 47.42 | 122 | -19.48
26001 | 0.030147 | 67.6 |  |  | 0.054163 | 1.7966 | 26001 | 0.008 | 0 | 123 | 19.344 | 123 | 641.65 | 123 | 47.58 | 123 | -20.02
27001 | 0.031279 | 68.02 |  |  | 0.056398 | 1.8031 | 27001 | 0.008 | 0 | 124 | 20.142 | 124 | 643.95 | 124 | 46.84 | 124 | -21.18
28001 | 0.032452 | 68.5 |  |  | 0.059363 | 1.8292 | 28001 | 0.008 | 0 | 125 | 21.201 | 125 | 653.3 | 125 | 46.11 | 125 | -22.39
29001 | 0.033308 | 68.38 |  |  | 0.060242 | 1.8087 | 29001 | 0.008 | 0 | 126 | 21.515 | 126 | 645.95 | 126 | 46.18 | 126 | -22.2
30001 | 0.034242 | 68.64 |  |  | 0.061415 | 1.7935 | 30001 | 0.008 | 0 | 127 | 21.934 | 127 | 640.55 | 127 | 45.8 | 127 | -22.84
35001 | 0.03909 | 70.44 |  |  | 0.069793 | 1.7854 | 35001 | 0.008 | 0 | 128 | 24.926 | 128 | 637.65 | 128 | 44.07 | 128 | -26.37
40001 | 0.043213 | 71.39 |  |  | 0.076966 | 1.7811 | 40001 | 0.015 | 0 | 129 | 27.488 | 129 | 636.1 | 129 | 41.81 | 129 | -29.58
45001 | 0.047909 | 71.77 |  |  | 0.086335 | 1.8021 | 45001 | 0.015 | 0 | 130 | 30.834 | 130 | 643.6 | 130 | 38.78 | 130 | -32.99
50001 | 0.052203 | 67.95 |  |  | 0.095032 | 1.8204 | 50001 | 0.015 | 0 | 131 | 33.94 | 131 | 650.15 | 131 | 37.12 | 131 | -30.83
55001 | 0.056387 | 72.43 |  |  | 0.10483 | 1.8591 | 55001 | 0.015 | 0 | 132 | 37.438 | 132 | 663.95 | 132 | 33.87 | 132 | -38.56
60001 | 0.060619 | 73.78 |  |  | 0.11411 | 1.8824 | 60001 | 0.02 | 0 | 133 | 40.754 | 133 | 672.3 | 133 | 31.8 | 133 | -41.98
65001 | 0.065005 | 73.75 |  |  | 0.12539 | 1.9289 | 65001 | 0.02 | 0 | 134 | 44.782 | 134 | 688.9 | 134 | 28.99 | 134 | -44.76
70001 | 0.067905 | 75.07 |  |  | 0.13905 | 2.0478 | 70001 | 0.02 | 0 | 135 | 49.662 | 135 | 731.35 | 135 | 26.74 | 135 | -48.33
75001 | 0.070066 | 75.18 |  |  | 0.15831 | 2.2595 | 75001 | 0.02 | 0 | 136 | 56.54 | 136 | 806.95 | 136 | 23.16 | 136 | -52.02
80001 | 0.072709 | 77.27 |  |  | 0.18918 | 2.6019 | 80001 | 0.02 | 0 | 137 | 67.565 | 137 | 929.25 | 137 | 18.69 | 137 | -58.58
82501 | 0.074908 | 76.83 |  |  | 0.21361 | 2.8517 | 82501 | 0.02 | 0 | 138 | 76.29 | 138 | 1018.45 | 138 | 13.19 | 138 | -63.64
85001 | 0.076207 | 78.15 |  |  | 0.24214 | 3.1774 | 85001 | 0.02 | 0 | 139 | 86.48 | 139 | 1134.8 | 139 | 5.22 | 139 | -72.93
87501 | 0.077436 | 79.06 |  |  | 0.26751 | 3.4546 | 87501 | 0.02 | 0 | 140 | 95.54 | 140 | 1233.8 | 140 | -7.95 | 140 | -87.01
90001 | 0.078221 | 80.11 |  |  | 0.26076 | 3.3337 | 90001 | 0.02 | 0 | 141 | 93.13 | 141 | 1190.6 | 141 | -25.35 | 141 | -105.46
92501 | 0.079627 | 81.63 |  |  | 0.21767 | 2.7336 | 92501 | 0.02 | 0 | 142 | 77.74 | 142 | 976.3 | 142 | -40.8 | 142 | -122.43
95001 | 0.082453 | 83.91 |  |  | 0.16716 | 2.0273 | 95001 | 0.02 | 0 | 143 | 59.7 | 143 | 724.05 | 143 | -46.63 | 143 | -130.54
97501 | 0.08609 | 85.05 |  |  | 0.13386 | 1.5548 | 97501 | 0.02 | 0 | 144 | 47.806 | 144 | 555.3 | 144 | -46.38 | 144 | -131.43
100001 | 0.0899 | 86.15 |  |  | 0.11325 | 1.2598 | 100001 | 0.02 | 0 | 145 | 40.448 | 145 | 449.92 | 145 | -42.58 | 145 | -128.73
102501 | 0.094122 | 86.4 |  |  | 0.10402 | 1.1052 | 102501 | 0.02 | 0 | 146 | 37.15 | 146 | 394.7 | 146 | -37.01 | 146 | -123.41
105001 | 0.098946 | 86.16 |  |  | 0.099865 | 1.0093 | 105001 | 0.02 | 0 | 147 | 35.666 | 147 | 360.46 | 147 | -32 | 147 | -118.16
107501 | 0.10133 | 86.35 |  |  | 0.098034 | 0.96746 | 107501 | 0.02 | 0 | 148 | 35.012 | 148 | 345.52 | 148 | -28.15 | 148 | -114.5
110001 | 0.10507 | 85.14 |  |  | 0.098818 | 0.94046 | 110001 | 0.02 | 0 | 149 | 35.292 | 149 | 335.88 | 149 | -25.49 | 149 | -110.63
112501 | 0.10806 | 85.33 |  |  | 0.09912 | 0.91728 | 112501 | 0.02 | 0 | 150 | 35.4 | 150 | 327.6 | 150 | -23.07 | 150 | -108.4
115001 | 0.11043 | 84.63 |  |  | 0.10033 | 0.90854 | 115001 | 0.02 | 0 | 151 | 35.832 | 151 | 324.48 | 151 | -21.86 | 151 | -106.49
117501 | 0.1121 | 84.22 |  |  | 0.10238 | 0.91336 | 117501 | 0.02 | 0 | 152 | 36.566 | 152 | 326.2 | 152 | -21.02 | 152 | -105.24
120001 | 0.1146 | 84.31 |  |  | 0.10401 | 0.90765 | 120001 | 0.02 | 0 | 153 | 37.148 | 153 | 324.16 | 153 | -20.36 | 153 | -104.67