## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 15.7982 | -5.58 | 13.085 | A/V | 27.8194 | 1.7609 | 25 | 0.006 | 0 | 0 | 9.9355 | 0 | 628.9 | 0 | -0.4 | 0 | 5.18
51 | 15.5691 | -11.13 |  |  | 27.8082 | 1.7861 | 51 | 0.006 | 0 | 1 | 9.9315 | 1 | 637.9 | 1 | -1.18 | 1 | 9.95
75 | 15.2703 | -15.75 | Vpp initial |  | 27.8026 | 1.8207 | 75 | 0.006 | 0 | 2 | 9.9295 | 2 | 650.25 | 2 | -1.56 | 2 | 14.19
101 | 14.9417 | -21.36 | 23.0404 | mV | 27.79 | 1.8599 | 101 | 0.006 | 0 | 3 | 9.925 | 3 | 664.25 | 3 | -2.03 | 3 | 19.33
151 | 13.6013 | -29.22 |  |  | 27.7648 | 2.0413 | 151 | 0.006 | 0 | 4 | 9.916 | 4 | 729.05 | 4 | -2.76 | 4 | 26.46
201 | 12.5453 | -36.35 | Offset |  | 27.7256 | 2.21 | 201 | 0.006 | 0 | 5 | 9.902 | 5 | 789.3 | 5 | -3.45 | 5 | 32.9
251 | 11.3355 | -41.87 | 0 |  | 27.6878 | 2.4426 | 251 | 0.006 | 0 | 6 | 9.8885 | 6 | 872.35 | 6 | -4.14 | 6 | 37.73
301 | 10.2882 | -46.46 |  |  | 27.6374 | 2.6863 | 301 | 0.006 | 0 | 7 | 9.8705 | 7 | 959.4 | 7 | -4.79 | 7 | 41.67
351 | 9.4169 | -50.05 |  |  | 27.5856 | 2.9294 | 351 | 0.006 | 0 | 8 | 9.852 | 8 | 1046.2 | 8 | -5.42 | 8 | 44.63
401 | 8.6434 | -53.22 |  |  | 27.517 | 3.1836 | 401 | 0.006 | 0 | 9 | 9.8275 | 9 | 1137 | 9 | -6.06 | 9 | 47.16
451 | 7.9336 | -55.71 |  |  | 27.461 | 3.4614 | 451 | 0.006 | 0 | 10 | 9.8075 | 10 | 1236.2 | 10 | -6.72 | 10 | 48.99
501 | 7.347 | -57.61 |  |  | 27.3868 | 3.7276 | 501 | 0.006 | 0 | 11 | 9.781 | 11 | 1.3313 | 11 | -7.33 | 11 | 50.28
551 | 6.7838 | -59.18 |  |  | 27.2972 | 4.0239 | 551 | 0.006 | 0 | 12 | 9.749 | 12 | 1.4371 | 12 | -7.99 | 12 | 51.19
601 | 6.3633 | -60.53 |  |  | 27.2104 | 4.2762 | 601 | 0.006 | 0 | 13 | 9.718 | 13 | 1.5272 | 13 | -8.56 | 13 | 51.97
651 | 5.9501 | -61.69 |  |  | 27.118 | 4.5576 | 651 | 0.006 | 0 | 14 | 9.685 | 14 | 1.6277 | 14 | -9.17 | 14 | 52.52
701 | 5.6204 | -62.51 |  |  | 27.027 | 4.8087 | 701 | 0.006 | 0 | 15 | 9.6525 | 15 | 1.7174 | 15 | -9.69 | 15 | 52.82
751 | 5.286 | -63.38 |  |  | 26.9136 | 5.0915 | 751 | 0.006 | 0 | 16 | 9.612 | 16 | 1.8184 | 16 | -10.33 | 16 | 53.05
801 | 5.012 | -63.94 |  |  | 26.81 | 5.3491 | 801 | 0.006 | 0 | 17 | 9.575 | 17 | 1.9104 | 17 | -10.86 | 17 | 53.08
851 | 4.7461 | -64.65 |  |  | 26.6924 | 5.6241 | 851 | 0.006 | 0 | 18 | 9.533 | 18 | 2.0086 | 18 | -11.46 | 18 | 53.19
901 | 4.5329 | -64.95 |  |  | 26.5748 | 5.8626 | 901 | 0.006 | 0 | 19 | 9.491 | 19 | 2.0938 | 19 | -11.92 | 19 | 53.03
951 | 4.34 | -65.34 |  |  | 26.46 | 6.0967 | 951 | 0.015 | 0 | 20 | 9.45 | 20 | 2.1774 | 20 | -12.51 | 20 | 52.83
1001 | 4.1386 | -65.65 |  |  | 26.3144 | 6.3582 | 1001 | 0.015 | 0 | 21 | 9.398 | 21 | 2.2708 | 21 | -13.08 | 21 | 52.57
1101 | 3.791 | -66.03 |  |  | 26.0554 | 6.8729 | 1101 | 0.015 | 0 | 22 | 9.3055 | 22 | 2.4546 | 22 | -14.11 | 22 | 51.92
1201 | 3.5343 | -66.23 |  |  | 25.809 | 7.3024 | 1201 | 0.015 | 0 | 23 | 9.2175 | 23 | 2.608 | 23 | -14.98 | 23 | 51.25
1301 | 3.2873 | -66.36 |  |  | 25.5276 | 7.7655 | 1301 | 0.015 | 0 | 24 | 9.117 | 24 | 2.7734 | 24 | -15.91 | 24 | 50.45
1401 | 3.0917 | -66.33 |  |  | 25.2532 | 8.1682 | 1401 | 0.015 | 0 | 25 | 9.019 | 25 | 2.9172 | 25 | -16.7 | 25 | 49.63
1501 | 2.9243 | -66.24 |  |  | 24.9928 | 8.5467 | 1501 | 0.015 | 0 | 26 | 8.926 | 26 | 3.0524 | 26 | -17.47 | 26 | 48.77
1601 | 2.7582 | -66.09 |  |  | 24.7086 | 8.9583 | 1601 | 0.015 | 0 | 27 | 8.8245 | 27 | 3.1994 | 27 | -18.29 | 27 | 47.8
1701 | 2.6189 | -65.8 |  |  | 24.4286 | 9.3279 | 1701 | 0.015 | 0 | 28 | 8.7245 | 28 | 3.3314 | 28 | -18.88 | 28 | 46.92
1801 | 2.5054 | -65.67 |  |  | 24.1654 | 9.6454 | 1801 | 0.015 | 0 | 29 | 8.6305 | 29 | 3.4448 | 29 | -19.63 | 29 | 46.04
1901 | 2.3987 | -65.42 |  |  | 23.9092 | 9.9674 | 1901 | 0.015 | 0 | 30 | 8.539 | 30 | 3.5598 | 30 | -20.25 | 30 | 45.17
2001 | 2.3014 | -65.16 |  |  | 23.6474 | 10.2754 | 2001 | 0.015 | 0 | 31 | 8.4455 | 31 | 3.6698 | 31 | -20.86 | 31 | 44.3
2251 | 2.0903 | -64.47 |  |  | 22.9978 | 11.0023 | 2251 | 0.015 | 0 | 32 | 8.2135 | 32 | 3.9294 | 32 | -22.26 | 32 | 42.21
2501 | 1.9327 | -63.71 |  |  | 22.4182 | 11.5993 | 2501 | 0.015 | 0 | 33 | 8.0065 | 33 | 4.1426 | 33 | -23.41 | 33 | 40.3
2751 | 1.7984 | -62.97 |  |  | 21.8694 | 12.1604 | 2751 | 0.015 | 0 | 34 | 7.8105 | 34 | 4.343 | 34 | -24.42 | 34 | 38.55
3001 | 1.6925 | -62.3 |  |  | 21.3794 | 12.6319 | 3001 | 0.015 | 0 | 35 | 7.6355 | 35 | 4.5114 | 35 | -25.33 | 35 | 36.97
3251 | 1.6017 | -61.65 |  |  | 20.923 | 13.0631 | 3251 | 0.015 | 0 | 36 | 7.4725 | 36 | 4.6654 | 36 | -26.1 | 36 | 35.55
3501 | 1.5146 | -61.08 |  |  | 20.454 | 13.505 | 3501 | 0.015 | 0 | 37 | 7.305 | 37 | 4.8232 | 37 | -26.98 | 37 | 34.1
3751 | 1.4523 | -60.54 |  |  | 20.09 | 13.8337 | 3751 | 0.015 | 0 | 38 | 7.175 | 38 | 4.9406 | 38 | -27.56 | 38 | 32.98
4001 | 1.389 | -60.12 |  |  | 19.7008 | 14.1834 | 4001 | 0.015 | 0 | 39 | 7.036 | 39 | 5.0655 | 39 | -28.31 | 39 | 31.81
4251 | 1.3465 | -59.66 |  |  | 19.4222 | 14.4242 | 4251 | 0.015 | 0 | 40 | 6.9365 | 40 | 5.1515 | 40 | -28.72 | 40 | 30.94
4501 | 1.3051 | -59.32 |  |  | 19.1534 | 14.6762 | 4501 | 0.015 | 0 | 41 | 6.8405 | 41 | 5.2415 | 41 | -29.3 | 41 | 30.02
4751 | 1.2462 | -59.18 |  |  | 18.7572 | 15.0514 | 4751 | 0.015 | 0 | 42 | 6.699 | 42 | 5.3755 | 42 | -30.01 | 42 | 29.17
5001 | 1.2123 | -58.71 |  |  | 18.515 | 15.2726 | 5001 | 0.015 | 0 | 43 | 6.6125 | 43 | 5.4545 | 43 | -30.52 | 43 | 28.19
5251 | 1.1782 | -58.43 |  |  | 18.2686 | 15.505 | 5251 | 0.015 | 0 | 44 | 6.5245 | 44 | 5.5375 | 44 | -30.97 | 44 | 27.46
5501 | 1.1392 | -58.22 |  |  | 17.9816 | 15.785 | 5501 | 0.009 | 0 | 45 | 6.422 | 45 | 5.6375 | 45 | -31.65 | 45 | 26.57
5751 | 1.1098 | -58.04 |  |  | 17.7618 | 16.0048 | 5751 | 0.009 | 0 | 46 | 6.3435 | 46 | 5.716 | 46 | -32.08 | 46 | 25.96
6001 | 1.0803 | -57.73 |  |  | 17.5322 | 16.2288 | 6001 | 0.009 | 0 | 47 | 6.2615 | 47 | 5.796 | 47 | -32.51 | 47 | 25.22
6501 | 1.0329 | -57.6 |  |  | 17.157 | 16.611 | 6501 | 0.009 | 0 | 48 | 6.1275 | 48 | 5.9325 | 48 | -33.41 | 48 | 24.19
7001 | 0.98396 | -57.44 |  |  | 16.744 | 17.017 | 7001 | 0.006 | 0 | 49 | 5.98 | 49 | 6.0775 | 49 | -34.6 | 49 | 22.84
7501 | 0.94054 | -57.26 |  |  | 16.366 | 17.4006 | 7501 | 0.006 | 0 | 50 | 5.845 | 50 | 6.2145 | 50 | -35.44 | 50 | 21.82
8001 | 0.90403 | -57.14 |  |  | 16.037 | 17.7394 | 8001 | 0.006 | 0 | 51 | 5.7275 | 51 | 6.3355 | 51 | -36.49 | 51 | 20.65
8501 | 0.87136 | -57.07 |  |  | 15.7234 | 18.0446 | 8501 | 0.006 | 0 | 52 | 5.6155 | 52 | 6.4445 | 52 | -37.35 | 52 | 19.72
9001 | 0.83934 | -57.03 |  |  | 15.4182 | 18.3694 | 9001 | 0.006 | 0 | 53 | 5.5065 | 53 | 6.5605 | 53 | -38.39 | 53 | 18.64
9501 | 0.81293 | -56.86 |  |  | 15.1424 | 18.627 | 9501 | 0.006 | 0 | 54 | 5.408 | 54 | 6.6525 | 54 | -39.07 | 54 | 17.79
10001 | 0.78489 | -56.7 |  |  | 14.8596 | 18.9322 | 10001 | 0.006 | 0 | 55 | 5.307 | 55 | 6.7615 | 55 | -40.01 | 55 | 16.69
12501 | 0.67394 | -56.02 |  |  | 13.5593 | 20.1194 | 12501 | 0.006 | 0 | 56 | 4.8426 | 56 | 7.1855 | 56 | -43.7 | 56 | 12.32
15001 | 0.5951 | -55.18 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 12.5121 | 21.0252 | 15001 | 0.006 | 0 | 57 | 4.4686 | 57 | 7.509 | 57 | -46.97 | 57 | 8.21
17501 | 0.53468 | -54.04 | 60.2 |  | 11.6318 | 21.7546 | 17501 | 0.006 | 0 | 58 | 4.1542 | 58 | 7.7695 | 58 | -49.73 | 58 | 4.31
20001 | 0.48777 | -52.83 |  |  | 10.8959 | 22.3384 | 20001 | 0.006 | 0 | 59 | 3.8914 | 59 | 7.978 | 59 | -52.18 | 59 | 0.65
25001 | 0.42078 | -50.44 |  |  | 9.7418 | 23.1518 | 25001 | 0.006 | 0 | 60 | 3.4792 | 60 | 8.2685 | 60 | -56.11 | 60 | -5.67
30001 | 0.37568 | -47.72 |  |  | 8.9107 | 23.7188 | 30001 | 0.006 | 0 | 61 | 3.1824 | 61 | 8.471 | 61 | -59.31 | 61 | -11.59
35001 | 0.34384 | -45.41 |  |  | 8.3042 | 24.1514 | 35001 | 0.006 | 0 | 62 | 2.9658 | 62 | 8.6255 | 62 | -62.59 | 62 | -17.18
40001 | 0.31926 | -43.32 |  |  | 7.8249 | 24.5098 | 40001 | 0.006 | 0 | 63 | 2.7946 | 63 | 8.7535 | 63 | -65.91 | 63 | -22.59
45001 | 0.30017 | -41.67 |  |  | 7.4407 | 24.7884 | 45001 | 0.006 | 0 | 64 | 2.6574 | 64 | 8.853 | 64 | -69.36 | 64 | -27.69
50001 | 0.28635 | -44.61 |  |  | 7.149 | 24.9662 | 50001 | 0.006 | 0 | 65 | 2.5532 | 65 | 8.9165 | 65 | -72.85 | 65 | -28.24
60001 | 0.26334 | -35.44 |  |  | 6.715 | 25.4996 | 60001 | 0.006 | 0 | 66 | 2.3982 | 66 | 9.107 | 66 | -80.5 | 66 | -45.06
70001 | 0.2435 | -35.8 |  |  | 6.454 | 26.5048 | 70001 | 0.006 | 0 | 67 | 2.305 | 67 | 9.466 | 67 | -87.95 | 67 | -52.15
80001 | 0.22514 | -34.04 |  |  | 6.3974 | 28.4158 | 80001 | 0.006 | 0 | 68 | 2.2848 | 68 | 10.1485 | 68 | -97.13 | 68 | -63.09
90001 | 0.20968 | -33.44 |  |  | 6.6858 | 31.8864 | 90001 | 0.006 | 0 | 69 | 2.3878 | 69 | 11.388 | 69 | -112.16 | 69 | -78.72
100001 | 0.19176 | -32.38 |  |  | 5.605 | 29.2292 | 100001 | 0.006 | 0 | 70 | 2.0018 | 70 | 10.439 | 70 | -144.41 | 70 | -112.03
110001 | 0.17381 | -29.71 |  |  | 3.0198 | 17.374 | 110001 | 0.006 | 0 | 71 | 1.0785 | 71 | 6.205 | 71 | -155.47 | 71 | -125.76
120001 | 0.16123 | -26.12 |  |  | 2.2219 | 13.7816 | 120001 | 0.006 | 0 | 72 | 793.55 | 72 | 4.922 | 72 | -149.55 | 72 | -123.43