## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 57.3617 | -0.3 |  | 29.0934 | 0.50719 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.3905 | 0 | 181.14 | 0 | -0.09 | 0 | 0.21 | 0 | 0.092475
51 | 57.159 | -0.88 |  | 29.1074 | 0.50924 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.3955 | 1 | 181.87 | 1 | -0.51 | 1 | 0.37 | 1 | 0.10065
75 | 57.0601 | -0.89 |  | 29.1018 | 0.51002 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.3935 | 2 | 182.15 | 2 | -0.58 | 2 | 0.31 | 2 | 0.10107
101 | 58.988 | -1.9 |  | 29.099 | 0.4933 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10.3925 | 3 | 176.18 | 3 | -0.7 | 3 | 1.2 | 3 | 0.10112
151 | 56.2981 | -1.81 |  | 29.0962 | 0.51682 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 10.3915 | 4 | 184.58 | 4 | -0.8 | 4 | 1.01 | 4 | 0.1006
201 | 57.7869 | -1.71 |  | 29.0906 | 0.50341 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 10.3895 | 5 | 179.79 | 5 | -0.85 | 5 | 0.86 | 5 | 0.10127
251 | 58.4074 | -3.04 |  | 29.0906 | 0.49806 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 10.3895 | 6 | 177.88 | 6 | -0.89 | 6 | 2.15 | 6 | 0.099659
301 | 57.368 | -4.53 |  | 29.0934 | 0.50714 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 10.3905 | 7 | 181.12 | 7 | -0.91 | 7 | 3.62 | 7 | 0.099924
351 | 57.7631 | -4.89 |  | 29.0948 | 0.50369 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 10.391 | 8 | 179.89 | 8 | -0.95 | 8 | 3.94 | 8 | 0.10046
401 | 57.8503 | -5.75 |  | 29.0934 | 0.50291 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 10.3905 | 9 | 179.61 | 9 | -0.67 | 9 | 5.08 | 9 | 0.10125
451 | 56.786 | -5.9 |  | 29.0892 | 0.51226 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 10.389 | 10 | 182.95 | 10 | -1 | 10 | 4.9 | 10 | 0.10122
501 | 57.1291 | -6.9 |  | 29.0794 | 0.50901 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 10.3855 | 11 | 181.79 | 11 | -1.04 | 11 | 5.86 | 11 | 0.10123
601 | 56.9202 | -8.6 |  | 29.0878 | 0.51103 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 10.3885 | 12 | 182.51 | 12 | -1.13 | 12 | 7.47 | 12 | 0.10108
701 | 57.1696 | -9.24 |  | 29.0808 | 0.50868 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 10.386 | 13 | 181.67 | 13 | -1.16 | 13 | 8.08 | 13 | 0.10106
801 | 57.3808 | -9.32 |  | 29.0822 | 0.50683 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 10.3865 | 14 | 181.01 | 14 | -1.26 | 14 | 8.06 | 14 | 0.10054
901 | 56.6608 | -11.74 |  | 29.0822 | 0.51327 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 10.3865 | 15 | 183.31 | 15 | -1.33 | 15 | 10.41 | 15 | 0.10101
1001 | 56.0177 | -13.41 |  | 29.0752 | 0.51904 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 10.384 | 16 | 185.37 | 16 | -1.45 | 16 | 11.96 | 16 | 0.10113
1101 | 55.6297 | -14.81 |  | 29.0654 | 0.52248 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 10.3805 | 17 | 186.6 | 17 | -1.53 | 17 | 13.28 | 17 | 0.10064
1201 | 55.4736 | -16.04 |  | 29.0724 | 0.52408 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 10.383 | 18 | 187.17 | 18 | -1.58 | 18 | 14.46 | 18 | 0.10081
1301 | 54.8977 | -17.3 |  | 29.0626 | 0.5294 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 10.3795 | 19 | 189.07 | 19 | -1.65 | 19 | 15.65 | 19 | 0.10113
1401 | 54.7134 | -18.75 |  | 29.0738 | 0.53138 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 10.3835 | 20 | 189.78 | 20 | -1.71 | 20 | 17.04 | 20 | 0.10042
1501 | 53.8857 | -19.71 |  | 29.0836 | 0.53973 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 10.387 | 21 | 192.76 | 21 | -1.76 | 21 | 17.95 | 21 | 0.10103
1751 | 52.2133 | -20.09 |  | 29.064 | 0.55664 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 10.38 | 22 | 198.8 | 22 | -1.9 | 22 | 18.19 | 22 | 0.10061
2001 | 51.5802 | -25.13 |  | 29.064 | 0.56347 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 10.38 | 23 | 201.24 | 23 | -2.06 | 23 | 23.07 | 23 | 0.10099
2251 | 52.012 | -24.65 |  | 29.0612 | 0.55874 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 10.379 | 24 | 199.55 | 24 | -2.04 | 24 | 22.61 | 24 | 0.10119
2501 | 49.5276 | -30.92 |  | 29.0626 | 0.5868 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 10.3795 | 25 | 209.57 | 25 | -2.34 | 25 | 28.58 | 25 | 0.10098
2751 | 45.9453 | -32.5 |  | 29.0626 | 0.63255 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 10.3795 | 26 | 225.91 | 26 | -2.42 | 26 | 30.08 | 26 | 0.10092
3001 | 46.6865 | -35.66 |  | 29.0556 | 0.62236 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 10.377 | 27 | 222.27 | 27 | -2.59 | 27 | 33.07 | 27 | 0.10049
3251 | 45.3913 | -37.16 |  | 29.0528 | 0.64005 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 10.376 | 28 | 228.59 | 28 | -2.68 | 28 | 34.48 | 28 | 0.1001
3501 | 44.4611 | -40.01 |  | 29.05 | 0.65338 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 10.375 | 29 | 233.35 | 29 | -2.84 | 29 | 37.17 | 29 | 0.10078
3751 | 43.2511 | -41.5 |  | 29.0514 | 0.67169 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 10.3755 | 30 | 239.89 | 30 | -2.93 | 30 | 38.57 | 30 | 0.10111
4001 | 42.0926 | -43.6 |  | 29.057 | 0.69031 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 10.3775 | 31 | 246.54 | 31 | -3.1 | 31 | 40.5 | 31 | 0.10018
4251 | 40.7928 | -45.23 |  | 29.0598 | 0.71238 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 10.3785 | 32 | 254.42 | 32 | -3.2 | 32 | 42.03 | 32 | 0.10083
4501 | 39.8074 | -46.9 |  | 29.0556 | 0.7299 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 10.377 | 33 | 260.68 | 33 | -3.39 | 33 | 43.51 | 33 | 0.10086
4751 | 38.464 | -48.37 |  | 29.0486 | 0.75522 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 10.3745 | 34 | 269.72 | 34 | -3.46 | 34 | 44.91 | 34 | 0.10112
5001 | 37.4837 | -49.99 | Temp center (deg) | 29.0388 | 0.7747 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 10.371 | 35 | 276.68 | 35 | -3.63 | 35 | 46.36 | 35 | 0.10026
5251 | 36.2865 | -51.15 | 45 | 29.0542 | 0.80069 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 10.3765 | 36 | 285.96 | 36 | -3.71 | 36 | 47.44 | 36 | 0.10067
5501 | 35.2962 | -52.29 |  | 29.0598 | 0.82331 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 10.3785 | 37 | 294.04 | 37 | -3.9 | 37 | 48.39 | 37 | 0.10052
5751 | 34.2428 | -53.57 |  | 29.0458 | 0.84823 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 10.3735 | 38 | 302.94 | 38 | -3.95 | 38 | 49.62 | 38 | 0.10066
6001 | 33.1995 | -54.89 |  | 29.0514 | 0.87506 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 10.3755 | 39 | 312.52 | 39 | -4.13 | 39 | 50.76 | 39 | 0.1003
6501 | 31.5715 | -56.8 |  | 29.043 | 0.91991 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 10.3725 | 40 | 328.54 | 40 | -4.23 | 40 | 52.57 | 40 | 0.10011
7001 | 29.9466 | -58.91 |  | 29.0626 | 0.97048 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 10.3795 | 41 | 346.6 | 41 | -4.66 | 41 | 54.25 | 41 | 0.10068
7501 | 28.3916 | -60.46 |  | 29.0766 | 1.0241 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 10.3845 | 42 | 365.76 | 42 | -4.81 | 42 | 55.65 | 42 | 0.1011
8001 | 27.1154 | -62.06 |  | 29.071 | 1.0721 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 10.3825 | 43 | 382.9 | 43 | -5.19 | 43 | 56.87 | 43 | 0.10094
8501 | 25.763 | -63.54 |  | 29.0724 | 1.1285 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.383 | 44 | 403.02 | 44 | -5.43 | 44 | 58.11 | 44 | 0.10049
9001 | 24.6321 | -64.92 |  | 29.0584 | 1.1797 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 10.378 | 45 | 421.32 | 45 | -5.85 | 45 | 59.07 | 45 | 0.10095
9501 | 23.5507 | -66.02 |  | 29.0976 | 1.2355 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 10.392 | 46 | 441.26 | 46 | -5.98 | 46 | 60.04 | 46 | 0.10103
10001 | 22.5591 | -66.79 |  | 7.7011 | 0.34138 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.7504 | 47 | 121.92 | 47 | -6.27 | 47 | 60.52 | 47 | 0.10074
12501 | 18.4459 | -71.66 |  | 7.7101 | 0.41798 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.7536 | 48 | 149.28 | 48 | -7.46 | 48 | 64.2 | 48 | 0.10039
15001 | 15.662 | -73.91 |  | 7.7336 | 0.49378 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.762 | 49 | 176.35 | 49 | -8.82 | 49 | 65.09 | 49 | 0.10066
17501 | 13.6776 | -76.19 |  | 7.7426 | 0.56608 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.7652 | 50 | 202.17 | 50 | -10.23 | 50 | 65.96 | 50 | 0.10102
20001 | 11.963 | -77.64 |  | 7.793 | 0.65142 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.7832 | 51 | 232.65 | 51 | -11.73 | 51 | 65.91 | 51 | 0.10065
25001 | 9.7054 | -80.57 |  | 7.8394 | 0.80774 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.7998 | 52 | 288.48 | 52 | -14.33 | 52 | 66.24 | 52 | 0.10089
30001 | 8.1084 | -82.08 |  | 7.943 | 0.97961 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.8368 | 53 | 349.86 | 53 | -16.79 | 53 | 65.29 | 53 | 0.10051
35001 | 6.9695 | -83.01 |  | 8.0545 | 1.1557 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.8766 | 54 | 412.74 | 54 | -19.4 | 54 | 63.61 | 54 | 0.10069
40001 | 6.0895 | -83.74 |  | 3.0016 | 0.49291 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 1.072 | 55 | 176.04 | 55 | -22.59 | 55 | 61.15 | 55 | 0.101
45001 | 5.4453 | -84.56 |  | 3.0523 | 0.56053 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 1.0901 | 56 | 200.19 | 56 | -24.96 | 56 | 59.6 | 56 | 0.1007
50001 | 4.907 | -89.81 |  | 3.1172 | 0.63526 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 1.1133 | 57 | 226.88 | 57 | -27.38 | 57 | 62.43 | 57 | 0.10094
60001 | 4.0908 | -86.17 |  | 3.2794 | 0.80164 | 60001 | 0.003 | 0 | 58 | 1.1712 | 58 | 286.3 | 58 | -33.23 | 58 | 52.94 | 58 | 0.10081
70001 | 3.5665 | -86.47 |  | 3.4958 | 0.98017 | 70001 | 0.003 | 0 | 59 | 1.2485 | 59 | 350.06 | 59 | -38.77 | 59 | 47.7 | 59 | 0.1009
80001 | 3.0392 | -87.38 |  | 3.6646 | 1.2058 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 1.3088 | 60 | 430.64 | 60 | -44.4 | 60 | 42.98 | 60 | 0.0997
90001 | 2.6894 | -87.56 |  | 3.8688 | 1.4385 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 1.3817 | 61 | 513.75 | 61 | -47.89 | 61 | 39.67 | 61 | 0.10098
100001 | 2.4282 | -87.77 |  | 4.6001 | 1.8945 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 1.6429 | 62 | 676.6 | 62 | -48.03 | 62 | 39.74 | 62 | 0.099946
110001 | 2.1904 | -88.3 |  | 6.2182 | 2.8389 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 2.2208 | 63 | 1013.9 | 63 | -55.88 | 63 | 32.42 | 63 | 0.10009
120001 | 2.0005 | -88.45 |  | 8.6985 | 4.3481 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 3.1066 | 64 | 1.5529 | 64 | -67.55 | 64 | 20.9 | 64 | 0.10082