## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.21542 | -0.55 | 1 | A/V | 0.33986 | 1.5777 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 121.38 | 0 | 563.45 | 0 | -0.29 | 0 | 0.26
51 | 0.21657 | -0.68 |  |  | 0.3425 | 1.5814 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 122.32 | 1 | 564.8 | 1 | -0.91 | 1 | -0.23
75 | 0.21631 | -1.4 | Vpp initial |  | 0.34238 | 1.5828 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 122.28 | 2 | 565.3 | 2 | -1.57 | 2 | -0.17
101 | 0.2168 | -2.65 | 281.4802 | mV | 0.34289 | 1.5816 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 122.46 | 3 | 564.85 | 3 | -1.82 | 3 | 0.83
125 | 0.2166 | -2.32 |  |  | 0.34311 | 1.5841 | 125 | 0.001 | 0 | 4 | 122.54 | 4 | 565.75 | 4 | -2.34 | 4 | -0.02
151 | 0.216 | -2.19 | Offset |  | 0.34322 | 1.589 | 151 | 0.001 | 0 | 5 | 122.58 | 5 | 567.5 | 5 | -2.62 | 5 | -0.43
175 | 0.21634 | -3.01 | 0 |  | 0.34264 | 1.5838 | 175 | 0.001 | 0 | 6 | 122.37 | 6 | 565.65 | 6 | -2.95 | 6 | 0.06
201 | 0.21587 | -3.62 |  |  | 0.34353 | 1.5914 | 201 | 0.001 | 0 | 7 | 122.69 | 7 | 568.35 | 7 | -3.41 | 7 | 0.21
225 | 0.21651 | -3.95 |  |  | 0.34364 | 1.5872 | 225 | 0.001 | 0 | 8 | 122.73 | 8 | 566.85 | 8 | -3.69 | 8 | 0.26
251 | 0.21626 | -4.28 |  |  | 0.34418 | 1.5915 | 251 | 0.001 | 0 | 9 | 122.92 | 9 | 568.4 | 9 | -4.07 | 9 | 0.21
275 | 0.21688 | -4.83 |  |  | 0.34535 | 1.5924 | 275 | 0.001 | 0 | 10 | 123.34 | 10 | 568.7 | 10 | -4.44 | 10 | 0.39
301 | 0.21728 | -5.27 |  |  | 0.34569 | 1.591 | 301 | 0.001 | 0 | 11 | 123.46 | 11 | 568.2 | 11 | -4.9 | 11 | 0.37
325 | 0.21602 | -5.87 |  |  | 0.34552 | 1.5995 | 325 | 0.001 | 0 | 12 | 123.4 | 12 | 571.25 | 12 | -5.3 | 12 | 0.57
351 | 0.21573 | -6.81 |  |  | 0.34678 | 1.6075 | 351 | 0.001 | 0 | 13 | 123.85 | 13 | 574.1 | 13 | -5.79 | 13 | 1.02
375 | 0.21705 | -6.73 |  |  | 0.3479 | 1.6029 | 375 | 0.001 | 0 | 14 | 124.25 | 14 | 572.45 | 14 | -6.15 | 14 | 0.58
401 | 0.21686 | -7.51 |  |  | 0.34684 | 1.5994 | 401 | 0.001 | 0 | 15 | 123.87 | 15 | 571.2 | 15 | -6.87 | 15 | 0.64
425 | 0.21601 | -7.73 |  |  | 0.34723 | 1.6075 | 425 | 0.001 | 0 | 16 | 124.01 | 16 | 574.1 | 16 | -7.24 | 16 | 0.49
451 | 0.21556 | -9.69 |  |  | 0.34597 | 1.605 | 451 | 0.001 | 0 | 17 | 123.56 | 17 | 573.2 | 17 | -8.08 | 17 | 1.61
475 | 0.21603 | -8.68 |  |  | 0.3479 | 1.6104 | 475 | 0.001 | 0 | 18 | 124.25 | 18 | 575.15 | 18 | -8.3 | 18 | 0.38
501 | 0.21545 | -9.04 |  |  | 0.34594 | 1.6057 | 501 | 0.001 | 0 | 19 | 123.55 | 19 | 573.45 | 19 | -8.89 | 19 | 0.15
525 | 0.21517 | -9.75 |  |  | 0.34583 | 1.6072 | 525 | 0.001 | 0 | 20 | 123.51 | 20 | 574 | 20 | -9.52 | 20 | 0.23
551 | 0.2129 | -9.9 |  |  | 0.34378 | 1.6148 | 551 | 0.001 | 0 | 21 | 122.78 | 21 | 576.7 | 21 | -9.06 | 21 | 0.84
575 | 0.2147 | -10.48 |  |  | 0.34563 | 1.6099 | 575 | 0.001 | 0 | 22 | 123.44 | 22 | 574.95 | 22 | -10.3 | 22 | 0.18
601 | 0.21467 | -10.93 |  |  | 0.34292 | 1.5974 | 601 | 0.001 | 0 | 23 | 122.47 | 23 | 570.5 | 23 | -11.15 | 23 | -0.22
625 | 0.21385 | -11.35 |  |  | 0.34448 | 1.6108 | 625 | 0.001 | 0 | 24 | 123.03 | 24 | 575.3 | 24 | -11.3 | 24 | 0.05
651 | 0.22064 | -13.12 |  |  | 0.34362 | 1.5574 | 651 | 0.001 | 0 | 25 | 122.72 | 25 | 556.2 | 25 | -11.75 | 25 | 1.37
675 | 0.21283 | -12.23 |  |  | 0.34185 | 1.6062 | 675 | 0.001 | 0 | 26 | 122.09 | 26 | 573.65 | 26 | -12.26 | 26 | -0.03
701 | 0.21232 | -13.01 |  |  | 0.34166 | 1.6092 | 701 | 0.001 | 0 | 27 | 122.02 | 27 | 574.7 | 27 | -12.92 | 27 | 0.09
725 | 0.21248 | -13.22 |  |  | 0.3404 | 1.602 | 725 | 0.001 | 0 | 28 | 121.57 | 28 | 572.15 | 28 | -13.17 | 28 | 0.05
751 | 0.21333 | -13.5 |  |  | 0.33886 | 1.5884 | 751 | 0.001 | 0 | 29 | 121.02 | 29 | 567.3 | 29 | -13.68 | 29 | -0.18
775 | 0.21113 | -14.05 |  |  | 0.33928 | 1.6069 | 775 | 0.001 | 0 | 30 | 121.17 | 30 | 573.9 | 30 | -14.09 | 30 | -0.04
801 | 0.21086 | -14.92 |  |  | 0.33765 | 1.6013 | 801 | 0.001 | 0 | 31 | 120.59 | 31 | 571.9 | 31 | -14.55 | 31 | 0.37
825 | 0.21057 | -14.87 |  |  | 0.33698 | 1.6003 | 825 | 0.001 | 0 | 32 | 120.35 | 32 | 571.55 | 32 | -14.74 | 32 | 0.13
851 | 0.20302 | -13.42 |  |  | 0.3355 | 1.6526 | 851 | 0.001 | 0 | 33 | 119.82 | 33 | 590.2 | 33 | -15.31 | 33 | -1.89
875 | 0.20979 | -15.75 |  |  | 0.33424 | 1.5932 | 875 | 0.001 | 0 | 34 | 119.37 | 34 | 569 | 34 | -15.55 | 34 | 0.2
901 | 0.20857 | -15.93 |  |  | 0.33306 | 1.5968 | 901 | 0.001 | 0 | 35 | 118.95 | 35 | 570.3 | 35 | -16.16 | 35 | -0.23
925 | 0.20804 | -16.8 |  |  | 0.33331 | 1.6022 | 925 | 0.001 | 0 | 36 | 119.04 | 36 | 572.2 | 36 | -16.57 | 36 | 0.23
951 | 0.22621 | -19.25 |  |  | 0.33233 | 1.4692 | 951 | 0.001 | 0 | 37 | 118.69 | 37 | 524.7 | 37 | -17 | 37 | 2.25
975 | 0.20654 | -17.58 |  |  | 0.32981 | 1.5968 | 975 | 0.001 | 0 | 38 | 117.79 | 38 | 570.3 | 38 | -17.36 | 38 | 0.22
1001 | 0.20748 | -17.81 |  |  | 0.32925 | 1.5869 | 1001 | 0.001 | 0 | 39 | 117.59 | 39 | 566.75 | 39 | -17.73 | 39 | 0.08
1101 | 0.2054 | -19.93 |  |  | 0.32777 | 1.5957 | 1101 | 0.001 | 0 | 40 | 117.06 | 40 | 569.9 | 40 | -19.09 | 40 | 0.84
1201 | 0.20098 | -21.75 |  |  | 0.32141 | 1.5992 | 1201 | 0.001 | 0 | 41 | 114.79 | 41 | 571.15 | 41 | -20.77 | 41 | 0.98
1251 | 0.2063 | -21.76 |  |  | 0.31884 | 1.5455 | 1251 | 0.001 | 0 | 42 | 113.87 | 42 | 551.95 | 42 | -21.18 | 42 | 0.58
1301 | 0.19744 | -22.12 | Temp center (deg) |  | 0.31716 | 1.6064 | 1301 | 0.001 | 0 | 43 | 113.27 | 43 | 573.7 | 43 | -21.93 | 43 | 0.19
1401 | 0.19646 | -24.55 | 60 |  | 0.31259 | 1.5911 | 1401 | 0.001 | 0 | 44 | 111.64 | 44 | 568.25 | 44 | -23.24 | 44 | 1.31
1501 | 0.19281 | -26.03 |  |  | 0.31027 | 1.6092 | 1501 | 0.001 | 0 | 45 | 110.81 | 45 | 574.7 | 45 | -24.43 | 45 | 1.6
1751 | 0.1824 | -28.53 |  |  | 0.29803 | 1.6339 | 1751 | 0.001 | 0 | 46 | 106.44 | 46 | 583.55 | 46 | -27.5 | 46 | 1.03
2001 | 0.17668 | -31.93 |  |  | 0.28767 | 1.6282 | 2001 | 0.001 | 0 | 47 | 102.74 | 47 | 581.5 | 47 | -30.38 | 47 | 1.55
2251 | 0.1684 | -34.84 |  |  | 0.27772 | 1.6492 | 2251 | 0.001 | 0 | 48 | 99.185 | 48 | 589 | 48 | -33.01 | 48 | 1.83
2501 | 0.16075 | -37.02 |  |  | 0.26585 | 1.6538 | 2501 | 0.001 | 0 | 49 | 94.945 | 49 | 590.65 | 49 | -35.18 | 49 | 1.84
2751 | 0.15359 | -38.93 |  |  | 0.25634 | 1.6689 | 2751 | 0.001 | 0 | 50 | 91.55 | 50 | 596.05 | 50 | -37.27 | 50 | 1.66
3001 | 0.14596 | -40.9 |  |  | 0.2452 | 1.6799 | 3001 | 0.001 | 0 | 51 | 87.57 | 51 | 599.95 | 51 | -39.47 | 51 | 1.43
3251 | 0.13981 | -42.52 |  |  | 0.2367 | 1.693 | 3251 | 0.001 | 0 | 52 | 84.535 | 52 | 604.65 | 52 | -41.04 | 52 | 1.48
3501 | 0.13364 | -44.09 |  |  | 0.22718 | 1.6999 | 3501 | 0.001 | 0 | 53 | 81.135 | 53 | 607.1 | 53 | -42.8 | 53 | 1.29
3751 | 0.12785 | -45.26 |  |  | 0.21853 | 1.7093 | 3751 | 0.001 | 0 | 54 | 78.045 | 54 | 610.45 | 54 | -44.21 | 54 | 1.05
4001 | 0.12143 | -46.19 |  |  | 0.20852 | 1.7171 | 4001 | 0.001 | 0 | 55 | 74.47 | 55 | 613.25 | 55 | -45.5 | 55 | 0.69
4251 | 0.11697 | -47.34 |  |  | 0.20121 | 1.7202 | 4251 | 0.001 | 0 | 56 | 71.86 | 56 | 614.35 | 56 | -46.88 | 56 | 0.46
4501 | 0.11177 | -48.29 |  |  | 0.19445 | 1.7396 | 4501 | 0.001 | 0 | 57 | 69.445 | 57 | 621.3 | 57 | -48.01 | 57 | 0.28
4751 | 0.10715 | -48.7 |  |  | 0.18696 | 1.7448 | 4751 | 0.001 | 0 | 58 | 66.77 | 58 | 623.15 | 58 | -48.65 | 58 | 0.05
5001 | 0.10295 | -49.29 |  |  | 0.17941 | 1.7427 | 5001 | 0.001 | 0 | 59 | 64.075 | 59 | 622.4 | 59 | -49.51 | 59 | -0.22
5501 | 0.094897 | -50.46 |  |  | 0.16688 | 1.7585 | 5501 | 0.001 | 0 | 60 | 59.6 | 60 | 628.05 | 60 | -51.16 | 60 | -0.7
6001 | 0.088216 | -50.95 |  |  | 0.15627 | 1.7714 | 6001 | 0.001 | 0 | 61 | 55.81 | 61 | 632.65 | 61 | -52.03 | 61 | -1.08
7001 | 0.076528 | -51.15 |  |  | 0.13652 | 1.7839 | 7001 | 0.001 | 0 | 62 | 48.756 | 62 | 637.1 | 62 | -53.5 | 62 | -2.35
8001 | 0.067666 | -50.44 |  |  | 0.12175 | 1.7993 | 8001 | 0.001 | 0 | 63 | 43.482 | 63 | 642.6 | 63 | -53.85 | 63 | -3.41
9001 | 0.060213 | -49.05 |  |  | 0.10755 | 1.7861 | 9001 | 0.001 | 0 | 64 | 38.41 | 64 | 637.9 | 64 | -54.15 | 64 | -5.1
10001 | 0.054358 | -47.3 |  |  | 0.098308 | 1.8085 | 10001 | 0.001 | 0 | 65 | 35.11 | 65 | 645.9 | 65 | -53.71 | 65 | -6.41
12501 | 0.043638 | -41.36 |  |  | 0.078585 | 1.8008 | 12501 | 0.001 | 0 | 66 | 28.066 | 66 | 643.15 | 66 | -49.92 | 66 | -8.56
15001 | 0.036415 | -33.29 |  |  | 0.065918 | 1.8102 | 15001 | 0.001 | 0 | 67 | 23.542 | 67 | 646.5 | 67 | -43.62 | 67 | -10.33
17501 | 0.032463 | -23.9 |  |  | 0.059186 | 1.8232 | 17501 | 0.001 | 0 | 68 | 21.138 | 68 | 651.15 | 68 | -36.61 | 68 | -12.71
20001 | 0.030256 | -14.68 |  |  | 0.054499 | 1.8012 | 20001 | 0.001 | 0 | 69 | 19.464 | 69 | 643.3 | 69 | -29.78 | 69 | -15.1
25001 | 0.028431 | 2.82 |  |  | 0.051439 | 1.8092 | 25001 | 0.001 | 0 | 70 | 18.371 | 70 | 646.15 | 70 | -16.32 | 70 | -19.14
30001 | 0.030268 | 16.16 |  |  | 0.054706 | 1.8074 | 30001 | 0.001 | 0 | 71 | 19.538 | 71 | 645.5 | 71 | -5.48 | 71 | -21.64
35001 | 0.032809 | 25.89 |  |  | 0.058996 | 1.7982 | 35001 | 0.001 | 0 | 72 | 21.07 | 72 | 642.2 | 72 | 0 | 72 | -25.89
40001 | 0.035293 | 33.68 |  |  | 0.063507 | 1.7994 | 40001 | 0.001 | 0 | 73 | 22.681 | 73 | 642.65 | 73 | 3.99 | 73 | -29.69
45001 | 0.038634 | 39 |  |  | 0.069286 | 1.7934 | 45001 | 0.001 | 0 | 74 | 24.745 | 74 | 640.5 | 74 | 6.39 | 74 | -32.61
50001 | 0.041923 | 38.6 |  |  | 0.07583 | 1.8088 | 50001 | 0.001 | 0 | 75 | 27.082 | 75 | 646 | 75 | 7.98 | 75 | -30.62
60001 | 0.04805 | 49.75 |  |  | 0.089953 | 1.8721 | 60001 | 0.001 | 0 | 76 | 32.126 | 76 | 668.6 | 76 | 7.66 | 76 | -42.09
70001 | 0.054135 | 54.73 |  |  | 0.10973 | 2.0269 | 70001 | 0.001 | 0 | 77 | 39.188 | 77 | 723.9 | 77 | 6.23 | 77 | -48.5
80001 | 0.059179 | 58.91 |  |  | 0.1525 | 2.577 | 80001 | 0.001 | 0 | 78 | 54.465 | 78 | 920.35 | 78 | -0.71 | 78 | -59.62
90001 | 0.060979 | 63.18 |  |  | 0.19599 | 3.214 | 90001 | 0.001 | 0 | 79 | 69.995 | 79 | 1147.85 | 79 | -38.78 | 79 | -101.96
100001 | 0.068199 | 72.38 |  |  | 0.086481 | 1.2681 | 100001 | 0.001 | 0 | 80 | 30.886 | 80 | 452.88 | 80 | -54.6 | 80 | -126.98
110001 | 0.080973 | 74.56 |  |  | 0.076546 | 0.94534 | 110001 | 0.001 | 0 | 81 | 27.338 | 81 | 337.62 | 81 | -36.39 | 81 | -110.95
120001 | 0.089373 | 74.53 |  |  | 0.081945 | 0.91689 | 120001 | 0.001 | 0 | 82 | 29.266 | 82 | 327.46 | 82 | -30.24 | 82 | -104.77