## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 207.0142 | 0.05 | 1 | A/V | 78.5064 | 0.37923 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 28.038 | 0 | 135.44 | 0 | 2.65 | 0 | 2.6
5.5 | 180.5923 | -14.58 |  |  | 78.372 | 0.43397 | 5.5 | 0.08 | 0 | 1 | 27.99 | 1 | 154.99 | 1 | 2.42 | 1 | 17
6 | 176.9571 | 0.3 | Vpp initial |  | 78.3552 | 0.44279 | 6 | 0.08 | 0 | 2 | 27.984 | 2 | 158.14 | 2 | 2.25 | 2 | 1.95
6.5 | 169.6434 | 1.39 | 65.0201 | mV | 78.456 | 0.46248 | 6.5 | 0.08 | 0 | 3 | 28.02 | 3 | 165.17 | 3 | 2.18 | 3 | 0.79
7 | 173.2667 | 0.33 |  |  | 78.5792 | 0.45352 | 7 | 0.08 | 0 | 4 | 28.064 | 4 | 161.97 | 4 | 1.76 | 4 | 1.43
7.5 | 167.2825 | -4.17 | Offset |  | 78.3384 | 0.4683 | 7.5 | 0.08 | 0 | 5 | 27.978 | 5 | 167.25 | 5 | 1.51 | 5 | 5.68
8 | 162.9337 | -9.9 | 0 |  | 78.624 | 0.48255 | 8 | 0.08 | 0 | 6 | 28.08 | 6 | 172.34 | 6 | 1.59 | 6 | 11.49
8.5 | 144.3586 | -8.25 |  |  | 78.456 | 0.54348 | 8.5 | 0.08 | 0 | 7 | 28.02 | 7 | 194.1 | 7 | 1.29 | 7 | 9.54
9 | 166.9842 | 5.48 |  |  | 78.54 | 0.47034 | 9 | 0.08 | 0 | 8 | 28.05 | 8 | 167.98 | 8 | 1.26 | 8 | -4.22
9.5 | 155.6062 | 1.3 |  |  | 78.456 | 0.5042 | 9.5 | 0.08 | 0 | 9 | 28.02 | 9 | 180.07 | 9 | 1.1 | 9 | -0.2
10 | 187.6721 | -2.94 |  |  | 78.6016 | 0.41882 | 10 | 0.08 | 0 | 10 | 28.072 | 10 | 149.58 | 10 | 0.94 | 10 | 3.88
12.5 | 174.5287 | 2.84 |  |  | 78.5456 | 0.45004 | 12.5 | 0.08 | 0 | 11 | 28.052 | 11 | 160.73 | 11 | 0.6 | 11 | -2.24
15 | 164.69 | -4.09 |  |  | 78.54 | 0.4769 | 15 | 0.08 | 0 | 12 | 28.05 | 12 | 170.32 | 12 | 0.36 | 12 | 4.45
17.5 | 158.1346 | -8.38 |  |  | 78.5176 | 0.49652 | 17.5 | 0.08 | 0 | 13 | 28.042 | 13 | 177.33 | 13 | 0.2 | 13 | 8.58
20 | 162.8128 | -4.87 |  |  | 78.5064 | 0.48219 | 20 | 0.08 | 0 | 14 | 28.038 | 14 | 172.21 | 14 | 0.12 | 14 | 4.99
22.5 | 171.2995 | -6.86 |  |  | 78.5456 | 0.45853 | 22.5 | 0.08 | 0 | 15 | 28.052 | 15 | 163.76 | 15 | -0.07 | 15 | 6.79
25 | 165.6822 | -8.56 |  |  | 78.54 | 0.47404 | 25 | 0.08 | 0 | 16 | 28.05 | 16 | 169.3 | 16 | -0.13 | 16 | 8.43
27.5 | 167.0836 | -6.29 |  |  | 78.54 | 0.47006 | 27.5 | 0.08 | 0 | 17 | 28.05 | 17 | 167.88 | 17 | -0.15 | 17 | 6.14
30 | 164.1674 | -9.52 |  |  | 78.5344 | 0.47838 | 30 | 0.08 | 0 | 18 | 28.048 | 18 | 170.85 | 18 | -0.2 | 18 | 9.32
40 | 160.2171 | -13.41 |  |  | 78.5288 | 0.49014 | 40 | 0.08 | 0 | 19 | 28.046 | 19 | 175.05 | 19 | -0.5 | 19 | 12.91
51 | 155.8588 | -16.75 |  |  | 58.8448 | 0.37755 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 21.016 | 20 | 134.84 | 20 | -0.62 | 20 | 16.13
60 | 165.6216 | -18.51 |  |  | 58.8672 | 0.35543 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 21.024 | 21 | 126.94 | 21 | -0.57 | 21 | 17.94
70 | 156.921 | -21.89 |  |  | 58.8504 | 0.37503 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 21.018 | 22 | 133.94 | 22 | -0.76 | 22 | 21.13
75 | 155.6247 | -19.7 |  |  | 58.8392 | 0.37808 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 21.014 | 23 | 135.03 | 23 | -0.71 | 23 | 18.99
80 | 157.0233 | -22.33 |  |  | 58.8448 | 0.37475 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 21.016 | 24 | 133.84 | 24 | -0.81 | 24 | 21.52
90 | 153.7752 | -26.15 |  |  | 58.8504 | 0.3827 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 21.018 | 25 | 136.68 | 25 | -0.86 | 25 | 25.29
101 | 141.3371 | -28.19 |  |  | 58.8392 | 0.4163 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 21.014 | 26 | 148.68 | 26 | -0.89 | 26 | 27.3
110 | 145.89 | -30.11 |  |  | 58.8392 | 0.40331 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 21.014 | 27 | 144.04 | 27 | -0.81 | 27 | 29.3
120 | 145.4936 | -32.44 |  |  | 58.8504 | 0.40449 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 21.018 | 28 | 144.46 | 28 | -0.98 | 28 | 31.46
125 | 139.8496 | -33.4 |  |  | 58.8504 | 0.42081 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 21.018 | 29 | 150.29 | 29 | -0.95 | 29 | 32.45
151 | 132.6349 | -38.79 |  |  | 58.8448 | 0.44366 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 21.016 | 30 | 158.45 | 30 | -1.07 | 30 | 37.72
175 | 126.1162 | -42.4 |  |  | 58.8448 | 0.46659 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 21.016 | 31 | 166.64 | 31 | -1.09 | 31 | 41.31
201 | 119.1181 | -47.15 |  |  | 58.8448 | 0.494 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 21.016 | 32 | 176.43 | 32 | -1.21 | 32 | 45.94
225 | 109.1013 | -50.12 |  |  | 58.8392 | 0.53931 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 21.014 | 33 | 192.61 | 33 | -1.24 | 33 | 48.88
251 | 102.7577 | -52.88 |  |  | 58.8448 | 0.57266 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 21.016 | 34 | 204.52 | 34 | -1.35 | 34 | 51.53
275 | 96.3061 | -55.93 |  |  | 58.8392 | 0.61096 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 21.014 | 35 | 218.2 | 35 | -1.36 | 35 | 54.57
301 | 90.3656 | -57.49 |  |  | 58.828 | 0.651 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 21.01 | 36 | 232.5 | 36 | -1.47 | 36 | 56.02
325 | 85.9516 | -59.99 |  |  | 58.828 | 0.68443 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 21.01 | 37 | 244.44 | 37 | -1.5 | 37 | 58.49
351 | 80.5074 | -61.39 |  |  | 58.8168 | 0.73058 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 21.006 | 38 | 260.92 | 38 | -1.61 | 38 | 59.78
375 | 76.6329 | -62.74 |  |  | 58.8056 | 0.76737 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 21.002 | 39 | 274.06 | 39 | -1.62 | 39 | 61.12
401 | 72.9794 | -63.79 |  |  | 58.8056 | 0.80578 | 401 | 0.06 | 0 | 40 | 21.002 | 40 | 287.78 | 40 | -1.5 | 40 | 62.29
425 | 69.6142 | -65.78 |  |  | 58.8112 | 0.84482 | 425 | 0.06 | 0 | 41 | 21.004 | 41 | 301.72 | 41 | -1.65 | 41 | 64.13
451 | 66.1666 | -66.76 | Temp center (deg) |  | 58.7888 | 0.8885 | 451 | 0.06 | 0 | 42 | 20.996 | 42 | 317.32 | 42 | -1.78 | 42 | 64.98
475 | 63.2791 | -68.02 | 30.2 |  | 58.7888 | 0.92904 | 475 | 0.06 | 0 | 43 | 20.996 | 43 | 331.8 | 43 | -1.85 | 43 | 66.17
501 | 57.2442 | -70.77 |  |  | 9.7653 | 0.17059 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 3.4876 | 44 | 60.925 | 44 | -2.04 | 44 | 68.73
551 | 54.4852 | -70.2 |  |  | 9.7569 | 0.17907 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 3.4846 | 45 | 63.955 | 45 | -2.14 | 45 | 68.06
601 | 49.8305 | -73.85 |  |  | 9.7535 | 0.19573 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 3.4834 | 46 | 69.905 | 46 | -2.24 | 46 | 71.61
651 | 46.9691 | -73.85 |  |  | 9.7563 | 0.20772 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 3.4844 | 47 | 74.185 | 47 | -2.34 | 47 | 71.51
701 | 44.383 | -74.88 |  |  | 9.7591 | 0.21988 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 3.4854 | 48 | 78.53 | 48 | -2.46 | 48 | 72.42
751 | 41.8296 | -75.54 |  |  | 9.7558 | 0.23323 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 3.4842 | 49 | 83.295 | 49 | -2.58 | 49 | 72.96
801 | 38.2939 | -78.42 |  |  | 9.7541 | 0.25472 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 3.4836 | 50 | 90.97 | 50 | -2.67 | 50 | 75.75
851 | 36.7553 | -77.33 |  |  | 9.7563 | 0.26544 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 3.4844 | 51 | 94.8 | 51 | -2.76 | 51 | 74.57
901 | 35.4957 | -78.51 |  |  | 9.7485 | 0.27464 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 3.4816 | 52 | 98.085 | 52 | -2.89 | 52 | 75.62
951 | 33.4014 | -78.4 |  |  | 9.7485 | 0.29186 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 3.4816 | 53 | 104.235 | 53 | -3.11 | 53 | 75.29
1001 | 31.838 | -80.21 |  |  | 9.749 | 0.30621 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 3.4818 | 54 | 109.36 | 54 | -3.24 | 54 | 76.97
1051 | 30.7918 | -80.71 |  |  | 9.7451 | 0.31648 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 3.4804 | 55 | 113.03 | 55 | -3.34 | 55 | 77.37
1101 | 29.0489 | -79.83 |  |  | 9.7446 | 0.33545 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 3.4802 | 56 | 119.805 | 56 | -3.45 | 56 | 76.38
1151 | 28.018 | -81.32 |  |  | 9.7451 | 0.34782 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 3.4804 | 57 | 124.22 | 57 | -3.55 | 57 | 77.77
1201 | 26.5072 | -81.51 |  |  | 9.7451 | 0.36764 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 3.4804 | 58 | 131.3 | 58 | -3.66 | 58 | 77.85
1251 | 25.4661 | -81.73 |  |  | 9.7446 | 0.38265 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 3.4802 | 59 | 136.66 | 59 | -3.78 | 59 | 77.95
1301 | 24.6058 | -81.91 |  |  | 9.744 | 0.396 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 3.48 | 60 | 141.43 | 60 | -3.88 | 60 | 78.03
1401 | 23.083 | -82.39 |  |  | 9.744 | 0.42213 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 3.48 | 61 | 150.76 | 61 | -4.11 | 61 | 78.28
1501 | 21.4356 | -82.81 |  |  | 9.7412 | 0.45444 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 3.479 | 62 | 162.3 | 62 | -4.32 | 62 | 78.49
1751 | 18.4287 | -83.97 |  |  | 9.7401 | 0.52853 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 3.4786 | 63 | 188.76 | 63 | -4.9 | 63 | 79.07
2001 | 16.1589 | -84.97 |  |  | 9.7367 | 0.60256 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 3.4774 | 64 | 215.2 | 64 | -5.43 | 64 | 79.54
2251 | 14.3873 | -85.85 |  |  | 9.7311 | 0.67637 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 3.4754 | 65 | 241.56 | 65 | -5.96 | 65 | 79.89
2501 | 12.9971 | -86.04 |  |  | 9.7334 | 0.74889 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 3.4762 | 66 | 267.46 | 66 | -6.53 | 66 | 79.51
2751 | 11.7531 | -86.37 |  |  | 9.7238 | 0.82734 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 3.4728 | 67 | 295.48 | 67 | -7.06 | 67 | 79.31
3001 | 10.8218 | -86.48 |  |  | 9.7345 | 0.89953 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 3.4766 | 68 | 321.26 | 68 | -7.61 | 68 | 78.87
3251 | 9.9377 | -86.75 |  |  | 9.7306 | 0.97916 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 3.4752 | 69 | 349.7 | 69 | -8.15 | 69 | 78.6
3501 | 9.2187 | -87.29 |  |  | 9.7334 | 1.0558 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 3.4762 | 70 | 377.08 | 70 | -8.7 | 70 | 78.59
3751 | 8.6334 | -87.28 |  |  | 9.7216 | 1.126 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 3.472 | 71 | 402.16 | 71 | -9.22 | 71 | 78.06
4001 | 8.148 | -87.71 |  |  | 9.7272 | 1.1938 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 3.474 | 72 | 426.36 | 72 | -9.83 | 72 | 77.88
4251 | 7.6176 | -87.69 |  |  | 9.7227 | 1.2764 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 3.4724 | 73 | 455.84 | 73 | -10.37 | 73 | 77.32
4501 | 7.2281 | -87.81 |  |  | 9.7194 | 1.3447 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 3.4712 | 74 | 480.24 | 74 | -10.93 | 74 | 76.88
4751 | 6.8425 | -88.02 |  |  | 9.7194 | 1.4204 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 3.4712 | 75 | 507.3 | 75 | -11.5 | 75 | 76.52
5001 | 6.4954 | -88.1 |  |  | 9.721 | 1.4966 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 3.4718 | 76 | 534.5 | 76 | -12.05 | 76 | 76.05
5501 | 5.9035 | -88.19 |  |  | 9.7171 | 1.646 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 3.4704 | 77 | 587.85 | 77 | -13.19 | 77 | 75
6001 | 5.3989 | -88.34 |  |  | 9.7042 | 1.7975 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 3.4658 | 78 | 641.95 | 78 | -14.32 | 78 | 74.02
7001 | 4.6377 | -88.53 |  |  | 9.6964 | 2.0908 | 7001 | 0.01 | 0 | 79 | 3.463 | 79 | 746.7 | 79 | -16.59 | 79 | 71.94
8001 | 4.0534 | -88.82 |  |  | 9.6841 | 2.3891 | 8001 | 0.01 | 0 | 80 | 3.4586 | 80 | 853.25 | 80 | -18.87 | 80 | 69.95
9001 | 3.6008 | -89 |  |  | 9.6326 | 2.6751 | 9001 | 0.01 | 0 | 81 | 3.4402 | 81 | 955.4 | 81 | -21.21 | 81 | 67.79
10001 | 3.2271 | -88.69 |  |  | 1.8529 | 0.57417 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 661.75 | 82 | 205.06 | 82 | -23.74 | 82 | 64.95
12501 | 2.5908 | -88.47 |  |  | 1.8383 | 0.70958 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 656.55 | 83 | 253.42 | 83 | -29.58 | 83 | 58.89
15001 | 2.1616 | -89.34 |  |  | 1.8308 | 0.84694 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 653.85 | 84 | 302.48 | 84 | -34.79 | 84 | 54.55
17501 | 1.8505 | -89.05 |  |  | 1.8029 | 0.97429 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 643.9 | 85 | 347.96 | 85 | -41.08 | 85 | 47.97
20001 | 1.6143 | -89.06 |  |  | 1.7906 | 1.1092 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 639.5 | 86 | 396.14 | 86 | -47.03 | 86 | 42.03
25001 | 1.284 | -89.23 |  |  | 1.6646 | 1.2965 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 594.5 | 87 | 463.02 | 87 | -58.89 | 87 | 30.34
30001 | 1.0682 | -88.99 |  |  | 1.5534 | 1.4543 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 554.8 | 88 | 519.4 | 88 | -70.55 | 88 | 18.44
35001 | 0.91131 | -88.85 |  |  | 1.4242 | 1.5628 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 508.65 | 89 | 558.15 | 89 | -81 | 89 | 7.85
40001 | 0.79174 | -88.85 |  |  | 1.2828 | 1.6202 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 458.14 | 90 | 578.65 | 90 | -92.73 | 90 | -3.88
45001 | 0.69979 | -88.79 |  |  | 1.1325 | 1.6184 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 404.48 | 91 | 578 | 91 | -102.08 | 91 | -13.29
50001 | 0.62495 | -93.37 |  |  | 0.99523 | 1.5925 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 355.44 | 92 | 568.75 | 92 | -110.51 | 92 | -17.14
60001 | 0.51204 | -88.6 |  |  | 0.74861 | 1.462 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 267.36 | 93 | 522.15 | 93 | -125.6 | 93 | -37
70001 | 0.42903 | -88.52 |  |  | 0.55454 | 1.2925 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 198.05 | 94 | 461.62 | 94 | -137.01 | 94 | -48.49
80001 | 0.36191 | -88.37 |  |  | 0.4114 | 1.1367 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 146.93 | 95 | 405.98 | 95 | -144.26 | 95 | -55.89
90001 | 0.31335 | -87.92 |  |  | 0.30554 | 0.97507 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 109.12 | 96 | 348.24 | 96 | -145.61 | 96 | -57.69
100001 | 0.26562 | -87.41 |  |  | 0.25945 | 0.97675 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 92.66 | 97 | 348.84 | 97 | -140.17 | 97 | -52.76
110001 | 0.23259 | -86.49 |  |  | 0.26482 | 1.1386 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 94.58 | 98 | 406.64 | 98 | -143.61 | 98 | -57.12
120001 | 0.2071 | -85.83 |  |  | 0.24825 | 1.1987 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 88.66 | 99 | 428.1 | 99 | -154.61 | 99 | -68.78