## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 1.1029 | -0.46 |  | 0.98543 | 0.89348 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 351.94 | 0 | 319.1 | 0 | -0.36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.47468
51 | 1.1204 | -2.5 |  | 0.98258 | 0.87702 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 350.92 | 1 | 313.22 | 1 | -2.26 | 1 | 0.24 | 1 | 0.47507
75 | 1.1261 | -0.54 |  | 0.98493 | 0.87461 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 351.76 | 2 | 312.36 | 2 | -1.59 | 2 | -1.05 | 2 | 0.4754
101 | 1.1272 | -0.79 |  | 0.9833 | 0.87231 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 351.18 | 3 | 311.54 | 3 | -2.43 | 3 | -1.64 | 3 | 0.47529
125 | 1.1197 | -1.42 |  | 0.97877 | 0.8741 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 349.56 | 4 | 312.18 | 4 | -2.43 | 4 | -1.01 | 4 | 0.47529
151 | 1.1357 | -1.81 |  | 0.97877 | 0.86178 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 349.56 | 5 | 307.78 | 5 | -2.93 | 5 | -1.12 | 5 | 0.47533
175 | 1.1328 | -2.18 |  | 0.97384 | 0.85966 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 347.8 | 6 | 307.02 | 6 | -3.14 | 6 | -0.96 | 6 | 0.47512
201 | 1.1259 | -2.49 |  | 0.9688 | 0.8605 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 346 | 7 | 307.32 | 7 | -3.45 | 7 | -0.96 | 7 | 0.47557
225 | 1.1259 | -2.69 |  | 0.95866 | 0.85148 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 342.38 | 8 | 304.1 | 8 | -3.64 | 8 | -0.95 | 8 | 0.47527
251 | 1.1342 | -2.7 |  | 0.95777 | 0.84448 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 342.06 | 9 | 301.6 | 9 | -3.67 | 9 | -0.97 | 9 | 0.47533
275 | 1.1362 | -3.46 |  | 0.95178 | 0.83765 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 339.92 | 10 | 299.16 | 10 | -3.7 | 10 | -0.24 | 10 | 0.47517
301 | 1.141 | -3.4 |  | 0.9511 | 0.83356 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 339.68 | 11 | 297.7 | 11 | -3.52 | 11 | -0.12 | 11 | 0.47504
325 | 1.1409 | -4.28 |  | 0.94791 | 0.83082 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 338.54 | 12 | 296.72 | 12 | -3.58 | 12 | 0.7 | 12 | 0.4751
351 | 1.1339 | -4.53 |  | 0.94937 | 0.83726 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 339.06 | 13 | 299.02 | 13 | -3.33 | 13 | 1.2 | 13 | 0.47507
375 | 1.1272 | -4.86 |  | 0.94618 | 0.83944 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 337.92 | 14 | 299.8 | 14 | -3.25 | 14 | 1.61 | 14 | 0.47512
401 | 1.126 | -4.91 |  | 0.95116 | 0.8447 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 339.7 | 15 | 301.68 | 15 | -3.39 | 15 | 1.52 | 15 | 0.4749
425 | 1.1299 | -5.98 |  | 0.9511 | 0.84174 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 339.68 | 16 | 300.62 | 16 | -3.63 | 16 | 2.35 | 16 | 0.47533
451 | 1.1236 | -5.32 |  | 0.9525 | 0.84773 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 340.18 | 17 | 302.76 | 17 | -3.46 | 17 | 1.86 | 17 | 0.47526
475 | 1.1344 | -6.29 |  | 0.95726 | 0.84386 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 341.88 | 18 | 301.38 | 18 | -3.53 | 18 | 2.76 | 18 | 0.4753
501 | 1.1343 | -6.81 |  | 0.95799 | 0.84454 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 342.14 | 19 | 301.62 | 19 | -3.84 | 19 | 2.97 | 19 | 0.4753
525 | 1.1279 | -6.83 |  | 0.95911 | 0.85036 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 342.54 | 20 | 303.7 | 20 | -3.81 | 20 | 3.02 | 20 | 0.47528
551 | 1.124 | -7.34 |  | 0.95911 | 0.85333 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 342.54 | 21 | 304.76 | 21 | -4.05 | 21 | 3.29 | 21 | 0.47528
575 | 1.1276 | -7.48 |  | 0.96219 | 0.85333 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 343.64 | 22 | 304.76 | 22 | -4.2 | 22 | 3.28 | 22 | 0.47533
601 | 1.1336 | -8.27 |  | 0.96152 | 0.84823 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 343.4 | 23 | 302.94 | 23 | -4.31 | 23 | 3.96 | 23 | 0.47506
625 | 1.1185 | -8.23 |  | 0.96303 | 0.861 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 343.94 | 24 | 307.5 | 24 | -4.64 | 24 | 3.59 | 24 | 0.47515
651 | 1.1287 | -8.65 |  | 0.96499 | 0.85495 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 344.64 | 25 | 305.34 | 25 | -4.85 | 25 | 3.8 | 25 | 0.4756
675 | 1.1209 | -8.68 |  | 0.96656 | 0.86234 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 345.2 | 26 | 307.98 | 26 | -5.06 | 26 | 3.62 | 26 | 0.47518
701 | 1.1224 | -9.03 |  | 0.9637 | 0.85865 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 344.18 | 27 | 306.66 | 27 | -5.22 | 27 | 3.81 | 27 | 0.47488
725 | 1.1254 | -9.23 |  | 0.96768 | 0.85988 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 345.6 | 28 | 307.1 | 28 | -5.43 | 28 | 3.8 | 28 | 0.47519
751 | 1.1212 | -9.93 |  | 0.96202 | 0.85803 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 343.58 | 29 | 306.44 | 29 | -5.77 | 29 | 4.16 | 29 | 0.47526
775 | 1.1107 | -10.06 |  | 0.96326 | 0.86722 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 344.02 | 30 | 309.72 | 30 | -5.86 | 30 | 4.2 | 30 | 0.47532
801 | 1.1261 | -9.73 |  | 0.96538 | 0.85725 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 344.78 | 31 | 306.16 | 31 | -6.11 | 31 | 3.62 | 31 | 0.47527
825 | 1.1141 | -10.71 |  | 0.96533 | 0.86649 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 344.76 | 32 | 309.46 | 32 | -6.24 | 32 | 4.47 | 32 | 0.47534
851 | 1.113 | -10.89 |  | 0.96494 | 0.86694 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 344.62 | 33 | 309.62 | 33 | -6.53 | 33 | 4.36 | 33 | 0.47547
875 | 1.1139 | -11.47 | Temp center (deg) | 0.96578 | 0.86699 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 344.92 | 34 | 309.64 | 34 | -6.66 | 34 | 4.81 | 34 | 0.47526
901 | 1.1245 | -11.79 | 30.1 | 0.9688 | 0.86156 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 346 | 35 | 307.7 | 35 | -6.94 | 35 | 4.85 | 35 | 0.47527
925 | 1.1228 | -12.26 |  | 0.96981 | 0.86374 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 346.36 | 36 | 308.48 | 36 | -7.14 | 36 | 5.12 | 36 | 0.47508
951 | 1.1151 | -12.32 |  | 0.96662 | 0.86682 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 345.22 | 37 | 309.58 | 37 | -7.35 | 37 | 4.97 | 37 | 0.47514
975 | 1.1057 | -12.59 |  | 0.96628 | 0.87394 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 345.1 | 38 | 312.12 | 38 | -7.52 | 38 | 5.07 | 38 | 0.47547
1001 | 1.1127 | -13.22 |  | 0.9651 | 0.86738 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 344.68 | 39 | 309.78 | 39 | -7.77 | 39 | 5.45 | 39 | 0.47521
1101 | 1.099 | -14.53 |  | 0.96421 | 0.87735 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 344.36 | 40 | 313.34 | 40 | -8.53 | 40 | 6 | 40 | 0.47536
1201 | 1.0965 | -15.65 |  | 0.96488 | 0.87993 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 344.6 | 41 | 314.26 | 41 | -9.36 | 41 | 6.29 | 41 | 0.47522
1251 | 1.0982 | -16.47 |  | 0.96342 | 0.87724 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 344.08 | 42 | 313.3 | 42 | -9.74 | 42 | 6.73 | 42 | 0.47541
1301 | 1.0952 | -17.11 |  | 0.96219 | 0.87853 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 343.64 | 43 | 313.76 | 43 | -9.99 | 43 | 7.12 | 43 | 0.47531
1401 | 1.0829 | -18.06 |  | 0.96314 | 0.88939 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 343.98 | 44 | 317.64 | 44 | -10.76 | 44 | 7.3 | 44 | 0.4753
1501 | 1.0746 | -19.1 |  | 0.95777 | 0.89124 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 342.06 | 45 | 318.3 | 45 | -11.6 | 45 | 7.5 | 45 | 0.47552
1751 | 1.049 | -21.91 |  | 0.9534 | 0.90882 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 340.5 | 46 | 324.58 | 46 | -13.26 | 46 | 8.65 | 46 | 0.47539
2001 | 1.0261 | -24.7 |  | 0.94444 | 0.92042 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 337.3 | 47 | 328.72 | 47 | -15 | 47 | 9.7 | 47 | 0.47561
2251 | 0.9902 | -27.27 |  | 0.93346 | 0.9427 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 333.38 | 48 | 336.68 | 48 | -16.74 | 48 | 10.53 | 48 | 0.47556
2501 | 0.95962 | -29.63 |  | 0.92098 | 0.95973 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 328.92 | 49 | 342.76 | 49 | -18.44 | 49 | 11.19 | 49 | 0.47573
2751 | 0.93855 | -31.87 |  | 0.91683 | 0.97686 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 327.44 | 50 | 348.88 | 50 | -19.98 | 50 | 11.89 | 50 | 0.47608
3001 | 0.90847 | -33.9 |  | 0.90546 | 0.99669 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 323.38 | 51 | 355.96 | 51 | -21.76 | 51 | 12.14 | 51 | 0.47587
3251 | 0.88047 | -35.86 |  | 0.89594 | 1.0176 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 319.98 | 52 | 363.42 | 52 | -23.25 | 52 | 12.61 | 52 | 0.47604
3501 | 0.8532 | -37.82 |  | 0.88368 | 1.0357 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 315.6 | 53 | 369.9 | 53 | -24.98 | 53 | 12.84 | 53 | 0.47568
3751 | 0.83264 | -39.75 |  | 0.87819 | 1.0547 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 313.64 | 54 | 376.68 | 54 | -26.26 | 54 | 13.49 | 54 | 0.47537
4001 | 0.79893 | -41.09 |  | 0.8629 | 1.0801 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 308.18 | 55 | 385.74 | 55 | -28.36 | 55 | 12.73 | 55 | 0.47565
4251 | 0.77617 | -42.48 |  | 0.85249 | 1.0983 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 304.46 | 56 | 392.26 | 56 | -29.19 | 56 | 13.29 | 56 | 0.47562
4501 | 0.75143 | -44.07 |  | 0.84151 | 1.1199 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 300.54 | 57 | 399.96 | 57 | -30.71 | 57 | 13.36 | 57 | 0.47544
4751 | 0.72407 | -45.71 |  | 0.82628 | 1.1412 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 295.1 | 58 | 407.56 | 58 | -32.41 | 58 | 13.3 | 58 | 0.47614
5001 | 0.70533 | -46.46 |  | 0.81698 | 1.1583 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 291.78 | 59 | 413.68 | 59 | -33.74 | 59 | 12.72 | 59 | 0.47585
5501 | 0.66806 | -48.65 |  | 0.7957 | 1.1911 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 284.18 | 60 | 425.38 | 60 | -36.41 | 60 | 12.24 | 60 | 0.47578
6001 | 0.62444 | -49.77 |  | 0.76434 | 1.224 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 272.98 | 61 | 437.16 | 61 | -38.14 | 61 | 11.63 | 61 | 0.47626
7001 | 0.56075 | -53.49 |  | 0.7224 | 1.2883 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 258 | 62 | 460.1 | 62 | -43.61 | 62 | 9.88 | 62 | 0.47595
8001 | 0.50782 | -55.89 |  | 0.6743 | 1.3278 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 240.82 | 63 | 474.22 | 63 | -47.06 | 63 | 8.83 | 63 | 0.47556
9001 | 0.46147 | -57.57 |  | 0.64529 | 1.3983 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 230.46 | 64 | 499.4 | 64 | -50.57 | 64 | 7 | 64 | 0.47571
10001 | 0.42431 | -58.74 |  | 0.60217 | 1.4192 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 215.06 | 65 | 506.85 | 65 | -53.62 | 65 | 5.12 | 65 | 0.47607
12501 | 0.34755 | -60.42 |  | 0.51114 | 1.4707 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 182.55 | 66 | 525.25 | 66 | -59.47 | 66 | 0.95 | 66 | 0.47575
15001 | 0.29432 | -60.54 |  | 0.44761 | 1.5208 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 159.86 | 67 | 543.15 | 67 | -64.99 | 67 | -4.45 | 67 | 0.47632
17501 | 0.25852 | -60.49 |  | 0.39581 | 1.531 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 141.36 | 68 | 546.8 | 68 | -68.34 | 68 | -7.85 | 68 | 0.47558
20001 | 0.22975 | -59.78 |  | 0.35526 | 1.5463 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 126.88 | 69 | 552.25 | 69 | -71.52 | 69 | -11.74 | 69 | 0.47549
25001 | 0.18735 | -57.49 |  | 0.28658 | 1.5296 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 102.35 | 70 | 546.3 | 70 | -75.94 | 70 | -18.45 | 70 | 0.47589
30001 | 0.162 | -54.41 |  | 0.24367 | 1.5042 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 87.025 | 71 | 537.2 | 71 | -79.61 | 71 | -25.2 | 71 | 0.47535
35001 | 0.14064 | -51.07 |  | 0.20601 | 1.4648 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 73.575 | 72 | 523.15 | 72 | -80.4 | 72 | -29.33 | 72 | 0.47575
40001 | 0.12787 | -48.41 |  | 0.18339 | 1.4342 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 65.495 | 73 | 512.2 | 73 | -83.53 | 73 | -35.12 | 73 | 0.47576
45001 | 0.11624 | -45.16 |  | 0.15957 | 1.3727 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 56.99 | 74 | 490.26 | 74 | -84.9 | 74 | -39.74 | 74 | 0.47601
50001 | 0.10737 | -47.2 |  | 0.14168 | 1.3195 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 50.6 | 75 | 471.26 | 75 | -87.04 | 75 | -39.84 | 75 | 0.47543
60001 | 0.092708 | -36.14 |  | 0.1135 | 1.2242 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 40.534 | 76 | 437.22 | 76 | -87.89 | 76 | -51.75 | 76 | 0.47598
70001 | 0.081238 | -30.27 |  | 0.089499 | 1.1017 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 31.964 | 77 | 393.46 | 77 | -89.62 | 77 | -59.35 | 77 | 0.47556
80001 | 0.071326 | -24.92 |  | 0.070414 | 0.98722 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 25.148 | 78 | 352.58 | 78 | -89.6 | 78 | -64.68 | 78 | 0.47559
90001 | 0.060007 | -16.28 |  | 0.050943 | 0.84896 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 18.194 | 79 | 303.2 | 79 | -80.03 | 79 | -63.75 | 79 | 0.4759
100001 | 0.057989 | -0.07 |  | 0.050523 | 0.87125 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 18.044 | 80 | 311.16 | 80 | -54.04 | 80 | -53.97 | 80 | 0.47564
110001 | 0.064003 | 6.17 |  | 0.071092 | 1.1108 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 25.39 | 81 | 396.7 | 81 | -54.44 | 81 | -60.61 | 81 | 0.47623
120001 | 0.062257 | 10.14 |  | 0.071551 | 1.1493 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 25.554 | 82 | 410.46 | 82 | -64.29 | 82 | -74.43 | 82 | 0.47567