## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 241.4244 | -2.57 | 1 | A/V | 58.9428 | 0.24415 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 21.051 | 0 | 87.195 | 0 | 2.74 | 0 | 5.31
5.5 | 269.7677 | -7.19 |  |  | 59.0268 | 0.21881 | 5.5 | 0.12 | 0 | 1 | 21.081 | 1 | 78.145 | 1 | 2.42 | 1 | 9.61
6 | 243.9231 | -1.9 | Vpp initial |  | 58.9484 | 0.24167 | 6 | 0.12 | 0 | 2 | 21.053 | 2 | 86.31 | 2 | 2.12 | 2 | 4.02
6.5 | 254.7852 | -3.93 | 48.8173 | mV | 58.9624 | 0.23142 | 6.5 | 0.12 | 0 | 3 | 21.058 | 3 | 82.65 | 3 | 1.96 | 3 | 5.89
7 | 243.436 | -2.66 |  |  | 58.9568 | 0.24219 | 7 | 0.12 | 0 | 4 | 21.056 | 4 | 86.495 | 4 | 1.78 | 4 | 4.44
7.5 | 239.4616 | -1.89 | Offset |  | 59.0268 | 0.2465 | 7.5 | 0.12 | 0 | 5 | 21.081 | 5 | 88.035 | 5 | 1.49 | 5 | 3.38
8 | 246.1898 | -3.53 | 0 |  | 58.9792 | 0.23957 | 8 | 0.12 | 0 | 6 | 21.064 | 6 | 85.56 | 6 | 1.47 | 6 | 5
8.5 | 239.1468 | -1.58 |  |  | 58.8588 | 0.24612 | 8.5 | 0.12 | 0 | 7 | 21.021 | 7 | 87.9 | 7 | 1.33 | 7 | 2.91
9 | 251.6669 | -4.46 |  |  | 58.9736 | 0.23433 | 9 | 0.12 | 0 | 8 | 21.062 | 8 | 83.69 | 8 | 1.15 | 8 | 5.61
9.5 | 246.7679 | -2.8 |  |  | 58.9484 | 0.23888 | 9.5 | 0.12 | 0 | 9 | 21.053 | 9 | 85.315 | 9 | 1.04 | 9 | 3.84
10 | 245.0753 | -3.69 |  |  | 58.9764 | 0.24065 | 10 | 0.12 | 0 | 10 | 21.063 | 10 | 85.945 | 10 | 0.93 | 10 | 4.62
12.5 | 251.4446 | -5.88 |  |  | 58.9708 | 0.23453 | 12.5 | 0.12 | 0 | 11 | 21.061 | 11 | 83.76 | 11 | 0.6 | 11 | 6.48
15 | 244.6328 | -5.3 |  |  | 58.9932 | 0.24115 | 15 | 0.12 | 0 | 12 | 21.069 | 12 | 86.125 | 12 | 0.38 | 12 | 5.68
17.5 | 247.277 | -6.91 |  |  | 58.9904 | 0.23856 | 17.5 | 0.12 | 0 | 13 | 21.068 | 13 | 85.2 | 13 | 0.23 | 13 | 7.14
20 | 247.6487 | -7.99 |  |  | 58.982 | 0.23817 | 20 | 0.12 | 0 | 14 | 21.065 | 14 | 85.06 | 14 | 0.12 | 14 | 8.11
22.5 | 242.8547 | -8.86 |  |  | 58.9792 | 0.24286 | 22.5 | 0.12 | 0 | 15 | 21.064 | 15 | 86.735 | 15 | -0.07 | 15 | 8.79
25 | 243.3216 | -10.4 |  |  | 58.9904 | 0.24244 | 25 | 0.12 | 0 | 16 | 21.068 | 16 | 86.585 | 16 | -0.11 | 16 | 10.29
27.5 | 244.2769 | -9.88 |  |  | 58.9792 | 0.24144 | 27.5 | 0.12 | 0 | 17 | 21.064 | 17 | 86.23 | 17 | -0.15 | 17 | 9.73
30 | 243.7887 | -11.01 |  |  | 58.9876 | 0.24196 | 30 | 0.12 | 0 | 18 | 21.067 | 18 | 86.415 | 18 | -0.18 | 18 | 10.83
40 | 238.7579 | -14.4 |  |  | 58.9904 | 0.24707 | 40 | 0.06 | 0 | 19 | 21.068 | 19 | 88.24 | 19 | -0.47 | 19 | 13.93
51 | 237.4591 | -18.87 |  |  | 58.982 | 0.24839 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 21.065 | 20 | 88.71 | 20 | -0.59 | 20 | 18.28
60 | 232.2858 | -22.58 |  |  | 58.9848 | 0.25393 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 21.066 | 21 | 90.69 | 21 | -0.66 | 21 | 21.92
70 | 225.0641 | -24.75 |  |  | 58.9848 | 0.26208 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 21.066 | 22 | 93.6 | 22 | -0.72 | 22 | 24.03
75 | 223.1698 | -25.69 |  |  | 58.982 | 0.26429 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 21.065 | 23 | 94.39 | 23 | -0.69 | 23 | 25
80 | 219.118 | -28.02 |  |  | 58.9848 | 0.26919 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 21.066 | 24 | 96.14 | 24 | -0.78 | 24 | 27.24
90 | 213.6959 | -30.36 |  |  | 58.9792 | 0.276 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 21.064 | 25 | 98.57 | 25 | -0.82 | 25 | 29.54
101 | 190.032 | -34.11 |  |  | 58.9848 | 0.31039 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 21.066 | 26 | 110.855 | 26 | -0.85 | 26 | 33.26
110 | 203.0265 | -36.69 |  |  | 58.9792 | 0.2905 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 21.064 | 27 | 103.75 | 27 | -0.89 | 27 | 35.8
120 | 192.3207 | -38.54 |  |  | 58.9736 | 0.30664 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 21.062 | 28 | 109.515 | 28 | -0.93 | 28 | 37.61
125 | 191.2037 | -39.24 |  |  | 58.9764 | 0.30845 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 21.063 | 29 | 110.16 | 29 | -0.89 | 29 | 38.35
151 | 172.9938 | -45.33 |  |  | 58.9736 | 0.3409 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 21.062 | 30 | 121.75 | 30 | -1 | 30 | 44.33
175 | 160.1795 | -49.71 |  |  | 58.9736 | 0.36817 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 21.062 | 31 | 131.49 | 31 | -1.01 | 31 | 48.7
201 | 149.3617 | -53.19 |  |  | 58.968 | 0.3948 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 21.06 | 32 | 141 | 32 | -1.14 | 32 | 52.05
225 | 137.9742 | -55.9 |  |  | 58.9652 | 0.42736 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 21.059 | 33 | 152.63 | 33 | -1.14 | 33 | 54.76
251 | 127.8938 | -58.42 |  |  | 58.9652 | 0.46105 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 21.059 | 34 | 164.66 | 34 | -1.25 | 34 | 57.17
275 | 118.7426 | -60.97 |  |  | 58.9652 | 0.49658 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 21.059 | 35 | 177.35 | 35 | -1.24 | 35 | 59.73
301 | 112.3646 | -62.89 |  |  | 58.9568 | 0.52469 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 21.056 | 36 | 187.39 | 36 | -1.35 | 36 | 61.54
325 | 104.5427 | -64.76 |  |  | 58.9596 | 0.56398 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 21.057 | 37 | 201.42 | 37 | -1.35 | 37 | 63.41
351 | 97.7848 | -66.81 |  |  | 58.9568 | 0.60292 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 21.056 | 38 | 215.33 | 38 | -1.44 | 38 | 65.37
375 | 92.8713 | -68 |  |  | 58.9484 | 0.63473 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 21.053 | 39 | 226.69 | 39 | -1.46 | 39 | 66.54
401 | 89.0802 | -69.78 |  |  | 58.954 | 0.66181 | 401 | 0.01 | 0 | 40 | 21.055 | 40 | 236.36 | 40 | -1.55 | 40 | 68.23
425 | 82.9694 | -69.95 |  |  | 58.9428 | 0.71042 | 425 | 0.01 | 0 | 41 | 21.051 | 41 | 253.72 | 41 | -1.55 | 41 | 68.4
451 | 79.2702 | -71.07 | Temp center (deg) |  | 58.9428 | 0.74357 | 451 | 0.01 | 0 | 42 | 21.051 | 42 | 265.56 | 42 | -1.6 | 42 | 69.47
475 | 75.7903 | -72.09 | 60.2 |  | 58.94 | 0.77767 | 475 | 0.01 | 0 | 43 | 21.05 | 43 | 277.74 | 43 | -1.64 | 43 | 70.45
501 | 72.191 | -72.59 |  |  | 58.9344 | 0.81637 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 21.048 | 44 | 291.56 | 44 | -1.66 | 44 | 70.93
551 | 66.1877 | -74.61 |  |  | 58.9372 | 0.89046 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 21.049 | 45 | 318.02 | 45 | -1.86 | 45 | 72.75
601 | 61.4625 | -75.61 |  |  | 58.9288 | 0.95878 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 21.046 | 46 | 342.42 | 46 | -1.95 | 46 | 73.66
651 | 56.2814 | -76.74 |  |  | 58.9316 | 1.0471 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 21.047 | 47 | 373.96 | 47 | -2.07 | 47 | 74.67
701 | 52.5652 | -77.63 |  |  | 58.926 | 1.121 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 21.045 | 48 | 400.36 | 48 | -2.13 | 48 | 75.5
751 | 49.3527 | -78.93 |  |  | 58.9232 | 1.1939 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 21.044 | 49 | 426.4 | 49 | -2.25 | 49 | 76.68
801 | 47.1118 | -79.38 |  |  | 58.9176 | 1.2506 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 21.042 | 50 | 446.64 | 50 | -2.34 | 50 | 77.04
851 | 43.425 | -78.39 |  |  | 58.9176 | 1.3568 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 21.042 | 51 | 484.56 | 51 | -2.45 | 51 | 75.94
901 | 41.4605 | -80.37 |  |  | 58.898 | 1.4206 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 21.035 | 52 | 507.35 | 52 | -2.52 | 52 | 77.85
951 | 39.5879 | -78.4 |  |  | 58.9036 | 1.4879 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 21.037 | 53 | 531.4 | 53 | -2.71 | 53 | 75.69
1001 | 37.4319 | -81.33 |  |  | 58.8924 | 1.5733 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 21.033 | 54 | 561.9 | 54 | -2.82 | 54 | 78.51
1051 | 35.2501 | -82.4 |  |  | 58.8896 | 1.6706 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 21.032 | 55 | 596.65 | 55 | -2.91 | 55 | 79.49
1101 | 33.9927 | -81.92 |  |  | 58.8924 | 1.7325 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 21.033 | 56 | 618.75 | 56 | -3 | 56 | 78.92
1151 | 32.0424 | -82.27 |  |  | 58.8868 | 1.8378 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 21.031 | 57 | 656.35 | 57 | -3.1 | 57 | 79.17
1201 | 31.1409 | -82.82 |  |  | 58.8868 | 1.891 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 21.031 | 58 | 675.35 | 58 | -3.18 | 58 | 79.64
1251 | 30.1261 | -82.99 |  |  | 58.8868 | 1.9547 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 21.031 | 59 | 698.1 | 59 | -3.28 | 59 | 79.71
1301 | 28.8773 | -83.53 |  |  | 58.8756 | 2.0388 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 21.027 | 60 | 728.15 | 60 | -3.37 | 60 | 80.16
1401 | 26.7958 | -83.87 |  |  | 58.8784 | 2.1973 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 21.028 | 61 | 784.75 | 61 | -3.57 | 61 | 80.3
1501 | 25.0805 | -84.56 |  |  | 58.87 | 2.3472 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 21.025 | 62 | 838.3 | 62 | -3.73 | 62 | 80.83
1751 | 21.629 | -84.97 |  |  | 58.8504 | 2.7209 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 21.018 | 63 | 971.75 | 63 | -4.22 | 63 | 80.75
2001 | 18.8611 | -85.97 |  |  | 58.8448 | 3.1199 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 21.016 | 64 | 1114.25 | 64 | -4.69 | 64 | 81.28
2251 | 16.6974 | -86.91 |  |  | 58.8196 | 3.5227 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 21.007 | 65 | 1.2581 | 65 | -5.14 | 65 | 81.77
2501 | 15.0887 | -86.75 |  |  | 58.8056 | 3.8973 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 21.002 | 66 | 1.3919 | 66 | -5.62 | 66 | 81.13
2751 | 13.7301 | -87.28 |  |  | 58.8084 | 4.2832 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 21.003 | 67 | 1.5297 | 67 | -6.04 | 67 | 81.24
3001 | 12.5889 | -87.38 |  |  | 58.7916 | 4.6701 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 20.997 | 68 | 1.6679 | 68 | -6.54 | 68 | 80.84
3251 | 11.6382 | -87.52 |  |  | 58.7804 | 5.0506 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 20.993 | 69 | 1.8038 | 69 | -6.95 | 69 | 80.57
3501 | 10.8031 | -87.75 |  |  | 58.758 | 5.439 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 20.985 | 70 | 1.9425 | 70 | -7.46 | 70 | 80.29
3751 | 10.0643 | -87.91 |  |  | 58.744 | 5.8369 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 20.98 | 71 | 2.0846 | 71 | -7.87 | 71 | 80.04
4001 | 9.4483 | -88.11 |  |  | 58.7384 | 6.2168 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 20.978 | 72 | 2.2203 | 72 | -8.37 | 72 | 79.74
4251 | 8.8877 | -88.19 |  |  | 58.7048 | 6.6052 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 20.966 | 73 | 2.359 | 73 | -8.8 | 73 | 79.39
4501 | 8.4038 | -88.28 |  |  | 58.6992 | 6.9849 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 20.964 | 74 | 2.4946 | 74 | -9.31 | 74 | 78.97
4751 | 7.964 | -88.29 |  |  | 58.66 | 7.3657 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 20.95 | 75 | 2.6306 | 75 | -9.7 | 75 | 78.59
5001 | 7.5528 | -88.47 |  |  | 58.6516 | 7.7655 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 20.947 | 76 | 2.7734 | 76 | -10.22 | 76 | 78.25
5501 | 6.8702 | -88.57 |  |  | 58.6096 | 8.531 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 20.932 | 77 | 3.0468 | 77 | -11.13 | 77 | 77.44
6001 | 6.2962 | -88.69 |  |  | 58.5648 | 9.3016 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 20.916 | 78 | 3.322 | 78 | -12.04 | 78 | 76.65
7001 | 5.3958 | -88.86 |  |  | 58.4752 | 10.8371 | 7001 | 0.001 | 0 | 79 | 20.884 | 79 | 3.8704 | 79 | -13.91 | 79 | 74.95
8001 | 4.7201 | -89 |  |  | 58.3688 | 12.3659 | 8001 | 0.001 | 0 | 80 | 20.846 | 80 | 4.4164 | 80 | -15.76 | 80 | 73.24
9001 | 4.1942 | -89.18 |  |  | 58.2512 | 13.8886 | 9001 | 0.001 | 0 | 81 | 20.804 | 81 | 4.9602 | 81 | -17.73 | 81 | 71.45
10001 | 3.7738 | -89.09 |  |  | 58.1112 | 15.3986 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 20.754 | 82 | 5.4995 | 82 | -19.48 | 82 | 69.61
12501 | 3.0153 | -89.17 |  |  | 57.7192 | 19.1422 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 20.614 | 83 | 6.8365 | 83 | -23.98 | 83 | 65.19
15001 | 2.5086 | -89.19 |  |  | 57.2824 | 22.834 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 20.458 | 84 | 8.155 | 84 | -28.62 | 84 | 60.57
17501 | 2.1471 | -89.15 |  |  | 56.8736 | 26.488 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 20.312 | 85 | 9.46 | 85 | -33.29 | 85 | 55.86
20001 | 1.8757 | -89.11 |  |  | 56.476 | 30.1098 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 20.17 | 86 | 10.7535 | 86 | -37.99 | 86 | 51.12
25001 | 1.4943 | -89.15 |  |  | 55.4932 | 37.1364 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 19.819 | 87 | 13.263 | 87 | -47.33 | 87 | 41.82
30001 | 1.2386 | -88.86 |  |  | 54.1128 | 43.6884 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 19.326 | 88 | 15.603 | 88 | -56.85 | 88 | 32.01
35001 | 1.0553 | -88.66 |  |  | 52.2088 | 49.4732 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 18.646 | 89 | 17.669 | 89 | -66.62 | 89 | 22.04
40001 | 0.9166 | -88.51 |  |  | 49.9464 | 54.4908 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 17.838 | 90 | 19.461 | 90 | -76.42 | 90 | 12.09
45001 | 0.80805 | -88.65 |  |  | 47.6672 | 58.9904 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 17.024 | 91 | 21.068 | 91 | -86.02 | 91 | 2.63
50001 | 0.71878 | -93.29 |  |  | 45.6316 | 63.4844 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 16.297 | 92 | 22.673 | 92 | -96.56 | 92 | -3.27
60001 | 0.58654 | -88.11 |  |  | 37.5956 | 64.0976 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 13.427 | 93 | 22.892 | 93 | -115.81 | 93 | -27.7
70001 | 0.48914 | -87.52 |  |  | 30.8224 | 63.014 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 11.008 | 94 | 22.505 | 94 | -130.61 | 94 | -43.09
80001 | 0.41361 | -86.89 |  |  | 25.5304 | 61.726 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 9.118 | 95 | 22.045 | 95 | -143.95 | 95 | -57.06
90001 | 0.35481 | -86.92 |  |  | 21.5824 | 60.8272 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 7.708 | 96 | 21.724 | 96 | -157.55 | 96 | -70.63
100001 | 0.30607 | -86.67 |  |  | 17.654 | 57.68 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 6.305 | 97 | 20.6 | 97 | -174.49 | 97 | -87.82
110001 | 0.26416 | -86.32 |  |  | 12.8789 | 48.7536 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 4.5996 | 98 | 17.412 | 98 | 174.82 | 98 | -98.86
120001 | 0.228 | -85.71 |  |  | 9.8986 | 43.414 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 3.5352 | 99 | 15.505 | 99 | 170.39 | 99 | -103.9