## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.038052 | -0.61 | 13.085 | A/V | 0.17737 | 4.6612 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 63.345 | 0 | 1.6647 | 0 | 4.56 | 0 | 5.17
10 | 0.038675 | -2.93 |  |  | 0.16958 | 4.3848 | 10 | 0.005 | 0 | 1 | 60.565 | 1 | 1.566 | 1 | -1.81 | 1 | 1.12
15 | 0.038423 | -3.83 | Vpp initial |  | 0.16996 | 4.4234 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 60.7 | 2 | 1.5798 | 2 | -3.34 | 2 | 0.49
20 | 0.037908 | -5 | 146.8971 | mV | 0.16761 | 4.4215 | 20 | 0.005 | 0 | 3 | 59.86 | 3 | 1.5791 | 3 | -5.04 | 3 | -0.04
25 | 0.038465 | -5.96 |  |  | 0.16983 | 4.4153 | 25 | 0.005 | 0 | 4 | 60.655 | 4 | 1.5769 | 4 | -6.04 | 4 | -0.08
30 | 0.038404 | -7.5 | Offset |  | 0.16988 | 4.4234 | 30 | 0.005 | 0 | 5 | 60.67 | 5 | 1.5798 | 5 | -7.56 | 5 | -0.06
35 | 0.038184 | -8.52 | 0 |  | 0.16902 | 4.4265 | 35 | 0.005 | 0 | 6 | 60.365 | 6 | 1.5809 | 6 | -8.77 | 6 | -0.25
40 | 0.038 | -8.74 |  |  | 0.16825 | 4.4276 | 40 | 0.005 | 0 | 7 | 60.09 | 7 | 1.5813 | 7 | -9.16 | 7 | -0.42
45 | 0.038003 | -9.96 |  |  | 0.16813 | 4.424 | 45 | 0.005 | 0 | 8 | 60.045 | 8 | 1.58 | 8 | -10.44 | 8 | -0.48
51 | 0.03738 | -11.32 |  |  | 0.16528 | 4.4218 | 51 | 0.005 | 0 | 9 | 59.03 | 9 | 1.5792 | 9 | -11.92 | 9 | -0.6
55 | 0.037093 | -12.47 |  |  | 0.16412 | 4.4246 | 55 | 0.005 | 0 | 10 | 58.615 | 10 | 1.5802 | 10 | -13.08 | 10 | -0.61
61 | 0.037107 | -13.69 |  |  | 0.16419 | 4.4248 | 61 | 0.005 | 0 | 11 | 58.64 | 11 | 1.5803 | 11 | -14.4 | 11 | -0.71
65 | 0.036855 | -14.6 |  |  | 0.16293 | 4.4209 | 65 | 0.005 | 0 | 12 | 58.19 | 12 | 1.5789 | 12 | -15.26 | 12 | -0.66
71 | 0.036685 | -16.16 |  |  | 0.16219 | 4.4212 | 71 | 0.005 | 0 | 13 | 57.925 | 13 | 1.579 | 13 | -16.94 | 13 | -0.78
75 | 0.036559 | -16.71 |  |  | 0.16162 | 4.4206 | 75 | 0.005 | 0 | 14 | 57.72 | 14 | 1.5788 | 14 | -17.53 | 14 | -0.82
81 | 0.035981 | -17.95 |  |  | 0.15918 | 4.424 | 81 | 0.005 | 0 | 15 | 56.85 | 15 | 1.58 | 15 | -18.8 | 15 | -0.85
85 | 0.035783 | -18.23 |  |  | 0.1581 | 4.4184 | 85 | 0.005 | 0 | 16 | 56.465 | 16 | 1.578 | 16 | -19.14 | 16 | -0.91
91 | 0.035509 | -19.33 |  |  | 0.15702 | 4.422 | 91 | 0.005 | 0 | 17 | 56.08 | 17 | 1.5793 | 17 | -20.32 | 17 | -0.99
95 | 0.035295 | -19.98 |  |  | 0.15589 | 4.4167 | 95 | 0.005 | 0 | 18 | 55.675 | 18 | 1.5774 | 18 | -20.88 | 18 | -0.9
101 | 0.034777 | -21.78 |  |  | 0.15383 | 4.4234 | 101 | 0.005 | 0 | 19 | 54.94 | 19 | 1.5798 | 19 | -22.63 | 19 | -0.85
105 | 0.03453 | -22.09 |  |  | 0.15259 | 4.419 | 105 | 0.005 | 0 | 20 | 54.495 | 20 | 1.5782 | 20 | -23.08 | 20 | -0.99
110 | 0.034281 | -22.99 |  |  | 0.15144 | 4.4176 | 110 | 0.005 | 0 | 21 | 54.085 | 21 | 1.5777 | 21 | -24.06 | 21 | -1.07
115 | 0.033991 | -23.98 |  |  | 0.15011 | 4.4162 | 115 | 0.005 | 0 | 22 | 53.61 | 22 | 1.5772 | 22 | -25.12 | 22 | -1.14
121 | 0.033483 | -24.87 |  |  | 0.14798 | 4.4195 | 121 | 0.005 | 0 | 23 | 52.85 | 23 | 1.5784 | 23 | -26.1 | 23 | -1.23
125 | 0.033178 | -25.46 |  |  | 0.14651 | 4.4159 | 125 | 0.005 | 0 | 24 | 52.325 | 24 | 1.5771 | 24 | -26.68 | 24 | -1.22
131 | 0.032771 | -26.29 |  |  | 0.14462 | 4.4131 | 131 | 0.005 | 0 | 25 | 51.65 | 25 | 1.5761 | 25 | -27.64 | 25 | -1.35
135 | 0.032585 | -27.12 |  |  | 0.14371 | 4.4103 | 135 | 0.005 | 0 | 26 | 51.325 | 26 | 1.5751 | 26 | -28.41 | 26 | -1.29
141 | 0.032188 | -27.75 |  |  | 0.14188 | 4.4078 | 141 | 0.005 | 0 | 27 | 50.67 | 27 | 1.5742 | 27 | -29.18 | 27 | -1.43
145 | 0.031994 | -28.41 |  |  | 0.14095 | 4.4055 | 145 | 0.005 | 0 | 28 | 50.34 | 28 | 1.5734 | 28 | -29.79 | 28 | -1.38
151 | 0.031338 | -29.07 |  |  | 0.13873 | 4.4268 | 151 | 0.005 | 0 | 29 | 49.546 | 29 | 1.581 | 29 | -30.7 | 29 | -1.63
155 | 0.03126 | -29.84 |  |  | 0.13748 | 4.398 | 155 | 0.005 | 0 | 30 | 49.1 | 30 | 1.5707 | 30 | -31.36 | 30 | -1.52
161 | 0.03079 | -30.47 |  |  | 0.13549 | 4.4005 | 161 | 0.005 | 0 | 31 | 48.39 | 31 | 1.5716 | 31 | -32.06 | 31 | -1.59
165 | 0.030581 | -31.15 |  |  | 0.13414 | 4.3865 | 165 | 0.005 | 0 | 32 | 47.908 | 32 | 1.5666 | 32 | -32.74 | 32 | -1.59
171 | 0.030025 | -31.65 |  |  | 0.13196 | 4.3949 | 171 | 0.005 | 0 | 33 | 47.128 | 33 | 1.5696 | 33 | -33.3 | 33 | -1.65
175 | 0.029755 | -32.05 |  |  | 0.13088 | 4.3985 | 175 | 0.005 | 0 | 34 | 46.742 | 34 | 1.5709 | 34 | -33.65 | 34 | -1.6
201 | 0.027789 | -35.2 |  |  | 0.12189 | 4.3862 | 201 | 0.005 | 0 | 35 | 43.532 | 35 | 1.5665 | 35 | -37.27 | 35 | -2.07
225 | 0.026607 | -37.11 |  |  | 0.11603 | 4.3607 | 225 | 0.005 | 0 | 36 | 41.438 | 36 | 1.5574 | 36 | -38.98 | 36 | -1.87
251 | 0.02521 | -39.16 |  |  | 0.1088 | 4.3156 | 251 | 0.005 | 0 | 37 | 38.856 | 37 | 1.5413 | 37 | -41.08 | 37 | -1.92
275 | 0.023779 | -40.6 |  |  | 0.10278 | 4.3224 | 275 | 0.005 | 0 | 38 | 36.708 | 38 | 1.5437 | 38 | -42.57 | 38 | -1.97
301 | 0.022508 | -42.36 |  |  | 0.097098 | 4.314 | 301 | 0.005 | 0 | 39 | 34.678 | 39 | 1.5407 | 39 | -44.23 | 39 | -1.87
325 | 0.021385 | -42.69 |  |  | 0.091549 | 4.2809 | 325 | 0.005 | 0 | 40 | 32.696 | 40 | 1.5289 | 40 | -44.47 | 40 | -1.78
351 | 0.020683 | -42.66 |  |  | 0.087371 | 4.2244 | 351 | 0.005 | 0 | 41 | 31.204 | 41 | 1.5087 | 41 | -44.85 | 41 | -2.19
375 | 0.019324 | -44.3 | Temp center (deg) |  | 0.082309 | 4.2594 | 375 | 0.005 | 0 | 42 | 29.396 | 42 | 1.5212 | 42 | -45.72 | 42 | -1.42
401 | 0.018765 | -45.21 | 30.2 |  | 0.079794 | 4.2524 | 401 | 0.005 | 0 | 43 | 28.498 | 43 | 1.5187 | 43 | -46.02 | 43 | -0.81
425 | 0.017812 | -44.78 |  |  | 0.075751 | 4.2529 | 425 | 0.005 | 0 | 44 | 27.054 | 44 | 1.5189 | 44 | -45.63 | 44 | -0.85
451 | 0.017393 | -44.36 |  |  | 0.072167 | 4.1493 | 451 | 0.005 | 0 | 45 | 25.774 | 45 | 1.4819 | 45 | -46.25 | 45 | -1.89
475 | 0.016562 | -45.16 |  |  | 0.070571 | 4.261 | 475 | 0.005 | 0 | 46 | 25.204 | 46 | 1.5218 | 46 | -45.72 | 46 | -0.56
501 | 0.015666 | -45.59 |  |  | 0.066422 | 4.2398 | 501 | 0.005 | 0 | 47 | 23.722 | 47 | 1.5142 | 47 | -46.75 | 47 | -1.16
525 | 0.015254 | -44.88 |  |  | 0.065184 | 4.2734 | 525 | 0.005 | 0 | 48 | 23.28 | 48 | 1.5262 | 48 | -45.16 | 48 | -0.28
551 | 0.014523 | -47.43 |  |  | 0.062681 | 4.3159 | 551 | 0.005 | 0 | 49 | 22.386 | 49 | 1.5414 | 49 | -46.2 | 49 | 1.23
575 | 0.014168 | -44.32 |  |  | 0.06081 | 4.2921 | 575 | 0.005 | 0 | 50 | 21.718 | 50 | 1.5329 | 50 | -44.5 | 50 | -0.18
601 | 0.013695 | -44.6 |  |  | 0.059136 | 4.3182 | 601 | 0.005 | 0 | 51 | 21.12 | 51 | 1.5422 | 51 | -45.53 | 51 | -0.93
625 | 0.013335 | -44.59 |  |  | 0.057462 | 4.3092 | 625 | 0.005 | 0 | 52 | 20.522 | 52 | 1.539 | 52 | -44.69 | 52 | -0.1
651 | 0.013123 | -43.41 |  |  | 0.055969 | 4.265 | 651 | 0.005 | 0 | 53 | 19.989 | 53 | 1.5232 | 53 | -43.28 | 53 | 0.13
675 | 0.012584 | -44.49 |  |  | 0.054359 | 4.3198 | 675 | 0.005 | 0 | 54 | 19.414 | 54 | 1.5428 | 54 | -44.58 | 54 | -0.09
701 | 0.012109 | -42.8 |  |  | 0.052808 | 4.361 | 701 | 0.005 | 0 | 55 | 18.86 | 55 | 1.5575 | 55 | -43.47 | 55 | -0.67
725 | 0.012022 | -43.11 |  |  | 0.052164 | 4.3389 | 725 | 0.005 | 0 | 56 | 18.63 | 56 | 1.5496 | 56 | -43.19 | 56 | -0.08
751 | 0.011587 | -42.09 |  |  | 0.050467 | 4.3557 | 751 | 0.005 | 0 | 57 | 18.024 | 57 | 1.5556 | 57 | -42.73 | 57 | -0.64
801 | 0.011349 | -41.26 |  |  | 0.049154 | 4.331 | 801 | 0.005 | 0 | 58 | 17.555 | 58 | 1.5468 | 58 | -41.28 | 58 | -0.02
851 | 0.010568 | -40.98 |  |  | 0.046861 | 4.4344 | 851 | 0.005 | 0 | 59 | 16.736 | 59 | 1.5837 | 59 | -40.69 | 59 | 0.29
901 | 0.010297 | -38.76 |  |  | 0.045161 | 4.3859 | 901 | 0.005 | 0 | 60 | 16.129 | 60 | 1.5664 | 60 | -39.18 | 60 | -0.42
951 | 0.0098158 | -38.45 |  |  | 0.04342 | 4.4234 | 951 | 0.005 | 0 | 61 | 15.507 | 61 | 1.5798 | 61 | -38.93 | 61 | -0.48
1001 | 0.0096782 | -38.04 |  |  | 0.042442 | 4.3854 | 1001 | 0.005 | 0 | 62 | 15.158 | 62 | 1.5662 | 62 | -38.76 | 62 | -0.72
1151 | 0.0088539 | -34.3 |  |  | 0.038847 | 4.3876 | 1151 | 0.005 | 0 | 63 | 13.874 | 63 | 1.567 | 63 | -35.12 | 63 | -0.82
1251 | 0.0085624 | -31.62 |  |  | 0.037691 | 4.4019 | 1251 | 0.005 | 0 | 64 | 13.461 | 64 | 1.5721 | 64 | -32.84 | 64 | -1.22
1401 | 0.0079307 | -28.41 |  |  | 0.034983 | 4.4111 | 1401 | 0.005 | 0 | 65 | 12.494 | 65 | 1.5754 | 65 | -29.91 | 65 | -1.5
1501 | 0.0077722 | -26.19 |  |  | 0.034336 | 4.4178 | 1501 | 0.005 | 0 | 66 | 12.263 | 66 | 1.5778 | 66 | -27.86 | 66 | -1.67
1751 | 0.0073973 | -21.34 |  |  | 0.032732 | 4.4248 | 1751 | 0.005 | 0 | 67 | 11.69 | 67 | 1.5803 | 67 | -23.48 | 67 | -2.14
2001 | 0.0069565 | -16.39 |  |  | 0.030783 | 4.4251 | 2001 | 0.005 | 0 | 68 | 10.994 | 68 | 1.5804 | 68 | -18.88 | 68 | -2.49
2251 | 0.0068752 | -13.09 |  |  | 0.030439 | 4.4274 | 2251 | 0.005 | 0 | 69 | 10.871 | 69 | 1.5812 | 69 | -15.89 | 69 | -2.8
2501 | 0.0067833 | -9.05 |  |  | 0.029971 | 4.4184 | 2501 | 0.005 | 0 | 70 | 10.704 | 70 | 1.578 | 70 | -12.27 | 70 | -3.22
2751 | 0.0066436 | -6.29 |  |  | 0.029364 | 4.4198 | 2751 | 0.005 | 0 | 71 | 10.487 | 71 | 1.5785 | 71 | -9.74 | 71 | -3.45
3001 | 0.0067242 | -2.02 |  |  | 0.02968 | 4.4139 | 3001 | 0.005 | 0 | 72 | 10.6 | 72 | 1.5764 | 72 | -6 | 72 | -3.98
3251 | 0.0066779 | 1.01 |  |  | 0.02952 | 4.4206 | 3251 | 0.005 | 0 | 73 | 10.543 | 73 | 1.5788 | 73 | -3.29 | 73 | -4.3
3501 | 0.0066211 | 2.51 |  |  | 0.029168 | 4.4052 | 3501 | 0.005 | 0 | 74 | 10.417 | 74 | 1.5733 | 74 | -2.16 | 74 | -4.67
3751 | 0.0067911 | 5.68 |  |  | 0.029949 | 4.41 | 3751 | 0.005 | 0 | 75 | 10.696 | 75 | 1.575 | 75 | 0.78 | 75 | -4.9
4001 | 0.0067427 | 7.6 |  |  | 0.029792 | 4.4184 | 4001 | 0.005 | 0 | 76 | 10.64 | 76 | 1.578 | 76 | 2.17 | 76 | -5.43
4501 | 0.006812 | 10.38 |  |  | 0.029963 | 4.3985 | 4501 | 0.005 | 0 | 77 | 10.701 | 77 | 1.5709 | 77 | 4.4 | 77 | -5.98
5001 | 0.0069323 | 14.84 |  |  | 0.030467 | 4.3949 | 5001 | 0.005 | 0 | 78 | 10.881 | 78 | 1.5696 | 78 | 8.18 | 78 | -6.66
5501 | 0.0072365 | 18.02 |  |  | 0.031646 | 4.373 | 5501 | 0.005 | 0 | 79 | 11.302 | 79 | 1.5618 | 79 | 10.89 | 79 | -7.13
6001 | 0.0073472 | 20.67 |  |  | 0.032052 | 4.3624 | 6001 | 0.005 | 0 | 80 | 11.447 | 80 | 1.558 | 80 | 12.96 | 80 | -7.71
6501 | 0.0074113 | 23.82 |  |  | 0.032281 | 4.3557 | 6501 | 0.005 | 0 | 81 | 11.529 | 81 | 1.5556 | 81 | 15.66 | 81 | -8.16
7001 | 0.0077037 | 26.69 |  |  | 0.033592 | 4.3604 | 7001 | 0.005 | 0 | 82 | 11.997 | 82 | 1.5573 | 82 | 17.94 | 82 | -8.75
8001 | 0.0080913 | 31.19 |  |  | 0.03498 | 4.3232 | 8001 | 0.005 | 0 | 83 | 12.493 | 83 | 1.544 | 83 | 21.34 | 83 | -9.85
9001 | 0.0084289 | 33.29 |  |  | 0.036397 | 4.3182 | 9001 | 0.005 | 0 | 84 | 12.999 | 84 | 1.5422 | 84 | 23.15 | 84 | -10.14
10001 | 0.0089771 | 37.96 |  |  | 0.038629 | 4.303 | 10001 | 0.005 | 0 | 85 | 13.796 | 85 | 1.5368 | 85 | 25.99 | 85 | -11.97
11001 | 0.0093962 | 40.2 |  |  | 0.040438 | 4.3036 | 11001 | 0.005 | 0 | 86 | 14.442 | 86 | 1.537 | 86 | 27.35 | 86 | -12.85
12001 | 0.0098548 | 42.99 |  |  | 0.042188 | 4.2809 | 12001 | 0.005 | 0 | 87 | 15.067 | 87 | 1.5289 | 87 | 28.75 | 87 | -14.24
13001 | 0.010482 | 44.33 |  |  | 0.044528 | 4.2482 | 13001 | 0.005 | 0 | 88 | 15.903 | 88 | 1.5172 | 88 | 29.37 | 88 | -14.96
14001 | 0.010856 | 47.24 |  |  | 0.046141 | 4.2504 | 14001 | 0.005 | 0 | 89 | 16.479 | 89 | 1.518 | 89 | 31.05 | 89 | -16.19
15001 | 0.011369 | 47.98 |  |  | 0.048076 | 4.2286 | 15001 | 0.005 | 0 | 90 | 17.17 | 90 | 1.5102 | 90 | 30.79 | 90 | -17.19
16001 | 0.01186 | 50.3 |  |  | 0.050042 | 4.2193 | 16001 | 0.005 | 0 | 91 | 17.872 | 91 | 1.5069 | 91 | 31.84 | 91 | -18.46
17001 | 0.012397 | 51.72 |  |  | 0.051878 | 4.1846 | 17001 | 0.005 | 0 | 92 | 18.528 | 92 | 1.4945 | 92 | 32.28 | 92 | -19.44
18001 | 0.012742 | 52.35 |  |  | 0.053309 | 4.1838 | 18001 | 0.005 | 0 | 93 | 19.039 | 93 | 1.4942 | 93 | 31.76 | 93 | -20.59
19001 | 0.013066 | 53.79 |  |  | 0.054267 | 4.1532 | 19001 | 0.005 | 0 | 94 | 19.381 | 94 | 1.4833 | 94 | 32.6 | 94 | -21.19
20001 | 0.013778 | 54.86 |  |  | 0.057103 | 4.1446 | 20001 | 0.005 | 0 | 95 | 20.394 | 95 | 1.4802 | 95 | 32.62 | 95 | -22.24
21001 | 0.0142 | 56.1 |  |  | 0.058646 | 4.13 | 21001 | 0.005 | 0 | 96 | 20.945 | 96 | 1.475 | 96 | 32.75 | 96 | -23.35
22001 | 0.014564 | 57 |  |  | 0.059802 | 4.1062 | 22001 | 0.005 | 0 | 97 | 21.358 | 97 | 1.4665 | 97 | 32.86 | 97 | -24.14
23001 | 0.015092 | 57.86 |  |  | 0.06148 | 4.0737 | 23001 | 0.005 | 0 | 98 | 21.957 | 98 | 1.4549 | 98 | 32.85 | 98 | -25.01
23501 | 0.015433 | 58.21 |  |  | 0.062709 | 4.0634 | 23501 | 0.005 | 0 | 99 | 22.396 | 99 | 1.4512 | 99 | 32.74 | 99 | -25.47
24001 | 0.015506 | 58.77 |  |  | 0.063185 | 4.0748 | 24001 | 0.005 | 0 | 100 | 22.566 | 100 | 1.4553 | 100 | 32.31 | 100 | -26.46
24501 | 0.015794 | 58.99 |  |  | 0.063664 | 4.0309 | 24501 | 0.005 | 0 | 101 | 22.737 | 101 | 1.4396 | 101 | 32.19 | 101 | -26.8
25001 | 0.016108 | 58.91 |  |  | 0.065016 | 4.0362 | 25001 | 0.005 | 0 | 102 | 23.22 | 102 | 1.4415 | 102 | 31.58 | 102 | -27.33
26001 | 0.016567 | 60.21 |  |  | 0.066388 | 4.0074 | 26001 | 0.005 | 0 | 103 | 23.71 | 103 | 1.4312 | 103 | 31.72 | 103 | -28.49
27001 | 0.01711 | 60.54 |  |  | 0.068096 | 3.9799 | 27001 | 0.005 | 0 | 104 | 24.32 | 104 | 1.4214 | 104 | 31.43 | 104 | -29.11
28001 | 0.01758 | 61.34 |  |  | 0.06977 | 3.9687 | 28001 | 0.005 | 0 | 105 | 24.918 | 105 | 1.4174 | 105 | 31.29 | 105 | -30.05
29001 | 0.017922 | 61.91 |  |  | 0.070605 | 3.9396 | 29001 | 0.005 | 0 | 106 | 25.216 | 106 | 1.407 | 106 | 30.94 | 106 | -30.97
30001 | 0.018423 | 62.93 |  |  | 0.072408 | 3.9304 | 30001 | 0.005 | 0 | 107 | 25.86 | 107 | 1.4037 | 107 | 31.12 | 107 | -31.81
35001 | 0.020621 | 65.42 |  |  | 0.078114 | 3.7881 | 35001 | 0.005 | 0 | 108 | 27.898 | 108 | 1.3529 | 108 | 29.19 | 108 | -36.23
40001 | 0.022887 | 67.15 |  |  | 0.084482 | 3.6912 | 40001 | 0.005 | 0 | 109 | 30.172 | 109 | 1.3183 | 109 | 26.68 | 109 | -40.47
45001 | 0.025213 | 69.97 |  |  | 0.089645 | 3.5554 | 45001 | 0.005 | 0 | 110 | 32.016 | 110 | 1.2698 | 110 | 24.86 | 110 | -45.11
50001 | 0.02744 | 66.19 |  |  | 0.093811 | 3.4188 | 50001 | 0.005 | 0 | 111 | 33.504 | 111 | 1.221 | 111 | 22.52 | 111 | -43.67
55001 | 0.029782 | 71.84 |  |  | 0.097798 | 3.2838 | 55001 | 0.005 | 0 | 112 | 34.928 | 112 | 1.1728 | 112 | 20.4 | 112 | -51.44
60001 | 0.032107 | 73.82 |  |  | 0.10088 | 3.1422 | 60001 | 0.005 | 0 | 113 | 36.03 | 113 | 1.1222 | 113 | 18.34 | 113 | -55.48
65001 | 0.034803 | 74.44 |  |  | 0.1035 | 2.9739 | 65001 | 0.005 | 0 | 114 | 36.964 | 114 | 1.0621 | 114 | 16.23 | 114 | -58.21
70001 | 0.037069 | 75.89 |  |  | 0.10679 | 2.8809 | 70001 | 0.005 | 0 | 115 | 38.14 | 115 | 1.0289 | 115 | 14.4 | 115 | -61.49
75001 | 0.038861 | 77.14 |  |  | 0.10549 | 2.7145 | 75001 | 0.005 | 0 | 116 | 37.674 | 116 | 969.45 | 116 | 13.57 | 116 | -63.57
80001 | 0.041445 | 77.59 |  |  | 0.10648 | 2.5691 | 80001 | 0.005 | 0 | 117 | 38.028 | 117 | 917.55 | 117 | 12.24 | 117 | -65.35
85001 | 0.044332 | 78.54 |  |  | 0.10739 | 2.4223 | 85001 | 0.005 | 0 | 118 | 38.352 | 118 | 865.1 | 118 | 12.59 | 118 | -65.95
90001 | 0.046821 | 77.92 |  |  | 0.10863 | 2.3201 | 90001 | 0.005 | 0 | 119 | 38.796 | 119 | 828.6 | 119 | 12.83 | 119 | -65.09
95001 | 0.048689 | 78.07 |  |  | 0.11143 | 2.2886 | 95001 | 0.005 | 0 | 120 | 39.796 | 120 | 817.35 | 120 | 14.79 | 120 | -63.28
100001 | 0.050134 | 78.47 |  |  | 0.11855 | 2.3646 | 100001 | 0.005 | 0 | 121 | 42.338 | 121 | 844.5 | 121 | 16.58 | 121 | -61.89
105001 | 0.050678 | 78.84 |  |  | 0.12866 | 2.5388 | 105001 | 0.005 | 0 | 122 | 45.95 | 122 | 906.7 | 122 | 16.46 | 122 | -62.38
110001 | 0.052014 | 81.17 |  |  | 0.14084 | 2.7077 | 110001 | 0.005 | 0 | 123 | 50.3 | 123 | 967.05 | 123 | 14.41 | 123 | -66.76
115001 | 0.053891 | 81.85 |  |  | 0.1491 | 2.7667 | 115001 | 0.005 | 0 | 124 | 53.25 | 124 | 988.1 | 124 | 11.22 | 124 | -70.63
120001 | 0.055938 | 83.46 |  |  | 0.15602 | 2.7891 | 120001 | 0.005 | 0 | 125 | 55.72 | 125 | 996.1 | 125 | 7.77 | 125 | -75.69