## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 1.0121 | -0.13 | 1 | A/V | 1.9825 | 1.9589 | 10 | 0.003 | 0 | 0 | 708.05 | 0 | 699.6 | 0 | 1.98 | 0 | 2.11
12.5 | 1.0253 | -0.49 |  |  | 1.9568 | 1.9085 | 12.5 | 0.003 | 0 | 1 | 698.85 | 1 | 681.6 | 1 | 0.78 | 1 | 1.27
15 | 1.0134 | -0.51 | Vpp initial |  | 1.9648 | 1.9389 | 15 | 0.003 | 0 | 2 | 701.7 | 2 | 692.45 | 2 | 0.4 | 2 | 0.91
17.5 | 1.0136 | -0.62 | 1641.9679 | mV | 1.9671 | 1.9407 | 17.5 | 0.003 | 0 | 3 | 702.55 | 3 | 693.1 | 3 | 0.25 | 3 | 0.87
20 | 1.01 | -0.65 |  |  | 1.9571 | 1.9376 | 20 | 0.003 | 0 | 4 | 698.95 | 4 | 692 | 4 | 0.02 | 4 | 0.67
22.5 | 1.0112 | -0.55 | Offset |  | 1.965 | 1.9432 | 22.5 | 0.003 | 0 | 5 | 701.8 | 5 | 694 | 5 | -0.2 | 5 | 0.35
25 | 1.0125 | -0.58 | 0 |  | 1.9621 | 1.9379 | 25 | 0.003 | 0 | 6 | 700.75 | 6 | 692.1 | 6 | -0.1 | 6 | 0.48
27.5 | 1.0102 | -0.65 |  |  | 1.9642 | 1.9445 | 27.5 | 0.003 | 0 | 7 | 701.5 | 7 | 694.45 | 7 | -0.25 | 7 | 0.4
30 | 1.0136 | -0.5 |  |  | 1.9615 | 1.9352 | 30 | 0.003 | 0 | 8 | 700.55 | 8 | 691.15 | 8 | -0.21 | 8 | 0.29
35 | 1.0143 | -0.74 |  |  | 1.9655 | 1.9377 | 35 | 0.003 | 0 | 9 | 701.95 | 9 | 692.05 | 9 | -0.37 | 9 | 0.37
40 | 1.0117 | -0.92 |  |  | 1.9611 | 1.9384 | 40 | 0.003 | 0 | 10 | 700.4 | 10 | 692.3 | 10 | -0.55 | 10 | 0.37
45 | 1.0097 | -1 |  |  | 1.9625 | 1.9436 | 45 | 0.003 | 0 | 11 | 700.9 | 11 | 694.15 | 11 | -0.56 | 11 | 0.44
51 | 1.0078 | -0.88 |  |  | 1.9611 | 1.946 | 51 | 0.003 | 0 | 12 | 700.4 | 12 | 695 | 12 | -0.64 | 12 | 0.24
55 | 1.0092 | -1.14 |  |  | 1.9606 | 1.9426 | 55 | 0.003 | 0 | 13 | 700.2 | 13 | 693.8 | 13 | -0.74 | 13 | 0.4
60 | 1.0125 | -1.28 |  |  | 1.965 | 1.9408 | 60 | 0.003 | 0 | 14 | 701.8 | 14 | 693.15 | 14 | -0.76 | 14 | 0.52
65 | 1.0102 | -1.34 |  |  | 1.9608 | 1.9411 | 65 | 0.003 | 0 | 15 | 700.3 | 15 | 693.25 | 15 | -0.75 | 15 | 0.59
70 | 1.0099 | -1.38 |  |  | 1.9617 | 1.9425 | 70 | 0.003 | 0 | 16 | 700.6 | 16 | 693.75 | 16 | -0.93 | 16 | 0.45
75 | 1.0122 | -1.36 |  |  | 1.9657 | 1.9421 | 75 | 0.003 | 0 | 17 | 702.05 | 17 | 693.6 | 17 | -0.9 | 17 | 0.46
80 | 1.0162 | -1.48 |  |  | 1.9704 | 1.9389 | 80 | 0.003 | 0 | 18 | 703.7 | 18 | 692.45 | 18 | -0.97 | 18 | 0.51
85 | 1.0123 | -1.59 |  |  | 1.9655 | 1.9415 | 85 | 0.003 | 0 | 19 | 701.95 | 19 | 693.4 | 19 | -0.97 | 19 | 0.62
90 | 1.0127 | -1.66 |  |  | 1.9655 | 1.9408 | 90 | 0.003 | 0 | 20 | 701.95 | 20 | 693.15 | 20 | -1.04 | 20 | 0.62
95 | 1.0144 | -1.73 |  |  | 1.9708 | 1.9428 | 95 | 0.003 | 0 | 21 | 703.85 | 21 | 693.85 | 21 | -1.06 | 21 | 0.67
101 | 1.0007 | -1.92 |  |  | 1.9704 | 1.969 | 101 | 0.003 | 0 | 22 | 703.7 | 22 | 703.2 | 22 | -1.07 | 22 | 0.85
110 | 1.0158 | -1.82 |  |  | 1.9691 | 1.9384 | 110 | 0.003 | 0 | 23 | 703.25 | 23 | 692.3 | 23 | -1.02 | 23 | 0.8
120 | 1.0138 | -2.29 |  |  | 1.9691 | 1.9424 | 120 | 0.003 | 0 | 24 | 703.25 | 24 | 693.7 | 24 | -1.07 | 24 | 1.22
125 | 1.0169 | -2.18 |  |  | 1.9723 | 1.9396 | 125 | 0.003 | 0 | 25 | 704.4 | 25 | 692.7 | 25 | -1.17 | 25 | 1.01
151 | 1.0154 | -2.58 |  |  | 1.975 | 1.945 | 151 | 0.003 | 0 | 26 | 705.35 | 26 | 694.65 | 26 | -1.37 | 26 | 1.21
175 | 1.019 | -3.17 |  |  | 1.9848 | 1.9477 | 175 | 0.003 | 0 | 27 | 708.85 | 27 | 695.6 | 27 | -1.49 | 27 | 1.68
201 | 1.0192 | -3.76 |  |  | 1.9879 | 1.9503 | 201 | 0.003 | 0 | 28 | 709.95 | 28 | 696.55 | 28 | -1.84 | 28 | 1.92
225 | 1.0217 | -4.04 |  |  | 2.0047 | 1.9621 | 225 | 0.003 | 0 | 29 | 715.95 | 29 | 700.75 | 29 | -1.99 | 29 | 2.05
251 | 1.0216 | -4.57 |  |  | 2.0157 | 1.973 | 251 | 0.003 | 0 | 30 | 719.9 | 30 | 704.65 | 30 | -2.32 | 30 | 2.25
275 | 1.0188 | -4.88 |  |  | 2.0229 | 1.9856 | 275 | 0.003 | 0 | 31 | 722.45 | 31 | 709.15 | 31 | -2.82 | 31 | 2.06
301 | 1.0199 | -5.47 |  |  | 2.0301 | 1.9905 | 301 | 0.003 | 0 | 32 | 725.05 | 32 | 710.9 | 32 | -3.3 | 32 | 2.17
325 | 1.0155 | -5.91 |  |  | 2.0325 | 2.0014 | 325 | 0.003 | 0 | 33 | 725.9 | 33 | 714.8 | 33 | -3.89 | 33 | 2.02
351 | 1.0231 | -6.56 |  |  | 2.0392 | 1.9932 | 351 | 0.003 | 0 | 34 | 728.3 | 34 | 711.85 | 34 | -4.55 | 34 | 2.01
375 | 1.0118 | -6.92 |  |  | 2.0282 | 2.0045 | 375 | 0.003 | 0 | 35 | 724.35 | 35 | 715.9 | 35 | -5.09 | 35 | 1.83
401 | 1.0195 | -7.55 |  |  | 2.0205 | 1.9818 | 401 | 0.003 | 0 | 36 | 721.6 | 36 | 707.8 | 36 | -5.48 | 36 | 2.07
425 | 1.0118 | -7.89 |  |  | 2.0161 | 1.9926 | 425 | 0.003 | 0 | 37 | 720.05 | 37 | 711.65 | 37 | -5.98 | 37 | 1.91
451 | 1.014 | -8.59 |  |  | 2.0125 | 1.9848 | 451 | 0.003 | 0 | 38 | 718.75 | 38 | 708.85 | 38 | -6.44 | 38 | 2.15
475 | 1.0104 | -8.77 |  |  | 2.0035 | 1.983 | 475 | 0.003 | 0 | 39 | 715.55 | 39 | 708.2 | 39 | -6.8 | 39 | 1.97
501 | 1.0064 | -9.36 |  |  | 1.989 | 1.9762 | 501 | 0.003 | 0 | 40 | 710.35 | 40 | 705.8 | 40 | -7.25 | 40 | 2.11
551 | 1.0015 | -10.33 | Temp center (deg) |  | 1.9831 | 1.9802 | 551 | 0.003 | 0 | 41 | 708.25 | 41 | 707.2 | 41 | -7.68 | 41 | 2.65
601 | 1.0049 | -11.16 | 60.2 |  | 1.9716 | 1.962 | 601 | 0.003 | 0 | 42 | 704.15 | 42 | 700.7 | 42 | -8.18 | 42 | 2.98
651 | 0.99674 | -12.18 |  |  | 1.966 | 1.9725 | 651 | 0.003 | 0 | 43 | 702.15 | 43 | 704.45 | 43 | -8.72 | 43 | 3.46
701 | 0.99701 | -12.96 |  |  | 1.9593 | 1.9652 | 701 | 0.003 | 0 | 44 | 699.75 | 44 | 701.85 | 44 | -9.11 | 44 | 3.85
751 | 0.99381 | -14.08 |  |  | 1.955 | 1.9671 | 751 | 0.003 | 0 | 45 | 698.2 | 45 | 702.55 | 45 | -9.54 | 45 | 4.54
801 | 0.99038 | -14.61 |  |  | 1.9453 | 1.9642 | 801 | 0.003 | 0 | 46 | 694.75 | 46 | 701.5 | 46 | -9.99 | 46 | 4.62
851 | 0.97781 | -15.88 |  |  | 1.9368 | 1.9807 | 851 | 0.003 | 0 | 47 | 691.7 | 47 | 707.4 | 47 | -10.57 | 47 | 5.31
901 | 0.97465 | -16.72 |  |  | 1.9377 | 1.9881 | 901 | 0.003 | 0 | 48 | 692.05 | 48 | 710.05 | 48 | -10.98 | 48 | 5.74
951 | 0.97307 | -17.46 |  |  | 1.9321 | 1.9856 | 951 | 0.003 | 0 | 49 | 690.05 | 49 | 709.15 | 49 | -11.43 | 49 | 6.03
1001 | 0.96664 | -18.48 |  |  | 1.9349 | 2.0017 | 1001 | 0.003 | 0 | 50 | 691.05 | 50 | 714.9 | 50 | -12.02 | 50 | 6.46
1101 | 0.95515 | -20.1 |  |  | 1.9173 | 2.0073 | 1101 | 0.003 | 0 | 51 | 684.75 | 51 | 716.9 | 51 | -12.81 | 51 | 7.29
1201 | 0.94398 | -21.84 |  |  | 1.9062 | 2.0194 | 1201 | 0.003 | 0 | 52 | 680.8 | 52 | 721.2 | 52 | -13.72 | 52 | 8.12
1251 | 0.93647 | -22.56 |  |  | 1.9027 | 2.0318 | 1251 | 0.003 | 0 | 53 | 679.55 | 53 | 725.65 | 53 | -14.25 | 53 | 8.31
1301 | 0.92897 | -23.34 |  |  | 1.8988 | 2.044 | 1301 | 0.003 | 0 | 54 | 678.15 | 54 | 730 | 54 | -14.73 | 54 | 8.61
1401 | 0.91638 | -24.97 |  |  | 1.8855 | 2.0576 | 1401 | 0.003 | 0 | 55 | 673.4 | 55 | 734.85 | 55 | -15.61 | 55 | 9.36
1501 | 0.90738 | -26.5 |  |  | 1.8817 | 2.0738 | 1501 | 0.003 | 0 | 56 | 672.05 | 56 | 740.65 | 56 | -16.78 | 56 | 9.72
1751 | 0.86758 | -30.02 |  |  | 1.8529 | 2.1357 | 1751 | 0.003 | 0 | 57 | 661.75 | 57 | 762.75 | 57 | -18.82 | 57 | 11.2
2001 | 0.83286 | -33.35 |  |  | 1.8229 | 2.1888 | 2001 | 0.001 | 0 | 58 | 651.05 | 58 | 781.7 | 58 | -20.82 | 58 | 12.53
2251 | 0.79925 | -36.36 |  |  | 1.7954 | 2.2463 | 2251 | 0.001 | 0 | 59 | 641.2 | 59 | 802.25 | 59 | -23.01 | 59 | 13.35
2501 | 0.76356 | -38.89 |  |  | 1.7637 | 2.3099 | 2501 | 0.001 | 0 | 60 | 629.9 | 60 | 824.95 | 60 | -25.17 | 60 | 13.72
2751 | 0.73423 | -41.37 |  |  | 1.7335 | 2.361 | 2751 | 0.001 | 0 | 61 | 619.1 | 61 | 843.2 | 61 | -27 | 61 | 14.37
3001 | 0.69904 | -43.52 |  |  | 1.6978 | 2.4287 | 3001 | 0.001 | 0 | 62 | 606.35 | 62 | 867.4 | 62 | -29.09 | 62 | 14.43
3251 | 0.66699 | -45.52 |  |  | 1.6597 | 2.4884 | 3251 | 0.001 | 0 | 63 | 592.75 | 63 | 888.7 | 63 | -30.84 | 63 | 14.68
3501 | 0.64053 | -47.25 |  |  | 1.6285 | 2.5424 | 3501 | 0.001 | 0 | 64 | 581.6 | 64 | 908 | 64 | -32.73 | 64 | 14.52
3751 | 0.61478 | -48.92 |  |  | 1.5964 | 2.5967 | 3751 | 0.001 | 0 | 65 | 570.15 | 65 | 927.4 | 65 | -34.19 | 65 | 14.73
4001 | 0.58755 | -50.31 |  |  | 1.5578 | 2.6513 | 4001 | 0.001 | 0 | 66 | 556.35 | 66 | 946.9 | 66 | -35.9 | 66 | 14.41
4251 | 0.56319 | -51.79 |  |  | 1.5224 | 2.7031 | 4251 | 0.001 | 0 | 67 | 543.7 | 67 | 965.4 | 67 | -37.39 | 67 | 14.4
4501 | 0.53974 | -52.77 |  |  | 1.4851 | 2.7516 | 4501 | 0.001 | 0 | 68 | 530.4 | 68 | 982.7 | 68 | -38.91 | 68 | 13.86
4751 | 0.52011 | -53.81 |  |  | 1.454 | 2.7957 | 4751 | 0.001 | 0 | 69 | 519.3 | 69 | 998.45 | 69 | -40.26 | 69 | 13.55
5001 | 0.50034 | -54.8 |  |  | 1.4216 | 2.8412 | 5001 | 0.001 | 0 | 70 | 507.7 | 70 | 1014.7 | 70 | -41.57 | 70 | 13.23
5501 | 0.46671 | -56.38 |  |  | 1.3634 | 2.9214 | 5501 | 0.001 | 0 | 71 | 486.94 | 71 | 1043.35 | 71 | -44.04 | 71 | 12.34
6001 | 0.43323 | -57.65 |  |  | 1.3016 | 3.0044 | 6001 | 0.001 | 0 | 72 | 464.86 | 72 | 1073 | 72 | -46.2 | 72 | 11.45
7001 | 0.38033 | -59.63 |  |  | 1.1866 | 3.1199 | 7001 | 0.001 | 0 | 73 | 423.78 | 73 | 1114.25 | 73 | -50.18 | 73 | 9.45
8001 | 0.33764 | -60.88 |  |  | 1.0889 | 3.2249 | 8001 | 0.001 | 0 | 74 | 388.88 | 74 | 1151.75 | 74 | -53.35 | 74 | 7.53
9001 | 0.3038 | -61.64 |  |  | 1.0033 | 3.3025 | 9001 | 0.001 | 0 | 75 | 358.32 | 75 | 1179.45 | 75 | -55.85 | 75 | 5.79
10001 | 0.27603 | -61.82 |  |  | 0.92142 | 3.3382 | 10001 | 0.001 | 0 | 76 | 329.08 | 76 | 1192.2 | 76 | -58.14 | 76 | 3.68
12501 | 0.22484 | -61.51 |  |  | 0.7719 | 3.4331 | 12501 | 0.001 | 0 | 77 | 275.68 | 77 | 1226.1 | 77 | -61.99 | 77 | -0.48
15001 | 0.18906 | -60.19 |  |  | 0.65906 | 3.486 | 15001 | 0.001 | 0 | 78 | 235.38 | 78 | 1.245 | 78 | -64.38 | 78 | -4.19
17501 | 0.16299 | -58.17 |  |  | 0.57434 | 3.5238 | 17501 | 0.001 | 0 | 79 | 205.12 | 79 | 1.2585 | 79 | -65.52 | 79 | -7.35
20001 | 0.14442 | -55.82 |  |  | 0.51036 | 3.5339 | 20001 | 0.001 | 0 | 80 | 182.27 | 80 | 1.2621 | 80 | -65.73 | 80 | -9.91
25001 | 0.11807 | -50.64 |  |  | 0.41927 | 3.551 | 25001 | 0.001 | 0 | 81 | 149.74 | 81 | 1.2682 | 81 | -66.07 | 81 | -15.43
30001 | 0.1012 | -44.7 |  |  | 0.3579 | 3.5367 | 30001 | 0.001 | 0 | 82 | 127.82 | 82 | 1.2631 | 82 | -64.88 | 82 | -20.18
35001 | 0.089556 | -38.79 |  |  | 0.31934 | 3.5658 | 35001 | 0.001 | 0 | 83 | 114.05 | 83 | 1.2735 | 83 | -63.08 | 83 | -24.29
40001 | 0.081256 | -32.94 |  |  | 0.28986 | 3.5672 | 40001 | 0.001 | 0 | 84 | 103.52 | 84 | 1.274 | 84 | -62 | 84 | -29.06
45001 | 0.075302 | -27.24 |  |  | 0.26908 | 3.5734 | 45001 | 0.001 | 0 | 85 | 96.1 | 85 | 1.2762 | 85 | -59.85 | 85 | -32.61
50001 | 0.070791 | -26.64 |  |  | 0.25455 | 3.5958 | 50001 | 0.001 | 0 | 86 | 90.91 | 86 | 1.2842 | 86 | -58.42 | 86 | -31.78
60001 | 0.064869 | -10.3 |  |  | 0.24077 | 3.7117 | 60001 | 0.001 | 0 | 87 | 85.99 | 87 | 1.3256 | 87 | -55.37 | 87 | -45.07
70001 | 0.06207 | -1.23 |  |  | 0.24745 | 3.9866 | 70001 | 0.001 | 0 | 88 | 88.375 | 88 | 1.4238 | 88 | -53.65 | 88 | -52.42
80001 | 0.059908 | 7.49 |  |  | 0.28909 | 4.8255 | 80001 | 0.001 | 0 | 89 | 103.245 | 89 | 1.7234 | 89 | -57.67 | 89 | -65.16
90001 | 0.056676 | 15.52 |  |  | 0.31118 | 5.4905 | 90001 | 0.001 | 0 | 90 | 111.135 | 90 | 1.9609 | 90 | -91.91 | 90 | -107.43
100001 | 0.052479 | 29.86 |  |  | 0.12604 | 2.4017 | 100001 | 0.001 | 0 | 91 | 45.014 | 91 | 857.75 | 91 | -99.01 | 91 | -128.87
110001 | 0.059478 | 43.37 |  |  | 0.10524 | 1.7693 | 110001 | 0.001 | 0 | 92 | 37.584 | 92 | 631.9 | 92 | -69.71 | 92 | -113.08
120001 | 0.067388 | 49.5 |  |  | 0.11538 | 1.7122 | 120001 | 0.001 | 0 | 93 | 41.208 | 93 | 611.5 | 93 | -58.19 | 93 | -107.69