## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.18592 | -0.26 | 1 | A/V | 0.28728 | 1.5452 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 551.85 | 0 | -0.13 | 0 | 0.13
51 | 0.18675 | -0.28 |  |  | 0.28752 | 1.5396 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 102.685 | 1 | 549.85 | 1 | -0.93 | 1 | -0.65
75 | 0.18448 | -0.95 | Vpp initial |  | 0.28477 | 1.5436 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 101.705 | 2 | 551.3 | 2 | -1.67 | 2 | -0.72
101 | 0.18902 | -0.87 | 237.9294 | mV | 0.2871 | 1.5189 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 102.535 | 3 | 542.45 | 3 | -2.33 | 3 | -1.46
151 | 0.18557 | -2 |  |  | 0.28679 | 1.5455 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 102.425 | 4 | 551.95 | 4 | -3.48 | 4 | -1.48
201 | 0.18828 | -2.9 | Offset |  | 0.2856 | 1.5169 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 102 | 5 | 541.75 | 5 | -4.28 | 5 | -1.38
251 | 0.18655 | -3.63 | 0 |  | 0.28378 | 1.5212 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 101.35 | 6 | 543.3 | 6 | -4.99 | 6 | -1.36
301 | 0.18698 | -4.54 |  |  | 0.28384 | 1.518 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 101.37 | 7 | 542.15 | 7 | -5.82 | 7 | -1.28
351 | 0.18772 | -5.44 |  |  | 0.28368 | 1.5112 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 101.315 | 8 | 539.7 | 8 | -6.47 | 8 | -1.03
401 | 0.18601 | -6.15 |  |  | 0.28164 | 1.5141 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 100.585 | 9 | 540.75 | 9 | -7 | 9 | -0.85
451 | 0.18644 | -6.66 |  |  | 0.282 | 1.5126 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 100.715 | 10 | 540.2 | 10 | -7.95 | 10 | -1.29
501 | 0.18597 | -7.52 |  |  | 0.2801 | 1.5061 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 100.035 | 11 | 537.9 | 11 | -8.45 | 11 | -0.93
551 | 0.18784 | -8.62 |  |  | 0.28052 | 1.4934 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 100.185 | 12 | 533.35 | 12 | -9.36 | 12 | -0.74
601 | 0.18541 | -9.09 |  |  | 0.27957 | 1.5078 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 99.845 | 13 | 538.5 | 13 | -10.18 | 13 | -1.09
651 | 0.18593 | -9.92 |  |  | 0.27933 | 1.5023 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 99.76 | 14 | 536.55 | 14 | -10.89 | 14 | -0.97
701 | 0.18459 | -10.81 |  |  | 0.27773 | 1.5046 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 99.19 | 15 | 537.35 | 15 | -11.31 | 15 | -0.5
751 | 0.1838 | -11.42 |  |  | 0.27685 | 1.5063 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 98.875 | 16 | 537.95 | 16 | -12.06 | 16 | -0.64
801 | 0.18282 | -12.14 |  |  | 0.27632 | 1.5114 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 98.685 | 17 | 539.8 | 17 | -12.99 | 17 | -0.85
851 | 0.18323 | -13.25 |  |  | 0.27418 | 1.4963 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 97.92 | 18 | 534.4 | 18 | -13.46 | 18 | -0.21
901 | 0.18244 | -13.65 |  |  | 0.27481 | 1.5063 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 98.145 | 19 | 537.95 | 19 | -14.02 | 19 | -0.37
951 | 0.18006 | -14.5 |  |  | 0.27327 | 1.5176 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 97.595 | 20 | 542 | 20 | -14.85 | 20 | -0.35
1001 | 0.18056 | -14.94 |  |  | 0.2718 | 1.5053 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 97.07 | 21 | 537.6 | 21 | -15.44 | 21 | -0.5
1201 | 0.1777 | -17.86 |  |  | 0.26835 | 1.5102 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 95.84 | 22 | 539.35 | 22 | -18.13 | 22 | -0.27
1251 | 0.1797 | -18.7 |  |  | 0.26761 | 1.4892 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 95.575 | 23 | 531.85 | 23 | -18.83 | 23 | -0.13
1301 | 0.17466 | -19.17 |  |  | 0.26494 | 1.5169 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 94.62 | 24 | 541.75 | 24 | -19.12 | 24 | 0.05
1401 | 0.17366 | -20.82 |  |  | 0.26181 | 1.5077 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 93.505 | 25 | 538.45 | 25 | -20.96 | 25 | -0.14
1501 | 0.17202 | -21.8 |  |  | 0.25899 | 1.5056 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 92.495 | 26 | 537.7 | 26 | -21.46 | 26 | 0.34
1751 | 0.16289 | -26.49 |  |  | 0.25413 | 1.5602 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 90.76 | 27 | 557.2 | 27 | -24.81 | 27 | 1.68
2001 | 0.16032 | -27.56 |  |  | 0.24395 | 1.5217 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 87.125 | 28 | 543.45 | 28 | -27.01 | 28 | 0.55
2251 | 0.15315 | -31.94 |  |  | 0.23902 | 1.5607 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 85.365 | 29 | 557.4 | 29 | -30.2 | 29 | 1.74
2501 | 0.14932 | -32.8 |  |  | 0.23447 | 1.5702 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 83.74 | 30 | 560.8 | 30 | -33.27 | 30 | -0.47
2751 | 0.14264 | -34.61 |  |  | 0.22394 | 1.57 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 79.98 | 31 | 560.7 | 31 | -34.77 | 31 | -0.16
3001 | 0.13786 | -36.7 |  |  | 0.21839 | 1.5841 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 77.995 | 32 | 565.75 | 32 | -37.23 | 32 | -0.53
3251 | 0.13285 | -38.28 |  |  | 0.20969 | 1.5784 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 74.89 | 33 | 563.7 | 33 | -38.97 | 33 | -0.69
3501 | 0.1275 | -40.12 |  |  | 0.20353 | 1.5963 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 72.69 | 34 | 570.1 | 34 | -40.9 | 34 | -0.78
3751 | 0.12301 | -41.47 |  |  | 0.1951 | 1.5861 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 69.68 | 35 | 566.45 | 35 | -42.73 | 35 | -1.26
4001 | 0.11788 | -42.64 |  |  | 0.18826 | 1.597 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 67.235 | 36 | 570.35 | 36 | -44.25 | 36 | -1.61
4251 | 0.11369 | -43.68 |  |  | 0.18245 | 1.6048 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 65.16 | 37 | 573.15 | 37 | -45.37 | 37 | -1.69
4501 | 0.10895 | -44.96 |  |  | 0.17507 | 1.6069 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 62.525 | 38 | 573.9 | 38 | -47.17 | 38 | -2.21
4751 | 0.10556 | -45.61 |  |  | 0.17021 | 1.6125 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 60.79 | 39 | 575.9 | 39 | -47.77 | 39 | -2.16
5001 | 0.10157 | -46.28 |  |  | 0.16409 | 1.6156 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 58.605 | 40 | 577 | 40 | -49.35 | 40 | -3.07
5501 | 0.094194 | -47.41 |  |  | 0.15196 | 1.6132 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 54.27 | 41 | 576.15 | 41 | -50.97 | 41 | -3.56
6001 | 0.087982 | -48.27 | Temp center (deg) |  | 0.14287 | 1.6239 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 51.025 | 42 | 579.95 | 42 | -52.35 | 42 | -4.08
7001 | 0.077234 | -49.48 | 30.2 |  | 0.12604 | 1.632 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 45.016 | 43 | 582.85 | 43 | -54.59 | 43 | -5.11
8001 | 0.06854 | -49.41 |  |  | 0.11216 | 1.6365 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 40.058 | 44 | 584.45 | 44 | -56.55 | 44 | -7.14
9001 | 0.061352 | -49.22 |  |  | 0.10128 | 1.6507 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 36.17 | 45 | 589.55 | 45 | -57.12 | 45 | -7.9
10001 | 0.055541 | -48.24 |  |  | 0.09156 | 1.6485 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 32.7 | 46 | 588.75 | 46 | -57.51 | 46 | -9.27
12501 | 0.04492 | -43.79 |  |  | 0.07378 | 1.6425 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 26.35 | 47 | 586.6 | 47 | -56.07 | 47 | -12.28
15001 | 0.038068 | -37.88 |  |  | 0.062328 | 1.6373 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 22.26 | 48 | 584.75 | 48 | -52.99 | 48 | -15.11
17501 | 0.032979 | -30.51 |  |  | 0.054029 | 1.6383 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 19.296 | 49 | 585.1 | 49 | -49.01 | 49 | -18.5
20001 | 0.030426 | -23.44 |  |  | 0.048748 | 1.6022 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 17.41 | 50 | 572.2 | 50 | -44.26 | 50 | -20.82
25001 | 0.027295 | -8.72 |  |  | 0.042764 | 1.5667 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 15.273 | 51 | 559.55 | 51 | -34.84 | 51 | -26.12
27501 | 0.026965 | -1.05 |  |  | 0.04165 | 1.5446 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 14.875 | 52 | 551.65 | 52 | -29.37 | 52 | -28.32
30001 | 0.027317 | 5.22 |  |  | 0.041544 | 1.5208 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 14.837 | 53 | 543.15 | 53 | -25.7 | 53 | -30.92
32501 | 0.027579 | 9.94 |  |  | 0.041325 | 1.4984 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 14.759 | 54 | 535.15 | 54 | -22.71 | 54 | -32.65
35001 | 0.02816 | 14.88 |  |  | 0.041664 | 1.4795 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 14.88 | 55 | 528.4 | 55 | -20.38 | 55 | -35.26
37501 | 0.029016 | 19.44 |  |  | 0.042417 | 1.4619 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 15.149 | 56 | 522.1 | 56 | -17.92 | 56 | -37.36
40001 | 0.029898 | 23.11 |  |  | 0.042829 | 1.4325 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 15.296 | 57 | 511.6 | 57 | -16.31 | 57 | -39.42
42501 | 0.030915 | 26.38 |  |  | 0.043459 | 1.4057 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 15.521 | 58 | 502.05 | 58 | -14.99 | 58 | -41.37
45001 | 0.03173 | 29.82 |  |  | 0.044005 | 1.3868 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 15.716 | 59 | 495.3 | 59 | -14.68 | 59 | -44.5
47501 | 0.032288 | 29.78 |  |  | 0.043565 | 1.3493 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 15.559 | 60 | 481.88 | 60 | -12.82 | 60 | -42.6
50001 | 0.033563 | 30.12 |  |  | 0.044803 | 1.3349 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 16.001 | 61 | 476.74 | 61 | -12.33 | 61 | -42.45
55001 | 0.0355 | 38.67 |  |  | 0.045654 | 1.286 | 55001 | 0.002 | 0 | 62 | 16.305 | 62 | 459.3 | 62 | -12.17 | 62 | -50.84
60001 | 0.037503 | 43.47 |  |  | 0.045802 | 1.2213 | 60001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.358 | 63 | 436.18 | 63 | -11.06 | 63 | -54.53
65001 | 0.040457 | 45.45 |  |  | 0.046648 | 1.153 | 65001 | 0.002 | 0 | 64 | 16.66 | 64 | 411.8 | 64 | -12.25 | 64 | -57.7
70001 | 0.041776 | 50.28 |  |  | 0.047076 | 1.1269 | 70001 | 0.002 | 0 | 65 | 16.813 | 65 | 402.46 | 65 | -10.67 | 65 | -60.95
75001 | 0.0429 | 52.78 |  |  | 0.046015 | 1.0726 | 75001 | 0.002 | 0 | 66 | 16.434 | 66 | 383.08 | 66 | -10.49 | 66 | -63.27
80001 | 0.045407 | 56.26 |  |  | 0.045646 | 1.0053 | 80001 | 0.002 | 0 | 67 | 16.302 | 67 | 359.02 | 67 | -9.57 | 67 | -65.83
85001 | 0.048966 | 60.37 |  |  | 0.04601 | 0.93962 | 85001 | 0.002 | 0 | 68 | 16.432 | 68 | 335.58 | 68 | -6.53 | 68 | -66.9
90001 | 0.051538 | 62.89 |  |  | 0.046262 | 0.89762 | 90001 | 0.002 | 0 | 69 | 16.522 | 69 | 320.58 | 69 | -3.34 | 69 | -66.23
95001 | 0.055381 | 64.98 |  |  | 0.048384 | 0.87366 | 95001 | 0.002 | 0 | 70 | 17.28 | 70 | 312.02 | 70 | 0.48 | 70 | -64.5
100001 | 0.0603 | 65.16 |  |  | 0.053995 | 0.89544 | 100001 | 0.002 | 0 | 71 | 19.284 | 71 | 319.8 | 71 | 3.34 | 71 | -61.82
105001 | 0.062911 | 65.31 |  |  | 0.059825 | 0.95094 | 105001 | 0.002 | 0 | 72 | 21.366 | 72 | 339.62 | 72 | 3.77 | 72 | -61.54
110001 | 0.065979 | 65.39 |  |  | 0.067253 | 1.0193 | 110001 | 0.002 | 0 | 73 | 24.019 | 73 | 364.04 | 73 | 1.32 | 73 | -64.07
115001 | 0.068133 | 65.6 |  |  | 0.072794 | 1.0684 | 115001 | 0.002 | 0 | 74 | 25.998 | 74 | 381.58 | 74 | -3.08 | 74 | -68.68
120001 | 0.069661 | 65.88 |  |  | 0.075695 | 1.0866 | 120001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.034 | 75 | 388.08 | 75 | -8.02 | 75 | -73.9