## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 61.218 | -1.85 | 13.085 | A/V | 58.2624 | 0.95172 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 20.808 | 0 | 339.9 | 0 | -0.11 | 0 | 1.74 | 0 | 0.017339
51 | 66.4435 | -0.73 |  |  | 58.3464 | 0.87814 | 51 | 0.06 | 0 | 1 | 20.838 | 1 | 313.62 | 1 | -0.51 | 1 | 0.22 | 1 | 0.0013614
75 | 63.633 | -3.14 | Vpp initial |  | 58.3016 | 0.91622 | 75 | 0.06 | 0 | 2 | 20.822 | 2 | 327.22 | 2 | -0.63 | 2 | 2.51 | 2 | -0.0038152
101 | 61.9989 | -3.86 | 48.2538 | mV | 58.2904 | 0.94018 | 101 | 0.06 | 0 | 3 | 20.818 | 3 | 335.78 | 3 | -0.75 | 3 | 3.11 | 3 | 0.00091666
125 | 61.7485 | -4.54 |  |  | 58.2624 | 0.94354 | 125 | 0.06 | 0 | 4 | 20.808 | 4 | 336.98 | 4 | -0.77 | 4 | 3.77 | 4 | 0.0046517
151 | 62.8929 | -4.35 | Offset |  | 58.268 | 0.92646 | 151 | 0.06 | 0 | 5 | 20.81 | 5 | 330.88 | 5 | -0.84 | 5 | 3.51 | 5 | 0.00096361
175 | 61.7256 | -5.33 | 0 |  | 58.2512 | 0.94371 | 175 | 0.06 | 0 | 6 | 20.804 | 6 | 337.04 | 6 | -0.85 | 6 | 4.48 | 6 | 0.002224
201 | 60.9815 | -5.29 |  |  | 58.2456 | 0.95514 | 201 | 0.06 | 0 | 7 | 20.802 | 7 | 341.12 | 7 | -0.92 | 7 | 4.37 | 7 | 0.0007663
225 | 61.9033 | -6.52 |  |  | 58.2456 | 0.94091 | 225 | 0.06 | 0 | 8 | 20.802 | 8 | 336.04 | 8 | -0.9 | 8 | 5.62 | 8 | 0.00031419
251 | 61.8679 | -6.8 |  |  | 58.24 | 0.94136 | 251 | 0.06 | 0 | 9 | 20.8 | 9 | 336.2 | 9 | -0.98 | 9 | 5.82 | 9 | 0.00027305
275 | 61.3909 | -7.63 |  |  | 58.2344 | 0.94858 | 275 | 0.06 | 0 | 10 | 20.798 | 10 | 338.78 | 10 | -0.95 | 10 | 6.68 | 10 | -0.0014624
301 | 61.2791 | -8.66 |  |  | 58.2176 | 0.95004 | 301 | 0.06 | 0 | 11 | 20.792 | 11 | 339.3 | 11 | -1.02 | 11 | 7.64 | 11 | 0.00064857
325 | 60.6984 | -9.42 |  |  | 58.2064 | 0.95894 | 325 | 0.06 | 0 | 12 | 20.788 | 12 | 342.48 | 12 | -1 | 12 | 8.42 | 12 | 0.0003049
351 | 60.9918 | -9.76 |  |  | 58.2008 | 0.95424 | 351 | 0.06 | 0 | 13 | 20.786 | 13 | 340.8 | 13 | -1.08 | 13 | 8.68 | 13 | 3.2365e-05
375 | 60.24 | -10.54 |  |  | 58.1952 | 0.96606 | 375 | 0.06 | 0 | 14 | 20.784 | 14 | 345.02 | 14 | -1.06 | 14 | 9.48 | 14 | 0.0014066
401 | 59.4508 | -10.92 |  |  | 58.1952 | 0.97888 | 401 | 0.06 | 0 | 15 | 20.784 | 15 | 349.6 | 15 | -0.99 | 15 | 9.93 | 15 | 0.00025487
425 | 59.7069 | -11.61 |  |  | 58.1784 | 0.9744 | 425 | 0.06 | 0 | 16 | 20.778 | 16 | 348 | 16 | -0.96 | 16 | 10.65 | 16 | 0.00075072
451 | 59.7161 | -12.65 |  |  | 58.184 | 0.97434 | 451 | 0.06 | 0 | 17 | 20.78 | 17 | 347.98 | 17 | -1.01 | 17 | 11.64 | 17 | 0.00015425
475 | 59.5119 | -13.24 |  |  | 58.1784 | 0.97759 | 475 | 0.06 | 0 | 18 | 20.778 | 18 | 349.14 | 18 | -1.11 | 18 | 12.13 | 18 | 0.00033058
501 | 59.146 | -13.6 |  |  | 58.1784 | 0.98364 | 501 | 0.06 | 0 | 19 | 20.778 | 19 | 351.3 | 19 | -1 | 19 | 12.6 | 19 | -0.00010769
601 | 58.0934 | -16.07 |  |  | 58.184 | 1.0016 | 601 | 0.06 | 0 | 20 | 20.78 | 20 | 357.7 | 20 | -1.27 | 20 | 14.8 | 20 | 0.00035755
701 | 57.0189 | -17.91 |  |  | 58.1616 | 1.02 | 701 | 0.06 | 0 | 21 | 20.772 | 21 | 364.3 | 21 | -1.32 | 21 | 16.59 | 21 | 0.00070161
801 | 56.7813 | -19.15 |  |  | 58.1672 | 1.0244 | 801 | 0.06 | 0 | 22 | 20.774 | 22 | 365.86 | 22 | -1.42 | 22 | 17.73 | 22 | 4.6737e-05
901 | 55.0642 | -21.41 |  |  | 58.1504 | 1.056 | 901 | 0.06 | 0 | 23 | 20.768 | 23 | 377.16 | 23 | -1.46 | 23 | 19.95 | 23 | 0.0005131
1001 | 53.8266 | -23.41 |  |  | 58.1336 | 1.08 | 1001 | 0.06 | 0 | 24 | 20.762 | 24 | 385.72 | 24 | -1.67 | 24 | 21.74 | 24 | 0.00055345
1101 | 52.5868 | -24.88 |  |  | 58.1168 | 1.1052 | 1101 | 0.06 | 0 | 25 | 20.756 | 25 | 394.7 | 25 | -1.75 | 25 | 23.13 | 25 | 0.00073369
1201 | 51.5982 | -26.36 |  |  | 58.128 | 1.1266 | 1201 | 0.06 | 0 | 26 | 20.76 | 26 | 402.34 | 26 | -1.8 | 26 | 24.56 | 26 | 0.00029529
1301 | 50.8076 | -27.92 |  |  | 58.128 | 1.1441 | 1301 | 0.06 | 0 | 27 | 20.76 | 27 | 408.6 | 27 | -1.89 | 27 | 26.03 | 27 | 0.00044342
1401 | 49.6222 | -29.63 |  |  | 58.1056 | 1.171 | 1401 | 0.06 | 0 | 28 | 20.752 | 28 | 418.2 | 28 | -1.95 | 28 | 27.68 | 28 | 0.00013786
1501 | 48.7318 | -31.03 |  |  | 58.1 | 1.1922 | 1501 | 0.06 | 0 | 29 | 20.75 | 29 | 425.8 | 29 | -2.03 | 29 | 29 | 29 | 0.00012102
1601 | 47.404 | -32.34 |  |  | 58.0832 | 1.2253 | 1601 | 0.06 | 0 | 30 | 20.744 | 30 | 437.6 | 30 | -2.1 | 30 | 30.24 | 30 | 0.00014025
1751 | 46.4793 | -33.5 |  |  | 58.072 | 1.2494 | 1751 | 0.06 | 0 | 31 | 20.74 | 31 | 446.22 | 31 | -2.21 | 31 | 31.29 | 31 | 0.00012318
2001 | 43.608 | -36.71 |  |  | 58.0328 | 1.3308 | 2001 | 0.06 | 0 | 32 | 20.726 | 32 | 475.28 | 32 | -2.39 | 32 | 34.32 | 32 | 6.9294e-05
2251 | 40.8837 | -38.75 |  |  | 58.0328 | 1.4195 | 2251 | 0.06 | 0 | 33 | 20.726 | 33 | 506.95 | 33 | -2.54 | 33 | 36.21 | 33 | -0.00049196
2501 | 39.4141 | -40.66 |  |  | 58.0104 | 1.4718 | 2501 | 0.06 | 0 | 34 | 20.718 | 34 | 525.65 | 34 | -2.73 | 34 | 37.93 | 34 | 0.00038145
2751 | 37.3926 | -42.92 |  |  | 57.9824 | 1.5506 | 2751 | 0.06 | 0 | 35 | 20.708 | 35 | 553.8 | 35 | -2.85 | 35 | 40.07 | 35 | -0.00093411
3001 | 36.0442 | -44.06 |  |  | 57.9656 | 1.6082 | 3001 | 0.06 | 0 | 36 | 20.702 | 36 | 574.35 | 36 | -3.04 | 36 | 41.02 | 36 | -0.00052089
3251 | 34.5702 | -45.73 |  |  | 57.9376 | 1.6759 | 3251 | 0.06 | 0 | 37 | 20.692 | 37 | 598.55 | 37 | -3.15 | 37 | 42.58 | 37 | -0.00054224
3501 | 33.0991 | -46.66 |  |  | 57.9096 | 1.7496 | 3501 | 0.06 | 0 | 38 | 20.682 | 38 | 624.85 | 38 | -3.35 | 38 | 43.31 | 38 | -0.00078926
3751 | 31.9623 | -47.84 |  |  | 57.8984 | 1.8115 | 3751 | 0.06 | 0 | 39 | 20.678 | 39 | 646.95 | 39 | -3.46 | 39 | 44.38 | 39 | -0.00075917
4001 | 30.7367 | -48.72 |  |  | 57.8816 | 1.8831 | 4001 | 0.06 | 0 | 40 | 20.672 | 40 | 672.55 | 40 | -3.66 | 40 | 45.06 | 40 | -0.00087054
4251 | 29.7538 | -49.78 |  |  | 57.8592 | 1.9446 | 4251 | 0.06 | 0 | 41 | 20.664 | 41 | 694.5 | 41 | -3.75 | 41 | 46.03 | 41 | -0.00075222
4501 | 28.7 | -50.41 |  |  | 57.8592 | 2.016 | 4501 | 0.06 | 0 | 42 | 20.664 | 42 | 720 | 42 | -3.97 | 42 | 46.44 | 42 | -0.0011889
4751 | 27.7898 | -51.24 | Temp center (deg) |  | 57.8256 | 2.0808 | 4751 | 0.06 | 0 | 43 | 20.652 | 43 | 743.15 | 43 | -4.05 | 43 | 47.19 | 43 | -0.00038909
5001 | 26.9328 | -51.85 | 30 |  | 57.8032 | 2.1462 | 5001 | 0.06 | 0 | 44 | 20.644 | 44 | 766.5 | 44 | -4.26 | 44 | 47.59 | 44 | -0.0010792
5251 | 26.1779 | -52.45 |  |  | 57.792 | 2.2077 | 5251 | 0.06 | 0 | 45 | 20.64 | 45 | 788.45 | 45 | -4.34 | 45 | 48.11 | 45 | -0.00073232
5501 | 25.4436 | -53.33 |  |  | 57.7808 | 2.2709 | 5501 | 0.06 | 0 | 46 | 20.636 | 46 | 811.05 | 46 | -4.55 | 46 | 48.78 | 46 | -0.00067362
5751 | 24.6957 | -53.61 |  |  | 57.7696 | 2.3393 | 5751 | 0.06 | 0 | 47 | 20.632 | 47 | 835.45 | 47 | -4.63 | 47 | 48.98 | 47 | -0.00039746
6001 | 24.0836 | -54.46 |  |  | 57.7472 | 2.3978 | 6001 | 0.06 | 0 | 48 | 20.624 | 48 | 856.35 | 48 | -4.82 | 48 | 49.64 | 48 | -0.00061778
6501 | 22.859 | -55.37 |  |  | 57.736 | 2.5257 | 6501 | 0.06 | 0 | 49 | 20.62 | 49 | 902.05 | 49 | -4.94 | 49 | 50.43 | 49 | -0.0011832
7001 | 21.8413 | -56.54 |  |  | 57.7248 | 2.6429 | 7001 | 0.06 | 0 | 50 | 20.616 | 50 | 943.9 | 50 | -5.43 | 50 | 51.11 | 50 | -0.00023108
7501 | 20.8827 | -57.39 |  |  | 57.6968 | 2.7629 | 7501 | 0.06 | 0 | 51 | 20.606 | 51 | 986.75 | 51 | -5.56 | 51 | 51.83 | 51 | -0.00051781
8001 | 20.0223 | -58.29 |  |  | 57.6968 | 2.8816 | 8001 | 0.06 | 0 | 52 | 20.606 | 52 | 1029.15 | 52 | -5.98 | 52 | 52.31 | 52 | -0.00037118
8501 | 19.2264 | -59.15 |  |  | 57.6912 | 3.0006 | 8501 | 0.06 | 0 | 53 | 20.604 | 53 | 1071.65 | 53 | -6.24 | 53 | 52.91 | 53 | -0.00072452
9001 | 18.5024 | -60.03 |  |  | 57.6688 | 3.1168 | 9001 | 0.06 | 0 | 54 | 20.596 | 54 | 1113.15 | 54 | -6.68 | 54 | 53.35 | 54 | -0.00089909
9501 | 17.8459 | -60.32 |  |  | 57.6688 | 3.2315 | 9501 | 0.06 | 0 | 55 | 20.596 | 55 | 1154.1 | 55 | -6.46 | 55 | 53.86 | 55 | -0.00058203
10001 | 17.1809 | -61.18 |  |  | 9.5458 | 0.5556 | 10001 | 0.01 | 0 | 56 | 3.4092 | 56 | 198.43 | 56 | -7.2 | 56 | 53.98 | 56 | -0.00097935
12501 | 14.6044 | -64.57 |  |  | 9.5553 | 0.65428 | 12501 | 0.01 | 0 | 57 | 3.4126 | 57 | 233.67 | 57 | -8.52 | 57 | 56.05 | 57 | -0.00097465
15001 | 12.6799 | -66.24 |  |  | 9.581 | 0.75561 | 15001 | 0.01 | 0 | 58 | 3.4218 | 58 | 269.86 | 58 | -9.99 | 58 | 56.25 | 58 | -0.00084103
17501 | 11.2681 | -68.37 |  |  | 9.599 | 0.85187 | 17501 | 0.01 | 0 | 59 | 3.4282 | 59 | 304.24 | 59 | -11.5 | 59 | 56.87 | 59 | -0.00076181
20001 | 10.1186 | -69.67 |  |  | 9.6477 | 0.95346 | 20001 | 0.01 | 0 | 60 | 3.4456 | 60 | 340.52 | 60 | -13 | 60 | 56.67 | 60 | -0.0010927
25001 | 8.3978 | -71.94 |  |  | 9.7272 | 1.1583 | 25001 | 0.01 | 0 | 61 | 3.474 | 61 | 413.68 | 61 | -16.09 | 61 | 55.85 | 61 | -0.001399
30001 | 7.2329 | -73.3 |  |  | 9.8526 | 1.3622 | 30001 | 0.01 | 0 | 62 | 3.5188 | 62 | 486.5 | 62 | -18.83 | 62 | 54.47 | 62 | -0.001168
35001 | 6.3472 | -74.63 |  |  | 9.9915 | 1.5742 | 35001 | 0.01 | 0 | 63 | 3.5684 | 63 | 562.2 | 63 | -22.18 | 63 | 52.45 | 63 | -0.0006076
40001 | 5.649 | -75.64 |  |  | 6.0637 | 1.0734 | 40001 | 0.006 | 0 | 64 | 2.1656 | 64 | 383.36 | 64 | -25.6 | 64 | 50.04 | 64 | -0.0011485
45001 | 5.11 | -76.35 |  |  | 6.1891 | 1.2112 | 45001 | 0.006 | 0 | 65 | 2.2104 | 65 | 432.56 | 65 | -28.61 | 65 | 47.74 | 65 | -0.00094175
50001 | 4.6607 | -81.94 |  |  | 6.3353 | 1.3593 | 50001 | 0.006 | 0 | 66 | 2.2626 | 66 | 485.46 | 66 | -32.33 | 66 | 49.61 | 66 | -0.001892
60001 | 3.9717 | -78.55 |  |  | 6.678 | 1.6814 | 60001 | 0.006 | 0 | 67 | 2.385 | 67 | 600.5 | 67 | -40.62 | 67 | 37.93 | 67 | -0.001127
70001 | 3.4824 | -80.47 |  |  | 7.0756 | 2.0318 | 70001 | 0.006 | 0 | 68 | 2.527 | 68 | 725.65 | 68 | -51.09 | 68 | 29.38 | 68 | -0.0010766
80001 | 3.04 | -81.09 |  |  | 7.2066 | 2.3706 | 80001 | 0.006 | 0 | 69 | 2.5738 | 69 | 846.65 | 69 | -65.45 | 69 | 15.64 | 69 | -0.0014327
90001 | 2.7271 | -81.67 |  |  | 6.0805 | 2.2296 | 90001 | 0.006 | 0 | 70 | 2.1716 | 70 | 796.3 | 70 | -77.91 | 70 | 3.76 | 70 | 3.6768e-05
100001 | 2.4505 | -82.36 |  |  | 5.6174 | 2.2924 | 100001 | 0.006 | 0 | 71 | 2.0062 | 71 | 818.7 | 71 | -73.54 | 71 | 8.82 | 71 | -0.0011304
110001 | 2.2283 | -83.02 |  |  | 6.6405 | 2.98 | 110001 | 0.006 | 0 | 72 | 2.3716 | 72 | 1064.3 | 72 | -77.31 | 72 | 5.71 | 72 | -0.0011574
120001 | 2.0499 | -83.18 |  |  | 7.5936 | 3.7044 | 120001 | 0.006 | 0 | 73 | 2.712 | 73 | 1.323 | 73 | -89.06 | 73 | -5.88 | 73 | -0.00054754