## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.14311 | -0.8 |  | 228.788 | 1598.66 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 81.71 | 0 | 570.95 | 0 | -0.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.53893
51 | 0.14117 | -1.61 |  | 226.338 | 1603.28 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 80.835 | 1 | 572.6 | 1 | -2.19 | 1 | -0.58 | 1 | 0.53902
75 | 0.14342 | -0.33 |  | 228.396 | 1592.5 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 81.57 | 2 | 568.75 | 2 | -1.35 | 2 | -1.02 | 2 | 0.53903
101 | 0.14485 | -1.15 |  | 228.592 | 1578.08 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 81.64 | 3 | 563.6 | 3 | -2.44 | 3 | -1.29 | 3 | 0.53907
125 | 0.14418 | -1.29 |  | 228.844 | 1587.18 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 81.73 | 4 | 566.85 | 4 | -2.72 | 4 | -1.43 | 4 | 0.53904
151 | 0.14345 | -1.73 |  | 228.438 | 1592.5 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 81.585 | 5 | 568.75 | 5 | -3.38 | 5 | -1.65 | 5 | 0.53899
175 | 0.14446 | -1.78 |  | 227.976 | 1578.08 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 81.42 | 6 | 563.6 | 6 | -3.34 | 6 | -1.56 | 6 | 0.53903
201 | 0.14505 | -2.07 |  | 228.774 | 1577.24 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 81.705 | 7 | 563.3 | 7 | -3.85 | 7 | -1.78 | 7 | 0.53898
225 | 0.14461 | -2.5 |  | 227.444 | 1572.76 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 81.23 | 8 | 561.7 | 8 | -4.25 | 8 | -1.75 | 8 | 0.53904
251 | 0.14383 | -2.85 |  | 226.492 | 1574.72 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 80.89 | 9 | 562.4 | 9 | -4.61 | 9 | -1.76 | 9 | 0.53895
275 | 0.14458 | -3.17 |  | 226.576 | 1567.16 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 80.92 | 10 | 559.7 | 10 | -4.86 | 10 | -1.69 | 10 | 0.53903
301 | 0.14487 | -3.58 |  | 226.814 | 1565.62 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 81.005 | 11 | 559.15 | 11 | -5.26 | 11 | -1.68 | 11 | 0.53907
325 | 0.14466 | -3.9 |  | 226.114 | 1563.1 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 80.755 | 12 | 558.25 | 12 | -5.58 | 12 | -1.68 | 12 | 0.53906
351 | 0.14483 | -4.15 |  | 226.282 | 1562.4 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 80.815 | 13 | 558 | 13 | -5.89 | 13 | -1.74 | 13 | 0.53907
375 | 0.14441 | -4.5 |  | 224.602 | 1555.26 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 80.215 | 14 | 555.45 | 14 | -6.32 | 14 | -1.82 | 14 | 0.53895
401 | 0.14411 | -5.2 |  | 225.162 | 1562.4 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 80.415 | 15 | 558 | 15 | -6.75 | 15 | -1.55 | 15 | 0.53897
425 | 0.14484 | -5.06 |  | 224.84 | 1552.32 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 80.3 | 16 | 554.4 | 16 | -6.59 | 16 | -1.53 | 16 | 0.53896
451 | 0.14457 | -5.18 |  | 224.378 | 1552.04 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 80.135 | 17 | 554.3 | 17 | -6.86 | 17 | -1.68 | 17 | 0.5389
475 | 0.1448 | -5.72 |  | 223.958 | 1546.72 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 79.985 | 18 | 552.4 | 18 | -7.18 | 18 | -1.46 | 18 | 0.53904
501 | 0.14455 | -6.32 |  | 223.678 | 1547.42 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 79.885 | 19 | 552.65 | 19 | -7.77 | 19 | -1.45 | 19 | 0.53908
525 | 0.14429 | -6.59 |  | 223.216 | 1547 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 79.72 | 20 | 552.5 | 20 | -7.88 | 20 | -1.29 | 20 | 0.53887
551 | 0.14482 | -6.97 |  | 222.754 | 1538.18 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 79.555 | 21 | 549.35 | 21 | -8.36 | 21 | -1.39 | 21 | 0.5389
575 | 0.14375 | -7.11 |  | 222.306 | 1546.44 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 79.395 | 22 | 552.3 | 22 | -8.42 | 22 | -1.31 | 22 | 0.53897
601 | 0.14361 | -7.69 |  | 221.144 | 1539.86 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 78.98 | 23 | 549.95 | 23 | -8.91 | 23 | -1.22 | 23 | 0.539
625 | 0.14392 | -7.88 |  | 222.446 | 1545.6 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 79.445 | 24 | 552 | 24 | -9.07 | 24 | -1.19 | 24 | 0.53899
651 | 0.14376 | -8.12 |  | 221.788 | 1542.8 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 79.21 | 25 | 551 | 25 | -9.35 | 25 | -1.23 | 25 | 0.5389
675 | 0.1437 | -8.31 |  | 221.018 | 1538.04 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 78.935 | 26 | 549.3 | 26 | -9.51 | 26 | -1.2 | 26 | 0.53883
701 | 0.14351 | -8.7 |  | 221.312 | 1542.1 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 79.04 | 27 | 550.75 | 27 | -9.97 | 27 | -1.27 | 27 | 0.53891
725 | 0.14365 | -8.94 |  | 220.906 | 1537.76 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 78.895 | 28 | 549.2 | 28 | -10.06 | 28 | -1.12 | 28 | 0.53884
751 | 0.14343 | -9.14 |  | 221.662 | 1545.46 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 79.165 | 29 | 551.95 | 29 | -10.43 | 29 | -1.29 | 29 | 0.53884
775 | 0.14424 | -9.12 |  | 221.648 | 1536.64 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 79.16 | 30 | 548.8 | 30 | -10.23 | 30 | -1.11 | 30 | 0.53881
801 | 0.14416 | -9.61 |  | 220.612 | 1530.34 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 78.79 | 31 | 546.55 | 31 | -11.01 | 31 | -1.4 | 31 | 0.53889
825 | 0.14316 | -10.35 |  | 219.94 | 1536.36 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 78.55 | 32 | 548.7 | 32 | -11.38 | 32 | -1.03 | 32 | 0.53885
851 | 0.14328 | -10.56 |  | 219.926 | 1534.96 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 78.545 | 33 | 548.2 | 33 | -11.58 | 33 | -1.02 | 33 | 0.53877
875 | 0.14269 | -10.69 | Temp center (deg) | 219.926 | 1541.26 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 78.545 | 34 | 550.45 | 34 | -11.82 | 34 | -1.13 | 34 | 0.53875
901 | 0.14277 | -11.2 | 30 | 220.318 | 1543.22 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 78.685 | 35 | 551.15 | 35 | -12.12 | 35 | -0.92 | 35 | 0.53886
925 | 0.14248 | -11.51 |  | 218.344 | 1532.44 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 77.98 | 36 | 547.3 | 36 | -12.5 | 36 | -0.99 | 36 | 0.53897
951 | 0.14163 | -11.67 |  | 217.588 | 1536.36 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 77.71 | 37 | 548.7 | 37 | -12.71 | 37 | -1.04 | 37 | 0.53877
975 | 0.14153 | -12.16 |  | 218.05 | 1540.7 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 77.875 | 38 | 550.25 | 38 | -13.02 | 38 | -0.86 | 38 | 0.53886
1001 | 0.14175 | -12.44 |  | 217.784 | 1536.36 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 77.78 | 39 | 548.7 | 39 | -13.24 | 39 | -0.8 | 39 | 0.53882
1101 | 0.14066 | -13.54 |  | 216.636 | 1540.14 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 77.37 | 40 | 550.05 | 40 | -14.45 | 40 | -0.91 | 40 | 0.5388
1201 | 0.13977 | -14.6 |  | 218.204 | 1561.14 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 77.93 | 41 | 557.55 | 41 | -15.01 | 41 | -0.41 | 41 | 0.53879
1251 | 0.13885 | -15.25 |  | 215.208 | 1549.94 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 76.86 | 42 | 553.55 | 42 | -16.13 | 42 | -0.88 | 42 | 0.53894
1301 | 0.13816 | -15.96 |  | 213.08 | 1542.24 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 76.1 | 43 | 550.8 | 43 | -16.93 | 43 | -0.97 | 43 | 0.53891
1401 | 0.13708 | -17.04 |  | 212.31 | 1548.82 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 75.825 | 44 | 553.15 | 44 | -17.64 | 44 | -0.6 | 44 | 0.53883
1501 | 0.13608 | -18.11 |  | 210.854 | 1549.52 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 75.305 | 45 | 553.4 | 45 | -18.54 | 45 | -0.43 | 45 | 0.53884
1751 | 0.13178 | -20.57 |  | 207.732 | 1576.4 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 74.19 | 46 | 563 | 46 | -21.25 | 46 | -0.68 | 46 | 0.53883
2001 | 0.12962 | -23.27 |  | 201.012 | 1550.78 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 71.79 | 47 | 553.85 | 47 | -24.06 | 47 | -0.79 | 47 | 0.53886
2251 | 0.12489 | -25.85 |  | 197.918 | 1584.8 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 70.685 | 48 | 566 | 48 | -26.14 | 48 | -0.29 | 48 | 0.53881
2501 | 0.12214 | -27.55 |  | 192.192 | 1573.6 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 68.64 | 49 | 562 | 49 | -28.41 | 49 | -0.86 | 49 | 0.53887
2751 | 0.11933 | -29.53 |  | 187.488 | 1571.22 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 66.96 | 50 | 561.15 | 50 | -30.28 | 50 | -0.75 | 50 | 0.53882
3001 | 0.11509 | -31.16 |  | 182.602 | 1586.62 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 65.215 | 51 | 566.65 | 51 | -32.28 | 51 | -1.12 | 51 | 0.53877
3251 | 0.11131 | -32.63 |  | 177.604 | 1595.58 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 63.43 | 52 | 569.85 | 52 | -34.4 | 52 | -1.77 | 52 | 0.53876
3501 | 0.10756 | -34.46 |  | 172.214 | 1601.04 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 61.505 | 53 | 571.8 | 53 | -36.16 | 53 | -1.7 | 53 | 0.53878
3751 | 0.10391 | -35.98 |  | 167.23 | 1609.44 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 59.725 | 54 | 574.8 | 54 | -37.39 | 54 | -1.41 | 54 | 0.53879
4001 | 0.10067 | -37.07 |  | 162.582 | 1615.04 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 58.065 | 55 | 576.8 | 55 | -39.5 | 55 | -2.43 | 55 | 0.53881
4251 | 0.097173 | -37.85 |  | 157.36 | 1619.38 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 56.2 | 56 | 578.35 | 56 | -40.34 | 56 | -2.49 | 56 | 0.53882
4501 | 0.093953 | -39.22 |  | 152.264 | 1620.64 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 54.38 | 57 | 578.8 | 57 | -42.17 | 57 | -2.95 | 57 | 0.5388
4751 | 0.090366 | -39.81 |  | 146.818 | 1624.7 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 52.435 | 58 | 580.25 | 58 | -43.01 | 58 | -3.2 | 58 | 0.53882
5001 | 0.087195 | -40.86 |  | 142.044 | 1629.04 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 50.73 | 59 | 581.8 | 59 | -44.24 | 59 | -3.38 | 59 | 0.5388
5501 | 0.082387 | -41.87 |  | 133.9352 | 1625.68 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 47.834 | 60 | 580.6 | 60 | -45.99 | 60 | -4.12 | 60 | 0.53875
6001 | 0.076918 | -42.84 |  | 126.616 | 1646.12 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 45.22 | 61 | 587.9 | 61 | -47.8 | 61 | -4.96 | 61 | 0.53882
7001 | 0.068004 | -44.01 |  | 111.7816 | 1643.74 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 39.922 | 62 | 587.05 | 62 | -50.08 | 62 | -6.07 | 62 | 0.53875
8001 | 0.060756 | -44.06 |  | 100.3184 | 1651.16 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 35.828 | 63 | 589.7 | 63 | -51.38 | 63 | -7.32 | 63 | 0.53878
9001 | 0.054673 | -43.76 |  | 90.4736 | 1654.8 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 32.312 | 64 | 591 | 64 | -52.47 | 64 | -8.71 | 64 | 0.53881
10001 | 0.049874 | -42.41 |  | 82.1128 | 1646.4 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 29.326 | 65 | 588 | 65 | -52.03 | 65 | -9.62 | 65 | 0.5388
12501 | 0.039923 | -37.82 |  | 66.584 | 1667.82 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 23.78 | 66 | 595.65 | 66 | -50.45 | 66 | -12.63 | 66 | 0.53886
15001 | 0.034216 | -30.8 |  | 55.5576 | 1623.72 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 19.842 | 67 | 579.9 | 67 | -46.73 | 67 | -15.93 | 67 | 0.5387
17501 | 0.030257 | -23.1 |  | 49.112 | 1623.16 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 17.54 | 68 | 579.7 | 68 | -41.89 | 68 | -18.79 | 68 | 0.5388
20001 | 0.028547 | -13.78 |  | 46.0572 | 1613.36 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 16.449 | 69 | 576.2 | 69 | -35.38 | 69 | -21.6 | 69 | 0.53886
25001 | 0.027092 | 1.28 |  | 42.3024 | 1561.42 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 15.108 | 70 | 557.65 | 70 | -25.03 | 70 | -26.31 | 70 | 0.53872
30001 | 0.027763 | 12.96 |  | 42.1064 | 1516.62 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 15.038 | 71 | 541.65 | 71 | -17.95 | 71 | -30.91 | 71 | 0.53875
35001 | 0.029766 | 22.26 |  | 43.6856 | 1467.62 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 15.602 | 72 | 524.15 | 72 | -14.22 | 72 | -36.48 | 72 | 0.53885
40001 | 0.031918 | 29.44 |  | 45.7268 | 1432.62 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 16.331 | 73 | 511.65 | 73 | -10.97 | 73 | -40.41 | 73 | 0.53889
45001 | 0.033588 | 33.51 |  | 46.214 | 1375.92 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 16.505 | 74 | 491.4 | 74 | -10.65 | 74 | -44.16 | 74 | 0.53876
50001 | 0.036196 | 32.56 |  | 48.0396 | 1327.2 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 17.157 | 75 | 474 | 75 | -11.22 | 75 | -43.78 | 75 | 0.53891
60001 | 0.040256 | 42.1 |  | 48.8964 | 1214.64 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 17.463 | 76 | 433.8 | 76 | -13.87 | 76 | -55.97 | 76 | 0.5389
70001 | 0.04357 | 50.14 |  | 47.6756 | 1094.24 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 17.027 | 77 | 390.8 | 77 | -11.75 | 77 | -61.89 | 77 | 0.53871
80001 | 0.047781 | 57.25 |  | 46.6732 | 976.808 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 16.669 | 78 | 348.86 | 78 | -9.28 | 78 | -66.53 | 78 | 0.53891
90001 | 0.053367 | 65.35 |  | 44.7832 | 839.16 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 15.994 | 79 | 299.7 | 79 | -0.21 | 79 | -65.56 | 79 | 0.53874
100001 | 0.068192 | 68.22 |  | 58.2092 | 853.608 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 20.789 | 80 | 304.86 | 80 | 12.55 | 80 | -55.67 | 80 | 0.53875
110001 | 0.07313 | 63.14 |  | 81.312 | 1111.88 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 29.04 | 81 | 397.1 | 81 | 1.57 | 81 | -61.57 | 81 | 0.53874
120001 | 0.07503 | 63.52 |  | 85.092 | 1134.112 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 30.39 | 82 | 405.04 | 82 | -12.6 | 82 | -76.12 | 82 | 0.53885