## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.40895 | -1.21 | 1 | A/V | 0.53334 | 1.3042 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 190.48 | 0 | 465.78 | 0 | -1.31 | 0 | -0.1
51 | 0.40279 | -1.55 |  |  | 0.5294 | 1.3143 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 189.07 | 1 | 469.4 | 1 | -1.82 | 1 | -0.27
75 | 0.40716 | -1.14 | Vpp initial |  | 0.5339 | 1.3113 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 190.68 | 2 | 468.32 | 2 | -1.82 | 2 | -0.68
101 | 0.4086 | -2.25 | 441.7231 | mV | 0.53673 | 1.3136 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 191.69 | 3 | 469.14 | 3 | -2.46 | 3 | -0.21
151 | 0.40636 | -2.73 | Offset |  | 0.53122 | 1.3073 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 189.72 | 4 | 466.88 | 4 | -3.24 | 4 | -0.51
201 | 0.4088 | -2.56 |  |  | 0.52867 | 1.2932 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 188.81 | 5 | 461.86 | 5 | -3.69 | 5 | -1.13
251 | 0.41106 | -3.59 |  |  | 0.53035 | 1.2902 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 189.41 | 6 | 460.78 | 6 | -4.36 | 6 | -0.77
301 | 0.40802 | -4.41 |  |  | 0.52578 | 1.2886 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 187.78 | 7 | 460.22 | 7 | -5.25 | 7 | -0.84
351 | 0.40777 | -5.2 |  |  | 0.52688 | 1.2921 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 188.17 | 8 | 461.46 | 8 | -5.76 | 8 | -0.56
401 | 0.40734 | -6.48 |  |  | 0.52304 | 1.284 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 186.8 | 9 | 458.58 | 9 | -6.21 | 9 | 0.27
451 | 0.40782 | -6.81 |  |  | 0.52164 | 1.2791 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 186.3 | 10 | 456.82 | 10 | -7.07 | 10 | -0.26
501 | 0.40809 | -7.43 |  |  | 0.52153 | 1.278 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 186.26 | 11 | 456.42 | 11 | -7.48 | 11 | -0.05
551 | 0.40506 | -8.09 |  |  | 0.51932 | 1.2821 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 185.47 | 12 | 457.88 | 12 | -8.09 | 12 | 0
601 | 0.40447 | -9.09 |  |  | 0.51761 | 1.2797 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 184.86 | 13 | 457.04 | 13 | -8.82 | 13 | 0.27
651 | 0.40325 | -9.69 |  |  | 0.51783 | 1.2841 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 184.94 | 14 | 458.62 | 14 | -9.09 | 14 | 0.6
701 | 0.40326 | -10.5 |  |  | 0.5147 | 1.2764 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 183.82 | 15 | 455.84 | 15 | -9.91 | 15 | 0.59
751 | 0.40242 | -11.37 |  |  | 0.51537 | 1.2807 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 184.06 | 16 | 457.38 | 16 | -10.36 | 16 | 1.01
801 | 0.4042 | -12.27 |  |  | 0.51237 | 1.2676 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 182.99 | 17 | 452.72 | 17 | -10.81 | 17 | 1.46
851 | 0.40385 | -12.74 |  |  | 0.51206 | 1.268 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 182.88 | 18 | 452.84 | 18 | -11.43 | 18 | 1.31
901 | 0.39945 | -13.57 |  |  | 0.5117 | 1.281 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 182.75 | 19 | 457.5 | 19 | -12.01 | 19 | 1.56
951 | 0.3981 | -14.41 |  |  | 0.50954 | 1.2799 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 181.98 | 20 | 457.12 | 20 | -12.58 | 20 | 1.83
1001 | 0.39852 | -14.88 |  |  | 0.50954 | 1.2786 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 181.98 | 21 | 456.64 | 21 | -13.06 | 21 | 1.82
1201 | 0.38893 | -17.77 |  |  | 0.50308 | 1.2935 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 179.67 | 22 | 461.96 | 22 | -15.31 | 22 | 2.46
1251 | 0.38756 | -18.38 |  |  | 0.50302 | 1.2979 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 179.65 | 23 | 463.54 | 23 | -15.93 | 23 | 2.45
1301 | 0.38648 | -19.18 |  |  | 0.50182 | 1.2984 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 179.22 | 24 | 463.72 | 24 | -16.62 | 24 | 2.56
1401 | 0.38285 | -20.43 |  |  | 0.49871 | 1.3026 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 178.11 | 25 | 465.22 | 25 | -17.47 | 25 | 2.96
1501 | 0.37743 | -21.69 |  |  | 0.49664 | 1.3158 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 177.37 | 26 | 469.94 | 26 | -18.55 | 26 | 3.14
1751 | 0.3687 | -24.5 |  |  | 0.48723 | 1.3215 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 174.01 | 27 | 471.96 | 27 | -21.03 | 27 | 3.47
2001 | 0.35585 | -27.68 |  |  | 0.4779 | 1.343 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 170.68 | 28 | 479.64 | 28 | -23.79 | 28 | 3.89
2251 | 0.34742 | -30.54 |  |  | 0.4692 | 1.3505 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 167.57 | 29 | 482.32 | 29 | -26.14 | 29 | 4.4
2501 | 0.33364 | -32.74 |  |  | 0.45934 | 1.3768 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 164.05 | 30 | 491.7 | 30 | -28.67 | 30 | 4.07
2751 | 0.32321 | -35.1 |  |  | 0.45035 | 1.3934 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 160.84 | 31 | 497.64 | 31 | -30.56 | 31 | 4.54
3001 | 0.31181 | -37.1 |  |  | 0.43907 | 1.4081 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 156.81 | 32 | 502.9 | 32 | -33.14 | 32 | 3.96
3251 | 0.29979 | -38.69 |  |  | 0.42638 | 1.4223 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 152.28 | 33 | 507.95 | 33 | -34.84 | 33 | 3.85
3501 | 0.29046 | -40.83 |  |  | 0.41653 | 1.434 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 148.76 | 34 | 512.15 | 34 | -37.13 | 34 | 3.7
3751 | 0.27835 | -42.12 |  |  | 0.40368 | 1.4503 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 144.17 | 35 | 517.95 | 35 | -38.74 | 35 | 3.38
4001 | 0.26992 | -43.85 |  |  | 0.39301 | 1.456 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 140.36 | 36 | 520 | 36 | -40.78 | 36 | 3.07
4251 | 0.2592 | -45.41 |  |  | 0.38335 | 1.479 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 136.91 | 37 | 528.2 | 37 | -42.02 | 37 | 3.39
4501 | 0.25034 | -46.73 |  |  | 0.3733 | 1.4911 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 133.32 | 38 | 532.55 | 38 | -43.84 | 38 | 2.89
4751 | 0.24097 | -47.74 | Temp center (deg) |  | 0.36263 | 1.5049 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 129.51 | 39 | 537.45 | 39 | -45.41 | 39 | 2.33
5001 | 0.23395 | -48.31 | 30.2 |  | 0.35333 | 1.5103 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 126.19 | 40 | 539.4 | 40 | -46.71 | 40 | 1.6
5501 | 0.21804 | -50.16 |  |  | 0.33331 | 1.5287 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 119.04 | 41 | 545.95 | 41 | -49.38 | 41 | 0.78
6001 | 0.20523 | -51.69 |  |  | 0.31626 | 1.541 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 112.95 | 42 | 550.35 | 42 | -51.11 | 42 | 0.58
7001 | 0.18117 | -53.56 |  |  | 0.28185 | 1.5557 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 100.66 | 43 | 555.6 | 43 | -55.06 | 43 | -1.5
8001 | 0.16137 | -54.95 |  |  | 0.25423 | 1.5754 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 90.795 | 44 | 562.65 | 44 | -58 | 44 | -3.05
9001 | 0.14555 | -55.77 |  |  | 0.23335 | 1.6033 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 83.34 | 45 | 572.6 | 45 | -60.03 | 45 | -4.26
10001 | 0.13214 | -55.81 |  |  | 0.21056 | 1.5935 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 75.2 | 46 | 569.1 | 46 | -61.78 | 46 | -5.97
12501 | 0.10777 | -55.26 |  |  | 0.17311 | 1.6064 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 61.825 | 47 | 573.7 | 47 | -64.4 | 47 | -9.14
15001 | 0.090119 | -53.23 |  |  | 0.14466 | 1.6052 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 51.665 | 48 | 573.3 | 48 | -66.01 | 48 | -12.78
17501 | 0.078329 | -50.23 |  |  | 0.12577 | 1.6057 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 44.918 | 49 | 573.45 | 49 | -65.81 | 49 | -15.58
20001 | 0.068374 | -47.07 |  |  | 0.10825 | 1.5833 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 38.662 | 50 | 565.45 | 50 | -65.91 | 50 | -18.84
25001 | 0.056302 | -39.1 |  |  | 0.088077 | 1.5644 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 31.456 | 51 | 558.7 | 51 | -63.47 | 51 | -24.37
27501 | 0.052437 | -34.66 |  |  | 0.081054 | 1.5457 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 28.948 | 52 | 552.05 | 52 | -61.49 | 52 | -26.83
30001 | 0.049319 | -30.54 |  |  | 0.074922 | 1.5191 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 26.758 | 53 | 542.55 | 53 | -59.3 | 53 | -28.76
32501 | 0.046373 | -24.42 |  |  | 0.069194 | 1.4921 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 24.712 | 54 | 532.9 | 54 | -57.25 | 54 | -32.83
35001 | 0.04459 | -21.67 |  |  | 0.066265 | 1.4861 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 23.666 | 55 | 530.75 | 55 | -55.71 | 55 | -34.04
37501 | 0.043263 | -17.36 |  |  | 0.062966 | 1.4554 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 22.488 | 56 | 519.8 | 56 | -53.4 | 56 | -36.04
40001 | 0.042305 | -13.56 |  |  | 0.060642 | 1.4335 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 21.658 | 57 | 511.95 | 57 | -52.21 | 57 | -38.65
42501 | 0.041617 | -9.56 |  |  | 0.058358 | 1.4022 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 20.842 | 58 | 500.8 | 58 | -49.69 | 58 | -40.13
45001 | 0.040694 | -6.23 |  |  | 0.056067 | 1.3778 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 20.024 | 59 | 492.06 | 59 | -49.17 | 59 | -42.94
47501 | 0.040448 | -4.63 |  |  | 0.055266 | 1.3663 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 19.738 | 60 | 487.98 | 60 | -46.55 | 60 | -41.92
50001 | 0.040295 | -3.72 |  |  | 0.053458 | 1.3266 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 19.092 | 61 | 473.8 | 61 | -45.5 | 61 | -41.78
52501 | 0.039883 | 0.1 |  |  | 0.052024 | 1.3044 | 52501 | 0.002 | 0 | 62 | 18.58 | 62 | 465.86 | 62 | -45.5 | 62 | -45.6
55001 | 0.040044 | 7.07 |  |  | 0.051682 | 1.2906 | 55001 | 0.002 | 0 | 63 | 18.458 | 63 | 460.94 | 63 | -43.62 | 63 | -50.69
57501 | 0.040015 | 10.39 |  |  | 0.05056 | 1.2635 | 57501 | 0.002 | 0 | 64 | 18.057 | 64 | 451.26 | 64 | -41.1 | 64 | -51.49
60001 | 0.040026 | 13.5 |  |  | 0.049417 | 1.2346 | 60001 | 0.002 | 0 | 65 | 17.649 | 65 | 440.94 | 65 | -40.99 | 65 | -54.49
62501 | 0.04028 | 15.19 |  |  | 0.047978 | 1.1911 | 62501 | 0.002 | 0 | 66 | 17.135 | 66 | 425.4 | 66 | -39.93 | 66 | -55.12
65001 | 0.040483 | 18.63 |  |  | 0.047642 | 1.1768 | 65001 | 0.002 | 0 | 67 | 17.015 | 67 | 420.3 | 67 | -38.82 | 67 | -57.45
67501 | 0.040527 | 22.19 |  |  | 0.046836 | 1.1557 | 67501 | 0.002 | 0 | 68 | 16.727 | 68 | 412.74 | 68 | -37.44 | 68 | -59.63
70001 | 0.042107 | 23.35 |  |  | 0.047337 | 1.1242 | 70001 | 0.002 | 0 | 69 | 16.906 | 69 | 401.5 | 69 | -37.12 | 69 | -60.47
72501 | 0.041299 | 26.37 |  |  | 0.045559 | 1.1031 | 72501 | 0.002 | 0 | 70 | 16.271 | 70 | 393.98 | 70 | -35.37 | 70 | -61.74
75001 | 0.041297 | 28.83 |  |  | 0.044122 | 1.0684 | 75001 | 0.002 | 0 | 71 | 15.758 | 71 | 381.58 | 71 | -34.07 | 71 | -62.9
77501 | 0.041971 | 32.49 |  |  | 0.04312 | 1.0274 | 77501 | 0.002 | 0 | 72 | 15.4 | 72 | 366.92 | 72 | -31.93 | 72 | -64.42
80001 | 0.043387 | 35.07 |  |  | 0.043226 | 0.9963 | 80001 | 0.002 | 0 | 73 | 15.438 | 73 | 355.82 | 73 | -30.26 | 73 | -65.33
85001 | 0.045443 | 39.47 |  |  | 0.043081 | 0.94802 | 85001 | 0.002 | 0 | 74 | 15.386 | 74 | 338.58 | 74 | -26.15 | 74 | -65.62
90001 | 0.047023 | 44.03 |  |  | 0.042288 | 0.8993 | 90001 | 0.002 | 0 | 75 | 15.103 | 75 | 321.18 | 75 | -21.33 | 75 | -65.36
92501 | 0.048745 | 47.02 |  |  | 0.043053 | 0.88323 | 92501 | 0.002 | 0 | 76 | 15.376 | 76 | 315.44 | 76 | -16.75 | 76 | -63.77
95001 | 0.05008 | 48.58 |  |  | 0.044044 | 0.87948 | 95001 | 0.002 | 0 | 77 | 15.73 | 77 | 314.1 | 77 | -15.2 | 77 | -63.78
97501 | 0.052182 | 49.42 |  |  | 0.046197 | 0.8853 | 97501 | 0.002 | 0 | 78 | 16.499 | 78 | 316.18 | 78 | -13.28 | 78 | -62.7
100001 | 0.054097 | 50.49 |  |  | 0.048807 | 0.90222 | 100001 | 0.002 | 0 | 79 | 17.431 | 79 | 322.22 | 79 | -11.68 | 79 | -62.17
102501 | 0.05604 | 51.67 |  |  | 0.051985 | 0.92764 | 102501 | 0.002 | 0 | 80 | 18.566 | 80 | 331.3 | 80 | -9.48 | 80 | -61.15
105001 | 0.058123 | 51.15 |  |  | 0.05558 | 0.95626 | 105001 | 0.002 | 0 | 81 | 19.85 | 81 | 341.52 | 81 | -9.75 | 81 | -60.9
107501 | 0.059468 | 52.07 |  |  | 0.058918 | 0.99075 | 107501 | 0.002 | 0 | 82 | 21.042 | 82 | 353.84 | 82 | -10.51 | 82 | -62.58
110001 | 0.060931 | 52.5 |  |  | 0.062367 | 1.0236 | 110001 | 0.002 | 0 | 83 | 22.274 | 83 | 365.56 | 83 | -11.3 | 83 | -63.8
112501 | 0.061432 | 53.61 |  |  | 0.064593 | 1.0515 | 112501 | 0.002 | 0 | 84 | 23.069 | 84 | 375.52 | 84 | -12.25 | 84 | -65.86
115001 | 0.062645 | 53.15 |  |  | 0.06697 | 1.069 | 115001 | 0.002 | 0 | 85 | 23.918 | 85 | 381.8 | 85 | -15.51 | 85 | -68.66
117501 | 0.063546 | 53.64 |  |  | 0.068446 | 1.0771 | 117501 | 0.002 | 0 | 86 | 24.445 | 86 | 384.68 | 86 | -17.47 | 86 | -71.11
120001 | 0.063917 | 54.63 |  |  | 0.069608 | 1.089 | 120001 | 0.002 | 0 | 87 | 24.86 | 87 | 388.94 | 87 | -19.04 | 87 | -73.67