## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 11.7239 | -2.65 | 13.085 | A/V | 4.3854 | 0.37405 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 133.59 | 0 | 5.28 | 0 | 7.93
5.5 | 12.1994 | -5.55 |  |  | 4.5287 | 0.37122 | 5.5 | 0.002 | 0 | 1 | 1.6174 | 1 | 132.58 | 1 | 0.95 | 1 | 6.5
6 | 11.7172 | -2.66 | Vpp initial |  | 4.7267 | 0.4034 | 6 | 0.002 | 0 | 2 | 1.6881 | 2 | 144.07 | 2 | 3 | 2 | 5.66
6.5 | 11.4742 | -4.15 | 3.632 | mV | 4.6007 | 0.40096 | 6.5 | 0.002 | 0 | 3 | 1.6431 | 3 | 143.2 | 3 | 1.32 | 3 | 5.47
7 | 11.466 | -2.41 |  |  | 4.4828 | 0.39096 | 7 | 0.002 | 0 | 4 | 1.601 | 4 | 139.63 | 4 | 2.11 | 4 | 4.52
7.5 | 11.49 | -2.37 | Offset |  | 4.6141 | 0.40158 | 7.5 | 0.002 | 0 | 5 | 1.6479 | 5 | 143.42 | 5 | 1.21 | 5 | 3.58
8 | 11.5764 | -3.37 | 0 |  | 4.4806 | 0.38704 | 8 | 0.002 | 0 | 6 | 1.6002 | 6 | 138.23 | 6 | -0.23 | 6 | 3.14
8.5 | 11.4625 | -2.45 |  |  | 4.5472 | 0.3967 | 8.5 | 0.002 | 0 | 7 | 1.624 | 7 | 141.68 | 7 | 0.48 | 7 | 2.93
9 | 11.6006 | -3.58 |  |  | 4.5052 | 0.38836 | 9 | 0.002 | 0 | 8 | 1.609 | 8 | 138.7 | 8 | 1.83 | 8 | 5.41
9.5 | 11.4035 | -3.81 |  |  | 4.4839 | 0.3932 | 9.5 | 0.002 | 0 | 9 | 1.6014 | 9 | 140.43 | 9 | 0.89 | 9 | 4.7
10 | 11.7048 | -3.73 |  |  | 4.5254 | 0.38662 | 10 | 0.002 | 0 | 10 | 1.6162 | 10 | 138.08 | 10 | 1.01 | 10 | 4.74
11 | 11.5212 | -4.14 |  |  | 4.5234 | 0.39262 | 11 | 0.002 | 0 | 11 | 1.6155 | 11 | 140.22 | 11 | 0.33 | 11 | 4.47
12 | 11.6551 | -4.93 |  |  | 4.5489 | 0.39029 | 12 | 0.002 | 0 | 12 | 1.6246 | 12 | 139.39 | 12 | 0.27 | 12 | 5.2
13 | 11.6709 | -5.08 |  |  | 4.5354 | 0.38861 | 13 | 0.002 | 0 | 13 | 1.6198 | 13 | 138.79 | 13 | 0.05 | 13 | 5.13
14 | 11.5476 | -5.93 |  |  | 4.5441 | 0.39351 | 14 | 0.002 | 0 | 14 | 1.6229 | 14 | 140.54 | 14 | 0.07 | 14 | 6
15 | 11.6111 | -6.27 |  |  | 4.5363 | 0.39068 | 15 | 0.002 | 0 | 15 | 1.6201 | 15 | 139.53 | 15 | 0.02 | 15 | 6.29
16 | 11.5571 | -6.5 |  |  | 4.5304 | 0.392 | 16 | 0.002 | 0 | 16 | 1.618 | 16 | 140 | 16 | -0.13 | 16 | 6.37
17 | 11.5526 | -6.55 |  |  | 4.5357 | 0.39262 | 17 | 0.002 | 0 | 17 | 1.6199 | 17 | 140.22 | 17 | -0.17 | 17 | 6.38
18 | 11.5376 | -7.73 |  |  | 4.5444 | 0.39388 | 18 | 0.002 | 0 | 18 | 1.623 | 18 | 140.67 | 18 | -0.32 | 18 | 7.41
19 | 11.4558 | -7.69 |  |  | 4.5279 | 0.39525 | 19 | 0.002 | 0 | 19 | 1.6171 | 19 | 141.16 | 19 | -0.39 | 19 | 7.3
20 | 11.5184 | -7.92 |  |  | 4.5368 | 0.39388 | 20 | 0.002 | 0 | 20 | 1.6203 | 20 | 140.67 | 20 | -0.49 | 20 | 7.43
21 | 11.5062 | -8.44 |  |  | 4.5368 | 0.3943 | 21 | 0.002 | 0 | 21 | 1.6203 | 21 | 140.82 | 21 | -0.66 | 21 | 7.78
22 | 11.4323 | -9.1 |  |  | 4.5189 | 0.39528 | 22 | 0.002 | 0 | 22 | 1.6139 | 22 | 141.17 | 22 | -0.69 | 22 | 8.41
23 | 11.4346 | -8.96 |  |  | 4.5416 | 0.39718 | 23 | 0.002 | 0 | 23 | 1.622 | 23 | 141.85 | 23 | -0.85 | 23 | 8.11
24 | 11.4633 | -9.98 |  |  | 4.5318 | 0.39533 | 24 | 0.002 | 0 | 24 | 1.6185 | 24 | 141.19 | 24 | -0.8 | 24 | 9.18
25 | 11.5005 | -9.79 |  |  | 4.5324 | 0.3941 | 25 | 0.002 | 0 | 25 | 1.6187 | 25 | 140.75 | 25 | -0.65 | 25 | 9.14
26 | 11.4296 | -10.11 |  |  | 4.5287 | 0.39623 | 26 | 0.002 | 0 | 26 | 1.6174 | 26 | 141.51 | 26 | -0.86 | 26 | 9.25
27 | 11.3338 | -11.08 |  |  | 4.5276 | 0.39948 | 27 | 0.002 | 0 | 27 | 1.617 | 27 | 142.67 | 27 | -0.98 | 27 | 10.1
28 | 11.3748 | -11.38 |  |  | 4.5315 | 0.39838 | 28 | 0.002 | 0 | 28 | 1.6184 | 28 | 142.28 | 28 | -1 | 28 | 10.38
29 | 11.3775 | -11.59 |  |  | 4.5259 | 0.3978 | 29 | 0.002 | 0 | 29 | 1.6164 | 29 | 142.07 | 29 | -1.03 | 29 | 10.56
30 | 11.3016 | -12.27 |  |  | 4.5293 | 0.40076 | 30 | 0.002 | 0 | 30 | 1.6176 | 30 | 143.13 | 30 | -1.1 | 30 | 11.17
31 | 11.3298 | -12.39 |  |  | 4.5301 | 0.39984 | 31 | 0.002 | 0 | 31 | 1.6179 | 31 | 142.8 | 31 | -1.24 | 31 | 11.15
32 | 11.3252 | -13.21 |  |  | 4.5298 | 0.39998 | 32 | 0.002 | 0 | 32 | 1.6178 | 32 | 142.85 | 32 | -1.27 | 32 | 11.94
33 | 11.2424 | -13.31 |  |  | 4.5304 | 0.40298 | 33 | 0.002 | 0 | 33 | 1.618 | 33 | 143.92 | 33 | -1.29 | 33 | 12.02
34 | 11.2592 | -13.63 |  |  | 4.529 | 0.40225 | 34 | 0.002 | 0 | 34 | 1.6175 | 34 | 143.66 | 34 | -1.34 | 34 | 12.29
35 | 11.2629 | -14.11 |  |  | 4.5298 | 0.40219 | 35 | 0.002 | 0 | 35 | 1.6178 | 35 | 143.64 | 35 | -1.38 | 35 | 12.73
36 | 11.229 | -14.63 |  |  | 4.5282 | 0.40326 | 36 | 0.002 | 0 | 36 | 1.6172 | 36 | 144.02 | 36 | -1.46 | 36 | 13.17
37 | 11.1417 | -15.01 |  |  | 4.5304 | 0.40662 | 37 | 0.002 | 0 | 37 | 1.618 | 37 | 145.22 | 37 | -1.44 | 37 | 13.57
38 | 11.2056 | -15.02 |  |  | 4.531 | 0.40435 | 38 | 0.002 | 0 | 38 | 1.6182 | 38 | 144.41 | 38 | -1.52 | 38 | 13.5
41 | 11.122 | -16.06 |  |  | 4.5326 | 0.40754 | 41 | 0.002 | 0 | 39 | 1.6188 | 39 | 145.55 | 39 | -1.71 | 39 | 14.35
43 | 11.0855 | -16.97 |  |  | 4.5265 | 0.40832 | 43 | 0.002 | 0 | 40 | 1.6166 | 40 | 145.83 | 40 | -1.73 | 40 | 15.24
45 | 11.0703 | -17.53 |  |  | 4.5268 | 0.40891 | 45 | 0.002 | 0 | 41 | 1.6167 | 41 | 146.04 | 41 | -1.79 | 41 | 15.74
47 | 10.9789 | -18.65 |  |  | 4.5223 | 0.41191 | 47 | 0.002 | 0 | 42 | 1.6151 | 42 | 147.11 | 42 | -1.88 | 42 | 16.77
51 | 10.8182 | -19.99 |  |  | 4.5276 | 0.41852 | 51 | 0.002 | 0 | 43 | 1.617 | 43 | 149.47 | 43 | -2.13 | 43 | 17.86
52 | 10.8604 | -20.45 |  |  | 4.524 | 0.41656 | 52 | 0.002 | 0 | 44 | 1.6157 | 44 | 148.77 | 44 | -2.12 | 44 | 18.33
54 | 10.7765 | -20.79 |  |  | 4.527 | 0.42008 | 54 | 0.002 | 0 | 45 | 1.6168 | 45 | 150.03 | 45 | -2.2 | 45 | 18.59
56 | 10.7466 | -21.68 |  |  | 4.5259 | 0.42115 | 56 | 0.002 | 0 | 46 | 1.6164 | 46 | 150.41 | 46 | -2.22 | 46 | 19.46
58 | 10.7243 | -21.97 |  |  | 4.527 | 0.42213 | 58 | 0.002 | 0 | 47 | 1.6168 | 47 | 150.76 | 47 | -2.31 | 47 | 19.66
61 | 10.6601 | -23.49 |  |  | 4.5265 | 0.42462 | 61 | 0.002 | 0 | 48 | 1.6166 | 48 | 151.65 | 48 | -2.49 | 48 | 21
63 | 10.5741 | -24.25 |  |  | 4.5228 | 0.42773 | 63 | 0.002 | 0 | 49 | 1.6153 | 49 | 152.76 | 49 | -2.55 | 49 | 21.7
65 | 10.5074 | -24.52 |  |  | 4.5228 | 0.43044 | 65 | 0.002 | 0 | 50 | 1.6153 | 50 | 153.73 | 50 | -2.55 | 50 | 21.97
67 | 10.4326 | -25.33 |  |  | 4.524 | 0.43364 | 67 | 0.002 | 0 | 51 | 1.6157 | 51 | 154.87 | 51 | -2.62 | 51 | 22.71
69 | 10.4084 | -26.26 |  |  | 4.5242 | 0.43467 | 69 | 0.002 | 0 | 52 | 1.6158 | 52 | 155.24 | 52 | -2.66 | 52 | 23.6
71 | 10.2664 | -26.55 |  |  | 4.5209 | 0.44036 | 71 | 0.002 | 0 | 53 | 1.6146 | 53 | 157.27 | 53 | -2.8 | 53 | 23.75
73 | 10.2997 | -27.57 |  |  | 4.5228 | 0.43912 | 73 | 0.002 | 0 | 54 | 1.6153 | 54 | 156.83 | 54 | -2.86 | 54 | 24.71
75 | 10.1777 | -27.88 |  |  | 4.5231 | 0.44442 | 75 | 0.002 | 0 | 55 | 1.6154 | 55 | 158.72 | 55 | -2.91 | 55 | 24.97
77 | 10.1707 | -28.24 |  |  | 4.5206 | 0.44447 | 77 | 0.002 | 0 | 56 | 1.6145 | 56 | 158.74 | 56 | -3 | 56 | 25.24
79 | 10.0348 | -29.16 | Temp center (deg) |  | 4.5228 | 0.45072 | 79 | 0.002 | 0 | 57 | 1.6153 | 57 | 160.97 | 57 | -3 | 57 | 26.16
81 | 10.0149 | -29.39 | 30.2 |  | 4.5175 | 0.45108 | 81 | 0.002 | 0 | 58 | 1.6134 | 58 | 161.1 | 58 | -3.24 | 58 | 26.15
83 | 9.955 | -30.43 |  |  | 4.5186 | 0.45391 | 83 | 0.002 | 0 | 59 | 1.6138 | 59 | 162.11 | 59 | -3.27 | 59 | 27.16
85 | 9.8571 | -30.88 |  |  | 4.5203 | 0.45858 | 85 | 0.002 | 0 | 60 | 1.6144 | 60 | 163.78 | 60 | -3.29 | 60 | 27.59
87 | 9.8691 | -31.14 |  |  | 4.517 | 0.45769 | 87 | 0.002 | 0 | 61 | 1.6132 | 61 | 163.46 | 61 | -3.3 | 61 | 27.84
89 | 9.7075 | -31.89 |  |  | 4.5164 | 0.46525 | 89 | 0.002 | 0 | 62 | 1.613 | 62 | 166.16 | 62 | -3.43 | 62 | 28.46
91 | 9.7006 | -32.77 |  |  | 4.5178 | 0.46572 | 91 | 0.002 | 0 | 63 | 1.6135 | 63 | 166.33 | 63 | -3.54 | 63 | 29.23
93 | 9.6258 | -32.94 |  |  | 4.5164 | 0.4692 | 93 | 0.002 | 0 | 64 | 1.613 | 64 | 167.57 | 64 | -3.55 | 64 | 29.39
95 | 9.5786 | -33.69 |  |  | 4.5125 | 0.4711 | 95 | 0.002 | 0 | 65 | 1.6116 | 65 | 168.25 | 65 | -3.61 | 65 | 30.08
97 | 9.4725 | -34.37 |  |  | 4.5153 | 0.47667 | 97 | 0.002 | 0 | 66 | 1.6126 | 66 | 170.24 | 66 | -3.68 | 66 | 30.69
99 | 9.3685 | -34.6 |  |  | 4.5114 | 0.48154 | 99 | 0.002 | 0 | 67 | 1.6112 | 67 | 171.98 | 67 | -3.66 | 67 | 30.94
101 | 9.277 | -35.51 |  |  | 4.5158 | 0.48678 | 101 | 0.002 | 0 | 68 | 1.6128 | 68 | 173.85 | 68 | -3.72 | 68 | 31.79
103 | 9.323 | -35.49 |  |  | 4.5116 | 0.48392 | 103 | 0.002 | 0 | 69 | 1.6113 | 69 | 172.83 | 69 | -3.92 | 69 | 31.57
105 | 9.2498 | -36.05 |  |  | 4.5122 | 0.48782 | 105 | 0.002 | 0 | 70 | 1.6115 | 70 | 174.22 | 70 | -3.94 | 70 | 32.11
107 | 9.1878 | -36.92 |  |  | 4.5102 | 0.4909 | 107 | 0.002 | 0 | 71 | 1.6108 | 71 | 175.32 | 71 | -4.01 | 71 | 32.91
109 | 9.1533 | -37.54 |  |  | 4.51 | 0.49272 | 109 | 0.002 | 0 | 72 | 1.6107 | 72 | 175.97 | 72 | -4.02 | 72 | 33.52
111 | 9.068 | -37.77 |  |  | 4.5114 | 0.4975 | 111 | 0.002 | 0 | 73 | 1.6112 | 73 | 177.68 | 73 | -4.15 | 73 | 33.62
113 | 8.9987 | -38.26 |  |  | 4.5094 | 0.50112 | 113 | 0.002 | 0 | 74 | 1.6105 | 74 | 178.97 | 74 | -4.21 | 74 | 34.05
115 | 8.9458 | -38.29 |  |  | 4.5052 | 0.50361 | 115 | 0.002 | 0 | 75 | 1.609 | 75 | 179.86 | 75 | -4.28 | 75 | 34.01
117 | 8.8575 | -38.93 |  |  | 4.5066 | 0.50879 | 117 | 0.002 | 0 | 76 | 1.6095 | 76 | 181.71 | 76 | -4.31 | 76 | 34.62
119 | 8.8037 | -39.8 |  |  | 4.5083 | 0.51209 | 119 | 0.002 | 0 | 77 | 1.6101 | 77 | 182.89 | 77 | -4.3 | 77 | 35.5
121 | 8.7071 | -40.03 |  |  | 4.5066 | 0.51758 | 121 | 0.002 | 0 | 78 | 1.6095 | 78 | 184.85 | 78 | -4.39 | 78 | 35.64
123 | 8.6953 | -40.61 |  |  | 4.5049 | 0.51808 | 123 | 0.002 | 0 | 79 | 1.6089 | 79 | 185.03 | 79 | -4.55 | 79 | 36.06
125 | 8.5979 | -40.82 |  |  | 4.5055 | 0.52402 | 125 | 0.002 | 0 | 80 | 1.6091 | 80 | 187.15 | 80 | -4.6 | 80 | 36.22
127 | 8.5568 | -41.37 |  |  | 4.5072 | 0.52674 | 127 | 0.002 | 0 | 81 | 1.6097 | 81 | 188.12 | 81 | -4.62 | 81 | 36.75
129 | 8.4855 | -41.72 |  |  | 4.5041 | 0.5308 | 129 | 0.002 | 0 | 82 | 1.6086 | 82 | 189.57 | 82 | -4.65 | 82 | 37.07
131 | 8.4154 | -41.91 |  |  | 4.5013 | 0.53488 | 131 | 0.002 | 0 | 83 | 1.6076 | 83 | 191.03 | 83 | -4.82 | 83 | 37.09
133 | 8.4071 | -42.61 |  |  | 4.5044 | 0.53578 | 133 | 0.002 | 0 | 84 | 1.6087 | 84 | 191.35 | 84 | -4.84 | 84 | 37.77
135 | 8.2934 | -43.04 |  |  | 4.5013 | 0.54275 | 135 | 0.002 | 0 | 85 | 1.6076 | 85 | 193.84 | 85 | -4.88 | 85 | 38.16
137 | 8.2614 | -43.35 |  |  | 4.4971 | 0.54435 | 137 | 0.002 | 0 | 86 | 1.6061 | 86 | 194.41 | 86 | -4.93 | 86 | 38.42
139 | 8.2291 | -43.7 |  |  | 4.4954 | 0.54628 | 139 | 0.002 | 0 | 87 | 1.6055 | 87 | 195.1 | 87 | -4.94 | 87 | 38.76
141 | 8.1175 | -44.22 |  |  | 4.4962 | 0.5539 | 141 | 0.002 | 0 | 88 | 1.6058 | 88 | 197.82 | 88 | -5 | 88 | 39.22
143 | 8.097 | -44.71 |  |  | 4.5021 | 0.55602 | 143 | 0.002 | 0 | 89 | 1.6079 | 89 | 198.58 | 89 | -5.12 | 89 | 39.59
145 | 8.0314 | -45.06 |  |  | 4.5007 | 0.56039 | 145 | 0.002 | 0 | 90 | 1.6074 | 90 | 200.14 | 90 | -5.25 | 90 | 39.81
147 | 7.9754 | -45.36 |  |  | 4.5013 | 0.5644 | 147 | 0.002 | 0 | 91 | 1.6076 | 91 | 201.57 | 91 | -5.2 | 91 | 40.16
149 | 7.9602 | -45.62 |  |  | 4.4954 | 0.56473 | 149 | 0.002 | 0 | 92 | 1.6055 | 92 | 201.69 | 92 | -5.24 | 92 | 40.38
151 | 7.8432 | -46.15 |  |  | 4.4923 | 0.57277 | 151 | 0.002 | 0 | 93 | 1.6044 | 93 | 204.56 | 93 | -5.41 | 93 | 40.74
153 | 7.7949 | -46.46 |  |  | 4.4965 | 0.57686 | 153 | 0.002 | 0 | 94 | 1.6059 | 94 | 206.02 | 94 | -5.49 | 94 | 40.97
155 | 7.7786 | -46.62 |  |  | 4.4934 | 0.57767 | 155 | 0.002 | 0 | 95 | 1.6048 | 95 | 206.31 | 95 | -5.44 | 95 | 41.18
157 | 7.7487 | -47.03 |  |  | 4.4909 | 0.57957 | 157 | 0.002 | 0 | 96 | 1.6039 | 96 | 206.99 | 96 | -5.48 | 96 | 41.55
159 | 7.6536 | -47.14 |  |  | 4.4999 | 0.58794 | 159 | 0.002 | 0 | 97 | 1.6071 | 97 | 209.98 | 97 | -5.5 | 97 | 41.64
161 | 7.6138 | -47.61 |  |  | 4.492 | 0.58999 | 161 | 0.002 | 0 | 98 | 1.6043 | 98 | 210.71 | 98 | -5.57 | 98 | 42.04
163 | 7.5657 | -47.95 |  |  | 4.4912 | 0.59363 | 163 | 0.002 | 0 | 99 | 1.604 | 99 | 212.01 | 99 | -5.78 | 99 | 42.17
165 | 7.5054 | -48.13 |  |  | 4.4901 | 0.59825 | 165 | 0.002 | 0 | 100 | 1.6036 | 100 | 213.66 | 100 | -5.75 | 100 | 42.38
167 | 7.444 | -48.57 |  |  | 4.4923 | 0.60348 | 167 | 0.002 | 0 | 101 | 1.6044 | 101 | 215.53 | 101 | -5.8 | 101 | 42.77
169 | 7.4056 | -48.89 |  |  | 4.487 | 0.60589 | 169 | 0.002 | 0 | 102 | 1.6025 | 102 | 216.39 | 102 | -5.9 | 102 | 42.99
171 | 7.3636 | -49.12 |  |  | 4.4867 | 0.60931 | 171 | 0.002 | 0 | 103 | 1.6024 | 103 | 217.61 | 103 | -6.04 | 103 | 43.08
173 | 7.3374 | -49.34 |  |  | 4.4876 | 0.6116 | 173 | 0.002 | 0 | 104 | 1.6027 | 104 | 218.43 | 104 | -5.99 | 104 | 43.35
175 | 7.2644 | -49.66 |  |  | 4.4828 | 0.61709 | 175 | 0.002 | 0 | 105 | 1.601 | 105 | 220.39 | 105 | -6.07 | 105 | 43.59
201 | 6.6689 | -53.17 |  |  | 4.48 | 0.67178 | 201 | 0.002 | 0 | 106 | 1.6 | 106 | 239.92 | 106 | -6.81 | 106 | 46.36
225 | 6.176 | -55.89 |  |  | 4.4674 | 0.72335 | 225 | 0.002 | 0 | 107 | 1.5955 | 107 | 258.34 | 107 | -7.48 | 107 | 48.41
251 | 5.6984 | -58.25 |  |  | 4.4615 | 0.78294 | 251 | 0.002 | 0 | 108 | 1.5934 | 108 | 279.62 | 108 | -8.22 | 108 | 50.03
275 | 5.3229 | -60.2 |  |  | 4.4542 | 0.83681 | 275 | 0.002 | 0 | 109 | 1.5908 | 109 | 298.86 | 109 | -8.84 | 109 | 51.36
301 | 4.9537 | -61.96 |  |  | 4.4386 | 0.896 | 301 | 0.002 | 0 | 110 | 1.5852 | 110 | 320 | 110 | -9.59 | 110 | 52.37
325 | 4.658 | -63.41 |  |  | 4.4433 | 0.9539 | 325 | 0.002 | 0 | 111 | 1.5869 | 111 | 340.68 | 111 | -10.26 | 111 | 53.15
351 | 4.353 | -64.74 |  |  | 4.4327 | 1.0183 | 351 | 0.002 | 0 | 112 | 1.5831 | 112 | 363.68 | 112 | -11.08 | 112 | 53.66
375 | 4.1162 | -65.81 |  |  | 4.4128 | 1.0721 | 375 | 0.002 | 0 | 113 | 1.576 | 113 | 382.88 | 113 | -11.83 | 113 | 53.98
401 | 3.8908 | -67.04 |  |  | 4.4072 | 1.1327 | 401 | 0.002 | 0 | 114 | 1.574 | 114 | 404.54 | 114 | -12.71 | 114 | 54.33
425 | 3.6903 | -67.48 |  |  | 4.396 | 1.1912 | 425 | 0.002 | 0 | 115 | 1.57 | 115 | 425.44 | 115 | -13.22 | 115 | 54.26
451 | 3.5124 | -68.12 |  |  | 4.3733 | 1.2451 | 451 | 0.002 | 0 | 116 | 1.5619 | 116 | 444.68 | 116 | -14.15 | 116 | 53.97
475 | 3.3678 | -68.9 |  |  | 4.3719 | 1.2981 | 475 | 0.002 | 0 | 117 | 1.5614 | 117 | 463.62 | 117 | -14.7 | 117 | 54.2
501 | 3.2029 | -69.42 |  |  | 4.3316 | 1.3524 | 501 | 0.002 | 0 | 118 | 1.547 | 118 | 483 | 118 | -15.71 | 118 | 53.71
525 | 3.0568 | -70.04 |  |  | 4.3288 | 1.4161 | 525 | 0.002 | 0 | 119 | 1.546 | 119 | 505.75 | 119 | -16.35 | 119 | 53.69
551 | 2.9436 | -70.42 |  |  | 4.3 | 1.4608 | 551 | 0.002 | 0 | 120 | 1.5357 | 120 | 521.7 | 120 | -17.13 | 120 | 53.29
575 | 2.8234 | -70.63 |  |  | 4.2773 | 1.5149 | 575 | 0.002 | 0 | 121 | 1.5276 | 121 | 541.05 | 121 | -17.77 | 121 | 52.86
601 | 2.7208 | -71 |  |  | 4.2574 | 1.5648 | 601 | 0.002 | 0 | 122 | 1.5205 | 122 | 558.85 | 122 | -18.62 | 122 | 52.38
625 | 2.6229 | -71.39 |  |  | 4.2266 | 1.6114 | 625 | 0.002 | 0 | 123 | 1.5095 | 123 | 575.5 | 123 | -19.23 | 123 | 52.16
651 | 2.5321 | -71.73 |  |  | 4.2053 | 1.6608 | 651 | 0.002 | 0 | 124 | 1.5019 | 124 | 593.15 | 124 | -19.96 | 124 | 51.77
675 | 2.45 | -71.92 |  |  | 4.1784 | 1.7055 | 675 | 0.002 | 0 | 125 | 1.4923 | 125 | 609.1 | 125 | -20.49 | 125 | 51.43
701 | 2.367 | -72.15 |  |  | 4.1443 | 1.7508 | 701 | 0.002 | 0 | 126 | 1.4801 | 126 | 625.3 | 126 | -21.21 | 126 | 50.94
725 | 2.2978 | -72.28 |  |  | 4.1227 | 1.7942 | 725 | 0.002 | 0 | 127 | 1.4724 | 127 | 640.8 | 127 | -21.67 | 127 | 50.61
751 | 2.2256 | -72.52 |  |  | 4.0944 | 1.8397 | 751 | 0.002 | 0 | 128 | 1.4623 | 128 | 657.05 | 128 | -22.42 | 128 | 50.1
801 | 2.1012 | -72.53 |  |  | 4.0412 | 1.9233 | 801 | 0.002 | 0 | 129 | 1.4433 | 129 | 686.9 | 129 | -23.62 | 129 | 48.91
851 | 1.9784 | -72.95 |  |  | 3.9816 | 2.0125 | 851 | 0.002 | 0 | 130 | 1.422 | 130 | 718.75 | 130 | -24.75 | 130 | 48.2
901 | 1.8799 | -73.16 |  |  | 3.9253 | 2.0881 | 901 | 0.002 | 0 | 131 | 1.4019 | 131 | 745.75 | 131 | -25.75 | 131 | 47.41
951 | 1.7957 | -73.12 |  |  | 3.8688 | 2.1545 | 951 | 0.002 | 0 | 132 | 1.3817 | 132 | 769.45 | 132 | -26.82 | 132 | 46.3
1001 | 1.7059 | -73.15 |  |  | 3.8058 | 2.2309 | 1001 | 0.002 | 0 | 133 | 1.3592 | 133 | 796.75 | 133 | -27.84 | 133 | 45.31
1151 | 1.4952 | -73.03 |  |  | 3.6358 | 2.4317 | 1151 | 0.002 | 0 | 134 | 1.2985 | 134 | 868.45 | 134 | -30.54 | 134 | 42.49
1251 | 1.3864 | -72.87 |  |  | 3.5286 | 2.5451 | 1251 | 0.002 | 0 | 135 | 1.2602 | 135 | 908.95 | 135 | -32.14 | 135 | 40.73
1401 | 1.2462 | -72.39 |  |  | 3.3695 | 2.7038 | 1401 | 0.002 | 0 | 136 | 1.2034 | 136 | 965.65 | 136 | -34.24 | 136 | 38.15
1501 | 1.1781 | -72.05 |  |  | 3.2774 | 2.7819 | 1501 | 0.002 | 0 | 137 | 1.1705 | 137 | 993.55 | 137 | -35.38 | 137 | 36.67
1751 | 1.0248 | -71.18 |  |  | 3.0447 | 2.9709 | 1751 | 0.002 | 0 | 138 | 1.0874 | 138 | 1061.05 | 138 | -37.93 | 138 | 33.25
2001 | 0.91396 | -70.03 |  |  | 2.8493 | 3.1175 | 2001 | 0.002 | 0 | 139 | 1.0176 | 139 | 1113.4 | 139 | -39.85 | 139 | 30.18
2251 | 0.8261 | -68.9 |  |  | 2.6695 | 3.2315 | 2251 | 0.002 | 0 | 140 | 953.4 | 140 | 1154.1 | 140 | -41.42 | 140 | 27.48
2501 | 0.76357 | -67.8 |  |  | 2.5333 | 3.3177 | 2501 | 0.002 | 0 | 141 | 904.75 | 141 | 1184.9 | 141 | -42.38 | 141 | 25.42
2751 | 0.70557 | -66.91 |  |  | 2.3995 | 3.4007 | 2751 | 0.002 | 0 | 142 | 856.95 | 142 | 1214.55 | 142 | -43.33 | 142 | 23.58
3001 | 0.66216 | -65.81 |  |  | 2.2896 | 3.4577 | 3001 | 0.002 | 0 | 143 | 817.7 | 143 | 1234.9 | 143 | -44.01 | 143 | 21.8
3251 | 0.62488 | -64.9 |  |  | 2.192 | 3.5078 | 3251 | 0.002 | 0 | 144 | 782.85 | 144 | 1.2528 | 144 | -44.57 | 144 | 20.33
3501 | 0.59008 | -64.06 |  |  | 2.0983 | 3.556 | 3501 | 0.002 | 0 | 145 | 749.4 | 145 | 1.27 | 145 | -45.11 | 145 | 18.95
3751 | 0.56514 | -63.27 |  |  | 2.0321 | 3.5958 | 3751 | 0.002 | 0 | 146 | 725.75 | 146 | 1.2842 | 146 | -45.41 | 146 | 17.86
4001 | 0.5382 | -62.57 |  |  | 1.9548 | 3.6322 | 4001 | 0.002 | 0 | 147 | 698.15 | 147 | 1.2972 | 147 | -45.86 | 147 | 16.71
4251 | 0.51727 | -61.88 |  |  | 1.9001 | 3.6733 | 4251 | 0.002 | 0 | 148 | 678.6 | 148 | 1.3119 | 148 | -46.17 | 148 | 15.71
4501 | 0.49704 | -61.28 |  |  | 1.8367 | 3.6952 | 4501 | 0.002 | 0 | 149 | 655.95 | 149 | 1.3197 | 149 | -46.44 | 149 | 14.84
4751 | 0.48184 | -60.75 |  |  | 1.794 | 3.7232 | 4751 | 0.002 | 0 | 150 | 640.7 | 150 | 1.3297 | 150 | -46.63 | 150 | 14.12
5001 | 0.46627 | -60.23 |  |  | 1.7497 | 3.7526 | 5001 | 0.001 | 0 | 151 | 624.9 | 151 | 1.3402 | 151 | -46.96 | 151 | 13.27
5251 | 0.45197 | -60.04 |  |  | 1.7046 | 3.7716 | 5251 | 0.001 | 0 | 152 | 608.8 | 152 | 1.347 | 152 | -47.17 | 152 | 12.87
5501 | 0.43861 | -59.29 |  |  | 1.6694 | 3.806 | 5501 | 0.001 | 0 | 153 | 596.2 | 153 | 1.3593 | 153 | -47.53 | 153 | 11.76
5751 | 0.42653 | -58.98 |  |  | 1.6313 | 3.8245 | 5751 | 0.001 | 0 | 154 | 582.6 | 154 | 1.3659 | 154 | -47.82 | 154 | 11.16
6001 | 0.41436 | -58.62 |  |  | 1.5945 | 3.848 | 6001 | 0.001 | 0 | 155 | 569.45 | 155 | 1.3743 | 155 | -48.08 | 155 | 10.54
6501 | 0.39495 | -57.99 |  |  | 1.5358 | 3.8886 | 6501 | 0.001 | 0 | 156 | 548.5 | 156 | 1.3888 | 156 | -48.53 | 156 | 9.46
7001 | 0.37842 | -57.54 |  |  | 1.4864 | 3.9278 | 7001 | 0.001 | 0 | 157 | 530.85 | 157 | 1.4028 | 157 | -49.19 | 157 | 8.35
7501 | 0.36062 | -57.06 |  |  | 1.4315 | 3.9696 | 7501 | 0.001 | 0 | 158 | 511.25 | 158 | 1.4177 | 158 | -49.68 | 158 | 7.38
8001 | 0.34815 | -56.68 |  |  | 1.3902 | 3.9931 | 8001 | 0.001 | 0 | 159 | 496.5 | 159 | 1.4261 | 159 | -50.39 | 159 | 6.29
8501 | 0.33427 | -56.41 |  |  | 1.3445 | 4.0222 | 8501 | 0.001 | 0 | 160 | 480.18 | 160 | 1.4365 | 160 | -50.97 | 160 | 5.44
9001 | 0.32095 | -56.08 |  |  | 1.2977 | 4.0435 | 9001 | 0.001 | 0 | 161 | 463.48 | 161 | 1.4441 | 161 | -51.71 | 161 | 4.37
9501 | 0.31032 | -55.71 |  |  | 1.2641 | 4.0734 | 9501 | 0.001 | 0 | 162 | 451.46 | 162 | 1.4548 | 162 | -52.05 | 162 | 3.66
10001 | 0.2995 | -55.37 |  |  | 1.2246 | 4.0888 | 10001 | 0.001 | 0 | 163 | 437.36 | 163 | 1.4603 | 163 | -52.77 | 163 | 2.6
12501 | 0.2574 | -53.96 |  |  | 1.0743 | 4.1737 | 12501 | 0.001 | 0 | 164 | 383.68 | 164 | 1.4906 | 164 | -55.37 | 164 | -1.41
15001 | 0.22595 | -52.39 |  |  | 0.95519 | 4.2274 | 15001 | 0.001 | 0 | 165 | 341.14 | 165 | 1.5098 | 165 | -57.24 | 165 | -4.85
17501 | 0.20226 | -50.59 |  |  | 0.86358 | 4.2697 | 17501 | 0.001 | 0 | 166 | 308.42 | 166 | 1.5249 | 166 | -58.74 | 166 | -8.15
20001 | 0.18232 | -48.53 |  |  | 0.78719 | 4.3176 | 20001 | 0.001 | 0 | 167 | 281.14 | 167 | 1.542 | 167 | -59.75 | 167 | -11.22
25001 | 0.15412 | -44.31 |  |  | 0.66646 | 4.3243 | 25001 | 0.001 | 0 | 168 | 238.02 | 168 | 1.5444 | 168 | -61.23 | 168 | -16.92
30001 | 0.1357 | -39.49 |  |  | 0.59254 | 4.3666 | 30001 | 0.001 | 0 | 169 | 211.62 | 169 | 1.5595 | 169 | -61.25 | 169 | -21.76
35001 | 0.12263 | -34.72 |  |  | 0.53206 | 4.3389 | 35001 | 0.001 | 0 | 170 | 190.02 | 170 | 1.5496 | 170 | -61.92 | 170 | -27.2
40001 | 0.11262 | -30.05 |  |  | 0.48933 | 4.345 | 40001 | 0.002 | 0 | 171 | 174.76 | 171 | 1.5518 | 171 | -61.88 | 171 | -31.83
45001 | 0.10538 | -25.06 |  |  | 0.45811 | 4.347 | 45001 | 0.002 | 0 | 172 | 163.61 | 172 | 1.5525 | 172 | -61.63 | 172 | -36.57
50001 | 0.0992 | -25.02 |  |  | 0.43422 | 4.3772 | 50001 | 0.0025 | 0 | 173 | 155.08 | 173 | 1.5633 | 173 | -61.4 | 173 | -36.38
55001 | 0.095379 | -16.57 |  |  | 0.41787 | 4.3812 | 55001 | 0.0025 | 0 | 174 | 149.24 | 174 | 1.5647 | 174 | -61.75 | 174 | -45.18
60001 | 0.091939 | -11.53 |  |  | 0.40846 | 4.4428 | 60001 | 0.0025 | 0 | 175 | 145.88 | 175 | 1.5867 | 175 | -61.78 | 175 | -50.25
65001 | 0.089401 | -8.02 |  |  | 0.40482 | 4.5282 | 65001 | 0.0025 | 0 | 176 | 144.58 | 176 | 1.6172 | 176 | -62.63 | 176 | -54.61
70001 | 0.08691 | -3.61 |  |  | 0.41104 | 4.7295 | 70001 | 0.003 | 0 | 177 | 146.8 | 177 | 1.6891 | 177 | -64.05 | 177 | -60.44
75001 | 0.084697 | 0.41 |  |  | 0.42414 | 5.0078 | 75001 | 0.003 | 0 | 178 | 151.48 | 178 | 1.7885 | 178 | -66.78 | 178 | -67.19
80001 | 0.083488 | 3.75 |  |  | 0.45077 | 5.3992 | 80001 | 0.0035 | 0 | 179 | 160.99 | 179 | 1.9283 | 179 | -72.85 | 179 | -76.6
85001 | 0.081819 | 7.68 |  |  | 0.46472 | 5.6798 | 85001 | 0.0035 | 0 | 180 | 165.97 | 180 | 2.0285 | 180 | -84.69 | 180 | -92.37
90001 | 0.079278 | 11.2 |  |  | 0.40032 | 5.0495 | 90001 | 0.004 | 0 | 181 | 142.97 | 181 | 1.8034 | 181 | -103.63 | 181 | -114.83
95001 | 0.075395 | 16.41 |  |  | 0.26211 | 3.4765 | 95001 | 0.004 | 0 | 182 | 93.61 | 182 | 1.2416 | 182 | -111.61 | 182 | -128.02
100001 | 0.074799 | 23.41 |  |  | 0.18616 | 2.4888 | 100001 | 0.004 | 0 | 183 | 66.485 | 183 | 888.85 | 183 | -102.54 | 183 | -125.95
105001 | 0.078003 | 29.42 |  |  | 0.16353 | 2.0965 | 105001 | 0.004 | 0 | 184 | 58.405 | 184 | 748.75 | 184 | -88.71 | 184 | -118.13
110001 | 0.081835 | 33.95 |  |  | 0.16241 | 1.9846 | 110001 | 0.006 | 0 | 185 | 58.005 | 185 | 708.8 | 185 | -79.11 | 185 | -113.06
115001 | 0.085602 | 37.22 |  |  | 0.16722 | 1.9534 | 115001 | 0.006 | 0 | 186 | 59.72 | 186 | 697.65 | 186 | -73.31 | 186 | -110.53
120001 | 0.088816 | 39.93 |  |  | 0.17133 | 1.9291 | 120001 | 0.006 | 0 | 187 | 61.19 | 187 | 688.95 | 187 | -69.9 | 187 | -109.83