## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 11.4662 | -4.06 | 13.085 | A/V | 4.4517 | 0.38825 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 138.66 | 0 | -0.4 | 0 | 3.66
10 | 11.3334 | -7.88 |  |  | 4.4265 | 0.39057 | 10 | 0.005 | 0 | 1 | 1.5809 | 1 | 139.49 | 1 | 0.87 | 1 | 8.75
15 | 11.1451 | -11.85 | Vpp initial |  | 4.494 | 0.40323 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 1.605 | 2 | 144.01 | 2 | -0.58 | 2 | 11.27
20 | 10.9449 | -15.58 | 3.687 | mV | 4.4918 | 0.4104 | 20 | 0.005 | 0 | 3 | 1.6042 | 3 | 146.57 | 3 | -1.08 | 3 | 14.5
25 | 10.788 | -19.37 |  |  | 4.489 | 0.41611 | 25 | 0.005 | 0 | 4 | 1.6032 | 4 | 148.61 | 4 | -1.72 | 4 | 17.65
30 | 10.5516 | -22.54 | Offset |  | 4.4937 | 0.42588 | 30 | 0.005 | 0 | 5 | 1.6049 | 5 | 152.1 | 5 | -2.05 | 5 | 20.49
35 | 10.2355 | -26.06 | 0 |  | 4.4906 | 0.43873 | 35 | 0.005 | 0 | 6 | 1.6038 | 6 | 156.69 | 6 | -2.54 | 6 | 23.52
40 | 9.943 | -29.19 |  |  | 4.4898 | 0.45156 | 40 | 0.005 | 0 | 7 | 1.6035 | 7 | 161.27 | 7 | -2.89 | 7 | 26.3
45 | 9.6649 | -31.88 |  |  | 4.4822 | 0.46376 | 45 | 0.005 | 0 | 8 | 1.6008 | 8 | 165.63 | 8 | -3.25 | 8 | 28.63
51 | 9.2843 | -35.16 |  |  | 4.4825 | 0.4828 | 51 | 0.005 | 0 | 9 | 1.6009 | 9 | 172.43 | 9 | -3.78 | 9 | 31.38
55 | 9.0203 | -37.33 |  |  | 4.4831 | 0.497 | 55 | 0.005 | 0 | 10 | 1.6011 | 10 | 177.5 | 10 | -4.02 | 10 | 33.31
61 | 8.6507 | -40.24 |  |  | 4.4789 | 0.51775 | 61 | 0.005 | 0 | 11 | 1.5996 | 11 | 184.91 | 11 | -4.46 | 11 | 35.78
65 | 8.382 | -41.95 |  |  | 4.4764 | 0.53404 | 65 | 0.005 | 0 | 12 | 1.5987 | 12 | 190.73 | 12 | -4.65 | 12 | 37.3
71 | 8.0714 | -44.14 |  |  | 4.473 | 0.55418 | 71 | 0.005 | 0 | 13 | 1.5975 | 13 | 197.92 | 13 | -5.13 | 13 | 39.01
75 | 7.7993 | -45.95 |  |  | 4.4674 | 0.5728 | 75 | 0.005 | 0 | 14 | 1.5955 | 14 | 204.57 | 14 | -5.36 | 14 | 40.59
81 | 7.5117 | -47.85 |  |  | 4.4612 | 0.59391 | 81 | 0.005 | 0 | 15 | 1.5933 | 15 | 212.11 | 15 | -5.82 | 15 | 42.03
85 | 7.3117 | -49.22 |  |  | 4.4604 | 0.61004 | 85 | 0.005 | 0 | 16 | 1.593 | 16 | 217.87 | 16 | -6.02 | 16 | 43.2
91 | 7.0395 | -51.12 |  |  | 4.4601 | 0.63358 | 91 | 0.005 | 0 | 17 | 1.5929 | 17 | 226.28 | 17 | -6.45 | 17 | 44.67
95 | 6.8839 | -51.91 |  |  | 4.4573 | 0.6475 | 95 | 0.005 | 0 | 18 | 1.5919 | 18 | 231.25 | 18 | -6.61 | 18 | 45.3
101 | 6.5836 | -53.73 |  |  | 4.4484 | 0.67567 | 101 | 0.005 | 0 | 19 | 1.5887 | 19 | 241.31 | 19 | -7.07 | 19 | 46.66
105 | 6.4578 | -54.58 |  |  | 4.4492 | 0.68897 | 105 | 0.005 | 0 | 20 | 1.589 | 20 | 246.06 | 20 | -7.16 | 20 | 47.42
110 | 6.1809 | -55.74 |  |  | 4.4405 | 0.71842 | 110 | 0.005 | 0 | 21 | 1.5859 | 21 | 256.58 | 21 | -7.53 | 21 | 48.21
115 | 6.1055 | -56.54 |  |  | 4.4383 | 0.72694 | 115 | 0.005 | 0 | 22 | 1.5851 | 22 | 259.62 | 22 | -7.74 | 22 | 48.8
121 | 5.8374 | -57.86 |  |  | 4.4346 | 0.7597 | 121 | 0.005 | 0 | 23 | 1.5838 | 23 | 271.32 | 23 | -8.24 | 23 | 49.62
125 | 5.6501 | -58.84 |  |  | 4.4243 | 0.78305 | 125 | 0.005 | 0 | 24 | 1.5801 | 24 | 279.66 | 24 | -8.5 | 24 | 50.34
131 | 5.5104 | -59.7 |  |  | 4.4229 | 0.80265 | 131 | 0.005 | 0 | 25 | 1.5796 | 25 | 286.66 | 25 | -8.82 | 25 | 50.88
135 | 5.3759 | -60.34 |  |  | 4.417 | 0.82163 | 135 | 0.005 | 0 | 26 | 1.5775 | 26 | 293.44 | 26 | -9.01 | 26 | 51.33
141 | 5.2131 | -61.41 |  |  | 4.4106 | 0.84605 | 141 | 0.005 | 0 | 27 | 1.5752 | 27 | 302.16 | 27 | -9.42 | 27 | 51.99
145 | 5.1061 | -61.94 |  |  | 4.408 | 0.8633 | 145 | 0.005 | 0 | 28 | 1.5743 | 28 | 308.32 | 28 | -9.59 | 28 | 52.35
151 | 4.7316 | -62.56 |  |  | 4.3887 | 0.92753 | 151 | 0.005 | 0 | 29 | 1.5674 | 29 | 331.26 | 29 | -10.14 | 29 | 52.42
155 | 4.7827 | -63.46 |  |  | 4.394 | 0.91874 | 155 | 0.005 | 0 | 30 | 1.5693 | 30 | 328.12 | 30 | -10.23 | 30 | 53.23
161 | 4.683 | -64.15 |  |  | 4.3924 | 0.93794 | 161 | 0.005 | 0 | 31 | 1.5687 | 31 | 334.98 | 31 | -10.58 | 31 | 53.57
165 | 4.623 | -64.4 |  |  | 4.3884 | 0.94926 | 165 | 0.005 | 0 | 32 | 1.5673 | 32 | 339.02 | 32 | -10.65 | 32 | 53.75
171 | 4.4301 | -65.07 |  |  | 4.3767 | 0.98795 | 171 | 0.005 | 0 | 33 | 1.5631 | 33 | 352.84 | 33 | -11.18 | 33 | 53.89
175 | 4.369 | -65.62 |  |  | 4.3716 | 1.0006 | 175 | 0.005 | 0 | 34 | 1.5613 | 34 | 357.36 | 34 | -11.28 | 34 | 54.34
201 | 3.8418 | -68.1 |  |  | 4.3344 | 1.1282 | 201 | 0.005 | 0 | 35 | 1.548 | 35 | 402.94 | 35 | -12.83 | 35 | 55.27
225 | 3.5053 | -69.58 |  |  | 4.3123 | 1.2302 | 225 | 0.005 | 0 | 36 | 1.5401 | 36 | 439.36 | 36 | -13.93 | 36 | 55.65
251 | 3.2022 | -70.98 |  |  | 4.2871 | 1.3388 | 251 | 0.005 | 0 | 37 | 1.5311 | 37 | 478.14 | 37 | -15.28 | 37 | 55.7
275 | 2.9518 | -72.02 |  |  | 4.2568 | 1.4421 | 275 | 0.005 | 0 | 38 | 1.5203 | 38 | 515.05 | 38 | -16.33 | 38 | 55.69
301 | 2.701 | -72.99 |  |  | 4.226 | 1.5646 | 301 | 0.005 | 0 | 39 | 1.5093 | 39 | 558.8 | 39 | -17.83 | 39 | 55.16
325 | 2.4885 | -73.84 |  |  | 4.1894 | 1.6835 | 325 | 0.005 | 0 | 40 | 1.4962 | 40 | 601.25 | 40 | -19.23 | 40 | 54.61
351 | 2.3288 | -74.41 |  |  | 4.167 | 1.7893 | 351 | 0.005 | 0 | 41 | 1.4882 | 41 | 639.05 | 41 | -20.61 | 41 | 53.8
375 | 2.117 | -74.28 |  |  | 4.0883 | 1.9312 | 375 | 0.005 | 0 | 42 | 1.4601 | 42 | 689.7 | 42 | -22.07 | 42 | 52.21
401 | 2.0663 | -75.53 |  |  | 4.0956 | 1.9821 | 401 | 0.005 | 0 | 43 | 1.4627 | 43 | 707.9 | 43 | -23.18 | 43 | 52.35
425 | 1.9346 | -75.67 | Temp center (deg) |  | 4.0533 | 2.0951 | 425 | 0.005 | 0 | 44 | 1.4476 | 44 | 748.25 | 44 | -24.49 | 44 | 51.18
451 | 1.8162 | -76.04 | 60.1 |  | 3.9964 | 2.2004 | 451 | 0.005 | 0 | 45 | 1.4273 | 45 | 785.85 | 45 | -26.07 | 45 | 49.97
475 | 1.7212 | -76.43 |  |  | 3.9474 | 2.2935 | 475 | 0.005 | 0 | 46 | 1.4098 | 46 | 819.1 | 46 | -27.42 | 46 | 49.01
501 | 1.6373 | -76.45 |  |  | 3.8948 | 2.3787 | 501 | 0.005 | 0 | 47 | 1.391 | 47 | 849.55 | 47 | -28.61 | 47 | 47.84
525 | 1.5833 | -76.59 |  |  | 3.8503 | 2.4318 | 525 | 0.005 | 0 | 48 | 1.3751 | 48 | 868.5 | 48 | -29.66 | 48 | 46.93
551 | 1.4974 | -76.87 |  |  | 3.7764 | 2.522 | 551 | 0.005 | 0 | 49 | 1.3487 | 49 | 900.7 | 49 | -31.05 | 49 | 45.82
575 | 1.4492 | -76.84 |  |  | 3.7318 | 2.5752 | 575 | 0.005 | 0 | 50 | 1.3328 | 50 | 919.7 | 50 | -31.88 | 50 | 44.96
601 | 1.3796 | -76.8 |  |  | 3.6666 | 2.6578 | 601 | 0.005 | 0 | 51 | 1.3095 | 51 | 949.2 | 51 | -33.19 | 51 | 43.61
625 | 1.3281 | -76.77 |  |  | 3.6081 | 2.7167 | 625 | 0.005 | 0 | 52 | 1.2886 | 52 | 970.25 | 52 | -33.89 | 52 | 42.88
651 | 1.2855 | -76.89 |  |  | 3.5554 | 2.7657 | 651 | 0.005 | 0 | 53 | 1.2698 | 53 | 987.75 | 53 | -34.97 | 53 | 41.92
675 | 1.2533 | -76.93 |  |  | 3.512 | 2.8022 | 675 | 0.005 | 0 | 54 | 1.2543 | 54 | 1000.8 | 54 | -35.63 | 54 | 41.3
701 | 1.2036 | -76.85 |  |  | 3.4507 | 2.8671 | 701 | 0.005 | 0 | 55 | 1.2324 | 55 | 1023.95 | 55 | -36.65 | 55 | 40.2
725 | 1.1642 | -76.88 |  |  | 3.3972 | 2.9182 | 725 | 0.005 | 0 | 56 | 1.2133 | 56 | 1042.2 | 56 | -37.35 | 56 | 39.53
751 | 1.1272 | -76.86 |  |  | 3.3443 | 2.967 | 751 | 0.005 | 0 | 57 | 1.1944 | 57 | 1059.65 | 57 | -38.22 | 57 | 38.64
801 | 1.0697 | -76.6 |  |  | 3.2572 | 3.045 | 801 | 0.005 | 0 | 58 | 1.1633 | 58 | 1087.5 | 58 | -39.33 | 58 | 37.27
851 | 1.0114 | -76.62 |  |  | 3.1542 | 3.1185 | 851 | 0.005 | 0 | 59 | 1.1265 | 59 | 1113.75 | 59 | -40.69 | 59 | 35.93
901 | 0.95396 | -76.36 |  |  | 3.0517 | 3.199 | 901 | 0.005 | 0 | 60 | 1.0899 | 60 | 1142.5 | 60 | -42.02 | 60 | 34.34
951 | 0.91072 | -76.18 |  |  | 2.966 | 3.2568 | 951 | 0.005 | 0 | 61 | 1.0593 | 61 | 1163.15 | 61 | -43.09 | 61 | 33.09
1001 | 0.87368 | -75.97 |  |  | 2.8991 | 3.3183 | 1001 | 0.005 | 0 | 62 | 1.0354 | 62 | 1185.1 | 62 | -44.05 | 62 | 31.92
1151 | 0.76679 | -75.2 |  |  | 2.6561 | 3.4639 | 1151 | 0.005 | 0 | 63 | 948.6 | 63 | 1237.1 | 63 | -46.49 | 63 | 28.71
1251 | 0.70942 | -74.66 |  |  | 2.515 | 3.5451 | 1251 | 0.005 | 0 | 64 | 898.2 | 64 | 1.2661 | 64 | -47.84 | 64 | 26.82
1401 | 0.6458 | -73.87 |  |  | 2.3446 | 3.6305 | 1401 | 0.005 | 0 | 65 | 837.35 | 65 | 1.2966 | 65 | -49.2 | 65 | 24.67
1501 | 0.60425 | -73.17 |  |  | 2.234 | 3.6971 | 1501 | 0.005 | 0 | 66 | 797.85 | 66 | 1.3204 | 66 | -50.07 | 66 | 23.1
1751 | 0.52391 | -71.5 |  |  | 1.9937 | 3.8055 | 1751 | 0.005 | 0 | 67 | 712.05 | 67 | 1.3591 | 67 | -51.75 | 67 | 19.75
2001 | 0.46645 | -70.16 |  |  | 1.8099 | 3.8802 | 2001 | 0.005 | 0 | 68 | 646.4 | 68 | 1.3858 | 68 | -52.76 | 68 | 17.4
2251 | 0.42727 | -68.68 |  |  | 1.6786 | 3.9287 | 2251 | 0.005 | 0 | 69 | 599.5 | 69 | 1.4031 | 69 | -53.21 | 69 | 15.47
2501 | 0.38983 | -67.32 |  |  | 1.5505 | 3.9774 | 2501 | 0.005 | 0 | 70 | 553.75 | 70 | 1.4205 | 70 | -53.67 | 70 | 13.65
2751 | 0.36379 | -66.06 |  |  | 1.4594 | 4.0116 | 2751 | 0.005 | 0 | 71 | 521.2 | 71 | 1.4327 | 71 | -53.76 | 71 | 12.3
3001 | 0.34019 | -64.91 |  |  | 1.375 | 4.0418 | 3001 | 0.005 | 0 | 72 | 491.06 | 72 | 1.4435 | 72 | -53.87 | 72 | 11.04
3251 | 0.32331 | -63.87 |  |  | 1.3132 | 4.0617 | 3251 | 0.005 | 0 | 73 | 469 | 73 | 1.4506 | 73 | -53.68 | 73 | 10.19
3501 | 0.30796 | -62.89 |  |  | 1.2543 | 4.0729 | 3501 | 0.005 | 0 | 74 | 447.96 | 74 | 1.4546 | 74 | -53.66 | 74 | 9.23
3751 | 0.29179 | -61.96 |  |  | 1.1958 | 4.0981 | 3751 | 0.005 | 0 | 75 | 427.06 | 75 | 1.4636 | 75 | -53.67 | 75 | 8.29
4001 | 0.27997 | -61.39 |  |  | 1.151 | 4.1112 | 4001 | 0.005 | 0 | 76 | 411.08 | 76 | 1.4683 | 76 | -53.63 | 76 | 7.76
4251 | 0.26999 | -60.43 |  |  | 1.116 | 4.1334 | 4251 | 0.005 | 0 | 77 | 398.56 | 77 | 1.4762 | 77 | -53.46 | 77 | 6.97
4501 | 0.25901 | -59.82 |  |  | 1.0734 | 4.144 | 4501 | 0.005 | 0 | 78 | 383.34 | 78 | 1.48 | 78 | -53.53 | 78 | 6.29
4751 | 0.25003 | -59.14 |  |  | 1.0414 | 4.1653 | 4751 | 0.005 | 0 | 79 | 371.94 | 79 | 1.4876 | 79 | -53.52 | 79 | 5.62
5001 | 0.23869 | -58.46 |  |  | 0.99977 | 4.1885 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 357.06 | 80 | 1.4959 | 80 | -53.6 | 80 | 4.86
5251 | 0.23136 | -57.98 |  |  | 0.97205 | 4.2014 | 5251 | 0.002 | 0 | 81 | 347.16 | 81 | 1.5005 | 81 | -53.7 | 81 | 4.28
5501 | 0.22597 | -57.56 |  |  | 0.95245 | 4.2148 | 5501 | 0.002 | 0 | 82 | 340.16 | 82 | 1.5053 | 82 | -53.74 | 82 | 3.82
5751 | 0.22077 | -57.1 |  |  | 0.93016 | 4.2132 | 5751 | 0.002 | 0 | 83 | 332.2 | 83 | 1.5047 | 83 | -53.76 | 83 | 3.34
6001 | 0.21325 | -56.73 |  |  | 0.90401 | 4.2392 | 6001 | 0.002 | 0 | 84 | 322.86 | 84 | 1.514 | 84 | -53.98 | 84 | 2.75
6501 | 0.20334 | -55.95 |  |  | 0.86671 | 4.2624 | 6501 | 0.002 | 0 | 85 | 309.54 | 85 | 1.5223 | 85 | -53.96 | 85 | 1.99
7001 | 0.19292 | -55.33 |  |  | 0.82572 | 4.2801 | 7001 | 0.002 | 0 | 86 | 294.9 | 86 | 1.5286 | 86 | -54.43 | 86 | 0.9
7501 | 0.18529 | -54.71 |  |  | 0.7966 | 4.2991 | 7501 | 0.002 | 0 | 87 | 284.5 | 87 | 1.5354 | 87 | -54.47 | 87 | 0.24
8001 | 0.17828 | -54.17 |  |  | 0.76793 | 4.3075 | 8001 | 0.002 | 0 | 88 | 274.26 | 88 | 1.5384 | 88 | -54.82 | 88 | -0.65
8501 | 0.17046 | -53.71 |  |  | 0.73724 | 4.3249 | 8501 | 0.002 | 0 | 89 | 263.3 | 89 | 1.5446 | 89 | -55.11 | 89 | -1.4
9001 | 0.16495 | -53.28 |  |  | 0.71596 | 4.3406 | 9001 | 0.002 | 0 | 90 | 255.7 | 90 | 1.5502 | 90 | -55.46 | 90 | -2.18
9501 | 0.15649 | -52.41 |  |  | 0.68057 | 4.349 | 9501 | 0.002 | 0 | 91 | 243.06 | 91 | 1.5532 | 91 | -55.39 | 91 | -2.98
10001 | 0.15396 | -52.18 |  |  | 0.67105 | 4.3585 | 10001 | 0.002 | 0 | 92 | 239.66 | 92 | 1.5566 | 92 | -56.1 | 92 | -3.92
12501 | 0.13193 | -49.57 |  |  | 0.57736 | 4.3764 | 12501 | 0.008 | 0 | 93 | 206.2 | 93 | 1.563 | 93 | -56.81 | 93 | -7.24
15001 | 0.11281 | -46.34 |  |  | 0.49767 | 4.4114 | 15001 | 0.008 | 0 | 94 | 177.74 | 94 | 1.5755 | 94 | -56.92 | 94 | -10.58
17501 | 0.10093 | -42.96 |  |  | 0.44584 | 4.4173 | 17501 | 0.008 | 0 | 95 | 159.23 | 95 | 1.5776 | 95 | -56.51 | 95 | -13.55
20001 | 0.090896 | -39.22 |  |  | 0.40228 | 4.4257 | 20001 | 0.008 | 0 | 96 | 143.67 | 96 | 1.5806 | 96 | -55.63 | 96 | -16.41
25001 | 0.078813 | -31.7 |  |  | 0.34779 | 4.4128 | 25001 | 0.008 | 0 | 97 | 124.21 | 97 | 1.576 | 97 | -53.61 | 97 | -21.91
30001 | 0.070446 | -23 |  |  | 0.30741 | 4.3638 | 30001 | 0.008 | 0 | 98 | 109.79 | 98 | 1.5585 | 98 | -49.76 | 98 | -26.76
35001 | 0.065172 | -14.42 |  |  | 0.28403 | 4.3582 | 35001 | 0.008 | 0 | 99 | 101.44 | 99 | 1.5565 | 99 | -46.05 | 99 | -31.63
40001 | 0.063205 | -6.86 |  |  | 0.27206 | 4.3044 | 40001 | 0.008 | 0 | 100 | 97.165 | 100 | 1.5373 | 100 | -43.67 | 100 | -36.81
45001 | 0.062037 | 0.19 |  |  | 0.26617 | 4.2904 | 45001 | 0.008 | 0 | 101 | 95.06 | 101 | 1.5323 | 101 | -41.16 | 101 | -41.35
50001 | 0.061862 | 1.96 |  |  | 0.26445 | 4.2748 | 50001 | 0.008 | 0 | 102 | 94.445 | 102 | 1.5267 | 102 | -39.03 | 102 | -40.99
55001 | 0.062342 | 12.08 |  |  | 0.26723 | 4.2865 | 55001 | 0.008 | 0 | 103 | 95.44 | 103 | 1.5309 | 103 | -37.64 | 103 | -49.72
60001 | 0.063492 | 18.3 |  |  | 0.27342 | 4.3064 | 60001 | 0.008 | 0 | 104 | 97.65 | 104 | 1.538 | 104 | -36.89 | 104 | -55.19
65001 | 0.065023 | 23.21 |  |  | 0.28311 | 4.354 | 65001 | 0.008 | 0 | 105 | 101.11 | 105 | 1.555 | 105 | -36.45 | 105 | -59.66
70001 | 0.066315 | 27.07 |  |  | 0.29778 | 4.4904 | 70001 | 0.008 | 0 | 106 | 106.35 | 106 | 1.6037 | 106 | -38.07 | 106 | -65.14
75001 | 0.067931 | 31.07 |  |  | 0.31447 | 4.6292 | 75001 | 0.008 | 0 | 107 | 112.31 | 107 | 1.6533 | 107 | -40.55 | 107 | -71.62
80001 | 0.069005 | 34.32 |  |  | 0.34048 | 4.9342 | 80001 | 0.008 | 0 | 108 | 121.6 | 108 | 1.7622 | 108 | -46.26 | 108 | -80.58
85001 | 0.069341 | 37.17 |  |  | 0.35722 | 5.1517 | 85001 | 0.008 | 0 | 109 | 127.58 | 109 | 1.8399 | 109 | -57.8 | 109 | -94.97
90001 | 0.069017 | 41.49 |  |  | 0.3229 | 4.6785 | 90001 | 0.008 | 0 | 110 | 115.32 | 110 | 1.6709 | 110 | -73.6 | 110 | -115.09
95001 | 0.069413 | 47.14 |  |  | 0.23092 | 3.3267 | 95001 | 0.008 | 0 | 111 | 82.47 | 111 | 1.1881 | 111 | -82 | 111 | -129.14
100001 | 0.073222 | 53.57 |  |  | 0.17415 | 2.3783 | 100001 | 0.008 | 0 | 112 | 62.195 | 112 | 849.4 | 112 | -74.74 | 112 | -128.31
105001 | 0.081099 | 57.69 |  |  | 0.15996 | 1.9725 | 105001 | 0.008 | 0 | 113 | 57.13 | 113 | 704.45 | 113 | -63.26 | 113 | -120.95
110001 | 0.087575 | 59.36 |  |  | 0.16302 | 1.8614 | 110001 | 0.008 | 0 | 114 | 58.22 | 114 | 664.8 | 114 | -56.09 | 114 | -115.45
115001 | 0.093089 | 60.3 |  |  | 0.16954 | 1.8213 | 115001 | 0.008 | 0 | 115 | 60.55 | 115 | 650.45 | 115 | -52.25 | 115 | -112.55
120001 | 0.097395 | 60.86 |  |  | 0.17637 | 1.8109 | 120001 | 0.008 | 0 | 116 | 62.99 | 116 | 646.75 | 116 | -50.84 | 116 | -111.7