## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.174 | -3.24 | 13.085 | A/V | 0.34104 | 1.96 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 700 | 0 | 2.73 | 0 | 5.97
5.5 | 0.20317 | -12.67 |  |  | 0.32414 | 1.5954 | 5.5 | 0.001 | 0 | 1 | 115.765 | 1 | 569.8 | 1 | -8.63 | 1 | 4.04
6 | 0.17476 | -3.81 | Vpp initial |  | 0.28398 | 1.625 | 6 | 0.001 | 0 | 2 | 101.42 | 2 | 580.35 | 2 | 1.21 | 2 | 5.02
6.5 | 0.17231 | -5.37 | 282.4542 | mV | 0.2826 | 1.6401 | 6.5 | 0.001 | 0 | 3 | 100.93 | 3 | 585.75 | 3 | 1.45 | 3 | 6.82
7 | 0.1756 | -4.29 |  |  | 0.28981 | 1.6505 | 7 | 0.001 | 0 | 4 | 103.505 | 4 | 589.45 | 4 | -1.27 | 4 | 3.02
7.5 | 0.15975 | -0.68 | Offset |  | 0.24651 | 1.5431 | 7.5 | 0.001 | 0 | 5 | 88.04 | 5 | 551.1 | 5 | 6.21 | 5 | 6.89
8 | 0.17481 | -4.94 | 0 |  | 0.2977 | 1.703 | 8 | 0.001 | 0 | 6 | 106.32 | 6 | 608.2 | 6 | 6.27 | 6 | 11.21
8.5 | 0.16315 | -1.5 |  |  | 0.27377 | 1.678 | 8.5 | 0.001 | 0 | 7 | 97.775 | 7 | 599.3 | 7 | 3.19 | 7 | 4.69
9 | 0.175 | -5.51 |  |  | 0.28679 | 1.6388 | 9 | 0.001 | 0 | 8 | 102.425 | 8 | 585.3 | 8 | -0.04 | 8 | 5.47
9.5 | 0.17229 | -4.59 |  |  | 0.27824 | 1.6149 | 9.5 | 0.001 | 0 | 9 | 99.37 | 9 | 576.75 | 9 | -0.55 | 9 | 4.04
10 | 0.17385 | -5.81 |  |  | 0.29 | 1.6681 | 10 | 0.001 | 0 | 10 | 103.57 | 10 | 595.75 | 10 | -5.18 | 10 | 0.63
11 | 0.17386 | -6.63 |  |  | 0.28456 | 1.6367 | 11 | 0.001 | 0 | 11 | 101.63 | 11 | 584.55 | 11 | -4.01 | 11 | 2.62
12 | 0.1734 | -7.11 |  |  | 0.28374 | 1.6363 | 12 | 0.001 | 0 | 12 | 101.335 | 12 | 584.4 | 12 | -3.05 | 12 | 4.06
13 | 0.17345 | -7.76 |  |  | 0.28227 | 1.6274 | 13 | 0.001 | 0 | 13 | 100.81 | 13 | 581.2 | 13 | -5.52 | 13 | 2.24
14 | 0.17332 | -8.08 |  |  | 0.28497 | 1.6442 | 14 | 0.001 | 0 | 14 | 101.775 | 14 | 587.2 | 14 | -5.9 | 14 | 2.18
15 | 0.17274 | -8.78 |  |  | 0.28287 | 1.6376 | 15 | 0.001 | 0 | 15 | 101.025 | 15 | 584.85 | 15 | -7.11 | 15 | 1.67
16 | 0.17267 | -9.29 |  |  | 0.28175 | 1.6317 | 16 | 0.001 | 0 | 16 | 100.625 | 16 | 582.75 | 16 | -7.52 | 16 | 1.77
17 | 0.17224 | -9.95 |  |  | 0.2833 | 1.6449 | 17 | 0.001 | 0 | 17 | 101.18 | 17 | 587.45 | 17 | -8.29 | 17 | 1.66
18 | 0.17213 | -10.62 |  |  | 0.28238 | 1.6405 | 18 | 0.001 | 0 | 18 | 100.85 | 18 | 585.9 | 18 | -8.37 | 18 | 2.25
19 | 0.17221 | -10.93 |  |  | 0.28277 | 1.6421 | 19 | 0.001 | 0 | 19 | 100.99 | 19 | 586.45 | 19 | -9.03 | 19 | 1.9
20 | 0.17127 | -11.77 |  |  | 0.28183 | 1.6456 | 20 | 0.001 | 0 | 20 | 100.655 | 20 | 587.7 | 20 | -9.64 | 20 | 2.13
21 | 0.17116 | -12.15 |  |  | 0.27892 | 1.6296 | 21 | 0.001 | 0 | 21 | 99.615 | 21 | 582 | 21 | -10.06 | 21 | 2.09
22 | 0.17115 | -12.56 |  |  | 0.28113 | 1.6426 | 22 | 0.001 | 0 | 22 | 100.405 | 22 | 586.65 | 22 | -10.7 | 22 | 1.86
23 | 0.16956 | -13.32 |  |  | 0.27978 | 1.65 | 23 | 0.001 | 0 | 23 | 99.92 | 23 | 589.3 | 23 | -11.34 | 23 | 1.98
24 | 0.1693 | -13.71 |  |  | 0.27919 | 1.6491 | 24 | 0.001 | 0 | 24 | 99.71 | 24 | 588.95 | 24 | -11.3 | 24 | 2.41
25 | 0.16925 | -14.41 |  |  | 0.27784 | 1.6416 | 25 | 0.001 | 0 | 25 | 99.23 | 25 | 586.3 | 25 | -11.94 | 25 | 2.47
26 | 0.16891 | -14.85 |  |  | 0.27957 | 1.6551 | 26 | 0.001 | 0 | 26 | 99.845 | 26 | 591.1 | 26 | -12.7 | 26 | 2.15
27 | 0.16843 | -15.4 |  |  | 0.27787 | 1.6498 | 27 | 0.001 | 0 | 27 | 99.24 | 27 | 589.2 | 27 | -13.09 | 27 | 2.31
28 | 0.16753 | -15.95 |  |  | 0.27706 | 1.6538 | 28 | 0.001 | 0 | 28 | 98.95 | 28 | 590.65 | 28 | -13.67 | 28 | 2.28
29 | 0.16726 | -16.29 |  |  | 0.2771 | 1.6568 | 29 | 0.001 | 0 | 29 | 98.965 | 29 | 591.7 | 29 | -13.78 | 29 | 2.51
30 | 0.16686 | -16.89 |  |  | 0.27614 | 1.6549 | 30 | 0.001 | 0 | 30 | 98.62 | 30 | 591.05 | 30 | -14.72 | 30 | 2.17
31 | 0.16669 | -17.58 |  |  | 0.27551 | 1.6528 | 31 | 0.001 | 0 | 31 | 98.395 | 31 | 590.3 | 31 | -15.26 | 31 | 2.32
32 | 0.16617 | -18.09 |  |  | 0.27496 | 1.6547 | 32 | 0.001 | 0 | 32 | 98.2 | 32 | 590.95 | 32 | -15.58 | 32 | 2.51
33 | 0.16544 | -18.51 |  |  | 0.27412 | 1.6569 | 33 | 0.001 | 0 | 33 | 97.9 | 33 | 591.75 | 33 | -15.97 | 33 | 2.54
34 | 0.16496 | -18.97 |  |  | 0.27332 | 1.6569 | 34 | 0.001 | 0 | 34 | 97.615 | 34 | 591.75 | 34 | -16.39 | 34 | 2.58
35 | 0.16443 | -19.61 |  |  | 0.27251 | 1.6573 | 35 | 0.001 | 0 | 35 | 97.325 | 35 | 591.9 | 35 | -17 | 35 | 2.61
36 | 0.16415 | -20.01 |  |  | 0.27304 | 1.6633 | 36 | 0.001 | 0 | 36 | 97.515 | 36 | 594.05 | 36 | -17.35 | 36 | 2.66
37 | 0.16301 | -20.51 |  |  | 0.2716 | 1.6661 | 37 | 0.001 | 0 | 37 | 97 | 37 | 595.05 | 37 | -17.8 | 37 | 2.71
38 | 0.16256 | -21.28 |  |  | 0.27035 | 1.6631 | 38 | 0.001 | 0 | 38 | 96.555 | 38 | 593.95 | 38 | -18.36 | 38 | 2.92
41 | 0.1616 | -22.35 |  |  | 0.26981 | 1.6696 | 41 | 0.001 | 0 | 39 | 96.36 | 39 | 596.3 | 39 | -19.54 | 39 | 2.81
43 | 0.15964 | -23.52 |  |  | 0.26673 | 1.6708 | 43 | 0.001 | 0 | 40 | 95.26 | 40 | 596.7 | 40 | -20.42 | 40 | 3.1
45 | 0.15833 | -24.37 |  |  | 0.26498 | 1.6736 | 45 | 0.001 | 0 | 41 | 94.635 | 41 | 597.7 | 41 | -21.42 | 41 | 2.95
47 | 0.15697 | -25.32 |  |  | 0.26344 | 1.6783 | 47 | 0.001 | 0 | 42 | 94.085 | 42 | 599.4 | 42 | -22.13 | 42 | 3.19
51 | 0.15418 | -27.28 |  |  | 0.25967 | 1.6842 | 51 | 0.001 | 0 | 43 | 92.74 | 43 | 601.5 | 43 | -24.12 | 43 | 3.16
52 | 0.15404 | -27.63 |  |  | 0.25976 | 1.6863 | 52 | 0.001 | 0 | 44 | 92.77 | 44 | 602.25 | 44 | -24.37 | 44 | 3.26
54 | 0.15244 | -28.43 |  |  | 0.25795 | 1.6922 | 54 | 0.001 | 0 | 45 | 92.125 | 45 | 604.35 | 45 | -25.17 | 45 | 3.26
56 | 0.15052 | -29.34 |  |  | 0.25498 | 1.694 | 56 | 0.001 | 0 | 46 | 91.065 | 46 | 605 | 46 | -25.9 | 46 | 3.44
58 | 0.14975 | -30.07 |  |  | 0.25445 | 1.6992 | 58 | 0.001 | 0 | 47 | 90.875 | 47 | 606.85 | 47 | -26.51 | 47 | 3.56
61 | 0.14709 | -31.41 |  |  | 0.25043 | 1.7025 | 61 | 0.001 | 0 | 48 | 89.44 | 48 | 608.05 | 48 | -27.74 | 48 | 3.67
63 | 0.14627 | -32.11 |  |  | 0.24913 | 1.7032 | 63 | 0.001 | 0 | 49 | 88.975 | 49 | 608.3 | 49 | -28.5 | 49 | 3.61
65 | 0.14468 | -32.79 |  |  | 0.24692 | 1.7066 | 65 | 0.001 | 0 | 50 | 88.185 | 50 | 609.5 | 50 | -29.21 | 50 | 3.58
67 | 0.14325 | -33.65 |  |  | 0.24494 | 1.71 | 67 | 0.001 | 0 | 51 | 87.48 | 51 | 610.7 | 51 | -29.96 | 51 | 3.69
69 | 0.14146 | -34.41 |  |  | 0.24256 | 1.7147 | 69 | 0.001 | 0 | 52 | 86.63 | 52 | 612.4 | 52 | -30.69 | 52 | 3.72
71 | 0.14032 | -35.22 |  |  | 0.24111 | 1.7182 | 71 | 0.001 | 0 | 53 | 86.11 | 53 | 613.65 | 53 | -31.48 | 53 | 3.74
73 | 0.13872 | -35.92 |  |  | 0.23866 | 1.7205 | 73 | 0.001 | 0 | 54 | 85.235 | 54 | 614.45 | 54 | -32.15 | 54 | 3.77
75 | 0.13738 | -36.45 |  |  | 0.23696 | 1.7249 | 75 | 0.001 | 0 | 55 | 84.63 | 55 | 616.05 | 55 | -32.63 | 55 | 3.82
77 | 0.136 | -37.27 |  |  | 0.23481 | 1.7265 | 77 | 0.001 | 0 | 56 | 83.86 | 56 | 616.6 | 56 | -33.36 | 56 | 3.91
79 | 0.13465 | -37.81 | Temp center (deg) |  | 0.23247 | 1.7265 | 79 | 0.001 | 0 | 57 | 83.025 | 57 | 616.6 | 57 | -33.92 | 57 | 3.89
81 | 0.13336 | -38.49 | 30.2 |  | 0.23114 | 1.7332 | 81 | 0.001 | 0 | 58 | 82.55 | 58 | 619 | 58 | -34.63 | 58 | 3.86
83 | 0.13167 | -39.22 |  |  | 0.22862 | 1.7363 | 83 | 0.001 | 0 | 59 | 81.65 | 59 | 620.1 | 59 | -35.37 | 59 | 3.85
85 | 0.13041 | -39.8 |  |  | 0.22681 | 1.7392 | 85 | 0.001 | 0 | 60 | 81.005 | 60 | 621.15 | 60 | -35.83 | 60 | 3.97
87 | 0.12927 | -40.2 |  |  | 0.22498 | 1.7403 | 87 | 0.001 | 0 | 61 | 80.35 | 61 | 621.55 | 61 | -36.24 | 61 | 3.96
89 | 0.12757 | -40.94 |  |  | 0.22253 | 1.7444 | 89 | 0.001 | 0 | 62 | 79.475 | 62 | 623 | 62 | -36.87 | 62 | 4.07
91 | 0.12633 | -41.51 |  |  | 0.22058 | 1.7461 | 91 | 0.001 | 0 | 63 | 78.78 | 63 | 623.6 | 63 | -37.64 | 63 | 3.87
93 | 0.12496 | -42.13 |  |  | 0.21886 | 1.7514 | 93 | 0.001 | 0 | 64 | 78.165 | 64 | 625.5 | 64 | -38.19 | 64 | 3.94
95 | 0.12385 | -42.71 |  |  | 0.21766 | 1.7574 | 95 | 0.001 | 0 | 65 | 77.735 | 65 | 627.65 | 65 | -38.73 | 65 | 3.98
97 | 0.12281 | -43.14 |  |  | 0.21545 | 1.7543 | 97 | 0.001 | 0 | 66 | 76.945 | 66 | 626.55 | 66 | -39.1 | 66 | 4.04
99 | 0.12142 | -43.79 |  |  | 0.21333 | 1.757 | 99 | 0.001 | 0 | 67 | 76.19 | 67 | 627.5 | 67 | -39.69 | 67 | 4.1
101 | 0.11962 | -44.34 |  |  | 0.21126 | 1.7661 | 101 | 0.001 | 0 | 68 | 75.45 | 68 | 630.75 | 68 | -40.26 | 68 | 4.08
103 | 0.11844 | -44.75 |  |  | 0.2092 | 1.7662 | 103 | 0.001 | 0 | 69 | 74.715 | 69 | 630.8 | 69 | -40.74 | 69 | 4.01
105 | 0.11744 | -45.25 |  |  | 0.20775 | 1.7689 | 105 | 0.001 | 0 | 70 | 74.195 | 70 | 631.75 | 70 | -41.13 | 70 | 4.12
107 | 0.11655 | -45.64 |  |  | 0.20609 | 1.7683 | 107 | 0.001 | 0 | 71 | 73.605 | 71 | 631.55 | 71 | -41.63 | 71 | 4.01
109 | 0.1154 | -46.22 |  |  | 0.20472 | 1.7741 | 109 | 0.001 | 0 | 72 | 73.115 | 72 | 633.6 | 72 | -42.2 | 72 | 4.02
111 | 0.11353 | -46.67 |  |  | 0.20122 | 1.7724 | 111 | 0.001 | 0 | 73 | 71.865 | 73 | 633 | 73 | -42.62 | 73 | 4.05
113 | 0.11271 | -47.03 |  |  | 0.2001 | 1.7753 | 113 | 0.001 | 0 | 74 | 71.465 | 74 | 634.05 | 74 | -43.11 | 74 | 3.92
115 | 0.11177 | -47.47 |  |  | 0.19909 | 1.7814 | 115 | 0.001 | 0 | 75 | 71.105 | 75 | 636.2 | 75 | -43.38 | 75 | 4.09
117 | 0.11034 | -47.9 |  |  | 0.19691 | 1.7846 | 117 | 0.001 | 0 | 76 | 70.325 | 76 | 637.35 | 76 | -43.85 | 76 | 4.05
119 | 0.10947 | -48.46 |  |  | 0.19487 | 1.7801 | 119 | 0.001 | 0 | 77 | 69.595 | 77 | 635.75 | 77 | -44.54 | 77 | 3.92
121 | 0.10818 | -48.74 |  |  | 0.19316 | 1.7856 | 121 | 0.001 | 0 | 78 | 68.985 | 78 | 637.7 | 78 | -44.62 | 78 | 4.12
123 | 0.10687 | -49.12 |  |  | 0.19141 | 1.791 | 123 | 0.001 | 0 | 79 | 68.36 | 79 | 639.65 | 79 | -45.17 | 79 | 3.95
125 | 0.10604 | -49.68 |  |  | 0.18948 | 1.7868 | 125 | 0.001 | 0 | 80 | 67.67 | 80 | 638.15 | 80 | -45.64 | 80 | 4.04
127 | 0.10511 | -50 |  |  | 0.18795 | 1.7881 | 127 | 0.001 | 0 | 81 | 67.125 | 81 | 638.6 | 81 | -46.02 | 81 | 3.98
129 | 0.10404 | -50.33 |  |  | 0.18658 | 1.7934 | 129 | 0.001 | 0 | 82 | 66.635 | 82 | 640.5 | 82 | -46.29 | 82 | 4.04
131 | 0.10282 | -50.82 |  |  | 0.18473 | 1.7966 | 131 | 0.001 | 0 | 83 | 65.975 | 83 | 641.65 | 83 | -47.03 | 83 | 3.79
133 | 0.10173 | -51.08 |  |  | 0.18301 | 1.799 | 133 | 0.001 | 0 | 84 | 65.36 | 84 | 642.5 | 84 | -47.16 | 84 | 3.92
135 | 0.10076 | -51.38 |  |  | 0.18136 | 1.7998 | 135 | 0.001 | 0 | 85 | 64.77 | 85 | 642.8 | 85 | -47.48 | 85 | 3.9
137 | 0.10005 | -51.86 |  |  | 0.1805 | 1.8042 | 137 | 0.001 | 0 | 86 | 64.465 | 86 | 644.35 | 86 | -47.94 | 86 | 3.92
139 | 0.098851 | -52.06 |  |  | 0.17821 | 1.8028 | 139 | 0.001 | 0 | 87 | 63.645 | 87 | 643.85 | 87 | -48.13 | 87 | 3.93
141 | 0.097746 | -52.41 |  |  | 0.17671 | 1.8078 | 141 | 0.001 | 0 | 88 | 63.11 | 88 | 645.65 | 88 | -48.57 | 88 | 3.84
143 | 0.097163 | -52.57 |  |  | 0.17546 | 1.8059 | 143 | 0.001 | 0 | 89 | 62.665 | 89 | 644.95 | 89 | -48.75 | 89 | 3.82
145 | 0.095713 | -53.03 |  |  | 0.17346 | 1.8123 | 145 | 0.001 | 0 | 90 | 61.95 | 90 | 647.25 | 90 | -49.29 | 90 | 3.74
147 | 0.095343 | -53.32 |  |  | 0.17282 | 1.8126 | 147 | 0.001 | 0 | 91 | 61.72 | 91 | 647.35 | 91 | -49.49 | 91 | 3.83
149 | 0.094171 | -53.54 |  |  | 0.17098 | 1.8157 | 149 | 0.001 | 0 | 92 | 61.065 | 92 | 648.45 | 92 | -49.79 | 92 | 3.75
151 | 0.093302 | -54.01 |  |  | 0.16929 | 1.8144 | 151 | 0.001 | 0 | 93 | 60.46 | 93 | 648 | 93 | -50.32 | 93 | 3.69
153 | 0.092669 | -53.97 |  |  | 0.16829 | 1.8161 | 153 | 0.001 | 0 | 94 | 60.105 | 94 | 648.6 | 94 | -50.35 | 94 | 3.62
155 | 0.091799 | -54.33 |  |  | 0.16689 | 1.818 | 155 | 0.001 | 0 | 95 | 59.605 | 95 | 649.3 | 95 | -50.7 | 95 | 3.63
157 | 0.091202 | -54.9 |  |  | 0.16603 | 1.8204 | 157 | 0.001 | 0 | 96 | 59.295 | 96 | 650.15 | 96 | -51.1 | 96 | 3.8
159 | 0.090164 | -54.77 |  |  | 0.16401 | 1.819 | 159 | 0.001 | 0 | 97 | 58.575 | 97 | 649.65 | 97 | -50.79 | 97 | 3.98
161 | 0.089223 | -55.2 |  |  | 0.16285 | 1.8252 | 161 | 0.001 | 0 | 98 | 58.16 | 98 | 651.85 | 98 | -51.55 | 98 | 3.65
163 | 0.088629 | -55.44 |  |  | 0.16139 | 1.821 | 163 | 0.001 | 0 | 99 | 57.64 | 99 | 650.35 | 99 | -51.9 | 99 | 3.54
165 | 0.087698 | -55.64 |  |  | 0.15988 | 1.8231 | 165 | 0.001 | 0 | 100 | 57.1 | 100 | 651.1 | 100 | -52.07 | 100 | 3.57
167 | 0.08673 | -55.85 |  |  | 0.15848 | 1.8273 | 167 | 0.001 | 0 | 101 | 56.6 | 101 | 652.6 | 101 | -52.22 | 101 | 3.63
169 | 0.085954 | -56.04 |  |  | 0.15729 | 1.8299 | 169 | 0.001 | 0 | 102 | 56.175 | 102 | 653.55 | 102 | -52.39 | 102 | 3.65
171 | 0.085378 | -56.19 |  |  | 0.15597 | 1.8269 | 171 | 0.001 | 0 | 103 | 55.705 | 103 | 652.45 | 103 | -52.7 | 103 | 3.49
173 | 0.084552 | -56.77 |  |  | 0.15487 | 1.8316 | 173 | 0.001 | 0 | 104 | 55.31 | 104 | 654.15 | 104 | -53.2 | 104 | 3.57
175 | 0.083782 | -56.77 |  |  | 0.15369 | 1.8344 | 175 | 0.001 | 0 | 105 | 54.89 | 105 | 655.15 | 105 | -53.33 | 105 | 3.44
201 | 0.0755 | -59.34 |  |  | 0.13932 | 1.8453 | 201 | 0.001 | 0 | 106 | 49.758 | 106 | 659.05 | 106 | -56.03 | 106 | 3.31
225 | 0.068691 | -61.23 |  |  | 0.12796 | 1.8628 | 225 | 0.001 | 0 | 107 | 45.7 | 107 | 665.3 | 107 | -58.2 | 107 | 3.03
251 | 0.06229 | -62.63 |  |  | 0.11662 | 1.8722 | 251 | 0.001 | 0 | 108 | 41.65 | 108 | 668.65 | 108 | -59.9 | 108 | 2.73
275 | 0.057876 | -63.32 |  |  | 0.10888 | 1.8812 | 275 | 0.001 | 0 | 109 | 38.884 | 109 | 671.85 | 109 | -60.8 | 109 | 2.52
301 | 0.052873 | -64.76 |  |  | 0.10019 | 1.8949 | 301 | 0.001 | 0 | 110 | 35.782 | 110 | 676.75 | 110 | -62.37 | 110 | 2.39
325 | 0.04989 | -65.28 |  |  | 0.094718 | 1.8985 | 325 | 0.001 | 0 | 111 | 33.828 | 111 | 678.05 | 111 | -63.17 | 111 | 2.11
351 | 0.046398 | -65.94 |  |  | 0.088693 | 1.9116 | 351 | 0.001 | 0 | 112 | 31.676 | 112 | 682.7 | 112 | -64.18 | 112 | 1.76
375 | 0.043668 | -65.99 |  |  | 0.083798 | 1.919 | 375 | 0.001 | 0 | 113 | 29.928 | 113 | 685.35 | 113 | -64.19 | 113 | 1.8
401 | 0.040993 | -66.17 |  |  | 0.079083 | 1.9292 | 401 | 0.001 | 0 | 114 | 28.244 | 114 | 689 | 114 | -64.67 | 114 | 1.5
425 | 0.038575 | -66.2 |  |  | 0.074446 | 1.9299 | 425 | 0.001 | 0 | 115 | 26.588 | 115 | 689.25 | 115 | -65.22 | 115 | 0.98
451 | 0.036543 | -66.27 |  |  | 0.070381 | 1.926 | 451 | 0.001 | 0 | 116 | 25.136 | 116 | 687.85 | 116 | -65.56 | 116 | 0.71
475 | 0.034861 | -65.93 |  |  | 0.067542 | 1.9375 | 475 | 0.001 | 0 | 117 | 24.122 | 117 | 691.95 | 117 | -65.36 | 117 | 0.57
501 | 0.033107 | -66.23 |  |  | 0.064098 | 1.9361 | 501 | 0.001 | 0 | 118 | 22.892 | 118 | 691.45 | 118 | -66.14 | 118 | 0.09
525 | 0.031781 | -66.48 |  |  | 0.061499 | 1.9351 | 525 | 0.001 | 0 | 119 | 21.964 | 119 | 691.1 | 119 | -66.86 | 119 | -0.38
551 | 0.030314 | -66.23 |  |  | 0.058346 | 1.9247 | 551 | 0.001 | 0 | 120 | 20.838 | 120 | 687.4 | 120 | -66.23 | 120 | 0
575 | 0.029103 | -66.16 |  |  | 0.05619 | 1.9307 | 575 | 0.001 | 0 | 121 | 20.068 | 121 | 689.55 | 121 | -66.73 | 121 | -0.57
601 | 0.027719 | -64.85 |  |  | 0.053323 | 1.9237 | 601 | 0.001 | 0 | 122 | 19.044 | 122 | 687.05 | 122 | -66.11 | 122 | -1.26
625 | 0.027011 | -65.65 |  |  | 0.052016 | 1.9257 | 625 | 0.001 | 0 | 123 | 18.577 | 123 | 687.75 | 123 | -66.75 | 123 | -1.1
651 | 0.026007 | -64.65 |  |  | 0.049703 | 1.9111 | 651 | 0.001 | 0 | 124 | 17.751 | 124 | 682.55 | 124 | -66.24 | 124 | -1.59
675 | 0.024572 | -64.92 |  |  | 0.047326 | 1.926 | 675 | 0.001 | 0 | 125 | 16.902 | 125 | 687.85 | 125 | -66.19 | 125 | -1.27
701 | 0.024101 | -64.39 |  |  | 0.046222 | 1.9179 | 701 | 0.001 | 0 | 126 | 16.508 | 126 | 684.95 | 126 | -66 | 126 | -1.61
725 | 0.023452 | -64.22 |  |  | 0.04501 | 1.9193 | 725 | 0.001 | 0 | 127 | 16.075 | 127 | 685.45 | 127 | -65.87 | 127 | -1.65
751 | 0.022634 | -63.43 |  |  | 0.043235 | 1.9102 | 751 | 0.001 | 0 | 128 | 15.441 | 128 | 682.2 | 128 | -65.33 | 128 | -1.9
801 | 0.021127 | -62.18 |  |  | 0.040522 | 1.918 | 801 | 0.001 | 0 | 129 | 14.472 | 129 | 685 | 129 | -64.25 | 129 | -2.07
851 | 0.020034 | -61.37 |  |  | 0.037951 | 1.8943 | 851 | 0.001 | 0 | 130 | 13.554 | 130 | 676.55 | 130 | -63.42 | 130 | -2.05
901 | 0.019239 | -60.74 |  |  | 0.036364 | 1.8901 | 901 | 0.001 | 0 | 131 | 12.987 | 131 | 675.05 | 131 | -62.93 | 131 | -2.19
951 | 0.018171 | -59.58 |  |  | 0.034278 | 1.8864 | 951 | 0.001 | 0 | 132 | 12.242 | 132 | 673.7 | 132 | -62.02 | 132 | -2.44
1001 | 0.017219 | -58.96 |  |  | 0.032441 | 1.884 | 1001 | 0.001 | 0 | 133 | 11.586 | 133 | 672.85 | 133 | -61.09 | 133 | -2.13
1151 | 0.014945 | -54.57 |  |  | 0.028204 | 1.8872 | 1151 | 0.001 | 0 | 134 | 10.073 | 134 | 674 | 134 | -57.1 | 134 | -2.53
1251 | 0.014128 | -53.38 |  |  | 0.02639 | 1.8679 | 1251 | 0.001 | 0 | 135 | 9.425 | 135 | 667.1 | 135 | -55.57 | 135 | -2.19
1401 | 0.012891 | -49.87 |  |  | 0.024024 | 1.8637 | 1401 | 0.001 | 0 | 136 | 8.58 | 136 | 665.6 | 136 | -52.42 | 136 | -2.55
1501 | 0.012027 | -46.64 |  |  | 0.02247 | 1.8683 | 1501 | 0.001 | 0 | 137 | 8.025 | 137 | 667.25 | 137 | -49.18 | 137 | -2.54
1751 | 0.010642 | -41.22 |  |  | 0.019809 | 1.8614 | 1751 | 0.001 | 0 | 138 | 7.0745 | 138 | 664.8 | 138 | -43.88 | 138 | -2.66
2001 | 0.0098288 | -35.5 |  |  | 0.018245 | 1.8563 | 2001 | 0.001 | 0 | 139 | 6.516 | 139 | 662.95 | 139 | -38.33 | 139 | -2.83
2251 | 0.0093123 | -28.99 |  |  | 0.017175 | 1.8444 | 2251 | 0.001 | 0 | 140 | 6.134 | 140 | 658.7 | 140 | -32.17 | 140 | -3.18
2501 | 0.0085515 | -21.51 |  |  | 0.015778 | 1.8451 | 2501 | 0.001 | 0 | 141 | 5.635 | 141 | 658.95 | 141 | -24.57 | 141 | -3.06
2751 | 0.0083947 | -15.67 |  |  | 0.015477 | 1.8437 | 2751 | 0.001 | 0 | 142 | 5.5275 | 142 | 658.45 | 142 | -19.02 | 142 | -3.35
3001 | 0.0080452 | -10.78 |  |  | 0.014808 | 1.8406 | 3001 | 0.001 | 0 | 143 | 5.2885 | 143 | 657.35 | 143 | -14.36 | 143 | -3.58
3251 | 0.0079747 | -4.45 |  |  | 0.014658 | 1.8381 | 3251 | 0.001 | 0 | 144 | 5.235 | 144 | 656.45 | 144 | -7.89 | 144 | -3.44
3501 | 0.0083198 | -2.3 |  |  | 0.015292 | 1.8381 | 3501 | 0.001 | 0 | 145 | 5.4615 | 145 | 656.45 | 145 | -6.06 | 145 | -3.76
3751 | 0.008116 | 2.48 |  |  | 0.01489 | 1.8347 | 3751 | 0.001 | 0 | 146 | 5.318 | 146 | 655.25 | 146 | -1.52 | 146 | -4
4001 | 0.0082019 | 4.93 |  |  | 0.015058 | 1.836 | 4001 | 0.001 | 0 | 147 | 5.378 | 147 | 655.7 | 147 | 1.01 | 147 | -3.92
4251 | 0.0081167 | 9.19 |  |  | 0.01497 | 1.8444 | 4251 | 0.001 | 0 | 148 | 5.3465 | 148 | 658.7 | 148 | 5.12 | 148 | -4.07
4501 | 0.0086707 | 15.17 |  |  | 0.015908 | 1.8347 | 4501 | 0.001 | 0 | 149 | 5.6815 | 149 | 655.25 | 149 | 10.77 | 149 | -4.4
4751 | 0.0086754 | 16.46 |  |  | 0.016027 | 1.8474 | 4751 | 0.001 | 0 | 150 | 5.724 | 150 | 659.8 | 150 | 11.78 | 150 | -4.68
5001 | 0.008632 | 19.26 |  |  | 0.015901 | 1.8421 | 5001 | 0.001 | 0 | 151 | 5.679 | 151 | 657.9 | 151 | 14.5 | 151 | -4.76
5251 | 0.0090754 | 22.13 |  |  | 0.016723 | 1.8427 | 5251 | 0.001 | 0 | 152 | 5.9725 | 152 | 658.1 | 152 | 17.52 | 152 | -4.61
5501 | 0.0091543 | 24.5 |  |  | 0.016806 | 1.8358 | 5501 | 0.001 | 0 | 153 | 6.002 | 153 | 655.65 | 153 | 19.82 | 153 | -4.68
5751 | 0.0093288 | 26.02 |  |  | 0.017143 | 1.8376 | 5751 | 0.001 | 0 | 154 | 6.1225 | 154 | 656.3 | 154 | 20.96 | 154 | -5.06
6001 | 0.0095907 | 26.44 |  |  | 0.017648 | 1.8402 | 6001 | 0.001 | 0 | 155 | 6.303 | 155 | 657.2 | 155 | 21.16 | 155 | -5.28
6501 | 0.010185 | 32.29 |  |  | 0.018694 | 1.8354 | 6501 | 0.001 | 0 | 156 | 6.6765 | 156 | 655.5 | 156 | 26.55 | 156 | -5.74
7001 | 0.010415 | 33.98 |  |  | 0.019162 | 1.8397 | 7001 | 0.001 | 0 | 157 | 6.8435 | 157 | 657.05 | 157 | 27.9 | 157 | -6.08
7501 | 0.01093 | 38.52 |  |  | 0.020063 | 1.8357 | 7501 | 0.001 | 0 | 158 | 7.1655 | 158 | 655.6 | 158 | 32.29 | 158 | -6.23
8001 | 0.011537 | 40.79 |  |  | 0.021286 | 1.8451 | 8001 | 0.001 | 0 | 159 | 7.602 | 159 | 658.95 | 159 | 33.75 | 159 | -7.04
8501 | 0.012001 | 42.33 |  |  | 0.022175 | 1.8477 | 8501 | 0.02 | 0 | 160 | 7.9195 | 160 | 659.9 | 160 | 35.32 | 160 | -7.01
9001 | 0.012726 | 44.13 |  |  | 0.023425 | 1.8407 | 9001 | 0.02 | 0 | 161 | 8.366 | 161 | 657.4 | 161 | 35.98 | 161 | -8.15
9501 | 0.012966 | 45.05 |  |  | 0.023947 | 1.8469 | 9501 | 0.02 | 0 | 162 | 8.5525 | 162 | 659.6 | 162 | 36.78 | 162 | -8.27
10001 | 0.013685 | 47.16 |  |  | 0.025197 | 1.8413 | 10001 | 0.02 | 0 | 163 | 8.999 | 163 | 657.6 | 163 | 38.47 | 163 | -8.69
12501 | 0.016132 | 53.54 |  |  | 0.029516 | 1.8297 | 12501 | 0.02 | 0 | 164 | 10.5415 | 164 | 653.45 | 164 | 42.86 | 164 | -10.68
15001 | 0.018598 | 58 |  |  | 0.034083 | 1.8326 | 15001 | 0.02 | 0 | 165 | 12.1725 | 165 | 654.5 | 165 | 45.63 | 165 | -12.37
17501 | 0.020909 | 60.48 |  |  | 0.0382 | 1.827 | 17501 | 0.02 | 0 | 166 | 13.643 | 166 | 652.5 | 166 | 45.74 | 166 | -14.74
20001 | 0.02353 | 62.64 |  |  | 0.042893 | 1.8229 | 20001 | 0.02 | 0 | 167 | 15.319 | 167 | 651.05 | 167 | 46.38 | 167 | -16.26
25001 | 0.028297 | 65.95 |  |  | 0.051512 | 1.8204 | 25001 | 0.02 | 0 | 168 | 18.397 | 168 | 650.15 | 168 | 46.05 | 168 | -19.9
30001 | 0.032991 | 69.09 |  |  | 0.060035 | 1.8197 | 30001 | 0.02 | 0 | 169 | 21.441 | 169 | 649.9 | 169 | 45.46 | 169 | -23.63
35001 | 0.037441 | 70.05 |  |  | 0.066858 | 1.7857 | 35001 | 0.02 | 0 | 170 | 23.878 | 170 | 637.75 | 170 | 43.21 | 170 | -26.84
40001 | 0.041966 | 71.99 |  |  | 0.075656 | 1.8028 | 40001 | 0.02 | 0 | 171 | 27.02 | 171 | 643.85 | 171 | 41.47 | 171 | -30.52
45001 | 0.046039 | 72.7 |  |  | 0.083552 | 1.8148 | 45001 | 0.02 | 0 | 172 | 29.84 | 172 | 648.15 | 172 | 39.14 | 172 | -33.56
50001 | 0.050466 | 69.19 |  |  | 0.092103 | 1.825 | 50001 | 0.02 | 0 | 173 | 32.894 | 173 | 651.8 | 173 | 37.56 | 173 | -31.63
55001 | 0.054196 | 73.79 |  |  | 0.099714 | 1.8399 | 55001 | 0.02 | 0 | 174 | 35.612 | 174 | 657.1 | 174 | 34.84 | 174 | -38.95
60001 | 0.058516 | 74.99 |  |  | 0.11017 | 1.8827 | 60001 | 0.02 | 0 | 175 | 39.346 | 175 | 672.4 | 175 | 32.41 | 175 | -42.58
65001 | 0.062487 | 75.87 |  |  | 0.12158 | 1.9457 | 65001 | 0.02 | 0 | 176 | 43.422 | 176 | 694.9 | 176 | 30.35 | 176 | -45.52
70001 | 0.066376 | 76.75 |  |  | 0.13666 | 2.0588 | 70001 | 0.02 | 0 | 177 | 48.806 | 177 | 735.3 | 177 | 27.7 | 177 | -49.05
75001 | 0.069331 | 78.12 |  |  | 0.1559 | 2.2487 | 75001 | 0.02 | 0 | 178 | 55.68 | 178 | 803.1 | 178 | 24.8 | 178 | -53.32
80001 | 0.072894 | 79.08 |  |  | 0.18677 | 2.5623 | 80001 | 0.02 | 0 | 179 | 66.705 | 179 | 915.1 | 179 | 18.86 | 179 | -60.22
85001 | 0.076375 | 79.35 |  |  | 0.23852 | 3.123 | 85001 | 0.02 | 0 | 180 | 85.185 | 180 | 1115.35 | 180 | 4.66 | 180 | -74.69
90001 | 0.079073 | 81.14 |  |  | 0.25455 | 3.2192 | 90001 | 0.02 | 0 | 181 | 90.91 | 181 | 1149.7 | 181 | -25.24 | 181 | -106.38
95001 | 0.082416 | 84.21 |  |  | 0.16365 | 1.9856 | 95001 | 0.02 | 0 | 182 | 58.445 | 182 | 709.15 | 182 | -46.39 | 182 | -130.6
100001 | 0.088838 | 87 |  |  | 0.11151 | 1.2552 | 100001 | 0.02 | 0 | 183 | 39.826 | 183 | 448.3 | 183 | -41.69 | 183 | -128.69
105001 | 0.096784 | 87.19 |  |  | 0.096393 | 0.99596 | 105001 | 0.02 | 0 | 184 | 34.426 | 184 | 355.7 | 184 | -31.31 | 184 | -118.5
110001 | 0.10348 | 87.64 |  |  | 0.095122 | 0.91924 | 110001 | 0.02 | 0 | 185 | 33.972 | 185 | 328.3 | 185 | -23.75 | 185 | -111.39
115001 | 0.10918 | 86.31 |  |  | 0.098728 | 0.90429 | 115001 | 0.02 | 0 | 186 | 35.26 | 186 | 322.96 | 186 | -20.48 | 186 | -106.79
120001 | 0.11373 | 86.38 |  |  | 0.1031 | 0.90658 | 120001 | 0.02 | 0 | 187 | 36.822 | 187 | 323.78 | 187 | -18.21 | 187 | -104.59