## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
10 | 32.8247 | 2.21 | 1 | A/V | 14.3654 | 0.43764 | 10 | 0.015 | 0 | 0 | 5.1305 | 0 | 156.3 | 0 | 1.15 | 0 | -1.06 | 0 | 0.35099
12.5 | 36.3308 | 2.6 |  |  | 14.3668 | 0.39544 | 12.5 | 0.015 | 0 | 1 | 5.131 | 1 | 141.23 | 1 | 0.67 | 1 | -1.93 | 1 | 0.35253
15 | 37.6521 | -1.99 | Vpp initial |  | 14.378 | 0.38186 | 15 | 0.015 | 0 | 2 | 5.135 | 2 | 136.38 | 2 | 0.34 | 2 | 2.33 | 2 | 0.35333
17.5 | 38.669 | -2.03 | 11.8976 | mV | 14.3906 | 0.37215 | 17.5 | 0.015 | 0 | 3 | 5.1395 | 3 | 132.91 | 3 | 0.22 | 3 | 2.25 | 3 | 0.34816
20 | 37.1636 | -3.66 |  |  | 14.385 | 0.38707 | 20 | 0.015 | 0 | 4 | 5.1375 | 4 | 138.24 | 4 | 0.01 | 4 | 3.67 | 4 | 0.35559
22.5 | 35.5242 | 0.6 | Offset |  | 14.3542 | 0.40407 | 22.5 | 0.015 | 0 | 5 | 5.1265 | 5 | 144.31 | 5 | -0.01 | 5 | -0.61 | 5 | 0.35499
25 | 37.1134 | -5.21 | 0 |  | 14.3822 | 0.38752 | 25 | 0.015 | 0 | 6 | 5.1365 | 6 | 138.4 | 6 | -0.25 | 6 | 4.96 | 6 | 0.35376
27.5 | 38.5879 | -1.6 |  |  | 14.4004 | 0.37318 | 27.5 | 0.015 | 0 | 7 | 5.143 | 7 | 133.28 | 7 | -0.17 | 7 | 1.43 | 7 | 0.35454
30 | 37.3645 | 0.91 |  |  | 14.378 | 0.3848 | 30 | 0.015 | 0 | 8 | 5.135 | 8 | 137.43 | 8 | -0.12 | 8 | -1.03 | 8 | 0.3493
35 | 36.3575 | -1.5 |  |  | 14.3682 | 0.39519 | 35 | 0.015 | 0 | 9 | 5.1315 | 9 | 141.14 | 9 | -0.33 | 9 | 1.17 | 9 | 0.3521
40 | 35.5342 | -5.19 |  |  | 14.3612 | 0.40415 | 40 | 0.015 | 0 | 10 | 5.129 | 10 | 144.34 | 10 | -0.6 | 10 | 4.59 | 10 | 0.35103
45 | 35.2333 | -2.98 |  |  | 14.357 | 0.40748 | 45 | 0.015 | 0 | 11 | 5.1275 | 11 | 145.53 | 11 | -0.52 | 11 | 2.46 | 11 | 0.34982
51 | 35.4427 | -6.75 |  |  | 14.357 | 0.40508 | 51 | 0.015 | 0 | 12 | 5.1275 | 12 | 144.67 | 12 | -0.73 | 12 | 6.02 | 12 | 0.3506
55 | 36.9927 | -4.81 |  |  | 14.3696 | 0.38844 | 55 | 0.015 | 0 | 13 | 5.132 | 13 | 138.73 | 13 | -0.64 | 13 | 4.17 | 13 | 0.35049
60 | 37.6622 | -5.47 |  |  | 14.3808 | 0.38184 | 60 | 0.015 | 0 | 14 | 5.136 | 14 | 136.37 | 14 | -0.75 | 14 | 4.72 | 14 | 0.35041
65 | 37.6318 | -4.58 |  |  | 14.385 | 0.38226 | 65 | 0.015 | 0 | 15 | 5.1375 | 15 | 136.52 | 15 | -0.7 | 15 | 3.88 | 15 | 0.34881
70 | 37.1329 | -5.14 |  |  | 14.3752 | 0.38713 | 70 | 0.015 | 0 | 16 | 5.134 | 16 | 138.26 | 16 | -0.79 | 16 | 4.35 | 16 | 0.34847
75 | 37.9377 | -6.06 |  |  | 14.3808 | 0.37906 | 75 | 0.015 | 0 | 17 | 5.136 | 17 | 135.38 | 17 | -0.79 | 17 | 5.27 | 17 | 0.35101
80 | 37.2697 | -7.73 |  |  | 14.3864 | 0.38601 | 80 | 0.015 | 0 | 18 | 5.138 | 18 | 137.86 | 18 | -0.84 | 18 | 6.89 | 18 | 0.34886
85 | 37.1438 | -8.49 |  |  | 14.3794 | 0.38713 | 85 | 0.015 | 0 | 19 | 5.1355 | 19 | 138.26 | 19 | -0.89 | 19 | 7.6 | 19 | 0.35008
90 | 37.5265 | -7.09 |  |  | 14.3794 | 0.38318 | 90 | 0.015 | 0 | 20 | 5.1355 | 20 | 136.85 | 20 | -0.93 | 20 | 6.16 | 20 | 0.35013
95 | 37.0055 | -7.52 |  |  | 14.3808 | 0.38861 | 95 | 0.015 | 0 | 21 | 5.136 | 21 | 138.79 | 21 | -0.89 | 21 | 6.63 | 21 | 0.34928
101 | 35.5486 | -10.83 |  |  | 9.5749 | 0.26935 | 101 | 0.01 | 0 | 22 | 3.4196 | 22 | 96.195 | 22 | -1.06 | 22 | 9.77 | 22 | 0.34981
110 | 37.6024 | -9.21 |  |  | 9.5732 | 0.25459 | 110 | 0.01 | 0 | 23 | 3.419 | 23 | 90.925 | 23 | -0.9 | 23 | 8.31 | 23 | 0.34921
120 | 37.8586 | -9.64 |  |  | 9.5738 | 0.25288 | 120 | 0.01 | 0 | 24 | 3.4192 | 24 | 90.315 | 24 | -0.93 | 24 | 8.71 | 24 | 0.34991
125 | 38.4983 | -8.22 |  |  | 9.576 | 0.24874 | 125 | 0.01 | 0 | 25 | 3.42 | 25 | 88.835 | 25 | -0.96 | 25 | 7.26 | 25 | 0.34988
151 | 35.6982 | -11.25 |  |  | 9.5592 | 0.26778 | 151 | 0.01 | 0 | 26 | 3.414 | 26 | 95.635 | 26 | -1.19 | 26 | 10.06 | 26 | 0.35003
175 | 36.7218 | -14.6 |  |  | 9.5788 | 0.26085 | 175 | 0.01 | 0 | 27 | 3.421 | 27 | 93.16 | 27 | -1.24 | 27 | 13.36 | 27 | 0.34945
201 | 37.4023 | -16.63 |  |  | 9.5626 | 0.25567 | 201 | 0.01 | 0 | 28 | 3.4152 | 28 | 91.31 | 28 | -1.43 | 28 | 15.2 | 28 | 0.35006
225 | 36.376 | -18 |  |  | 9.567 | 0.263 | 225 | 0.01 | 0 | 29 | 3.4168 | 29 | 93.93 | 29 | -1.38 | 29 | 16.62 | 29 | 0.34995
251 | 35.7573 | -18.09 |  |  | 9.5525 | 0.26715 | 251 | 0.01 | 0 | 30 | 3.4116 | 30 | 95.41 | 30 | -1.5 | 30 | 16.59 | 30 | 0.34973
275 | 35.0441 | -22.83 |  |  | 9.5592 | 0.27278 | 275 | 0.01 | 0 | 31 | 3.414 | 31 | 97.42 | 31 | -1.58 | 31 | 21.25 | 31 | 0.34938
301 | 33.9681 | -25.03 |  |  | 9.5491 | 0.28112 | 301 | 0.01 | 0 | 32 | 3.4104 | 32 | 100.4 | 32 | -1.72 | 32 | 23.31 | 32 | 0.34975
325 | 35.405 | -25.59 |  |  | 9.553 | 0.26982 | 325 | 0.01 | 0 | 33 | 3.4118 | 33 | 96.365 | 33 | -1.7 | 33 | 23.89 | 33 | 0.35024
351 | 33.4392 | -26.45 |  |  | 9.5502 | 0.2856 | 351 | 0.01 | 0 | 34 | 3.4108 | 34 | 102 | 34 | -1.74 | 34 | 24.71 | 34 | 0.3508
375 | 32.6797 | -28.79 |  |  | 9.5374 | 0.29184 | 375 | 0.01 | 0 | 35 | 3.4062 | 35 | 104.23 | 35 | -1.81 | 35 | 26.98 | 35 | 0.35069
401 | 33.0976 | -29.8 |  |  | 9.5379 | 0.28818 | 401 | 0.01 | 0 | 36 | 3.4064 | 36 | 102.92 | 36 | -1.69 | 36 | 28.11 | 36 | 0.35008
425 | 31.5618 | -32.02 |  |  | 9.543 | 0.30236 | 425 | 0.01 | 0 | 37 | 3.4082 | 37 | 107.985 | 37 | -1.9 | 37 | 30.12 | 37 | 0.34976
451 | 31.4393 | -32.45 |  |  | 9.5323 | 0.3032 | 451 | 0.01 | 0 | 38 | 3.4044 | 38 | 108.285 | 38 | -2.04 | 38 | 30.41 | 38 | 0.34992
475 | 30.8781 | -34.73 |  |  | 9.5407 | 0.30898 | 475 | 0.01 | 0 | 39 | 3.4074 | 39 | 110.35 | 39 | -1.96 | 39 | 32.77 | 39 | 0.35048
501 | 29.9433 | -36.52 |  |  | 9.5374 | 0.31851 | 501 | 0.01 | 0 | 40 | 3.4062 | 40 | 113.755 | 40 | -2.18 | 40 | 34.34 | 40 | 0.34981
551 | 29.7382 | -38.17 |  |  | 9.5407 | 0.32082 | 551 | 0.01 | 0 | 41 | 3.4074 | 41 | 114.58 | 41 | -2.21 | 41 | 35.96 | 41 | 0.34991
601 | 27.9954 | -40.17 | Temp center (deg) |  | 9.5374 | 0.34068 | 601 | 0.01 | 0 | 42 | 3.4062 | 42 | 121.67 | 42 | -2.37 | 42 | 37.8 | 42 | 0.34991
651 | 27.5453 | -43.37 | 30.1 |  | 9.539 | 0.3463 | 651 | 0.01 | 0 | 43 | 3.4068 | 43 | 123.68 | 43 | -2.58 | 43 | 40.79 | 43 | 0.34961
701 | 26.1279 | -44.68 |  |  | 9.5413 | 0.36518 | 701 | 0.01 | 0 | 44 | 3.4076 | 44 | 130.42 | 44 | -2.7 | 44 | 41.98 | 44 | 0.35026
751 | 25.964 | -47.3 |  |  | 9.5396 | 0.36742 | 751 | 0.01 | 0 | 45 | 3.407 | 45 | 131.22 | 45 | -2.84 | 45 | 44.46 | 45 | 0.34919
801 | 25.6637 | -49.44 |  |  | 9.5385 | 0.37167 | 801 | 0.01 | 0 | 46 | 3.4066 | 46 | 132.74 | 46 | -2.96 | 46 | 46.48 | 46 | 0.34961
851 | 23.9584 | -50.41 |  |  | 9.5413 | 0.39824 | 851 | 0.01 | 0 | 47 | 3.4076 | 47 | 142.23 | 47 | -3.11 | 47 | 47.3 | 47 | 0.34993
901 | 22.7668 | -52.43 |  |  | 9.5385 | 0.41896 | 901 | 0.01 | 0 | 48 | 3.4066 | 48 | 149.63 | 48 | -3.28 | 48 | 49.15 | 48 | 0.34982
951 | 22.2481 | -54.73 |  |  | 9.5379 | 0.42871 | 951 | 0.01 | 0 | 49 | 3.4064 | 49 | 153.11 | 49 | -3.46 | 49 | 51.27 | 49 | 0.34939
1001 | 21.4605 | -56.18 |  |  | 9.5368 | 0.44439 | 1001 | 0.01 | 0 | 50 | 3.406 | 50 | 158.71 | 50 | -3.61 | 50 | 52.57 | 50 | 0.34977
1101 | 20.02 | -58.25 |  |  | 9.539 | 0.47648 | 1101 | 0.01 | 0 | 51 | 3.4068 | 51 | 170.17 | 51 | -3.87 | 51 | 54.38 | 51 | 0.3498
1201 | 18.7749 | -60.13 |  |  | 9.5346 | 0.50784 | 1201 | 0.01 | 0 | 52 | 3.4052 | 52 | 181.37 | 52 | -4.14 | 52 | 55.99 | 52 | 0.3502
1251 | 17.9927 | -61.12 |  |  | 9.5323 | 0.52979 | 1251 | 0.01 | 0 | 53 | 3.4044 | 53 | 189.21 | 53 | -4.28 | 53 | 56.84 | 53 | 0.34995
1301 | 17.6376 | -61.98 |  |  | 9.5284 | 0.54023 | 1301 | 0.01 | 0 | 54 | 3.403 | 54 | 192.94 | 54 | -4.39 | 54 | 57.59 | 54 | 0.35043
1401 | 16.5562 | -63.24 |  |  | 9.5278 | 0.57548 | 1401 | 0.01 | 0 | 55 | 3.4028 | 55 | 205.53 | 55 | -4.55 | 55 | 58.69 | 55 | 0.35058
1501 | 15.7519 | -65.25 |  |  | 9.5267 | 0.6048 | 1501 | 0.01 | 0 | 56 | 3.4024 | 56 | 216 | 56 | -4.94 | 56 | 60.31 | 56 | 0.35024
1751 | 13.7631 | -68.57 |  |  | 9.5228 | 0.69191 | 1751 | 0.01 | 0 | 57 | 3.401 | 57 | 247.11 | 57 | -5.62 | 57 | 62.95 | 57 | 0.35017
2001 | 12.2653 | -71.23 |  |  | 9.5178 | 0.77599 | 2001 | 0.01 | 0 | 58 | 3.3992 | 58 | 277.14 | 58 | -6.27 | 58 | 64.96 | 58 | 0.35015
2251 | 11.0325 | -73.33 |  |  | 9.5144 | 0.8624 | 2251 | 0.01 | 0 | 59 | 3.398 | 59 | 308 | 59 | -6.91 | 59 | 66.42 | 59 | 0.35124
2501 | 10.0165 | -74.61 |  |  | 9.5054 | 0.94898 | 2501 | 0.01 | 0 | 60 | 3.3948 | 60 | 338.92 | 60 | -7.6 | 60 | 67.01 | 60 | 0.35074
2751 | 9.1505 | -75.74 |  |  | 9.5071 | 1.039 | 2751 | 0.01 | 0 | 61 | 3.3954 | 61 | 371.06 | 61 | -8.12 | 61 | 67.62 | 61 | 0.35054
3001 | 8.4605 | -77.07 |  |  | 9.5094 | 1.124 | 3001 | 0.01 | 0 | 62 | 3.3962 | 62 | 401.42 | 62 | -8.89 | 62 | 68.18 | 62 | 0.35098
3251 | 7.8162 | -77.82 |  |  | 9.4965 | 1.215 | 3251 | 0.01 | 0 | 63 | 3.3916 | 63 | 433.92 | 63 | -9.5 | 63 | 68.32 | 63 | 0.35076
3501 | 7.3105 | -78.9 |  |  | 9.4998 | 1.2995 | 3501 | 0.01 | 0 | 64 | 3.3928 | 64 | 464.1 | 64 | -10.2 | 64 | 68.7 | 64 | 0.34966
3751 | 6.8306 | -79.5 |  |  | 9.4898 | 1.3893 | 3751 | 0.01 | 0 | 65 | 3.3892 | 65 | 496.18 | 65 | -10.86 | 65 | 68.64 | 65 | 0.34988
4001 | 6.4341 | -80.19 |  |  | 9.4914 | 1.4752 | 4001 | 0.01 | 0 | 66 | 3.3898 | 66 | 526.85 | 66 | -11.56 | 66 | 68.63 | 66 | 0.34984
4251 | 6.0525 | -81.14 |  |  | 9.487 | 1.5674 | 4251 | 0.01 | 0 | 67 | 3.3882 | 67 | 559.8 | 67 | -12.13 | 67 | 69.01 | 67 | 0.3503
4501 | 5.7443 | -81.25 |  |  | 9.4735 | 1.6492 | 4501 | 0.01 | 0 | 68 | 3.3834 | 68 | 589 | 68 | -12.82 | 68 | 68.43 | 68 | 0.3497
4751 | 5.4171 | -81.87 |  |  | 9.4724 | 1.7486 | 4751 | 0.01 | 0 | 69 | 3.383 | 69 | 624.5 | 69 | -13.49 | 69 | 68.38 | 69 | 0.35026
5001 | 5.1461 | -81.82 |  |  | 4.6939 | 0.91213 | 5001 | 0.005 | 0 | 70 | 1.6764 | 70 | 325.76 | 70 | -14.09 | 70 | 67.73 | 70 | 0.34978
5501 | 4.723 | -82.79 |  |  | 4.6788 | 0.99064 | 5501 | 0.005 | 0 | 71 | 1.671 | 71 | 353.8 | 71 | -15.55 | 71 | 67.24 | 71 | 0.34971
6001 | 4.3038 | -83.31 |  |  | 4.6749 | 1.0862 | 6001 | 0.005 | 0 | 72 | 1.6696 | 72 | 387.94 | 72 | -16.95 | 72 | 66.36 | 72 | 0.34975
7001 | 3.6906 | -83.22 |  |  | 4.6466 | 1.259 | 7001 | 0.005 | 0 | 73 | 1.6595 | 73 | 449.66 | 73 | -18.48 | 73 | 64.74 | 73 | 0.35085
8001 | 3.2467 | -84.86 |  |  | 4.639 | 1.4288 | 8001 | 0.005 | 0 | 74 | 1.6568 | 74 | 510.3 | 74 | -22.13 | 74 | 62.73 | 74 | 0.35103
9001 | 2.8766 | -85.43 |  |  | 4.6116 | 1.6031 | 9001 | 0.005 | 0 | 75 | 1.647 | 75 | 572.55 | 75 | -24.92 | 75 | 60.51 | 75 | 0.35009
10001 | 2.6017 | -85.76 |  |  | 1.7772 | 0.68309 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 634.7 | 76 | 243.96 | 76 | -27.76 | 76 | 58 | 76 | 0.34962
12501 | 2.0815 | -85.85 |  |  | 1.7387 | 0.8353 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 620.95 | 77 | 298.32 | 77 | -34.5 | 77 | 51.35 | 77 | 0.35005
15001 | 1.7359 | -86.49 |  |  | 1.708 | 0.98392 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 610 | 78 | 351.4 | 78 | -40.91 | 78 | 45.58 | 78 | 0.3508
17501 | 1.4808 | -86.87 |  |  | 1.6485 | 1.1133 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 588.75 | 79 | 397.6 | 79 | -47.32 | 79 | 39.55 | 79 | 0.3499
20001 | 1.2939 | -86.97 |  |  | 1.5879 | 1.2272 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 567.1 | 80 | 438.3 | 80 | -54.54 | 80 | 32.43 | 80 | 0.3497
25001 | 1.0303 | -87.37 |  |  | 1.4815 | 1.4379 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 529.1 | 81 | 513.55 | 81 | -66.45 | 81 | 20.92 | 81 | 0.34974
30001 | 0.85419 | -87.17 |  |  | 1.3187 | 1.5438 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 470.96 | 82 | 551.35 | 82 | -77.98 | 82 | 9.19 | 82 | 0.35027
35001 | 0.72913 | -86.93 |  |  | 1.1679 | 1.6017 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 417.1 | 83 | 572.05 | 83 | -88.86 | 83 | -1.93 | 83 | 0.34964
40001 | 0.63462 | -86.9 |  |  | 1.0208 | 1.6085 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 364.56 | 84 | 574.45 | 84 | -98.54 | 84 | -11.64 | 84 | 0.35026
45001 | 0.55954 | -87.5 |  |  | 0.89107 | 1.5925 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 318.24 | 85 | 568.75 | 85 | -107.71 | 85 | -20.21 | 85 | 0.35073
50001 | 0.50031 | -91.47 |  |  | 0.77202 | 1.5431 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 275.72 | 86 | 551.1 | 86 | -114.97 | 86 | -23.5 | 86 | 0.34972
60001 | 0.40769 | -86.43 |  |  | 0.57607 | 1.413 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 205.74 | 87 | 504.65 | 87 | -127.75 | 87 | -41.32 | 87 | 0.34999
70001 | 0.34112 | -86.57 |  |  | 0.43044 | 1.2618 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 153.73 | 88 | 450.66 | 88 | -138.17 | 88 | -51.6 | 88 | 0.35017
80001 | 0.28707 | -86.86 |  |  | 0.30906 | 1.0766 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 110.38 | 89 | 384.5 | 89 | -146.01 | 89 | -59.15 | 89 | 0.34978
90001 | 0.24075 | -86.58 |  |  | 0.21794 | 0.90524 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 77.835 | 90 | 323.3 | 90 | -146.01 | 90 | -59.43 | 90 | 0.34964
100001 | 0.20008 | -85.05 |  |  | 0.18421 | 0.9207 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 65.79 | 91 | 328.82 | 91 | -134.31 | 91 | -49.26 | 91 | 0.34961
110001 | 0.17432 | -82.17 |  |  | 0.20777 | 1.1919 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 74.205 | 92 | 425.68 | 92 | -138.03 | 92 | -55.86 | 92 | 0.34967
120001 | 0.15259 | -81.01 |  |  | 0.18903 | 1.2388 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 67.51 | 93 | 442.44 | 93 | -152.5 | 93 | -71.49 | 93 | 0.34963