## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 21.9721 | -0.74 |  | 9.3962 | 0.42764 | 25 | 0.01 | 0 | 0 | 3.3558 | 0 | 152.73 | 0 | -0.09 | 0 | 0.65 | 0 | 0.2989
51 | 22.1483 | -0.66 |  | 9.399 | 0.42437 | 51 | 0.01 | 0 | 1 | 3.3568 | 1 | 151.56 | 1 | -0.55 | 1 | 0.11 | 1 | 0.30069
75 | 21.9194 | -1.36 |  | 9.3946 | 0.4286 | 75 | 0.01 | 0 | 2 | 3.3552 | 2 | 153.07 | 2 | -0.65 | 2 | 0.71 | 2 | 0.2999
101 | 21.3922 | -3.46 |  | 9.3962 | 0.43924 | 101 | 0.01 | 0 | 3 | 3.3558 | 3 | 156.87 | 3 | -0.78 | 3 | 2.68 | 3 | 0.30073
151 | 22.2579 | -2.46 |  | 9.3957 | 0.42213 | 151 | 0.01 | 0 | 4 | 3.3556 | 4 | 150.76 | 4 | -0.91 | 4 | 1.55 | 4 | 0.30063
201 | 22.4769 | -3.3 |  | 9.4013 | 0.41826 | 201 | 0.01 | 0 | 5 | 3.3576 | 5 | 149.38 | 5 | -1.03 | 5 | 2.27 | 5 | 0.30051
251 | 21.8663 | -4.91 |  | 9.3957 | 0.42969 | 251 | 0.01 | 0 | 6 | 3.3556 | 6 | 153.46 | 6 | -1.08 | 6 | 3.83 | 6 | 0.30059
301 | 21.7036 | -5.88 |  | 9.3957 | 0.43291 | 301 | 0.01 | 0 | 7 | 3.3556 | 7 | 154.61 | 7 | -1.16 | 7 | 4.72 | 7 | 0.30057
351 | 21.719 | -6.89 |  | 9.3962 | 0.43263 | 351 | 0.01 | 0 | 8 | 3.3558 | 8 | 154.51 | 8 | -1.24 | 8 | 5.65 | 8 | 0.30058
401 | 21.9247 | -8.89 |  | 9.3901 | 0.42829 | 401 | 0.01 | 0 | 9 | 3.3536 | 9 | 152.96 | 9 | -1.3 | 9 | 7.59 | 9 | 0.30048
451 | 22.4732 | -9.82 |  | 9.3884 | 0.41776 | 451 | 0.01 | 0 | 10 | 3.353 | 10 | 149.2 | 10 | -1.46 | 10 | 8.36 | 10 | 0.3005
501 | 21.6107 | -8.81 |  | 9.3621 | 0.43322 | 501 | 0.01 | 0 | 11 | 3.3436 | 11 | 154.72 | 11 | -1.53 | 11 | 7.28 | 11 | 0.30062
601 | 21.4738 | -10.75 |  | 9.375 | 0.43658 | 601 | 0.01 | 0 | 12 | 3.3482 | 12 | 155.92 | 12 | -1.6 | 12 | 9.15 | 12 | 0.30062
701 | 21.2367 | -12.4 |  | 9.3761 | 0.4415 | 701 | 0.01 | 0 | 13 | 3.3486 | 13 | 157.68 | 13 | -1.75 | 13 | 10.65 | 13 | 0.30051
801 | 20.7526 | -15.52 |  | 9.3727 | 0.45164 | 801 | 0.01 | 0 | 14 | 3.3474 | 14 | 161.3 | 14 | -1.85 | 14 | 13.67 | 14 | 0.30056
901 | 20.8616 | -15.59 |  | 9.3694 | 0.44912 | 901 | 0.01 | 0 | 15 | 3.3462 | 15 | 160.4 | 15 | -1.98 | 15 | 13.61 | 15 | 0.30063
1001 | 20.814 | -17.67 |  | 9.3649 | 0.44993 | 1001 | 0.01 | 0 | 16 | 3.3446 | 16 | 160.69 | 16 | -2.06 | 16 | 15.61 | 16 | 0.30073
1101 | 20.3162 | -19.49 |  | 9.3559 | 0.46052 | 1101 | 0.01 | 0 | 17 | 3.3414 | 17 | 164.47 | 17 | -2.22 | 17 | 17.27 | 17 | 0.30054
1201 | 20.0012 | -20.32 |  | 9.3509 | 0.46752 | 1201 | 0.01 | 0 | 18 | 3.3396 | 18 | 166.97 | 18 | -2.39 | 18 | 17.93 | 18 | 0.3005
1301 | 19.5894 | -21.67 |  | 9.352 | 0.4774 | 1301 | 0.01 | 0 | 19 | 3.34 | 19 | 170.5 | 19 | -2.51 | 19 | 19.16 | 19 | 0.30052
1401 | 19.5304 | -21.91 |  | 9.3386 | 0.47816 | 1401 | 0.01 | 0 | 20 | 3.3352 | 20 | 170.77 | 20 | -2.59 | 20 | 19.32 | 20 | 0.30065
1501 | 18.8811 | -23.77 |  | 9.3458 | 0.49498 | 1501 | 0.01 | 0 | 21 | 3.3378 | 21 | 176.78 | 21 | -2.77 | 21 | 21 | 21 | 0.30052
1751 | 18.1971 | -24.66 |  | 9.3318 | 0.51282 | 1751 | 0.01 | 0 | 22 | 3.3328 | 22 | 183.15 | 22 | -2.96 | 22 | 21.7 | 22 | 0.30052
2001 | 17.669 | -28.63 |  | 9.3173 | 0.52732 | 2001 | 0.01 | 0 | 23 | 3.3276 | 23 | 188.33 | 23 | -3.27 | 23 | 25.36 | 23 | 0.30056
2251 | 16.9358 | -31.25 |  | 9.31 | 0.54972 | 2251 | 0.01 | 0 | 24 | 3.325 | 24 | 196.33 | 24 | -3.41 | 24 | 27.84 | 24 | 0.30062
2501 | 16.3832 | -32.48 |  | 9.2994 | 0.56762 | 2501 | 0.01 | 0 | 25 | 3.3212 | 25 | 202.72 | 25 | -3.72 | 25 | 28.76 | 25 | 0.30047
2751 | 15.4716 | -33.04 |  | 9.291 | 0.60052 | 2751 | 0.01 | 0 | 26 | 3.3182 | 26 | 214.47 | 26 | -3.86 | 26 | 29.18 | 26 | 0.30033
3001 | 15.2429 | -35.59 |  | 9.277 | 0.60861 | 3001 | 0.01 | 0 | 27 | 3.3132 | 27 | 217.36 | 27 | -4.13 | 27 | 31.46 | 27 | 0.30055
3251 | 14.9303 | -36.52 |  | 9.2719 | 0.62101 | 3251 | 0.01 | 0 | 28 | 3.3114 | 28 | 221.79 | 28 | -4.3 | 28 | 32.22 | 28 | 0.30049
3501 | 14.3833 | -37.9 |  | 9.2568 | 0.64358 | 3501 | 0.01 | 0 | 29 | 3.306 | 29 | 229.85 | 29 | -4.54 | 29 | 33.36 | 29 | 0.30063
3751 | 13.8884 | -38.9 |  | 9.2518 | 0.66615 | 3751 | 0.01 | 0 | 30 | 3.3042 | 30 | 237.91 | 30 | -4.69 | 30 | 34.21 | 30 | 0.30056
4001 | 13.6018 | -40.02 |  | 9.2478 | 0.6799 | 4001 | 0.01 | 0 | 31 | 3.3028 | 31 | 242.82 | 31 | -4.98 | 31 | 35.04 | 31 | 0.30062
4251 | 13.3947 | -41.36 |  | 9.2484 | 0.69045 | 4251 | 0.01 | 0 | 32 | 3.303 | 32 | 246.59 | 32 | -5.12 | 32 | 36.24 | 32 | 0.30067
4501 | 12.8706 | -42.07 |  | 9.2422 | 0.71809 | 4501 | 0.01 | 0 | 33 | 3.3008 | 33 | 256.46 | 33 | -5.34 | 33 | 36.73 | 33 | 0.30055
4751 | 12.4292 | -42.87 |  | 9.2176 | 0.74161 | 4751 | 0.01 | 0 | 34 | 3.292 | 34 | 264.86 | 34 | -5.52 | 34 | 37.35 | 34 | 0.30068
5001 | 12.2719 | -43.85 | Temp center (deg) | 7.3595 | 0.5997 | 5001 | 0.008 | 0 | 35 | 2.6284 | 35 | 214.18 | 35 | -5.81 | 35 | 38.04 | 35 | 0.30064
5251 | 11.9914 | -44.37 | 45.2 | 7.3545 | 0.61331 | 5251 | 0.008 | 0 | 36 | 2.6266 | 36 | 219.04 | 36 | -5.81 | 36 | 38.56 | 36 | 0.30072
5501 | 11.6941 | -44.73 |  | 7.3562 | 0.62905 | 5501 | 0.008 | 0 | 37 | 2.6272 | 37 | 224.66 | 37 | -6.22 | 37 | 38.51 | 37 | 0.30034
5751 | 11.5118 | -45.04 |  | 7.3472 | 0.63823 | 5751 | 0.008 | 0 | 38 | 2.624 | 38 | 227.94 | 38 | -6.21 | 38 | 38.83 | 38 | 0.30041
6001 | 11.1937 | -46.11 |  | 7.3517 | 0.65677 | 6001 | 0.008 | 0 | 39 | 2.6256 | 39 | 234.56 | 39 | -6.54 | 39 | 39.57 | 39 | 0.30027
6501 | 10.7653 | -47.29 |  | 7.35 | 0.68275 | 6501 | 0.008 | 0 | 40 | 2.625 | 40 | 243.84 | 40 | -6.69 | 40 | 40.6 | 40 | 0.30038
7001 | 10.3409 | -48.6 |  | 7.3382 | 0.70963 | 7001 | 0.008 | 0 | 41 | 2.6208 | 41 | 253.44 | 41 | -7.28 | 41 | 41.32 | 41 | 0.30041
7501 | 9.9521 | -49.93 |  | 7.3287 | 0.7364 | 7501 | 0.008 | 0 | 42 | 2.6174 | 42 | 263 | 42 | -7.58 | 42 | 42.35 | 42 | 0.30048
8001 | 9.5532 | -51.13 |  | 7.327 | 0.76698 | 8001 | 0.008 | 0 | 43 | 2.6168 | 43 | 273.92 | 43 | -8.04 | 43 | 43.09 | 43 | 0.3004
8501 | 9.2659 | -51.78 |  | 7.3158 | 0.78954 | 8501 | 0.008 | 0 | 44 | 2.6128 | 44 | 281.98 | 44 | -8.41 | 44 | 43.37 | 44 | 0.30036
9001 | 8.8764 | -52.85 |  | 7.3086 | 0.82337 | 9001 | 0.008 | 0 | 45 | 2.6102 | 45 | 294.06 | 45 | -9.02 | 45 | 43.83 | 45 | 0.30042
9501 | 8.6081 | -53.68 |  | 7.2901 | 0.84689 | 9501 | 0.008 | 0 | 46 | 2.6036 | 46 | 302.46 | 46 | -9.18 | 46 | 44.5 | 46 | 0.30054
10001 | 8.3499 | -54.32 |  | 7.308 | 0.87522 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 2.61 | 47 | 312.58 | 47 | -9.63 | 47 | 44.69 | 47 | 0.30041
12501 | 7.2283 | -57.38 |  | 7.2918 | 1.0088 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 2.6042 | 48 | 360.28 | 48 | -11.45 | 48 | 45.93 | 48 | 0.30048
15001 | 6.3134 | -59.82 |  | 7.2789 | 1.1529 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 2.5996 | 49 | 411.76 | 49 | -13.39 | 49 | 46.43 | 49 | 0.30051
17501 | 5.6423 | -61.67 |  | 7.2509 | 1.2851 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 2.5896 | 50 | 458.96 | 50 | -15.33 | 50 | 46.34 | 50 | 0.30036
20001 | 5.1151 | -62.93 |  | 7.285 | 1.4242 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 2.6018 | 51 | 508.65 | 51 | -17.35 | 51 | 45.58 | 51 | 0.30019
25001 | 4.313 | -64.8 |  | 7.2531 | 1.6817 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 2.5904 | 52 | 600.6 | 52 | -21.02 | 52 | 43.78 | 52 | 0.30035
30001 | 3.7519 | -65.91 |  | 7.3002 | 1.9457 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 2.6072 | 53 | 694.9 | 53 | -24.23 | 53 | 41.68 | 53 | 0.30031
35001 | 3.3353 | -66.94 |  | 7.345 | 2.2022 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 2.6232 | 54 | 786.5 | 54 | -27.84 | 54 | 39.1 | 54 | 0.30041
40001 | 3.0059 | -67.98 |  | 4.5895 | 1.5268 | 40001 | 0.005 | 0 | 55 | 1.6391 | 55 | 545.3 | 55 | -31.76 | 55 | 36.22 | 55 | 0.30036
45001 | 2.7478 | -68.8 |  | 4.6402 | 1.6887 | 45001 | 0.005 | 0 | 56 | 1.6572 | 56 | 603.1 | 56 | -34.88 | 56 | 33.92 | 56 | 0.3003
50001 | 2.5315 | -74.45 |  | 4.7247 | 1.8663 | 50001 | 0.005 | 0 | 57 | 1.6874 | 57 | 666.55 | 57 | -38.76 | 57 | 35.69 | 57 | 0.30041
60001 | 2.1905 | -70.83 |  | 4.8838 | 2.2295 | 60001 | 0.005 | 0 | 58 | 1.7442 | 58 | 796.25 | 58 | -46.19 | 58 | 24.64 | 58 | 0.30048
70001 | 1.9475 | -72.31 |  | 5.131 | 2.6347 | 70001 | 0.005 | 0 | 59 | 1.8325 | 59 | 940.95 | 59 | -52.84 | 59 | 19.47 | 59 | 0.30034
80001 | 1.7228 | -73.96 |  | 3.1567 | 1.8323 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 1.1274 | 60 | 654.4 | 60 | -57.96 | 60 | 16 | 60 | 0.30055
90001 | 1.5547 | -74.29 |  | 3.7948 | 2.4409 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 1.3553 | 61 | 871.75 | 61 | -53.09 | 61 | 21.2 | 61 | 0.3005
100001 | 1.4132 | -74.48 |  | 11.5892 | 8.2006 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 4.139 | 62 | 2.9288 | 62 | -48.63 | 62 | 25.85 | 62 | 0.30045
110001 | 1.2957 | -75.85 |  | 8.6072 | 6.6427 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 3.074 | 63 | 2.3724 | 63 | -162.88 | 63 | -87.03 | 63 | 0.30039
120001 | 1.1876 | -76.5 |  | 4.6802 | 3.941 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 1.6715 | 64 | 1.4075 | 64 | -178.21 | 64 | -101.71 | 64 | 0.3004