## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 1.8425 | -7 | 13.085 | A/V | 1.9137 | 1.0386 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 683.45 | 0 | 370.94 | 0 | 0.91 | 0 | 7.91
5.5 | 1.9207 | -10.05 |  |  | 1.9281 | 1.0039 | 5.5 | 0.001 | 0 | 1 | 688.6 | 1 | 358.52 | 1 | -1.2 | 1 | 8.85
6 | 1.8383 | -8.63 | Vpp initial |  | 1.9096 | 1.0388 | 6 | 0.001 | 0 | 2 | 682 | 2 | 371 | 2 | -1.49 | 2 | 7.14
6.5 | 1.8515 | -8.88 | 1584.9206 | mV | 1.8983 | 1.0252 | 6.5 | 0.001 | 0 | 3 | 677.95 | 3 | 366.16 | 3 | -2.14 | 3 | 6.74
7 | 1.8327 | -9.76 |  |  | 1.8721 | 1.0215 | 7 | 0.001 | 0 | 4 | 668.6 | 4 | 364.82 | 4 | -1.26 | 4 | 8.5
7.5 | 1.7944 | -10.07 | Offset |  | 1.8731 | 1.0438 | 7.5 | 0.001 | 0 | 5 | 668.95 | 5 | 372.8 | 5 | -1.26 | 5 | 8.81
8 | 1.8209 | -11.14 | 0 |  | 1.9123 | 1.0502 | 8 | 0.001 | 0 | 6 | 682.95 | 6 | 375.06 | 6 | -2.54 | 6 | 8.6
8.5 | 1.797 | -10.94 |  |  | 1.8788 | 1.0455 | 8.5 | 0.001 | 0 | 7 | 671 | 7 | 373.4 | 7 | -2.23 | 7 | 8.71
9 | 1.8106 | -12.48 |  |  | 1.8875 | 1.0424 | 9 | 0.001 | 0 | 8 | 674.1 | 8 | 372.3 | 8 | -2.89 | 8 | 9.59
9.5 | 1.7919 | -13.06 |  |  | 1.8826 | 1.0506 | 9.5 | 0.001 | 0 | 9 | 672.35 | 9 | 375.22 | 9 | -3.41 | 9 | 9.65
10 | 1.8025 | -13.62 |  |  | 1.8824 | 1.0443 | 10 | 0.001 | 0 | 10 | 672.3 | 10 | 372.98 | 10 | -4.29 | 10 | 9.33
11 | 1.7955 | -14.94 |  |  | 1.8809 | 1.0476 | 11 | 0.001 | 0 | 11 | 671.75 | 11 | 374.14 | 11 | -4.38 | 11 | 10.56
12 | 1.787 | -16.34 |  |  | 1.8886 | 1.0568 | 12 | 0.001 | 0 | 12 | 674.5 | 12 | 377.44 | 12 | -5.15 | 12 | 11.19
13 | 1.7716 | -17.53 |  |  | 1.8815 | 1.062 | 13 | 0.001 | 0 | 13 | 671.95 | 13 | 379.3 | 13 | -5.45 | 13 | 12.08
14 | 1.7549 | -19 |  |  | 1.8787 | 1.0706 | 14 | 0.001 | 0 | 14 | 670.95 | 14 | 382.34 | 14 | -6.31 | 14 | 12.69
15 | 1.7473 | -20.12 |  |  | 1.8781 | 1.0749 | 15 | 0.001 | 0 | 15 | 670.75 | 15 | 383.88 | 15 | -6.8 | 15 | 13.32
16 | 1.7343 | -21.38 |  |  | 1.8764 | 1.082 | 16 | 0.001 | 0 | 16 | 670.15 | 16 | 386.42 | 16 | -7.31 | 16 | 14.07
17 | 1.7146 | -22.38 |  |  | 1.8725 | 1.0921 | 17 | 0.001 | 0 | 17 | 668.75 | 17 | 390.04 | 17 | -7.9 | 17 | 14.48
18 | 1.7004 | -23.74 |  |  | 1.8698 | 1.0997 | 18 | 0.001 | 0 | 18 | 667.8 | 18 | 392.74 | 18 | -8.29 | 18 | 15.45
19 | 1.6804 | -24.84 |  |  | 1.8679 | 1.1115 | 19 | 0.001 | 0 | 19 | 667.1 | 19 | 396.98 | 19 | -8.69 | 19 | 16.15
20 | 1.6702 | -25.8 |  |  | 1.8668 | 1.1177 | 20 | 0.001 | 0 | 20 | 666.7 | 20 | 399.18 | 20 | -9.4 | 20 | 16.4
21 | 1.6539 | -27.14 |  |  | 1.8637 | 1.1268 | 21 | 0.001 | 0 | 21 | 665.6 | 21 | 402.44 | 21 | -10.04 | 21 | 17.1
22 | 1.6374 | -28.22 |  |  | 1.86 | 1.136 | 22 | 0.001 | 0 | 22 | 664.3 | 22 | 405.7 | 22 | -10.33 | 22 | 17.89
23 | 1.6151 | -29.24 |  |  | 1.8577 | 1.1502 | 23 | 0.001 | 0 | 23 | 663.45 | 23 | 410.78 | 23 | -10.96 | 23 | 18.28
24 | 1.5964 | -30.27 |  |  | 1.8493 | 1.1584 | 24 | 0.001 | 0 | 24 | 660.45 | 24 | 413.7 | 24 | -11.45 | 24 | 18.82
25 | 1.5809 | -31 |  |  | 1.8476 | 1.1687 | 25 | 0.001 | 0 | 25 | 659.85 | 25 | 417.4 | 25 | -11.83 | 25 | 19.17
26 | 1.5621 | -32.28 |  |  | 1.8459 | 1.1817 | 26 | 0.001 | 0 | 26 | 659.25 | 26 | 422.04 | 26 | -12.4 | 26 | 19.88
27 | 1.5441 | -33.1 |  |  | 1.8402 | 1.1917 | 27 | 0.001 | 0 | 27 | 657.2 | 27 | 425.62 | 27 | -12.86 | 27 | 20.24
28 | 1.5371 | -34.17 |  |  | 1.8385 | 1.196 | 28 | 0.001 | 0 | 28 | 656.6 | 28 | 427.16 | 28 | -13.32 | 28 | 20.85
29 | 1.5157 | -35 |  |  | 1.8323 | 1.2089 | 29 | 0.001 | 0 | 29 | 654.4 | 29 | 431.76 | 29 | -13.74 | 29 | 21.26
30 | 1.503 | -35.89 |  |  | 1.8274 | 1.2159 | 30 | 0.001 | 0 | 30 | 652.65 | 30 | 434.24 | 30 | -14.24 | 30 | 21.65
31 | 1.4825 | -36.82 |  |  | 1.825 | 1.231 | 31 | 0.001 | 0 | 31 | 651.8 | 31 | 439.66 | 31 | -14.75 | 31 | 22.07
32 | 1.4635 | -37.83 |  |  | 1.8218 | 1.2448 | 32 | 0.001 | 0 | 32 | 650.65 | 32 | 444.58 | 32 | -15.37 | 32 | 22.46
33 | 1.444 | -38.52 |  |  | 1.8138 | 1.2561 | 33 | 0.001 | 0 | 33 | 647.8 | 33 | 448.62 | 33 | -15.79 | 33 | 22.73
34 | 1.4269 | -39.35 |  |  | 1.8143 | 1.2715 | 34 | 0.001 | 0 | 34 | 647.95 | 34 | 454.1 | 34 | -16.2 | 34 | 23.15
35 | 1.41 | -40.12 |  |  | 1.8109 | 1.2843 | 35 | 0.001 | 0 | 35 | 646.75 | 35 | 458.68 | 35 | -16.56 | 35 | 23.56
36 | 1.3916 | -40.97 |  |  | 1.8046 | 1.2967 | 36 | 0.001 | 0 | 36 | 644.5 | 36 | 463.12 | 36 | -17.05 | 36 | 23.92
37 | 1.3747 | -41.89 |  |  | 1.8021 | 1.3108 | 37 | 0.001 | 0 | 37 | 643.6 | 37 | 468.16 | 37 | -17.52 | 37 | 24.37
38 | 1.3618 | -42.44 |  |  | 1.7941 | 1.3174 | 38 | 0.001 | 0 | 38 | 640.75 | 38 | 470.5 | 38 | -18.03 | 38 | 24.41
41 | 1.3098 | -44.61 |  |  | 1.7795 | 1.3587 | 41 | 0.001 | 0 | 39 | 635.55 | 39 | 485.24 | 39 | -19.42 | 39 | 25.19
43 | 1.281 | -46.06 |  |  | 1.7716 | 1.383 | 43 | 0.001 | 0 | 40 | 632.7 | 40 | 493.92 | 40 | -20.15 | 40 | 25.91
45 | 1.2522 | -47.09 |  |  | 1.7623 | 1.4074 | 45 | 0.001 | 0 | 41 | 629.4 | 41 | 502.65 | 41 | -21 | 41 | 26.09
47 | 1.2217 | -48.4 |  |  | 1.7513 | 1.4335 | 47 | 0.001 | 0 | 42 | 625.45 | 42 | 511.95 | 42 | -21.83 | 42 | 26.57
51 | 1.1643 | -50.74 |  |  | 1.7262 | 1.4826 | 51 | 0.001 | 0 | 43 | 616.5 | 43 | 529.5 | 43 | -23.55 | 43 | 27.19
52 | 1.1515 | -51.3 |  |  | 1.7224 | 1.4958 | 52 | 0.001 | 0 | 44 | 615.15 | 44 | 534.2 | 44 | -23.95 | 44 | 27.35
54 | 1.1242 | -52.27 |  |  | 1.7125 | 1.5233 | 54 | 0.001 | 0 | 45 | 611.6 | 45 | 544.05 | 45 | -24.72 | 45 | 27.55
56 | 1.097 | -53.23 |  |  | 1.6985 | 1.5483 | 56 | 0.001 | 0 | 46 | 606.6 | 46 | 552.95 | 46 | -25.44 | 46 | 27.79
58 | 1.0705 | -54.1 |  |  | 1.6892 | 1.5779 | 58 | 0.001 | 0 | 47 | 603.3 | 47 | 563.55 | 47 | -26.16 | 47 | 27.94
61 | 1.0313 | -55.4 |  |  | 1.6664 | 1.6159 | 61 | 0.001 | 0 | 48 | 595.15 | 48 | 577.1 | 48 | -27.44 | 48 | 27.96
63 | 1.0116 | -56.15 |  |  | 1.6562 | 1.6372 | 63 | 0.001 | 0 | 49 | 591.5 | 49 | 584.7 | 49 | -28.19 | 49 | 27.96
65 | 0.99266 | -56.94 |  |  | 1.6464 | 1.6586 | 65 | 0.001 | 0 | 50 | 588 | 50 | 592.35 | 50 | -28.82 | 50 | 28.12
67 | 0.96783 | -57.73 |  |  | 1.6299 | 1.6841 | 67 | 0.001 | 0 | 51 | 582.1 | 51 | 601.45 | 51 | -29.52 | 51 | 28.21
69 | 0.94771 | -58.52 |  |  | 1.619 | 1.7083 | 69 | 0.001 | 0 | 52 | 578.2 | 52 | 610.1 | 52 | -30.16 | 52 | 28.36
71 | 0.92814 | -59.05 |  |  | 1.6076 | 1.7321 | 71 | 0.001 | 0 | 53 | 574.15 | 53 | 618.6 | 53 | -30.94 | 53 | 28.11
73 | 0.90817 | -59.8 |  |  | 1.595 | 1.7563 | 73 | 0.001 | 0 | 54 | 569.65 | 54 | 627.25 | 54 | -31.57 | 54 | 28.23
75 | 0.89032 | -60.43 |  |  | 1.582 | 1.7769 | 75 | 0.001 | 0 | 55 | 565 | 55 | 634.6 | 55 | -32.31 | 55 | 28.12
77 | 0.87248 | -60.97 |  |  | 1.5662 | 1.7951 | 77 | 0.001 | 0 | 56 | 559.35 | 56 | 641.1 | 56 | -32.85 | 56 | 28.12
79 | 0.85563 | -61.61 | Temp center (deg) |  | 1.5541 | 1.8164 | 79 | 0.001 | 0 | 57 | 555.05 | 57 | 648.7 | 57 | -33.4 | 57 | 28.21
81 | 0.83911 | -62.22 | 30.1 |  | 1.5443 | 1.8404 | 81 | 0.001 | 0 | 58 | 551.55 | 58 | 657.3 | 58 | -34.22 | 58 | 28
83 | 0.82309 | -62.76 |  |  | 1.5301 | 1.8589 | 83 | 0.001 | 0 | 59 | 546.45 | 59 | 663.9 | 59 | -34.81 | 59 | 27.95
85 | 0.80751 | -63.15 |  |  | 1.5176 | 1.8794 | 85 | 0.001 | 0 | 60 | 542 | 60 | 671.2 | 60 | -35.35 | 60 | 27.8
87 | 0.79107 | -63.68 |  |  | 1.506 | 1.9037 | 87 | 0.001 | 0 | 61 | 537.85 | 61 | 679.9 | 61 | -35.97 | 61 | 27.71
89 | 0.77825 | -64.16 |  |  | 1.4946 | 1.9205 | 89 | 0.001 | 0 | 62 | 533.8 | 62 | 685.9 | 62 | -36.53 | 62 | 27.63
91 | 0.76263 | -64.48 |  |  | 1.4798 | 1.9404 | 91 | 0.001 | 0 | 63 | 528.5 | 63 | 693 | 63 | -37.21 | 63 | 27.27
93 | 0.74948 | -64.94 |  |  | 1.4672 | 1.9576 | 93 | 0.001 | 0 | 64 | 524 | 64 | 699.15 | 64 | -37.74 | 64 | 27.2
95 | 0.73675 | -65.52 |  |  | 1.456 | 1.9762 | 95 | 0.001 | 0 | 65 | 520 | 65 | 705.8 | 65 | -38.27 | 65 | 27.25
97 | 0.72284 | -65.82 |  |  | 1.443 | 1.9963 | 97 | 0.001 | 0 | 66 | 515.35 | 66 | 712.95 | 66 | -38.82 | 66 | 27
99 | 0.71463 | -66.17 |  |  | 1.429 | 1.9996 | 99 | 0.001 | 0 | 67 | 510.35 | 67 | 714.15 | 67 | -39.29 | 67 | 26.88
101 | 0.69065 | -66.51 |  |  | 1.4165 | 2.051 | 101 | 0.001 | 0 | 68 | 505.9 | 68 | 732.5 | 68 | -39.82 | 68 | 26.69
103 | 0.68995 | -66.92 |  |  | 1.4076 | 2.0401 | 103 | 0.001 | 0 | 69 | 502.7 | 69 | 728.6 | 69 | -40.35 | 69 | 26.57
105 | 0.67632 | -67.36 |  |  | 1.3942 | 2.0615 | 105 | 0.001 | 0 | 70 | 497.94 | 70 | 736.25 | 70 | -40.89 | 70 | 26.47
107 | 0.66545 | -67.61 |  |  | 1.3835 | 2.079 | 107 | 0.001 | 0 | 71 | 494.1 | 71 | 742.5 | 71 | -41.32 | 71 | 26.29
109 | 0.65371 | -67.8 |  |  | 1.3706 | 2.0966 | 109 | 0.001 | 0 | 72 | 489.5 | 72 | 748.8 | 72 | -41.81 | 72 | 25.99
111 | 0.64484 | -68.16 |  |  | 1.3597 | 2.1085 | 111 | 0.001 | 0 | 73 | 485.6 | 73 | 753.05 | 73 | -42.33 | 73 | 25.83
113 | 0.63398 | -68.65 |  |  | 1.3492 | 2.1281 | 113 | 0.001 | 0 | 74 | 481.86 | 74 | 760.05 | 74 | -42.85 | 74 | 25.8
115 | 0.62345 | -68.8 |  |  | 1.3354 | 2.142 | 115 | 0.001 | 0 | 75 | 476.94 | 75 | 765 | 75 | -43.27 | 75 | 25.53
117 | 0.61605 | -69.05 |  |  | 1.3261 | 2.1526 | 117 | 0.001 | 0 | 76 | 473.62 | 76 | 768.8 | 76 | -43.54 | 76 | 25.51
119 | 0.60601 | -69.38 |  |  | 1.3147 | 2.1694 | 119 | 0.001 | 0 | 77 | 469.54 | 77 | 774.8 | 77 | -44.11 | 77 | 25.27
121 | 0.59629 | -69.6 |  |  | 1.3019 | 2.1833 | 121 | 0.001 | 0 | 78 | 464.96 | 78 | 779.75 | 78 | -44.45 | 78 | 25.15
123 | 0.58776 | -69.88 |  |  | 1.2918 | 2.1979 | 123 | 0.001 | 0 | 79 | 461.36 | 79 | 784.95 | 79 | -45.02 | 79 | 24.86
125 | 0.57674 | -70.13 |  |  | 1.2775 | 2.2151 | 125 | 0.001 | 0 | 80 | 456.26 | 80 | 791.1 | 80 | -45.43 | 80 | 24.7
127 | 0.57324 | -70.39 |  |  | 1.2714 | 2.2179 | 127 | 0.001 | 0 | 81 | 454.06 | 81 | 792.1 | 81 | -45.75 | 81 | 24.64
129 | 0.5648 | -70.66 |  |  | 1.2613 | 2.2331 | 129 | 0.001 | 0 | 82 | 450.46 | 82 | 797.55 | 82 | -46.16 | 82 | 24.5
131 | 0.55555 | -70.77 |  |  | 1.2489 | 2.248 | 131 | 0.001 | 0 | 83 | 446.02 | 83 | 802.85 | 83 | -46.47 | 83 | 24.3
133 | 0.54787 | -71.03 |  |  | 1.2377 | 2.259 | 133 | 0.001 | 0 | 84 | 442.02 | 84 | 806.8 | 84 | -46.88 | 84 | 24.15
135 | 0.54013 | -71.29 |  |  | 1.2267 | 2.2711 | 135 | 0.001 | 0 | 85 | 438.1 | 85 | 811.1 | 85 | -47.3 | 85 | 23.99
137 | 0.53359 | -71.49 |  |  | 1.2183 | 2.2833 | 137 | 0.001 | 0 | 86 | 435.12 | 86 | 815.45 | 86 | -47.57 | 86 | 23.92
139 | 0.52637 | -71.67 |  |  | 1.2083 | 2.2954 | 139 | 0.001 | 0 | 87 | 431.52 | 87 | 819.8 | 87 | -47.96 | 87 | 23.71
141 | 0.52035 | -71.97 |  |  | 1.1985 | 2.3033 | 141 | 0.001 | 0 | 88 | 428.04 | 88 | 822.6 | 88 | -48.39 | 88 | 23.58
143 | 0.51358 | -72.06 |  |  | 1.1898 | 2.3167 | 143 | 0.001 | 0 | 89 | 424.94 | 89 | 827.4 | 89 | -48.66 | 89 | 23.4
145 | 0.50554 | -72.16 |  |  | 1.1773 | 2.3288 | 145 | 0.001 | 0 | 90 | 420.46 | 90 | 831.7 | 90 | -49 | 90 | 23.16
147 | 0.49935 | -72.38 |  |  | 1.1698 | 2.3426 | 147 | 0.001 | 0 | 91 | 417.78 | 91 | 836.65 | 91 | -49.23 | 91 | 23.15
149 | 0.49467 | -72.53 |  |  | 1.1587 | 2.3423 | 149 | 0.001 | 0 | 92 | 413.82 | 92 | 836.55 | 92 | -49.61 | 92 | 22.92
151 | 0.48891 | -72.74 |  |  | 1.1526 | 2.3575 | 151 | 0.001 | 0 | 93 | 411.64 | 93 | 841.95 | 93 | -49.87 | 93 | 22.87
175 | 0.42597 | -74.4 |  |  | 1.0516 | 2.4688 | 175 | 0.001 | 0 | 94 | 375.58 | 94 | 881.7 | 94 | -53.5 | 94 | 20.9
201 | 0.3738 | -75.7 |  |  | 0.95715 | 2.5606 | 201 | 0.001 | 0 | 95 | 341.84 | 95 | 914.5 | 95 | -56.39 | 95 | 19.31
225 | 0.33481 | -76.6 |  |  | 0.88648 | 2.6477 | 225 | 0.001 | 0 | 96 | 316.6 | 96 | 945.6 | 96 | -58.66 | 96 | 17.94
251 | 0.30208 | -77.41 |  |  | 0.82421 | 2.7285 | 251 | 0.001 | 0 | 97 | 294.36 | 97 | 974.45 | 97 | -60.85 | 97 | 16.56
275 | 0.27729 | -77.93 |  |  | 0.77319 | 2.7884 | 275 | 0.001 | 0 | 98 | 276.14 | 98 | 995.85 | 98 | -62.77 | 98 | 15.16
301 | 0.25355 | -78.4 |  |  | 0.72559 | 2.8617 | 301 | 0.001 | 0 | 99 | 259.14 | 99 | 1022.05 | 99 | -64.82 | 99 | 13.58
325 | 0.23537 | -78.63 |  |  | 0.68214 | 2.8981 | 325 | 0.001 | 0 | 100 | 243.62 | 100 | 1035.05 | 100 | -66.59 | 100 | 12.04
351 | 0.21834 | -78.87 |  |  | 0.63874 | 2.9254 | 351 | 0.001 | 0 | 101 | 228.12 | 101 | 1044.8 | 101 | -68.56 | 101 | 10.31
375 | 0.20458 | -79.06 |  |  | 0.59993 | 2.9324 | 375 | 0.001 | 0 | 102 | 214.26 | 102 | 1047.3 | 102 | -69.98 | 102 | 9.08
401 | 0.00019087 | -78.98 |  |  | 0.56118 | 2940.14 | 401 | 0.001 | 0 | 103 | 200.42 | 103 | 1050.05 | 103 | -71.12 | 103 | 7.86
425 | 0.00018146 | -79.25 |  |  | 0.53122 | 2927.4 | 425 | 0.001 | 0 | 104 | 189.72 | 104 | 1045.5 | 104 | -72.55 | 104 | 6.7
451 | 0.00017084 | -79.27 |  |  | 0.50072 | 2930.9 | 451 | 0.001 | 0 | 105 | 178.83 | 105 | 1046.75 | 105 | -73.46 | 105 | 5.81
475 | 0.16289 | -79.27 |  |  | 0.4737 | 2.9081 | 475 | 0.001 | 0 | 106 | 169.18 | 106 | 1038.6 | 106 | -73.91 | 106 | 5.36
501 | 0.15421 | -79.21 |  |  | 0.44668 | 2.8966 | 501 | 0.001 | 0 | 107 | 159.53 | 107 | 1034.5 | 107 | -74.92 | 107 | 4.29
525 | 0.14748 | -79.28 |  |  | 0.42518 | 2.8829 | 525 | 0.001 | 0 | 108 | 151.85 | 108 | 1029.6 | 108 | -75.07 | 108 | 4.21
551 | 0.14051 | -79.1 |  |  | 0.40379 | 2.8738 | 551 | 0.001 | 0 | 109 | 144.21 | 109 | 1026.35 | 109 | -75.4 | 109 | 3.7
575 | 0.13462 | -79.01 |  |  | 0.38562 | 2.8645 | 575 | 0.001 | 0 | 110 | 137.72 | 110 | 1023.05 | 110 | -75.53 | 110 | 3.48
601 | 0.12931 | -78.93 |  |  | 0.36786 | 2.8448 | 601 | 0.001 | 0 | 111 | 131.38 | 111 | 1016 | 111 | -75.83 | 111 | 3.1
625 | 0.12421 | -78.87 |  |  | 0.35392 | 2.8493 | 625 | 0.001 | 0 | 112 | 126.4 | 112 | 1017.6 | 112 | -76 | 112 | 2.87
651 | 0.11941 | -78.74 |  |  | 0.33953 | 2.8434 | 651 | 0.001 | 0 | 113 | 121.26 | 113 | 1015.5 | 113 | -76.2 | 113 | 2.54
675 | 0.11513 | -78.52 |  |  | 0.32704 | 2.8406 | 675 | 0.001 | 0 | 114 | 116.8 | 114 | 1014.5 | 114 | -76.25 | 114 | 2.27
701 | 0.1108 | -78.27 |  |  | 0.31371 | 2.8312 | 701 | 0.001 | 0 | 115 | 112.04 | 115 | 1011.15 | 115 | -76.13 | 115 | 2.14
725 | 0.10712 | -78.16 |  |  | 0.30299 | 2.8284 | 725 | 0.001 | 0 | 116 | 108.21 | 116 | 1010.15 | 116 | -76.18 | 116 | 1.98
751 | 0.10351 | -77.98 |  |  | 0.29268 | 2.8276 | 751 | 0.001 | 0 | 117 | 104.53 | 117 | 1009.85 | 117 | -76.13 | 117 | 1.85
801 | 0.097405 | -77.87 |  |  | 0.27531 | 2.8265 | 801 | 0.001 | 0 | 118 | 98.325 | 118 | 1009.45 | 118 | -76.22 | 118 | 1.65
851 | 0.091709 | -77.37 |  |  | 0.2583 | 2.8165 | 851 | 0.001 | 0 | 119 | 92.25 | 119 | 1005.9 | 119 | -75.98 | 119 | 1.39
901 | 0.086968 | -77 |  |  | 0.24413 | 2.8071 | 901 | 0.001 | 0 | 120 | 87.19 | 120 | 1002.55 | 120 | -75.9 | 120 | 1.1
951 | 0.082275 | -76.48 |  |  | 0.23083 | 2.8056 | 951 | 0.001 | 0 | 121 | 82.44 | 121 | 1002 | 121 | -75.57 | 121 | 0.91
1001 | 0.078311 | -75.97 |  |  | 0.21837 | 2.7885 | 1001 | 0.001 | 0 | 122 | 77.99 | 122 | 995.9 | 122 | -75.52 | 122 | 0.45
1251 | 0.063134 | -73.98 |  |  | 0.17646 | 2.795 | 1251 | 0.001 | 0 | 123 | 63.02 | 123 | 998.2 | 123 | -74 | 123 | -0.02
1501 | 0.05294 | -71.48 |  |  | 0.14762 | 2.7884 | 1501 | 0.001 | 0 | 124 | 52.72 | 124 | 995.85 | 124 | -71.81 | 124 | -0.33
1751 | 0.04563 | -68.71 |  |  | 0.12695 | 2.7821 | 1751 | 0.001 | 0 | 125 | 45.338 | 125 | 993.6 | 125 | -69.55 | 125 | -0.84
2001 | 0.040143 | -66.17 |  |  | 0.11166 | 2.7815 | 2001 | 0.001 | 0 | 126 | 39.878 | 126 | 993.4 | 126 | -67.45 | 126 | -1.28
2251 | 0.036063 | -63.34 |  |  | 0.1003 | 2.7811 | 2251 | 0.001 | 0 | 127 | 35.82 | 127 | 993.25 | 127 | -64.94 | 127 | -1.6
2501 | 0.032875 | -60.89 |  |  | 0.091179 | 2.7735 | 2501 | 0.001 | 0 | 128 | 32.564 | 128 | 990.55 | 128 | -62.71 | 128 | -1.82
2751 | 0.030092 | -58.22 |  |  | 0.083507 | 2.7751 | 2751 | 0.001 | 0 | 129 | 29.824 | 129 | 991.1 | 129 | -60.31 | 129 | -2.09
3001 | 0.028156 | -55.49 |  |  | 0.078064 | 2.7726 | 3001 | 0.001 | 0 | 130 | 27.88 | 130 | 990.2 | 130 | -57.94 | 130 | -2.45
3251 | 0.026347 | -52.91 |  |  | 0.072946 | 2.7686 | 3251 | 0.001 | 0 | 131 | 26.052 | 131 | 988.8 | 131 | -55.53 | 131 | -2.62
3501 | 0.024823 | -50.27 |  |  | 0.068667 | 2.7663 | 3501 | 0.001 | 0 | 132 | 24.524 | 132 | 987.95 | 132 | -53.12 | 132 | -2.85
3751 | 0.02328 | -47.44 |  |  | 0.064702 | 2.7793 | 3751 | 0.001 | 0 | 133 | 23.108 | 133 | 992.6 | 133 | -50.55 | 133 | -3.11
4001 | 0.022149 | -44.95 |  |  | 0.061522 | 2.7776 | 4001 | 0.001 | 0 | 134 | 21.972 | 134 | 992 | 134 | -48.23 | 134 | -3.28
4251 | 0.021333 | -42.89 |  |  | 0.059198 | 2.7749 | 4251 | 0.001 | 0 | 135 | 21.142 | 135 | 991.05 | 135 | -46.39 | 135 | -3.5
4501 | 0.020395 | -40.26 |  |  | 0.056644 | 2.7773 | 4501 | 0.001 | 0 | 136 | 20.23 | 136 | 991.9 | 136 | -44.03 | 136 | -3.77
4751 | 0.019483 | -37.79 |  |  | 0.053987 | 2.771 | 4751 | 0.001 | 0 | 137 | 19.281 | 137 | 989.65 | 137 | -41.68 | 137 | -3.89
5001 | 0.019371 | -34.87 |  |  | 0.053715 | 2.773 | 5001 | 0.001 | 0 | 138 | 19.184 | 138 | 990.35 | 138 | -39.05 | 138 | -4.18
5251 | 0.018725 | -33.52 |  |  | 0.051929 | 2.7733 | 5251 | 0.001 | 0 | 139 | 18.546 | 139 | 990.45 | 139 | -38.18 | 139 | -4.66
5501 | 0.01792 | -30.78 |  |  | 0.049745 | 2.7759 | 5501 | 0.001 | 0 | 140 | 17.766 | 140 | 991.4 | 140 | -35.5 | 140 | -4.72
5751 | 0.017663 | -28.5 |  |  | 0.049188 | 2.7847 | 5751 | 0.001 | 0 | 141 | 17.567 | 141 | 994.55 | 141 | -33.34 | 141 | -4.84
6001 | 0.017218 | -26.1 |  |  | 0.047821 | 2.7773 | 6001 | 0.001 | 0 | 142 | 17.079 | 142 | 991.9 | 142 | -31.32 | 142 | -5.22
6501 | 0.016406 | -21.61 |  |  | 0.045665 | 2.7835 | 6501 | 0.001 | 0 | 143 | 16.309 | 143 | 994.1 | 143 | -27.05 | 143 | -5.44
7001 | 0.015754 | -16.14 |  |  | 0.043834 | 2.7824 | 7001 | 0.001 | 0 | 144 | 15.655 | 144 | 993.7 | 144 | -22.51 | 144 | -6.37
7501 | 0.015542 | -12.68 |  |  | 0.043319 | 2.7873 | 7501 | 0.001 | 0 | 145 | 15.471 | 145 | 995.45 | 145 | -19.02 | 145 | -6.34
8001 | 0.015385 | -8.83 |  |  | 0.042767 | 2.7798 | 8001 | 0.001 | 0 | 146 | 15.274 | 146 | 992.8 | 146 | -15.93 | 146 | -7.1
8501 | 0.015112 | -4.75 |  |  | 0.042115 | 2.7868 | 8501 | 0.001 | 0 | 147 | 15.041 | 147 | 995.3 | 147 | -12.13 | 147 | -7.38
9001 | 0.015163 | -1.46 |  |  | 0.042095 | 2.7762 | 9001 | 0.001 | 0 | 148 | 15.034 | 148 | 991.5 | 148 | -9.36 | 148 | -7.9
9501 | 0.015209 | 3.53 |  |  | 0.042316 | 2.7824 | 9501 | 0.001 | 0 | 149 | 15.113 | 149 | 993.7 | 149 | -5.03 | 149 | -8.56
10001 | 0.015001 | 6.55 |  |  | 0.04151 | 2.7671 | 10001 | 0.001 | 0 | 150 | 14.825 | 150 | 988.25 | 150 | -2.68 | 150 | -9.23
12501 | 0.015932 | 22.22 |  |  | 0.044097 | 2.7678 | 12501 | 0.001 | 0 | 151 | 15.749 | 151 | 988.5 | 151 | 10.88 | 151 | -11.34
15001 | 0.017755 | 32.95 |  |  | 0.048947 | 2.7567 | 15001 | 0.001 | 0 | 152 | 17.481 | 152 | 984.55 | 152 | 19.82 | 152 | -13.13
17501 | 0.01997 | 41.68 |  |  | 0.055124 | 2.7604 | 17501 | 0.003 | 0 | 153 | 19.687 | 153 | 985.85 | 153 | 25.97 | 153 | -15.71
20001 | 0.022278 | 47.93 |  |  | 0.061412 | 2.7566 | 20001 | 0.003 | 0 | 154 | 21.933 | 154 | 984.5 | 154 | 29.84 | 154 | -18.09
25001 | 0.027398 | 55.46 |  |  | 0.074239 | 2.7097 | 25001 | 0.006 | 0 | 155 | 26.514 | 155 | 967.75 | 155 | 33.91 | 155 | -21.55
30001 | 0.032234 | 60.2 |  |  | 0.088211 | 2.7366 | 30001 | 0.006 | 0 | 156 | 31.504 | 156 | 977.35 | 156 | 34.38 | 156 | -25.82
35001 | 0.037512 | 63.73 |  |  | 0.10231 | 2.7275 | 35001 | 0.01 | 0 | 157 | 36.54 | 157 | 974.1 | 157 | 34.41 | 157 | -29.32
40001 | 0.042096 | 65.97 |  |  | 0.11437 | 2.7168 | 40001 | 0.01 | 0 | 158 | 40.846 | 158 | 970.3 | 158 | 32.7 | 158 | -33.27
45001 | 0.047003 | 67.05 |  |  | 0.12727 | 2.7076 | 45001 | 0.012 | 0 | 159 | 45.452 | 159 | 967 | 159 | 29.92 | 159 | -37.13
50001 | 0.051185 | 63.84 |  |  | 0.13984 | 2.7321 | 50001 | 0.012 | 0 | 160 | 49.944 | 160 | 975.75 | 160 | 28.01 | 160 | -35.83
55001 | 0.055871 | 68.84 |  |  | 0.15396 | 2.7556 | 55001 | 0.012 | 0 | 161 | 54.985 | 161 | 984.15 | 161 | 25.03 | 161 | -43.81
60001 | 0.059814 | 70.54 |  |  | 0.16708 | 2.7933 | 60001 | 0.012 | 0 | 162 | 59.67 | 162 | 997.6 | 162 | 22.41 | 162 | -48.13
65001 | 0.064622 | 71.14 |  |  | 0.18479 | 2.8595 | 65001 | 0.015 | 0 | 163 | 65.995 | 163 | 1021.25 | 163 | 19.64 | 163 | -51.5
70001 | 0.06769 | 72.19 |  |  | 0.20397 | 3.0132 | 70001 | 0.015 | 0 | 164 | 72.845 | 164 | 1076.15 | 164 | 16.35 | 164 | -55.84
75001 | 0.071745 | 72.99 |  |  | 0.23285 | 3.2455 | 75001 | 0.015 | 0 | 165 | 83.16 | 165 | 1159.1 | 165 | 11.69 | 165 | -61.3
80001 | 0.073448 | 75.38 |  |  | 0.26865 | 3.6576 | 80001 | 0.015 | 0 | 166 | 95.945 | 166 | 1.3063 | 166 | 4.39 | 166 | -70.99
85001 | 0.076989 | 75.06 |  |  | 0.31566 | 4.1 | 85001 | 0.015 | 0 | 167 | 112.735 | 167 | 1.4643 | 167 | -10.39 | 167 | -85.45
90001 | 0.078631 | 76.74 |  |  | 0.3061 | 3.8928 | 90001 | 0.015 | 0 | 168 | 109.32 | 168 | 1.3903 | 168 | -36.23 | 168 | -112.97
95001 | 0.081543 | 80.08 |  |  | 0.20591 | 2.5252 | 95001 | 0.015 | 0 | 169 | 73.54 | 169 | 901.85 | 169 | -51.35 | 169 | -131.43
100001 | 0.086985 | 83.36 |  |  | 0.14606 | 1.6792 | 100001 | 0.015 | 0 | 170 | 52.165 | 170 | 599.7 | 170 | -45.91 | 170 | -129.27
105001 | 0.095735 | 84.23 |  |  | 0.13111 | 1.3695 | 105001 | 0.015 | 0 | 171 | 46.824 | 171 | 489.1 | 171 | -36.11 | 171 | -120.34
110001 | 0.10269 | 84.38 |  |  | 0.13147 | 1.2803 | 110001 | 0.015 | 0 | 172 | 46.954 | 172 | 457.24 | 172 | -28.72 | 172 | -113.1
115001 | 0.10775 | 83.52 |  |  | 0.13591 | 1.2613 | 115001 | 0.015 | 0 | 173 | 48.538 | 173 | 450.46 | 173 | -25.74 | 173 | -109.26
120001 | 0.11275 | 83.42 |  |  | 0.14134 | 1.2536 | 120001 | 0.015 | 0 | 174 | 50.48 | 174 | 447.72 | 174 | -24.6 | 174 | -108.02