## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.093649 | 0.04 | 1 | A/V | 0.15585 | 1.6642 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 55.66 | 0 | 594.35 | 0 | -0.01 | 0 | -0.05
51 | 0.093952 | -0.86 |  |  | 0.15616 | 1.6621 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 55.77 | 1 | 593.6 | 1 | -1.42 | 1 | -0.56
75 | 0.093686 | -1.31 | Vpp initial |  | 0.15579 | 1.6629 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 55.64 | 2 | 593.9 | 2 | -2.15 | 2 | -0.84
101 | 0.093093 | -1.91 | 129.0755 | mV | 0.15529 | 1.6681 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 55.46 | 3 | 595.75 | 3 | -2.53 | 3 | -0.62
151 | 0.093781 | -2.25 |  |  | 0.15518 | 1.6547 | 151 | 0.002 | 0 | 4 | 55.42 | 4 | 590.95 | 4 | -3.55 | 4 | -1.3
201 | 0.093442 | -3.44 | Offset |  | 0.1548 | 1.6566 | 201 | 0.002 | 0 | 5 | 55.285 | 5 | 591.65 | 5 | -4.78 | 5 | -1.34
251 | 0.093735 | -3.96 | 0 |  | 0.15352 | 1.6379 | 251 | 0.002 | 0 | 6 | 54.83 | 6 | 584.95 | 6 | -5.58 | 6 | -1.62
301 | 0.093997 | -4.7 |  |  | 0.15366 | 1.6348 | 301 | 0.002 | 0 | 7 | 54.88 | 7 | 583.85 | 7 | -6.4 | 7 | -1.7
351 | 0.093648 | -5.37 |  |  | 0.15316 | 1.6355 | 351 | 0.002 | 0 | 8 | 54.7 | 8 | 584.1 | 8 | -7.32 | 8 | -1.95
401 | 0.093576 | -6.39 |  |  | 0.15275 | 1.6324 | 401 | 0.002 | 0 | 9 | 54.555 | 9 | 583 | 9 | -7.99 | 9 | -1.6
451 | 0.093873 | -6.85 |  |  | 0.15207 | 1.6199 | 451 | 0.002 | 0 | 10 | 54.31 | 10 | 578.55 | 10 | -8.76 | 10 | -1.91
501 | 0.093001 | -7.94 |  |  | 0.15086 | 1.6222 | 501 | 0.002 | 0 | 11 | 53.88 | 11 | 579.35 | 11 | -9.73 | 11 | -1.79
551 | 0.093478 | -8.51 |  |  | 0.15049 | 1.6099 | 551 | 0.002 | 0 | 12 | 53.745 | 12 | 574.95 | 12 | -10.35 | 12 | -1.84
601 | 0.092896 | -9.5 |  |  | 0.14994 | 1.6141 | 601 | 0.002 | 0 | 13 | 53.55 | 13 | 576.45 | 13 | -11.4 | 13 | -1.9
651 | 0.092346 | -10.57 |  |  | 0.14932 | 1.617 | 651 | 0.002 | 0 | 14 | 53.33 | 14 | 577.5 | 14 | -11.81 | 14 | -1.24
701 | 0.0924 | -11.22 |  |  | 0.14841 | 1.6062 | 701 | 0.002 | 0 | 15 | 53.005 | 15 | 573.65 | 15 | -12.5 | 15 | -1.28
751 | 0.091702 | -12.06 |  |  | 0.1476 | 1.6096 | 751 | 0.002 | 0 | 16 | 52.715 | 16 | 574.85 | 16 | -13.59 | 16 | -1.53
801 | 0.091287 | -13.12 |  |  | 0.14785 | 1.6197 | 801 | 0.002 | 0 | 17 | 52.805 | 17 | 578.45 | 17 | -14.11 | 17 | -0.99
851 | 0.091498 | -13.31 |  |  | 0.14675 | 1.6038 | 851 | 0.002 | 0 | 18 | 52.41 | 18 | 572.8 | 18 | -14.87 | 18 | -1.56
901 | 0.090967 | -14.28 |  |  | 0.14648 | 1.6103 | 901 | 0.002 | 0 | 19 | 52.315 | 19 | 575.1 | 19 | -15.56 | 19 | -1.28
951 | 0.090685 | -15.03 |  |  | 0.14503 | 1.5992 | 951 | 0.002 | 0 | 20 | 51.795 | 20 | 571.15 | 20 | -16.28 | 20 | -1.25
1001 | 0.089829 | -15.8 |  |  | 0.1443 | 1.6064 | 1001 | 0.002 | 0 | 21 | 51.535 | 21 | 573.7 | 21 | -17.06 | 21 | -1.26
1201 | 0.087792 | -18.46 |  |  | 0.14165 | 1.6135 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 50.59 | 22 | 576.25 | 22 | -19.56 | 22 | -1.1
1251 | 0.087677 | -19.46 |  |  | 0.14045 | 1.6019 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 50.16 | 23 | 572.1 | 23 | -20.6 | 23 | -1.14
1301 | 0.08652 | -19.79 |  |  | 0.13933 | 1.6104 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 49.762 | 24 | 575.15 | 24 | -20.98 | 24 | -1.19
1401 | 0.085739 | -21.24 |  |  | 0.13838 | 1.6139 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 49.42 | 25 | 576.4 | 25 | -22.26 | 25 | -1.02
1501 | 0.084346 | -22.44 |  |  | 0.13661 | 1.6197 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 48.79 | 26 | 578.45 | 26 | -23.6 | 26 | -1.16
1751 | 0.08135 | -25.25 |  |  | 0.13161 | 1.6178 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 47.004 | 27 | 577.8 | 27 | -26.66 | 27 | -1.41
2001 | 0.07803 | -28.07 |  |  | 0.1273 | 1.6314 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 45.464 | 28 | 582.65 | 28 | -29.34 | 28 | -1.27
2251 | 0.07481 | -30.21 |  |  | 0.12254 | 1.638 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 43.764 | 29 | 585 | 29 | -31.7 | 29 | -1.49
2501 | 0.071457 | -32.12 |  |  | 0.11724 | 1.6407 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 41.87 | 30 | 585.95 | 30 | -34 | 30 | -1.88
2751 | 0.06849 | -34.13 |  |  | 0.1133 | 1.6542 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 40.464 | 31 | 590.8 | 31 | -36.37 | 31 | -2.24
3001 | 0.065149 | -35.47 |  |  | 0.10741 | 1.6486 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 38.36 | 32 | 588.8 | 32 | -37.82 | 32 | -2.35
3251 | 0.062447 | -37.03 |  |  | 0.1034 | 1.6558 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 36.928 | 33 | 591.35 | 33 | -39.48 | 33 | -2.45
3501 | 0.059975 | -38.35 |  |  | 0.09949 | 1.6589 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 35.532 | 34 | 592.45 | 34 | -41.11 | 34 | -2.76
3751 | 0.056896 | -39.54 |  |  | 0.095004 | 1.6698 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 33.93 | 35 | 596.35 | 35 | -42.39 | 35 | -2.85
4001 | 0.05447 | -39.95 |  |  | 0.091129 | 1.673 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 32.546 | 36 | 597.5 | 36 | -43.34 | 36 | -3.39
4251 | 0.052239 | -40.94 |  |  | 0.086738 | 1.6604 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 30.978 | 37 | 593 | 37 | -44.62 | 37 | -3.68
4501 | 0.050074 | -41.14 |  |  | 0.083731 | 1.6722 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 29.904 | 38 | 597.2 | 38 | -45.55 | 38 | -4.41
4751 | 0.048149 | -41.13 |  |  | 0.080371 | 1.6692 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 28.704 | 39 | 596.15 | 39 | -45.54 | 39 | -4.41
5001 | 0.04607 | -41.65 |  |  | 0.077095 | 1.6734 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 27.534 | 40 | 597.65 | 40 | -46.61 | 40 | -4.96
5501 | 0.042921 | -41.41 |  |  | 0.071417 | 1.6639 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 25.506 | 41 | 594.25 | 41 | -47.13 | 41 | -5.72
6001 | 0.039692 | -41.61 |  |  | 0.06645 | 1.6741 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 23.732 | 42 | 597.9 | 42 | -48.11 | 42 | -6.5
7001 | 0.034648 | -40.5 | Temp center (deg) |  | 0.057792 | 1.668 | 7001 | 0.002 | 0 | 43 | 20.64 | 43 | 595.7 | 43 | -47.72 | 43 | -7.22
8001 | 0.031013 | -37.55 | 30 |  | 0.051551 | 1.6622 | 8001 | 0.002 | 0 | 44 | 18.411 | 44 | 593.65 | 44 | -45.83 | 44 | -8.28
9001 | 0.027656 | -34.91 |  |  | 0.045567 | 1.6477 | 9001 | 0.002 | 0 | 45 | 16.274 | 45 | 588.45 | 45 | -44.1 | 45 | -9.19
10001 | 0.02546 | -31.33 |  |  | 0.042445 | 1.6671 | 10001 | 0.002 | 0 | 46 | 15.159 | 46 | 595.4 | 46 | -42.55 | 46 | -11.22
12501 | 0.021748 | -20.08 |  |  | 0.03596 | 1.6535 | 12501 | 0.002 | 0 | 47 | 12.843 | 47 | 590.55 | 47 | -33.75 | 47 | -13.67
15001 | 0.019725 | -8.31 |  |  | 0.032376 | 1.6414 | 15001 | 0.002 | 0 | 48 | 11.563 | 48 | 586.2 | 48 | -24.31 | 48 | -16
17501 | 0.019564 | 3.25 |  |  | 0.031819 | 1.6264 | 17501 | 0.002 | 0 | 49 | 11.364 | 49 | 580.85 | 49 | -15.9 | 49 | -19.15
20001 | 0.02005 | 11.43 |  |  | 0.032262 | 1.609 | 20001 | 0.002 | 0 | 50 | 11.522 | 50 | 574.65 | 50 | -11.06 | 50 | -22.49
25001 | 0.021857 | 24.39 |  |  | 0.03414 | 1.562 | 25001 | 0.002 | 0 | 51 | 12.193 | 51 | 557.85 | 51 | -1.86 | 51 | -26.25
27501 | 0.023003 | 29.34 |  |  | 0.035644 | 1.5495 | 27501 | 0.002 | 0 | 52 | 12.73 | 52 | 553.4 | 52 | 0.63 | 52 | -28.71
30001 | 0.023923 | 33.21 |  |  | 0.036355 | 1.5197 | 30001 | 0.002 | 0 | 53 | 12.984 | 53 | 542.75 | 53 | 1.99 | 53 | -31.22
32501 | 0.025646 | 36.05 |  |  | 0.038892 | 1.5165 | 32501 | 0.002 | 0 | 54 | 13.89 | 54 | 541.6 | 54 | 2.11 | 54 | -33.94
35001 | 0.026928 | 39.09 |  |  | 0.039875 | 1.4808 | 35001 | 0.002 | 0 | 55 | 14.241 | 55 | 528.85 | 55 | 3.66 | 55 | -35.43
37501 | 0.028288 | 41.37 |  |  | 0.041476 | 1.4662 | 37501 | 0.002 | 0 | 56 | 14.813 | 56 | 523.65 | 56 | 3.3 | 56 | -38.07
40001 | 0.02979 | 43.4 |  |  | 0.042907 | 1.4403 | 40001 | 0.002 | 0 | 57 | 15.324 | 57 | 514.4 | 57 | 3.14 | 57 | -40.26
42501 | 0.030733 | 45.52 |  |  | 0.043551 | 1.4171 | 42501 | 0.002 | 0 | 58 | 15.554 | 58 | 506.1 | 58 | 3.55 | 58 | -41.97
45001 | 0.032165 | 47.74 |  |  | 0.044439 | 1.3816 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 15.871 | 59 | 493.42 | 59 | 3.6 | 59 | -44.14
47501 | 0.032592 | 45.85 |  |  | 0.043826 | 1.3447 | 47501 | 0.002 | 0 | 60 | 15.652 | 60 | 480.24 | 60 | 2.83 | 60 | -43.02
50001 | 0.033814 | 45.87 |  |  | 0.04527 | 1.3388 | 50001 | 0.002 | 0 | 61 | 16.168 | 61 | 478.14 | 61 | 2.67 | 61 | -43.2
55001 | 0.036466 | 49.77 |  |  | 0.046654 | 1.2794 | 55001 | 0.002 | 0 | 62 | 16.662 | 62 | 456.92 | 62 | -1.47 | 62 | -51.24
60001 | 0.038579 | 55.72 |  |  | 0.047359 | 1.2276 | 60001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.914 | 63 | 438.42 | 63 | 0.57 | 63 | -55.15
65001 | 0.041123 | 57.45 |  |  | 0.047863 | 1.1639 | 65001 | 0.002 | 0 | 64 | 17.094 | 64 | 415.68 | 64 | -0.34 | 64 | -57.79
70001 | 0.043224 | 60.79 |  |  | 0.048692 | 1.1265 | 70001 | 0.002 | 0 | 65 | 17.39 | 65 | 402.32 | 65 | -0.83 | 65 | -61.62
75001 | 0.04539 | 62.65 |  |  | 0.048409 | 1.0665 | 75001 | 0.002 | 0 | 66 | 17.289 | 66 | 380.9 | 66 | -1.16 | 66 | -63.81
80001 | 0.047051 | 66.44 |  |  | 0.047351 | 1.0064 | 80001 | 0.002 | 0 | 67 | 16.911 | 67 | 359.42 | 67 | 0.48 | 67 | -65.96
85001 | 0.049905 | 66.67 |  |  | 0.0473 | 0.9478 | 85001 | 0.002 | 0 | 68 | 16.893 | 68 | 338.5 | 68 | 0.59 | 68 | -66.08
90001 | 0.053926 | 70.34 |  |  | 0.048647 | 0.9021 | 90001 | 0.002 | 0 | 69 | 17.374 | 69 | 322.18 | 69 | 4.05 | 69 | -66.29
95001 | 0.057589 | 71.98 |  |  | 0.0504 | 0.87517 | 95001 | 0.002 | 0 | 70 | 18 | 70 | 312.56 | 70 | 7.2 | 70 | -64.78
100001 | 0.062521 | 72.09 |  |  | 0.055658 | 0.89023 | 100001 | 0.002 | 0 | 71 | 19.878 | 71 | 317.94 | 71 | 9.72 | 71 | -62.37
105001 | 0.06538 | 71.12 |  |  | 0.062157 | 0.95071 | 105001 | 0.002 | 0 | 72 | 22.199 | 72 | 339.54 | 72 | 9.66 | 72 | -61.46
110001 | 0.067693 | 70.29 |  |  | 0.069451 | 1.026 | 110001 | 0.002 | 0 | 73 | 24.804 | 73 | 366.42 | 73 | 6.35 | 73 | -63.94
115001 | 0.069867 | 71 |  |  | 0.074323 | 1.0638 | 115001 | 0.002 | 0 | 74 | 26.544 | 74 | 379.92 | 74 | 2.08 | 74 | -68.92
120001 | 0.071768 | 71.33 |  |  | 0.077784 | 1.0838 | 120001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.78 | 75 | 387.08 | 75 | -2.75 | 75 | -74.08