## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 207.6508 | -3.36 | 1 | A/V | 78.7304 | 0.37915 | 5 | 0.08 | 0 | 0 | 28.118 | 0 | 135.41 | 0 | 2.78 | 0 | 6.14
5.5 | 219.0855 | -5.52 |  |  | 78.7472 | 0.35944 | 5.5 | 0.08 | 0 | 1 | 28.124 | 1 | 128.37 | 1 | 2.44 | 1 | 7.96
6 | 208.5712 | -2.26 | Vpp initial |  | 78.764 | 0.37764 | 6 | 0.08 | 0 | 2 | 28.13 | 2 | 134.87 | 2 | 2.17 | 2 | 4.43
6.5 | 211.2263 | -4.21 | 65.2056 | mV | 78.708 | 0.37262 | 6.5 | 0.08 | 0 | 3 | 28.11 | 3 | 133.08 | 3 | 1.97 | 3 | 6.18
7 | 207.4839 | -3.11 |  |  | 78.7136 | 0.37937 | 7 | 0.08 | 0 | 4 | 28.112 | 4 | 135.49 | 4 | 1.79 | 4 | 4.9
7.5 | 206.5863 | -2.4 | Offset |  | 78.6912 | 0.38091 | 7.5 | 0.08 | 0 | 5 | 28.104 | 5 | 136.04 | 5 | 1.62 | 5 | 4.02
8 | 208.1605 | -2.71 | 0 |  | 78.708 | 0.37811 | 8 | 0.08 | 0 | 6 | 28.11 | 6 | 135.04 | 6 | 1.45 | 6 | 4.16
8.5 | 205.1061 | -2.09 |  |  | 78.7304 | 0.38385 | 8.5 | 0.08 | 0 | 7 | 28.118 | 7 | 137.09 | 7 | 1.36 | 7 | 3.45
9 | 207.2655 | -3.65 |  |  | 78.7584 | 0.37999 | 9 | 0.08 | 0 | 8 | 28.128 | 8 | 135.71 | 8 | 1.22 | 8 | 4.87
9.5 | 204.9887 | -2.68 |  |  | 78.6968 | 0.38391 | 9.5 | 0.08 | 0 | 9 | 28.106 | 9 | 137.11 | 9 | 1.12 | 9 | 3.8
10 | 207.9627 | -4.27 |  |  | 78.6856 | 0.37836 | 10 | 0.08 | 0 | 10 | 28.102 | 10 | 135.13 | 10 | 1.03 | 10 | 5.3
12.5 | 207.7417 | -5.39 |  |  | 78.7416 | 0.37904 | 12.5 | 0.08 | 0 | 11 | 28.122 | 11 | 135.37 | 11 | 0.58 | 11 | 5.97
15 | 205.1507 | -5.61 |  |  | 78.736 | 0.3838 | 15 | 0.08 | 0 | 12 | 28.12 | 12 | 137.07 | 12 | 0.38 | 12 | 5.99
17.5 | 205 | -6.85 |  |  | 78.7528 | 0.38416 | 17.5 | 0.08 | 0 | 13 | 28.126 | 13 | 137.2 | 13 | 0.23 | 13 | 7.08
20 | 205.3004 | -7.49 |  |  | 78.736 | 0.38352 | 20 | 0.08 | 0 | 14 | 28.12 | 14 | 136.97 | 14 | 0 | 14 | 7.49
22.5 | 202.9885 | -8.67 |  |  | 78.736 | 0.38788 | 22.5 | 0.08 | 0 | 15 | 28.12 | 15 | 138.53 | 15 | -0.06 | 15 | 8.61
25 | 205.5251 | -9.4 |  |  | 78.7416 | 0.38312 | 25 | 0.08 | 0 | 16 | 28.122 | 16 | 136.83 | 16 | -0.11 | 16 | 9.29
27.5 | 205.0456 | -9.79 |  |  | 78.7416 | 0.38402 | 27.5 | 0.08 | 0 | 17 | 28.122 | 17 | 137.15 | 17 | -0.14 | 17 | 9.65
30 | 204.0633 | -10.62 |  |  | 78.7472 | 0.3859 | 30 | 0.08 | 0 | 18 | 28.124 | 18 | 137.82 | 18 | -0.17 | 18 | 10.45
40 | 200.6135 | -14.57 |  |  | 78.736 | 0.39248 | 40 | 0.08 | 0 | 19 | 28.12 | 19 | 140.17 | 19 | -0.47 | 19 | 14.1
51 | 197.195 | -17.59 |  |  | 78.736 | 0.39928 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 28.12 | 20 | 142.6 | 20 | -0.58 | 20 | 17.01
60 | 193.878 | -20.94 |  |  | 78.7416 | 0.40614 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 28.122 | 21 | 145.05 | 21 | -0.53 | 21 | 20.41
70 | 189.2449 | -23.65 |  |  | 78.7304 | 0.41602 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 28.118 | 22 | 148.58 | 22 | -0.72 | 22 | 22.93
75 | 186.656 | -25.37 |  |  | 78.7248 | 0.42176 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 28.116 | 23 | 150.63 | 23 | -0.69 | 23 | 24.68
80 | 183.945 | -27.12 |  |  | 78.7248 | 0.42798 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 28.116 | 24 | 152.85 | 24 | -0.78 | 24 | 26.34
90 | 180.9849 | -29.53 |  |  | 78.7248 | 0.43498 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 28.116 | 25 | 155.35 | 25 | -0.82 | 25 | 28.71
101 | 179.1627 | -28.94 |  |  | 78.7248 | 0.4394 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 28.116 | 26 | 156.93 | 26 | -0.85 | 26 | 28.09
110 | 169.0578 | -35.48 |  |  | 78.7248 | 0.46567 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 28.116 | 27 | 166.31 | 27 | -0.78 | 27 | 34.7
120 | 164.9129 | -37.7 |  |  | 78.7248 | 0.47737 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 28.116 | 28 | 170.49 | 28 | -0.94 | 28 | 36.76
125 | 163.8292 | -37.87 |  |  | 78.7304 | 0.48056 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 28.118 | 29 | 171.63 | 29 | -0.9 | 29 | 36.97
151 | 147.8284 | -43.26 |  |  | 78.7192 | 0.5325 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 28.114 | 30 | 190.18 | 30 | -1.01 | 30 | 42.25
175 | 138.551 | -47.82 |  |  | 78.7136 | 0.56812 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 28.112 | 31 | 202.9 | 31 | -1.03 | 31 | 46.79
201 | 126.8797 | -50.39 |  |  | 78.7192 | 0.62042 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 28.114 | 32 | 221.58 | 32 | -1.14 | 32 | 49.25
225 | 119.2213 | -54.86 |  |  | 78.708 | 0.66018 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 28.11 | 33 | 235.78 | 33 | -1.15 | 33 | 53.71
251 | 110.8272 | -57.03 |  |  | 78.7024 | 0.71014 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 28.108 | 34 | 253.62 | 34 | -1.28 | 34 | 55.75
275 | 103.2851 | -59.95 |  |  | 78.7024 | 0.76199 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 28.108 | 35 | 272.14 | 35 | -1.26 | 35 | 58.69
301 | 96.1681 | -62.02 |  |  | 78.7024 | 0.81838 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 28.108 | 36 | 292.28 | 36 | -1.38 | 36 | 60.64
325 | 90.525 | -63.7 |  |  | 78.7024 | 0.8694 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 28.108 | 37 | 310.5 | 37 | -1.38 | 37 | 62.32
351 | 84.6242 | -65.57 |  |  | 78.6856 | 0.92982 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 28.102 | 38 | 332.08 | 38 | -1.49 | 38 | 64.08
375 | 80.6439 | -67 |  |  | 78.6968 | 0.97586 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 28.106 | 39 | 348.52 | 39 | -1.49 | 39 | 65.51
401 | 76.0513 | -68.34 |  |  | 78.6912 | 1.0347 | 401 | 0.06 | 0 | 40 | 28.104 | 40 | 369.54 | 40 | -1.43 | 40 | 66.91
425 | 72.5498 | -69.34 |  |  | 78.68 | 1.0845 | 425 | 0.06 | 0 | 41 | 28.1 | 41 | 387.32 | 41 | -1.48 | 41 | 67.86
451 | 68.9687 | -70.15 |  |  | 78.6856 | 1.1409 | 451 | 0.06 | 0 | 42 | 28.102 | 42 | 407.46 | 42 | -1.71 | 42 | 68.44
475 | 65.8049 | -71.46 |  |  | 78.68 | 1.1957 | 475 | 0.06 | 0 | 43 | 28.1 | 43 | 427.02 | 43 | -1.72 | 43 | 69.74
501 | 62.6483 | -72.13 |  |  | 78.6632 | 1.2556 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 28.094 | 44 | 448.44 | 44 | -1.77 | 44 | 70.36
551 | 56.9385 | -73.31 |  |  | 78.6744 | 1.3817 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 28.098 | 45 | 493.48 | 45 | -1.94 | 45 | 71.37
601 | 53.2436 | -75.44 |  |  | 78.6632 | 1.4774 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 28.094 | 46 | 527.65 | 46 | -2.06 | 46 | 73.38
651 | 49.7644 | -75.99 |  |  | 78.6576 | 1.5806 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 28.092 | 47 | 564.5 | 47 | -2.14 | 47 | 73.85
701 | 46.0105 | -77.21 |  |  | 78.6632 | 1.7097 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 28.094 | 48 | 610.6 | 48 | -2.29 | 48 | 74.92
751 | 43.272 | -78.53 |  |  | 78.652 | 1.8176 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 28.09 | 49 | 649.15 | 49 | -2.38 | 49 | 76.15
801 | 40.4115 | -79.14 |  |  | 78.6352 | 1.9459 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 28.084 | 50 | 694.95 | 50 | -2.5 | 50 | 76.64
851 | 38.1835 | -80.08 |  |  | 78.6352 | 2.0594 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 28.084 | 51 | 735.5 | 51 | -2.58 | 51 | 77.5
901 | 36.1044 | -80.11 |  |  | 78.6296 | 2.1778 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 28.082 | 52 | 777.8 | 52 | -2.73 | 52 | 77.38
951 | 34.3074 | -80.71 |  |  | 78.6352 | 2.2921 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 28.084 | 53 | 818.6 | 53 | -2.9 | 53 | 77.81
1001 | 32.6337 | -81.17 |  |  | 78.6184 | 2.4091 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 28.078 | 54 | 860.4 | 54 | -3.03 | 54 | 78.14
1051 | 31.1644 | -81.76 |  |  | 78.6128 | 2.5225 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 28.076 | 55 | 900.9 | 55 | -3.13 | 55 | 78.63
1101 | 29.6859 | -81.95 |  |  | 78.6072 | 2.648 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 28.074 | 56 | 945.7 | 56 | -3.22 | 56 | 78.73
1151 | 28.3949 | -82.53 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 78.6072 | 2.7684 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 28.074 | 57 | 988.7 | 57 | -3.34 | 57 | 79.19
1201 | 27.2775 | -82.72 | 30.33 | 21.35 | 78.6072 | 2.8818 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 28.074 | 58 | 1029.2 | 58 | -3.44 | 58 | 79.28
1251 | 25.9782 | -82.87 |  |  | 78.6016 | 3.0257 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 28.072 | 59 | 1080.6 | 59 | -3.55 | 59 | 79.32
1301 | 25.1449 | -83.21 |  |  | 78.5904 | 3.1255 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 28.068 | 60 | 1116.25 | 60 | -3.65 | 60 | 79.56
1401 | 23.3757 | -83.73 |  |  | 78.5848 | 3.3618 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 28.066 | 61 | 1200.65 | 61 | -3.85 | 61 | 79.88
1501 | 21.8956 | -84.21 |  |  | 78.5904 | 3.5893 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 28.068 | 62 | 1.2819 | 62 | -4.06 | 62 | 80.15
1751 | 18.8751 | -85.06 |  |  | 78.5568 | 4.1619 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 28.056 | 63 | 1.4864 | 63 | -4.6 | 63 | 80.46
2001 | 16.4715 | -85.77 |  |  | 78.5288 | 4.7676 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 28.046 | 64 | 1.7027 | 64 | -5.12 | 64 | 80.65
2251 | 14.6812 | -86.29 |  |  | 78.5232 | 5.3486 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 28.044 | 65 | 1.9102 | 65 | -5.63 | 65 | 80.66
2501 | 13.1912 | -86.65 |  |  | 78.4952 | 5.9506 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 28.034 | 66 | 2.1252 | 66 | -6.17 | 66 | 80.48
2751 | 11.9718 | -87.04 |  |  | 78.4728 | 6.5548 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 28.026 | 67 | 2.341 | 67 | -6.65 | 67 | 80.39
3001 | 10.9858 | -87.29 |  |  | 78.4448 | 7.1406 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 28.016 | 68 | 2.5502 | 68 | -7.21 | 68 | 80.08
3251 | 10.1766 | -87.58 |  |  | 78.4112 | 7.705 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 28.004 | 69 | 2.7518 | 69 | -7.69 | 69 | 79.89
3501 | 9.4211 | -87.68 |  |  | 78.372 | 8.3188 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 27.99 | 70 | 2.971 | 70 | -8.23 | 70 | 79.45
3751 | 8.8071 | -87.78 |  |  | 78.3496 | 8.8962 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 27.982 | 71 | 3.1772 | 71 | -8.71 | 71 | 79.07
4001 | 8.249 | -87.99 |  |  | 78.3272 | 9.4954 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 27.974 | 72 | 3.3912 | 72 | -9.27 | 72 | 78.72
4251 | 7.7616 | -88.08 |  |  | 78.2712 | 10.0845 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 27.954 | 73 | 3.6016 | 73 | -9.75 | 73 | 78.33
4501 | 7.3309 | -88.25 |  |  | 78.2432 | 10.673 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 27.944 | 74 | 3.8118 | 74 | -10.31 | 74 | 77.94
4751 | 6.9498 | -88.38 |  |  | 78.2152 | 11.2543 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 27.934 | 75 | 4.0194 | 75 | -10.76 | 75 | 77.62
5001 | 6.5941 | -88.4 |  |  | 78.1592 | 11.853 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 27.914 | 76 | 4.2332 | 76 | -11.33 | 76 | 77.07
5501 | 5.9947 | -88.53 |  |  | 78.0808 | 13.025 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 27.886 | 77 | 4.6518 | 77 | -12.38 | 77 | 76.15
6001 | 5.4957 | -88.66 |  |  | 77.9856 | 14.1904 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 27.852 | 78 | 5.068 | 78 | -13.39 | 78 | 75.27
7001 | 4.7088 | -88.84 |  |  | 77.7952 | 16.5214 | 7001 | 0.01 | 0 | 79 | 27.784 | 79 | 5.9005 | 79 | -15.48 | 79 | 73.36
8001 | 4.118 | -88.96 |  |  | 77.5544 | 18.8328 | 8001 | 0.01 | 0 | 80 | 27.698 | 80 | 6.726 | 80 | -17.56 | 80 | 71.4
9001 | 3.6594 | -89.16 |  |  | 77.3024 | 21.1246 | 9001 | 0.01 | 0 | 81 | 27.608 | 81 | 7.5445 | 81 | -19.75 | 81 | 69.41
10001 | 3.2918 | -89.09 |  |  | 77.0448 | 23.4052 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 27.516 | 82 | 8.359 | 82 | -21.72 | 82 | 67.37
12501 | 2.6302 | -89.19 |  |  | 76.3448 | 29.0262 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 27.266 | 83 | 10.3665 | 83 | -26.7 | 83 | 62.49
15001 | 2.1878 | -89.21 |  |  | 75.6392 | 34.573 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 27.014 | 84 | 12.3475 | 84 | -31.9 | 84 | 57.31
17501 | 1.873 | -89.2 |  |  | 74.8104 | 39.942 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 26.718 | 85 | 14.265 | 85 | -37.22 | 85 | 51.98
20001 | 1.6354 | -89.19 |  |  | 73.7912 | 45.122 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 26.354 | 86 | 16.115 | 86 | -42.58 | 86 | 46.61
25001 | 1.302 | -89.34 |  |  | 71.2544 | 54.7288 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 25.448 | 87 | 19.546 | 87 | -53.1 | 87 | 36.24
30001 | 1.0786 | -89.13 |  |  | 68.0232 | 63.0644 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 24.294 | 88 | 22.523 | 88 | -63.39 | 88 | 25.74
35001 | 0.9178 | -89.1 |  |  | 64.0864 | 69.8264 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 22.888 | 89 | 24.938 | 89 | -73.6 | 89 | 15.5
40001 | 0.79597 | -89.08 |  |  | 59.8808 | 75.2304 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 21.386 | 90 | 26.868 | 90 | -83.7 | 90 | 5.38
45001 | 0.70057 | -88.96 |  |  | 55.5212 | 79.2512 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 19.829 | 91 | 28.304 | 91 | -93.1 | 91 | -4.14
50001 | 0.62226 | -93.63 |  |  | 51.4304 | 82.6504 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 18.368 | 92 | 29.518 | 92 | -102.51 | 92 | -8.88
60001 | 0.50494 | -88.65 |  |  | 42.3192 | 83.8096 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 15.114 | 93 | 29.932 | 93 | -121.57 | 93 | -32.92
70001 | 0.4193 | -88.5 |  |  | 33.432 | 79.7328 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 11.94 | 94 | 28.476 | 94 | -135.52 | 94 | -47.02
80001 | 0.35255 | -88.14 |  |  | 27.1446 | 76.9944 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 9.6945 | 95 | 27.498 | 95 | -148.38 | 95 | -60.24
90001 | 0.2997 | -87.9 |  |  | 21.8974 | 73.0632 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 7.8205 | 96 | 26.094 | 96 | -160.53 | 96 | -72.63
100001 | 0.2563 | -87.14 |  |  | 18.0684 | 70.4984 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 6.453 | 97 | 25.178 | 97 | -171.18 | 97 | -84.04
110001 | 0.21895 | -87.43 |  |  | 14.266 | 65.156 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 5.095 | 98 | 23.27 | 98 | 176.08 | 98 | -96.49
120001 | 0.18658 | -87.32 |  |  | 10.6764 | 57.2208 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 3.813 | 99 | 20.436 | 99 | 167.2 | 99 | -105.48