## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 0.039228 | -1.91 |  | 0.06463 | 1.6475 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 23.082 | 0 | 588.4 | 0 | 9.55 | 0 | 11.46 | 0 | 0.65004
6 | 0.038681 | -0.89 |  | 0.070946 | 1.8341 | 6 | 0.002 | 0 | 1 | 25.338 | 1 | 655.05 | 1 | 4.63 | 1 | 5.52 | 1 | 0.65007
7 | 0.038742 | -2.03 |  | 0.082253 | 2.1231 | 7 | 0.002 | 0 | 2 | 29.376 | 2 | 758.25 | 2 | -5.59 | 2 | -3.56 | 2 | 0.64998
8 | 0.038542 | -1.64 |  | 0.074312 | 1.9281 | 8 | 0.002 | 0 | 3 | 26.54 | 3 | 688.6 | 3 | 0.7 | 3 | 2.34 | 3 | 0.64997
9 | 0.038618 | -2.16 |  | 0.070269 | 1.8196 | 9 | 0.002 | 0 | 4 | 25.096 | 4 | 649.85 | 4 | -0.73 | 4 | 1.43 | 4 | 0.64994
10 | 0.038212 | -1.36 |  | 0.072044 | 1.8854 | 10 | 0.002 | 0 | 5 | 25.73 | 5 | 673.35 | 5 | 0.4 | 5 | 1.76 | 5 | 0.64995
12 | 0.037759 | -2.73 |  | 0.067172 | 1.779 | 12 | 0.002 | 0 | 6 | 23.99 | 6 | 635.35 | 6 | -1.83 | 6 | 0.9 | 6 | 0.64997
15 | 0.038317 | -3.07 |  | 0.070246 | 1.8333 | 15 | 0.002 | 0 | 7 | 25.088 | 7 | 654.75 | 7 | -1.86 | 7 | 1.21 | 7 | 0.64996
17 | 0.038332 | -4.23 |  | 0.070504 | 1.8393 | 17 | 0.002 | 0 | 8 | 25.18 | 8 | 656.9 | 8 | -3.23 | 8 | 1 | 8 | 0.64995
20 | 0.038099 | -3.88 |  | 0.069804 | 1.8322 | 20 | 0.002 | 0 | 9 | 24.93 | 9 | 654.35 | 9 | -2.96 | 9 | 0.92 | 9 | 0.64995
25 | 0.038586 | -6.81 |  | 0.070885 | 1.8371 | 25 | 0.002 | 0 | 10 | 25.316 | 10 | 656.1 | 10 | -6.17 | 10 | 0.64 | 10 | 0.64991
30 | 0.0379 | -6.62 |  | 0.069636 | 1.8374 | 30 | 0.002 | 0 | 11 | 24.87 | 11 | 656.2 | 11 | -5.96 | 11 | 0.66 | 11 | 0.64993
31 | 0.037705 | -6.75 |  | 0.069283 | 1.8375 | 31 | 0.002 | 0 | 12 | 24.744 | 12 | 656.25 | 12 | -6.07 | 12 | 0.68 | 12 | 0.64993
32 | 0.038145 | -7.22 |  | 0.070034 | 1.836 | 32 | 0.002 | 0 | 13 | 25.012 | 13 | 655.7 | 13 | -6.75 | 13 | 0.47 | 13 | 0.64987
33 | 0.038187 | -7.85 |  | 0.070196 | 1.8382 | 33 | 0.002 | 0 | 14 | 25.07 | 14 | 656.5 | 14 | -7.14 | 14 | 0.71 | 14 | 0.64986
34 | 0.038249 | -8.13 |  | 0.070207 | 1.8355 | 34 | 0.002 | 0 | 15 | 25.074 | 15 | 655.55 | 15 | -7.49 | 15 | 0.64 | 15 | 0.6499
35 | 0.037723 | -8.07 |  | 0.069289 | 1.8368 | 35 | 0.002 | 0 | 16 | 24.746 | 16 | 656 | 16 | -7.58 | 16 | 0.49 | 16 | 0.64986
36 | 0.03739 | -8.77 |  | 0.068835 | 1.841 | 36 | 0.002 | 0 | 17 | 24.584 | 17 | 657.5 | 17 | -8.23 | 17 | 0.54 | 17 | 0.64987
37 | 0.037975 | -7.99 |  | 0.069614 | 1.8332 | 37 | 0.002 | 0 | 18 | 24.862 | 18 | 654.7 | 18 | -7.32 | 18 | 0.67 | 18 | 0.64988
38 | 0.038187 | -9.08 |  | 0.070073 | 1.835 | 38 | 0.002 | 0 | 19 | 25.026 | 19 | 655.35 | 19 | -8.53 | 19 | 0.55 | 19 | 0.64986
41 | 0.037635 | -9.25 |  | 0.069434 | 1.8449 | 41 | 0.002 | 0 | 20 | 24.798 | 20 | 658.9 | 20 | -8.8 | 20 | 0.45 | 20 | 0.64982
43 | 0.037809 | -9.65 |  | 0.069496 | 1.8381 | 43 | 0.002 | 0 | 21 | 24.82 | 21 | 656.45 | 21 | -9.21 | 21 | 0.44 | 21 | 0.64985
45 | 0.037745 | -9.9 |  | 0.069367 | 1.8378 | 45 | 0.002 | 0 | 22 | 24.774 | 22 | 656.35 | 22 | -9.32 | 22 | 0.58 | 22 | 0.64985
47 | 0.037702 | -11.2 |  | 0.069283 | 1.8376 | 47 | 0.002 | 0 | 23 | 24.744 | 23 | 656.3 | 23 | -10.7 | 23 | 0.5 | 23 | 0.64984
51 | 0.03733 | -11.73 |  | 0.0686 | 1.8376 | 51 | 0.002 | 0 | 24 | 24.5 | 24 | 656.3 | 24 | -11.31 | 24 | 0.42 | 24 | 0.64982
52 | 0.037362 | -11.49 |  | 0.068673 | 1.8381 | 52 | 0.002 | 0 | 25 | 24.526 | 25 | 656.45 | 25 | -10.9 | 25 | 0.59 | 25 | 0.64982
54 | 0.037151 | -12.52 |  | 0.068348 | 1.8397 | 54 | 0.002 | 0 | 26 | 24.41 | 26 | 657.05 | 26 | -11.89 | 26 | 0.63 | 26 | 0.64985
56 | 0.037305 | -12.83 |  | 0.068538 | 1.8372 | 56 | 0.002 | 0 | 27 | 24.478 | 27 | 656.15 | 27 | -12.26 | 27 | 0.57 | 27 | 0.64983
58 | 0.036948 | -12.74 |  | 0.068068 | 1.8423 | 58 | 0.002 | 0 | 28 | 24.31 | 28 | 657.95 | 28 | -12.03 | 28 | 0.71 | 28 | 0.6498
61 | 0.036731 | -13.26 |  | 0.067637 | 1.8414 | 61 | 0.002 | 0 | 29 | 24.156 | 29 | 657.65 | 29 | -12.62 | 29 | 0.64 | 29 | 0.64981
63 | 0.036559 | -13.7 |  | 0.067357 | 1.8424 | 63 | 0.002 | 0 | 30 | 24.056 | 30 | 658 | 30 | -13.2 | 30 | 0.5 | 30 | 0.64982
65 | 0.037085 | -14.42 |  | 0.068191 | 1.8388 | 65 | 0.002 | 0 | 31 | 24.354 | 31 | 656.7 | 31 | -13.69 | 31 | 0.73 | 31 | 0.6498
67 | 0.036561 | -15.02 |  | 0.067273 | 1.84 | 67 | 0.002 | 0 | 32 | 24.026 | 32 | 657.15 | 32 | -14.31 | 32 | 0.71 | 32 | 0.64981
69 | 0.036334 | -15.44 |  | 0.066875 | 1.8406 | 69 | 0.002 | 0 | 33 | 23.884 | 33 | 657.35 | 33 | -14.67 | 33 | 0.77 | 33 | 0.64981
71 | 0.03634 | -15.72 |  | 0.066954 | 1.8424 | 71 | 0.002 | 0 | 34 | 23.912 | 34 | 658 | 34 | -15.02 | 34 | 0.7 | 34 | 0.64981
73 | 0.036513 | -15.94 | Temp center (deg) | 0.067206 | 1.8406 | 73 | 0.002 | 0 | 35 | 24.002 | 35 | 657.35 | 35 | -15.17 | 35 | 0.77 | 35 | 0.6498
75 | 0.036169 | -17.01 | 45.1 | 0.066662 | 1.8431 | 75 | 0.002 | 0 | 36 | 23.808 | 36 | 658.25 | 36 | -16.24 | 36 | 0.77 | 36 | 0.64977
77 | 0.03588 | -16.85 |  | 0.06608 | 1.8417 | 77 | 0.002 | 0 | 37 | 23.6 | 37 | 657.75 | 37 | -15.87 | 37 | 0.98 | 37 | 0.64973
81 | 0.03574 | -17.92 |  | 0.065862 | 1.8428 | 81 | 0.002 | 0 | 38 | 23.522 | 38 | 658.15 | 38 | -17.11 | 38 | 0.81 | 38 | 0.64974
85 | 0.03575 | -18.34 |  | 0.065951 | 1.8448 | 85 | 0.002 | 0 | 39 | 23.554 | 39 | 658.85 | 39 | -17.38 | 39 | 0.96 | 39 | 0.64977
91 | 0.034861 | -19.32 |  | 0.064624 | 1.8537 | 91 | 0.002 | 0 | 40 | 23.08 | 40 | 662.05 | 40 | -18.48 | 40 | 0.84 | 40 | 0.64973
95 | 0.035002 | -19.9 |  | 0.064826 | 1.8521 | 95 | 0.002 | 0 | 41 | 23.152 | 41 | 661.45 | 41 | -18.83 | 41 | 1.07 | 41 | 0.64971
101 | 0.034111 | -21.33 |  | 0.063862 | 1.8722 | 101 | 0.002 | 0 | 42 | 22.808 | 42 | 668.65 | 42 | -20.66 | 42 | 0.67 | 42 | 0.64972
105 | 0.034105 | -22.17 |  | 0.063403 | 1.8591 | 105 | 0.002 | 0 | 43 | 22.644 | 43 | 663.95 | 43 | -21.01 | 43 | 1.16 | 43 | 0.6497
111 | 0.034067 | -23.28 |  | 0.063437 | 1.8621 | 111 | 0.002 | 0 | 44 | 22.656 | 44 | 665.05 | 44 | -22.09 | 44 | 1.19 | 44 | 0.64969
115 | 0.033511 | -23.58 |  | 0.062238 | 1.8572 | 115 | 0.002 | 0 | 45 | 22.228 | 45 | 663.3 | 45 | -22.43 | 45 | 1.15 | 45 | 0.64973
121 | 0.033331 | -24.46 |  | 0.062132 | 1.8641 | 121 | 0.002 | 0 | 46 | 22.19 | 46 | 665.75 | 46 | -23.13 | 46 | 1.33 | 46 | 0.64973
125 | 0.033026 | -25.33 |  | 0.061555 | 1.8638 | 125 | 0.002 | 0 | 47 | 21.984 | 47 | 665.65 | 47 | -24 | 47 | 1.33 | 47 | 0.6497
131 | 0.032572 | -25.79 |  | 0.060726 | 1.8644 | 131 | 0.002 | 0 | 48 | 21.688 | 48 | 665.85 | 48 | -24.46 | 48 | 1.33 | 48 | 0.64969
135 | 0.032127 | -26.56 |  | 0.060004 | 1.8677 | 135 | 0.002 | 0 | 49 | 21.43 | 49 | 667.05 | 49 | -25.03 | 49 | 1.53 | 49 | 0.64969
141 | 0.031623 | -27.63 |  | 0.059231 | 1.8731 | 141 | 0.002 | 0 | 50 | 21.154 | 50 | 668.95 | 50 | -26.29 | 50 | 1.34 | 50 | 0.64965
145 | 0.031684 | -28.46 |  | 0.059338 | 1.8728 | 145 | 0.002 | 0 | 51 | 21.192 | 51 | 668.85 | 51 | -26.91 | 51 | 1.55 | 51 | 0.64965
151 | 0.031233 | -29.36 |  | 0.058834 | 1.8837 | 151 | 0.002 | 0 | 52 | 21.012 | 52 | 672.75 | 52 | -27.64 | 52 | 1.72 | 52 | 0.64965
155 | 0.030831 | -29.6 |  | 0.058094 | 1.8843 | 155 | 0.002 | 0 | 53 | 20.748 | 53 | 672.95 | 53 | -27.96 | 53 | 1.64 | 53 | 0.64965
161 | 0.030386 | -29.68 |  | 0.057327 | 1.8866 | 161 | 0.002 | 0 | 54 | 20.474 | 54 | 673.8 | 54 | -28.11 | 54 | 1.57 | 54 | 0.64966
165 | 0.030156 | -30.44 |  | 0.056958 | 1.8887 | 165 | 0.002 | 0 | 55 | 20.342 | 55 | 674.55 | 55 | -28.78 | 55 | 1.66 | 55 | 0.64965
171 | 0.029844 | -31.31 |  | 0.056414 | 1.8903 | 171 | 0.002 | 0 | 56 | 20.148 | 56 | 675.1 | 56 | -29.72 | 56 | 1.59 | 56 | 0.64965
173 | 0.029671 | -31.79 |  | 0.056174 | 1.8932 | 173 | 0.002 | 0 | 57 | 20.062 | 57 | 676.15 | 57 | -30.12 | 57 | 1.67 | 57 | 0.64966
175 | 0.029712 | -32.03 |  | 0.056297 | 1.8948 | 175 | 0.002 | 0 | 58 | 20.106 | 58 | 676.7 | 58 | -30.32 | 58 | 1.71 | 58 | 0.64969
201 | 0.027514 | -34.22 |  | 0.052875 | 1.9218 | 201 | 0.002 | 0 | 59 | 18.884 | 59 | 686.35 | 59 | -32.12 | 59 | 2.1 | 59 | 0.64969
225 | 0.026224 | -36.53 |  | 0.05087 | 1.9398 | 225 | 0.002 | 0 | 60 | 18.168 | 60 | 692.8 | 60 | -34.93 | 60 | 1.6 | 60 | 0.64967
251 | 0.024733 | -38.67 |  | 0.048667 | 1.9677 | 251 | 0.002 | 0 | 61 | 17.381 | 61 | 702.75 | 61 | -37.44 | 61 | 1.23 | 61 | 0.64969
275 | 0.023344 | -39.68 |  | 0.046379 | 1.9867 | 275 | 0.002 | 0 | 62 | 16.564 | 62 | 709.55 | 62 | -38.99 | 62 | 0.69 | 62 | 0.64969
301 | 0.022175 | -40.44 |  | 0.044279 | 1.9968 | 301 | 0.002 | 0 | 63 | 15.814 | 63 | 713.15 | 63 | -40.77 | 63 | -0.33 | 63 | 0.64969
325 | 0.021116 | -41.54 |  | 0.042283 | 2.0024 | 325 | 0.002 | 0 | 64 | 15.101 | 64 | 715.15 | 64 | -42.48 | 64 | -0.94 | 64 | 0.64966
351 | 0.020049 | -42.44 |  | 0.040163 | 2.0033 | 351 | 0.002 | 0 | 65 | 14.344 | 65 | 715.45 | 65 | -44.31 | 65 | -1.87 | 65 | 0.64966
375 | 0.019116 | -42.78 |  | 0.03796 | 1.9858 | 375 | 0.002 | 0 | 66 | 13.557 | 66 | 709.2 | 66 | -45.09 | 66 | -2.31 | 66 | 0.64967
401 | 0.018278 | -42.19 |  | 0.035854 | 1.9615 | 401 | 0.002 | 0 | 67 | 12.805 | 67 | 700.55 | 67 | -45.13 | 67 | -2.94 | 67 | 0.6497
425 | 0.017718 | -44.07 |  | 0.034538 | 1.9494 | 425 | 0.002 | 0 | 68 | 12.335 | 68 | 696.2 | 68 | -47.17 | 68 | -3.1 | 68 | 0.64968
451 | 0.016482 | -43.98 |  | 0.032144 | 1.9502 | 451 | 0.002 | 0 | 69 | 11.48 | 69 | 696.5 | 69 | -47.49 | 69 | -3.51 | 69 | 0.64969
475 | 0.016035 | -42.8 |  | 0.030954 | 1.9305 | 475 | 0.002 | 0 | 70 | 11.055 | 70 | 689.45 | 70 | -46.5 | 70 | -3.7 | 70 | 0.64968
501 | 0.015559 | -42.74 |  | 0.02987 | 1.9198 | 501 | 0.002 | 0 | 71 | 10.668 | 71 | 685.65 | 71 | -46.4 | 71 | -3.66 | 71 | 0.64968
525 | 0.014985 | -42.57 |  | 0.028644 | 1.9116 | 525 | 0.002 | 0 | 72 | 10.23 | 72 | 682.7 | 72 | -46.3 | 72 | -3.73 | 72 | 0.64968
551 | 0.014226 | -41.7 |  | 0.027191 | 1.9113 | 551 | 0.002 | 0 | 73 | 9.711 | 73 | 682.6 | 73 | -45.9 | 73 | -4.2 | 73 | 0.64965
575 | 0.013891 | -42.93 |  | 0.026309 | 1.8939 | 575 | 0.002 | 0 | 74 | 9.396 | 74 | 676.4 | 74 | -46.39 | 74 | -3.46 | 74 | 0.64966
601 | 0.013508 | -41.3 |  | 0.025535 | 1.8903 | 601 | 0.002 | 0 | 75 | 9.1195 | 75 | 675.1 | 75 | -45.27 | 75 | -3.97 | 75 | 0.64965
625 | 0.013281 | -40.62 |  | 0.024959 | 1.8794 | 625 | 0.002 | 0 | 76 | 8.914 | 76 | 671.2 | 76 | -44.29 | 76 | -3.67 | 76 | 0.6497
651 | 0.012576 | -39.51 |  | 0.023712 | 1.8855 | 651 | 0.002 | 0 | 77 | 8.4685 | 77 | 673.4 | 77 | -43.32 | 77 | -3.81 | 77 | 0.64969
675 | 0.012523 | -39.86 |  | 0.023446 | 1.8722 | 675 | 0.002 | 0 | 78 | 8.3735 | 78 | 668.65 | 78 | -43.51 | 78 | -3.65 | 78 | 0.64969
701 | 0.012111 | -39.36 |  | 0.022655 | 1.8705 | 701 | 0.002 | 0 | 79 | 8.091 | 79 | 668.05 | 79 | -43.08 | 79 | -3.72 | 79 | 0.64966
725 | 0.011881 | -39.49 |  | 0.022109 | 1.8609 | 725 | 0.002 | 0 | 80 | 7.896 | 80 | 664.6 | 80 | -42.96 | 80 | -3.47 | 80 | 0.64971
751 | 0.011574 | -38.56 |  | 0.021526 | 1.8599 | 751 | 0.002 | 0 | 81 | 7.688 | 81 | 664.25 | 81 | -41.91 | 81 | -3.35 | 81 | 0.64969
801 | 0.011179 | -37.78 |  | 0.020579 | 1.8409 | 801 | 0.002 | 0 | 82 | 7.3495 | 82 | 657.45 | 82 | -41.03 | 82 | -3.25 | 82 | 0.64968
851 | 0.010348 | -36.03 |  | 0.01917 | 1.8525 | 851 | 0.002 | 0 | 83 | 6.8465 | 83 | 661.6 | 83 | -39.21 | 83 | -3.18 | 83 | 0.64966
901 | 0.010133 | -33.98 |  | 0.018726 | 1.848 | 901 | 0.002 | 0 | 84 | 6.688 | 84 | 660 | 84 | -37.21 | 84 | -3.23 | 84 | 0.64967
951 | 0.0095932 | -32.01 |  | 0.017896 | 1.8655 | 951 | 0.002 | 0 | 85 | 6.3915 | 85 | 666.25 | 85 | -36 | 85 | -3.99 | 85 | 0.64966
1001 | 0.0093363 | -31.99 |  | 0.017193 | 1.8416 | 1001 | 0.002 | 0 | 86 | 6.1405 | 86 | 657.7 | 86 | -35.38 | 86 | -3.39 | 86 | 0.64964
1501 | 0.0078051 | -15.7 |  | 0.014318 | 1.8344 | 1501 | 0.002 | 0 | 87 | 5.1135 | 87 | 655.15 | 87 | -18.88 | 87 | -3.18 | 87 | 0.64966
2001 | 0.0074655 | -4.64 |  | 0.013618 | 1.8241 | 2001 | 0.002 | 0 | 88 | 4.8634 | 88 | 651.45 | 88 | -7.45 | 88 | -2.81 | 88 | 0.64967
2501 | 0.0074298 | 4.62 |  | 0.013565 | 1.8257 | 2501 | 0.002 | 0 | 89 | 4.8446 | 89 | 652.05 | 89 | 1.26 | 89 | -3.36 | 89 | 0.64969
3001 | 0.0073936 | 12.05 |  | 0.013429 | 1.8164 | 3001 | 0.002 | 0 | 90 | 4.7962 | 90 | 648.7 | 90 | 8.84 | 90 | -3.21 | 90 | 0.64964
3501 | 0.0076586 | 17.66 |  | 0.013892 | 1.814 | 3501 | 0.002 | 0 | 91 | 4.9616 | 91 | 647.85 | 91 | 13.85 | 91 | -3.81 | 91 | 0.64964
4001 | 0.0080705 | 23.26 |  | 0.01464 | 1.814 | 4001 | 0.002 | 0 | 92 | 5.2285 | 92 | 647.85 | 92 | 19.33 | 92 | -3.93 | 92 | 0.64963
5001 | 0.0088315 | 31.35 |  | 0.01602 | 1.814 | 5001 | 0.002 | 0 | 93 | 5.7215 | 93 | 647.85 | 93 | 26.9 | 93 | -4.45 | 93 | 0.64966
6001 | 0.010214 | 37.15 |  | 0.018575 | 1.8186 | 6001 | 0.002 | 0 | 94 | 6.634 | 94 | 649.5 | 94 | 32 | 94 | -5.15 | 94 | 0.64964
7001 | 0.010661 | 43.3 |  | 0.019408 | 1.8204 | 7001 | 0.002 | 0 | 95 | 6.9315 | 95 | 650.15 | 95 | 37.53 | 95 | -5.77 | 95 | 0.64964
8001 | 0.011815 | 46 |  | 0.021525 | 1.8218 | 8001 | 0.002 | 0 | 96 | 7.6875 | 96 | 650.65 | 96 | 38.58 | 96 | -7.42 | 96 | 0.64969
9001 | 0.012686 | 49.82 |  | 0.02316 | 1.8256 | 9001 | 0.002 | 0 | 97 | 8.2715 | 97 | 652 | 97 | 42.16 | 97 | -7.66 | 97 | 0.64965
10001 | 0.013867 | 51.2 |  | 0.025 | 1.8028 | 10001 | 0.002 | 0 | 98 | 8.9285 | 98 | 643.85 | 98 | 42.39 | 98 | -8.81 | 98 | 0.64967