## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.079514 | -0.78 | 13.085 | A/V | 0.34647 | 4.3574 | 5 | 0.005 | 0 | 0 | 123.74 | 0 | 1.5562 | 0 | 1.62 | 0 | 2.4
10 | 0.082249 | -3.53 |  |  | 0.35042 | 4.2605 | 10 | 0.005 | 0 | 1 | 125.15 | 1 | 1.5216 | 1 | -1.93 | 1 | 1.6
15 | 0.079752 | -5.16 | Vpp initial |  | 0.34222 | 4.291 | 15 | 0.005 | 0 | 2 | 122.22 | 2 | 1.5325 | 2 | -4.38 | 2 | 0.78
20 | 0.079876 | -6.86 | 286.9531 | mV | 0.34219 | 4.284 | 20 | 0.005 | 0 | 3 | 122.21 | 3 | 1.53 | 3 | -6.2 | 3 | 0.66
25 | 0.07951 | -9.43 |  |  | 0.34258 | 4.3086 | 25 | 0.005 | 0 | 4 | 122.35 | 4 | 1.5388 | 4 | -8.81 | 4 | 0.62
30 | 0.079623 | -11.22 | Offset |  | 0.34202 | 4.2955 | 30 | 0.005 | 0 | 5 | 122.15 | 5 | 1.5341 | 5 | -10.59 | 5 | 0.63
35 | 0.078549 | -13.22 | 0 |  | 0.33793 | 4.3022 | 35 | 0.005 | 0 | 6 | 120.69 | 6 | 1.5365 | 6 | -12.63 | 6 | 0.59
40 | 0.078803 | -14.73 |  |  | 0.33894 | 4.3011 | 40 | 0.005 | 0 | 7 | 121.05 | 7 | 1.5361 | 7 | -14.12 | 7 | 0.61
45 | 0.077623 | -15.79 |  |  | 0.33452 | 4.3095 | 45 | 0.005 | 0 | 8 | 119.47 | 8 | 1.5391 | 8 | -15.21 | 8 | 0.58
51 | 0.077013 | -18.1 |  |  | 0.33188 | 4.3095 | 51 | 0.005 | 0 | 9 | 118.53 | 9 | 1.5391 | 9 | -17.52 | 9 | 0.58
55 | 0.075508 | -19.72 |  |  | 0.3264 | 4.3226 | 55 | 0.005 | 0 | 10 | 116.57 | 10 | 1.5438 | 10 | -19.06 | 10 | 0.66
61 | 0.075008 | -20.99 |  |  | 0.32438 | 4.3246 | 61 | 0.005 | 0 | 11 | 115.85 | 11 | 1.5445 | 11 | -20.43 | 11 | 0.56
65 | 0.074623 | -22.4 |  |  | 0.32259 | 4.3229 | 65 | 0.005 | 0 | 12 | 115.21 | 12 | 1.5439 | 12 | -21.71 | 12 | 0.69
71 | 0.07308 | -24.09 |  |  | 0.31674 | 4.3341 | 71 | 0.005 | 0 | 13 | 113.12 | 13 | 1.5479 | 13 | -23.44 | 13 | 0.65
75 | 0.071725 | -25.57 |  |  | 0.31116 | 4.3383 | 75 | 0.005 | 0 | 14 | 111.13 | 14 | 1.5494 | 14 | -24.88 | 14 | 0.69
81 | 0.071052 | -27.34 |  |  | 0.30878 | 4.3459 | 81 | 0.005 | 0 | 15 | 110.28 | 15 | 1.5521 | 15 | -26.65 | 15 | 0.69
85 | 0.069691 | -28.46 |  |  | 0.3033 | 4.352 | 85 | 0.005 | 0 | 16 | 108.32 | 16 | 1.5543 | 16 | -27.69 | 16 | 0.77
91 | 0.068475 | -29.72 |  |  | 0.29856 | 4.3602 | 91 | 0.005 | 0 | 17 | 106.63 | 17 | 1.5572 | 17 | -29.1 | 17 | 0.62
95 | 0.067452 | -30.59 |  |  | 0.29431 | 4.3632 | 95 | 0.005 | 0 | 18 | 105.11 | 18 | 1.5583 | 18 | -29.94 | 18 | 0.65
101 | 0.066289 | -32.32 |  |  | 0.29005 | 4.3756 | 101 | 0.005 | 0 | 19 | 103.59 | 19 | 1.5627 | 19 | -31.47 | 19 | 0.85
105 | 0.065572 | -33.04 |  |  | 0.28627 | 4.3658 | 105 | 0.005 | 0 | 20 | 102.24 | 20 | 1.5592 | 20 | -32.4 | 20 | 0.64
110 | 0.064342 | -33.99 |  |  | 0.28162 | 4.377 | 110 | 0.005 | 0 | 21 | 100.58 | 21 | 1.5632 | 21 | -33.27 | 21 | 0.72
115 | 0.062994 | -35.44 |  |  | 0.27616 | 4.384 | 115 | 0.005 | 0 | 22 | 98.63 | 22 | 1.5657 | 22 | -34.79 | 22 | 0.65
121 | 0.061854 | -36.38 |  |  | 0.27139 | 4.3876 | 121 | 0.005 | 0 | 23 | 96.925 | 23 | 1.567 | 23 | -35.78 | 23 | 0.6
125 | 0.061341 | -37.13 |  |  | 0.26919 | 4.3884 | 125 | 0.005 | 0 | 24 | 96.14 | 24 | 1.5673 | 24 | -36.55 | 24 | 0.58
131 | 0.060029 | -38.42 |  |  | 0.2638 | 4.3946 | 131 | 0.005 | 0 | 25 | 94.215 | 25 | 1.5695 | 25 | -37.83 | 25 | 0.59
135 | 0.058814 | -39.04 |  |  | 0.25876 | 4.3996 | 135 | 0.005 | 0 | 26 | 92.415 | 26 | 1.5713 | 26 | -38.45 | 26 | 0.59
141 | 0.057741 | -39.92 |  |  | 0.25417 | 4.4019 | 141 | 0.005 | 0 | 27 | 90.775 | 27 | 1.5721 | 27 | -39.41 | 27 | 0.51
145 | 0.057077 | -40.49 |  |  | 0.25144 | 4.4052 | 145 | 0.005 | 0 | 28 | 89.8 | 28 | 1.5733 | 28 | -39.92 | 28 | 0.57
151 | 0.055868 | -41.73 |  |  | 0.24647 | 4.4117 | 151 | 0.005 | 0 | 29 | 88.025 | 29 | 1.5756 | 29 | -41.24 | 29 | 0.49
155 | 0.055021 | -42.15 |  |  | 0.24287 | 4.4142 | 155 | 0.005 | 0 | 30 | 86.74 | 30 | 1.5765 | 30 | -41.66 | 30 | 0.49
161 | 0.054032 | -43.05 |  |  | 0.23845 | 4.4131 | 161 | 0.005 | 0 | 31 | 85.16 | 31 | 1.5761 | 31 | -42.61 | 31 | 0.44
165 | 0.053191 | -43.6 |  |  | 0.23523 | 4.4223 | 165 | 0.005 | 0 | 32 | 84.01 | 32 | 1.5794 | 32 | -43.15 | 32 | 0.45
171 | 0.052191 | -44.35 |  |  | 0.23075 | 4.4212 | 171 | 0.005 | 0 | 33 | 82.41 | 33 | 1.579 | 33 | -43.98 | 33 | 0.37
175 | 0.051335 | -44.88 |  |  | 0.22721 | 4.426 | 175 | 0.005 | 0 | 34 | 81.145 | 34 | 1.5807 | 34 | -44.53 | 34 | 0.35
201 | 0.047188 | -47.79 |  |  | 0.2091 | 4.4313 | 201 | 0.005 | 0 | 35 | 74.68 | 35 | 1.5826 | 35 | -47.6 | 35 | 0.19
225 | 0.043585 | -50.04 |  |  | 0.19376 | 4.4456 | 225 | 0.005 | 0 | 36 | 69.2 | 36 | 1.5877 | 36 | -50.03 | 36 | 0.01
251 | 0.040491 | -51.93 |  |  | 0.17997 | 4.4447 | 251 | 0.005 | 0 | 37 | 64.275 | 37 | 1.5874 | 37 | -52.09 | 37 | -0.16
275 | 0.037698 | -53.07 |  |  | 0.16783 | 4.452 | 275 | 0.005 | 0 | 38 | 59.94 | 38 | 1.59 | 38 | -53.31 | 38 | -0.24
301 | 0.035226 | -54.6 |  |  | 0.15688 | 4.4537 | 301 | 0.005 | 0 | 39 | 56.03 | 39 | 1.5906 | 39 | -54.97 | 39 | -0.37
325 | 0.033059 | -55.43 |  |  | 0.14708 | 4.4492 | 325 | 0.005 | 0 | 40 | 52.53 | 40 | 1.589 | 40 | -55.93 | 40 | -0.5
351 | 0.031139 | -55.96 | Temp center (deg) |  | 0.13867 | 4.4531 | 351 | 0.005 | 0 | 41 | 49.524 | 41 | 1.5904 | 41 | -56.61 | 41 | -0.65
375 | 0.029561 | -56.52 | 30.3 |  | 0.1315 | 4.4486 | 375 | 0.005 | 0 | 42 | 46.966 | 42 | 1.5888 | 42 | -57.21 | 42 | -0.69
401 | 0.027863 | -56.71 |  |  | 0.12402 | 4.4512 | 401 | 0.005 | 0 | 43 | 44.294 | 43 | 1.5897 | 43 | -57.52 | 43 | -0.81
425 | 0.02653 | -56.99 |  |  | 0.11804 | 4.4492 | 425 | 0.005 | 0 | 44 | 42.156 | 44 | 1.589 | 44 | -57.77 | 44 | -0.78
451 | 0.025207 | -57.13 |  |  | 0.1119 | 4.4394 | 451 | 0.005 | 0 | 45 | 39.966 | 45 | 1.5855 | 45 | -58.09 | 45 | -0.96
475 | 0.024297 | -57.26 |  |  | 0.10804 | 4.4467 | 475 | 0.005 | 0 | 46 | 38.586 | 46 | 1.5881 | 46 | -58.17 | 46 | -0.91
501 | 0.022892 | -57.39 |  |  | 0.10174 | 4.4442 | 501 | 0.005 | 0 | 47 | 36.334 | 47 | 1.5872 | 47 | -58.5 | 47 | -1.11
525 | 0.022116 | -57.32 |  |  | 0.098258 | 4.4428 | 525 | 0.005 | 0 | 48 | 35.092 | 48 | 1.5867 | 48 | -58.34 | 48 | -1.02
551 | 0.021123 | -56.77 |  |  | 0.093766 | 4.4391 | 551 | 0.005 | 0 | 49 | 33.488 | 49 | 1.5854 | 49 | -57.94 | 49 | -1.17
575 | 0.020414 | -57.25 |  |  | 0.090535 | 4.4349 | 575 | 0.005 | 0 | 50 | 32.334 | 50 | 1.5839 | 50 | -58.39 | 50 | -1.14
601 | 0.019722 | -56.44 |  |  | 0.087455 | 4.4344 | 601 | 0.005 | 0 | 51 | 31.234 | 51 | 1.5837 | 51 | -57.68 | 51 | -1.24
625 | 0.019051 | -56.35 |  |  | 0.084532 | 4.4372 | 625 | 0.005 | 0 | 52 | 30.19 | 52 | 1.5847 | 52 | -57.63 | 52 | -1.28
651 | 0.018423 | -56.02 |  |  | 0.081715 | 4.4355 | 651 | 0.005 | 0 | 53 | 29.184 | 53 | 1.5841 | 53 | -57.37 | 53 | -1.35
675 | 0.017834 | -55.52 |  |  | 0.078994 | 4.4293 | 675 | 0.005 | 0 | 54 | 28.212 | 54 | 1.5819 | 54 | -56.89 | 54 | -1.37
701 | 0.017349 | -55.42 |  |  | 0.076821 | 4.4279 | 701 | 0.005 | 0 | 55 | 27.436 | 55 | 1.5814 | 55 | -56.9 | 55 | -1.48
725 | 0.016758 | -55.06 |  |  | 0.074306 | 4.4341 | 725 | 0.005 | 0 | 56 | 26.538 | 56 | 1.5836 | 56 | -56.4 | 56 | -1.34
751 | 0.016204 | -54.41 |  |  | 0.071775 | 4.4296 | 751 | 0.005 | 0 | 57 | 25.634 | 57 | 1.582 | 57 | -55.97 | 57 | -1.56
801 | 0.015372 | -53.85 |  |  | 0.068001 | 4.4237 | 801 | 0.005 | 0 | 58 | 24.286 | 58 | 1.5799 | 58 | -55.28 | 58 | -1.43
851 | 0.014585 | -53.01 |  |  | 0.064534 | 4.4248 | 851 | 0.005 | 0 | 59 | 23.048 | 59 | 1.5803 | 59 | -54.57 | 59 | -1.56
901 | 0.013964 | -51.91 |  |  | 0.061824 | 4.4274 | 901 | 0.005 | 0 | 60 | 22.08 | 60 | 1.5812 | 60 | -53.61 | 60 | -1.7
951 | 0.013428 | -50.98 |  |  | 0.05936 | 4.4206 | 951 | 0.005 | 0 | 61 | 21.2 | 61 | 1.5788 | 61 | -52.84 | 61 | -1.86
1001 | 0.012831 | -49.42 |  |  | 0.056683 | 4.4178 | 1001 | 0.005 | 0 | 62 | 20.244 | 62 | 1.5778 | 62 | -51.4 | 62 | -1.98
1151 | 0.011508 | -46.86 |  |  | 0.050784 | 4.4131 | 1151 | 0.005 | 0 | 63 | 18.137 | 63 | 1.5761 | 63 | -48.95 | 63 | -2.09
1251 | 0.01096 | -44.06 |  |  | 0.048356 | 4.412 | 1251 | 0.005 | 0 | 64 | 17.27 | 64 | 1.5757 | 64 | -46.26 | 64 | -2.2
1401 | 0.010118 | -41.09 |  |  | 0.044719 | 4.4198 | 1401 | 0.005 | 0 | 65 | 15.971 | 65 | 1.5785 | 65 | -43.38 | 65 | -2.29
1501 | 0.0097387 | -39.05 |  |  | 0.042997 | 4.415 | 1501 | 0.005 | 0 | 66 | 15.356 | 66 | 1.5768 | 66 | -41.56 | 66 | -2.51
1751 | 0.0088483 | -33.67 |  |  | 0.039066 | 4.415 | 1751 | 0.005 | 0 | 67 | 13.952 | 67 | 1.5768 | 67 | -36.51 | 67 | -2.84
2001 | 0.0083097 | -28.88 |  |  | 0.036644 | 4.4097 | 2001 | 0.005 | 0 | 68 | 13.087 | 68 | 1.5749 | 68 | -31.84 | 68 | -2.96
2251 | 0.0080495 | -24.83 |  |  | 0.035487 | 4.4086 | 2251 | 0.005 | 0 | 69 | 12.674 | 69 | 1.5745 | 69 | -28.18 | 69 | -3.35
2501 | 0.0076557 | -20.02 |  |  | 0.033768 | 4.4108 | 2501 | 0.005 | 0 | 70 | 12.06 | 70 | 1.5753 | 70 | -23.68 | 70 | -3.66
2751 | 0.0074555 | -16.58 |  |  | 0.032858 | 4.4072 | 2751 | 0.005 | 0 | 71 | 11.735 | 71 | 1.574 | 71 | -20.56 | 71 | -3.98
3001 | 0.0074162 | -13.5 |  |  | 0.032662 | 4.4041 | 3001 | 0.005 | 0 | 72 | 11.665 | 72 | 1.5729 | 72 | -17.79 | 72 | -4.29
3251 | 0.0072754 | -9.82 |  |  | 0.032046 | 4.4047 | 3251 | 0.005 | 0 | 73 | 11.445 | 73 | 1.5731 | 73 | -14.51 | 73 | -4.69
3501 | 0.0071012 | -6.05 |  |  | 0.031175 | 4.3901 | 3501 | 0.005 | 0 | 74 | 11.134 | 74 | 1.5679 | 74 | -10.99 | 74 | -4.94
3751 | 0.0072293 | -3.16 |  |  | 0.031816 | 4.401 | 3751 | 0.005 | 0 | 75 | 11.363 | 75 | 1.5718 | 75 | -8.3 | 75 | -5.14
4001 | 0.0071475 | -1.35 |  |  | 0.031452 | 4.4005 | 4001 | 0.005 | 0 | 76 | 11.233 | 76 | 1.5716 | 76 | -6.9 | 76 | -5.55
4501 | 0.0072662 | 3.02 |  |  | 0.031889 | 4.3887 | 4501 | 0.005 | 0 | 77 | 11.389 | 77 | 1.5674 | 77 | -3.05 | 77 | -6.07
5001 | 0.0072328 | 8.36 |  |  | 0.031564 | 4.3641 | 5001 | 0.005 | 0 | 78 | 11.273 | 78 | 1.5586 | 78 | 1.62 | 78 | -6.74
5501 | 0.0074341 | 11.73 |  |  | 0.032385 | 4.3562 | 5501 | 0.005 | 0 | 79 | 11.566 | 79 | 1.5558 | 79 | 4.33 | 79 | -7.4
6001 | 0.0075423 | 14.77 |  |  | 0.032712 | 4.3372 | 6001 | 0.005 | 0 | 80 | 11.683 | 80 | 1.549 | 80 | 7.67 | 80 | -7.1
6501 | 0.0076094 | 18.41 |  |  | 0.03311 | 4.3512 | 6501 | 0.005 | 0 | 81 | 11.825 | 81 | 1.554 | 81 | 10.34 | 81 | -8.07
7001 | 0.0078424 | 21.32 |  |  | 0.033972 | 4.3319 | 7001 | 0.005 | 0 | 82 | 12.133 | 82 | 1.5471 | 82 | 12.46 | 82 | -8.86
8001 | 0.0082758 | 26.2 |  |  | 0.035843 | 4.331 | 8001 | 0.005 | 0 | 83 | 12.801 | 83 | 1.5468 | 83 | 16.43 | 83 | -9.77
9001 | 0.0086681 | 28.76 |  |  | 0.037391 | 4.3137 | 9001 | 0.005 | 0 | 84 | 13.354 | 84 | 1.5406 | 84 | 18.83 | 84 | -9.93
10001 | 0.0089091 | 33.48 |  |  | 0.038326 | 4.3019 | 10001 | 0.005 | 0 | 85 | 13.688 | 85 | 1.5364 | 85 | 21.51 | 85 | -11.97
11001 | 0.0094847 | 36.84 |  |  | 0.040659 | 4.2868 | 11001 | 0.005 | 0 | 86 | 14.521 | 86 | 1.531 | 86 | 23.77 | 86 | -13.07
12001 | 0.0099586 | 39.09 |  |  | 0.042479 | 4.2655 | 12001 | 0.005 | 0 | 87 | 15.171 | 87 | 1.5234 | 87 | 25.02 | 87 | -14.07
13001 | 0.010397 | 41.66 |  |  | 0.04447 | 4.277 | 13001 | 0.005 | 0 | 88 | 15.882 | 88 | 1.5275 | 88 | 26.63 | 88 | -15.03
14001 | 0.011031 | 43.94 |  |  | 0.046928 | 4.2543 | 14001 | 0.005 | 0 | 89 | 16.76 | 89 | 1.5194 | 89 | 27.69 | 89 | -16.25
15001 | 0.011363 | 46.05 |  |  | 0.048079 | 4.2311 | 15001 | 0.005 | 0 | 90 | 17.171 | 90 | 1.5111 | 90 | 28.78 | 90 | -17.27
16001 | 0.011796 | 47.24 |  |  | 0.049532 | 4.1989 | 16001 | 0.005 | 0 | 91 | 17.69 | 91 | 1.4996 | 91 | 28.77 | 91 | -18.47
17001 | 0.01228 | 49.05 |  |  | 0.051503 | 4.1941 | 17001 | 0.005 | 0 | 92 | 18.394 | 92 | 1.4979 | 92 | 29.85 | 92 | -19.2
18001 | 0.01285 | 50.56 |  |  | 0.05385 | 4.1905 | 18001 | 0.005 | 0 | 93 | 19.232 | 93 | 1.4966 | 93 | 29.98 | 93 | -20.58
19001 | 0.013222 | 51.7 |  |  | 0.055174 | 4.1728 | 19001 | 0.005 | 0 | 94 | 19.705 | 94 | 1.4903 | 94 | 30.25 | 94 | -21.45
20001 | 0.013779 | 52.81 |  |  | 0.057078 | 4.1423 | 20001 | 0.005 | 0 | 95 | 20.385 | 95 | 1.4794 | 95 | 30.09 | 95 | -22.72
21001 | 0.014287 | 53.84 |  |  | 0.059072 | 4.1348 | 21001 | 0.005 | 0 | 96 | 21.097 | 96 | 1.4767 | 96 | 30.74 | 96 | -23.1
22001 | 0.014775 | 54.59 |  |  | 0.060589 | 4.1009 | 22001 | 0.005 | 0 | 97 | 21.639 | 97 | 1.4646 | 97 | 30.44 | 97 | -24.15
23001 | 0.015222 | 55.87 |  |  | 0.062054 | 4.0765 | 23001 | 0.005 | 0 | 98 | 22.162 | 98 | 1.4559 | 98 | 30.82 | 98 | -25.05
23501 | 0.015471 | 56.37 |  |  | 0.062885 | 4.0648 | 23501 | 0.005 | 0 | 99 | 22.459 | 99 | 1.4517 | 99 | 30.74 | 99 | -25.63
24001 | 0.01569 | 56.68 |  |  | 0.063876 | 4.0712 | 24001 | 0.005 | 0 | 100 | 22.813 | 100 | 1.454 | 100 | 30.74 | 100 | -25.94
24501 | 0.015886 | 56.98 |  |  | 0.064142 | 4.0376 | 24501 | 0.005 | 0 | 101 | 22.908 | 101 | 1.442 | 101 | 30.6 | 101 | -26.38
25001 | 0.016169 | 57.44 |  |  | 0.065632 | 4.0592 | 25001 | 0.005 | 0 | 102 | 23.44 | 102 | 1.4497 | 102 | 30.23 | 102 | -27.21
26001 | 0.016627 | 58.59 |  |  | 0.06704 | 4.032 | 26001 | 0.005 | 0 | 103 | 23.943 | 103 | 1.44 | 103 | 30.51 | 103 | -28.08
27001 | 0.017067 | 59.43 |  |  | 0.06823 | 3.9978 | 27001 | 0.005 | 0 | 104 | 24.368 | 104 | 1.4278 | 104 | 30.32 | 104 | -29.11
28001 | 0.017521 | 60.4 |  |  | 0.069432 | 3.9628 | 28001 | 0.005 | 0 | 105 | 24.797 | 105 | 1.4153 | 105 | 29.94 | 105 | -30.46
29001 | 0.017965 | 60.54 |  |  | 0.07084 | 3.9432 | 29001 | 0.005 | 0 | 106 | 25.3 | 106 | 1.4083 | 106 | 29.44 | 106 | -31.1
30001 | 0.018655 | 61.44 |  |  | 0.07327 | 3.9276 | 30001 | 0.005 | 0 | 107 | 26.168 | 107 | 1.4027 | 107 | 29.48 | 107 | -31.96
35001 | 0.020761 | 64.06 |  |  | 0.07915 | 3.8125 | 35001 | 0.005 | 0 | 108 | 28.268 | 108 | 1.3616 | 108 | 27.97 | 108 | -36.09
40001 | 0.023176 | 65.99 |  |  | 0.085316 | 3.6812 | 40001 | 0.005 | 0 | 109 | 30.47 | 109 | 1.3147 | 109 | 25.45 | 109 | -40.54
45001 | 0.025283 | 68.18 |  |  | 0.089774 | 3.5507 | 45001 | 0.005 | 0 | 110 | 32.062 | 110 | 1.2681 | 110 | 23.56 | 110 | -44.62
50001 | 0.027473 | 65.35 |  |  | 0.094002 | 3.4216 | 50001 | 0.005 | 0 | 111 | 33.572 | 111 | 1.222 | 111 | 21.7 | 111 | -43.65
55001 | 0.029987 | 71.07 |  |  | 0.098717 | 3.292 | 55001 | 0.005 | 0 | 112 | 35.256 | 112 | 1.1757 | 112 | 19.83 | 112 | -51.24
60001 | 0.032217 | 73.18 |  |  | 0.10138 | 3.1466 | 60001 | 0.005 | 0 | 113 | 36.206 | 113 | 1.1238 | 113 | 17.8 | 113 | -55.38
65001 | 0.034884 | 73.5 |  |  | 0.10386 | 2.9772 | 65001 | 0.005 | 0 | 114 | 37.092 | 114 | 1.0633 | 114 | 15.31 | 114 | -58.19
70001 | 0.036702 | 75.2 |  |  | 0.10551 | 2.8748 | 70001 | 0.005 | 0 | 115 | 37.682 | 115 | 1.0267 | 115 | 13.85 | 115 | -61.35
75001 | 0.039416 | 76.19 |  |  | 0.10656 | 2.7035 | 75001 | 0.005 | 0 | 116 | 38.058 | 116 | 965.55 | 116 | 12.59 | 116 | -63.6
80001 | 0.041869 | 76.9 |  |  | 0.10799 | 2.5792 | 80001 | 0.005 | 0 | 117 | 38.568 | 117 | 921.15 | 117 | 11.58 | 117 | -65.32
85001 | 0.043742 | 77.48 |  |  | 0.10632 | 2.4305 | 85001 | 0.005 | 0 | 118 | 37.97 | 118 | 868.05 | 118 | 11.71 | 118 | -65.77
90001 | 0.046426 | 77.4 |  |  | 0.1086 | 2.3391 | 90001 | 0.005 | 0 | 119 | 38.784 | 119 | 835.4 | 119 | 12.47 | 119 | -64.93
95001 | 0.048301 | 77.52 |  |  | 0.11209 | 2.3206 | 95001 | 0.005 | 0 | 120 | 40.032 | 120 | 828.8 | 120 | 14.08 | 120 | -63.44
100001 | 0.049427 | 77.6 |  |  | 0.1178 | 2.3832 | 100001 | 0.005 | 0 | 121 | 42.07 | 121 | 851.15 | 121 | 15.25 | 121 | -62.35
105001 | 0.050295 | 78.14 |  |  | 0.12798 | 2.5445 | 105001 | 0.005 | 0 | 122 | 45.706 | 122 | 908.75 | 122 | 15.01 | 122 | -63.13
110001 | 0.051958 | 79.27 |  |  | 0.1395 | 2.6848 | 110001 | 0.005 | 0 | 123 | 49.82 | 123 | 958.85 | 123 | 13.04 | 123 | -66.23
115001 | 0.053698 | 81.16 |  |  | 0.14902 | 2.7751 | 115001 | 0.005 | 0 | 124 | 53.22 | 124 | 991.1 | 124 | 10.26 | 124 | -70.9
120001 | 0.05566 | 82.37 |  |  | 0.15441 | 2.7741 | 120001 | 0.005 | 0 | 125 | 55.145 | 125 | 990.75 | 125 | 6.49 | 125 | -75.88