## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.44458 | -1.41 | 1.123 | A | 0.56804 | 1.2777 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 202.87 | 0 | 456.32 | 0 | -1.04 | 0 | 0.37
51 | 0.44271 | -2.47 |  |  | 0.56428 | 1.2746 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 201.53 | 1 | 455.22 | 1 | -2.47 | 1 | 0
101 | 0.44172 | -1.53 | Vpp initial |  | 0.55583 | 1.2583 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 198.51 | 2 | 449.4 | 2 | -2.66 | 2 | -1.13
151 | 0.44339 | -1.57 | 470.4555 | mV | 0.56008 | 1.2632 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 200.03 | 3 | 451.14 | 3 | -2.65 | 3 | -1.08
201 | 0.44185 | -2.29 |  |  | 0.56022 | 1.2679 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 200.08 | 4 | 452.82 | 4 | -3.28 | 4 | -0.99
251 | 0.44187 | -3.02 | Offset |  | 0.55546 | 1.2571 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 198.38 | 5 | 448.96 | 5 | -4.02 | 5 | -1
301 | 0.44259 | -4.11 | 0 |  | 0.55588 | 1.256 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 198.53 | 6 | 448.56 | 6 | -4.85 | 6 | -0.74
351 | 0.44638 | -4.65 |  |  | 0.55524 | 1.2439 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 198.3 | 7 | 444.24 | 7 | -5.48 | 7 | -0.83
401 | 0.43963 | -5.54 |  |  | 0.55194 | 1.2555 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 197.12 | 8 | 448.38 | 8 | -5.93 | 8 | -0.39
451 | 0.44326 | -6.87 |  |  | 0.55146 | 1.2441 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 196.95 | 9 | 444.32 | 9 | -6.75 | 9 | 0.12
501 | 0.44148 | -7.21 |  |  | 0.54916 | 1.2439 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 196.13 | 10 | 444.26 | 10 | -7.2 | 10 | 0.01
551 | 0.43917 | -7.76 |  |  | 0.5476 | 1.2469 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 195.57 | 11 | 445.32 | 11 | -7.79 | 11 | -0.03
601 | 0.43974 | -8.69 |  |  | 0.5453 | 1.2401 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 194.75 | 12 | 442.88 | 12 | -8.13 | 12 | 0.56
651 | 0.43839 | -9.57 |  |  | 0.54754 | 1.249 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 195.55 | 13 | 446.06 | 13 | -8.88 | 13 | 0.69
701 | 0.43805 | -10.02 |  |  | 0.54768 | 1.2503 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 195.6 | 14 | 446.52 | 14 | -9.61 | 14 | 0.41
751 | 0.43991 | -10.93 |  |  | 0.54463 | 1.238 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 194.51 | 15 | 442.16 | 15 | -9.83 | 15 | 1.1
801 | 0.44148 | -11.82 |  |  | 0.54474 | 1.2339 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 194.55 | 16 | 440.68 | 16 | -10.3 | 16 | 1.52
851 | 0.44012 | -12.57 |  |  | 0.54354 | 1.235 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 194.12 | 17 | 441.06 | 17 | -10.99 | 17 | 1.58
901 | 0.43743 | -12.98 |  |  | 0.54141 | 1.2377 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 193.36 | 18 | 442.04 | 18 | -11.53 | 18 | 1.45
951 | 0.4331 | -13.72 |  |  | 0.54057 | 1.2481 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 193.06 | 19 | 445.76 | 19 | -12.12 | 19 | 1.6
1001 | 0.43548 | -14.43 |  |  | 0.54141 | 1.2433 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 193.36 | 20 | 444.02 | 20 | -12.6 | 20 | 1.83
1101 | 0.43116 | -15.87 |  |  | 0.53822 | 1.2483 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 192.22 | 21 | 445.82 | 21 | -13.64 | 21 | 2.23
1201 | 0.42813 | -17.18 |  |  | 0.53525 | 1.2502 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 191.16 | 22 | 446.5 | 22 | -14.41 | 22 | 2.77
1251 | 0.42601 | -17.98 |  |  | 0.53606 | 1.2583 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 191.45 | 23 | 449.4 | 23 | -15.29 | 23 | 2.69
1301 | 0.42489 | -18.54 |  |  | 0.53203 | 1.2522 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 190.01 | 24 | 447.2 | 24 | -15.27 | 24 | 3.27
1401 | 0.41838 | -19.6 |  |  | 0.53421 | 1.2769 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 190.79 | 25 | 456.02 | 25 | -16.71 | 25 | 2.89
1501 | 0.41548 | -20.93 |  |  | 0.52783 | 1.2704 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 188.51 | 26 | 453.72 | 26 | -17.98 | 26 | 2.95
1751 | 0.39974 | -23.24 |  |  | 0.52035 | 1.3017 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 185.84 | 27 | 464.9 | 27 | -20.55 | 27 | 2.69
2001 | 0.39395 | -26.92 |  |  | 0.51475 | 1.3066 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 183.84 | 28 | 466.66 | 28 | -22.6 | 28 | 4.32
2251 | 0.38312 | -29.35 |  |  | 0.50277 | 1.3123 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 179.56 | 29 | 468.68 | 29 | -25.1 | 29 | 4.25
2501 | 0.37025 | -32.08 |  |  | 0.49507 | 1.3371 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 176.81 | 30 | 477.54 | 30 | -27.57 | 30 | 4.51
2751 | 0.35718 | -35.3 |  |  | 0.48037 | 1.3449 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 171.56 | 31 | 480.32 | 31 | -29.73 | 31 | 5.57
3001 | 0.34541 | -36.44 |  |  | 0.47127 | 1.3644 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 168.31 | 32 | 487.28 | 32 | -31.79 | 32 | 4.65
3251 | 0.33719 | -38.1 |  |  | 0.45928 | 1.3621 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 164.03 | 33 | 486.46 | 33 | -33.58 | 33 | 4.52
3501 | 0.32116 | -40.06 |  |  | 0.44783 | 1.3944 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 159.94 | 34 | 498 | 34 | -35.39 | 34 | 4.67
3751 | 0.3139 | -41.51 |  |  | 0.43624 | 1.3898 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 155.8 | 35 | 496.34 | 35 | -37.42 | 35 | 4.09
4001 | 0.29864 | -43.34 |  |  | 0.42353 | 1.4182 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 151.26 | 36 | 506.5 | 36 | -39.23 | 36 | 4.11
4251 | 0.29045 | -44.71 |  |  | 0.41476 | 1.428 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 148.13 | 37 | 510 | 37 | -41.07 | 37 | 3.64
4501 | 0.27929 | -45.65 |  |  | 0.40508 | 1.4504 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 144.67 | 38 | 518 | 38 | -42.49 | 38 | 3.16
4751 | 0.2692 | -46.97 |  |  | 0.39388 | 1.4631 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 140.67 | 39 | 522.55 | 39 | -43.83 | 39 | 3.14
5001 | 0.26096 | -48.27 |  |  | 0.38438 | 1.4729 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 137.28 | 40 | 526.05 | 40 | -45.17 | 40 | 3.1
5501 | 0.24319 | -49.93 |  |  | 0.36008 | 1.4806 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 128.6 | 41 | 528.8 | 41 | -48 | 41 | 1.93
6001 | 0.22801 | -51.19 | Temp center (deg) |  | 0.3449 | 1.5127 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 123.18 | 42 | 540.25 | 42 | -50.2 | 42 | 0.99
6501 | 0.21462 | -52.52 | 40.2 |  | 0.32628 | 1.5203 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 116.53 | 43 | 542.95 | 43 | -51.66 | 43 | 0.86
7001 | 0.20191 | -53.59 |  |  | 0.3101 | 1.5358 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 110.75 | 44 | 548.5 | 44 | -53.84 | 44 | -0.25
7501 | 0.19083 | -54.32 |  |  | 0.29439 | 1.5427 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 105.14 | 45 | 550.95 | 45 | -55.62 | 45 | -1.3
8001 | 0.18014 | -54.75 |  |  | 0.28034 | 1.5562 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 100.12 | 46 | 555.8 | 46 | -57.05 | 46 | -2.3
8501 | 0.17097 | -55.34 |  |  | 0.26698 | 1.5616 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 95.35 | 47 | 557.7 | 47 | -57.92 | 47 | -2.58
9001 | 0.16329 | -55.77 |  |  | 0.25491 | 1.5611 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 91.04 | 48 | 557.55 | 48 | -59.82 | 48 | -4.05
9501 | 0.15526 | -55.89 |  |  | 0.24464 | 1.5757 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 87.37 | 49 | 562.75 | 49 | -60.2 | 49 | -4.31
10001 | 0.14838 | -56.27 |  |  | 0.2358 | 1.5891 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 84.215 | 50 | 567.55 | 50 | -61.74 | 50 | -5.47
12501 | 0.12052 | -55.36 |  |  | 0.19228 | 1.5954 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 68.67 | 51 | 569.8 | 51 | -64.04 | 51 | -8.68
15001 | 0.1015 | -53.52 |  |  | 0.16155 | 1.5915 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 57.695 | 52 | 568.4 | 52 | -65.96 | 52 | -12.44
17501 | 0.088409 | -50.83 |  |  | 0.13913 | 1.5737 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 49.69 | 53 | 562.05 | 53 | -66.34 | 53 | -15.51
20001 | 0.077892 | -47.72 |  |  | 0.12435 | 1.5964 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 44.41 | 54 | 570.15 | 54 | -65.77 | 54 | -18.05
25001 | 0.06434 | -40.67 |  |  | 0.099506 | 1.5466 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 35.538 | 55 | 552.35 | 55 | -64 | 55 | -23.33
30001 | 0.055939 | -32.12 |  |  | 0.08563 | 1.5308 | 30001 | 0.002 | 0 | 56 | 30.582 | 56 | 546.7 | 56 | -60.59 | 56 | -28.47
35001 | 0.050803 | -24.28 |  |  | 0.074502 | 1.4665 | 35001 | 0.002 | 0 | 57 | 26.608 | 57 | 523.75 | 57 | -57.76 | 57 | -33.48
40001 | 0.047879 | -17.27 |  |  | 0.067754 | 1.4151 | 40001 | 0.002 | 0 | 58 | 24.198 | 58 | 505.4 | 58 | -55.66 | 58 | -38.39
45001 | 0.045464 | -10.02 |  |  | 0.062636 | 1.3777 | 45001 | 0.002 | 0 | 59 | 22.37 | 59 | 492.04 | 59 | -52.78 | 59 | -42.76
50001 | 0.044831 | -8.79 |  |  | 0.059332 | 1.3234 | 50001 | 0.002 | 0 | 60 | 21.19 | 60 | 472.66 | 60 | -50.16 | 60 | -41.37
60001 | 0.044113 | 7.6 |  |  | 0.053564 | 1.2142 | 60001 | 0.002 | 0 | 61 | 19.13 | 61 | 433.66 | 61 | -45.89 | 61 | -53.49
70001 | 0.044173 | 18.44 |  |  | 0.048392 | 1.0955 | 70001 | 0.002 | 0 | 62 | 17.283 | 62 | 391.26 | 62 | -41.89 | 62 | -60.33
80001 | 0.046663 | 28.79 |  |  | 0.045657 | 0.97843 | 80001 | 0.002 | 0 | 63 | 16.306 | 63 | 349.44 | 63 | -35.63 | 63 | -64.42
90001 | 0.048127 | 39.07 |  |  | 0.043103 | 0.89561 | 90001 | 0.002 | 0 | 64 | 15.394 | 64 | 319.86 | 64 | -24.14 | 64 | -63.21
100001 | 0.056097 | 46.08 |  |  | 0.05245 | 0.93498 | 100001 | 0.002 | 0 | 65 | 18.732 | 65 | 333.92 | 65 | -11.42 | 65 | -57.5
110001 | 0.061704 | 48.12 |  |  | 0.06718 | 1.0888 | 110001 | 0.002 | 0 | 66 | 23.993 | 66 | 388.84 | 66 | -16.18 | 66 | -64.3
120001 | 0.063812 | 50.51 |  |  | 0.071859 | 1.1261 | 120001 | 0.002 | 0 | 67 | 25.664 | 67 | 402.18 | 67 | -25.15 | 67 | -75.66