## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 3.8689 | -0.29 | 1 | A/V | 11.6984 | 3.0237 | 10 | 0.002 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 1.0799 | 0 | 0.98 | 0 | 1.27
12.5 | 3.885 | -0.52 |  |  | 11.7124 | 3.0148 | 12.5 | 0.002 | 0 | 1 | 4.183 | 1 | 1.0767 | 1 | 0.57 | 1 | 1.09
15 | 3.8684 | -0.49 | Vpp initial |  | 11.7001 | 3.0246 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 4.1786 | 2 | 1.0802 | 2 | 0.34 | 2 | 0.83
17.5 | 3.8733 | -0.57 | 9.6888 | mV | 11.7141 | 3.0243 | 17.5 | 0.002 | 0 | 3 | 4.1836 | 3 | 1.0801 | 3 | 0.2 | 3 | 0.77
20 | 3.8737 | -0.39 |  |  | 11.6967 | 3.0195 | 20 | 0.002 | 0 | 4 | 4.1774 | 4 | 1.0784 | 4 | 0.05 | 4 | 0.44
22.5 | 3.8742 | -0.62 | Offset |  | 11.7102 | 3.0226 | 22.5 | 0.002 | 0 | 5 | 4.1822 | 5 | 1.0795 | 5 | -0.14 | 5 | 0.48
25 | 3.8863 | -0.69 | 0 |  | 11.7118 | 3.0136 | 25 | 0.002 | 0 | 6 | 4.1828 | 6 | 1.0763 | 6 | -0.2 | 6 | 0.49
27.5 | 3.8745 | -0.67 |  |  | 11.7001 | 3.0198 | 27.5 | 0.002 | 0 | 7 | 4.1786 | 7 | 1.0785 | 7 | -0.24 | 7 | 0.43
30 | 3.8777 | -0.62 |  |  | 11.7023 | 3.0178 | 30 | 0.002 | 0 | 8 | 4.1794 | 8 | 1.0778 | 8 | -0.29 | 8 | 0.33
35 | 3.8674 | -0.76 |  |  | 11.6984 | 3.0248 | 35 | 0.002 | 0 | 9 | 4.178 | 9 | 1.0803 | 9 | -0.43 | 9 | 0.33
40 | 3.8756 | -0.93 |  |  | 11.7023 | 3.0195 | 40 | 0.002 | 0 | 10 | 4.1794 | 10 | 1.0784 | 10 | -0.59 | 10 | 0.34
45 | 3.8727 | -0.9 |  |  | 11.7023 | 3.0218 | 45 | 0.002 | 0 | 11 | 4.1794 | 11 | 1.0792 | 11 | -0.61 | 11 | 0.29
51 | 3.8888 | -1.11 |  |  | 11.7107 | 3.0114 | 51 | 0.002 | 0 | 12 | 4.1824 | 12 | 1.0755 | 12 | -0.73 | 12 | 0.38
55 | 3.8852 | -1.13 |  |  | 11.7096 | 3.0139 | 55 | 0.002 | 0 | 13 | 4.182 | 13 | 1.0764 | 13 | -0.72 | 13 | 0.41
60 | 3.8921 | -1.14 |  |  | 11.7107 | 3.0089 | 60 | 0.002 | 0 | 14 | 4.1824 | 14 | 1.0746 | 14 | -0.71 | 14 | 0.43
65 | 3.8797 | -1.27 |  |  | 11.7018 | 3.0162 | 65 | 0.002 | 0 | 15 | 4.1792 | 15 | 1.0772 | 15 | -0.84 | 15 | 0.43
70 | 3.8835 | -1.43 |  |  | 11.7057 | 3.0142 | 70 | 0.002 | 0 | 16 | 4.1806 | 16 | 1.0765 | 16 | -0.92 | 16 | 0.51
75 | 3.8855 | -1.45 |  |  | 11.704 | 3.0122 | 75 | 0.002 | 0 | 17 | 4.18 | 17 | 1.0758 | 17 | -0.92 | 17 | 0.53
80 | 3.8793 | -1.56 |  |  | 11.7006 | 3.0162 | 80 | 0.002 | 0 | 18 | 4.1788 | 18 | 1.0772 | 18 | -1.01 | 18 | 0.55
85 | 3.8788 | -1.71 |  |  | 11.7046 | 3.0176 | 85 | 0.002 | 0 | 19 | 4.1802 | 19 | 1.0777 | 19 | -1.01 | 19 | 0.7
90 | 3.8833 | -1.78 |  |  | 11.7006 | 3.0131 | 90 | 0.002 | 0 | 20 | 4.1788 | 20 | 1.0761 | 20 | -1.09 | 20 | 0.69
95 | 3.8768 | -1.82 |  |  | 11.6973 | 3.0173 | 95 | 0.002 | 0 | 21 | 4.1776 | 21 | 1.0776 | 21 | -1.07 | 21 | 0.75
101 | 3.8992 | -1.75 |  |  | 11.6962 | 2.9996 | 101 | 0.002 | 0 | 22 | 4.1772 | 22 | 1.0713 | 22 | -1.16 | 22 | 0.59
110 | 3.8649 | -2.01 |  |  | 11.695 | 3.026 | 110 | 0.002 | 0 | 23 | 4.1768 | 23 | 1.0807 | 23 | -1.09 | 23 | 0.92
120 | 3.8824 | -2.16 |  |  | 11.699 | 3.0134 | 120 | 0.002 | 0 | 24 | 4.1782 | 24 | 1.0762 | 24 | -1.16 | 24 | 1
125 | 3.8878 | -2.41 |  |  | 11.7001 | 3.0094 | 125 | 0.002 | 0 | 25 | 4.1786 | 25 | 1.0748 | 25 | -1.26 | 25 | 1.15
151 | 3.9106 | -2.87 |  |  | 11.7062 | 2.9935 | 151 | 0.002 | 0 | 26 | 4.1808 | 26 | 1.0691 | 26 | -1.47 | 26 | 1.4
175 | 3.8965 | -3.35 |  |  | 11.7001 | 3.0027 | 175 | 0.002 | 0 | 27 | 4.1786 | 27 | 1.0724 | 27 | -1.58 | 27 | 1.77
201 | 3.8953 | -3.97 |  |  | 11.704 | 3.0047 | 201 | 0.002 | 0 | 28 | 4.18 | 28 | 1.0731 | 28 | -1.73 | 28 | 2.24
225 | 3.8935 | -4.4 |  |  | 11.6945 | 3.0036 | 225 | 0.002 | 0 | 29 | 4.1766 | 29 | 1.0727 | 29 | -1.8 | 29 | 2.6
251 | 3.9061 | -4.87 |  |  | 11.6995 | 2.9952 | 251 | 0.002 | 0 | 30 | 4.1784 | 30 | 1.0697 | 30 | -1.99 | 30 | 2.88
275 | 3.8997 | -5.46 |  |  | 11.6934 | 2.9985 | 275 | 0.002 | 0 | 31 | 4.1762 | 31 | 1.0709 | 31 | -2.06 | 31 | 3.4
301 | 3.8988 | -5.92 |  |  | 11.6973 | 3.0002 | 301 | 0.002 | 0 | 32 | 4.1776 | 32 | 1.0715 | 32 | -2.23 | 32 | 3.69
325 | 3.8848 | -6.45 |  |  | 11.6844 | 3.0078 | 325 | 0.002 | 0 | 33 | 4.173 | 33 | 1.0742 | 33 | -2.28 | 33 | 4.17
351 | 3.8771 | -7.04 |  |  | 11.6928 | 3.0159 | 351 | 0.002 | 0 | 34 | 4.176 | 34 | 1.0771 | 34 | -2.48 | 34 | 4.56
375 | 3.8866 | -7.55 |  |  | 11.69 | 3.0078 | 375 | 0.002 | 0 | 35 | 4.175 | 35 | 1.0742 | 35 | -2.52 | 35 | 5.03
401 | 3.9027 | -8.56 |  |  | 11.7012 | 2.9982 | 401 | 0.002 | 0 | 36 | 4.179 | 36 | 1.0708 | 36 | -2.72 | 36 | 5.84
425 | 3.8909 | -8.73 |  |  | 11.6866 | 3.0036 | 425 | 0.002 | 0 | 37 | 4.1738 | 37 | 1.0727 | 37 | -2.83 | 37 | 5.9
451 | 3.8713 | -9.04 |  |  | 11.6917 | 3.0201 | 451 | 0.002 | 0 | 38 | 4.1756 | 38 | 1.0786 | 38 | -2.84 | 38 | 6.2
475 | 3.8998 | -9.71 |  |  | 11.7023 | 3.0008 | 475 | 0.002 | 0 | 39 | 4.1794 | 39 | 1.0717 | 39 | -2.99 | 39 | 6.72
501 | 3.89 | -10.27 |  |  | 11.7079 | 3.0097 | 501 | 0.002 | 0 | 40 | 4.1814 | 40 | 1.0749 | 40 | -3.17 | 40 | 7.1
551 | 3.8961 | -11.42 |  |  | 11.6934 | 3.0013 | 551 | 0.002 | 0 | 41 | 4.1762 | 41 | 1.0719 | 41 | -3.45 | 41 | 7.97
601 | 3.8811 | -12.48 |  |  | 11.7029 | 3.0153 | 601 | 0.002 | 0 | 42 | 4.1796 | 42 | 1.0769 | 42 | -3.72 | 42 | 8.76
651 | 3.848 | -13.37 |  |  | 11.6934 | 3.0388 | 651 | 0.002 | 0 | 43 | 4.1762 | 43 | 1.0853 | 43 | -3.95 | 43 | 9.42
701 | 3.8485 | -14.41 |  |  | 11.6973 | 3.0394 | 701 | 0.002 | 0 | 44 | 4.1776 | 44 | 1.0855 | 44 | -4.19 | 44 | 10.22
751 | 3.8042 | -15.46 |  |  | 11.6721 | 3.0682 | 751 | 0.002 | 0 | 45 | 4.1686 | 45 | 1.0958 | 45 | -4.49 | 45 | 10.97
801 | 3.8101 | -16.44 |  |  | 11.6743 | 3.064 | 801 | 0.002 | 0 | 46 | 4.1694 | 46 | 1.0943 | 46 | -4.73 | 46 | 11.71
851 | 3.7638 | -17.52 |  |  | 11.6726 | 3.1013 | 851 | 0.002 | 0 | 47 | 4.1688 | 47 | 1.1076 | 47 | -4.96 | 47 | 12.56
901 | 3.7522 | -18.38 |  |  | 11.667 | 3.1094 | 901 | 0.002 | 0 | 48 | 4.1668 | 48 | 1.1105 | 48 | -5.17 | 48 | 13.21
951 | 3.7432 | -19.57 |  |  | 11.6665 | 3.1167 | 951 | 0.002 | 0 | 49 | 4.1666 | 49 | 1.1131 | 49 | -5.52 | 49 | 14.05
1001 | 3.721 | -20.27 |  |  | 11.6682 | 3.1357 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 4.1672 | 50 | 1.1199 | 50 | -5.8 | 50 | 14.47
1101 | 3.6686 | -22.11 |  |  | 11.6547 | 3.1769 | 1101 | 0.002 | 0 | 51 | 4.1624 | 51 | 1.1346 | 51 | -6.28 | 51 | 15.83
1201 | 3.6081 | -23.9 |  |  | 11.6413 | 3.2264 | 1201 | 0.002 | 0 | 52 | 4.1576 | 52 | 1.1523 | 52 | -6.73 | 52 | 17.17
1251 | 3.5809 | -24.94 |  |  | 11.6318 | 3.2483 | 1251 | 0.002 | 0 | 53 | 4.1542 | 53 | 1.1601 | 53 | -6.98 | 53 | 17.96
1301 | 3.5647 | -25.65 |  |  | 11.6379 | 3.2648 | 1301 | 0.002 | 0 | 54 | 4.1564 | 54 | 1.166 | 54 | -7.21 | 54 | 18.44
1401 | 3.4961 | -27.35 |  |  | 11.6138 | 3.3219 | 1401 | 0.002 | 0 | 55 | 4.1478 | 55 | 1.1864 | 55 | -7.69 | 55 | 19.66
1501 | 3.4409 | -29 |  |  | 11.6105 | 3.3743 | 1501 | 0.002 | 0 | 56 | 4.1466 | 56 | 1.2051 | 56 | -8.16 | 56 | 20.84
1751 | 3.3036 | -32.75 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 11.5763 | 3.5042 | 1751 | 0.002 | 0 | 57 | 4.1344 | 57 | 1.2515 | 57 | -9.36 | 57 | 23.39
2001 | 3.1684 | -36.34 | 30.41 |  | 11.5534 | 3.6464 | 2001 | 0.001 | 0 | 58 | 4.1262 | 58 | 1.3023 | 58 | -10.5 | 58 | 25.84
2251 | 3.0176 | -39.44 |  |  | 11.5046 | 3.8125 | 2251 | 0.001 | 0 | 59 | 4.1088 | 59 | 1.3616 | 59 | -11.69 | 59 | 27.75
2501 | 2.8765 | -42.39 |  |  | 11.461 | 3.9844 | 2501 | 0.001 | 0 | 60 | 4.0932 | 60 | 1.423 | 60 | -12.88 | 60 | 29.51
2751 | 2.7396 | -44.88 |  |  | 11.419 | 4.1681 | 2751 | 0.001 | 0 | 61 | 4.0782 | 61 | 1.4886 | 61 | -14.01 | 61 | 30.87
3001 | 2.6221 | -47.31 |  |  | 11.382 | 4.3408 | 3001 | 0.001 | 0 | 62 | 4.065 | 62 | 1.5503 | 62 | -15.15 | 62 | 32.16
3251 | 2.4984 | -49.41 |  |  | 11.3215 | 4.5315 | 3251 | 0.001 | 0 | 63 | 4.0434 | 63 | 1.6184 | 63 | -16.24 | 63 | 33.17
3501 | 2.3834 | -51.27 |  |  | 11.2588 | 4.7239 | 3501 | 0.001 | 0 | 64 | 4.021 | 64 | 1.6871 | 64 | -17.42 | 64 | 33.85
3751 | 2.2824 | -53.01 |  |  | 11.2073 | 4.9104 | 3751 | 0.001 | 0 | 65 | 4.0026 | 65 | 1.7537 | 65 | -18.45 | 65 | 34.56
4001 | 2.1866 | -54.61 |  |  | 11.1546 | 5.1013 | 4001 | 0.001 | 0 | 66 | 3.9838 | 66 | 1.8219 | 66 | -19.59 | 66 | 35.02
4251 | 2.094 | -56.02 |  |  | 11.083 | 5.2928 | 4251 | 0.001 | 0 | 67 | 3.9582 | 67 | 1.8903 | 67 | -20.64 | 67 | 35.38
4501 | 2.0089 | -57.35 |  |  | 11.0163 | 5.4838 | 4501 | 0.001 | 0 | 68 | 3.9344 | 68 | 1.9585 | 68 | -21.76 | 68 | 35.59
4751 | 1.9295 | -58.51 |  |  | 10.9508 | 5.6753 | 4751 | 0.001 | 0 | 69 | 3.911 | 69 | 2.0269 | 69 | -22.74 | 69 | 35.77
5001 | 1.8525 | -59.57 |  |  | 10.8735 | 5.8696 | 5001 | 0.001 | 0 | 70 | 3.8834 | 70 | 2.0963 | 70 | -23.85 | 70 | 35.72
5501 | 1.7158 | -61.44 |  |  | 10.7262 | 6.2513 | 5501 | 0.001 | 0 | 71 | 3.8308 | 71 | 2.2326 | 71 | -25.95 | 71 | 35.49
6001 | 1.599 | -63.04 |  |  | 10.5784 | 6.6156 | 6001 | 0.001 | 0 | 72 | 3.778 | 72 | 2.3627 | 72 | -27.88 | 72 | 35.16
7001 | 1.4026 | -65.48 |  |  | 10.2581 | 7.3136 | 7001 | 0.001 | 0 | 73 | 3.6636 | 73 | 2.612 | 73 | -31.67 | 73 | 33.81
8001 | 1.249 | -67.26 |  |  | 9.9277 | 7.9486 | 8001 | 0.001 | 0 | 74 | 3.5456 | 74 | 2.8388 | 74 | -35.26 | 74 | 32
9001 | 1.1214 | -68.64 |  |  | 9.5732 | 8.5366 | 9001 | 0.001 | 0 | 75 | 3.419 | 75 | 3.0488 | 75 | -38.74 | 75 | 29.9
10001 | 1.0185 | -69.49 |  |  | 9.2406 | 9.0731 | 10001 | 0.001 | 0 | 76 | 3.3002 | 76 | 3.2404 | 76 | -41.71 | 76 | 27.78
12501 | 0.8267 | -70.86 |  |  | 8.4151 | 10.1791 | 12501 | 0.001 | 0 | 77 | 3.0054 | 77 | 3.6354 | 77 | -48.67 | 77 | 22.19
15001 | 0.69647 | -71.32 |  |  | 7.6507 | 10.985 | 15001 | 0.001 | 0 | 78 | 2.7324 | 78 | 3.9232 | 78 | -54.61 | 78 | 16.71
17501 | 0.60136 | -71.3 |  |  | 7.0022 | 11.6441 | 17501 | 0.001 | 0 | 79 | 2.5008 | 79 | 4.1586 | 79 | -59.75 | 79 | 11.55
20001 | 0.53269 | -71.03 |  |  | 6.4568 | 12.1212 | 20001 | 0.001 | 0 | 80 | 2.306 | 80 | 4.329 | 80 | -64.11 | 80 | 6.92
25001 | 0.43289 | -70.17 |  |  | 5.5451 | 12.8094 | 25001 | 0.001 | 0 | 81 | 1.9804 | 81 | 4.5748 | 81 | -71.38 | 81 | -1.21
30001 | 0.36581 | -68.66 |  |  | 4.8479 | 13.2524 | 30001 | 0.001 | 0 | 82 | 1.7314 | 82 | 4.733 | 82 | -77.3 | 82 | -8.64
35001 | 0.31809 | -67.34 |  |  | 4.3204 | 13.5822 | 35001 | 0.001 | 0 | 83 | 1.543 | 83 | 4.8508 | 83 | -83.06 | 83 | -15.72
40001 | 0.28167 | -66.05 |  |  | 3.8914 | 13.8158 | 40001 | 0.001 | 0 | 84 | 1.3898 | 84 | 4.9342 | 84 | -88.35 | 84 | -22.3
45001 | 0.25256 | -64.91 |  |  | 3.5266 | 13.9636 | 45001 | 0.001 | 0 | 85 | 1.2595 | 85 | 4.987 | 85 | -93.4 | 85 | -28.49
50001 | 0.2287 | -68.52 |  |  | 3.2172 | 14.0672 | 50001 | 0.004 | 0 | 86 | 1.149 | 86 | 5.024 | 86 | -98.21 | 86 | -29.69
60001 | 0.19074 | -61.61 |  |  | 2.7206 | 14.2632 | 60001 | 0.004 | 0 | 87 | 971.65 | 87 | 5.094 | 87 | -107.17 | 87 | -45.56
70001 | 0.16146 | -59.25 |  |  | 2.3506 | 14.5586 | 70001 | 0.004 | 0 | 88 | 839.5 | 88 | 5.1995 | 88 | -116.04 | 88 | -56.79
80001 | 0.1351 | -55.9 |  |  | 2.0635 | 15.274 | 80001 | 0.004 | 0 | 89 | 736.95 | 89 | 5.455 | 89 | -125.49 | 89 | -69.59
90001 | 0.11585 | -53.69 |  |  | 1.8595 | 16.051 | 90001 | 0.004 | 0 | 90 | 664.1 | 90 | 5.7325 | 90 | -139.46 | 90 | -85.77
100001 | 0.098113 | -50.62 |  |  | 1.4556 | 14.8358 | 100001 | 0.004 | 0 | 91 | 519.85 | 91 | 5.2985 | 91 | -162.89 | 91 | -112.27
110001 | 0.080849 | -47.44 |  |  | 0.7915 | 9.7899 | 110001 | 0.004 | 0 | 92 | 282.68 | 92 | 3.4964 | 92 | -177.74 | 92 | -130.3
120001 | 0.063643 | -41.55 |  |  | 0.45181 | 7.0991 | 120001 | 0.004 | 0 | 93 | 161.36 | 93 | 2.5354 | 93 | -172.09 | 93 | -130.54