## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.21847 | -0.04 |  | 0.32928 | 1.5072 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 538.3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.26 | 0 | 0.52529
51 | 0.21859 | -1.7 |  | 0.32922 | 1.5061 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 117.58 | 1 | 537.9 | 1 | -2.19 | 1 | -0.49 | 1 | 0.52512
75 | 0.2209 | -1.19 |  | 0.33121 | 1.4994 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 118.29 | 2 | 535.5 | 2 | -2.11 | 2 | -0.92 | 2 | 0.52504
101 | 0.22197 | -0.82 |  | 0.32981 | 1.4858 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 117.79 | 3 | 530.65 | 3 | -2.36 | 3 | -1.54 | 3 | 0.52499
125 | 0.22088 | -1.62 |  | 0.32992 | 1.4937 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 117.83 | 4 | 533.45 | 4 | -2.84 | 4 | -1.22 | 4 | 0.52488
151 | 0.22013 | -2.08 |  | 0.32855 | 1.4925 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 117.34 | 5 | 533.05 | 5 | -3.44 | 5 | -1.36 | 5 | 0.52501
175 | 0.22143 | -2.01 |  | 0.3295 | 1.4881 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 117.68 | 6 | 531.45 | 6 | -3.49 | 6 | -1.48 | 6 | 0.52496
201 | 0.22212 | -1.99 |  | 0.33127 | 1.4914 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 118.31 | 7 | 532.65 | 7 | -3.56 | 7 | -1.57 | 7 | 0.52491
225 | 0.22233 | -2.53 |  | 0.32875 | 1.4787 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 117.41 | 8 | 528.1 | 8 | -4.05 | 8 | -1.52 | 8 | 0.5249
251 | 0.22106 | -3.16 |  | 0.32651 | 1.477 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 116.61 | 9 | 527.5 | 9 | -4.62 | 9 | -1.46 | 9 | 0.52496
275 | 0.22256 | -3.04 |  | 0.32729 | 1.4706 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 116.89 | 10 | 525.2 | 10 | -4.6 | 10 | -1.56 | 10 | 0.52504
301 | 0.22185 | -3.25 |  | 0.32547 | 1.4671 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 116.24 | 11 | 523.95 | 11 | -4.92 | 11 | -1.67 | 11 | 0.52497
325 | 0.22291 | -3.86 |  | 0.32687 | 1.4664 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 116.74 | 12 | 523.7 | 12 | -5.42 | 12 | -1.56 | 12 | 0.5249
351 | 0.22071 | -4.04 |  | 0.32528 | 1.4738 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 116.17 | 13 | 526.35 | 13 | -5.51 | 13 | -1.47 | 13 | 0.52482
375 | 0.22247 | -4.4 |  | 0.32516 | 1.4616 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 116.13 | 14 | 522 | 14 | -5.98 | 14 | -1.58 | 14 | 0.52496
401 | 0.22409 | -4.53 |  | 0.3248 | 1.4494 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 116 | 15 | 517.65 | 15 | -6.08 | 15 | -1.55 | 15 | 0.52489
425 | 0.22178 | -5.05 |  | 0.32421 | 1.4619 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 115.79 | 16 | 522.1 | 16 | -6.47 | 16 | -1.42 | 16 | 0.52495
451 | 0.22049 | -5.25 |  | 0.32365 | 1.4679 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 115.59 | 17 | 524.25 | 17 | -6.81 | 17 | -1.56 | 17 | 0.52499
475 | 0.22227 | -5.61 |  | 0.32329 | 1.4545 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 115.46 | 18 | 519.45 | 18 | -6.82 | 18 | -1.21 | 18 | 0.52493
501 | 0.22167 | -6.29 |  | 0.3222 | 1.4535 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 115.07 | 19 | 519.1 | 19 | -7.53 | 19 | -1.24 | 19 | 0.52491
525 | 0.22216 | -6.56 |  | 0.32172 | 1.4482 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 114.9 | 20 | 517.2 | 20 | -7.51 | 20 | -0.95 | 20 | 0.52485
551 | 0.22057 | -6.84 |  | 0.32152 | 1.4577 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 114.83 | 21 | 520.6 | 21 | -8.06 | 21 | -1.22 | 21 | 0.52511
575 | 0.22162 | -7.04 |  | 0.3215 | 1.4507 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 114.82 | 22 | 518.1 | 22 | -8.08 | 22 | -1.04 | 22 | 0.52485
601 | 0.221 | -7.36 |  | 0.32066 | 1.451 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 114.52 | 23 | 518.2 | 23 | -8.28 | 23 | -0.92 | 23 | 0.52493
625 | 0.22159 | -7.7 |  | 0.32043 | 1.4461 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 114.44 | 24 | 516.45 | 24 | -8.6 | 24 | -0.9 | 24 | 0.52486
651 | 0.22041 | -7.95 |  | 0.31968 | 1.4504 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 114.17 | 25 | 518 | 25 | -8.82 | 25 | -0.87 | 25 | 0.52488
675 | 0.22098 | -8.21 |  | 0.31968 | 1.4466 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 114.17 | 26 | 516.65 | 26 | -9.02 | 26 | -0.81 | 26 | 0.52497
701 | 0.22102 | -8.5 |  | 0.32001 | 1.4479 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 114.29 | 27 | 517.1 | 27 | -9.35 | 27 | -0.85 | 27 | 0.52493
725 | 0.22066 | -8.9 |  | 0.32004 | 1.4504 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 114.3 | 28 | 518 | 28 | -9.42 | 28 | -0.52 | 28 | 0.52478
751 | 0.22054 | -9.16 |  | 0.31864 | 1.4448 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 113.8 | 29 | 516 | 29 | -9.96 | 29 | -0.8 | 29 | 0.5249
775 | 0.22047 | -9.18 |  | 0.31872 | 1.4456 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 113.83 | 30 | 516.3 | 30 | -9.78 | 30 | -0.6 | 30 | 0.52482
801 | 0.22032 | -9.26 |  | 0.31819 | 1.4442 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 113.64 | 31 | 515.8 | 31 | -10.29 | 31 | -1.03 | 31 | 0.5248
825 | 0.21991 | -9.87 |  | 0.31755 | 1.444 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 113.41 | 32 | 515.7 | 32 | -10.54 | 32 | -0.67 | 32 | 0.52487
851 | 0.22033 | -10.28 |  | 0.31738 | 1.4405 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 113.35 | 33 | 514.45 | 33 | -10.76 | 33 | -0.48 | 33 | 0.52491
875 | 0.21884 | -10.69 |  | 0.31576 | 1.4428 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 112.77 | 34 | 515.3 | 34 | -11.02 | 34 | -0.33 | 34 | 0.52486
901 | 0.21855 | -10.97 |  | 0.31542 | 1.4433 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 112.65 | 35 | 515.45 | 35 | -11.29 | 35 | -0.32 | 35 | 0.52488
925 | 0.21904 | -11.29 | Temp center (deg) | 0.31601 | 1.4427 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 112.86 | 36 | 515.25 | 36 | -11.71 | 36 | -0.42 | 36 | 0.52488
951 | 0.21514 | -11.71 | 30 | 0.31587 | 1.4682 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 112.81 | 37 | 524.35 | 37 | -11.87 | 37 | -0.16 | 37 | 0.52486
975 | 0.2183 | -11.8 |  | 0.31598 | 1.4475 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 112.85 | 38 | 516.95 | 38 | -11.92 | 38 | -0.12 | 38 | 0.5249
1001 | 0.21802 | -12.29 |  | 0.31511 | 1.4454 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 112.54 | 39 | 516.2 | 39 | -12.36 | 39 | -0.07 | 39 | 0.52485
1101 | 0.21607 | -13.38 |  | 0.31438 | 1.455 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 112.28 | 40 | 519.65 | 40 | -13.36 | 40 | 0.02 | 40 | 0.52481
1201 | 0.21533 | -14.53 |  | 0.31511 | 1.4634 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 112.54 | 41 | 522.65 | 41 | -14.29 | 41 | 0.24 | 41 | 0.52479
1251 | 0.21417 | -15.13 |  | 0.31184 | 1.456 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 111.37 | 42 | 520 | 42 | -14.99 | 42 | 0.14 | 42 | 0.5248
1301 | 0.21409 | -15.73 |  | 0.31265 | 1.4603 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 111.66 | 43 | 521.55 | 43 | -15.11 | 43 | 0.62 | 43 | 0.52482
1401 | 0.21227 | -16.83 |  | 0.31038 | 1.4622 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 110.85 | 44 | 522.2 | 44 | -16.58 | 44 | 0.25 | 44 | 0.52472
1501 | 0.21104 | -17.9 |  | 0.3082 | 1.4603 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 110.07 | 45 | 521.55 | 45 | -17.25 | 45 | 0.65 | 45 | 0.52475
1751 | 0.2064 | -20.67 |  | 0.30346 | 1.4703 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 108.38 | 46 | 525.1 | 46 | -19.91 | 46 | 0.76 | 46 | 0.52472
2001 | 0.20143 | -22.99 |  | 0.29921 | 1.4854 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 106.86 | 47 | 530.5 | 47 | -22.25 | 47 | 0.74 | 47 | 0.52472
2251 | 0.19644 | -25.27 |  | 0.29333 | 1.4932 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 104.76 | 48 | 533.3 | 48 | -24.8 | 48 | 0.47 | 48 | 0.52467
2501 | 0.19038 | -27.6 |  | 0.28658 | 1.5053 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 102.35 | 49 | 537.6 | 49 | -26.84 | 49 | 0.76 | 49 | 0.52483
2751 | 0.18513 | -29.4 |  | 0.27966 | 1.5106 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 99.88 | 50 | 539.5 | 50 | -28.95 | 50 | 0.45 | 50 | 0.52465
3001 | 0.17951 | -31.61 |  | 0.27325 | 1.5222 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 97.59 | 51 | 543.65 | 51 | -31.13 | 51 | 0.48 | 51 | 0.52482
3251 | 0.17437 | -33.07 |  | 0.26702 | 1.5313 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 95.365 | 52 | 546.9 | 52 | -32.96 | 52 | 0.11 | 52 | 0.52465
3501 | 0.16976 | -35 |  | 0.26009 | 1.5322 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 92.89 | 53 | 547.2 | 53 | -34.84 | 53 | 0.16 | 53 | 0.5246
3751 | 0.16543 | -35.89 |  | 0.25327 | 1.531 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 90.455 | 54 | 546.8 | 54 | -36.38 | 54 | -0.49 | 54 | 0.5246
4001 | 0.15875 | -37.6 |  | 0.24612 | 1.5504 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 87.9 | 55 | 553.7 | 55 | -38.33 | 55 | -0.73 | 55 | 0.52467
4251 | 0.15407 | -38.95 |  | 0.241 | 1.5642 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 86.07 | 56 | 558.65 | 56 | -39.9 | 56 | -0.95 | 56 | 0.52472
4501 | 0.14899 | -40.41 |  | 0.23404 | 1.5708 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 83.585 | 57 | 561 | 57 | -41.68 | 57 | -1.27 | 57 | 0.52465
4751 | 0.14448 | -41.17 |  | 0.22806 | 1.5785 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 81.45 | 58 | 563.75 | 58 | -42.77 | 58 | -1.6 | 58 | 0.52467
5001 | 0.14027 | -41.75 |  | 0.2218 | 1.5813 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 79.215 | 59 | 564.75 | 59 | -43.61 | 59 | -1.86 | 59 | 0.5247
5501 | 0.13146 | -43.72 |  | 0.20884 | 1.5886 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 74.585 | 60 | 567.35 | 60 | -46.3 | 60 | -2.58 | 60 | 0.5248
6001 | 0.12372 | -45.56 |  | 0.19614 | 1.5854 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 70.05 | 61 | 566.2 | 61 | -48.42 | 61 | -2.86 | 61 | 0.52463
7001 | 0.11014 | -46.83 |  | 0.17812 | 1.6173 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 63.615 | 62 | 577.6 | 62 | -51.41 | 62 | -4.58 | 62 | 0.52471
8001 | 0.098479 | -48.28 |  | 0.15949 | 1.6195 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 56.96 | 63 | 578.4 | 63 | -54.43 | 63 | -6.15 | 63 | 0.52465
9001 | 0.08905 | -48.53 |  | 0.14448 | 1.6225 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 51.6 | 64 | 579.45 | 64 | -55.47 | 64 | -6.94 | 64 | 0.52467
10001 | 0.081282 | -48.4 |  | 0.13213 | 1.6255 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 47.188 | 65 | 580.55 | 65 | -56.82 | 65 | -8.42 | 65 | 0.52468
12501 | 0.065902 | -46.4 |  | 0.1074 | 1.6297 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 38.358 | 66 | 582.05 | 66 | -57.46 | 66 | -11.06 | 66 | 0.52461
15001 | 0.055764 | -42.83 |  | 0.090608 | 1.6248 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 32.36 | 67 | 580.3 | 67 | -57.84 | 67 | -15.01 | 67 | 0.52468
17501 | 0.047969 | -37.8 |  | 0.077263 | 1.6107 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 27.594 | 68 | 575.25 | 68 | -55.49 | 68 | -17.69 | 68 | 0.52467
20001 | 0.042638 | -32.34 |  | 0.068432 | 1.605 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 24.44 | 69 | 573.2 | 69 | -52.55 | 69 | -20.21 | 69 | 0.5246
25001 | 0.036469 | -20.04 |  | 0.056913 | 1.5606 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 20.326 | 70 | 557.35 | 70 | -46.08 | 70 | -26.04 | 70 | 0.52456
30001 | 0.034624 | -8.27 |  | 0.052598 | 1.5191 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 18.785 | 71 | 542.55 | 71 | -38.55 | 71 | -30.28 | 71 | 0.52456
35001 | 0.033825 | 2.84 |  | 0.049552 | 1.465 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 17.697 | 72 | 523.2 | 72 | -32.54 | 72 | -35.38 | 72 | 0.52477
40001 | 0.034367 | 10.71 |  | 0.048888 | 1.4225 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 17.46 | 73 | 508.05 | 73 | -28.64 | 73 | -39.35 | 73 | 0.52457
45001 | 0.036123 | 17.3 |  | 0.049403 | 1.3676 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 17.644 | 74 | 488.44 | 74 | -26.89 | 74 | -44.19 | 74 | 0.52465
50001 | 0.036839 | 18.4 |  | 0.049064 | 1.3318 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 17.523 | 75 | 475.66 | 75 | -24.6 | 75 | -43 | 75 | 0.52464
60001 | 0.040433 | 32.82 |  | 0.04912 | 1.2149 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 17.543 | 76 | 433.88 | 76 | -22.94 | 76 | -55.76 | 76 | 0.5248
70001 | 0.043166 | 39.94 |  | 0.048104 | 1.1144 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 17.18 | 77 | 398 | 77 | -21.77 | 77 | -61.71 | 77 | 0.52475
80001 | 0.046107 | 47.95 |  | 0.044962 | 0.97518 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 16.058 | 78 | 348.28 | 78 | -18.26 | 78 | -66.21 | 78 | 0.52478
90001 | 0.051141 | 57.07 |  | 0.042918 | 0.83922 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 15.328 | 79 | 299.72 | 79 | -8.33 | 79 | -65.4 | 79 | 0.52468
100001 | 0.064901 | 62.98 |  | 0.055952 | 0.86212 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 19.983 | 80 | 307.9 | 80 | 7.23 | 80 | -55.75 | 80 | 0.52456
110001 | 0.071397 | 58.9 |  | 0.078781 | 1.1034 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 28.136 | 81 | 394.08 | 81 | -2.92 | 81 | -61.82 | 81 | 0.52454
120001 | 0.073078 | 59.45 |  | 0.083166 | 1.138 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 29.702 | 82 | 406.44 | 82 | -16.41 | 82 | -75.86 | 82 | 0.52472