## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 56.0937 | -0.8 | 13.085 | A/V | 58.1728 | 1.0371 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 20.776 | 0 | 370.38 | 0 | -0.08 | 0 | 0.72
51 | 58.5031 | -2.1 |  |  | 58.2176 | 0.99512 | 51 | 0.06 | 0 | 1 | 20.792 | 1 | 355.4 | 1 | -0.53 | 1 | 1.57
75 | 53.66 | -2.21 | Vpp initial |  | 58.128 | 1.0833 | 75 | 0.06 | 0 | 2 | 20.76 | 2 | 386.88 | 2 | -0.59 | 2 | 1.62
101 | 54.6124 | -3.37 | 48.1795 | mV | 58.1168 | 1.0642 | 101 | 0.06 | 0 | 3 | 20.756 | 3 | 380.06 | 3 | -0.76 | 3 | 2.61
125 | 53.6715 | -5.5 |  |  | 58.1224 | 1.0829 | 125 | 0.06 | 0 | 4 | 20.758 | 4 | 386.76 | 4 | -0.78 | 4 | 4.72
151 | 52.8875 | -6.47 | Offset |  | 58.1056 | 1.0987 | 151 | 0.06 | 0 | 5 | 20.752 | 5 | 392.38 | 5 | -0.88 | 5 | 5.59
175 | 53.0708 | -7.92 | 0 |  | 58.1168 | 1.0951 | 175 | 0.06 | 0 | 6 | 20.756 | 6 | 391.1 | 6 | -0.89 | 6 | 7.03
201 | 52.7802 | -7.52 |  |  | 58.1 | 1.1008 | 201 | 0.06 | 0 | 7 | 20.75 | 7 | 393.14 | 7 | -0.96 | 7 | 6.56
225 | 52.7263 | -9.62 |  |  | 58.1056 | 1.102 | 225 | 0.06 | 0 | 8 | 20.752 | 8 | 393.58 | 8 | -0.94 | 8 | 8.68
251 | 52.3963 | -10.7 |  |  | 58.1 | 1.1089 | 251 | 0.06 | 0 | 9 | 20.75 | 9 | 396.02 | 9 | -1.03 | 9 | 9.67
275 | 52.0341 | -11.17 |  |  | 58.0888 | 1.1164 | 275 | 0.06 | 0 | 10 | 20.746 | 10 | 398.7 | 10 | -1 | 10 | 10.17
301 | 51.5251 | -11.66 |  |  | 58.0832 | 1.1273 | 301 | 0.06 | 0 | 11 | 20.744 | 11 | 402.6 | 11 | -1.08 | 11 | 10.58
325 | 51.3645 | -12.79 |  |  | 58.0776 | 1.1307 | 325 | 0.06 | 0 | 12 | 20.742 | 12 | 403.82 | 12 | -1.07 | 12 | 11.72
351 | 51.1797 | -13.23 |  |  | 58.0664 | 1.1346 | 351 | 0.06 | 0 | 13 | 20.738 | 13 | 405.2 | 13 | -1.13 | 13 | 12.1
375 | 50.5978 | -14.27 |  |  | 58.0664 | 1.1476 | 375 | 0.06 | 0 | 14 | 20.738 | 14 | 409.86 | 14 | -1.13 | 14 | 13.14
401 | 50.406 | -14.31 |  |  | 58.0608 | 1.1519 | 401 | 0.06 | 0 | 15 | 20.736 | 15 | 411.38 | 15 | -0.96 | 15 | 13.35
425 | 49.9157 | -15.08 |  |  | 58.044 | 1.1628 | 425 | 0.06 | 0 | 16 | 20.73 | 16 | 415.3 | 16 | -1.15 | 16 | 13.93
451 | 49.7027 | -16.31 |  |  | 58.0496 | 1.1679 | 451 | 0.06 | 0 | 17 | 20.732 | 17 | 417.12 | 17 | -1.24 | 17 | 15.07
475 | 49.2048 | -17.05 |  |  | 58.044 | 1.1796 | 475 | 0.06 | 0 | 18 | 20.73 | 18 | 421.3 | 18 | -1.1 | 18 | 15.95
501 | 48.9907 | -17.49 |  |  | 58.0328 | 1.1846 | 501 | 0.06 | 0 | 19 | 20.726 | 19 | 423.06 | 19 | -1.29 | 19 | 16.2
601 | 47.8612 | -19.98 |  |  | 58.0216 | 1.2123 | 601 | 0.06 | 0 | 20 | 20.722 | 20 | 432.96 | 20 | -1.39 | 20 | 18.59
701 | 46.4523 | -22.4 |  |  | 57.9992 | 1.2486 | 701 | 0.06 | 0 | 21 | 20.714 | 21 | 445.92 | 21 | -1.52 | 21 | 20.88
801 | 44.6674 | -24.91 |  |  | 57.9768 | 1.298 | 801 | 0.06 | 0 | 22 | 20.706 | 22 | 463.56 | 22 | -1.61 | 22 | 23.3
901 | 43.5887 | -26.43 |  |  | 57.9656 | 1.3298 | 901 | 0.06 | 0 | 23 | 20.702 | 23 | 474.94 | 23 | -1.68 | 23 | 24.75
1001 | 42.5138 | -28.46 |  |  | 57.9432 | 1.3629 | 1001 | 0.06 | 0 | 24 | 20.694 | 24 | 486.76 | 24 | -1.9 | 24 | 26.56
1101 | 41.3677 | -30.17 |  |  | 57.9264 | 1.4003 | 1101 | 0.06 | 0 | 25 | 20.688 | 25 | 500.1 | 25 | -1.99 | 25 | 28.18
1201 | 40.031 | -31.65 |  |  | 57.904 | 1.4465 | 1201 | 0.06 | 0 | 26 | 20.68 | 26 | 516.6 | 26 | -2.07 | 26 | 29.58
1301 | 39.2111 | -33.18 |  |  | 57.8928 | 1.4764 | 1301 | 0.06 | 0 | 27 | 20.676 | 27 | 527.3 | 27 | -2.16 | 27 | 31.02
1401 | 37.9756 | -34.47 |  |  | 57.8816 | 1.5242 | 1401 | 0.06 | 0 | 28 | 20.672 | 28 | 544.35 | 28 | -2.25 | 28 | 32.22
1501 | 36.9363 | -35.6 |  |  | 57.8592 | 1.5665 | 1501 | 0.06 | 0 | 29 | 20.664 | 29 | 559.45 | 29 | -2.33 | 29 | 33.27
1601 | 35.877 | -36.91 |  |  | 57.8424 | 1.6122 | 1601 | 0.06 | 0 | 30 | 20.658 | 30 | 575.8 | 30 | -2.41 | 30 | 34.5
1751 | 34.4679 | -38.51 |  |  | 57.8144 | 1.6773 | 1751 | 0.06 | 0 | 31 | 20.648 | 31 | 599.05 | 31 | -2.55 | 31 | 35.96
2001 | 32.3748 | -40.83 |  |  | 57.7528 | 1.7839 | 2001 | 0.06 | 0 | 32 | 20.626 | 32 | 637.1 | 32 | -2.75 | 32 | 38.08
2251 | 30.4617 | -42.72 |  |  | 57.7304 | 1.8952 | 2251 | 0.06 | 0 | 33 | 20.618 | 33 | 676.85 | 33 | -2.94 | 33 | 39.78
2501 | 28.6621 | -44.25 |  |  | 57.6744 | 2.0122 | 2501 | 0.06 | 0 | 34 | 20.598 | 34 | 718.65 | 34 | -3.18 | 34 | 41.07
2751 | 27.2166 | -45.55 |  |  | 57.6464 | 2.1181 | 2751 | 0.06 | 0 | 35 | 20.588 | 35 | 756.45 | 35 | -3.32 | 35 | 42.23
3001 | 25.9821 | -47.08 |  |  | 57.596 | 2.2168 | 3001 | 0.06 | 0 | 36 | 20.57 | 36 | 791.7 | 36 | -3.55 | 36 | 43.53
3251 | 24.7553 | -47.73 |  |  | 57.5624 | 2.3253 | 3251 | 0.06 | 0 | 37 | 20.558 | 37 | 830.45 | 37 | -3.7 | 37 | 44.03
3501 | 23.6928 | -48.49 |  |  | 57.5232 | 2.4279 | 3501 | 0.06 | 0 | 38 | 20.544 | 38 | 867.1 | 38 | -3.91 | 38 | 44.58
3751 | 22.7341 | -49.18 |  |  | 57.484 | 2.5285 | 3751 | 0.06 | 0 | 39 | 20.53 | 39 | 903.05 | 39 | -4.04 | 39 | 45.14
4001 | 21.8612 | -49.76 |  |  | 57.456 | 2.6282 | 4001 | 0.06 | 0 | 40 | 20.52 | 40 | 938.65 | 40 | -4.28 | 40 | 45.48
4251 | 21.0602 | -50.45 |  |  | 57.4 | 2.7255 | 4251 | 0.06 | 0 | 41 | 20.5 | 41 | 973.4 | 41 | -4.41 | 41 | 46.04
4501 | 20.3567 | -51.04 |  |  | 57.372 | 2.8183 | 4501 | 0.06 | 0 | 42 | 20.49 | 42 | 1006.55 | 42 | -4.64 | 42 | 46.4
4751 | 19.7435 | -51.34 | Temp center (deg) |  | 57.3272 | 2.9036 | 4751 | 0.06 | 0 | 43 | 20.474 | 43 | 1037 | 43 | -4.76 | 43 | 46.58
5001 | 19.1006 | -51.87 | 30 |  | 57.2656 | 2.9981 | 5001 | 0.06 | 0 | 44 | 20.452 | 44 | 1070.75 | 44 | -4.96 | 44 | 46.91
5251 | 18.571 | -52.25 |  |  | 57.2376 | 3.0821 | 5251 | 0.06 | 0 | 45 | 20.442 | 45 | 1100.75 | 45 | -5.07 | 45 | 47.18
5501 | 18.0475 | -52.68 |  |  | 57.1984 | 3.1693 | 5501 | 0.06 | 0 | 46 | 20.428 | 46 | 1131.9 | 46 | -5.3 | 46 | 47.38
5751 | 17.5325 | -52.95 |  |  | 57.1592 | 3.2602 | 5751 | 0.06 | 0 | 47 | 20.414 | 47 | 1164.35 | 47 | -5.41 | 47 | 47.54
6001 | 17.0876 | -53.13 |  |  | 57.1032 | 3.3418 | 6001 | 0.06 | 0 | 48 | 20.394 | 48 | 1193.5 | 48 | -5.45 | 48 | 47.68
6501 | 16.2827 | -53.82 |  |  | 57.0808 | 3.5056 | 6501 | 0.06 | 0 | 49 | 20.386 | 49 | 1.252 | 49 | -5.74 | 49 | 48.08
7001 | 15.5376 | -54.59 |  |  | 57.0136 | 3.6694 | 7001 | 0.06 | 0 | 50 | 20.362 | 50 | 1.3105 | 50 | -6.22 | 50 | 48.37
7501 | 14.8924 | -55.05 |  |  | 56.9688 | 3.8254 | 7501 | 0.06 | 0 | 51 | 20.346 | 51 | 1.3662 | 51 | -6.39 | 51 | 48.66
8001 | 14.3016 | -55.61 |  |  | 56.9352 | 3.981 | 8001 | 0.06 | 0 | 52 | 20.334 | 52 | 1.4218 | 52 | -6.86 | 52 | 48.75
8501 | 13.8079 | -56.09 |  |  | 56.9184 | 4.1222 | 8501 | 0.06 | 0 | 53 | 20.328 | 53 | 1.4722 | 53 | -7.09 | 53 | 49
9001 | 13.315 | -56.61 |  |  | 56.8848 | 4.2722 | 9001 | 0.06 | 0 | 54 | 20.316 | 54 | 1.5258 | 54 | -7.59 | 54 | 49.02
9501 | 12.8859 | -57.04 |  |  | 56.8736 | 4.4136 | 9501 | 0.06 | 0 | 55 | 20.312 | 55 | 1.5763 | 55 | -7.74 | 55 | 49.3
10001 | 12.3865 | -58.05 |  |  | 9.4287 | 0.76121 | 10001 | 0.01 | 0 | 56 | 3.3674 | 56 | 271.86 | 56 | -8.09 | 56 | 49.96
12501 | 10.8101 | -59.3 |  |  | 9.4007 | 0.86962 | 12501 | 0.01 | 0 | 57 | 3.3574 | 57 | 310.58 | 57 | -9.56 | 57 | 49.74
15001 | 9.513 | -61.07 |  |  | 9.4192 | 0.99014 | 15001 | 0.01 | 0 | 58 | 3.364 | 58 | 353.62 | 58 | -11.1 | 58 | 49.97
17501 | 8.57 | -62.56 |  |  | 9.4338 | 1.1008 | 17501 | 0.01 | 0 | 59 | 3.3692 | 59 | 393.14 | 59 | -12.77 | 59 | 49.79
20001 | 7.7893 | -63.39 |  |  | 9.459 | 1.2144 | 20001 | 0.01 | 0 | 60 | 3.3782 | 60 | 433.7 | 60 | -14.42 | 60 | 48.97
25001 | 6.6086 | -65.4 |  |  | 9.5194 | 1.4405 | 25001 | 0.01 | 0 | 61 | 3.3998 | 61 | 514.45 | 61 | -17.6 | 61 | 47.8
30001 | 5.7794 | -66.47 |  |  | 9.6107 | 1.6629 | 30001 | 0.01 | 0 | 62 | 3.4324 | 62 | 593.9 | 62 | -20.65 | 62 | 45.82
35001 | 5.143 | -67.48 |  |  | 9.7238 | 1.8907 | 35001 | 0.01 | 0 | 63 | 3.4728 | 63 | 675.25 | 63 | -23.87 | 63 | 43.61
40001 | 4.6474 | -68.5 |  |  | 5.8531 | 1.2594 | 40001 | 0.006 | 0 | 64 | 2.0904 | 64 | 449.8 | 64 | -27.63 | 64 | 40.87
45001 | 4.2448 | -69.3 |  |  | 5.9433 | 1.4001 | 45001 | 0.006 | 0 | 65 | 2.1226 | 65 | 500.05 | 65 | -31.34 | 65 | 37.96
50001 | 3.9065 | -74.87 |  |  | 6.0816 | 1.5568 | 50001 | 0.006 | 0 | 66 | 2.172 | 66 | 556 | 66 | -34.98 | 66 | 39.89
60001 | 3.3842 | -71.56 |  |  | 6.3146 | 1.8659 | 60001 | 0.006 | 0 | 67 | 2.2552 | 67 | 666.4 | 67 | -43.63 | 67 | 27.93
70001 | 2.9732 | -72.86 |  |  | 6.5464 | 2.2018 | 70001 | 0.006 | 0 | 68 | 2.338 | 68 | 786.35 | 68 | -53.65 | 68 | 19.21
80001 | 2.6645 | -73.84 |  |  | 6.5906 | 2.4735 | 80001 | 0.006 | 0 | 69 | 2.3538 | 69 | 883.4 | 69 | -66.32 | 69 | 7.52
90001 | 2.3983 | -75 |  |  | 5.9466 | 2.4795 | 90001 | 0.006 | 0 | 70 | 2.1238 | 70 | 885.55 | 70 | -78.73 | 70 | -3.73
100001 | 2.178 | -75.93 |  |  | 5.2108 | 2.3925 | 100001 | 0.006 | 0 | 71 | 1.861 | 71 | 854.45 | 71 | -80.14 | 71 | -4.21
110001 | 1.9991 | -76.74 |  |  | 5.7887 | 2.8956 | 110001 | 0.006 | 0 | 72 | 2.0674 | 72 | 1034.15 | 72 | -81.15 | 72 | -4.41
120001 | 1.8345 | -77.15 |  |  | 6.5506 | 3.5708 | 120001 | 0.006 | 0 | 73 | 2.3395 | 73 | 1.2753 | 73 | -91.93 | 73 | -14.78