## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
5 | 0.54619 | -2.23 |  | 1.3246 | 2.4252 | 5 | 0.004 | 0 | 0 | 473.08 | 0 | 866.15 | 0 | 1.24 | 0 | 3.47 | 0 | 0.57455
7.5 | 0.52933 | -7.68 |  | 1.3035 | 2.4625 | 7.5 | 0.004 | 0 | 1 | 465.52 | 1 | 879.45 | 1 | -3.51 | 1 | 4.17 | 1 | 0.57518
10 | 0.5476 | -9.17 |  | 1.3245 | 2.4188 | 10 | 0.004 | 0 | 2 | 473.04 | 2 | 863.85 | 2 | -5.2 | 2 | 3.97 | 2 | 0.57516
12.5 | 0.54557 | -11.72 |  | 1.3304 | 2.4387 | 12.5 | 0.004 | 0 | 3 | 475.16 | 3 | 870.95 | 3 | -7.15 | 3 | 4.57 | 3 | 0.57573
15 | 0.54194 | -13.66 |  | 1.3199 | 2.4354 | 15 | 0.004 | 0 | 4 | 471.38 | 4 | 869.8 | 4 | -8.79 | 4 | 4.87 | 4 | 0.57572
17.5 | 0.51684 | -14.93 |  | 1.2797 | 2.4759 | 17.5 | 0.004 | 0 | 5 | 457.02 | 5 | 884.25 | 5 | -9.76 | 5 | 5.17 | 5 | 0.57519
20 | 0.52867 | -17.44 |  | 1.3028 | 2.4643 | 20 | 0.004 | 0 | 6 | 465.28 | 6 | 880.1 | 6 | -11.59 | 6 | 5.85 | 6 | 0.57585
25 | 0.5132 | -22.06 |  | 1.2867 | 2.5071 | 25 | 0.004 | 0 | 7 | 459.52 | 7 | 895.4 | 7 | -15.18 | 7 | 6.88 | 7 | 0.57551
30 | 0.50162 | -24.79 |  | 1.2724 | 2.5367 | 30 | 0.004 | 0 | 8 | 454.44 | 8 | 905.95 | 8 | -17.26 | 8 | 7.53 | 8 | 0.5757
35 | 0.47441 | -28.24 |  | 1.231 | 2.5948 | 35 | 0.004 | 0 | 9 | 439.64 | 9 | 926.7 | 9 | -20.14 | 9 | 8.1 | 9 | 0.57544
40 | 0.46658 | -31.35 |  | 1.2235 | 2.6223 | 40 | 0.004 | 0 | 10 | 436.98 | 10 | 936.55 | 10 | -22.62 | 10 | 8.73 | 10 | 0.57526
45 | 0.44881 | -34.26 |  | 1.1972 | 2.6676 | 45 | 0.004 | 0 | 11 | 427.58 | 11 | 952.7 | 11 | -24.99 | 11 | 9.27 | 11 | 0.57536
51 | 0.41812 | -38.73 |  | 1.1485 | 2.7468 | 51 | 0.004 | 0 | 12 | 410.18 | 12 | 981 | 12 | -28.94 | 12 | 9.79 | 12 | 0.57547
55 | 0.41443 | -39.52 |  | 1.1432 | 2.7586 | 55 | 0.004 | 0 | 13 | 408.3 | 13 | 985.2 | 13 | -29.6 | 13 | 9.92 | 13 | 0.57539
61 | 0.39799 | -42.82 |  | 1.1188 | 2.8112 | 61 | 0.004 | 0 | 14 | 399.58 | 14 | 1004 | 14 | -32.59 | 14 | 10.23 | 14 | 0.57549
65 | 0.38128 | -44.62 |  | 1.087 | 2.851 | 65 | 0.004 | 0 | 15 | 388.22 | 15 | 1018.2 | 15 | -34.26 | 15 | 10.36 | 15 | 0.57525
71 | 0.3655 | -46.89 |  | 1.0596 | 2.8991 | 71 | 0.004 | 0 | 16 | 378.44 | 16 | 1035.4 | 16 | -36.64 | 16 | 10.25 | 16 | 0.57521
75 | 0.35293 | -48.22 |  | 1.0343 | 2.9305 | 75 | 0.004 | 0 | 17 | 369.38 | 17 | 1046.6 | 17 | -38.03 | 17 | 10.19 | 17 | 0.57546
81 | 0.33873 | -50.37 |  | 1.0077 | 2.975 | 81 | 0.004 | 0 | 18 | 359.9 | 18 | 1062.5 | 18 | -40.23 | 18 | 10.14 | 18 | 0.57525
85 | 0.3269 | -51.49 |  | 0.98263 | 3.0059 | 85 | 0.004 | 0 | 19 | 350.94 | 19 | 1073.55 | 19 | -41.4 | 19 | 10.09 | 19 | 0.57549
91 | 0.31404 | -53.29 |  | 0.95497 | 3.0409 | 91 | 0.004 | 0 | 20 | 341.06 | 20 | 1086.05 | 20 | -43.35 | 20 | 9.94 | 20 | 0.57542
95 | 0.30413 | -54.86 |  | 0.93458 | 3.073 | 95 | 0.004 | 0 | 21 | 333.78 | 21 | 1097.5 | 21 | -44.99 | 21 | 9.87 | 21 | 0.57545
101 | 0.29179 | -56.28 |  | 0.90602 | 3.1051 | 101 | 0.004 | 0 | 22 | 323.58 | 22 | 1108.95 | 22 | -46.5 | 22 | 9.78 | 22 | 0.57537
105 | 0.285 | -56.87 |  | 0.8885 | 3.1175 | 105 | 0.004 | 0 | 23 | 317.32 | 23 | 1113.4 | 23 | -47.37 | 23 | 9.5 | 23 | 0.57519
110 | 0.27543 | -57.7 |  | 0.86475 | 3.1396 | 110 | 0.004 | 0 | 24 | 308.84 | 24 | 1121.3 | 24 | -48.56 | 24 | 9.14 | 24 | 0.57542
115 | 0.26527 | -58.97 |  | 0.84118 | 3.171 | 115 | 0.004 | 0 | 25 | 300.42 | 25 | 1132.5 | 25 | -50 | 25 | 8.97 | 25 | 0.57536
121 | 0.25433 | -60.01 |  | 0.81245 | 3.1945 | 121 | 0.004 | 0 | 26 | 290.16 | 26 | 1140.9 | 26 | -51.42 | 26 | 8.59 | 26 | 0.57539
125 | 0.24896 | -60.76 |  | 0.79985 | 3.2127 | 125 | 0.004 | 0 | 27 | 285.66 | 27 | 1147.4 | 27 | -52.21 | 27 | 8.55 | 27 | 0.57541
131 | 0.24016 | -61.6 |  | 0.77672 | 3.2341 | 131 | 0.004 | 0 | 28 | 277.4 | 28 | 1155.05 | 28 | -53.36 | 28 | 8.24 | 28 | 0.57526
135 | 0.23401 | -62.25 |  | 0.75919 | 3.2442 | 135 | 0.004 | 0 | 29 | 271.14 | 29 | 1158.65 | 29 | -54.17 | 29 | 8.08 | 29 | 0.57558
141 | 0.22555 | -63.14 |  | 0.73662 | 3.2659 | 141 | 0.004 | 0 | 30 | 263.08 | 30 | 1166.4 | 30 | -55.41 | 30 | 7.73 | 30 | 0.57528
145 | 0.22126 | -63.66 |  | 0.72425 | 3.2733 | 145 | 0.004 | 0 | 31 | 258.66 | 31 | 1169.05 | 31 | -56.11 | 31 | 7.55 | 31 | 0.57539
151 | 0.21348 | -64.51 |  | 0.3463 | 1.6222 | 151 | 0.002 | 0 | 32 | 123.68 | 32 | 579.35 | 32 | -57.13 | 32 | 7.38 | 32 | 0.57507
155 | 0.20917 | -64.97 |  | 0.33984 | 1.6247 | 155 | 0.002 | 0 | 33 | 121.37 | 33 | 580.25 | 33 | -57.96 | 33 | 7.01 | 33 | 0.57544
161 | 0.20204 | -65.82 |  | 0.32948 | 1.6307 | 161 | 0.002 | 0 | 34 | 117.67 | 34 | 582.4 | 34 | -58.89 | 34 | 6.93 | 34 | 0.57542
165 | 0.19856 | -65.86 | Temp center (deg) | 0.32374 | 1.6304 | 165 | 0.002 | 0 | 35 | 115.62 | 35 | 582.3 | 35 | -59.26 | 35 | 6.6 | 35 | 0.57543
171 | 0.19173 | -66.32 | 30 | 0.31408 | 1.6381 | 171 | 0.002 | 0 | 36 | 112.17 | 36 | 585.05 | 36 | -60.1 | 36 | 6.22 | 36 | 0.5755
175 | 0.18759 | -66.8 |  | 0.30808 | 1.6423 | 175 | 0.002 | 0 | 37 | 110.03 | 37 | 586.55 | 37 | -60.65 | 37 | 6.15 | 37 | 0.57549
201 | 0.16699 | -68.73 |  | 0.27674 | 1.6572 | 201 | 0.002 | 0 | 38 | 98.835 | 38 | 591.85 | 38 | -63.5 | 38 | 5.23 | 38 | 0.57535
225 | 0.15018 | -70.27 |  | 0.25025 | 1.6663 | 225 | 0.002 | 0 | 39 | 89.375 | 39 | 595.1 | 39 | -65.82 | 39 | 4.45 | 39 | 0.57529
251 | 0.13679 | -70.97 |  | 0.22796 | 1.6666 | 251 | 0.002 | 0 | 40 | 81.415 | 40 | 595.2 | 40 | -67.3 | 40 | 3.67 | 40 | 0.57534
275 | 0.12476 | -72.13 |  | 0.20873 | 1.673 | 275 | 0.002 | 0 | 41 | 74.545 | 41 | 597.5 | 41 | -68.94 | 41 | 3.19 | 41 | 0.57541
301 | 0.1152 | -72.9 |  | 0.19235 | 1.6696 | 301 | 0.002 | 0 | 42 | 68.695 | 42 | 596.3 | 42 | -70.23 | 42 | 2.67 | 42 | 0.57539
325 | 0.10691 | -73.33 |  | 0.1785 | 1.6696 | 325 | 0.002 | 0 | 43 | 63.75 | 43 | 596.3 | 43 | -70.78 | 43 | 2.55 | 43 | 0.57534
351 | 0.099118 | -73.81 |  | 0.16523 | 1.667 | 351 | 0.002 | 0 | 44 | 59.01 | 44 | 595.35 | 44 | -71.76 | 44 | 2.05 | 44 | 0.57538
375 | 0.093217 | -73.97 |  | 0.15547 | 1.6678 | 375 | 0.002 | 0 | 45 | 55.525 | 45 | 595.65 | 45 | -71.97 | 45 | 2 | 45 | 0.57533
401 | 0.087281 | -74.05 |  | 0.14526 | 1.6643 | 401 | 0.002 | 0 | 46 | 51.88 | 46 | 594.4 | 46 | -72.49 | 46 | 1.56 | 46 | 0.57525
425 | 0.082437 | -74.06 |  | 0.13677 | 1.6591 | 425 | 0.002 | 0 | 47 | 48.848 | 47 | 592.55 | 47 | -72.45 | 47 | 1.61 | 47 | 0.57548
451 | 0.077972 | -74.18 |  | 0.12958 | 1.6619 | 451 | 0.002 | 0 | 48 | 46.28 | 48 | 593.55 | 48 | -72.62 | 48 | 1.56 | 48 | 0.57538
475 | 0.074519 | -74.57 |  | 0.12379 | 1.6612 | 475 | 0.002 | 0 | 49 | 44.212 | 49 | 593.3 | 49 | -72.78 | 49 | 1.79 | 49 | 0.57526
501 | 0.070443 | -74.41 |  | 0.11735 | 1.6659 | 501 | 0.002 | 0 | 50 | 41.91 | 50 | 594.95 | 50 | -72.69 | 50 | 1.72 | 50 | 0.57539
525 | 0.067778 | -74.06 |  | 0.11255 | 1.6605 | 525 | 0.002 | 0 | 51 | 40.196 | 51 | 593.05 | 51 | -72.41 | 51 | 1.65 | 51 | 0.57533
551 | 0.064005 | -74.61 |  | 0.1068 | 1.6687 | 551 | 0.002 | 0 | 52 | 38.144 | 52 | 595.95 | 52 | -72.84 | 52 | 1.77 | 52 | 0.57525
575 | 0.061772 | -74.21 |  | 0.10286 | 1.6652 | 575 | 0.002 | 0 | 53 | 36.736 | 53 | 594.7 | 53 | -72.56 | 53 | 1.65 | 53 | 0.57513
601 | 0.058791 | -74.16 |  | 0.098414 | 1.674 | 601 | 0.002 | 0 | 54 | 35.148 | 54 | 597.85 | 54 | -73.04 | 54 | 1.12 | 54 | 0.57531
625 | 0.057544 | -73.7 |  | 0.096191 | 1.6716 | 625 | 0.002 | 0 | 55 | 34.354 | 55 | 597 | 55 | -72.16 | 55 | 1.54 | 55 | 0.57527
651 | 0.054588 | -73.8 |  | 0.091594 | 1.6779 | 651 | 0.002 | 0 | 56 | 32.712 | 56 | 599.25 | 56 | -72.59 | 56 | 1.21 | 56 | 0.57528
675 | 0.053022 | -73.56 |  | 0.088883 | 1.6764 | 675 | 0.002 | 0 | 57 | 31.744 | 57 | 598.7 | 57 | -72.27 | 57 | 1.29 | 57 | 0.57536
701 | 0.051429 | -72.89 |  | 0.086559 | 1.6831 | 701 | 0.002 | 0 | 58 | 30.914 | 58 | 601.1 | 58 | -71.7 | 58 | 1.19 | 58 | 0.57527
725 | 0.049375 | -73.08 |  | 0.082908 | 1.6792 | 725 | 0.002 | 0 | 59 | 29.61 | 59 | 599.7 | 59 | -71.89 | 59 | 1.19 | 59 | 0.57533
751 | 0.046916 | -72.92 |  | 0.078831 | 1.6803 | 751 | 0.002 | 0 | 60 | 28.154 | 60 | 600.1 | 60 | -71.87 | 60 | 1.05 | 60 | 0.57541
801 | 0.044927 | -72.78 |  | 0.075527 | 1.6811 | 801 | 0.002 | 0 | 61 | 26.974 | 61 | 600.4 | 61 | -71.39 | 61 | 1.39 | 61 | 0.57546
851 | 0.042561 | -71.39 |  | 0.071848 | 1.6881 | 851 | 0.002 | 0 | 62 | 25.66 | 62 | 602.9 | 62 | -70.83 | 62 | 0.56 | 62 | 0.57537
901 | 0.039798 | -71.12 |  | 0.067452 | 1.6948 | 901 | 0.002 | 0 | 63 | 24.09 | 63 | 605.3 | 63 | -70.48 | 63 | 0.64 | 63 | 0.57547
951 | 0.037779 | -70.38 |  | 0.064282 | 1.7016 | 951 | 0.002 | 0 | 64 | 22.958 | 64 | 607.7 | 64 | -70.09 | 64 | 0.29 | 64 | 0.57529
1001 | 0.035823 | -70.41 |  | 0.060939 | 1.7011 | 1001 | 0.002 | 0 | 65 | 21.764 | 65 | 607.55 | 65 | -69.73 | 65 | 0.68 | 65 | 0.57543
1251 | 0.029158 | -67.53 |  | 0.050397 | 1.7284 | 1251 | 0.002 | 0 | 66 | 17.999 | 66 | 617.3 | 66 | -67.57 | 66 | -0.04 | 66 | 0.57546
1501 | 0.024419 | -63.79 |  | 0.041779 | 1.7109 | 1501 | 0.002 | 0 | 67 | 14.921 | 67 | 611.05 | 67 | -64.62 | 67 | -0.83 | 67 | 0.57532
2001 | 0.01935 | -55.29 |  | 0.033149 | 1.7132 | 2001 | 0.002 | 0 | 68 | 11.839 | 68 | 611.85 | 68 | -57.27 | 68 | -1.98 | 68 | 0.57527
2501 | 0.01549 | -48.23 |  | 0.026645 | 1.7202 | 2501 | 0.002 | 0 | 69 | 9.516 | 69 | 614.35 | 69 | -51.08 | 69 | -2.85 | 69 | 0.57544
3001 | 0.013691 | -39.85 |  | 0.023471 | 1.7143 | 3001 | 0.002 | 0 | 70 | 8.3825 | 70 | 612.25 | 70 | -43.53 | 70 | -3.68 | 70 | 0.57536
3501 | 0.01255 | -32.88 |  | 0.021511 | 1.714 | 3501 | 0.002 | 0 | 71 | 7.6825 | 71 | 612.15 | 71 | -37.25 | 71 | -4.37 | 71 | 0.57537
4001 | 0.011763 | -25.12 |  | 0.020107 | 1.7093 | 4001 | 0.002 | 0 | 72 | 7.181 | 72 | 610.45 | 72 | -30.16 | 72 | -5.04 | 72 | 0.57529
4251 | 0.011131 | -19.06 |  | 0.018966 | 1.7038 | 4251 | 0.002 | 0 | 73 | 6.7735 | 73 | 608.5 | 73 | -24.82 | 73 | -5.76 | 73 | 0.57516
4501 | 0.010807 | -16.72 |  | 0.018392 | 1.7018 | 4501 | 0.002 | 0 | 74 | 6.5685 | 74 | 607.8 | 74 | -22.48 | 74 | -5.76 | 74 | 0.57529
4751 | 0.010999 | -14.16 |  | 0.018642 | 1.695 | 4751 | 0.002 | 0 | 75 | 6.658 | 75 | 605.35 | 75 | -20.41 | 75 | -6.25 | 75 | 0.57523
5001 | 0.010894 | -11.07 |  | 0.018416 | 1.6904 | 5001 | 0.002 | 0 | 76 | 6.577 | 76 | 603.7 | 76 | -17.77 | 76 | -6.7 | 76 | 0.57528
5251 | 0.010838 | -8.12 |  | 0.018329 | 1.6912 | 5251 | 0.002 | 0 | 77 | 6.546 | 77 | 604 | 77 | -14.93 | 77 | -6.81 | 77 | 0.57529
5501 | 0.010376 | -4.31 |  | 0.017667 | 1.7027 | 5501 | 0.002 | 0 | 78 | 6.3095 | 78 | 608.1 | 78 | -11.17 | 78 | -6.86 | 78 | 0.57528
5751 | 0.010391 | -2.16 |  | 0.017555 | 1.6894 | 5751 | 0.002 | 0 | 79 | 6.2695 | 79 | 603.35 | 79 | -9.23 | 79 | -7.07 | 79 | 0.57532
6001 | 0.010406 | 1.82 |  | 0.017598 | 1.6911 | 6001 | 0.002 | 0 | 80 | 6.285 | 80 | 603.95 | 80 | -6.01 | 80 | -7.83 | 80 | 0.57533
6501 | 0.01092 | 6.51 |  | 0.018455 | 1.6899 | 6501 | 0.002 | 0 | 81 | 6.591 | 81 | 603.55 | 81 | -1.81 | 81 | -8.32 | 81 | 0.57525
7001 | 0.010832 | 9.94 |  | 0.018179 | 1.6783 | 7001 | 0.002 | 0 | 82 | 6.4925 | 82 | 599.4 | 82 | 1.09 | 82 | -8.85 | 82 | 0.57538
7501 | 0.010788 | 14.53 |  | 0.018131 | 1.6807 | 7501 | 0.002 | 0 | 83 | 6.4755 | 83 | 600.25 | 83 | 5.16 | 83 | -9.37 | 83 | 0.57537
8001 | 0.011167 | 18.74 |  | 0.018833 | 1.6864 | 8001 | 0.002 | 0 | 84 | 6.726 | 84 | 602.3 | 84 | 9.19 | 84 | -9.55 | 84 | 0.57539
8501 | 0.011156 | 21.71 |  | 0.018705 | 1.6766 | 8501 | 0.002 | 0 | 85 | 6.6805 | 85 | 598.8 | 85 | 11.7 | 85 | -10.01 | 85 | 0.57517
9001 | 0.011852 | 25.16 |  | 0.019804 | 1.671 | 9001 | 0.002 | 0 | 86 | 7.073 | 86 | 596.8 | 86 | 13.83 | 86 | -11.33 | 86 | 0.57532
9501 | 0.012159 | 27.4 |  | 0.020325 | 1.6716 | 9501 | 0.002 | 0 | 87 | 7.259 | 87 | 597 | 87 | 16.48 | 87 | -10.92 | 87 | 0.57543
10001 | 0.012657 | 31.19 |  | 0.021307 | 1.6834 | 10001 | 0.002 | 0 | 88 | 7.6095 | 88 | 601.2 | 88 | 19.23 | 88 | -11.96 | 88 | 0.57554
12001 | 0.014296 | 40.13 |  | 0.023752 | 1.6615 | 12001 | 0.002 | 0 | 89 | 8.483 | 89 | 593.4 | 89 | 25.69 | 89 | -14.44 | 89 | 0.57535
14001 | 0.016156 | 43.46 |  | 0.026613 | 1.6472 | 14001 | 0.002 | 0 | 90 | 9.5045 | 90 | 588.3 | 90 | 27.02 | 90 | -16.44 | 90 | 0.57541
16001 | 0.018014 | 47.11 |  | 0.029373 | 1.6306 | 16001 | 0.002 | 0 | 91 | 10.4905 | 91 | 582.35 | 91 | 29.15 | 91 | -17.96 | 91 | 0.57559
18001 | 0.019589 | 50.12 |  | 0.031934 | 1.6302 | 18001 | 0.002 | 0 | 92 | 11.405 | 92 | 582.2 | 92 | 29.54 | 92 | -20.58 | 92 | 0.57552
20001 | 0.021773 | 53.26 |  | 0.034871 | 1.6016 | 20001 | 0.002 | 0 | 93 | 12.454 | 93 | 572 | 93 | 30.47 | 93 | -22.79 | 93 | 0.57544
30001 | 0.029297 | 59.99 |  | 0.044355 | 1.514 | 30001 | 0.002 | 0 | 94 | 15.841 | 94 | 540.7 | 94 | 28.13 | 94 | -31.86 | 94 | 0.57531
40001 | 0.036069 | 62.55 |  | 0.051022 | 1.4146 | 40001 | 0.002 | 0 | 95 | 18.222 | 95 | 505.2 | 95 | 21.51 | 95 | -41.04 | 95 | 0.57532
50001 | 0.042078 | 60.74 |  | 0.055264 | 1.3134 | 50001 | 0.002 | 0 | 96 | 19.737 | 96 | 469.06 | 96 | 15.98 | 96 | -44.76 | 96 | 0.57546
60001 | 0.048633 | 67.53 |  | 0.05857 | 1.2043 | 60001 | 0.002 | 0 | 97 | 20.918 | 97 | 430.12 | 97 | 11.51 | 97 | -56.02 | 97 | 0.57552
70001 | 0.053835 | 68.79 |  | 0.0577 | 1.0718 | 70001 | 0.002 | 0 | 98 | 20.607 | 98 | 382.78 | 98 | 6.62 | 98 | -62.17 | 98 | 0.57534
80001 | 0.059173 | 74.18 |  | 0.056591 | 0.95637 | 80001 | 0.002 | 0 | 99 | 20.211 | 99 | 341.56 | 99 | 7.63 | 99 | -66.55 | 99 | 0.57528
85001 | 0.062738 | 76.07 |  | 0.054158 | 0.86324 | 85001 | 0.002 | 0 | 100 | 19.342 | 100 | 308.3 | 100 | 9.67 | 100 | -66.4 | 100 | 0.5753
90001 | 0.068413 | 79.15 |  | 0.055628 | 0.81312 | 90001 | 0.002 | 0 | 101 | 19.867 | 101 | 290.4 | 101 | 16.36 | 101 | -62.79 | 101 | 0.5754
100001 | 0.081213 | 76.41 |  | 0.075046 | 0.92406 | 100001 | 0.002 | 0 | 102 | 26.802 | 102 | 330.02 | 102 | 22.46 | 102 | -53.95 | 102 | 0.57516
110001 | 0.084378 | 74.26 |  | 0.097938 | 1.1607 | 110001 | 0.002 | 0 | 103 | 34.978 | 103 | 414.54 | 103 | 9.76 | 103 | -64.5 | 103 | 0.57533
120001 | 0.088123 | 74.82 |  | 0.10096 | 1.1457 | 120001 | 0.002 | 0 | 104 | 36.058 | 104 | 409.18 | 104 | -2.78 | 104 | -77.6 | 104 | 0.57533