## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.17224 | -6.15 | 13.085 | A/V | 0.31682 | 1.8395 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 113.15 | 0 | 656.95 | 0 | -8.35 | 0 | -2.2
10 | 0.17215 | -3.55 |  |  | 0.26545 | 1.542 | 10 | 0.002 | 0 | 1 | 94.805 | 1 | 550.7 | 1 | -4.91 | 1 | -1.36
15 | 0.1654 | -8.84 | Vpp initial |  | 0.2599 | 1.5714 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 92.82 | 2 | 561.2 | 2 | -7.37 | 2 | 1.47
20 | 0.16317 | -11.72 | 262.3949 | mV | 0.25836 | 1.5834 | 20 | 0.002 | 0 | 3 | 92.27 | 3 | 565.5 | 3 | -10.36 | 3 | 1.36
25 | 0.1667 | -13.66 |  |  | 0.2627 | 1.5758 | 25 | 0.002 | 0 | 4 | 93.82 | 4 | 562.8 | 4 | -12.06 | 4 | 1.6
30 | 0.16428 | -16.46 | Offset |  | 0.26001 | 1.5827 | 30 | 0.002 | 0 | 5 | 92.86 | 5 | 565.25 | 5 | -14.7 | 5 | 1.76
35 | 0.16169 | -18.22 | 0 |  | 0.25683 | 1.5884 | 35 | 0.002 | 0 | 6 | 91.725 | 6 | 567.3 | 6 | -16.39 | 6 | 1.83
40 | 0.15751 | -21.11 |  |  | 0.25161 | 1.5974 | 40 | 0.002 | 0 | 7 | 89.86 | 7 | 570.5 | 7 | -19.27 | 7 | 1.84
45 | 0.15566 | -22.56 |  |  | 0.24896 | 1.5994 | 45 | 0.002 | 0 | 8 | 88.915 | 8 | 571.2 | 8 | -20.48 | 8 | 2.08
51 | 0.14691 | -25.62 |  |  | 0.23695 | 1.6129 | 51 | 0.002 | 0 | 9 | 84.625 | 9 | 576.05 | 9 | -23.45 | 9 | 2.17
55 | 0.15322 | -27.8 |  |  | 0.24595 | 1.6052 | 55 | 0.002 | 0 | 10 | 87.84 | 10 | 573.3 | 10 | -25.25 | 10 | 2.55
61 | 0.14318 | -29.89 |  |  | 0.23258 | 1.6244 | 61 | 0.002 | 0 | 11 | 83.065 | 11 | 580.15 | 11 | -27.52 | 11 | 2.37
65 | 0.14453 | -31.35 |  |  | 0.23474 | 1.6241 | 65 | 0.002 | 0 | 12 | 83.835 | 12 | 580.05 | 12 | -28.87 | 12 | 2.48
71 | 0.14137 | -33.47 |  |  | 0.23059 | 1.6311 | 71 | 0.002 | 0 | 13 | 82.355 | 13 | 582.55 | 13 | -31.06 | 13 | 2.41
75 | 0.13668 | -34.69 |  |  | 0.224 | 1.6388 | 75 | 0.002 | 0 | 14 | 80 | 14 | 585.3 | 14 | -32.14 | 14 | 2.55
81 | 0.13418 | -36.54 |  |  | 0.22023 | 1.6414 | 81 | 0.002 | 0 | 15 | 78.655 | 15 | 586.2 | 15 | -34.05 | 15 | 2.49
85 | 0.13016 | -37.98 |  |  | 0.21437 | 1.647 | 85 | 0.002 | 0 | 16 | 76.56 | 16 | 588.2 | 16 | -35.48 | 16 | 2.5
91 | 0.12622 | -38.84 |  |  | 0.20873 | 1.6537 | 91 | 0.002 | 0 | 17 | 74.545 | 17 | 590.6 | 17 | -36.4 | 17 | 2.44
95 | 0.1236 | -40.64 |  |  | 0.20467 | 1.6559 | 95 | 0.002 | 0 | 18 | 73.095 | 18 | 591.4 | 18 | -38.19 | 18 | 2.45
101 | 0.11925 | -42.95 |  |  | 0.20056 | 1.6818 | 101 | 0.002 | 0 | 19 | 71.63 | 19 | 600.65 | 19 | -39.83 | 19 | 3.12
105 | 0.11782 | -43.39 |  |  | 0.19803 | 1.6808 | 105 | 0.002 | 0 | 20 | 70.725 | 20 | 600.3 | 20 | -40.78 | 20 | 2.61
110 | 0.11616 | -44.5 |  |  | 0.19396 | 1.6698 | 110 | 0.002 | 0 | 21 | 69.27 | 21 | 596.35 | 21 | -42.04 | 21 | 2.46
115 | 0.11375 | -45.32 |  |  | 0.19039 | 1.6737 | 115 | 0.002 | 0 | 22 | 67.995 | 22 | 597.75 | 22 | -43.03 | 22 | 2.29
121 | 0.10923 | -46.96 |  |  | 0.18402 | 1.6846 | 121 | 0.002 | 0 | 23 | 65.72 | 23 | 601.65 | 23 | -44.95 | 23 | 2.01
125 | 0.10771 | -47.79 |  |  | 0.18131 | 1.6834 | 125 | 0.002 | 0 | 24 | 64.755 | 24 | 601.2 | 24 | -45.63 | 24 | 2.16
131 | 0.1043 | -49.08 |  |  | 0.1764 | 1.6913 | 131 | 0.002 | 0 | 25 | 63 | 25 | 604.05 | 25 | -47.06 | 25 | 2.02
135 | 0.10302 | -49.79 |  |  | 0.17437 | 1.6926 | 135 | 0.002 | 0 | 26 | 62.275 | 26 | 604.5 | 26 | -47.74 | 26 | 2.05
141 | 0.1004 | -50.92 |  |  | 0.17027 | 1.696 | 141 | 0.002 | 0 | 27 | 60.81 | 27 | 605.7 | 27 | -49.05 | 27 | 1.87
145 | 0.098165 | -51.15 |  |  | 0.16702 | 1.7014 | 145 | 0.002 | 0 | 28 | 59.65 | 28 | 607.65 | 28 | -49.39 | 28 | 1.76
151 | 0.095042 | -52.62 |  |  | 0.16184 | 1.7028 | 151 | 0.002 | 0 | 29 | 57.8 | 29 | 608.15 | 29 | -50.82 | 29 | 1.8
155 | 0.093839 | -52.73 |  |  | 0.15971 | 1.702 | 155 | 0.002 | 0 | 30 | 57.04 | 30 | 607.85 | 30 | -51.14 | 30 | 1.59
161 | 0.090893 | -53.57 |  |  | 0.15509 | 1.7063 | 161 | 0.002 | 0 | 31 | 55.39 | 31 | 609.4 | 31 | -52.64 | 31 | 0.93
165 | 0.089696 | -54.27 |  |  | 0.15295 | 1.7052 | 165 | 0.002 | 0 | 32 | 54.625 | 32 | 609 | 32 | -52.88 | 32 | 1.39
171 | 0.087875 | -55.16 |  |  | 0.15007 | 1.7077 | 171 | 0.002 | 0 | 33 | 53.595 | 33 | 609.9 | 33 | -53.68 | 33 | 1.48
175 | 0.086478 | -55.82 |  |  | 0.14738 | 1.7042 | 175 | 0.002 | 0 | 34 | 52.635 | 34 | 608.65 | 34 | -54.56 | 34 | 1.26
201 | 0.077142 | -58.56 |  |  | 0.13273 | 1.7206 | 201 | 0.002 | 0 | 35 | 47.404 | 35 | 614.5 | 35 | -57.42 | 35 | 1.14
225 | 0.070836 | -60.27 |  |  | 0.12141 | 1.714 | 225 | 0.002 | 0 | 36 | 43.362 | 36 | 612.15 | 36 | -59.8 | 36 | 0.47
251 | 0.06491 | -62.19 |  |  | 0.11141 | 1.7164 | 251 | 0.002 | 0 | 37 | 39.79 | 37 | 613 | 37 | -62.06 | 37 | 0.13
275 | 0.059516 | -62.48 |  |  | 0.10195 | 1.713 | 275 | 0.002 | 0 | 38 | 36.412 | 38 | 611.8 | 38 | -62.39 | 38 | 0.09
301 | 0.055165 | -63.55 |  |  | 0.094153 | 1.7067 | 301 | 0.002 | 0 | 39 | 33.626 | 39 | 609.55 | 39 | -63.75 | 39 | -0.2
325 | 0.051575 | -64.16 |  |  | 0.087881 | 1.7039 | 325 | 0.002 | 0 | 40 | 31.386 | 40 | 608.55 | 40 | -64.43 | 40 | -0.27
351 | 0.047869 | -65.11 |  |  | 0.081385 | 1.7002 | 351 | 0.002 | 0 | 41 | 29.066 | 41 | 607.2 | 41 | -65.34 | 41 | -0.23
375 | 0.045424 | -65.66 |  |  | 0.077291 | 1.7016 | 375 | 0.002 | 0 | 42 | 27.604 | 42 | 607.7 | 42 | -65.91 | 42 | -0.25
401 | 0.042683 | -65.59 | Temp center (deg) |  | 0.072251 | 1.6927 | 401 | 0.002 | 0 | 43 | 25.804 | 43 | 604.55 | 43 | -66 | 43 | -0.41
425 | 0.040185 | -65.79 | 30.2 |  | 0.068191 | 1.6969 | 425 | 0.002 | 0 | 44 | 24.354 | 44 | 606.05 | 44 | -66 | 44 | -0.21
451 | 0.038535 | -65.96 |  |  | 0.065251 | 1.6933 | 451 | 0.002 | 0 | 45 | 23.304 | 45 | 604.75 | 45 | -66.27 | 45 | -0.31
475 | 0.036413 | -66.05 |  |  | 0.061785 | 1.6968 | 475 | 0.002 | 0 | 46 | 22.066 | 46 | 606 | 46 | -66.07 | 46 | -0.02
501 | 0.034447 | -66.06 |  |  | 0.058744 | 1.7053 | 501 | 0.002 | 0 | 47 | 20.98 | 47 | 609.05 | 47 | -66.37 | 47 | -0.31
525 | 0.032942 | -65.76 |  |  | 0.056011 | 1.7003 | 525 | 0.002 | 0 | 48 | 20.004 | 48 | 607.25 | 48 | -65.85 | 48 | -0.09
551 | 0.031561 | -66 |  |  | 0.053539 | 1.6964 | 551 | 0.002 | 0 | 49 | 19.121 | 49 | 605.85 | 49 | -65.87 | 49 | 0.13
575 | 0.02914 | -64.94 |  |  | 0.04942 | 1.696 | 575 | 0.002 | 0 | 50 | 17.65 | 50 | 605.7 | 50 | -64.88 | 50 | 0.06
601 | 0.029434 | -65.51 |  |  | 0.049778 | 1.6912 | 601 | 0.002 | 0 | 51 | 17.778 | 51 | 604 | 51 | -65.96 | 51 | -0.45
625 | 0.027774 | -66.13 |  |  | 0.047317 | 1.7037 | 625 | 0.002 | 0 | 52 | 16.899 | 52 | 608.45 | 52 | -66.08 | 52 | 0.05
651 | 0.027002 | -64.82 |  |  | 0.046052 | 1.7055 | 651 | 0.002 | 0 | 53 | 16.447 | 53 | 609.1 | 53 | -64.59 | 53 | 0.23
675 | 0.025982 | -64.67 |  |  | 0.044279 | 1.7042 | 675 | 0.002 | 0 | 54 | 15.814 | 54 | 608.65 | 54 | -64.7 | 54 | -0.03
701 | 0.025223 | -64.42 |  |  | 0.042972 | 1.7037 | 701 | 0.002 | 0 | 55 | 15.347 | 55 | 608.45 | 55 | -64.72 | 55 | -0.3
725 | 0.024285 | -64.33 |  |  | 0.04156 | 1.7114 | 725 | 0.002 | 0 | 56 | 14.843 | 56 | 611.2 | 56 | -64.43 | 56 | -0.1
751 | 0.023538 | -62.96 |  |  | 0.040289 | 1.7116 | 751 | 0.002 | 0 | 57 | 14.389 | 57 | 611.3 | 57 | -63.06 | 57 | -0.1
801 | 0.022369 | -63.26 |  |  | 0.038097 | 1.7031 | 801 | 0.002 | 0 | 58 | 13.606 | 58 | 608.25 | 58 | -63.56 | 58 | -0.3
851 | 0.021157 | -60.87 |  |  | 0.036462 | 1.7234 | 851 | 0.002 | 0 | 59 | 13.022 | 59 | 615.5 | 59 | -61.22 | 59 | -0.35
901 | 0.019674 | -61.2 |  |  | 0.033844 | 1.7202 | 901 | 0.002 | 0 | 60 | 12.087 | 60 | 614.35 | 60 | -61.57 | 60 | -0.37
951 | 0.01873 | -59.99 |  |  | 0.032208 | 1.7196 | 951 | 0.002 | 0 | 61 | 11.503 | 61 | 614.15 | 61 | -60.57 | 61 | -0.58
1001 | 0.01803 | -58.94 |  |  | 0.031136 | 1.7269 | 1001 | 0.002 | 0 | 62 | 11.12 | 62 | 616.75 | 62 | -59.42 | 62 | -0.48
1151 | 0.015893 | -56.71 |  |  | 0.027495 | 1.73 | 1151 | 0.002 | 0 | 63 | 9.8195 | 63 | 617.85 | 63 | -57.73 | 63 | -1.02
1251 | 0.01467 | -53.33 |  |  | 0.025487 | 1.7374 | 1251 | 0.002 | 0 | 64 | 9.1025 | 64 | 620.5 | 64 | -54.54 | 64 | -1.21
1401 | 0.013643 | -51.91 |  |  | 0.023639 | 1.7326 | 1401 | 0.002 | 0 | 65 | 8.4425 | 65 | 618.8 | 65 | -53.41 | 65 | -1.5
1501 | 0.012497 | -48.12 |  |  | 0.021655 | 1.7328 | 1501 | 0.002 | 0 | 66 | 7.734 | 66 | 618.85 | 66 | -49.87 | 66 | -1.75
1751 | 0.011061 | -40.85 |  |  | 0.019232 | 1.7387 | 1751 | 0.002 | 0 | 67 | 6.8685 | 67 | 620.95 | 67 | -42.88 | 67 | -2.03
2001 | 0.010317 | -35.98 |  |  | 0.01787 | 1.7321 | 2001 | 0.002 | 0 | 68 | 6.382 | 68 | 618.6 | 68 | -38.35 | 68 | -2.37
2251 | 0.009411 | -30.74 |  |  | 0.016351 | 1.7374 | 2251 | 0.002 | 0 | 69 | 5.8395 | 69 | 620.5 | 69 | -33.73 | 69 | -2.99
2501 | 0.0089494 | -25.02 |  |  | 0.015586 | 1.7416 | 2501 | 0.002 | 0 | 70 | 5.5665 | 70 | 622 | 70 | -28.34 | 70 | -3.32
2751 | 0.0085692 | -19.11 |  |  | 0.014867 | 1.7349 | 2751 | 0.002 | 0 | 71 | 5.3095 | 71 | 619.6 | 71 | -22.66 | 71 | -3.55
3001 | 0.0081667 | -15.58 |  |  | 0.014213 | 1.7403 | 3001 | 0.002 | 0 | 72 | 5.076 | 72 | 621.55 | 72 | -19.62 | 72 | -4.04
3251 | 0.008448 | -9.68 |  |  | 0.014616 | 1.7301 | 3251 | 0.002 | 0 | 73 | 5.22 | 73 | 617.9 | 73 | -13.8 | 73 | -4.12
3501 | 0.0083467 | -5.92 |  |  | 0.014412 | 1.7266 | 3501 | 0.002 | 0 | 74 | 5.147 | 74 | 616.65 | 74 | -10.48 | 74 | -4.56
3751 | 0.0081772 | -2.77 |  |  | 0.01415 | 1.7304 | 3751 | 0.002 | 0 | 75 | 5.0535 | 75 | 618 | 75 | -7.83 | 75 | -5.06
4001 | 0.0085471 | -0.62 |  |  | 0.014808 | 1.7325 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 5.2885 | 76 | 618.75 | 76 | -6.05 | 76 | -5.43
4251 | 0.0081116 | 11.59 |  |  | 0.014006 | 1.7266 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 5.002 | 77 | 616.65 | 77 | 6.06 | 77 | -5.53
4501 | 0.0085977 | 7.79 |  |  | 0.014841 | 1.7262 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 5.3005 | 78 | 616.5 | 78 | 1.72 | 78 | -6.07
4751 | 0.0087758 | 10.18 |  |  | 0.015064 | 1.7165 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 5.38 | 79 | 613.05 | 79 | 3.76 | 79 | -6.42
5001 | 0.0082856 | 13.37 |  |  | 0.014175 | 1.7108 | 5001 | 0.002 | 0 | 80 | 5.0625 | 80 | 611 | 80 | 6.32 | 80 | -7.05
5251 | 0.0089736 | 14.28 |  |  | 0.015448 | 1.7214 | 5251 | 0.002 | 0 | 81 | 5.517 | 81 | 614.8 | 81 | 7.36 | 81 | -6.92
5501 | 0.0088882 | 17.71 |  |  | 0.015221 | 1.7125 | 5501 | 0.002 | 0 | 82 | 5.436 | 82 | 611.6 | 82 | 10.48 | 82 | -7.23
5751 | 0.0091783 | 20.24 |  |  | 0.015686 | 1.709 | 5751 | 0.002 | 0 | 83 | 5.602 | 83 | 610.35 | 83 | 12.77 | 83 | -7.47
6001 | 0.0095455 | 21.71 |  |  | 0.016232 | 1.7004 | 6001 | 0.002 | 0 | 84 | 5.797 | 84 | 607.3 | 84 | 13.94 | 84 | -7.77
6501 | 0.009209 | 25.49 |  |  | 0.015663 | 1.7009 | 6501 | 0.002 | 0 | 85 | 5.594 | 85 | 607.45 | 85 | 17.68 | 85 | -7.81
7001 | 0.0099804 | 29.61 |  |  | 0.021427 | 2.1469 | 7001 | 0.0025 | 0 | 86 | 7.6525 | 86 | 766.75 | 86 | 20.77 | 86 | -8.84
7501 | 0.01051 | 33.3 |  |  | 0.022401 | 2.1315 | 7501 | 0.0025 | 0 | 87 | 8.0005 | 87 | 761.25 | 87 | 23.97 | 87 | -9.33
8001 | 0.010797 | 35.16 |  |  | 0.023082 | 2.1378 | 8001 | 0.0025 | 0 | 88 | 8.2435 | 88 | 763.5 | 88 | 25.15 | 88 | -10.01
8501 | 0.011517 | 37.85 |  |  | 0.024581 | 2.1343 | 8501 | 0.0025 | 0 | 89 | 8.779 | 89 | 762.25 | 89 | 27.58 | 89 | -10.27
9001 | 0.011716 | 41 |  |  | 0.024899 | 2.1252 | 9001 | 0.0025 | 0 | 90 | 8.8925 | 90 | 759 | 90 | 30.11 | 90 | -10.89
9501 | 0.012076 | 42.67 |  |  | 0.025648 | 2.1238 | 9501 | 0.0025 | 0 | 91 | 9.16 | 91 | 758.5 | 91 | 30.93 | 91 | -11.74
10001 | 0.012511 | 44.54 |  |  | 0.043215 | 3.4542 | 10001 | 0.004 | 0 | 92 | 15.434 | 92 | 1233.65 | 92 | 32.27 | 92 | -12.27
10551 | 0.013204 | 45.18 |  |  | 0.04545 | 3.442 | 10551 | 0.004 | 0 | 93 | 16.232 | 93 | 1229.3 | 93 | 32.68 | 93 | -12.5
11001 | 0.013458 | 45.37 |  |  | 0.046231 | 3.4352 | 11001 | 0.004 | 0 | 94 | 16.511 | 94 | 1226.85 | 94 | 32.12 | 94 | -13.25
11551 | 0.014022 | 48.47 |  |  | 0.048045 | 3.4265 | 11551 | 0.004 | 0 | 95 | 17.159 | 95 | 1223.75 | 95 | 34.93 | 95 | -13.54
12001 | 0.014196 | 49.35 |  |  | 0.048712 | 3.4314 | 12001 | 0.004 | 0 | 96 | 17.397 | 96 | 1225.5 | 96 | 35.4 | 96 | -13.95
12501 | 0.014733 | 50.57 |  |  | 0.050425 | 3.4226 | 12501 | 0.004 | 0 | 97 | 18.009 | 97 | 1222.35 | 97 | 35.84 | 97 | -14.73
13001 | 0.015142 | 51.06 |  |  | 0.051808 | 3.4215 | 13001 | 0.004 | 0 | 98 | 18.503 | 98 | 1221.95 | 98 | 36.01 | 98 | -15.05
13501 | 0.015635 | 52.8 |  |  | 0.05332 | 3.4104 | 13501 | 0.004 | 0 | 99 | 19.043 | 99 | 1218 | 99 | 37.15 | 99 | -15.65
14001 | 0.016251 | 53.77 |  |  | 0.055423 | 3.4104 | 14001 | 0.004 | 0 | 100 | 19.794 | 100 | 1218 | 100 | 37.35 | 100 | -16.42
14501 | 0.01651 | 53.97 |  |  | 0.05581 | 3.3804 | 14501 | 0.004 | 0 | 101 | 19.932 | 101 | 1207.3 | 101 | 37.39 | 101 | -16.58
15001 | 0.017086 | 55.02 |  |  | 0.05775 | 3.3799 | 15001 | 0.004 | 0 | 102 | 20.625 | 102 | 1207.1 | 102 | 37.71 | 102 | -17.31
15501 | 0.017441 | 55.25 |  |  | 0.059262 | 3.3979 | 15501 | 0.004 | 0 | 103 | 21.165 | 103 | 1213.55 | 103 | 37.27 | 103 | -17.98
16001 | 0.017806 | 56.73 |  |  | 0.060066 | 3.3733 | 16001 | 0.004 | 0 | 104 | 21.452 | 104 | 1204.75 | 104 | 38.19 | 104 | -18.54
16501 | 0.018207 | 57.66 |  |  | 0.060953 | 3.3478 | 16501 | 0.004 | 0 | 105 | 21.769 | 105 | 1195.65 | 105 | 38.76 | 105 | -18.9
17001 | 0.018547 | 57.71 |  |  | 0.062563 | 3.3732 | 17001 | 0.004 | 0 | 106 | 22.344 | 106 | 1204.7 | 106 | 38.17 | 106 | -19.54
17501 | 0.019216 | 59.14 |  |  | 0.064442 | 3.3536 | 17501 | 0.004 | 0 | 107 | 23.015 | 107 | 1197.7 | 107 | 39.1 | 107 | -20.04
18001 | 0.019551 | 58.59 |  |  | 0.06522 | 3.3359 | 18001 | 0.004 | 0 | 108 | 23.293 | 108 | 1191.4 | 108 | 38.02 | 108 | -20.57
18501 | 0.020025 | 60.18 |  |  | 0.067094 | 3.3505 | 18501 | 0.004 | 0 | 109 | 23.962 | 109 | 1196.6 | 109 | 39.42 | 109 | -20.76
19001 | 0.02056 | 60.72 |  |  | 0.068678 | 3.3404 | 19001 | 0.004 | 0 | 110 | 24.528 | 110 | 1193 | 110 | 39.26 | 110 | -21.46
19501 | 0.020946 | 61.27 |  |  | 0.069591 | 3.3225 | 19501 | 0.004 | 0 | 111 | 24.854 | 111 | 1186.6 | 111 | 39.21 | 111 | -22.06
20001 | 0.021299 | 61.53 |  |  | 0.14325 | 6.7256 | 20001 | 0.008 | 0 | 112 | 51.16 | 112 | 2.402 | 112 | 39.07 | 112 | -22.46
20501 | 0.021756 | 61.98 |  |  | 0.14547 | 6.6867 | 20501 | 0.008 | 0 | 113 | 51.955 | 113 | 2.3881 | 113 | 39.08 | 113 | -22.9
21001 | 0.022194 | 62.59 |  |  | 0.14797 | 6.6671 | 21001 | 0.008 | 0 | 114 | 52.845 | 114 | 2.3811 | 114 | 39.26 | 114 | -23.33
21501 | 0.022649 | 62.94 |  |  | 0.15047 | 6.6436 | 21501 | 0.008 | 0 | 115 | 53.74 | 115 | 2.3727 | 115 | 39.11 | 115 | -23.83
22001 | 0.023117 | 63.33 |  |  | 0.1527 | 6.6055 | 22001 | 0.008 | 0 | 116 | 54.535 | 116 | 2.3591 | 116 | 39.04 | 116 | -24.29
22501 | 0.02359 | 63.47 |  |  | 0.15617 | 6.62 | 22501 | 0.008 | 0 | 117 | 55.775 | 117 | 2.3643 | 117 | 38.49 | 117 | -24.98
23001 | 0.023958 | 63.99 |  |  | 0.15826 | 6.6055 | 23001 | 0.008 | 0 | 118 | 56.52 | 118 | 2.3591 | 118 | 38.75 | 118 | -25.24
23501 | 0.024403 | 64.24 |  |  | 0.16094 | 6.5951 | 23501 | 0.008 | 0 | 119 | 57.48 | 119 | 2.3554 | 119 | 38.33 | 119 | -25.91
24001 | 0.024832 | 64.55 |  |  | 0.16332 | 6.5772 | 24001 | 0.008 | 0 | 120 | 58.33 | 120 | 2.349 | 120 | 38.14 | 120 | -26.41
24501 | 0.025191 | 64.98 |  |  | 0.16496 | 6.5484 | 24501 | 0.008 | 0 | 121 | 58.915 | 121 | 2.3387 | 121 | 38.12 | 121 | -26.86
25001 | 0.025649 | 65.32 |  |  | 0.16722 | 6.5195 | 25001 | 0.008 | 0 | 122 | 59.72 | 122 | 2.3284 | 122 | 38.06 | 122 | -27.26
26001 | 0.026498 | 66.14 |  |  | 0.17269 | 6.517 | 26001 | 0.008 | 0 | 123 | 61.675 | 123 | 2.3275 | 123 | 37.98 | 123 | -28.16
27001 | 0.027374 | 66.61 |  |  | 0.17703 | 6.4672 | 27001 | 0.008 | 0 | 124 | 63.225 | 124 | 2.3097 | 124 | 37.4 | 124 | -29.21
28001 | 0.02816 | 67.62 |  |  | 0.18075 | 6.4187 | 28001 | 0.008 | 0 | 125 | 64.555 | 125 | 2.2924 | 125 | 37.33 | 125 | -30.29
29001 | 0.029098 | 68.03 |  |  | 0.18544 | 6.3731 | 29001 | 0.008 | 0 | 126 | 66.23 | 126 | 2.2761 | 126 | 36.91 | 126 | -31.12
30001 | 0.02981 | 68.6 |  |  | 0.1892 | 6.3468 | 30001 | 0.008 | 0 | 127 | 67.57 | 127 | 2.2667 | 127 | 36.66 | 127 | -31.94
35001 | 0.034084 | 70.98 |  |  | 0.20996 | 6.16 | 35001 | 0.008 | 0 | 128 | 74.985 | 128 | 2.2 | 128 | 34.51 | 128 | -36.47
40001 | 0.038255 | 72.65 |  |  | 0.42857 | 11.2028 | 40001 | 0.015 | 0 | 129 | 153.06 | 129 | 4.001 | 129 | 31.76 | 129 | -40.89
45001 | 0.042385 | 74.29 |  |  | 0.4576 | 10.7962 | 45001 | 0.015 | 0 | 130 | 163.43 | 130 | 3.8558 | 130 | 29.4 | 130 | -44.89
50001 | 0.046514 | 71 |  |  | 0.48415 | 10.4087 | 50001 | 0.015 | 0 | 131 | 172.91 | 131 | 3.7174 | 131 | 26.96 | 131 | -44.04
55001 | 0.050616 | 76.23 |  |  | 0.5059 | 9.9949 | 55001 | 0.015 | 0 | 132 | 180.68 | 132 | 3.5696 | 132 | 24.45 | 132 | -51.78
60001 | 0.054887 | 78.02 |  |  | 0.70095 | 12.7708 | 60001 | 0.02 | 0 | 133 | 250.34 | 133 | 4.561 | 133 | 22.08 | 133 | -55.94
65001 | 0.059256 | 78.94 |  |  | 0.72044 | 12.1582 | 65001 | 0.02 | 0 | 134 | 257.3 | 134 | 4.3422 | 134 | 19.85 | 134 | -59.09
70001 | 0.063671 | 79.93 |  |  | 0.73797 | 11.5903 | 70001 | 0.02 | 0 | 135 | 263.56 | 135 | 4.1394 | 135 | 17.84 | 135 | -62.09
75001 | 0.06827 | 80.8 |  |  | 0.74654 | 10.9351 | 75001 | 0.02 | 0 | 136 | 266.62 | 136 | 3.9054 | 136 | 16.18 | 136 | -64.62
80001 | 0.072704 | 81.6 |  |  | 0.7513 | 10.3337 | 80001 | 0.02 | 0 | 137 | 268.32 | 137 | 3.6906 | 137 | 15.11 | 137 | -66.49
82501 | 0.075201 | 81.74 |  |  | 0.74922 | 9.963 | 82501 | 0.02 | 0 | 138 | 267.58 | 138 | 3.5582 | 138 | 14.91 | 138 | -66.83
85001 | 0.077831 | 82.03 |  |  | 0.74866 | 9.6191 | 85001 | 0.02 | 0 | 139 | 267.38 | 139 | 3.4354 | 139 | 14.9 | 139 | -67.13
87501 | 0.079876 | 82.21 |  |  | 0.74794 | 9.3638 | 87501 | 0.02 | 0 | 140 | 267.12 | 140 | 3.3442 | 140 | 15.43 | 140 | -66.78
90001 | 0.082445 | 82.22 |  |  | 0.75141 | 9.114 | 90001 | 0.02 | 0 | 141 | 268.36 | 141 | 3.255 | 141 | 16.29 | 141 | -65.93
92501 | 0.084997 | 82.23 |  |  | 0.75953 | 8.9359 | 92501 | 0.02 | 0 | 142 | 271.26 | 142 | 3.1914 | 142 | 17.75 | 142 | -64.48
95001 | 0.087081 | 81.99 |  |  | 0.77571 | 8.9079 | 95001 | 0.02 | 0 | 143 | 277.04 | 143 | 3.1814 | 143 | 19.44 | 143 | -62.55
97501 | 0.0891 | 81.66 |  |  | 0.80702 | 9.0574 | 97501 | 0.02 | 0 | 144 | 288.22 | 144 | 3.2348 | 144 | 21.05 | 144 | -60.61
100001 | 0.090594 | 81.49 |  |  | 0.85271 | 9.4125 | 100001 | 0.02 | 0 | 145 | 304.54 | 145 | 3.3616 | 145 | 22.26 | 145 | -59.23
102501 | 0.092083 | 81.37 |  |  | 0.91062 | 9.889 | 102501 | 0.02 | 0 | 146 | 325.22 | 146 | 3.5318 | 146 | 22.53 | 146 | -58.84
105001 | 0.093166 | 81.55 |  |  | 0.97406 | 10.4552 | 105001 | 0.02 | 0 | 147 | 347.88 | 147 | 3.734 | 147 | 21.59 | 147 | -59.96
107501 | 0.094536 | 81.84 |  |  | 1.0368 | 10.967 | 107501 | 0.02 | 0 | 148 | 370.28 | 148 | 3.9168 | 148 | 19.74 | 148 | -62.1
110001 | 0.09621 | 82.48 |  |  | 1.0931 | 11.3618 | 110001 | 0.02 | 0 | 149 | 390.4 | 149 | 4.0578 | 149 | 17.26 | 149 | -65.22
112501 | 0.097494 | 82.68 |  |  | 1.1286 | 11.5758 | 112501 | 0.02 | 0 | 150 | 403.06 | 150 | 4.1342 | 150 | 14.51 | 150 | -68.17
115001 | 0.099218 | 83.12 |  |  | 1.1577 | 11.6682 | 115001 | 0.02 | 0 | 151 | 413.46 | 151 | 4.1672 | 151 | 11.73 | 151 | -71.39
117501 | 0.10108 | 83.6 |  |  | 1.1786 | 11.6603 | 117501 | 0.02 | 0 | 152 | 420.94 | 152 | 4.1644 | 152 | 9.17 | 152 | -74.43
120001 | 0.10286 | 84.14 |  |  | 1.1936 | 11.6043 | 120001 | 0.02 | 0 | 153 | 426.28 | 153 | 4.1444 | 153 | 6.77 | 153 | -77.37