## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.37101 | -4.51 | 13.085 | A/V | 0.64184 | 1.73 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 229.23 | 0 | 617.85 | 0 | -3.86 | 0 | 0.65
10 | 0.36838 | -8.98 |  |  | 0.52063 | 1.4133 | 10 | 0.001 | 0 | 1 | 185.94 | 1 | 504.75 | 1 | -2.87 | 1 | 6.11
15 | 0.36275 | -12.84 | Vpp initial |  | 0.51374 | 1.4162 | 15 | 0.001 | 0 | 2 | 183.48 | 2 | 505.8 | 2 | -8.92 | 2 | 3.92
20 | 0.35574 | -16.73 | 531.5844 | mV | 0.50686 | 1.4248 | 20 | 0.001 | 0 | 3 | 181.02 | 3 | 508.85 | 3 | -12.04 | 3 | 4.69
25 | 0.3465 | -20.74 |  |  | 0.49829 | 1.4381 | 25 | 0.001 | 0 | 4 | 177.96 | 4 | 513.6 | 4 | -15.11 | 4 | 5.63
30 | 0.33883 | -24.28 | Offset |  | 0.49319 | 1.4556 | 30 | 0.001 | 0 | 5 | 176.14 | 5 | 519.85 | 5 | -18.07 | 5 | 6.21
35 | 0.32684 | -27.69 | 0 |  | 0.48306 | 1.478 | 35 | 0.001 | 0 | 6 | 172.52 | 6 | 527.85 | 6 | -20.85 | 6 | 6.84
40 | 0.31652 | -30.75 |  |  | 0.47415 | 1.498 | 40 | 0.001 | 0 | 7 | 169.34 | 7 | 535 | 7 | -23.63 | 7 | 7.12
45 | 0.30515 | -33.61 |  |  | 0.46088 | 1.5103 | 45 | 0.001 | 0 | 8 | 164.6 | 8 | 539.4 | 8 | -26.18 | 8 | 7.43
51 | 0.29271 | -36.84 |  |  | 0.44988 | 1.5369 | 51 | 0.001 | 0 | 9 | 160.67 | 9 | 548.9 | 9 | -28.96 | 9 | 7.88
55 | 0.28397 | -39.01 |  |  | 0.43982 | 1.5488 | 55 | 0.001 | 0 | 10 | 157.08 | 10 | 553.15 | 10 | -30.83 | 10 | 8.18
61 | 0.2724 | -41.67 |  |  | 0.42857 | 1.5733 | 61 | 0.001 | 0 | 11 | 153.06 | 11 | 561.9 | 11 | -33.4 | 11 | 8.27
65 | 0.26349 | -43.49 |  |  | 0.41866 | 1.5889 | 65 | 0.001 | 0 | 12 | 149.52 | 12 | 567.45 | 12 | -35.03 | 12 | 8.46
71 | 0.25095 | -45.95 |  |  | 0.40435 | 1.6113 | 71 | 0.001 | 0 | 13 | 144.41 | 13 | 575.45 | 13 | -37.56 | 13 | 8.39
75 | 0.2437 | -47.43 |  |  | 0.39581 | 1.6241 | 75 | 0.001 | 0 | 14 | 141.36 | 14 | 580.05 | 14 | -38.83 | 14 | 8.6
81 | 0.23186 | -49.16 |  |  | 0.38144 | 1.6451 | 81 | 0.001 | 0 | 15 | 136.23 | 15 | 587.55 | 15 | -40.79 | 15 | 8.37
85 | 0.22554 | -50.58 |  |  | 0.3738 | 1.6573 | 85 | 0.001 | 0 | 16 | 133.5 | 16 | 591.9 | 16 | -42.1 | 16 | 8.48
91 | 0.21617 | -52.28 |  |  | 0.36165 | 1.673 | 91 | 0.001 | 0 | 17 | 129.16 | 17 | 597.5 | 17 | -44.01 | 17 | 8.27
95 | 0.2094 | -53.44 |  |  | 0.35249 | 1.6834 | 95 | 0.001 | 0 | 18 | 125.89 | 18 | 601.2 | 18 | -45.02 | 18 | 8.42
101 | 0.2041 | -55.28 |  |  | 0.3425 | 1.678 | 101 | 0.001 | 0 | 19 | 122.32 | 19 | 599.3 | 19 | -46.57 | 19 | 8.71
105 | 0.19685 | -55.87 |  |  | 0.336 | 1.7069 | 105 | 0.001 | 0 | 20 | 120 | 20 | 609.6 | 20 | -47.66 | 20 | 8.21
110 | 0.19005 | -56.98 |  |  | 0.3262 | 1.7164 | 110 | 0.001 | 0 | 21 | 116.5 | 21 | 613 | 21 | -48.84 | 21 | 8.14
115 | 0.18344 | -57.75 |  |  | 0.31707 | 1.7284 | 115 | 0.001 | 0 | 22 | 113.24 | 22 | 617.3 | 22 | -49.68 | 22 | 8.07
121 | 0.17665 | -58.87 |  |  | 0.30775 | 1.7422 | 121 | 0.001 | 0 | 23 | 109.91 | 23 | 622.2 | 23 | -51.09 | 23 | 7.78
125 | 0.17136 | -59.57 |  |  | 0.30022 | 1.752 | 125 | 0.001 | 0 | 24 | 107.22 | 24 | 625.7 | 24 | -51.75 | 24 | 7.82
131 | 0.16598 | -60.5 |  |  | 0.29154 | 1.7564 | 131 | 0.001 | 0 | 25 | 104.12 | 25 | 627.3 | 25 | -52.84 | 25 | 7.66
135 | 0.16171 | -61.11 |  |  | 0.2856 | 1.7661 | 135 | 0.001 | 0 | 26 | 102 | 26 | 630.75 | 26 | -53.54 | 26 | 7.57
141 | 0.15541 | -61.88 |  |  | 0.27626 | 1.7776 | 141 | 0.001 | 0 | 27 | 98.665 | 27 | 634.85 | 27 | -54.56 | 27 | 7.32
145 | 0.1526 | -62.43 |  |  | 0.27166 | 1.7802 | 145 | 0.001 | 0 | 28 | 97.02 | 28 | 635.8 | 28 | -55.08 | 28 | 7.35
151 | 0.14776 | -63.23 |  |  | 0.26481 | 1.7921 | 151 | 0.001 | 0 | 29 | 94.575 | 29 | 640.05 | 29 | -56.1 | 29 | 7.13
155 | 0.14443 | -63.5 |  |  | 0.25901 | 1.7934 | 155 | 0.001 | 0 | 30 | 92.505 | 30 | 640.5 | 30 | -56.59 | 30 | 6.91
161 | 0.14062 | -64.26 |  |  | 0.25264 | 1.7966 | 161 | 0.001 | 0 | 31 | 90.23 | 31 | 641.65 | 31 | -57.1 | 31 | 7.16
165 | 0.13702 | -64.57 |  |  | 0.24755 | 1.8067 | 165 | 0.001 | 0 | 32 | 88.41 | 32 | 645.25 | 32 | -57.67 | 32 | 6.9
171 | 0.13301 | -65.26 |  |  | 0.24093 | 1.8113 | 171 | 0.001 | 0 | 33 | 86.045 | 33 | 646.9 | 33 | -58.62 | 33 | 6.64
175 | 0.13019 | -65.39 |  |  | 0.23632 | 1.8152 | 175 | 0.001 | 0 | 34 | 84.4 | 34 | 648.3 | 34 | -58.84 | 34 | 6.55
201 | 0.11493 | -67.12 |  |  | 0.21214 | 1.8458 | 201 | 0.001 | 0 | 35 | 75.765 | 35 | 659.2 | 35 | -61.2 | 35 | 5.92
225 | 0.10405 | -68.7 |  |  | 0.19404 | 1.8648 | 225 | 0.001 | 0 | 36 | 69.3 | 36 | 666 | 36 | -62.98 | 36 | 5.72
251 | 0.094003 | -69.58 |  |  | 0.17797 | 1.8932 | 251 | 0.001 | 0 | 37 | 63.56 | 37 | 676.15 | 37 | -64.51 | 37 | 5.07
275 | 0.086533 | -70.33 |  |  | 0.16463 | 1.9025 | 275 | 0.001 | 0 | 38 | 58.795 | 38 | 679.45 | 38 | -65.75 | 38 | 4.58
301 | 0.0794 | -70.81 |  |  | 0.15271 | 1.9233 | 301 | 0.001 | 0 | 39 | 54.54 | 39 | 686.9 | 39 | -66.98 | 39 | 3.83
325 | 0.074236 | -71.44 |  |  | 0.14413 | 1.9415 | 325 | 0.001 | 0 | 40 | 51.475 | 40 | 693.4 | 40 | -67.65 | 40 | 3.79
351 | 0.068558 | -71.77 |  |  | 0.13395 | 1.9538 | 351 | 0.001 | 0 | 41 | 47.84 | 41 | 697.8 | 41 | -68.89 | 41 | 2.88
375 | 0.064521 | -71.6 | Temp center (deg) |  | 0.12631 | 1.9576 | 375 | 0.001 | 0 | 42 | 45.11 | 42 | 699.15 | 42 | -69.37 | 42 | 2.23
401 | 0.060831 | -71.84 | 60.1 |  | 0.11894 | 1.9552 | 401 | 0.001 | 0 | 43 | 42.478 | 43 | 698.3 | 43 | -69.76 | 43 | 2.08
425 | 0.057387 | -71.74 |  |  | 0.11267 | 1.9634 | 425 | 0.001 | 0 | 44 | 40.24 | 44 | 701.2 | 44 | -70.69 | 44 | 1.05
451 | 0.054102 | -71.77 |  |  | 0.1065 | 1.9684 | 451 | 0.001 | 0 | 45 | 38.034 | 45 | 703 | 45 | -71.1 | 45 | 0.67
475 | 0.051525 | -71.87 |  |  | 0.1005 | 1.9505 | 475 | 0.001 | 0 | 46 | 35.892 | 46 | 696.6 | 46 | -71.65 | 46 | 0.22
501 | 0.048885 | -71.43 |  |  | 0.095609 | 1.9558 | 501 | 0.001 | 0 | 47 | 34.146 | 47 | 698.5 | 47 | -72.01 | 47 | -0.58
525 | 0.046685 | -71.16 |  |  | 0.090031 | 1.9285 | 525 | 0.001 | 0 | 48 | 32.154 | 48 | 688.75 | 48 | -71.81 | 48 | -0.65
551 | 0.044555 | -71.39 |  |  | 0.086498 | 1.9414 | 551 | 0.001 | 0 | 49 | 30.892 | 49 | 693.35 | 49 | -71.97 | 49 | -0.58
575 | 0.04317 | -71.29 |  |  | 0.083278 | 1.9291 | 575 | 0.001 | 0 | 50 | 29.742 | 50 | 688.95 | 50 | -72.34 | 50 | -1.05
601 | 0.04115 | -70.43 |  |  | 0.079184 | 1.9243 | 601 | 0.001 | 0 | 51 | 28.28 | 51 | 687.25 | 51 | -71.97 | 51 | -1.54
625 | 0.039774 | -70.46 |  |  | 0.075841 | 1.9068 | 625 | 0.001 | 0 | 52 | 27.086 | 52 | 681 | 52 | -72.13 | 52 | -1.67
651 | 0.037949 | -70.02 |  |  | 0.072341 | 1.9062 | 651 | 0.001 | 0 | 53 | 25.836 | 53 | 680.8 | 53 | -71.5 | 53 | -1.48
675 | 0.036596 | -69.57 |  |  | 0.069474 | 1.8984 | 675 | 0.001 | 0 | 54 | 24.812 | 54 | 678 | 54 | -71.3 | 54 | -1.73
701 | 0.035511 | -69.61 |  |  | 0.06743 | 1.8988 | 701 | 0.001 | 0 | 55 | 24.082 | 55 | 678.15 | 55 | -71.27 | 55 | -1.66
725 | 0.034304 | -69.47 |  |  | 0.064988 | 1.8945 | 725 | 0.001 | 0 | 56 | 23.21 | 56 | 676.6 | 56 | -71.28 | 56 | -1.81
751 | 0.03275 | -68.28 |  |  | 0.06193 | 1.891 | 751 | 0.001 | 0 | 57 | 22.118 | 57 | 675.35 | 57 | -70.09 | 57 | -1.81
801 | 0.031116 | -68.05 |  |  | 0.058649 | 1.8848 | 801 | 0.001 | 0 | 58 | 20.946 | 58 | 673.15 | 58 | -69.68 | 58 | -1.63
851 | 0.029233 | -67.3 |  |  | 0.054928 | 1.8789 | 851 | 0.001 | 0 | 59 | 19.617 | 59 | 671.05 | 59 | -69.31 | 59 | -2.01
901 | 0.027816 | -66.48 |  |  | 0.052195 | 1.8764 | 901 | 0.001 | 0 | 60 | 18.641 | 60 | 670.15 | 60 | -68.55 | 60 | -2.07
951 | 0.026478 | -65.07 |  |  | 0.049703 | 1.8771 | 951 | 0.001 | 0 | 61 | 17.751 | 61 | 670.4 | 61 | -67.55 | 61 | -2.48
1001 | 0.025164 | -63.87 |  |  | 0.046978 | 1.8669 | 1001 | 0.001 | 0 | 62 | 16.778 | 62 | 666.75 | 62 | -66.32 | 62 | -2.45
1151 | 0.021805 | -61.83 |  |  | 0.040821 | 1.8721 | 1151 | 0.001 | 0 | 63 | 14.579 | 63 | 668.6 | 63 | -63.92 | 63 | -2.09
1251 | 0.020328 | -59.98 |  |  | 0.03768 | 1.8536 | 1251 | 0.001 | 0 | 64 | 13.457 | 64 | 662 | 64 | -62.34 | 64 | -2.36
1401 | 0.01824 | -56.26 |  |  | 0.03372 | 1.8487 | 1401 | 0.001 | 0 | 65 | 12.043 | 65 | 660.25 | 65 | -58.81 | 65 | -2.55
1501 | 0.017423 | -54.54 |  |  | 0.032082 | 1.8414 | 1501 | 0.001 | 0 | 66 | 11.458 | 66 | 657.65 | 66 | -56.75 | 66 | -2.21
1751 | 0.015272 | -49.45 |  |  | 0.028116 | 1.841 | 1751 | 0.001 | 0 | 67 | 10.0415 | 67 | 657.5 | 67 | -52.05 | 67 | -2.6
2001 | 0.013779 | -44.21 |  |  | 0.025318 | 1.8374 | 2001 | 0.001 | 0 | 68 | 9.042 | 68 | 656.2 | 68 | -47 | 68 | -2.79
2251 | 0.012504 | -40.4 |  |  | 0.022914 | 1.8325 | 2251 | 0.001 | 0 | 69 | 8.1835 | 69 | 654.45 | 69 | -42.94 | 69 | -2.54
2501 | 0.011787 | -32.99 |  |  | 0.021641 | 1.8361 | 2501 | 0.001 | 0 | 70 | 7.729 | 70 | 655.75 | 70 | -35.98 | 70 | -2.99
2751 | 0.011359 | -27.85 |  |  | 0.020846 | 1.8351 | 2751 | 0.001 | 0 | 71 | 7.445 | 71 | 655.4 | 71 | -31.22 | 71 | -3.37
3001 | 0.010712 | -23.1 |  |  | 0.019603 | 1.8299 | 3001 | 0.001 | 0 | 72 | 7.001 | 72 | 653.55 | 72 | -26.43 | 72 | -3.33
3251 | 0.010458 | -19.77 |  |  | 0.01918 | 1.834 | 3251 | 0.001 | 0 | 73 | 6.85 | 73 | 655 | 73 | -23.08 | 73 | -3.31
3501 | 0.010178 | -15.46 |  |  | 0.018652 | 1.8326 | 3501 | 0.001 | 0 | 74 | 6.6615 | 74 | 654.5 | 74 | -19.11 | 74 | -3.65
3751 | 0.010202 | -9.71 |  |  | 0.018631 | 1.8262 | 3751 | 0.001 | 0 | 75 | 6.654 | 75 | 652.2 | 75 | -13.42 | 75 | -3.71
4001 | 0.010056 | -6.78 |  |  | 0.018383 | 1.8281 | 4001 | 0.001 | 0 | 76 | 6.5655 | 76 | 652.9 | 76 | -10.79 | 76 | -4.01
4251 | 0.010151 | -3.12 |  |  | 0.018579 | 1.8304 | 4251 | 0.001 | 0 | 77 | 6.6355 | 77 | 653.7 | 77 | -7.02 | 77 | -3.9
4501 | 0.01003 | 2.17 |  |  | 0.018423 | 1.8367 | 4501 | 0.001 | 0 | 78 | 6.5795 | 78 | 655.95 | 78 | -1.91 | 78 | -4.08
4751 | 0.0099282 | 3.8 |  |  | 0.018193 | 1.8325 | 4751 | 0.001 | 0 | 79 | 6.4975 | 79 | 654.45 | 79 | -0.52 | 79 | -4.32
5001 | 0.010137 | 5.52 |  |  | 0.018519 | 1.8269 | 5001 | 0.001 | 0 | 80 | 6.614 | 80 | 652.45 | 80 | 0.73 | 80 | -4.79
5251 | 0.0099365 | 9.56 |  |  | 0.018193 | 1.8309 | 5251 | 0.001 | 0 | 81 | 6.4975 | 81 | 653.9 | 81 | 4.7 | 81 | -4.86
5501 | 0.010312 | 12.28 |  |  | 0.018999 | 1.8425 | 5501 | 0.001 | 0 | 82 | 6.7855 | 82 | 658.05 | 82 | 7.09 | 82 | -5.19
5751 | 0.010297 | 15.33 |  |  | 0.01895 | 1.8404 | 5751 | 0.001 | 0 | 83 | 6.768 | 83 | 657.3 | 83 | 10.32 | 83 | -5.01
6001 | 0.010335 | 15.83 |  |  | 0.018945 | 1.833 | 6001 | 0.001 | 0 | 84 | 6.766 | 84 | 654.65 | 84 | 10.56 | 84 | -5.27
6501 | 0.010563 | 21.5 |  |  | 0.019375 | 1.8341 | 6501 | 0.001 | 0 | 85 | 6.9195 | 85 | 655.05 | 85 | 16.01 | 85 | -5.49
7001 | 0.011178 | 25.49 |  |  | 0.020446 | 1.8291 | 7001 | 0.001 | 0 | 86 | 7.302 | 86 | 653.25 | 86 | 19.49 | 86 | -6
7501 | 0.011628 | 28.86 |  |  | 0.02122 | 1.8249 | 7501 | 0.001 | 0 | 87 | 7.5785 | 87 | 651.75 | 87 | 22.37 | 87 | -6.49
8001 | 0.011798 | 31.36 |  |  | 0.021662 | 1.8361 | 8001 | 0.001 | 0 | 88 | 7.7365 | 88 | 655.75 | 88 | 24.56 | 88 | -6.8
8501 | 0.012379 | 35.32 |  |  | 0.02281 | 1.8427 | 8501 | 0.001 | 0 | 89 | 8.1465 | 89 | 658.1 | 89 | 27.8 | 89 | -7.52
9001 | 0.012991 | 36.04 |  |  | 0.023841 | 1.8351 | 9001 | 0.001 | 0 | 90 | 8.5145 | 90 | 655.4 | 90 | 28.52 | 90 | -7.52
9501 | 0.013435 | 38.59 |  |  | 0.02465 | 1.8347 | 9501 | 0.001 | 0 | 91 | 8.8035 | 91 | 655.25 | 91 | 30.43 | 91 | -8.16
10001 | 0.013939 | 41.31 |  |  | 0.025584 | 1.8354 | 10001 | 0.001 | 0 | 92 | 9.137 | 92 | 655.5 | 92 | 32.12 | 92 | -9.19
10551 | 0.014207 | 42.53 |  |  | 0.026037 | 1.8327 | 10551 | 0.001 | 0 | 93 | 9.299 | 93 | 654.55 | 93 | 33.21 | 93 | -9.32
11001 | 0.014693 | 45.19 |  |  | 0.026751 | 1.8207 | 11001 | 0.001 | 0 | 94 | 9.554 | 94 | 650.25 | 94 | 35.45 | 94 | -9.74
11551 | 0.015521 | 46.88 |  |  | 0.028286 | 1.8224 | 11551 | 0.001 | 0 | 95 | 10.102 | 95 | 650.85 | 95 | 36.93 | 95 | -9.95
12001 | 0.015726 | 46.56 |  |  | 0.029081 | 1.8493 | 12001 | 0.001 | 0 | 96 | 10.386 | 96 | 660.45 | 96 | 36.09 | 96 | -10.47
12501 | 0.016467 | 48.89 |  |  | 0.030125 | 1.8294 | 12501 | 0.001 | 0 | 97 | 10.759 | 97 | 653.35 | 97 | 38.33 | 97 | -10.56
13001 | 0.016926 | 50.13 |  |  | 0.030792 | 1.8192 | 13001 | 0.001 | 0 | 98 | 10.997 | 98 | 649.7 | 98 | 39.33 | 98 | -10.8
13501 | 0.017464 | 50.8 |  |  | 0.031814 | 1.8217 | 13501 | 0.001 | 0 | 99 | 11.362 | 99 | 650.6 | 99 | 39.14 | 99 | -11.66
14001 | 0.018132 | 51.38 |  |  | 0.032935 | 1.8164 | 14001 | 0.001 | 0 | 100 | 11.7625 | 100 | 648.7 | 100 | 39.42 | 100 | -11.96
14501 | 0.018466 | 52.27 |  |  | 0.033606 | 1.8199 | 14501 | 0.001 | 0 | 101 | 12.002 | 101 | 649.95 | 101 | 40.29 | 101 | -11.98
15001 | 0.019145 | 54.82 |  |  | 0.034766 | 1.8159 | 15001 | 0.001 | 0 | 102 | 12.4165 | 102 | 648.55 | 102 | 42.19 | 102 | -12.63
15501 | 0.019444 | 54.57 |  |  | 0.035616 | 1.8318 | 15501 | 0.001 | 0 | 103 | 12.72 | 103 | 654.2 | 103 | 41.58 | 103 | -12.99
16001 | 0.020057 | 56.77 |  |  | 0.036142 | 1.8019 | 16001 | 0.001 | 0 | 104 | 12.908 | 104 | 643.55 | 104 | 42.82 | 104 | -13.95
16501 | 0.020459 | 56.34 |  |  | 0.037184 | 1.8175 | 16501 | 0.001 | 0 | 105 | 13.28 | 105 | 649.1 | 105 | 42.16 | 105 | -14.18
17001 | 0.021026 | 57.41 |  |  | 0.038632 | 1.8374 | 17001 | 0.001 | 0 | 106 | 13.797 | 106 | 656.2 | 106 | 43.14 | 106 | -14.27
17501 | 0.021485 | 58.15 |  |  | 0.039298 | 1.8291 | 17501 | 0.001 | 0 | 107 | 14.035 | 107 | 653.25 | 107 | 43.65 | 107 | -14.5
18001 | 0.021857 | 58.05 |  |  | 0.039572 | 1.8105 | 18001 | 0.003 | 0 | 108 | 14.133 | 108 | 646.6 | 108 | 42.21 | 108 | -15.84
18501 | 0.022365 | 59.11 |  |  | 0.040642 | 1.8172 | 18501 | 0.003 | 0 | 109 | 14.515 | 109 | 649 | 109 | 43.47 | 109 | -15.64
19001 | 0.022995 | 59.05 |  |  | 0.041829 | 1.819 | 19001 | 0.003 | 0 | 110 | 14.939 | 110 | 649.65 | 110 | 42.7 | 110 | -16.35
19501 | 0.023745 | 59.73 |  |  | 0.042837 | 1.804 | 19501 | 0.003 | 0 | 111 | 15.299 | 111 | 644.3 | 111 | 43.23 | 111 | -16.5
20001 | 0.023871 | 60.17 |  |  | 0.043361 | 1.8165 | 20001 | 0.003 | 0 | 112 | 15.486 | 112 | 648.75 | 112 | 43.26 | 112 | -16.91
20501 | 0.024861 | 60.53 |  |  | 0.045536 | 1.8316 | 20501 | 0.003 | 0 | 113 | 16.263 | 113 | 654.15 | 113 | 43.38 | 113 | -17.15
21001 | 0.025099 | 61.31 |  |  | 0.045979 | 1.8319 | 21001 | 0.003 | 0 | 114 | 16.421 | 114 | 654.25 | 114 | 44.67 | 114 | -16.64
21501 | 0.025555 | 61.3 |  |  | 0.046309 | 1.8122 | 21501 | 0.003 | 0 | 115 | 16.539 | 115 | 647.2 | 115 | 43.98 | 115 | -17.32
22001 | 0.026344 | 61.51 |  |  | 0.047429 | 1.8004 | 22001 | 0.003 | 0 | 116 | 16.939 | 116 | 643 | 116 | 43.65 | 116 | -17.86
22501 | 0.026638 | 61.85 |  |  | 0.048574 | 1.8235 | 22501 | 0.003 | 0 | 117 | 17.348 | 117 | 651.25 | 117 | 42.96 | 117 | -18.89
23001 | 0.027289 | 62.73 |  |  | 0.049585 | 1.8171 | 23001 | 0.003 | 0 | 118 | 17.709 | 118 | 648.95 | 118 | 44.04 | 118 | -18.69
23501 | 0.027825 | 62.99 |  |  | 0.05014 | 1.8019 | 23501 | 0.003 | 0 | 119 | 17.907 | 119 | 643.55 | 119 | 43.87 | 119 | -19.12
24001 | 0.028377 | 63.44 |  |  | 0.051635 | 1.8196 | 24001 | 0.003 | 0 | 120 | 18.441 | 120 | 649.85 | 120 | 43.75 | 120 | -19.69
24501 | 0.028851 | 63.4 |  |  | 0.051859 | 1.7975 | 24501 | 0.003 | 0 | 121 | 18.521 | 121 | 641.95 | 121 | 42.83 | 121 | -20.57
25001 | 0.029099 | 63.67 |  |  | 0.052419 | 1.8014 | 25001 | 0.003 | 0 | 122 | 18.721 | 122 | 643.35 | 122 | 43.37 | 122 | -20.3
26001 | 0.030175 | 64.83 |  |  | 0.054424 | 1.8036 | 26001 | 0.003 | 0 | 123 | 19.437 | 123 | 644.15 | 123 | 43.94 | 123 | -20.89
27001 | 0.03136 | 65.24 |  |  | 0.05668 | 1.8074 | 27001 | 0.003 | 0 | 124 | 20.243 | 124 | 645.5 | 124 | 43.19 | 124 | -22.05
28001 | 0.032327 | 65.56 |  |  | 0.058825 | 1.8197 | 28001 | 0.003 | 0 | 125 | 21.009 | 125 | 649.9 | 125 | 42.65 | 125 | -22.91
29001 | 0.032945 | 66.64 |  |  | 0.059097 | 1.7938 | 29001 | 0.003 | 0 | 126 | 21.106 | 126 | 640.65 | 126 | 43.74 | 126 | -22.9
30001 | 0.03415 | 66.47 |  |  | 0.061331 | 1.7959 | 30001 | 0.006 | 0 | 127 | 21.904 | 127 | 641.4 | 127 | 42.2 | 127 | -24.27
35001 | 0.039039 | 68.46 |  |  | 0.070039 | 1.7941 | 35001 | 0.006 | 0 | 128 | 25.014 | 128 | 640.75 | 128 | 40.32 | 128 | -28.14
40001 | 0.043961 | 69.87 |  |  | 0.07849 | 1.7854 | 40001 | 0.01 | 0 | 129 | 28.032 | 129 | 637.65 | 129 | 38.44 | 129 | -31.43
45001 | 0.04799 | 70.65 |  |  | 0.085904 | 1.79 | 45001 | 0.01 | 0 | 130 | 30.68 | 130 | 639.3 | 130 | 36.3 | 130 | -34.35
50001 | 0.052307 | 66.48 |  |  | 0.094444 | 1.8056 | 50001 | 0.012 | 0 | 131 | 33.73 | 131 | 644.85 | 131 | 34.26 | 131 | -32.22
55001 | 0.056521 | 71.22 |  |  | 0.10294 | 1.8213 | 55001 | 0.012 | 0 | 132 | 36.764 | 132 | 650.45 | 132 | 31.47 | 132 | -39.75
60001 | 0.060691 | 72.62 |  |  | 0.11332 | 1.8672 | 60001 | 0.012 | 0 | 133 | 40.472 | 133 | 666.85 | 133 | 28.8 | 133 | -43.82
65001 | 0.064252 | 72.95 |  |  | 0.12359 | 1.9235 | 65001 | 0.012 | 0 | 134 | 44.138 | 134 | 686.95 | 134 | 26.31 | 134 | -46.64
70001 | 0.068066 | 73.77 |  |  | 0.13804 | 2.028 | 70001 | 0.015 | 0 | 135 | 49.3 | 135 | 724.3 | 135 | 23.31 | 135 | -50.46
75001 | 0.071417 | 73.77 |  |  | 0.15772 | 2.2085 | 75001 | 0.015 | 0 | 136 | 56.33 | 136 | 788.75 | 136 | 18.45 | 136 | -55.32
80001 | 0.073893 | 76.17 |  |  | 0.18687 | 2.529 | 80001 | 0.015 | 0 | 137 | 66.74 | 137 | 903.2 | 137 | 13.53 | 137 | -62.64
82501 | 0.075569 | 76.15 |  |  | 0.2086 | 2.7604 | 82501 | 0.015 | 0 | 138 | 74.5 | 138 | 985.85 | 138 | 8.6 | 138 | -67.55
85001 | 0.076543 | 76.63 |  |  | 0.23143 | 3.0236 | 85001 | 0.015 | 0 | 139 | 82.655 | 139 | 1079.85 | 139 | 0.27 | 139 | -76.36
87501 | 0.077873 | 78.43 |  |  | 0.2473 | 3.1756 | 87501 | 0.015 | 0 | 140 | 88.32 | 140 | 1134.15 | 140 | -12.95 | 140 | -91.38
90001 | 0.078329 | 79.15 |  |  | 0.24087 | 3.0751 | 90001 | 0.015 | 0 | 141 | 86.025 | 141 | 1098.25 | 141 | -29.03 | 141 | -108.18
92501 | 0.080704 | 80.92 |  |  | 0.20149 | 2.4966 | 92501 | 0.015 | 0 | 142 | 71.96 | 142 | 891.65 | 142 | -42.25 | 142 | -123.17
95001 | 0.083283 | 82.24 |  |  | 0.15812 | 1.8985 | 95001 | 0.015 | 0 | 143 | 56.47 | 143 | 678.05 | 143 | -48.09 | 143 | -130.33
97501 | 0.085996 | 84.2 |  |  | 0.12834 | 1.4924 | 97501 | 0.015 | 0 | 144 | 45.836 | 144 | 533 | 144 | -47.3 | 144 | -131.5
100001 | 0.090804 | 85.37 |  |  | 0.11086 | 1.2209 | 100001 | 0.015 | 0 | 145 | 39.594 | 145 | 436.04 | 145 | -43.36 | 145 | -128.73
102501 | 0.095451 | 85.82 |  |  | 0.10176 | 1.0661 | 102501 | 0.015 | 0 | 146 | 36.342 | 146 | 380.74 | 146 | -38.77 | 146 | -124.59
105001 | 0.10006 | 85.23 |  |  | 0.09716 | 0.97104 | 105001 | 0.015 | 0 | 147 | 34.7 | 147 | 346.8 | 147 | -33.5 | 147 | -118.73
107501 | 0.10221 | 85.38 |  |  | 0.095418 | 0.93358 | 107501 | 0.015 | 0 | 148 | 34.078 | 148 | 333.42 | 148 | -30.22 | 148 | -115.6
110001 | 0.10513 | 84.17 |  |  | 0.09613 | 0.91437 | 110001 | 0.015 | 0 | 149 | 34.332 | 149 | 326.56 | 149 | -27.31 | 149 | -111.48
112501 | 0.10907 | 83.83 |  |  | 0.097664 | 0.89544 | 112501 | 0.015 | 0 | 150 | 34.88 | 150 | 319.8 | 150 | -24.92 | 150 | -108.75
115001 | 0.11059 | 83.93 |  |  | 0.098666 | 0.89219 | 115001 | 0.015 | 0 | 151 | 35.238 | 151 | 318.64 | 151 | -23.9 | 151 | -107.83
117501 | 0.11341 | 83.51 |  |  | 0.10044 | 0.88564 | 117501 | 0.015 | 0 | 152 | 35.872 | 152 | 316.3 | 152 | -23.03 | 152 | -106.54
120001 | 0.11473 | 83.21 |  |  | 0.10205 | 0.88945 | 120001 | 0.015 | 0 | 153 | 36.446 | 153 | 317.66 | 153 | -22.49 | 153 | -105.7