## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 241.5748 | -1.52 | 1 | A/V | 118.3784 | 0.49003 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 42.278 | 0 | 175.01 | 0 | 2.65 | 0 | 4.17
5.5 | 249.6927 | -4.7 |  |  | 118.3224 | 0.47387 | 5.5 | 0.12 | 0 | 1 | 42.258 | 1 | 169.24 | 1 | 2.43 | 1 | 7.13
6 | 245.3179 | -1.96 | Vpp initial |  | 118.3168 | 0.4823 | 6 | 0.12 | 0 | 2 | 42.256 | 2 | 172.25 | 2 | 2.04 | 2 | 4
6.5 | 246.3476 | -3.3 | 98.0427 | mV | 118.3168 | 0.48028 | 6.5 | 0.12 | 0 | 3 | 42.256 | 3 | 171.53 | 3 | 2 | 3 | 5.3
7 | 244.2198 | -2.34 |  |  | 118.3616 | 0.48465 | 7 | 0.12 | 0 | 4 | 42.272 | 4 | 173.09 | 4 | 1.73 | 4 | 4.07
7.5 | 243.1788 | -2.13 | Offset |  | 118.2384 | 0.48622 | 7.5 | 0.12 | 0 | 5 | 42.228 | 5 | 173.65 | 5 | 1.64 | 5 | 3.77
8 | 245.3172 | -2.74 | 0 |  | 118.2272 | 0.48194 | 8 | 0.12 | 0 | 6 | 42.224 | 6 | 172.12 | 6 | 1.53 | 6 | 4.27
8.5 | 240.1956 | -1.85 |  |  | 118.2608 | 0.49235 | 8.5 | 0.12 | 0 | 7 | 42.236 | 7 | 175.84 | 7 | 1.33 | 7 | 3.18
9 | 243.9734 | -3.48 |  |  | 118.2832 | 0.48482 | 9 | 0.12 | 0 | 8 | 42.244 | 8 | 173.15 | 8 | 1.25 | 8 | 4.73
9.5 | 241.2178 | -3.27 |  |  | 118.244 | 0.4902 | 9.5 | 0.12 | 0 | 9 | 42.23 | 9 | 175.07 | 9 | 1.09 | 9 | 4.36
10 | 244.1452 | -3.82 |  |  | 118.2776 | 0.48446 | 10 | 0.12 | 0 | 10 | 42.242 | 10 | 173.02 | 10 | 1.05 | 10 | 4.87
12.5 | 245.1471 | -5 |  |  | 118.3168 | 0.48264 | 12.5 | 0.12 | 0 | 11 | 42.256 | 11 | 172.37 | 11 | 0.6 | 11 | 5.6
15 | 241.6957 | -5.38 |  |  | 118.2888 | 0.48941 | 15 | 0.12 | 0 | 12 | 42.246 | 12 | 174.79 | 12 | 0.4 | 12 | 5.78
17.5 | 243.7662 | -6.68 |  |  | 118.3056 | 0.48532 | 17.5 | 0.12 | 0 | 13 | 42.252 | 13 | 173.33 | 13 | 0.25 | 13 | 6.93
20 | 242.4865 | -7.46 |  |  | 118.2888 | 0.48782 | 20 | 0.12 | 0 | 14 | 42.246 | 14 | 174.22 | 14 | 0.15 | 14 | 7.61
22.5 | 241.1829 | -8.05 |  |  | 118.2944 | 0.49048 | 22.5 | 0.12 | 0 | 15 | 42.248 | 15 | 175.17 | 15 | -0.02 | 15 | 8.03
25 | 241.5942 | -9.14 |  |  | 118.3 | 0.48966 | 25 | 0.12 | 0 | 16 | 42.25 | 16 | 174.88 | 16 | -0.09 | 16 | 9.05
27.5 | 240.7431 | -9.93 |  |  | 118.2944 | 0.49137 | 27.5 | 0.12 | 0 | 17 | 42.248 | 17 | 175.49 | 17 | -0.13 | 17 | 9.8
30 | 239.3654 | -10.73 |  |  | 118.2944 | 0.4942 | 30 | 0.12 | 0 | 18 | 42.248 | 18 | 176.5 | 18 | -0.15 | 18 | 10.58
40 | 238.7275 | -13.96 |  |  | 118.3 | 0.49554 | 40 | 0.06 | 0 | 19 | 42.25 | 19 | 176.98 | 19 | -0.45 | 19 | 13.51
51 | 234.1128 | -17.48 |  |  | 118.2944 | 0.50529 | 51 | 0.06 | 0 | 20 | 42.248 | 20 | 180.46 | 20 | -0.55 | 20 | 16.93
60 | 228.084 | -20.5 |  |  | 118.2944 | 0.51864 | 60 | 0.06 | 0 | 21 | 42.248 | 21 | 185.23 | 21 | -0.63 | 21 | 19.87
70 | 224.3892 | -23.33 |  |  | 118.2944 | 0.52718 | 70 | 0.06 | 0 | 22 | 42.248 | 22 | 188.28 | 22 | -0.57 | 22 | 22.76
75 | 221.1243 | -24.63 |  |  | 118.2944 | 0.53497 | 75 | 0.06 | 0 | 23 | 42.248 | 23 | 191.06 | 23 | -0.66 | 23 | 23.97
80 | 219.4255 | -26.45 |  |  | 118.2888 | 0.53908 | 80 | 0.06 | 0 | 24 | 42.246 | 24 | 192.53 | 24 | -0.75 | 24 | 25.7
90 | 213.2458 | -29.42 |  |  | 118.2832 | 0.55468 | 90 | 0.06 | 0 | 25 | 42.244 | 25 | 198.1 | 25 | -0.78 | 25 | 28.64
101 | 201.9214 | -34.6 |  |  | 118.2888 | 0.58582 | 101 | 0.06 | 0 | 26 | 42.246 | 26 | 209.22 | 26 | -0.82 | 26 | 33.78
110 | 200.4556 | -35.05 |  |  | 118.2776 | 0.59004 | 110 | 0.06 | 0 | 27 | 42.242 | 27 | 210.73 | 27 | -0.86 | 27 | 34.19
120 | 195.9006 | -36.5 |  |  | 118.2832 | 0.60379 | 120 | 0.06 | 0 | 28 | 42.244 | 28 | 215.64 | 28 | -0.76 | 28 | 35.74
125 | 192.1226 | -38.05 |  |  | 118.2776 | 0.61564 | 125 | 0.06 | 0 | 29 | 42.242 | 29 | 219.87 | 29 | -0.85 | 29 | 37.2
151 | 179.4155 | -43.06 |  |  | 118.2664 | 0.65918 | 151 | 0.06 | 0 | 30 | 42.238 | 30 | 235.42 | 30 | -0.96 | 30 | 42.1
175 | 165.4756 | -47.34 |  |  | 118.2608 | 0.71467 | 175 | 0.06 | 0 | 31 | 42.236 | 31 | 255.24 | 31 | -0.96 | 31 | 46.38
201 | 152.6232 | -52.08 |  |  | 118.272 | 0.77493 | 201 | 0.06 | 0 | 32 | 42.24 | 32 | 276.76 | 32 | -1.07 | 32 | 51.01
225 | 141.862 | -54.22 |  |  | 118.2664 | 0.83367 | 225 | 0.06 | 0 | 33 | 42.238 | 33 | 297.74 | 33 | -1.07 | 33 | 53.15
251 | 131.5783 | -57.84 |  |  | 118.2552 | 0.89874 | 251 | 0.06 | 0 | 34 | 42.234 | 34 | 320.98 | 34 | -1.16 | 34 | 56.68
275 | 123.9784 | -59.48 |  |  | 118.2496 | 0.95379 | 275 | 0.06 | 0 | 35 | 42.232 | 35 | 340.64 | 35 | -1.17 | 35 | 58.31
301 | 114.7305 | -61.57 |  |  | 118.244 | 1.0306 | 301 | 0.06 | 0 | 36 | 42.23 | 36 | 368.08 | 36 | -1.28 | 36 | 60.29
325 | 108.7776 | -63.57 |  |  | 118.2552 | 1.0871 | 325 | 0.06 | 0 | 37 | 42.234 | 37 | 388.26 | 37 | -1.27 | 37 | 62.3
351 | 102.9096 | -65.37 |  |  | 118.244 | 1.149 | 351 | 0.06 | 0 | 38 | 42.23 | 38 | 410.36 | 38 | -1.37 | 38 | 64
375 | 96.7025 | -66.46 |  |  | 118.244 | 1.2228 | 375 | 0.06 | 0 | 39 | 42.23 | 39 | 436.7 | 39 | -1.38 | 39 | 65.08
401 | 91.6323 | -67.64 |  |  | 118.2328 | 1.2903 | 401 | 0.01 | 0 | 40 | 42.226 | 40 | 460.82 | 40 | -1.42 | 40 | 66.22
425 | 86.9916 | -69.1 |  |  | 118.2272 | 1.3591 | 425 | 0.01 | 0 | 41 | 42.224 | 41 | 485.38 | 41 | -1.43 | 41 | 67.67
451 | 82.4285 | -70.3 |  |  | 118.2272 | 1.4343 | 451 | 0.01 | 0 | 42 | 42.224 | 42 | 512.25 | 42 | -1.56 | 42 | 68.74
475 | 79.0415 | -71.08 |  |  | 118.216 | 1.4956 | 475 | 0.01 | 0 | 43 | 42.22 | 43 | 534.15 | 43 | -1.56 | 43 | 69.52
501 | 75.1589 | -72.06 |  |  | 118.2384 | 1.5732 | 501 | 0.01 | 0 | 44 | 42.228 | 44 | 561.85 | 44 | -1.6 | 44 | 70.46
551 | 69.3576 | -73.64 |  |  | 118.2104 | 1.7044 | 551 | 0.01 | 0 | 45 | 42.218 | 45 | 608.7 | 45 | -1.77 | 45 | 71.87
601 | 63.4953 | -75.13 |  |  | 118.2104 | 1.8617 | 601 | 0.01 | 0 | 46 | 42.218 | 46 | 664.9 | 46 | -1.86 | 46 | 73.27
651 | 59.2768 | -76.27 |  |  | 118.1992 | 1.994 | 651 | 0.01 | 0 | 47 | 42.214 | 47 | 712.15 | 47 | -1.93 | 47 | 74.34
701 | 55.0306 | -77.14 |  |  | 118.1992 | 2.1479 | 701 | 0.01 | 0 | 48 | 42.214 | 48 | 767.1 | 48 | -2.06 | 48 | 75.08
751 | 51.7501 | -77.67 |  |  | 118.188 | 2.2838 | 751 | 0.01 | 0 | 49 | 42.21 | 49 | 815.65 | 49 | -2.14 | 49 | 75.53
801 | 48.3815 | -78.81 |  |  | 118.1824 | 2.4427 | 801 | 0.01 | 0 | 50 | 42.208 | 50 | 872.4 | 50 | -2.24 | 50 | 76.57
851 | 45.8561 | -79.32 |  |  | 118.1768 | 2.5771 | 851 | 0.01 | 0 | 51 | 42.206 | 51 | 920.4 | 51 | -2.3 | 51 | 77.02
901 | 43.3506 | -79.99 |  |  | 118.1712 | 2.7259 | 901 | 0.01 | 0 | 52 | 42.204 | 52 | 973.55 | 52 | -2.39 | 52 | 77.6
951 | 41.1386 | -80.83 |  |  | 118.1656 | 2.8724 | 951 | 0.01 | 0 | 53 | 42.202 | 53 | 1025.85 | 53 | -2.61 | 53 | 78.22
1001 | 39.1446 | -80.99 |  |  | 118.1432 | 3.0181 | 1001 | 0.01 | 0 | 54 | 42.194 | 54 | 1077.9 | 54 | -2.7 | 54 | 78.29
1051 | 37.4158 | -81.52 |  |  | 118.132 | 3.1573 | 1051 | 0.01 | 0 | 55 | 42.19 | 55 | 1127.6 | 55 | -2.8 | 55 | 78.72
1101 | 35.6139 | -81.78 |  |  | 118.132 | 3.317 | 1101 | 0.01 | 0 | 56 | 42.19 | 56 | 1184.65 | 56 | -2.88 | 56 | 78.9
1151 | 34.1589 | -82.29 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 118.1264 | 3.4581 | 1151 | 0.01 | 0 | 57 | 42.188 | 57 | 1235.05 | 57 | -2.98 | 57 | 79.31
1201 | 32.7292 | -82.52 | 30.2 |  | 118.1264 | 3.6092 | 1201 | 0.01 | 0 | 58 | 42.188 | 58 | 1.289 | 58 | -3.06 | 58 | 79.46
1251 | 31.2365 | -83.09 |  |  | 118.1264 | 3.7817 | 1251 | 0.01 | 0 | 59 | 42.188 | 59 | 1.3506 | 59 | -3.15 | 59 | 79.94
1301 | 30.2655 | -83.19 |  |  | 118.1152 | 3.9026 | 1301 | 0.01 | 0 | 60 | 42.184 | 60 | 1.3938 | 60 | -3.24 | 60 | 79.95
1401 | 28.0689 | -83.58 |  |  | 118.1096 | 4.2078 | 1401 | 0.01 | 0 | 61 | 42.182 | 61 | 1.5028 | 61 | -3.42 | 61 | 80.16
1501 | 26.3033 | -84.15 |  |  | 118.104 | 4.4901 | 1501 | 0.01 | 0 | 62 | 42.18 | 62 | 1.6036 | 62 | -3.6 | 62 | 80.55
1751 | 22.4105 | -85.81 |  |  | 118.0816 | 5.269 | 1751 | 0.01 | 0 | 63 | 42.172 | 63 | 1.8818 | 63 | -4.06 | 63 | 81.75
2001 | 19.7471 | -85.71 |  |  | 118.0592 | 5.9786 | 2001 | 0.01 | 0 | 64 | 42.164 | 64 | 2.1352 | 64 | -4.51 | 64 | 81.2
2251 | 17.6182 | -85.67 |  |  | 118.0536 | 6.7007 | 2251 | 0.01 | 0 | 65 | 42.162 | 65 | 2.3931 | 65 | -4.94 | 65 | 80.73
2501 | 15.8164 | -86.66 |  |  | 118.0312 | 7.4626 | 2501 | 0.01 | 0 | 66 | 42.154 | 66 | 2.6652 | 66 | -5.41 | 66 | 81.25
2751 | 14.3439 | -87.34 |  |  | 118.0144 | 8.2275 | 2751 | 0.01 | 0 | 67 | 42.148 | 67 | 2.9384 | 67 | -5.82 | 67 | 81.52
3001 | 13.1854 | -87.28 |  |  | 117.9864 | 8.9482 | 3001 | 0.01 | 0 | 68 | 42.138 | 68 | 3.1958 | 68 | -6.29 | 68 | 80.99
3251 | 12.1756 | -87.46 |  |  | 117.964 | 9.6886 | 3251 | 0.01 | 0 | 69 | 42.13 | 69 | 3.4602 | 69 | -6.7 | 69 | 80.76
3501 | 11.3078 | -87.65 |  |  | 117.9472 | 10.4306 | 3501 | 0.01 | 0 | 70 | 42.124 | 70 | 3.7252 | 70 | -7.18 | 70 | 80.47
3751 | 10.584 | -87.88 |  |  | 117.9248 | 11.1418 | 3751 | 0.01 | 0 | 71 | 42.116 | 71 | 3.9792 | 71 | -7.57 | 71 | 80.31
4001 | 9.8947 | -87.98 |  |  | 117.8856 | 11.914 | 4001 | 0.01 | 0 | 72 | 42.102 | 72 | 4.255 | 72 | -8.06 | 72 | 79.92
4251 | 9.298 | -88.05 |  |  | 117.8576 | 12.6756 | 4251 | 0.01 | 0 | 73 | 42.092 | 73 | 4.527 | 73 | -8.46 | 73 | 79.59
4501 | 8.7958 | -88.23 |  |  | 117.8464 | 13.398 | 4501 | 0.01 | 0 | 74 | 42.088 | 74 | 4.785 | 74 | -8.96 | 74 | 79.27
4751 | 8.3286 | -88.41 |  |  | 117.7904 | 14.1428 | 4751 | 0.01 | 0 | 75 | 42.068 | 75 | 5.051 | 75 | -9.34 | 75 | 79.07
5001 | 7.9116 | -88.41 |  |  | 117.7512 | 14.8834 | 5001 | 0.01 | 0 | 76 | 42.054 | 76 | 5.3155 | 76 | -9.83 | 76 | 78.58
5501 | 7.1953 | -88.52 |  |  | 117.7176 | 16.3604 | 5501 | 0.01 | 0 | 77 | 42.042 | 77 | 5.843 | 77 | -10.72 | 77 | 77.8
6001 | 6.5968 | -88.66 |  |  | 117.6336 | 17.8318 | 6001 | 0.01 | 0 | 78 | 42.012 | 78 | 6.3685 | 78 | -11.59 | 78 | 77.07
7001 | 5.6525 | -88.86 |  |  | 117.516 | 20.79 | 7001 | 0.001 | 0 | 79 | 41.97 | 79 | 7.425 | 79 | -13.4 | 79 | 75.46
8001 | 4.9439 | -88.97 |  |  | 117.3536 | 23.737 | 8001 | 0.001 | 0 | 80 | 41.912 | 80 | 8.4775 | 80 | -15.17 | 80 | 73.8
9001 | 4.3897 | -88.5 |  |  | 117.1352 | 26.684 | 9001 | 0.001 | 0 | 81 | 41.834 | 81 | 9.53 | 81 | -16.39 | 81 | 72.11
10001 | 3.9527 | -89.12 |  |  | 117.096 | 29.624 | 10001 | 0.001 | 0 | 82 | 41.82 | 82 | 10.58 | 82 | -18.77 | 82 | 70.35
12501 | 3.1578 | -89.21 |  |  | 116.7992 | 36.988 | 12501 | 0.001 | 0 | 83 | 41.714 | 83 | 13.21 | 83 | -23.17 | 83 | 66.04
15001 | 2.6282 | -89.27 |  |  | 116.4576 | 44.31 | 15001 | 0.001 | 0 | 84 | 41.592 | 84 | 15.825 | 84 | -27.83 | 84 | 61.44
17501 | 2.2506 | -89.28 |  |  | 116.0096 | 51.5452 | 17501 | 0.001 | 0 | 85 | 41.432 | 85 | 18.409 | 85 | -32.57 | 85 | 56.71
20001 | 1.9667 | -89.3 |  |  | 115.3992 | 58.6768 | 20001 | 0.001 | 0 | 86 | 41.214 | 86 | 20.956 | 86 | -37.38 | 86 | 51.92
25001 | 1.5672 | -89.49 |  |  | 113.484 | 72.4136 | 25001 | 0.001 | 0 | 87 | 40.53 | 87 | 25.862 | 87 | -47 | 87 | 42.49
30001 | 1.2998 | -89.33 |  |  | 110.5552 | 85.0528 | 30001 | 0.001 | 0 | 88 | 39.484 | 88 | 30.376 | 88 | -56.62 | 88 | 32.71
35001 | 1.1074 | -89.38 |  |  | 106.3776 | 96.0568 | 35001 | 0.001 | 0 | 89 | 37.992 | 89 | 34.306 | 89 | -66.44 | 89 | 22.94
40001 | 0.96171 | -89.42 |  |  | 101.5504 | 105.5936 | 40001 | 0.001 | 0 | 90 | 36.268 | 90 | 37.712 | 90 | -76.38 | 90 | 13.04
45001 | 0.84829 | -89.31 |  |  | 96.2528 | 113.4672 | 45001 | 0.001 | 0 | 91 | 34.376 | 91 | 40.524 | 91 | -85.79 | 91 | 3.52
50001 | 0.75467 | -94.01 |  |  | 90.7816 | 120.2936 | 50001 | 0.001 | 0 | 92 | 32.422 | 92 | 42.962 | 92 | -95.41 | 92 | -1.4
60001 | 0.61526 | -89.06 |  |  | 77.1848 | 125.4512 | 60001 | 0.001 | 0 | 93 | 27.566 | 93 | 44.804 | 93 | -115.51 | 93 | -26.45
70001 | 0.51388 | -89.22 |  |  | 61.348 | 119.3808 | 70001 | 0.001 | 0 | 94 | 21.91 | 94 | 42.636 | 94 | -130.27 | 94 | -41.05
80001 | 0.43548 | -89.01 |  |  | 50.232 | 115.3488 | 80001 | 0.001 | 0 | 95 | 17.94 | 95 | 41.196 | 95 | -143.44 | 95 | -54.43
90001 | 0.37185 | -89.3 |  |  | 40.8856 | 109.9504 | 90001 | 0.001 | 0 | 96 | 14.602 | 96 | 39.268 | 96 | -156.78 | 96 | -67.48
100001 | 0.32294 | -88.55 |  |  | 33.7932 | 104.6416 | 100001 | 0.001 | 0 | 97 | 12.069 | 97 | 37.372 | 97 | -168.79 | 97 | -80.24
110001 | 0.27904 | -88.75 |  |  | 26.6742 | 95.592 | 110001 | 0.001 | 0 | 98 | 9.5265 | 98 | 34.14 | 98 | 178.25 | 98 | -93
120001 | 0.24137 | -88.86 |  |  | 20.2356 | 83.8376 | 120001 | 0.001 | 0 | 99 | 7.227 | 99 | 29.942 | 99 | 169.64 | 99 | -101.5