## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 0.16999 | -3.46 | 13.085 | A/V | 0.28223 | 1.6603 | 5 | 0.001 | 0 | 0 | 100.795 | 0 | 592.95 | 0 | -0.55 | 0 | 2.91
10 | 0.16843 | -5.85 |  |  | 0.27446 | 1.6295 | 10 | 0.001 | 0 | 1 | 98.02 | 1 | 581.95 | 1 | -3.55 | 1 | 2.3
15 | 0.16745 | -8.86 | Vpp initial |  | 0.27416 | 1.6373 | 15 | 0.001 | 0 | 2 | 97.915 | 2 | 584.75 | 2 | -6.96 | 2 | 1.9
20 | 0.16525 | -11.84 | 233.7436 | mV | 0.27093 | 1.6395 | 20 | 0.001 | 0 | 3 | 96.76 | 3 | 585.55 | 3 | -9.49 | 3 | 2.35
25 | 0.16362 | -14.46 |  |  | 0.27051 | 1.6533 | 25 | 0.001 | 0 | 4 | 96.61 | 4 | 590.45 | 4 | -12.28 | 4 | 2.18
30 | 0.16104 | -17.16 | Offset |  | 0.26692 | 1.6575 | 30 | 0.001 | 0 | 5 | 95.33 | 5 | 591.95 | 5 | -14.74 | 5 | 2.42
35 | 0.1584 | -19.91 | 0 |  | 0.26369 | 1.6647 | 35 | 0.001 | 0 | 6 | 94.175 | 6 | 594.55 | 6 | -17.31 | 6 | 2.6
40 | 0.15564 | -22.37 |  |  | 0.25952 | 1.6674 | 40 | 0.001 | 0 | 7 | 92.685 | 7 | 595.5 | 7 | -19.56 | 7 | 2.81
45 | 0.15274 | -25 |  |  | 0.25572 | 1.6743 | 45 | 0.001 | 0 | 8 | 91.33 | 8 | 597.95 | 8 | -21.85 | 8 | 3.15
51 | 0.14835 | -27.84 |  |  | 0.25042 | 1.688 | 51 | 0.001 | 0 | 9 | 89.435 | 9 | 602.85 | 9 | -24.51 | 9 | 3.33
55 | 0.14519 | -29.33 |  |  | 0.24591 | 1.6937 | 55 | 0.001 | 0 | 10 | 87.825 | 10 | 604.9 | 10 | -25.92 | 10 | 3.41
61 | 0.14146 | -31.55 |  |  | 0.24118 | 1.7049 | 61 | 0.001 | 0 | 11 | 86.135 | 11 | 608.9 | 11 | -28.07 | 11 | 3.48
65 | 0.139 | -33.36 |  |  | 0.2378 | 1.7108 | 65 | 0.001 | 0 | 12 | 84.93 | 12 | 611 | 12 | -29.57 | 12 | 3.79
71 | 0.13441 | -35.64 |  |  | 0.23145 | 1.722 | 71 | 0.001 | 0 | 13 | 82.66 | 13 | 615 | 13 | -31.91 | 13 | 3.73
75 | 0.13192 | -37.04 |  |  | 0.22789 | 1.7275 | 75 | 0.001 | 0 | 14 | 81.39 | 14 | 616.95 | 14 | -33.09 | 14 | 3.95
81 | 0.12742 | -38.88 |  |  | 0.22117 | 1.7357 | 81 | 0.001 | 0 | 15 | 78.99 | 15 | 619.9 | 15 | -35.11 | 15 | 3.77
85 | 0.12505 | -39.92 |  |  | 0.21743 | 1.7388 | 85 | 0.001 | 0 | 16 | 77.655 | 16 | 621 | 16 | -36.11 | 16 | 3.81
91 | 0.12062 | -41.86 |  |  | 0.21132 | 1.752 | 91 | 0.001 | 0 | 17 | 75.47 | 17 | 625.7 | 17 | -37.96 | 17 | 3.9
95 | 0.11817 | -42.86 |  |  | 0.20791 | 1.7595 | 95 | 0.001 | 0 | 18 | 74.255 | 18 | 628.4 | 18 | -38.84 | 18 | 4.02
101 | 0.11531 | -44.1 |  |  | 0.20182 | 1.7503 | 101 | 0.001 | 0 | 19 | 72.08 | 19 | 625.1 | 19 | -40.67 | 19 | 3.43
105 | 0.11182 | -45.62 |  |  | 0.19789 | 1.7697 | 105 | 0.001 | 0 | 20 | 70.675 | 20 | 632.05 | 20 | -41.4 | 20 | 4.22
110 | 0.10902 | -46.83 |  |  | 0.19351 | 1.7749 | 110 | 0.001 | 0 | 21 | 69.11 | 21 | 633.9 | 21 | -42.93 | 21 | 3.9
115 | 0.10651 | -47.77 |  |  | 0.18963 | 1.7804 | 115 | 0.001 | 0 | 22 | 67.725 | 22 | 635.85 | 22 | -43.89 | 22 | 3.88
121 | 0.10336 | -49.19 |  |  | 0.18449 | 1.785 | 121 | 0.001 | 0 | 23 | 65.89 | 23 | 637.5 | 23 | -45.27 | 23 | 3.92
125 | 0.10074 | -49.86 |  |  | 0.18053 | 1.792 | 125 | 0.001 | 0 | 24 | 64.475 | 24 | 640 | 24 | -45.91 | 24 | 3.95
131 | 0.097794 | -50.84 |  |  | 0.17566 | 1.7962 | 131 | 0.001 | 0 | 25 | 62.735 | 25 | 641.5 | 25 | -46.99 | 25 | 3.85
135 | 0.095977 | -51.73 |  |  | 0.17303 | 1.8028 | 135 | 0.001 | 0 | 26 | 61.795 | 26 | 643.85 | 26 | -47.68 | 26 | 4.05
141 | 0.093548 | -52.62 |  |  | 0.16908 | 1.8074 | 141 | 0.001 | 0 | 27 | 60.385 | 27 | 645.5 | 27 | -48.81 | 27 | 3.81
145 | 0.091326 | -53.11 |  |  | 0.16538 | 1.8109 | 145 | 0.001 | 0 | 28 | 59.065 | 28 | 646.75 | 28 | -49.22 | 28 | 3.89
151 | 0.088181 | -54.18 |  |  | 0.16055 | 1.8207 | 151 | 0.001 | 0 | 29 | 57.34 | 29 | 650.25 | 29 | -50.4 | 29 | 3.78
155 | 0.086936 | -54.65 |  |  | 0.15838 | 1.8218 | 155 | 0.001 | 0 | 30 | 56.565 | 30 | 650.65 | 30 | -50.84 | 30 | 3.81
161 | 0.083786 | -54.69 |  |  | 0.15431 | 1.8417 | 161 | 0.001 | 0 | 31 | 55.11 | 31 | 657.75 | 31 | -51.85 | 31 | 2.84
165 | 0.083231 | -55.87 |  |  | 0.15218 | 1.8284 | 165 | 0.001 | 0 | 32 | 54.35 | 32 | 653 | 32 | -52.28 | 32 | 3.59
171 | 0.081262 | -56.74 |  |  | 0.14893 | 1.8327 | 171 | 0.001 | 0 | 33 | 53.19 | 33 | 654.55 | 33 | -53.26 | 33 | 3.48
175 | 0.079606 | -57 |  |  | 0.14634 | 1.8383 | 175 | 0.001 | 0 | 34 | 52.265 | 34 | 656.55 | 34 | -53.42 | 34 | 3.58
201 | 0.071006 | -59.54 |  |  | 0.13228 | 1.863 | 201 | 0.001 | 0 | 35 | 47.244 | 35 | 665.35 | 35 | -56.21 | 35 | 3.33
225 | 0.064809 | -60.98 |  |  | 0.12097 | 1.8665 | 225 | 0.001 | 0 | 36 | 43.202 | 36 | 666.6 | 36 | -57.7 | 36 | 3.28
251 | 0.059185 | -62.26 |  |  | 0.11165 | 1.8865 | 251 | 0.001 | 0 | 37 | 39.876 | 37 | 673.75 | 37 | -59.22 | 37 | 3.04
275 | 0.054378 | -63.16 |  |  | 0.1031 | 1.896 | 275 | 0.001 | 0 | 38 | 36.822 | 38 | 677.15 | 38 | -60.47 | 38 | 2.69
301 | 0.050653 | -63.93 |  |  | 0.096494 | 1.905 | 301 | 0.001 | 0 | 39 | 34.462 | 39 | 680.35 | 39 | -61.59 | 39 | 2.34
325 | 0.047179 | -64.46 |  |  | 0.090754 | 1.9236 | 325 | 0.001 | 0 | 40 | 32.412 | 40 | 687 | 40 | -62.31 | 40 | 2.15
351 | 0.043762 | -64.79 |  |  | 0.08442 | 1.9291 | 351 | 0.001 | 0 | 41 | 30.15 | 41 | 688.95 | 41 | -63.2 | 41 | 1.59
375 | 0.041125 | -64.9 | Temp center (deg) |  | 0.079828 | 1.9411 | 375 | 0.001 | 0 | 42 | 28.51 | 42 | 693.25 | 42 | -63.51 | 42 | 1.39
401 | 0.038591 | -65.51 | 60.3 |  | 0.07471 | 1.9359 | 401 | 0.001 | 0 | 43 | 26.682 | 43 | 691.4 | 43 | -64.54 | 43 | 0.97
425 | 0.036799 | -65 |  |  | 0.071714 | 1.9488 | 425 | 0.001 | 0 | 44 | 25.612 | 44 | 696 | 44 | -64.51 | 44 | 0.49
451 | 0.0351 | -64.93 |  |  | 0.06851 | 1.9519 | 451 | 0.001 | 0 | 45 | 24.468 | 45 | 697.1 | 45 | -64.86 | 45 | 0.07
475 | 0.033279 | -65.29 |  |  | 0.06477 | 1.9463 | 475 | 0.001 | 0 | 46 | 23.132 | 46 | 695.1 | 46 | -65.34 | 46 | -0.05
501 | 0.031604 | -64.9 |  |  | 0.061365 | 1.9417 | 501 | 0.001 | 0 | 47 | 21.916 | 47 | 693.45 | 47 | -65.56 | 47 | -0.66
525 | 0.030135 | -64.84 |  |  | 0.058587 | 1.9442 | 525 | 0.001 | 0 | 48 | 20.924 | 48 | 694.35 | 48 | -65.58 | 48 | -0.74
551 | 0.028865 | -64.63 |  |  | 0.056151 | 1.9453 | 551 | 0.001 | 0 | 49 | 20.054 | 49 | 694.75 | 49 | -65.95 | 49 | -1.32
575 | 0.027948 | -64.18 |  |  | 0.053976 | 1.9313 | 575 | 0.001 | 0 | 50 | 19.277 | 50 | 689.75 | 50 | -65.4 | 50 | -1.22
601 | 0.026434 | -63.51 |  |  | 0.051341 | 1.9422 | 601 | 0.001 | 0 | 51 | 18.336 | 51 | 693.65 | 51 | -65.17 | 51 | -1.66
625 | 0.025786 | -63.45 |  |  | 0.049538 | 1.9211 | 625 | 0.001 | 0 | 52 | 17.692 | 52 | 686.1 | 52 | -65.19 | 52 | -1.74
651 | 0.025051 | -63.05 |  |  | 0.047477 | 1.8952 | 651 | 0.001 | 0 | 53 | 16.956 | 53 | 676.85 | 53 | -64.77 | 53 | -1.72
675 | 0.023802 | -62.95 |  |  | 0.045629 | 1.917 | 675 | 0.001 | 0 | 54 | 16.296 | 54 | 684.65 | 54 | -64.83 | 54 | -1.88
701 | 0.022829 | -62.33 |  |  | 0.043582 | 1.909 | 701 | 0.001 | 0 | 55 | 15.565 | 55 | 681.8 | 55 | -64.4 | 55 | -2.07
725 | 0.022262 | -61.79 |  |  | 0.04249 | 1.9086 | 725 | 0.001 | 0 | 56 | 15.175 | 56 | 681.65 | 56 | -63.84 | 56 | -2.05
751 | 0.021524 | -60.57 |  |  | 0.040883 | 1.8994 | 751 | 0.001 | 0 | 57 | 14.601 | 57 | 678.35 | 57 | -62.78 | 57 | -2.21
801 | 0.02031 | -60.28 |  |  | 0.038136 | 1.8777 | 801 | 0.001 | 0 | 58 | 13.62 | 58 | 670.6 | 58 | -62.41 | 58 | -2.13
851 | 0.019528 | -59.46 |  |  | 0.036702 | 1.8795 | 851 | 0.001 | 0 | 59 | 13.108 | 59 | 671.25 | 59 | -61.73 | 59 | -2.27
901 | 0.018258 | -58.01 |  |  | 0.034336 | 1.8806 | 901 | 0.001 | 0 | 60 | 12.263 | 60 | 671.65 | 60 | -60.59 | 60 | -2.58
951 | 0.017693 | -56.89 |  |  | 0.033236 | 1.8785 | 951 | 0.001 | 0 | 61 | 11.87 | 61 | 670.9 | 61 | -59.36 | 61 | -2.47
1001 | 0.016523 | -55.35 |  |  | 0.030887 | 1.8693 | 1001 | 0.001 | 0 | 62 | 11.031 | 62 | 667.6 | 62 | -57.96 | 62 | -2.61
1151 | 0.014671 | -52.34 |  |  | 0.027254 | 1.8577 | 1151 | 0.001 | 0 | 63 | 9.7335 | 63 | 663.45 | 63 | -54.96 | 63 | -2.62
1251 | 0.013719 | -49.38 |  |  | 0.0257 | 1.8733 | 1251 | 0.001 | 0 | 64 | 9.1785 | 64 | 669.05 | 64 | -51.96 | 64 | -2.58
1401 | 0.012771 | -45.78 |  |  | 0.023657 | 1.8525 | 1401 | 0.001 | 0 | 65 | 8.449 | 65 | 661.6 | 65 | -48.81 | 65 | -3.03
1501 | 0.011754 | -43.09 |  |  | 0.021857 | 1.8595 | 1501 | 0.001 | 0 | 66 | 7.806 | 66 | 664.1 | 66 | -45.97 | 66 | -2.88
1751 | 0.010969 | -37.94 |  |  | 0.020147 | 1.8368 | 1751 | 0.001 | 0 | 67 | 7.1955 | 67 | 656 | 67 | -40.94 | 67 | -3
2001 | 0.0098545 | -29.78 |  |  | 0.018115 | 1.8382 | 2001 | 0.001 | 0 | 68 | 6.4695 | 68 | 656.5 | 68 | -32.75 | 68 | -2.97
2251 | 0.0091604 | -25.73 |  |  | 0.016772 | 1.8309 | 2251 | 0.001 | 0 | 69 | 5.99 | 69 | 653.9 | 69 | -28.58 | 69 | -2.85
2501 | 0.0088613 | -18.71 |  |  | 0.01632 | 1.8417 | 2501 | 0.001 | 0 | 70 | 5.8285 | 70 | 657.75 | 70 | -21.85 | 70 | -3.14
2751 | 0.0088589 | -11.81 |  |  | 0.01626 | 1.8354 | 2751 | 0.001 | 0 | 71 | 5.807 | 71 | 655.5 | 71 | -15.47 | 71 | -3.66
3001 | 0.0084527 | -8.32 |  |  | 0.01548 | 1.8313 | 3001 | 0.001 | 0 | 72 | 5.5285 | 72 | 654.05 | 72 | -11.59 | 72 | -3.27
3251 | 0.008887 | -2.85 |  |  | 0.016377 | 1.8428 | 3251 | 0.001 | 0 | 73 | 5.849 | 73 | 658.15 | 73 | -6.37 | 73 | -3.52
3501 | 0.0083624 | 0.64 |  |  | 0.015299 | 1.8295 | 3501 | 0.001 | 0 | 74 | 5.464 | 74 | 653.4 | 74 | -3.12 | 74 | -3.76
3751 | 0.0088261 | 4.9 |  |  | 0.016169 | 1.8319 | 3751 | 0.001 | 0 | 75 | 5.7745 | 75 | 654.25 | 75 | 0.89 | 75 | -4.01
4001 | 0.008947 | 6.52 |  |  | 0.016415 | 1.8347 | 4001 | 0.001 | 0 | 76 | 5.8625 | 76 | 655.25 | 76 | 2.72 | 76 | -3.8
4251 | 0.0091571 | 11.05 |  |  | 0.016701 | 1.8238 | 4251 | 0.001 | 0 | 77 | 5.9645 | 77 | 651.35 | 77 | 6.87 | 77 | -4.18
4501 | 0.0090299 | 15.57 |  |  | 0.016524 | 1.8299 | 4501 | 0.001 | 0 | 78 | 5.9015 | 78 | 653.55 | 78 | 11.33 | 78 | -4.24
4751 | 0.0090586 | 19.19 |  |  | 0.016664 | 1.8396 | 4751 | 0.001 | 0 | 79 | 5.9515 | 79 | 657 | 79 | 14.53 | 79 | -4.66
5001 | 0.0095667 | 20.36 |  |  | 0.017557 | 1.8353 | 5001 | 0.001 | 0 | 80 | 6.2705 | 80 | 655.45 | 80 | 16 | 80 | -4.36
5251 | 0.0094165 | 20.77 |  |  | 0.017217 | 1.8284 | 5251 | 0.001 | 0 | 81 | 6.149 | 81 | 653 | 81 | 16.11 | 81 | -4.66
5501 | 0.0098792 | 24.87 |  |  | 0.018085 | 1.8306 | 5501 | 0.001 | 0 | 82 | 6.459 | 82 | 653.8 | 82 | 19.92 | 82 | -4.95
5751 | 0.0098512 | 25.98 |  |  | 0.01808 | 1.8353 | 5751 | 0.001 | 0 | 83 | 6.457 | 83 | 655.45 | 83 | 20.75 | 83 | -5.23
6001 | 0.010082 | 28.45 |  |  | 0.018486 | 1.8334 | 6001 | 0.001 | 0 | 84 | 6.602 | 84 | 654.8 | 84 | 23.2 | 84 | -5.25
6501 | 0.010742 | 31.94 |  |  | 0.019727 | 1.8365 | 6501 | 0.001 | 0 | 85 | 7.0455 | 85 | 655.9 | 85 | 26.11 | 85 | -5.83
7001 | 0.010869 | 35.25 |  |  | 0.020037 | 1.8435 | 7001 | 0.001 | 0 | 86 | 7.156 | 86 | 658.4 | 86 | 29.15 | 86 | -6.1
7501 | 0.011496 | 37.57 |  |  | 0.021063 | 1.8322 | 7501 | 0.001 | 0 | 87 | 7.5225 | 87 | 654.35 | 87 | 31.48 | 87 | -6.09
8001 | 0.012245 | 39.62 |  |  | 0.022512 | 1.8385 | 8001 | 0.001 | 0 | 88 | 8.04 | 88 | 656.6 | 88 | 32.71 | 88 | -6.91
8501 | 0.012391 | 41.79 |  |  | 0.022827 | 1.8423 | 8501 | 0.001 | 0 | 89 | 8.1525 | 89 | 657.95 | 89 | 34.14 | 89 | -7.65
9001 | 0.012842 | 43.4 |  |  | 0.023496 | 1.8297 | 9001 | 0.001 | 0 | 90 | 8.3915 | 90 | 653.45 | 90 | 35.37 | 90 | -8.03
9501 | 0.013335 | 45.89 |  |  | 0.024469 | 1.835 | 9501 | 0.001 | 0 | 91 | 8.739 | 91 | 655.35 | 91 | 37.55 | 91 | -8.34
10001 | 0.014108 | 46.96 |  |  | 0.025742 | 1.8246 | 10001 | 0.001 | 0 | 92 | 9.1935 | 92 | 651.65 | 92 | 38.16 | 92 | -8.8
10551 | 0.014374 | 48.89 |  |  | 0.02633 | 1.8318 | 10551 | 0.001 | 0 | 93 | 9.4035 | 93 | 654.2 | 93 | 39.85 | 93 | -9.04
11001 | 0.014868 | 49.73 |  |  | 0.027054 | 1.8196 | 11001 | 0.001 | 0 | 94 | 9.662 | 94 | 649.85 | 94 | 40.79 | 94 | -8.94
11551 | 0.015484 | 51.32 |  |  | 0.028531 | 1.8425 | 11551 | 0.001 | 0 | 95 | 10.1895 | 95 | 658.05 | 95 | 41.74 | 95 | -9.58
12001 | 0.016275 | 52.86 |  |  | 0.02987 | 1.8354 | 12001 | 0.001 | 0 | 96 | 10.668 | 96 | 655.5 | 96 | 42.29 | 96 | -10.57
12501 | 0.016367 | 53.25 |  |  | 0.029877 | 1.8255 | 12501 | 0.001 | 0 | 97 | 10.6705 | 97 | 651.95 | 97 | 42.29 | 97 | -10.96
13001 | 0.016974 | 53.29 |  |  | 0.030936 | 1.8225 | 13001 | 0.001 | 0 | 98 | 11.0485 | 98 | 650.9 | 98 | 42.07 | 98 | -11.22
13501 | 0.017541 | 55.13 |  |  | 0.03205 | 1.8271 | 13501 | 0.001 | 0 | 99 | 11.4465 | 99 | 652.55 | 99 | 44.27 | 99 | -10.86
14001 | 0.018135 | 56.04 |  |  | 0.03344 | 1.8439 | 14001 | 0.001 | 0 | 100 | 11.943 | 100 | 658.55 | 100 | 44.16 | 100 | -11.88
14501 | 0.018654 | 56.43 |  |  | 0.034047 | 1.8252 | 14501 | 0.001 | 0 | 101 | 12.1595 | 101 | 651.85 | 101 | 44.7 | 101 | -11.73
15001 | 0.0188 | 57.24 |  |  | 0.034205 | 1.8194 | 15001 | 0.001 | 0 | 102 | 12.216 | 102 | 649.8 | 102 | 45.07 | 102 | -12.17
15501 | 0.019799 | 57.88 |  |  | 0.036114 | 1.8241 | 15501 | 0.001 | 0 | 103 | 12.898 | 103 | 651.45 | 103 | 44.73 | 103 | -13.15
16001 | 0.020449 | 57.82 |  |  | 0.03722 | 1.8201 | 16001 | 0.001 | 0 | 104 | 13.293 | 104 | 650.05 | 104 | 44.43 | 104 | -13.39
16501 | 0.020993 | 58.62 |  |  | 0.038128 | 1.8162 | 16501 | 0.001 | 0 | 105 | 13.617 | 105 | 648.65 | 105 | 44.65 | 105 | -13.97
17001 | 0.020915 | 60.37 |  |  | 0.038259 | 1.8292 | 17001 | 0.001 | 0 | 106 | 13.664 | 106 | 653.3 | 106 | 46.41 | 106 | -13.96
17501 | 0.021587 | 59.95 |  |  | 0.039186 | 1.8152 | 17501 | 0.001 | 0 | 107 | 13.995 | 107 | 648.3 | 107 | 45.23 | 107 | -14.72
18001 | 0.022267 | 60.5 |  |  | 0.040202 | 1.8054 | 18001 | 0.003 | 0 | 108 | 14.358 | 108 | 644.8 | 108 | 45.65 | 108 | -14.85
18501 | 0.022769 | 61.08 |  |  | 0.041188 | 1.8089 | 18501 | 0.003 | 0 | 109 | 14.71 | 109 | 646.05 | 109 | 46.16 | 109 | -14.92
19001 | 0.02332 | 61.08 |  |  | 0.042759 | 1.8336 | 19001 | 0.003 | 0 | 110 | 15.271 | 110 | 654.85 | 110 | 45.14 | 110 | -15.94
19501 | 0.023757 | 62.33 |  |  | 0.043414 | 1.8274 | 19501 | 0.003 | 0 | 111 | 15.505 | 111 | 652.65 | 111 | 45.97 | 111 | -16.36
20001 | 0.024342 | 62.79 |  |  | 0.04436 | 1.8224 | 20001 | 0.003 | 0 | 112 | 15.843 | 112 | 650.85 | 112 | 46.18 | 112 | -16.61
20501 | 0.024906 | 63.32 |  |  | 0.044948 | 1.8047 | 20501 | 0.003 | 0 | 113 | 16.053 | 113 | 644.55 | 113 | 47.08 | 113 | -16.24
21001 | 0.025236 | 63.68 |  |  | 0.045072 | 1.786 | 21001 | 0.003 | 0 | 114 | 16.097 | 114 | 637.85 | 114 | 46.63 | 114 | -17.05
21501 | 0.02584 | 63.28 |  |  | 0.047214 | 1.8271 | 21501 | 0.003 | 0 | 115 | 16.862 | 115 | 652.55 | 115 | 46.14 | 115 | -17.14
22001 | 0.026406 | 64.49 |  |  | 0.047566 | 1.8014 | 22001 | 0.003 | 0 | 116 | 16.988 | 116 | 643.35 | 116 | 46.75 | 116 | -17.74
22501 | 0.026835 | 64.6 |  |  | 0.048524 | 1.8082 | 22501 | 0.003 | 0 | 117 | 17.33 | 117 | 645.8 | 117 | 46.65 | 117 | -17.95
23001 | 0.027606 | 64.41 |  |  | 0.049818 | 1.8046 | 23001 | 0.003 | 0 | 118 | 17.792 | 118 | 644.5 | 118 | 45.94 | 118 | -18.47
23501 | 0.028097 | 65.52 |  |  | 0.050652 | 1.8028 | 23501 | 0.003 | 0 | 119 | 18.09 | 119 | 643.85 | 119 | 46.7 | 119 | -18.82
24001 | 0.028433 | 65.17 |  |  | 0.051481 | 1.8106 | 24001 | 0.003 | 0 | 120 | 18.386 | 120 | 646.65 | 120 | 46.35 | 120 | -18.82
24501 | 0.029033 | 65.91 |  |  | 0.051918 | 1.7882 | 24501 | 0.003 | 0 | 121 | 18.542 | 121 | 638.65 | 121 | 46.89 | 121 | -19.02
25001 | 0.029324 | 65.83 |  |  | 0.05257 | 1.7927 | 25001 | 0.003 | 0 | 122 | 18.775 | 122 | 640.25 | 122 | 45.74 | 122 | -20.09
26001 | 0.030668 | 66.22 |  |  | 0.054961 | 1.7921 | 26001 | 0.003 | 0 | 123 | 19.629 | 123 | 640.05 | 123 | 46.45 | 123 | -19.77
27001 | 0.031187 | 67.26 |  |  | 0.056328 | 1.8061 | 27001 | 0.003 | 0 | 124 | 20.117 | 124 | 645.05 | 124 | 46.02 | 124 | -21.24
28001 | 0.032194 | 67.33 |  |  | 0.057484 | 1.7856 | 28001 | 0.003 | 0 | 125 | 20.53 | 125 | 637.7 | 125 | 44.91 | 125 | -22.42
29001 | 0.033302 | 68.16 |  |  | 0.060572 | 1.8189 | 29001 | 0.003 | 0 | 126 | 21.633 | 126 | 649.6 | 126 | 45.15 | 126 | -23.01
30001 | 0.03424 | 68.34 |  |  | 0.061057 | 1.7832 | 30001 | 0.006 | 0 | 127 | 21.806 | 127 | 636.85 | 127 | 45.06 | 127 | -23.28
35001 | 0.038853 | 69.55 |  |  | 0.069227 | 1.7818 | 35001 | 0.006 | 0 | 128 | 24.724 | 128 | 636.35 | 128 | 42.86 | 128 | -26.69
40001 | 0.043595 | 70.66 |  |  | 0.078366 | 1.7976 | 40001 | 0.01 | 0 | 129 | 27.988 | 129 | 642 | 129 | 40.22 | 129 | -30.44
45001 | 0.048173 | 71.35 |  |  | 0.086811 | 1.8021 | 45001 | 0.01 | 0 | 130 | 31.004 | 130 | 643.6 | 130 | 38.23 | 130 | -33.12
50001 | 0.052498 | 67.31 |  |  | 0.094349 | 1.7972 | 50001 | 0.012 | 0 | 131 | 33.696 | 131 | 641.85 | 131 | 35.64 | 131 | -31.67
55001 | 0.056649 | 71.41 |  |  | 0.10308 | 1.8197 | 55001 | 0.012 | 0 | 132 | 36.816 | 132 | 649.9 | 132 | 32.48 | 132 | -38.93
60001 | 0.060535 | 77.78 |  |  | 0.11371 | 1.8784 | 60001 | 0.012 | 0 | 133 | 40.61 | 133 | 670.85 | 133 | 30.22 | 133 | -47.56
65001 | 0.064432 | 73.77 |  |  | 0.1242 | 1.9277 | 65001 | 0.012 | 0 | 134 | 44.358 | 134 | 688.45 | 134 | 28.47 | 134 | -45.3
70001 | 0.068259 | 74.21 |  |  | 0.13987 | 2.049 | 70001 | 0.015 | 0 | 135 | 49.952 | 135 | 731.8 | 135 | 25.21 | 135 | -49
75001 | 0.071314 | 75.26 |  |  | 0.1587 | 2.2254 | 75001 | 0.015 | 0 | 136 | 56.68 | 136 | 794.8 | 136 | 21.8 | 136 | -53.46
80001 | 0.073674 | 76.58 |  |  | 0.18865 | 2.5606 | 80001 | 0.015 | 0 | 137 | 67.375 | 137 | 914.5 | 137 | 16.04 | 137 | -60.54
82501 | 0.075029 | 76.61 |  |  | 0.21095 | 2.8116 | 82501 | 0.015 | 0 | 138 | 75.34 | 138 | 1004.15 | 138 | 11.39 | 138 | -65.22
85001 | 0.076855 | 77.69 |  |  | 0.24025 | 3.1261 | 85001 | 0.015 | 0 | 139 | 85.805 | 139 | 1116.45 | 139 | 3.31 | 139 | -74.38
87501 | 0.077671 | 78.34 |  |  | 0.26083 | 3.3582 | 87501 | 0.015 | 0 | 140 | 93.155 | 140 | 1199.35 | 140 | -9.64 | 140 | -87.98
90001 | 0.078711 | 79.77 |  |  | 0.25679 | 3.2624 | 90001 | 0.015 | 0 | 141 | 91.71 | 141 | 1165.15 | 141 | -26.89 | 141 | -106.66
92501 | 0.080281 | 81.75 |  |  | 0.21368 | 2.6617 | 92501 | 0.015 | 0 | 142 | 76.315 | 142 | 950.6 | 142 | -41 | 142 | -122.75
95001 | 0.082771 | 82.9 |  |  | 0.16566 | 2.0014 | 95001 | 0.015 | 0 | 143 | 59.165 | 143 | 714.8 | 143 | -47.52 | 143 | -130.42
97501 | 0.085549 | 87.67 |  |  | 0.13296 | 1.5541 | 97501 | 0.015 | 0 | 144 | 47.484 | 144 | 555.05 | 144 | -46.96 | 144 | -134.63
100001 | 0.090566 | 85.89 |  |  | 0.11462 | 1.2656 | 100001 | 0.015 | 0 | 145 | 40.936 | 145 | 452 | 145 | -43.13 | 145 | -129.02
102501 | 0.095853 | 86.46 |  |  | 0.10433 | 1.0885 | 102501 | 0.015 | 0 | 146 | 37.262 | 146 | 388.74 | 146 | -37.49 | 146 | -123.95
105001 | 0.097397 | 85.4 |  |  | 0.09912 | 1.0177 | 105001 | 0.015 | 0 | 147 | 35.4 | 147 | 363.46 | 147 | -32.52 | 147 | -117.92
107501 | 0.10222 | 85.63 |  |  | 0.097238 | 0.95127 | 107501 | 0.015 | 0 | 148 | 34.728 | 148 | 339.74 | 148 | -29.09 | 148 | -114.72
110001 | 0.10576 | 84.56 |  |  | 0.097944 | 0.92607 | 110001 | 0.015 | 0 | 149 | 34.98 | 149 | 330.74 | 149 | -26.18 | 149 | -110.74
112501 | 0.10857 | 84.21 |  |  | 0.098991 | 0.91174 | 112501 | 0.015 | 0 | 150 | 35.354 | 150 | 325.62 | 150 | -24.46 | 150 | -108.67
115001 | 0.11058 | 84.05 |  |  | 0.1004 | 0.90793 | 115001 | 0.015 | 0 | 151 | 35.856 | 151 | 324.26 | 151 | -22.84 | 151 | -106.89
117501 | 0.11342 | 84 |  |  | 0.10191 | 0.89852 | 117501 | 0.015 | 0 | 152 | 36.398 | 152 | 320.9 | 152 | -21.83 | 152 | -105.83
120001 | 0.11538 | 83.53 |  |  | 0.10371 | 0.89891 | 120001 | 0.015 | 0 | 153 | 37.04 | 153 | 321.04 | 153 | -21.45 | 153 | -104.98