## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.039591 | -6.14 | 13.085 | A/V | 1.1271 | 28.4676 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 402.52 | 0 | 10.167 | 0 | -5.52 | 0 | 0.62
51 | 0.038603 | -12.37 |  |  | 1.1014 | 28.532 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 393.36 | 1 | 10.19 | 1 | -11.82 | 1 | 0.55
75 | 0.037198 | -17.52 | Vpp initial |  | 1.0647 | 28.6216 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 380.24 | 2 | 10.222 | 2 | -16.75 | 2 | 0.77
101 | 0.035368 | -22.51 | 933.4439 | mV | 1.0177 | 28.7756 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 363.48 | 3 | 10.277 | 3 | -21.59 | 3 | 0.92
125 | 0.033592 | -26.64 |  |  | 0.97076 | 28.8988 | 125 | 0.001 | 0 | 4 | 346.7 | 4 | 10.321 | 4 | -25.44 | 4 | 1.2
151 | 0.03157 | -30.42 | Offset |  | 0.91834 | 29.0892 | 151 | 0.001 | 0 | 5 | 327.98 | 5 | 10.389 | 5 | -29.09 | 5 | 1.33
175 | 0.029771 | -33.32 | 0 |  | 0.87175 | 29.2824 | 175 | 0.001 | 0 | 6 | 311.34 | 6 | 10.458 | 6 | -31.83 | 6 | 1.49
201 | 0.027926 | -35.94 |  |  | 0.82415 | 29.512 | 201 | 0.001 | 0 | 7 | 294.34 | 7 | 10.54 | 7 | -34.43 | 7 | 1.51
225 | 0.026328 | -37.93 |  |  | 0.78327 | 29.75 | 225 | 0.001 | 0 | 8 | 279.74 | 8 | 10.625 | 8 | -36.43 | 8 | 1.5
251 | 0.024729 | -39.63 |  |  | 0.74239 | 30.0216 | 251 | 0.001 | 0 | 9 | 265.14 | 9 | 10.722 | 9 | -38.32 | 9 | 1.31
275 | 0.023368 | -40.91 |  |  | 0.70672 | 30.2428 | 275 | 0.001 | 0 | 10 | 252.4 | 10 | 10.801 | 10 | -39.83 | 10 | 1.08
301 | 0.022077 | -42.04 |  |  | 0.67267 | 30.4696 | 301 | 0.001 | 0 | 11 | 240.24 | 11 | 10.882 | 11 | -41.38 | 11 | 0.66
325 | 0.020958 | -42.87 |  |  | 0.64204 | 30.6348 | 325 | 0.001 | 0 | 12 | 229.3 | 12 | 10.941 | 12 | -42.63 | 12 | 0.24
351 | 0.019874 | -43.48 |  |  | 0.61068 | 30.7272 | 351 | 0.001 | 0 | 13 | 218.1 | 13 | 10.974 | 13 | -43.82 | 13 | -0.34
375 | 0.018947 | -43.79 |  |  | 0.58246 | 30.7412 | 375 | 0.001 | 0 | 14 | 208.02 | 14 | 10.979 | 14 | -44.59 | 14 | -0.8
401 | 0.018057 | -44.11 |  |  | 0.55448 | 30.7076 | 401 | 0.001 | 0 | 15 | 198.03 | 15 | 10.967 | 15 | -45.47 | 15 | -1.36
425 | 0.017297 | -44.21 |  |  | 0.52959 | 30.618 | 425 | 0.001 | 0 | 16 | 189.14 | 16 | 10.935 | 16 | -45.92 | 16 | -1.71
451 | 0.016553 | -44.05 |  |  | 0.50473 | 30.492 | 451 | 0.001 | 0 | 17 | 180.26 | 17 | 10.89 | 17 | -46.19 | 17 | -2.14
475 | 0.015942 | -44.2 |  |  | 0.48418 | 30.3716 | 475 | 0.001 | 0 | 18 | 172.92 | 18 | 10.847 | 18 | -46.44 | 18 | -2.24
501 | 0.015316 | -43.9 |  |  | 0.46315 | 30.24 | 501 | 0.001 | 0 | 19 | 165.41 | 19 | 10.8 | 19 | -46.51 | 19 | -2.61
525 | 0.014769 | -43.65 |  |  | 0.44464 | 30.1056 | 525 | 0.001 | 0 | 20 | 158.8 | 20 | 10.752 | 20 | -46.29 | 20 | -2.64
551 | 0.014244 | -43.18 |  |  | 0.42686 | 29.9684 | 551 | 0.001 | 0 | 21 | 152.45 | 21 | 10.703 | 21 | -46.02 | 21 | -2.84
575 | 0.013795 | -43.02 |  |  | 0.41194 | 29.862 | 575 | 0.001 | 0 | 22 | 147.12 | 22 | 10.665 | 22 | -45.92 | 22 | -2.9
601 | 0.013353 | -42.6 |  |  | 0.39721 | 29.7472 | 601 | 0.001 | 0 | 23 | 141.86 | 23 | 10.624 | 23 | -45.58 | 23 | -2.98
625 | 0.012975 | -42.14 |  |  | 0.385 | 29.6716 | 625 | 0.001 | 0 | 24 | 137.5 | 24 | 10.597 | 24 | -45.07 | 24 | -2.93
651 | 0.012571 | -41.55 |  |  | 0.37184 | 29.5792 | 651 | 0.001 | 0 | 25 | 132.8 | 25 | 10.564 | 25 | -44.53 | 25 | -2.98
675 | 0.012251 | -41.06 |  |  | 0.36162 | 29.5176 | 675 | 0.001 | 0 | 26 | 129.15 | 26 | 10.542 | 26 | -44.01 | 26 | -2.95
701 | 0.011943 | -40.5 |  |  | 0.35165 | 29.4448 | 701 | 0.001 | 0 | 27 | 125.59 | 27 | 10.516 | 27 | -43.48 | 27 | -2.98
725 | 0.011654 | -39.83 |  |  | 0.34244 | 29.3832 | 725 | 0.001 | 0 | 28 | 122.3 | 28 | 10.494 | 28 | -42.75 | 28 | -2.92
751 | 0.011381 | -39.27 |  |  | 0.33384 | 29.3328 | 751 | 0.001 | 0 | 29 | 119.23 | 29 | 10.476 | 29 | -42.23 | 29 | -2.96
801 | 0.010881 | -37.9 |  |  | 0.31836 | 29.2572 | 801 | 0.001 | 0 | 30 | 113.7 | 30 | 10.449 | 30 | -40.84 | 30 | -2.94
851 | 0.01048 | -36.57 |  |  | 0.30568 | 29.1676 | 851 | 0.001 | 0 | 31 | 109.17 | 31 | 10.417 | 31 | -39.48 | 31 | -2.91
901 | 0.010089 | -35.23 |  |  | 0.29372 | 29.1116 | 901 | 0.001 | 0 | 32 | 104.9 | 32 | 10.397 | 32 | -38.05 | 32 | -2.82
951 | 0.009764 | -33.94 |  |  | 0.28381 | 29.0668 | 951 | 0.001 | 0 | 33 | 101.36 | 33 | 10.381 | 33 | -36.84 | 33 | -2.9
1001 | 0.0094728 | -32.51 |  |  | 0.27495 | 29.0248 | 1001 | 0.001 | 0 | 34 | 98.195 | 34 | 10.366 | 34 | -35.35 | 34 | -2.84
1251 | 0.008428 | -25.63 |  |  | 0.24342 | 28.882 | 1251 | 0.001 | 0 | 35 | 86.935 | 35 | 10.315 | 35 | -28.4 | 35 | -2.77
1501 | 0.0078634 | -19.1 |  |  | 0.2266 | 28.8176 | 1501 | 0.001 | 0 | 36 | 80.93 | 36 | 10.292 | 36 | -21.85 | 36 | -2.75
1751 | 0.0075577 | -13.42 |  |  | 0.21743 | 28.77 | 1751 | 0.001 | 0 | 37 | 77.655 | 37 | 10.275 | 37 | -16.19 | 37 | -2.77
2001 | 0.0073704 | -8.35 |  |  | 0.21182 | 28.7392 | 2001 | 0.001 | 0 | 38 | 75.65 | 38 | 10.264 | 38 | -11.2 | 38 | -2.85
2251 | 0.007337 | -3.96 |  |  | 0.21076 | 28.7252 | 2251 | 0.001 | 0 | 39 | 75.27 | 39 | 10.259 | 39 | -6.77 | 39 | -2.81
2501 | 0.0072838 | 0.15 |  |  | 0.20915 | 28.714 | 2501 | 0.001 | 0 | 40 | 74.695 | 40 | 10.255 | 40 | -2.91 | 40 | -3.06
2751 | 0.0073312 | 3.81 |  |  | 0.21041 | 28.7 | 2751 | 0.001 | 0 | 41 | 75.145 | 41 | 10.25 | 41 | 0.65 | 41 | -3.16
3001 | 0.0074007 | 6.9 |  |  | 0.21234 | 28.6916 | 3001 | 0.001 | 0 | 42 | 75.835 | 42 | 10.247 | 42 | 3.6 | 42 | -3.3
3251 | 0.0074756 | 9.95 |  |  | 0.21447 | 28.6888 | 3251 | 0.001 | 0 | 43 | 76.595 | 43 | 10.246 | 43 | 6.54 | 43 | -3.41
3501 | 0.0075854 | 12.56 |  |  | 0.21757 | 28.6832 | 3501 | 0.001 | 0 | 44 | 77.705 | 44 | 10.244 | 44 | 8.97 | 44 | -3.59
3751 | 0.0077084 | 14.94 |  |  | 0.2211 | 28.6832 | 3751 | 0.001 | 0 | 45 | 78.965 | 45 | 10.244 | 45 | 11.24 | 45 | -3.7
4001 | 0.0078313 | 17.22 |  |  | 0.22467 | 28.6888 | 4001 | 0.002 | 0 | 46 | 80.24 | 46 | 10.246 | 46 | 13.34 | 46 | -3.88
4251 | 0.0079525 | 19.22 |  |  | 0.2281 | 28.6832 | 4251 | 0.002 | 0 | 47 | 81.465 | 47 | 10.244 | 47 | 15.25 | 47 | -3.97
4501 | 0.0080991 | 21.3 |  |  | 0.2324 | 28.6944 | 4501 | 0.002 | 0 | 48 | 83 | 48 | 10.248 | 48 | 17.11 | 48 | -4.19
4751 | 0.0082333 | 22.94 |  |  | 0.23632 | 28.7028 | 4751 | 0.002 | 0 | 49 | 84.4 | 49 | 10.251 | 49 | 18.62 | 49 | -4.32
5001 | 0.0083906 | 24.56 |  |  | 0.24086 | 28.7056 | 5001 | 0.002 | 0 | 50 | 86.02 | 50 | 10.252 | 50 | 20.03 | 50 | -4.53
5251 | 0.0085306 | 26.26 |  |  | 0.24504 | 28.7252 | 5251 | 0.002 | 0 | 51 | 87.515 | 51 | 10.259 | 51 | 21.58 | 51 | -4.68
5501 | 0.0086688 | 27.75 |  |  | 0.24916 | 28.742 | 5501 | 0.002 | 0 | 52 | 88.985 | 52 | 10.265 | 52 | 22.82 | 52 | -4.93
5751 | 0.0088346 | 28.95 |  |  | 0.25397 | 28.7476 | 5751 | 0.002 | 0 | 53 | 90.705 | 53 | 10.267 | 53 | 23.9 | 53 | -5.05
6001 | 0.0089918 | 30.26 |  |  | 0.25859 | 28.7588 | 6001 | 0.002 | 0 | 54 | 92.355 | 54 | 10.271 | 54 | 25 | 54 | -5.26
6501 | 0.0092991 | 32.69 |  |  | 0.26764 | 28.7812 | 6501 | 0.002 | 0 | 55 | 95.585 | 55 | 10.279 | 55 | 27.16 | 55 | -5.53
7001 | 0.0096495 | 34.99 |  |  | 0.27791 | 28.8008 | 7001 | 0.0025 | 0 | 56 | 99.255 | 56 | 10.286 | 56 | 28.92 | 56 | -6.07
7501 | 0.0099723 | 36.83 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 0.28738 | 28.8176 | 7501 | 0.0025 | 0 | 57 | 102.635 | 57 | 10.292 | 57 | 30.46 | 57 | -6.37
8001 | 0.01031 | 38.71 | 60 |  | 0.29698 | 28.8064 | 8001 | 0.0025 | 0 | 58 | 106.065 | 58 | 10.288 | 58 | 31.72 | 58 | -6.99
8501 | 0.010659 | 40.33 |  |  | 0.30705 | 28.8064 | 8501 | 0.0025 | 0 | 59 | 109.66 | 59 | 10.288 | 59 | 33.04 | 59 | -7.29
9001 | 0.010997 | 41.65 |  |  | 0.31648 | 28.7784 | 9001 | 0.0025 | 0 | 60 | 113.03 | 60 | 10.278 | 60 | 33.81 | 60 | -7.84
9501 | 0.011341 | 43.1 |  |  | 0.32628 | 28.77 | 9501 | 0.0025 | 0 | 61 | 116.53 | 61 | 10.275 | 61 | 34.93 | 61 | -8.17
10001 | 0.01171 | 44.4 |  |  | 0.33646 | 28.7336 | 10001 | 0.004 | 0 | 62 | 120.165 | 62 | 10.262 | 62 | 35.69 | 62 | -8.71