## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.10634 | 0.2 |  | 174.538 | 1641.36 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 62.335 | 0 | 586.2 | 0 | -0.01 | 0 | -0.21 | 0 | 0.54995
51 | 0.10407 | -0.35 |  | 171.486 | 1647.8 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 61.245 | 1 | 588.5 | 1 | -1.2 | 1 | -0.85 | 1 | 0.55003
75 | 0.10632 | -0.71 |  | 174.79 | 1644.02 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 62.425 | 2 | 587.15 | 2 | -1.88 | 2 | -1.17 | 2 | 0.55012
101 | 0.10558 | -1.43 |  | 174.37 | 1651.58 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 62.275 | 3 | 589.85 | 3 | -2.65 | 3 | -1.22 | 3 | 0.55004
125 | 0.10596 | -1.28 |  | 173.012 | 1632.82 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 61.79 | 4 | 583.15 | 4 | -2.91 | 4 | -1.63 | 4 | 0.55007
151 | 0.10719 | -1.66 |  | 174.384 | 1626.8 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 62.28 | 5 | 581 | 5 | -3.63 | 5 | -1.97 | 5 | 0.55004
175 | 0.10659 | -2.1 |  | 173.082 | 1623.86 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 61.815 | 6 | 579.95 | 6 | -4.02 | 6 | -1.92 | 6 | 0.55
201 | 0.10682 | -2.08 |  | 172.872 | 1618.4 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 61.74 | 7 | 578 | 7 | -4.42 | 7 | -2.34 | 7 | 0.55001
225 | 0.10674 | -2.63 |  | 171.934 | 1610.7 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 61.405 | 8 | 575.25 | 8 | -4.85 | 8 | -2.22 | 8 | 0.54997
251 | 0.10699 | -3.25 |  | 171.626 | 1604.12 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 61.295 | 9 | 572.9 | 9 | -5.49 | 9 | -2.24 | 9 | 0.55002
275 | 0.10692 | -3.36 |  | 170.856 | 1597.96 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 61.02 | 10 | 570.7 | 10 | -5.59 | 10 | -2.23 | 10 | 0.54994
301 | 0.10714 | -3.53 |  | 171.108 | 1596.98 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 61.11 | 11 | 570.35 | 11 | -5.89 | 11 | -2.36 | 11 | 0.54994
325 | 0.1067 | -4.14 |  | 169.834 | 1591.66 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 60.655 | 12 | 568.45 | 12 | -6.34 | 12 | -2.2 | 12 | 0.5499
351 | 0.10709 | -4.17 |  | 169.75 | 1585.08 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 60.625 | 13 | 566.1 | 13 | -6.61 | 13 | -2.44 | 13 | 0.54997
375 | 0.10661 | -4.51 |  | 168.042 | 1576.26 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 60.015 | 14 | 562.95 | 14 | -6.54 | 14 | -2.03 | 14 | 0.54997
401 | 0.10638 | -4.77 |  | 168.098 | 1580.18 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 60.035 | 15 | 564.35 | 15 | -6.72 | 15 | -1.95 | 15 | 0.55
425 | 0.10735 | -5.27 |  | 168.728 | 1571.78 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 60.26 | 16 | 561.35 | 16 | -7.14 | 16 | -1.87 | 16 | 0.55002
451 | 0.10666 | -5.79 |  | 167.482 | 1570.24 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 59.815 | 17 | 560.8 | 17 | -7.27 | 17 | -1.48 | 17 | 0.54999
475 | 0.10684 | -6.05 |  | 167.062 | 1563.66 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 59.665 | 18 | 558.45 | 18 | -7.65 | 18 | -1.6 | 18 | 0.55002
501 | 0.10588 | -6.15 |  | 165.942 | 1567.3 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 59.265 | 19 | 559.75 | 19 | -7.87 | 19 | -1.72 | 19 | 0.54997
525 | 0.10618 | -6.56 |  | 166.586 | 1568.84 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 59.495 | 20 | 560.3 | 20 | -8.18 | 20 | -1.62 | 20 | 0.54998
551 | 0.10687 | -7.27 |  | 166.712 | 1560.02 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 59.54 | 21 | 557.15 | 21 | -8.53 | 21 | -1.26 | 21 | 0.54998
575 | 0.10615 | -7.28 |  | 166.11 | 1564.92 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 59.325 | 22 | 558.9 | 22 | -8.25 | 22 | -0.97 | 22 | 0.54997
601 | 0.10591 | -7.78 |  | 166.082 | 1568.14 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 59.315 | 23 | 560.05 | 23 | -8.48 | 23 | -0.7 | 23 | 0.54996
625 | 0.10616 | -8.01 |  | 166.11 | 1564.78 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 59.325 | 24 | 558.85 | 24 | -9.02 | 24 | -1.01 | 24 | 0.54998
651 | 0.10627 | -8.01 |  | 165.62 | 1558.48 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 59.15 | 25 | 556.6 | 25 | -8.95 | 25 | -0.94 | 25 | 0.54995
675 | 0.10595 | -8.46 |  | 165.662 | 1563.66 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 59.165 | 26 | 558.45 | 26 | -9.29 | 26 | -0.83 | 26 | 0.54995
701 | 0.10564 | -8.88 |  | 165.452 | 1566.18 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 59.09 | 27 | 559.35 | 27 | -9.63 | 27 | -0.75 | 27 | 0.54994
725 | 0.10554 | -9.24 |  | 165.172 | 1565.06 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 58.99 | 28 | 558.95 | 28 | -9.86 | 28 | -0.62 | 28 | 0.55003
751 | 0.10516 | -9.39 |  | 165.06 | 1569.68 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 58.95 | 29 | 560.6 | 29 | -10.08 | 29 | -0.69 | 29 | 0.55
775 | 0.10552 | -10.46 |  | 165.256 | 1566.18 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 59.02 | 30 | 559.35 | 30 | -10.84 | 30 | -0.38 | 30 | 0.54998
801 | 0.10542 | -9.71 |  | 165.578 | 1570.66 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 59.135 | 31 | 560.95 | 31 | -10.62 | 31 | -0.91 | 31 | 0.54999
825 | 0.10504 | -10.53 |  | 165.256 | 1573.32 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 59.02 | 32 | 561.9 | 32 | -11.02 | 32 | -0.49 | 32 | 0.54996
851 | 0.10494 | -10.67 |  | 164.99 | 1572.2 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 58.925 | 33 | 561.5 | 33 | -11.29 | 33 | -0.62 | 33 | 0.54994
875 | 0.10487 | -11.17 | Temp center (deg) | 164.92 | 1572.62 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 58.9 | 34 | 561.65 | 34 | -11.64 | 34 | -0.47 | 34 | 0.54997
901 | 0.10466 | -11.31 | 30 | 164.71 | 1573.74 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 58.825 | 35 | 562.05 | 35 | -11.86 | 35 | -0.55 | 35 | 0.54996
925 | 0.10446 | -11.8 |  | 165.186 | 1581.3 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 58.995 | 36 | 564.75 | 36 | -12.24 | 36 | -0.44 | 36 | 0.54994
951 | 0.10431 | -12.27 |  | 164.78 | 1579.76 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 58.85 | 37 | 564.2 | 37 | -12.7 | 37 | -0.43 | 37 | 0.54994
975 | 0.10463 | -12.26 |  | 165.018 | 1577.1 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 58.935 | 38 | 563.25 | 38 | -12.66 | 38 | -0.4 | 38 | 0.54994
1001 | 0.1041 | -12.57 |  | 163.884 | 1574.3 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 58.53 | 39 | 562.25 | 39 | -13.11 | 39 | -0.54 | 39 | 0.54996
1101 | 0.10328 | -13.96 |  | 163.492 | 1582.98 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 58.39 | 40 | 565.35 | 40 | -14.24 | 40 | -0.28 | 40 | 0.55001
1201 | 0.10249 | -14.84 |  | 162.862 | 1589 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 58.165 | 41 | 567.5 | 41 | -15.46 | 41 | -0.62 | 41 | 0.54994
1251 | 0.10172 | -15.4 |  | 161.686 | 1589.56 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 57.745 | 42 | 567.7 | 42 | -16.03 | 42 | -0.63 | 42 | 0.55003
1301 | 0.10159 | -16.3 |  | 161.658 | 1591.24 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 57.735 | 43 | 568.3 | 43 | -16.92 | 43 | -0.62 | 43 | 0.54996
1401 | 0.10049 | -17.2 |  | 160.51 | 1597.26 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 57.325 | 44 | 570.45 | 44 | -17.72 | 44 | -0.52 | 44 | 0.54993
1501 | 0.099579 | -18.31 |  | 159.082 | 1597.54 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 56.815 | 45 | 570.55 | 45 | -18.97 | 45 | -0.66 | 45 | 0.54996
1751 | 0.096932 | -20.99 |  | 155.246 | 1601.6 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 55.445 | 46 | 572 | 46 | -21.77 | 46 | -0.78 | 46 | 0.54997
2001 | 0.09402 | -23.57 |  | 151.662 | 1613.08 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 54.165 | 47 | 576.1 | 47 | -24.61 | 47 | -1.04 | 47 | 0.54994
2251 | 0.0912 | -25.54 |  | 147.406 | 1616.3 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 52.645 | 48 | 577.25 | 48 | -26.88 | 48 | -1.34 | 48 | 0.54992
2501 | 0.088478 | -27.79 |  | 143.304 | 1619.66 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 51.18 | 49 | 578.45 | 49 | -29.21 | 49 | -1.42 | 49 | 0.54991
2751 | 0.085459 | -29.4 |  | 139.0368 | 1626.94 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 49.656 | 50 | 581.05 | 50 | -30.96 | 50 | -1.56 | 50 | 0.54995
3001 | 0.082684 | -30.91 |  | 134.7416 | 1629.6 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 48.122 | 51 | 582 | 51 | -32.95 | 51 | -2.04 | 51 | 0.54991
3251 | 0.079627 | -32.68 |  | 130.4408 | 1638.14 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 46.586 | 52 | 585.05 | 52 | -34.82 | 52 | -2.14 | 52 | 0.54998
3501 | 0.076439 | -33.9 |  | 125.6136 | 1643.32 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 44.862 | 53 | 586.9 | 53 | -36.4 | 53 | -2.5 | 53 | 0.54993
3751 | 0.073787 | -35.23 |  | 121.3072 | 1644.02 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 43.324 | 54 | 587.15 | 54 | -37.99 | 54 | -2.76 | 54 | 0.54991
4001 | 0.071455 | -36.17 |  | 117.7736 | 1648.22 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 42.062 | 55 | 588.65 | 55 | -39.52 | 55 | -3.35 | 55 | 0.5499
4251 | 0.068738 | -37.45 |  | 113.5064 | 1651.3 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 40.538 | 56 | 589.75 | 56 | -41.02 | 56 | -3.57 | 56 | 0.54993
4501 | 0.066109 | -38.12 |  | 109.4072 | 1654.94 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 39.074 | 57 | 591.05 | 57 | -42.08 | 57 | -3.96 | 57 | 0.54997
4751 | 0.063805 | -38.3 |  | 105.5488 | 1654.24 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 37.696 | 58 | 590.8 | 58 | -42.43 | 58 | -4.13 | 58 | 0.55003
5001 | 0.061567 | -39.19 |  | 102.0096 | 1656.9 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 36.432 | 59 | 591.75 | 59 | -43.57 | 59 | -4.38 | 59 | 0.54994
5501 | 0.057842 | -39.54 |  | 95.5304 | 1651.58 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 34.118 | 60 | 589.85 | 60 | -45 | 60 | -5.46 | 60 | 0.54996
6001 | 0.053963 | -40.36 |  | 89.5328 | 1659.14 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 31.976 | 61 | 592.55 | 61 | -46.42 | 61 | -6.06 | 61 | 0.54993
7001 | 0.047219 | -40.44 |  | 78.9712 | 1672.44 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 28.204 | 62 | 597.3 | 62 | -47.87 | 62 | -7.43 | 62 | 0.54993
8001 | 0.042232 | -39.94 |  | 69.412 | 1643.6 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 24.79 | 63 | 587 | 63 | -47.89 | 63 | -7.95 | 63 | 0.54999
9001 | 0.037872 | -38.44 |  | 62.8768 | 1660.26 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 22.456 | 64 | 592.95 | 64 | -47.26 | 64 | -8.82 | 64 | 0.54994
10001 | 0.034478 | -35.42 |  | 56.8176 | 1647.94 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 20.292 | 65 | 588.55 | 65 | -46.26 | 65 | -10.84 | 65 | 0.54999
12501 | 0.028343 | -27.61 |  | 47.1128 | 1662.22 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 16.826 | 66 | 593.65 | 66 | -40.89 | 66 | -13.28 | 66 | 0.54993
15001 | 0.025081 | -17.36 |  | 41.4652 | 1653.26 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 14.809 | 67 | 590.45 | 67 | -33.23 | 67 | -15.87 | 67 | 0.54994
17501 | 0.023449 | -7.84 |  | 37.9736 | 1619.38 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 13.562 | 68 | 578.35 | 68 | -27.14 | 68 | -19.3 | 68 | 0.54994
20001 | 0.02301 | 2.17 |  | 37.2176 | 1617.42 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 13.292 | 69 | 577.65 | 69 | -19.64 | 69 | -21.81 | 69 | 0.54994
25001 | 0.023977 | 17.19 |  | 37.5424 | 1565.76 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 13.408 | 70 | 559.2 | 70 | -9.54 | 70 | -26.73 | 70 | 0.54992
30001 | 0.026356 | 27.65 |  | 39.9756 | 1516.76 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 14.277 | 71 | 541.7 | 71 | -4.4 | 71 | -32.05 | 71 | 0.54991
35001 | 0.029164 | 34.54 |  | 43.092 | 1477.56 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 15.39 | 72 | 527.7 | 72 | -1.3 | 72 | -35.84 | 72 | 0.54992
40001 | 0.031584 | 38.72 |  | 44.6992 | 1415.26 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 15.964 | 73 | 505.45 | 73 | -1.3 | 73 | -40.02 | 73 | 0.54994
45001 | 0.034176 | 42.71 |  | 47.222 | 1381.744 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 16.865 | 74 | 493.48 | 74 | -1.89 | 74 | -44.6 | 74 | 0.5499
50001 | 0.036468 | 40.59 |  | 48.4064 | 1327.368 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 17.288 | 75 | 474.06 | 75 | -2.99 | 75 | -43.58 | 75 | 0.54991
60001 | 0.040782 | 50.79 |  | 49.1652 | 1205.568 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 17.559 | 76 | 430.56 | 76 | -4.69 | 76 | -55.48 | 76 | 0.54994
70001 | 0.044509 | 56.4 |  | 48.8152 | 1096.76 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 17.434 | 77 | 391.7 | 77 | -5.54 | 77 | -61.94 | 77 | 0.5499
80001 | 0.048681 | 62.54 |  | 47.5272 | 976.304 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 16.974 | 78 | 348.68 | 78 | -4.37 | 78 | -66.91 | 78 | 0.54991
90001 | 0.054432 | 68.66 |  | 45.9816 | 844.76 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 16.422 | 79 | 301.7 | 79 | 2.88 | 79 | -65.78 | 79 | 0.54993
100001 | 0.06846 | 70.77 |  | 58.3156 | 851.816 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 20.827 | 80 | 304.22 | 80 | 15.27 | 80 | -55.5 | 80 | 0.54992
110001 | 0.074108 | 65.85 |  | 82.3368 | 1111.04 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 29.406 | 81 | 396.8 | 81 | 4.58 | 81 | -61.27 | 81 | 0.54991
120001 | 0.075153 | 65.86 |  | 86.212 | 1147.16 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 30.79 | 82 | 409.7 | 82 | -9.96 | 82 | -75.82 | 82 | 0.54986