## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 1.741 | -0.62 | 1 | A/V | 9.4332 | 5.4183 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 3.369 | 0 | 1.9351 | 0 | -0.12 | 0 | 0.5
51 | 1.7425 | -0.89 |  |  | 9.4388 | 5.4169 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 3.371 | 1 | 1.9346 | 1 | -0.6 | 1 | 0.29
75 | 1.744 | -1.23 | Vpp initial |  | 9.4422 | 5.4141 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 3.3722 | 2 | 1.9336 | 2 | -0.74 | 2 | 0.49
101 | 1.7513 | -1.34 | 7.8127 | mV | 9.4623 | 5.4032 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 3.3794 | 3 | 1.9297 | 3 | -0.92 | 3 | 0.42
125 | 1.747 | -1.95 |  |  | 9.4646 | 5.4177 | 125 | 0.001 | 0 | 4 | 3.3802 | 4 | 1.9349 | 4 | -0.99 | 4 | 0.96
151 | 1.7459 | -2.42 | Offset |  | 9.4864 | 5.4334 | 151 | 0.001 | 0 | 5 | 3.388 | 5 | 1.9405 | 5 | -1.13 | 5 | 1.29
175 | 1.747 | -2.69 | 0 |  | 9.4976 | 5.4365 | 175 | 0.001 | 0 | 6 | 3.392 | 6 | 1.9416 | 6 | -1.18 | 6 | 1.51
201 | 1.7496 | -3.24 |  |  | 9.5334 | 5.4488 | 201 | 0.001 | 0 | 7 | 3.4048 | 7 | 1.946 | 7 | -1.33 | 7 | 1.91
225 | 1.7531 | -3.55 |  |  | 9.5598 | 5.453 | 225 | 0.001 | 0 | 8 | 3.4142 | 8 | 1.9475 | 8 | -1.45 | 8 | 2.1
251 | 1.7609 | -3.99 |  |  | 9.5995 | 5.4516 | 251 | 0.001 | 0 | 9 | 3.4284 | 9 | 1.947 | 9 | -1.71 | 9 | 2.28
275 | 1.7561 | -4.4 |  |  | 9.6348 | 5.4866 | 275 | 0.001 | 0 | 10 | 3.441 | 10 | 1.9595 | 10 | -1.94 | 10 | 2.46
301 | 1.7556 | -4.86 |  |  | 9.6555 | 5.4998 | 301 | 0.001 | 0 | 11 | 3.4484 | 11 | 1.9642 | 11 | -2.29 | 11 | 2.57
325 | 1.7576 | -5.31 |  |  | 9.674 | 5.504 | 325 | 0.001 | 0 | 12 | 3.455 | 12 | 1.9657 | 12 | -2.62 | 12 | 2.69
351 | 1.76 | -5.65 |  |  | 9.6908 | 5.5062 | 351 | 0.001 | 0 | 13 | 3.461 | 13 | 1.9665 | 13 | -3.08 | 13 | 2.57
375 | 1.7615 | -6.21 |  |  | 9.6958 | 5.5042 | 375 | 0.001 | 0 | 14 | 3.4628 | 14 | 1.9658 | 14 | -3.39 | 14 | 2.82
401 | 1.751 | -6.64 |  |  | 9.6695 | 5.5222 | 401 | 0.001 | 0 | 15 | 3.4534 | 15 | 1.9722 | 15 | -3.75 | 15 | 2.89
425 | 1.7507 | -6.97 |  |  | 9.6527 | 5.5138 | 425 | 0.001 | 0 | 16 | 3.4474 | 16 | 1.9692 | 16 | -4 | 16 | 2.97
451 | 1.7509 | -7.52 |  |  | 9.6421 | 5.507 | 451 | 0.001 | 0 | 17 | 3.4436 | 17 | 1.9668 | 17 | -4.39 | 17 | 3.13
475 | 1.7524 | -8.03 |  |  | 9.6219 | 5.4908 | 475 | 0.001 | 0 | 18 | 3.4364 | 18 | 1.961 | 18 | -4.65 | 18 | 3.38
501 | 1.7493 | -8.32 |  |  | 9.595 | 5.4852 | 501 | 0.001 | 0 | 19 | 3.4268 | 19 | 1.959 | 19 | -4.87 | 19 | 3.45
525 | 1.7466 | -8.93 |  |  | 9.5749 | 5.4821 | 525 | 0.001 | 0 | 20 | 3.4196 | 20 | 1.9579 | 20 | -5.14 | 20 | 3.79
551 | 1.7465 | -9.27 |  |  | 9.5682 | 5.4785 | 551 | 0.001 | 0 | 21 | 3.4172 | 21 | 1.9566 | 21 | -5.37 | 21 | 3.9
575 | 1.7439 | -9.66 |  |  | 9.5474 | 5.4748 | 575 | 0.001 | 0 | 22 | 3.4098 | 22 | 1.9553 | 22 | -5.43 | 22 | 4.23
601 | 1.7382 | -10.13 |  |  | 9.5273 | 5.481 | 601 | 0.001 | 0 | 23 | 3.4026 | 23 | 1.9575 | 23 | -5.73 | 23 | 4.4
625 | 1.7385 | -10.63 |  |  | 9.5178 | 5.4748 | 625 | 0.001 | 0 | 24 | 3.3992 | 24 | 1.9553 | 24 | -5.83 | 24 | 4.8
651 | 1.7364 | -11.18 |  |  | 9.5066 | 5.4748 | 651 | 0.001 | 0 | 25 | 3.3952 | 25 | 1.9553 | 25 | -6.09 | 25 | 5.09
675 | 1.7364 | -11.53 |  |  | 9.5026 | 5.4726 | 675 | 0.001 | 0 | 26 | 3.3938 | 26 | 1.9545 | 26 | -6.19 | 26 | 5.34
701 | 1.7351 | -11.9 |  |  | 9.4948 | 5.4723 | 701 | 0.001 | 0 | 27 | 3.391 | 27 | 1.9544 | 27 | -6.37 | 27 | 5.53
725 | 1.7331 | -12.34 |  |  | 9.4858 | 5.4734 | 725 | 0.001 | 0 | 28 | 3.3878 | 28 | 1.9548 | 28 | -6.45 | 28 | 5.89
751 | 1.7314 | -12.8 |  |  | 9.4769 | 5.4734 | 751 | 0.001 | 0 | 29 | 3.3846 | 29 | 1.9548 | 29 | -6.73 | 29 | 6.07
775 | 1.7232 | -13.15 |  |  | 9.4595 | 5.4894 | 775 | 0.001 | 0 | 30 | 3.3784 | 30 | 1.9605 | 30 | -6.78 | 30 | 6.37
801 | 1.7217 | -13.5 |  |  | 9.4539 | 5.4911 | 801 | 0.001 | 0 | 31 | 3.3764 | 31 | 1.9611 | 31 | -7.01 | 31 | 6.49
825 | 1.7189 | -14.07 |  |  | 9.4511 | 5.4984 | 825 | 0.001 | 0 | 32 | 3.3754 | 32 | 1.9637 | 32 | -7.11 | 32 | 6.96
851 | 1.7155 | -14.45 |  |  | 9.445 | 5.5056 | 851 | 0.001 | 0 | 33 | 3.3732 | 33 | 1.9663 | 33 | -7.31 | 33 | 7.14
875 | 1.7143 | -14.92 |  |  | 9.436 | 5.5042 | 875 | 0.001 | 0 | 34 | 3.37 | 34 | 1.9658 | 34 | -7.42 | 34 | 7.5
901 | 1.7098 | -15.41 |  |  | 9.4293 | 5.5149 | 901 | 0.001 | 0 | 35 | 3.3676 | 35 | 1.9696 | 35 | -7.69 | 35 | 7.72
925 | 1.7131 | -15.77 |  |  | 9.4382 | 5.5096 | 925 | 0.001 | 0 | 36 | 3.3708 | 36 | 1.9677 | 36 | -7.82 | 36 | 7.95
951 | 1.7079 | -16.21 |  |  | 9.4265 | 5.5194 | 951 | 0.001 | 0 | 37 | 3.3666 | 37 | 1.9712 | 37 | -8.03 | 37 | 8.18
975 | 1.7007 | -16.57 |  |  | 9.4142 | 5.5356 | 975 | 0.001 | 0 | 38 | 3.3622 | 38 | 1.977 | 38 | -8.15 | 38 | 8.42
1001 | 1.6933 | -16.96 |  |  | 9.3929 | 5.5471 | 1001 | 0.001 | 0 | 39 | 3.3546 | 39 | 1.9811 | 39 | -8.36 | 39 | 8.6
1101 | 1.6802 | -18.59 |  |  | 9.3873 | 5.5871 | 1101 | 0.001 | 0 | 40 | 3.3526 | 40 | 1.9954 | 40 | -8.97 | 40 | 9.62
1201 | 1.6609 | -20.14 |  |  | 9.3638 | 5.6378 | 1201 | 0.001 | 0 | 41 | 3.3442 | 41 | 2.0135 | 41 | -9.64 | 41 | 10.5
1251 | 1.6599 | -21 |  |  | 9.3694 | 5.6445 | 1251 | 0.001 | 0 | 42 | 3.3462 | 42 | 2.0159 | 42 | -9.92 | 42 | 11.08
1301 | 1.6467 | -21.7 |  |  | 9.3447 | 5.6748 | 1301 | 0.001 | 0 | 43 | 3.3374 | 43 | 2.0267 | 43 | -10.26 | 43 | 11.44
1401 | 1.6311 | -23.15 |  |  | 9.3341 | 5.7226 | 1401 | 0.001 | 0 | 44 | 3.3336 | 44 | 2.0438 | 44 | -10.91 | 44 | 12.24
1501 | 1.6075 | -24.59 |  |  | 9.3061 | 5.7893 | 1501 | 0.001 | 0 | 45 | 3.3236 | 45 | 2.0676 | 45 | -11.54 | 45 | 13.05
1751 | 1.5514 | -27.98 |  |  | 9.2378 | 5.9545 | 1751 | 0.001 | 0 | 46 | 3.2992 | 46 | 2.1266 | 46 | -13.17 | 46 | 14.81
2001 | 1.4994 | -31.28 |  |  | 9.1857 | 6.1261 | 2001 | 0.001 | 0 | 47 | 3.2806 | 47 | 2.1879 | 47 | -14.75 | 47 | 16.53
2251 | 1.4433 | -33.92 |  |  | 9.1095 | 6.3118 | 2251 | 0.001 | 0 | 48 | 3.2534 | 48 | 2.2542 | 48 | -16.05 | 48 | 17.87
2501 | 1.3932 | -36.88 |  |  | 9.0496 | 6.4957 | 2501 | 0.001 | 0 | 49 | 3.232 | 49 | 2.3199 | 49 | -17.86 | 49 | 19.02
2751 | 1.336 | -39.35 |  |  | 8.9578 | 6.7049 | 2751 | 0.001 | 0 | 50 | 3.1992 | 50 | 2.3946 | 50 | -19.37 | 50 | 19.98
3001 | 1.283 | -41.73 |  |  | 8.876 | 6.918 | 3001 | 0.001 | 0 | 51 | 3.17 | 51 | 2.4707 | 51 | -20.92 | 51 | 20.81
3251 | 1.2331 | -43.69 |  |  | 8.7914 | 7.1294 | 3251 | 0.001 | 0 | 52 | 3.1398 | 52 | 2.5462 | 52 | -22.36 | 52 | 21.33
3501 | 1.1864 | -45.6 |  |  | 8.7063 | 7.3382 | 3501 | 0.001 | 0 | 53 | 3.1094 | 53 | 2.6208 | 53 | -23.82 | 53 | 21.78
3751 | 1.1374 | -47.28 |  |  | 8.596 | 7.5578 | 3751 | 0.001 | 0 | 54 | 3.07 | 54 | 2.6992 | 54 | -25.2 | 54 | 22.08
4001 | 1.094 | -48.92 |  |  | 8.4974 | 7.7672 | 4001 | 0.001 | 0 | 55 | 3.0348 | 55 | 2.774 | 55 | -26.64 | 55 | 22.28
4251 | 1.0517 | -50.33 |  |  | 8.3978 | 7.985 | 4251 | 0.001 | 0 | 56 | 2.9992 | 56 | 2.8518 | 56 | -27.97 | 56 | 22.36
4501 | 1.014 | -51.68 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 8.3009 | 8.1866 | 4501 | 0.001 | 0 | 57 | 2.9646 | 57 | 2.9238 | 57 | -29.35 | 57 | 22.33
4751 | 0.97698 | -52.92 | 30.39 |  | 8.2012 | 8.3944 | 4751 | 0.001 | 0 | 58 | 2.929 | 58 | 2.998 | 58 | -30.54 | 58 | 22.38
5001 | 0.94275 | -54.03 |  |  | 8.0959 | 8.5876 | 5001 | 0.001 | 0 | 59 | 2.8914 | 59 | 3.067 | 59 | -31.86 | 59 | 22.17
5501 | 0.87778 | -55.92 |  |  | 7.887 | 8.9852 | 5501 | 0.001 | 0 | 60 | 2.8168 | 60 | 3.209 | 60 | -34.28 | 60 | 21.64
6001 | 0.82007 | -57.38 |  |  | 7.667 | 9.3492 | 6001 | 0.001 | 0 | 61 | 2.7382 | 61 | 3.339 | 61 | -36.37 | 61 | 21.01
7001 | 0.72375 | -60.13 |  |  | 7.2565 | 10.0262 | 7001 | 0.001 | 0 | 62 | 2.5916 | 62 | 3.5808 | 62 | -40.85 | 62 | 19.28
8001 | 0.64746 | -61.98 |  |  | 6.8516 | 10.5823 | 8001 | 0.001 | 0 | 63 | 2.447 | 63 | 3.7794 | 63 | -44.73 | 63 | 17.25
9001 | 0.58461 | -63.39 |  |  | 6.4697 | 11.0667 | 9001 | 0.001 | 0 | 64 | 2.3106 | 64 | 3.9524 | 64 | -48.24 | 64 | 15.15
10001 | 0.53279 | -63.99 |  |  | 6.0967 | 11.443 | 10001 | 0.001 | 0 | 65 | 2.1774 | 65 | 4.0868 | 65 | -51.17 | 65 | 12.82
12501 | 0.43335 | -65.23 |  |  | 5.2867 | 12.1996 | 12501 | 0.001 | 0 | 66 | 1.8881 | 66 | 4.357 | 66 | -57.4 | 66 | 7.83
15001 | 0.3664 | -65.31 |  |  | 4.6421 | 12.6694 | 15001 | 0.001 | 0 | 67 | 1.6579 | 67 | 4.5248 | 67 | -62.19 | 67 | 3.12
17501 | 0.31652 | -64.71 |  |  | 4.1087 | 12.9808 | 17501 | 0.001 | 0 | 68 | 1.4674 | 68 | 4.636 | 68 | -65.91 | 68 | -1.2
20001 | 0.27979 | -63.8 |  |  | 3.6921 | 13.1958 | 20001 | 0.001 | 0 | 69 | 1.3186 | 69 | 4.7128 | 69 | -68.93 | 69 | -5.13
25001 | 0.22803 | -61.58 |  |  | 3.0626 | 13.431 | 25001 | 0.001 | 0 | 70 | 1.0938 | 70 | 4.7968 | 70 | -73.28 | 70 | -11.7
30001 | 0.19306 | -58.53 |  |  | 2.6148 | 13.5442 | 30001 | 0.001 | 0 | 71 | 933.85 | 71 | 4.8372 | 71 | -76.3 | 71 | -17.77
35001 | 0.16856 | -55.57 |  |  | 2.2929 | 13.603 | 35001 | 0.001 | 0 | 72 | 818.9 | 72 | 4.8582 | 72 | -78.97 | 72 | -23.4
40001 | 0.14969 | -52.55 |  |  | 2.0398 | 13.627 | 40001 | 0.001 | 0 | 73 | 728.5 | 73 | 4.8668 | 73 | -81.38 | 73 | -28.83
45001 | 0.13506 | -49.69 |  |  | 1.8432 | 13.6472 | 45001 | 0.001 | 0 | 74 | 658.3 | 74 | 4.874 | 74 | -83.42 | 74 | -33.73
50001 | 0.12271 | -51.43 |  |  | 1.6828 | 13.7138 | 50001 | 0.001 | 0 | 75 | 601 | 75 | 4.8978 | 75 | -85.19 | 75 | -33.76
60001 | 0.10431 | -40.67 |  |  | 1.4449 | 13.8527 | 60001 | 0.001 | 0 | 76 | 516.05 | 76 | 4.9474 | 76 | -89.12 | 76 | -48.45
70001 | 0.089589 | -33.15 |  |  | 1.2802 | 14.2898 | 70001 | 0.001 | 0 | 77 | 457.22 | 77 | 5.1035 | 77 | -93.06 | 77 | -59.91
80001 | 0.079085 | -27.14 |  |  | 1.171 | 14.8064 | 80001 | 0.001 | 0 | 78 | 418.2 | 78 | 5.288 | 78 | -99.11 | 78 | -71.97
90001 | 0.069876 | -20.29 |  |  | 1.0502 | 15.029 | 90001 | 0.001 | 0 | 79 | 375.06 | 79 | 5.3675 | 79 | -111.35 | 79 | -91.06
100001 | 0.061356 | -12.52 |  |  | 0.75583 | 12.3189 | 100001 | 0.001 | 0 | 80 | 269.94 | 80 | 4.3996 | 80 | -127.61 | 80 | -115.09
110001 | 0.052526 | -1.7 |  |  | 0.4338 | 8.2589 | 110001 | 0.001 | 0 | 81 | 154.93 | 81 | 2.9496 | 81 | -126.45 | 81 | -124.75
120001 | 0.048444 | 15 |  |  | 0.31128 | 6.4254 | 120001 | 0.001 | 0 | 82 | 111.17 | 82 | 2.2948 | 82 | -106.5 | 82 | -121.5