## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 236.4111 | -0.62 | 1 | A/V | 147.112 | 0.62227 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 52.54 | 0 | 222.24 | 0 | 2.78 | 0 | 3.4
5.5 | 245.2835 | -7.61 |  |  | 147.798 | 0.60256 | 5.5 | 0.15 | 0 | 1 | 52.785 | 1 | 215.2 | 1 | 2.52 | 1 | 10.13
6 | 212.0126 | 1.8 | Vpp initial |  | 147.364 | 0.69507 | 6 | 0.15 | 0 | 2 | 52.63 | 2 | 248.24 | 2 | 2.26 | 2 | 0.46
6.5 | 230.2718 | -0.86 | 121.8403 | mV | 147.56 | 0.64081 | 6.5 | 0.15 | 0 | 3 | 52.7 | 3 | 228.86 | 3 | 1.97 | 3 | 2.83
7 | 192.6287 | -1.34 |  |  | 147.364 | 0.76502 | 7 | 0.15 | 0 | 4 | 52.63 | 4 | 273.22 | 4 | 1.83 | 4 | 3.17
7.5 | 209.8645 | -5.35 | Offset |  | 147.434 | 0.70252 | 7.5 | 0.15 | 0 | 5 | 52.655 | 5 | 250.9 | 5 | 1.59 | 5 | 6.94
8 | 231.7942 | -0.88 | 0 |  | 147.588 | 0.63672 | 8 | 0.15 | 0 | 6 | 52.71 | 6 | 227.4 | 6 | 1.52 | 6 | 2.4
8.5 | 234.3041 | -4.55 |  |  | 147.546 | 0.62972 | 8.5 | 0.15 | 0 | 7 | 52.695 | 7 | 224.9 | 7 | 1.33 | 7 | 5.88
9 | 224.755 | -0.7 |  |  | 147.7 | 0.65716 | 9 | 0.15 | 0 | 8 | 52.75 | 8 | 234.7 | 8 | 1.23 | 8 | 1.93
9.5 | 227.4689 | -4.04 |  |  | 147.56 | 0.6487 | 9.5 | 0.15 | 0 | 9 | 52.7 | 9 | 231.68 | 9 | 1.11 | 9 | 5.15
10 | 225.9883 | -6.04 |  |  | 147.574 | 0.65302 | 10 | 0.15 | 0 | 10 | 52.705 | 10 | 233.22 | 10 | 1.02 | 10 | 7.06
12.5 | 253.5567 | -6.05 |  |  | 147.714 | 0.58257 | 12.5 | 0.15 | 0 | 11 | 52.755 | 11 | 208.06 | 11 | 0.58 | 11 | 6.63
15 | 230.5842 | -7.87 |  |  | 147.644 | 0.6403 | 15 | 0.15 | 0 | 12 | 52.73 | 12 | 228.68 | 12 | 0.36 | 12 | 8.23
17.5 | 219.6484 | -4.52 |  |  | 147.616 | 0.67206 | 17.5 | 0.15 | 0 | 13 | 52.72 | 13 | 240.02 | 13 | 0.23 | 13 | 4.75
20 | 236.8835 | -4.09 |  |  | 147.658 | 0.62334 | 20 | 0.15 | 0 | 14 | 52.735 | 14 | 222.62 | 14 | 0.14 | 14 | 4.23
22.5 | 224.6293 | -7.85 |  |  | 147.63 | 0.65722 | 22.5 | 0.15 | 0 | 15 | 52.725 | 15 | 234.72 | 15 | -0.06 | 15 | 7.79
25 | 225.7084 | -7.36 |  |  | 147.644 | 0.65414 | 25 | 0.15 | 0 | 16 | 52.73 | 16 | 233.62 | 16 | -0.11 | 16 | 7.25
30 | 228.3691 | -10.32 |  |  | 147.658 | 0.64658 | 30 | 0.15 | 0 | 17 | 52.735 | 17 | 230.92 | 17 | -0.18 | 17 | 10.14
40 | 232.0892 | -17.29 |  |  | 78.6968 | 0.33908 | 40 | 0.08 | 0 | 18 | 28.106 | 18 | 121.1 | 18 | -0.49 | 18 | 16.8
51 | 223.9579 | -17.82 |  |  | 78.68 | 0.35132 | 51 | 0.08 | 0 | 19 | 28.1 | 19 | 125.47 | 19 | -0.59 | 19 | 17.23
60 | 215.3292 | -21.06 |  |  | 78.6632 | 0.36532 | 60 | 0.08 | 0 | 20 | 28.094 | 20 | 130.47 | 20 | -0.67 | 20 | 20.39
70 | 219.3755 | -23.45 |  |  | 78.6856 | 0.35868 | 70 | 0.08 | 0 | 21 | 28.102 | 21 | 128.1 | 21 | -0.73 | 21 | 22.72
75 | 216.0375 | -23.5 |  |  | 78.68 | 0.3642 | 75 | 0.08 | 0 | 22 | 28.1 | 22 | 130.07 | 22 | -0.69 | 22 | 22.81
80 | 207.0913 | -25.85 |  |  | 78.6632 | 0.37985 | 80 | 0.08 | 0 | 23 | 28.094 | 23 | 135.66 | 23 | -0.79 | 23 | 25.06
90 | 199.0647 | -28.73 |  |  | 78.6632 | 0.39516 | 90 | 0.08 | 0 | 24 | 28.094 | 24 | 141.13 | 24 | -0.84 | 24 | 27.89
101 | 200.114 | -33.28 |  |  | 78.6688 | 0.39312 | 101 | 0.08 | 0 | 25 | 28.096 | 25 | 140.4 | 25 | -0.85 | 25 | 32.43
110 | 196.2422 | -33.35 |  |  | 78.6688 | 0.40088 | 110 | 0.08 | 0 | 26 | 28.096 | 26 | 143.17 | 26 | -0.9 | 26 | 32.45
120 | 190.3401 | -36.46 |  |  | 78.6744 | 0.41334 | 120 | 0.08 | 0 | 27 | 28.098 | 27 | 147.62 | 27 | -0.94 | 27 | 35.52
125 | 188.0589 | -36.9 |  |  | 78.6688 | 0.41832 | 125 | 0.08 | 0 | 28 | 28.096 | 28 | 149.4 | 28 | -0.9 | 28 | 36
135 | 177.6541 | -39.42 |  |  | 78.6688 | 0.44282 | 135 | 0.08 | 0 | 29 | 28.096 | 29 | 158.15 | 29 | -0.92 | 29 | 38.5
151 | 170.5561 | -42.73 |  |  | 78.6632 | 0.46122 | 151 | 0.08 | 0 | 30 | 28.094 | 30 | 164.72 | 30 | -1.02 | 30 | 41.71
175 | 160.3264 | -46.39 |  |  | 78.6632 | 0.49064 | 175 | 0.08 | 0 | 31 | 28.094 | 31 | 175.23 | 31 | -1.02 | 31 | 45.37
201 | 149.7681 | -50.25 |  |  | 78.6576 | 0.5252 | 201 | 0.08 | 0 | 32 | 28.092 | 32 | 187.57 | 32 | -1.15 | 32 | 49.1
225 | 138.3706 | -53.47 |  |  | 78.6576 | 0.56846 | 225 | 0.08 | 0 | 33 | 28.092 | 33 | 203.02 | 33 | -1.16 | 33 | 52.31
251 | 128.7121 | -56.49 |  |  | 78.6632 | 0.61116 | 251 | 0.08 | 0 | 34 | 28.094 | 34 | 218.27 | 34 | -1.26 | 34 | 55.23
275 | 120.1711 | -58.68 |  |  | 78.652 | 0.6545 | 275 | 0.08 | 0 | 35 | 28.09 | 35 | 233.75 | 35 | -1.27 | 35 | 57.41
301 | 112.9756 | -60.88 |  |  | 78.6464 | 0.69614 | 301 | 0.08 | 0 | 36 | 28.088 | 36 | 248.62 | 36 | -1.38 | 36 | 59.5
325 | 105.8252 | -62.87 |  |  | 78.6408 | 0.74312 | 325 | 0.08 | 0 | 37 | 28.086 | 37 | 265.4 | 37 | -1.4 | 37 | 61.47
351 | 99.716 | -64.37 |  |  | 78.6408 | 0.78865 | 351 | 0.08 | 0 | 38 | 28.086 | 38 | 281.66 | 38 | -1.49 | 38 | 62.88
375 | 94.2729 | -66.07 |  |  | 78.6296 | 0.83406 | 375 | 0.08 | 0 | 39 | 28.082 | 39 | 297.88 | 39 | -1.51 | 39 | 64.56
401 | 87.1852 | -66.81 |  |  | 29.47 | 0.33802 | 401 | 0.03 | 0 | 40 | 10.525 | 40 | 120.72 | 40 | -1.59 | 40 | 65.22
425 | 84.2716 | -68.76 |  |  | 29.4644 | 0.34964 | 425 | 0.03 | 0 | 41 | 10.523 | 41 | 124.87 | 41 | -1.59 | 41 | 67.17
451 | 79.2231 | -69.82 |  |  | 29.4672 | 0.37195 | 451 | 0.03 | 0 | 42 | 10.524 | 42 | 132.84 | 42 | -1.58 | 42 | 68.24
475 | 76.6781 | -70.52 |  |  | 29.4588 | 0.38419 | 475 | 0.03 | 0 | 43 | 10.521 | 43 | 137.21 | 43 | -1.62 | 43 | 68.9
501 | 72.8942 | -71.5 | Temp center (deg) |  | 29.4644 | 0.40421 | 501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.523 | 44 | 144.36 | 44 | -1.8 | 44 | 69.7
551 | 67.0576 | -72.1 | 30.2 |  | 29.456 | 0.43926 | 551 | 0.03 | 0 | 45 | 10.52 | 45 | 156.88 | 45 | -1.87 | 45 | 70.23
601 | 62.474 | -73.4 |  |  | 29.456 | 0.47149 | 601 | 0.03 | 0 | 46 | 10.52 | 46 | 168.39 | 46 | -2 | 46 | 71.4
651 | 58.2415 | -75.62 |  |  | 29.4532 | 0.50571 | 651 | 0.03 | 0 | 47 | 10.519 | 47 | 180.61 | 47 | -2.06 | 47 | 73.56
701 | 54.1049 | -76.44 |  |  | 29.4504 | 0.54432 | 701 | 0.03 | 0 | 48 | 10.518 | 48 | 194.4 | 48 | -2.18 | 48 | 74.26
751 | 50.8044 | -77.47 |  |  | 29.4448 | 0.57957 | 751 | 0.03 | 0 | 49 | 10.516 | 49 | 206.99 | 49 | -2.27 | 49 | 75.2
801 | 48.2649 | -77.31 |  |  | 29.442 | 0.61001 | 801 | 0.03 | 0 | 50 | 10.515 | 50 | 217.86 | 50 | -2.38 | 50 | 74.93
851 | 45.3976 | -79.42 |  |  | 29.442 | 0.64854 | 851 | 0.03 | 0 | 51 | 10.515 | 51 | 231.62 | 51 | -2.49 | 51 | 76.93
901 | 42.6537 | -79.49 |  |  | 29.442 | 0.69026 | 901 | 0.03 | 0 | 52 | 10.515 | 52 | 246.52 | 52 | -2.59 | 52 | 76.9
951 | 40.5476 | -79.41 |  |  | 29.4392 | 0.72604 | 951 | 0.03 | 0 | 53 | 10.514 | 53 | 259.3 | 53 | -2.75 | 53 | 76.66
1001 | 38.349 | -81.03 |  |  | 29.4364 | 0.76759 | 1001 | 0.03 | 0 | 54 | 10.513 | 54 | 274.14 | 54 | -2.85 | 54 | 78.18
1051 | 37.237 | -81.81 |  |  | 29.4336 | 0.79044 | 1051 | 0.03 | 0 | 55 | 10.512 | 55 | 282.3 | 55 | -2.95 | 55 | 78.86
1101 | 34.9295 | -81.41 |  |  | 29.4308 | 0.84258 | 1101 | 0.03 | 0 | 56 | 10.511 | 56 | 300.92 | 56 | -3.04 | 56 | 78.37
1151 | 33.0431 | -82.44 |  |  | 29.4308 | 0.89068 | 1151 | 0.03 | 0 | 57 | 10.511 | 57 | 318.1 | 57 | -3.14 | 57 | 79.3
1201 | 32.0653 | -82.38 |  |  | 29.4308 | 0.91784 | 1201 | 0.03 | 0 | 58 | 10.511 | 58 | 327.8 | 58 | -3.23 | 58 | 79.15
1251 | 30.6033 | -82.66 |  |  | 29.4308 | 0.96169 | 1251 | 0.03 | 0 | 59 | 10.511 | 59 | 343.46 | 59 | -3.33 | 59 | 79.33
1301 | 29.7498 | -82.73 |  |  | 29.428 | 0.98918 | 1301 | 0.03 | 0 | 60 | 10.51 | 60 | 353.28 | 60 | -3.42 | 60 | 79.31
1401 | 27.5986 | -83.38 |  |  | 29.4252 | 1.0662 | 1401 | 0.03 | 0 | 61 | 10.509 | 61 | 380.78 | 61 | -3.61 | 61 | 79.77
1501 | 25.8484 | -83.88 |  |  | 29.4308 | 1.1386 | 1501 | 0.03 | 0 | 62 | 10.511 | 62 | 406.64 | 62 | -3.8 | 62 | 80.08
1751 | 22.198 | -84.96 |  |  | 29.4252 | 1.3256 | 1751 | 0.03 | 0 | 63 | 10.509 | 63 | 473.42 | 63 | -4.28 | 63 | 80.68
2001 | 19.4162 | -85.38 |  |  | 29.428 | 1.5156 | 2001 | 0.03 | 0 | 64 | 10.51 | 64 | 541.3 | 64 | -4.76 | 64 | 80.62
2251 | 17.3118 | -86.25 |  |  | 29.428 | 1.6999 | 2251 | 0.03 | 0 | 65 | 10.51 | 65 | 607.1 | 65 | -5.21 | 65 | 81.04
2501 | 15.5478 | -86.58 |  |  | 29.4224 | 1.8924 | 2501 | 0.03 | 0 | 66 | 10.508 | 66 | 675.85 | 66 | -5.71 | 66 | 80.87
2751 | 14.1593 | -86.93 |  |  | 29.4252 | 2.0782 | 2751 | 0.03 | 0 | 67 | 10.509 | 67 | 742.2 | 67 | -6.14 | 67 | 80.79
3001 | 12.9616 | -87.03 |  |  | 29.4224 | 2.27 | 3001 | 0.03 | 0 | 68 | 10.508 | 68 | 810.7 | 68 | -6.53 | 68 | 80.5
3251 | 11.9954 | -87.45 |  |  | 29.4224 | 2.4528 | 3251 | 0.03 | 0 | 69 | 10.508 | 69 | 876 | 69 | -7.09 | 69 | 80.36
3501 | 11.1108 | -87.65 |  |  | 29.4224 | 2.6481 | 3501 | 0.03 | 0 | 70 | 10.508 | 70 | 945.75 | 70 | -7.6 | 70 | 80.05
3751 | 10.3777 | -87.76 |  |  | 29.4252 | 2.8354 | 3751 | 0.03 | 0 | 71 | 10.509 | 71 | 1012.65 | 71 | -8.02 | 71 | 79.74
4001 | 9.7256 | -87.96 |  |  | 29.428 | 3.0258 | 4001 | 0.03 | 0 | 72 | 10.51 | 72 | 1080.65 | 72 | -8.55 | 72 | 79.41
4251 | 9.1595 | -88.06 |  |  | 29.4308 | 3.2131 | 4251 | 0.03 | 0 | 73 | 10.511 | 73 | 1147.55 | 73 | -8.97 | 73 | 79.09
4501 | 8.6535 | -88.1 |  |  | 29.4392 | 3.402 | 4501 | 0.03 | 0 | 74 | 10.514 | 74 | 1215 | 74 | -9.5 | 74 | 78.6
4751 | 8.2041 | -88.22 |  |  | 29.4196 | 3.586 | 4751 | 0.03 | 0 | 75 | 10.507 | 75 | 1.2807 | 75 | -9.92 | 75 | 78.3
5001 | 7.7836 | -88.33 |  |  | 29.4308 | 3.7811 | 5001 | 0.03 | 0 | 76 | 10.511 | 76 | 1.3504 | 76 | -10.43 | 76 | 77.9
5501 | 7.0888 | -88.43 |  |  | 29.4336 | 4.1521 | 5501 | 0.03 | 0 | 77 | 10.512 | 77 | 1.4829 | 77 | -11.41 | 77 | 77.02
6001 | 6.489 | -88.72 |  |  | 29.4252 | 4.5346 | 6001 | 0.03 | 0 | 78 | 10.509 | 78 | 1.6195 | 78 | -12.38 | 78 | 76.34
7001 | 5.595 | -88.57 |  |  | 1.8693 | 0.3341 | 7001 | 0.002 | 0 | 79 | 667.6 | 79 | 119.32 | 79 | -14.64 | 79 | 73.93
8001 | 4.9052 | -89.21 |  |  | 1.8917 | 0.38564 | 8001 | 0.002 | 0 | 80 | 675.6 | 80 | 137.73 | 80 | -16.48 | 80 | 72.73
9001 | 4.279 | -90.17 |  |  | 1.8862 | 0.4408 | 9001 | 0.002 | 0 | 81 | 673.65 | 81 | 157.43 | 81 | -18.78 | 81 | 71.39
10001 | 3.8645 | -89.35 |  |  | 1.8836 | 0.4874 | 10001 | 0.002 | 0 | 82 | 672.7 | 82 | 174.07 | 82 | -20.38 | 82 | 68.97
12501 | 3.1156 | -89.1 |  |  | 1.8833 | 0.60446 | 12501 | 0.002 | 0 | 83 | 672.6 | 83 | 215.88 | 83 | -25.26 | 83 | 63.84
15001 | 2.5919 | -89.45 |  |  | 1.8631 | 0.71882 | 15001 | 0.002 | 0 | 84 | 665.4 | 84 | 256.72 | 84 | -30.01 | 84 | 59.44
17501 | 2.2101 | -89.34 |  |  | 1.8679 | 0.84515 | 17501 | 0.002 | 0 | 85 | 667.1 | 85 | 301.84 | 85 | -35.6 | 85 | 53.74
20001 | 1.9373 | -89.07 |  |  | 1.8462 | 0.95295 | 20001 | 0.002 | 0 | 86 | 659.35 | 86 | 340.34 | 86 | -40.72 | 86 | 48.35
25001 | 1.5459 | -89.42 |  |  | 1.8106 | 1.1712 | 25001 | 0.002 | 0 | 87 | 646.65 | 87 | 418.3 | 87 | -51.55 | 87 | 37.87
30001 | 1.2855 | -89.21 |  |  | 1.7276 | 1.3439 | 30001 | 0.002 | 0 | 88 | 617 | 88 | 479.98 | 88 | -62.53 | 88 | 26.68
35001 | 1.0976 | -89.02 |  |  | 1.6199 | 1.4759 | 35001 | 0.002 | 0 | 89 | 578.55 | 89 | 527.1 | 89 | -74.25 | 89 | 14.77
40001 | 0.95552 | -89.19 |  |  | 1.4976 | 1.5673 | 40001 | 0.002 | 0 | 90 | 534.85 | 90 | 559.75 | 90 | -85.23 | 90 | 3.96
45001 | 0.84729 | -89.06 |  |  | 1.3614 | 1.6068 | 45001 | 0.002 | 0 | 91 | 486.22 | 91 | 573.85 | 91 | -95.57 | 91 | -6.51
50001 | 0.75424 | -93.73 |  |  | 1.2101 | 1.6044 | 50001 | 0.002 | 0 | 92 | 432.18 | 92 | 573 | 92 | -104.42 | 92 | -10.69
60001 | 0.62069 | -88.94 |  |  | 0.93145 | 1.5007 | 60001 | 0.002 | 0 | 93 | 332.66 | 93 | 535.95 | 93 | -120.9 | 93 | -31.96
70001 | 0.52435 | -89.82 |  |  | 0.70728 | 1.3489 | 70001 | 0.002 | 0 | 94 | 252.6 | 94 | 481.74 | 94 | -134.48 | 94 | -44.66
80001 | 0.44862 | -88.38 |  |  | 0.522 | 1.1636 | 80001 | 0.002 | 0 | 95 | 186.43 | 95 | 415.56 | 95 | -142.06 | 95 | -53.68
90001 | 0.3843 | -88.61 |  |  | 0.38595 | 1.0043 | 90001 | 0.002 | 0 | 96 | 137.84 | 96 | 358.68 | 96 | -144.05 | 96 | -55.44
100001 | 0.33572 | -87.97 |  |  | 0.33452 | 0.99641 | 100001 | 0.002 | 0 | 97 | 119.47 | 97 | 355.86 | 97 | -139 | 97 | -51.03
110001 | 0.29232 | -87.71 |  |  | 0.33905 | 1.1599 | 110001 | 0.002 | 0 | 98 | 121.09 | 98 | 414.24 | 98 | -143.74 | 98 | -56.03
120001 | 0.26371 | -87.57 |  |  | 0.32259 | 1.2233 | 120001 | 0.002 | 0 | 99 | 115.21 | 99 | 436.88 | 99 | -154.91 | 99 | -67.34