## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.47121 | -0.34 |  | 0.61639 | 1.3081 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 220.14 | 0 | 467.18 | 0 | 0.3 | 0 | 0.64 | 0 | 0.47592
51 | 0.47013 | -0.72 |  | 0.61572 | 1.3097 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 219.9 | 1 | 467.74 | 1 | -0.21 | 1 | 0.51 | 1 | 0.47637
75 | 0.47103 | -1.04 |  | 0.61863 | 1.3134 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 220.94 | 2 | 469.06 | 2 | -0.18 | 2 | 0.86 | 2 | 0.4763
101 | 0.47761 | -1.59 |  | 0.62166 | 1.3016 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 222.02 | 3 | 464.86 | 3 | -0.23 | 3 | 1.36 | 3 | 0.47634
125 | 0.4724 | -1.59 |  | 0.62726 | 1.3278 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 224.02 | 4 | 474.22 | 4 | -0.1 | 4 | 1.49 | 4 | 0.47596
151 | 0.47644 | -1.73 |  | 0.63762 | 1.3383 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 227.72 | 5 | 477.96 | 5 | -0.19 | 5 | 1.54 | 5 | 0.47625
175 | 0.47328 | -2.12 |  | 0.64814 | 1.3695 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 231.48 | 6 | 489.1 | 6 | -0.3 | 6 | 1.82 | 6 | 0.47634
201 | 0.47393 | -2.67 |  | 0.65548 | 1.3831 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 234.1 | 7 | 493.96 | 7 | -1.19 | 7 | 1.48 | 7 | 0.47607
225 | 0.47207 | -2.78 |  | 0.66646 | 1.4118 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 238.02 | 8 | 504.2 | 8 | -2.2 | 8 | 0.58 | 8 | 0.47637
251 | 0.4728 | -3 |  | 0.66662 | 1.4099 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 238.08 | 9 | 503.55 | 9 | -3.96 | 9 | -0.96 | 9 | 0.47635
275 | 0.47316 | -3.38 |  | 0.66422 | 1.4038 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 237.22 | 10 | 501.35 | 10 | -5.29 | 10 | -1.91 | 10 | 0.47634
301 | 0.47318 | -3.84 |  | 0.65694 | 1.3884 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 234.62 | 11 | 495.84 | 11 | -6.39 | 11 | -2.55 | 11 | 0.4763
325 | 0.47479 | -4.25 |  | 0.64803 | 1.3649 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 231.44 | 12 | 487.46 | 12 | -6.96 | 12 | -2.71 | 12 | 0.47638
351 | 0.4741 | -4.62 |  | 0.64232 | 1.3548 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 229.4 | 13 | 483.86 | 13 | -7.6 | 13 | -2.98 | 13 | 0.47639
375 | 0.47322 | -4.84 |  | 0.63386 | 1.3395 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 226.38 | 14 | 478.38 | 14 | -7.53 | 14 | -2.69 | 14 | 0.47641
401 | 0.47216 | -4.82 |  | 0.62782 | 1.3297 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 224.22 | 15 | 474.88 | 15 | -7.76 | 15 | -2.94 | 15 | 0.47641
425 | 0.47191 | -5.7 |  | 0.62474 | 1.3238 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 223.12 | 16 | 472.8 | 16 | -7.95 | 16 | -2.25 | 16 | 0.47645
451 | 0.47778 | -6.02 |  | 0.62182 | 1.3015 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 222.08 | 17 | 464.82 | 17 | -8 | 17 | -1.98 | 17 | 0.47639
475 | 0.47217 | -6.37 |  | 0.61891 | 1.3108 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 221.04 | 18 | 468.14 | 18 | -8.18 | 18 | -1.81 | 18 | 0.47644
501 | 0.47402 | -6.52 |  | 0.61499 | 1.2974 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 219.64 | 19 | 463.36 | 19 | -8.43 | 19 | -1.91 | 19 | 0.47639
525 | 0.47286 | -6.99 |  | 0.61264 | 1.2956 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 218.8 | 20 | 462.72 | 20 | -8.15 | 20 | -1.16 | 20 | 0.47637
551 | 0.47166 | -7.44 |  | 0.61286 | 1.2994 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 218.88 | 21 | 464.06 | 21 | -8.82 | 21 | -1.38 | 21 | 0.47637
575 | 0.47121 | -7.67 |  | 0.61079 | 1.2962 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 218.14 | 22 | 462.94 | 22 | -8.87 | 22 | -1.2 | 22 | 0.47638
601 | 0.47343 | -8.03 |  | 0.60906 | 1.2865 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 217.52 | 23 | 459.46 | 23 | -9.16 | 23 | -1.13 | 23 | 0.47639
625 | 0.47065 | -8.53 |  | 0.6085 | 1.2929 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 217.32 | 24 | 461.74 | 24 | -9.3 | 24 | -0.77 | 24 | 0.4762
651 | 0.47271 | -8.87 |  | 0.60766 | 1.2855 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 217.02 | 25 | 459.1 | 25 | -9.48 | 25 | -0.61 | 25 | 0.47642
675 | 0.46956 | -9.14 |  | 0.60648 | 1.2916 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 216.6 | 26 | 461.28 | 26 | -9.57 | 26 | -0.43 | 26 | 0.47645
701 | 0.47063 | -9.33 |  | 0.6071 | 1.29 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 216.82 | 27 | 460.7 | 27 | -9.78 | 27 | -0.45 | 27 | 0.47646
725 | 0.46912 | -9.73 |  | 0.60536 | 1.2904 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 216.2 | 28 | 460.86 | 28 | -10.03 | 28 | -0.3 | 28 | 0.47642
751 | 0.47001 | -10.19 |  | 0.60418 | 1.2855 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 215.78 | 29 | 459.1 | 29 | -10.22 | 29 | -0.03 | 29 | 0.47621
775 | 0.46817 | -10.38 |  | 0.6029 | 1.2878 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 215.32 | 30 | 459.92 | 30 | -10.31 | 30 | 0.07 | 30 | 0.4762
801 | 0.46669 | -10.16 |  | 0.60183 | 1.2896 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 214.94 | 31 | 460.56 | 31 | -10.53 | 31 | -0.37 | 31 | 0.47645
825 | 0.46778 | -11.03 |  | 0.60161 | 1.2861 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 214.86 | 32 | 459.32 | 32 | -10.66 | 32 | 0.37 | 32 | 0.47643
851 | 0.46826 | -11.26 |  | 0.60228 | 1.2862 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 215.1 | 33 | 459.36 | 33 | -10.93 | 33 | 0.33 | 33 | 0.47643
875 | 0.46629 | -11.73 | Temp center (deg) | 0.5987 | 1.284 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 213.82 | 34 | 458.56 | 34 | -11.07 | 34 | 0.66 | 34 | 0.47643
901 | 0.46497 | -12.22 | 45.1 | 0.5992 | 1.2887 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 214 | 35 | 460.24 | 35 | -11.48 | 35 | 0.74 | 35 | 0.47648
925 | 0.4646 | -12.48 |  | 0.59819 | 1.2876 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 213.64 | 36 | 459.84 | 36 | -11.69 | 36 | 0.79 | 36 | 0.47643
951 | 0.46362 | -12.47 |  | 0.59881 | 1.2916 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 213.86 | 37 | 461.28 | 37 | -11.92 | 37 | 0.55 | 37 | 0.47648
975 | 0.46306 | -12.97 |  | 0.59696 | 1.2892 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 213.2 | 38 | 460.42 | 38 | -12.1 | 38 | 0.87 | 38 | 0.47643
1001 | 0.46285 | -13.48 |  | 0.5973 | 1.2905 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 213.32 | 39 | 460.88 | 39 | -12.43 | 39 | 1.05 | 39 | 0.47618
1101 | 0.4615 | -14.64 |  | 0.59304 | 1.285 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 211.8 | 40 | 458.94 | 40 | -13.11 | 40 | 1.53 | 40 | 0.47642
1201 | 0.45668 | -15.96 |  | 0.59097 | 1.294 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 211.06 | 41 | 462.16 | 41 | -14.04 | 41 | 1.92 | 41 | 0.47647
1251 | 0.45426 | -16.75 |  | 0.58929 | 1.2972 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 210.46 | 42 | 463.3 | 42 | -14.48 | 42 | 2.27 | 42 | 0.4764
1301 | 0.45167 | -17.18 |  | 0.58666 | 1.2989 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 209.52 | 43 | 463.88 | 43 | -14.84 | 43 | 2.34 | 43 | 0.47648
1401 | 0.44702 | -18.47 |  | 0.58453 | 1.3076 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 208.76 | 44 | 467 | 44 | -15.66 | 44 | 2.81 | 44 | 0.47647
1501 | 0.44451 | -19.69 |  | 0.58134 | 1.3078 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 207.62 | 45 | 467.08 | 45 | -16.53 | 45 | 3.16 | 45 | 0.47649
1751 | 0.43315 | -22.42 |  | 0.57204 | 1.3206 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 204.3 | 46 | 471.66 | 46 | -18.78 | 46 | 3.64 | 46 | 0.47635
2001 | 0.42285 | -25.25 |  | 0.56398 | 1.3338 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 201.42 | 47 | 476.34 | 47 | -20.82 | 47 | 4.43 | 47 | 0.47646
2251 | 0.40908 | -28.57 |  | 0.55446 | 1.3554 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 198.02 | 48 | 484.06 | 48 | -22.9 | 48 | 5.67 | 48 | 0.47651
2501 | 0.39896 | -30.23 |  | 0.5437 | 1.3628 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 194.18 | 49 | 486.72 | 49 | -24.95 | 49 | 5.28 | 49 | 0.47649
2751 | 0.38587 | -33.56 |  | 0.5341 | 1.3842 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 190.75 | 50 | 494.34 | 50 | -26.8 | 50 | 6.76 | 50 | 0.47649
3001 | 0.37442 | -34.34 |  | 0.52259 | 1.3957 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 186.64 | 51 | 498.48 | 51 | -28.64 | 51 | 5.7 | 51 | 0.47652
3251 | 0.36481 | -36.01 |  | 0.51344 | 1.4074 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 183.37 | 52 | 502.65 | 52 | -30.35 | 52 | 5.66 | 52 | 0.47635
3501 | 0.35031 | -38.03 |  | 0.50156 | 1.4318 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 179.13 | 53 | 511.35 | 53 | -32.26 | 53 | 5.77 | 53 | 0.47648
3751 | 0.33646 | -39.8 |  | 0.49073 | 1.4585 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 175.26 | 54 | 520.9 | 54 | -33.69 | 54 | 6.11 | 54 | 0.47653
4001 | 0.3287 | -41.09 |  | 0.48112 | 1.4637 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 171.83 | 55 | 522.75 | 55 | -35.27 | 55 | 5.82 | 55 | 0.47653
4251 | 0.32081 | -42.8 |  | 0.46976 | 1.4643 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 167.77 | 56 | 522.95 | 56 | -36.57 | 56 | 6.23 | 56 | 0.47648
4501 | 0.30732 | -43.88 |  | 0.45998 | 1.4967 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 164.28 | 57 | 534.55 | 57 | -38.07 | 57 | 5.81 | 57 | 0.47655
4751 | 0.29694 | -44.85 |  | 0.45105 | 1.519 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 161.09 | 58 | 542.5 | 58 | -39.32 | 58 | 5.53 | 58 | 0.47655
5001 | 0.2884 | -45.96 |  | 0.43946 | 1.5238 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 156.95 | 59 | 544.2 | 59 | -40.59 | 59 | 5.37 | 59 | 0.47652
5501 | 0.26939 | -47.88 |  | 0.41776 | 1.5508 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 149.2 | 60 | 553.85 | 60 | -42.89 | 60 | 4.99 | 60 | 0.47652
6001 | 0.25404 | -49.98 |  | 0.40026 | 1.5756 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 142.95 | 61 | 562.7 | 61 | -45.02 | 61 | 4.96 | 61 | 0.47651
7001 | 0.22664 | -51.89 |  | 0.36562 | 1.6132 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 130.58 | 62 | 576.15 | 62 | -48.5 | 62 | 3.39 | 62 | 0.47651
8001 | 0.20328 | -53.22 |  | 0.33298 | 1.638 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 118.92 | 63 | 585 | 63 | -51.55 | 63 | 1.67 | 63 | 0.47655
9001 | 0.18409 | -54.52 |  | 0.30971 | 1.6824 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 110.61 | 64 | 600.85 | 64 | -53.98 | 64 | 0.54 | 64 | 0.47651
10001 | 0.16711 | -54.8 |  | 0.28227 | 1.6891 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 100.81 | 65 | 603.25 | 65 | -55.64 | 65 | -0.84 | 65 | 0.47652
12501 | 0.13655 | -54.54 |  | 0.23342 | 1.7094 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 83.365 | 66 | 610.5 | 66 | -58.27 | 66 | -3.73 | 66 | 0.47629
15001 | 0.11471 | -52.85 |  | 0.19866 | 1.7318 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 70.95 | 67 | 618.5 | 67 | -59.81 | 67 | -6.96 | 67 | 0.47658
17501 | 0.099599 | -50.38 |  | 0.1737 | 1.744 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 62.035 | 68 | 622.85 | 68 | -59.77 | 68 | -9.39 | 68 | 0.47652
20001 | 0.088155 | -47.13 |  | 0.15452 | 1.7528 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 55.185 | 69 | 626 | 69 | -59.43 | 69 | -12.3 | 69 | 0.47662
25001 | 0.072583 | -39.67 |  | 0.12638 | 1.7412 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 45.136 | 70 | 621.85 | 70 | -55.4 | 70 | -15.73 | 70 | 0.47643
30001 | 0.063747 | -31.59 |  | 0.11184 | 1.7545 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 39.944 | 71 | 626.6 | 71 | -51.57 | 71 | -19.98 | 71 | 0.47663
35001 | 0.05884 | -23.6 |  | 0.10356 | 1.7599 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 36.984 | 72 | 628.55 | 72 | -47.37 | 72 | -23.77 | 72 | 0.47632
40001 | 0.056222 | -15.9 |  | 0.098829 | 1.7578 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 35.296 | 73 | 627.8 | 73 | -43.05 | 73 | -27.15 | 73 | 0.47653
45001 | 0.054715 | -9.82 |  | 0.096992 | 1.7727 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 34.64 | 74 | 633.1 | 74 | -41.15 | 74 | -31.33 | 74 | 0.47658
50001 | 0.054537 | -8.27 |  | 0.099417 | 1.8229 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 35.506 | 75 | 651.05 | 75 | -37.89 | 75 | -29.62 | 75 | 0.47655
60001 | 0.055924 | 5.88 |  | 0.10431 | 1.8652 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 37.254 | 76 | 666.15 | 76 | -34.86 | 76 | -40.74 | 76 | 0.47652
70001 | 0.058635 | 13.28 |  | 0.12111 | 2.0654 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 43.252 | 77 | 737.65 | 77 | -33.68 | 77 | -46.96 | 77 | 0.47654
80001 | 0.062457 | 18.62 |  | 0.1679 | 2.6883 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 59.965 | 78 | 960.1 | 78 | -40.37 | 78 | -58.99 | 78 | 0.47654
90001 | 0.066249 | 16.98 |  | 0.22638 | 3.4171 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 80.85 | 79 | 1220.4 | 79 | -97.27 | 79 | -114.25 | 79 | 0.47659
100001 | 0.058805 | 12.47 |  | 0.066461 | 1.1302 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 23.736 | 80 | 403.64 | 80 | -118.69 | 80 | -131.16 | 80 | 0.47653
110001 | 0.049472 | 26.16 |  | 0.042767 | 0.86447 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 15.274 | 81 | 308.74 | 81 | -84.97 | 81 | -111.13 | 81 | 0.47653
120001 | 0.052676 | 39.01 |  | 0.045632 | 0.86626 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 16.297 | 82 | 309.38 | 82 | -65.7 | 82 | -104.71 | 82 | 0.47654