## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 0.08003 | -0.74 |  | 0.14105 | 1.7625 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 50.375 | 0 | 629.45 | 0 | -0.47 | 0 | 0.27 | 0 | 0.53896
51 | 0.079467 | -0.64 |  | 0.14034 | 1.766 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 50.12 | 1 | 630.7 | 1 | -1.06 | 1 | -0.42 | 1 | 0.53898
75 | 0.079854 | -1.38 |  | 0.1405 | 1.7595 | 75 | 0.002 | 0 | 2 | 50.18 | 2 | 628.4 | 2 | -1.67 | 2 | -0.29 | 2 | 0.53899
101 | 0.080681 | -1.79 |  | 0.14032 | 1.7392 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 50.115 | 3 | 621.15 | 3 | -1.86 | 3 | -0.07 | 3 | 0.53899
125 | 0.079847 | -1.78 |  | 0.14034 | 1.7576 | 125 | 0.002 | 0 | 4 | 50.12 | 4 | 627.7 | 4 | -2.14 | 4 | -0.36 | 4 | 0.53899
151 | 0.080006 | -2.45 |  | 0.14056 | 1.7569 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 50.2 | 5 | 627.45 | 5 | -2.74 | 5 | -0.29 | 5 | 0.539
175 | 0.080081 | -2.54 |  | 0.14055 | 1.755 | 175 | 0.002 | 0 | 6 | 50.195 | 6 | 626.8 | 6 | -2.89 | 6 | -0.35 | 6 | 0.53904
201 | 0.079504 | -2.7 |  | 0.14017 | 1.763 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 50.06 | 7 | 629.65 | 7 | -2.82 | 7 | -0.12 | 7 | 0.53898
225 | 0.080111 | -3.12 |  | 0.14109 | 1.7612 | 225 | 0.002 | 0 | 8 | 50.39 | 8 | 629 | 8 | -3.47 | 8 | -0.35 | 8 | 0.53897
251 | 0.080639 | -3.37 |  | 0.14129 | 1.7521 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 50.46 | 9 | 625.75 | 9 | -3.95 | 9 | -0.58 | 9 | 0.539
275 | 0.08013 | -3.69 |  | 0.14143 | 1.765 | 275 | 0.002 | 0 | 10 | 50.51 | 10 | 630.35 | 10 | -3.97 | 10 | -0.28 | 10 | 0.539
301 | 0.08051 | -4.27 |  | 0.14186 | 1.762 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 50.665 | 11 | 629.3 | 11 | -4.6 | 11 | -0.33 | 11 | 0.53899
325 | 0.080283 | -4.51 |  | 0.14143 | 1.7616 | 325 | 0.002 | 0 | 12 | 50.51 | 12 | 629.15 | 12 | -4.72 | 12 | -0.21 | 12 | 0.53899
351 | 0.080008 | -4.69 |  | 0.14231 | 1.7787 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 50.825 | 13 | 635.25 | 13 | -5.28 | 13 | -0.59 | 13 | 0.539
375 | 0.080047 | -5.34 |  | 0.14188 | 1.7724 | 375 | 0.002 | 0 | 14 | 50.67 | 14 | 633 | 14 | -5.55 | 14 | -0.21 | 14 | 0.53898
401 | 0.079511 | -5.64 |  | 0.14207 | 1.7868 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 50.74 | 15 | 638.15 | 15 | -6 | 15 | -0.36 | 15 | 0.53906
425 | 0.079899 | -6.06 |  | 0.1419 | 1.776 | 425 | 0.002 | 0 | 16 | 50.68 | 16 | 634.3 | 16 | -6.51 | 16 | -0.45 | 16 | 0.539
451 | 0.080431 | -6.84 |  | 0.14202 | 1.7657 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 50.72 | 17 | 630.6 | 17 | -7.06 | 17 | -0.22 | 17 | 0.539
475 | 0.079946 | -6.49 |  | 0.14221 | 1.7788 | 475 | 0.002 | 0 | 18 | 50.79 | 18 | 635.3 | 18 | -7.21 | 18 | -0.72 | 18 | 0.539 | 0.000251
501 | 0.079908 | -7.21 |  | 0.14281 | 1.7872 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 51.005 | 19 | 638.3 | 19 | -8.21 | 19 | -1 | 19 | 0.539
525 | 0.079728 | -7.42 |  | 0.14189 | 1.7797 | 525 | 0.002 | 0 | 20 | 50.675 | 20 | 635.6 | 20 | -8.21 | 20 | -0.79 | 20 | 0.53904
551 | 0.079686 | -7.82 |  | 0.14196 | 1.7815 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 50.7 | 21 | 636.25 | 21 | -8.7 | 21 | -0.88 | 21 | 0.539
575 | 0.079469 | -8.05 |  | 0.14154 | 1.7811 | 575 | 0.002 | 0 | 22 | 50.55 | 22 | 636.1 | 22 | -9.12 | 22 | -1.07 | 22 | 0.53899
601 | 0.079572 | -8.5 |  | 0.142 | 1.7846 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 50.715 | 23 | 637.35 | 23 | -9.78 | 23 | -1.28 | 23 | 0.539
625 | 0.079357 | -8.74 |  | 0.14139 | 1.7816 | 625 | 0.002 | 0 | 24 | 50.495 | 24 | 636.3 | 24 | -10.16 | 24 | -1.42 | 24 | 0.53905
651 | 0.079542 | -9.23 |  | 0.14006 | 1.7608 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 50.02 | 25 | 628.85 | 25 | -10.6 | 25 | -1.37 | 25 | 0.53905
675 | 0.079337 | -9.55 |  | 0.14078 | 1.7745 | 675 | 0.002 | 0 | 26 | 50.28 | 26 | 633.75 | 26 | -11.05 | 26 | -1.5 | 26 | 0.539
701 | 0.079101 | -10.11 |  | 0.14074 | 1.7793 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 50.265 | 27 | 635.45 | 27 | -11.64 | 27 | -1.53 | 27 | 0.53901
725 | 0.07889 | -10.42 |  | 0.13969 | 1.7707 | 725 | 0.002 | 0 | 28 | 49.89 | 28 | 632.4 | 28 | -11.92 | 28 | -1.5 | 28 | 0.53902
751 | 0.078728 | -10.61 |  | 0.13969 | 1.7744 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 49.89 | 29 | 633.7 | 29 | -12.26 | 29 | -1.65 | 29 | 0.53901
775 | 0.078806 | -11.01 |  | 0.13931 | 1.7678 | 775 | 0.002 | 0 | 30 | 49.754 | 30 | 631.35 | 30 | -12.58 | 30 | -1.57 | 30 | 0.539
801 | 0.078869 | -11.44 |  | 0.13826 | 1.7531 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 49.38 | 31 | 626.1 | 31 | -13.08 | 31 | -1.64 | 31 | 0.53903
825 | 0.078564 | -11.6 |  | 0.1385 | 1.7629 | 825 | 0.002 | 0 | 32 | 49.464 | 32 | 629.6 | 32 | -13.46 | 32 | -1.86 | 32 | 0.53902
851 | 0.078215 | -12.04 |  | 0.13738 | 1.7564 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 49.064 | 33 | 627.3 | 33 | -13.92 | 33 | -1.88 | 33 | 0.53902
875 | 0.078278 | -12.32 | Temp center (deg) | 0.13798 | 1.7627 | 875 | 0.002 | 0 | 34 | 49.28 | 34 | 629.55 | 34 | -14.03 | 34 | -1.71 | 34 | 0.53911
901 | 0.078053 | -12.66 | 45.2 | 0.13717 | 1.7574 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 48.99 | 35 | 627.65 | 35 | -14.42 | 35 | -1.76 | 35 | 0.53902
925 | 0.077725 | -12.8 |  | 0.13641 | 1.755 | 925 | 0.002 | 0 | 36 | 48.718 | 36 | 626.8 | 36 | -14.65 | 36 | -1.85 | 36 | 0.53903
951 | 0.076907 | -12.72 |  | 0.13618 | 1.7707 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 48.636 | 37 | 632.4 | 37 | -15.17 | 37 | -2.45 | 37 | 0.53903
975 | 0.077505 | -13.59 |  | 0.13601 | 1.7549 | 975 | 0.002 | 0 | 38 | 48.576 | 38 | 626.75 | 38 | -15.46 | 38 | -1.87 | 38 | 0.53902
1001 | 0.077197 | -13.92 |  | 0.13495 | 1.7482 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 48.198 | 39 | 624.35 | 39 | -15.84 | 39 | -1.92 | 39 | 0.53904
1101 | 0.07659 | -15.27 |  | 0.13344 | 1.7423 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 47.658 | 40 | 622.25 | 40 | -16.83 | 40 | -1.56 | 40 | 0.53903
1201 | 0.07563 | -16.79 |  | 0.13344 | 1.7644 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 47.658 | 41 | 630.15 | 41 | -17.91 | 41 | -1.12 | 41 | 0.53904
1251 | 0.075074 | -16.96 |  | 0.13083 | 1.7427 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 46.726 | 42 | 622.4 | 42 | -18.81 | 42 | -1.85 | 42 | 0.53905
1301 | 0.074683 | -17.64 |  | 0.13127 | 1.7577 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 46.882 | 43 | 627.75 | 43 | -19.66 | 43 | -2.02 | 43 | 0.53906
1401 | 0.073764 | -18.95 |  | 0.12844 | 1.7412 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 45.87 | 44 | 621.85 | 44 | -20.92 | 44 | -1.97 | 44 | 0.53911
1501 | 0.072848 | -20.28 |  | 0.12634 | 1.7343 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 45.122 | 45 | 619.4 | 45 | -21.86 | 45 | -1.58 | 45 | 0.53908
1751 | 0.070398 | -22.85 |  | 0.12252 | 1.7403 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 43.756 | 46 | 621.55 | 46 | -24.46 | 46 | -1.61 | 46 | 0.53909
2001 | 0.067665 | -24.98 |  | 0.11756 | 1.7374 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 41.986 | 47 | 620.5 | 47 | -26.52 | 47 | -1.54 | 47 | 0.53908
2251 | 0.065134 | -27.2 |  | 0.11402 | 1.7506 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 40.722 | 48 | 625.2 | 48 | -28.55 | 48 | -1.35 | 48 | 0.53909
2501 | 0.062323 | -29.03 |  | 0.10855 | 1.7417 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 38.768 | 49 | 622.05 | 49 | -30.56 | 49 | -1.53 | 49 | 0.53908
2751 | 0.060336 | -30.8 |  | 0.10567 | 1.7514 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 37.74 | 50 | 625.5 | 50 | -32.37 | 50 | -1.57 | 50 | 0.53909
3001 | 0.057559 | -32.15 |  | 0.10089 | 1.7528 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 36.032 | 51 | 626 | 51 | -33.97 | 51 | -1.82 | 51 | 0.53908
3251 | 0.05503 | -33.37 |  | 0.096634 | 1.756 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 34.512 | 52 | 627.15 | 52 | -35.08 | 52 | -1.71 | 52 | 0.53909
3501 | 0.052958 | -34.17 |  | 0.092803 | 1.7524 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 33.144 | 53 | 625.85 | 53 | -36.08 | 53 | -1.91 | 53 | 0.53915
3751 | 0.050519 | -35.24 |  | 0.089264 | 1.7669 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 31.88 | 54 | 631.05 | 54 | -37.28 | 54 | -2.04 | 54 | 0.53909
4001 | 0.048386 | -35.46 |  | 0.085624 | 1.7696 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 30.58 | 55 | 632 | 55 | -37.88 | 55 | -2.42 | 55 | 0.5391
4251 | 0.046683 | -35.69 |  | 0.082656 | 1.7706 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 29.52 | 56 | 632.35 | 56 | -37.85 | 56 | -2.16 | 56 | 0.53911
4501 | 0.044519 | -36.63 |  | 0.079117 | 1.7772 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 28.256 | 57 | 634.7 | 57 | -38.77 | 57 | -2.14 | 57 | 0.5391
4751 | 0.042967 | -36.58 |  | 0.07607 | 1.7704 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 27.168 | 58 | 632.3 | 58 | -39.34 | 58 | -2.76 | 58 | 0.5391
5001 | 0.041091 | -36.46 |  | 0.072772 | 1.771 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 25.99 | 59 | 632.5 | 59 | -39.25 | 59 | -2.79 | 59 | 0.5391
5501 | 0.038362 | -36.53 |  | 0.068572 | 1.7875 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 24.49 | 60 | 638.4 | 60 | -39.96 | 60 | -3.43 | 60 | 0.53911
6001 | 0.035597 | -36.22 |  | 0.063566 | 1.7857 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 22.702 | 61 | 637.75 | 61 | -39.63 | 61 | -3.41 | 61 | 0.53913
7001 | 0.031114 | -33.41 |  | 0.056056 | 1.8017 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 20.02 | 62 | 643.45 | 62 | -37.92 | 62 | -4.51 | 62 | 0.53912
8001 | 0.027836 | -30.44 |  | 0.050162 | 1.8021 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 17.915 | 63 | 643.6 | 63 | -36.1 | 63 | -5.66 | 63 | 0.53913
9001 | 0.024992 | -26.34 |  | 0.045069 | 1.8033 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 16.096 | 64 | 644.05 | 64 | -32.52 | 64 | -6.18 | 64 | 0.53913
10001 | 0.02319 | -21.82 |  | 0.041888 | 1.8063 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 14.96 | 65 | 645.1 | 65 | -29.28 | 65 | -7.46 | 65 | 0.53913
12501 | 0.021001 | -7.39 |  | 0.037881 | 1.8038 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 13.529 | 66 | 644.2 | 66 | -17.03 | 66 | -9.64 | 66 | 0.53913
15001 | 0.020431 | 4.49 |  | 0.036795 | 1.801 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 13.141 | 67 | 643.2 | 67 | -6.67 | 67 | -11.16 | 67 | 0.53913
17501 | 0.020973 | 15.62 |  | 0.038315 | 1.8269 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 13.684 | 68 | 652.45 | 68 | 2.26 | 68 | -13.36 | 68 | 0.53915
20001 | 0.022345 | 23.52 |  | 0.04002 | 1.791 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 14.293 | 69 | 639.65 | 69 | 8.42 | 69 | -15.1 | 69 | 0.53915
25001 | 0.026086 | 33.11 |  | 0.046659 | 1.7886 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 16.664 | 70 | 638.8 | 70 | 14.69 | 70 | -18.42 | 70 | 0.53921
30001 | 0.030235 | 38.89 |  | 0.053962 | 1.7847 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 19.272 | 71 | 637.4 | 71 | 17.41 | 71 | -21.48 | 71 | 0.53916
35001 | 0.033386 | 42.53 |  | 0.059618 | 1.7857 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 21.292 | 72 | 637.75 | 72 | 17.41 | 72 | -25.12 | 72 | 0.53916
40001 | 0.036817 | 45.54 |  | 0.065383 | 1.7759 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 23.351 | 73 | 634.25 | 73 | 17.25 | 73 | -28.29 | 73 | 0.53917
45001 | 0.039468 | 46.8 |  | 0.071025 | 1.7996 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 25.366 | 74 | 642.7 | 74 | 15.89 | 74 | -30.91 | 74 | 0.53916
50001 | 0.042667 | 43.44 |  | 0.077857 | 1.8248 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 27.806 | 75 | 651.7 | 75 | 13.83 | 75 | -29.61 | 75 | 0.53917
60001 | 0.048373 | 50.27 |  | 0.092204 | 1.9061 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 32.93 | 76 | 680.75 | 76 | 10.2 | 76 | -40.07 | 76 | 0.53921
70001 | 0.054035 | 51.15 |  | 0.11373 | 2.1048 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 40.618 | 77 | 751.7 | 77 | 5.8 | 77 | -45.35 | 77 | 0.53915
80001 | 0.058501 | 53.48 |  | 0.16373 | 2.7987 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 58.475 | 78 | 999.55 | 78 | -4.54 | 78 | -58.02 | 78 | 0.53916
90001 | 0.062116 | 46.58 |  | 0.24031 | 3.8688 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 85.825 | 79 | 1.3817 | 79 | -66.45 | 79 | -113.03 | 79 | 0.53915
100001 | 0.05229 | 46 |  | 0.063498 | 1.2144 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 22.678 | 80 | 433.7 | 80 | -86.15 | 80 | -132.15 | 80 | 0.53915
110001 | 0.052577 | 59.98 |  | 0.047701 | 0.90726 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 17.036 | 81 | 324.02 | 81 | -50.22 | 81 | -110.2 | 81 | 0.53915
120001 | 0.059304 | 66.66 |  | 0.053612 | 0.90401 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 19.147 | 82 | 322.86 | 82 | -37.21 | 82 | -103.87 | 82 | 0.53916