## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.29376 | 0.04 | 1.5 | A/V | 0.41303 | 1.406 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 147.51 | 0 | 502.15 | 0 | -0.47 | 0 | -0.51
51 | 0.29271 | 0.03 |  |  | 0.41028 | 1.4017 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 146.53 | 1 | 500.6 | 1 | -1.04 | 1 | -1.07
101 | 0.2984 | -1.93 | Vpp initial |  | 0.41381 | 1.3868 | 101 | 0.002 | 0 | 2 | 147.79 | 2 | 495.28 | 2 | -3.11 | 2 | -1.18
151 | 0.29647 | -2.35 | 342.0757 | mV | 0.41107 | 1.3866 | 151 | 0.002 | 0 | 3 | 146.81 | 3 | 495.2 | 3 | -4.09 | 3 | -1.74
201 | 0.29765 | -3.24 |  |  | 0.40774 | 1.3699 | 201 | 0.002 | 0 | 4 | 145.62 | 4 | 489.24 | 4 | -5.16 | 4 | -1.92
251 | 0.29872 | -3.92 | MPP |  | 0.40365 | 1.3513 | 251 | 0.002 | 0 | 5 | 144.16 | 5 | 482.6 | 5 | -5.7 | 5 | -1.78
301 | 0.29771 | -4.89 | 446 | mV | 0.39942 | 1.3416 | 301 | 0.002 | 0 | 6 | 142.65 | 6 | 479.16 | 6 | -6.32 | 6 | -1.43
351 | 0.2994 | -5.68 |  |  | 0.39645 | 1.3242 | 351 | 0.002 | 0 | 7 | 141.59 | 7 | 472.92 | 7 | -6.52 | 7 | -0.84
401 | 0.29835 | -6.1 |  |  | 0.39581 | 1.3266 | 401 | 0.002 | 0 | 8 | 141.36 | 8 | 473.8 | 8 | -6.34 | 8 | -0.24
451 | 0.29742 | -7.32 |  |  | 0.3969 | 1.3345 | 451 | 0.002 | 0 | 9 | 141.75 | 9 | 476.6 | 9 | -6.74 | 9 | 0.58
501 | 0.29732 | -8.01 |  |  | 0.39648 | 1.3335 | 501 | 0.002 | 0 | 10 | 141.6 | 10 | 476.26 | 10 | -7.16 | 10 | 0.85
551 | 0.29774 | -9.09 |  |  | 0.39841 | 1.3381 | 551 | 0.002 | 0 | 11 | 142.29 | 11 | 477.9 | 11 | -7.82 | 11 | 1.27
601 | 0.29527 | -9.5 |  |  | 0.39964 | 1.3535 | 601 | 0.002 | 0 | 12 | 142.73 | 12 | 483.38 | 12 | -8.23 | 12 | 1.27
651 | 0.29584 | -10.54 |  |  | 0.40065 | 1.3543 | 651 | 0.002 | 0 | 13 | 143.09 | 13 | 483.68 | 13 | -9.15 | 13 | 1.39
701 | 0.29525 | -11.22 |  |  | 0.39928 | 1.3523 | 701 | 0.002 | 0 | 14 | 142.6 | 14 | 482.98 | 14 | -9.78 | 14 | 1.44
751 | 0.29535 | -12.09 |  |  | 0.40071 | 1.3567 | 751 | 0.002 | 0 | 15 | 143.11 | 15 | 484.54 | 15 | -10.52 | 15 | 1.57
801 | 0.29551 | -13.14 |  |  | 0.39959 | 1.3522 | 801 | 0.002 | 0 | 16 | 142.71 | 16 | 482.92 | 16 | -11.03 | 16 | 2.11
851 | 0.2921 | -13.8 |  |  | 0.39934 | 1.3671 | 851 | 0.002 | 0 | 17 | 142.62 | 17 | 488.26 | 17 | -11.85 | 17 | 1.95
901 | 0.29249 | -14.54 |  |  | 0.39962 | 1.3662 | 901 | 0.002 | 0 | 18 | 142.72 | 18 | 487.94 | 18 | -12.52 | 18 | 2.02
951 | 0.29001 | -15.33 |  |  | 0.39914 | 1.3763 | 951 | 0.002 | 0 | 19 | 142.55 | 19 | 491.54 | 19 | -13.35 | 19 | 1.98
1001 | 0.28993 | -16.04 |  |  | 0.39866 | 1.375 | 1001 | 0.002 | 0 | 20 | 142.38 | 20 | 491.08 | 20 | -14.06 | 20 | 1.98
1101 | 0.28634 | -17.73 |  |  | 0.39698 | 1.3864 | 1101 | 0.002 | 0 | 21 | 141.78 | 21 | 495.14 | 21 | -15.5 | 21 | 2.23
1201 | 0.28324 | -19.13 |  |  | 0.39306 | 1.3877 | 1201 | 0.002 | 0 | 22 | 140.38 | 22 | 495.62 | 22 | -16.88 | 22 | 2.25
1251 | 0.28172 | -19.77 |  |  | 0.39096 | 1.3878 | 1251 | 0.002 | 0 | 23 | 139.63 | 23 | 495.64 | 23 | -17.45 | 23 | 2.32
1301 | 0.28068 | -20.61 |  |  | 0.39208 | 1.3969 | 1301 | 0.002 | 0 | 24 | 140.03 | 24 | 498.9 | 24 | -18.08 | 24 | 2.53
1401 | 0.27778 | -21.94 |  |  | 0.38808 | 1.3971 | 1401 | 0.002 | 0 | 25 | 138.6 | 25 | 498.96 | 25 | -19.42 | 25 | 2.52
1501 | 0.27291 | -23.28 |  |  | 0.38391 | 1.4067 | 1501 | 0.002 | 0 | 26 | 137.11 | 26 | 502.4 | 26 | -20.66 | 26 | 2.62
1751 | 0.2639 | -26.56 |  |  | 0.37545 | 1.4227 | 1751 | 0.002 | 0 | 27 | 134.09 | 27 | 508.1 | 27 | -23.94 | 27 | 2.62
2001 | 0.25497 | -29.5 |  |  | 0.36649 | 1.4374 | 2001 | 0.002 | 0 | 28 | 130.89 | 28 | 513.35 | 28 | -26.67 | 28 | 2.83
2251 | 0.24519 | -32.04 |  |  | 0.35521 | 1.4487 | 2251 | 0.002 | 0 | 29 | 126.86 | 29 | 517.4 | 29 | -29.43 | 29 | 2.61
2501 | 0.23527 | -34.66 |  |  | 0.34482 | 1.4657 | 2501 | 0.002 | 0 | 30 | 123.15 | 30 | 523.45 | 30 | -32 | 30 | 2.66
2751 | 0.22634 | -37.03 |  |  | 0.33421 | 1.4766 | 2751 | 0.002 | 0 | 31 | 119.36 | 31 | 527.35 | 31 | -34.46 | 31 | 2.57
3001 | 0.2176 | -39.05 |  |  | 0.32407 | 1.4893 | 3001 | 0.002 | 0 | 32 | 115.74 | 32 | 531.9 | 32 | -36.51 | 32 | 2.54
3251 | 0.2085 | -40.6 |  |  | 0.3138 | 1.505 | 3251 | 0.002 | 0 | 33 | 112.07 | 33 | 537.5 | 33 | -38.66 | 33 | 1.94
3501 | 0.1998 | -42.39 |  |  | 0.30467 | 1.5249 | 3501 | 0.002 | 0 | 34 | 108.81 | 34 | 544.6 | 34 | -40.7 | 34 | 1.69
3751 | 0.19202 | -43.77 |  |  | 0.29316 | 1.5267 | 3751 | 0.002 | 0 | 35 | 104.7 | 35 | 545.25 | 35 | -42.61 | 35 | 1.16
4001 | 0.18417 | -45.23 |  |  | 0.28277 | 1.5354 | 4001 | 0.002 | 0 | 36 | 100.99 | 36 | 548.35 | 36 | -44.31 | 36 | 0.92
4251 | 0.17685 | -46.49 |  |  | 0.27346 | 1.5463 | 4251 | 0.002 | 0 | 37 | 97.665 | 37 | 552.25 | 37 | -45.93 | 37 | 0.56
4501 | 0.16961 | -47.62 |  |  | 0.26355 | 1.5539 | 4501 | 0.002 | 0 | 38 | 94.125 | 38 | 554.95 | 38 | -47.12 | 38 | 0.5
4751 | 0.16271 | -48.57 |  |  | 0.25497 | 1.567 | 4751 | 0.002 | 0 | 39 | 91.06 | 39 | 559.65 | 39 | -48.55 | 39 | 0.02
5001 | 0.15779 | -49.06 |  |  | 0.24881 | 1.5768 | 5001 | 0.002 | 0 | 40 | 88.86 | 40 | 563.15 | 40 | -49.79 | 40 | -0.73
5501 | 0.14625 | -50.66 |  |  | 0.22975 | 1.5709 | 5501 | 0.002 | 0 | 41 | 82.055 | 41 | 561.05 | 41 | -52.01 | 41 | -1.35
6001 | 0.1367 | -51.7 | Temp center (deg) |  | 0.217 | 1.5875 | 6001 | 0.002 | 0 | 42 | 77.5 | 42 | 566.95 | 42 | -53.88 | 42 | -2.18
6501 | 0.12792 | -52.64 | 60 |  | 0.20397 | 1.5945 | 6501 | 0.002 | 0 | 43 | 72.845 | 43 | 569.45 | 43 | -55.21 | 43 | -2.57
7001 | 0.1195 | -52.85 |  |  | 0.19265 | 1.6121 | 7001 | 0.002 | 0 | 44 | 68.805 | 44 | 575.75 | 44 | -56.57 | 44 | -3.72
7501 | 0.11228 | -53.26 |  |  | 0.18136 | 1.6152 | 7501 | 0.002 | 0 | 45 | 64.77 | 45 | 576.85 | 45 | -57.8 | 45 | -4.54
8001 | 0.10608 | -53.38 |  |  | 0.17133 | 1.6152 | 8001 | 0.002 | 0 | 46 | 61.19 | 46 | 576.85 | 46 | -59 | 46 | -5.62
8501 | 0.10035 | -53.35 |  |  | 0.16191 | 1.6135 | 8501 | 0.002 | 0 | 47 | 57.825 | 47 | 576.25 | 47 | -59.08 | 47 | -5.73
9001 | 0.095239 | -53.41 |  |  | 0.15403 | 1.6173 | 9001 | 0.002 | 0 | 48 | 55.01 | 48 | 577.6 | 48 | -60.22 | 48 | -6.81
9501 | 0.090756 | -53.34 |  |  | 0.14638 | 1.6129 | 9501 | 0.002 | 0 | 49 | 52.28 | 49 | 576.05 | 49 | -60.55 | 49 | -7.21
10001 | 0.086004 | -53.04 |  |  | 0.13966 | 1.6239 | 10001 | 0.002 | 0 | 50 | 49.878 | 50 | 579.95 | 50 | -61.02 | 50 | -7.98
12501 | 0.069687 | -49.45 |  |  | 0.1128 | 1.6187 | 12501 | 0.002 | 0 | 51 | 40.286 | 51 | 578.1 | 51 | -61.24 | 51 | -11.79
15001 | 0.058138 | -45.66 |  |  | 0.09352 | 1.6086 | 15001 | 0.002 | 0 | 52 | 33.4 | 52 | 574.5 | 52 | -59.98 | 52 | -14.32
17501 | 0.051258 | -40.5 |  |  | 0.082611 | 1.6117 | 17501 | 0.002 | 0 | 53 | 29.504 | 53 | 575.6 | 53 | -58.03 | 53 | -17.53
20001 | 0.045681 | -34.38 |  |  | 0.073086 | 1.5999 | 20001 | 0.002 | 0 | 54 | 26.102 | 54 | 571.4 | 54 | -54.64 | 54 | -20.26
25001 | 0.039752 | -22.81 |  |  | 0.060978 | 1.534 | 25001 | 0.002 | 0 | 55 | 21.778 | 55 | 547.85 | 55 | -48.29 | 55 | -25.48
25501 | 0.039065 | -21.71 |  |  | 0.06109 | 1.5638 | 25501 | 0.002 | 0 | 56 | 21.818 | 56 | 558.5 | 56 | -48.21 | 56 | -26.5
30001 | 0.03657 | -11.49 |  |  | 0.055437 | 1.5159 | 30001 | 0.002 | 0 | 57 | 19.799 | 57 | 541.4 | 57 | -41.54 | 57 | -30.05
32501 | 0.036048 | -6.28 |  |  | 0.05392 | 1.4958 | 32501 | 0.002 | 0 | 58 | 19.257 | 58 | 534.2 | 58 | -39.38 | 58 | -33.1
35001 | 0.036213 | -1.92 |  |  | 0.052578 | 1.4519 | 35001 | 0.002 | 0 | 59 | 18.778 | 59 | 518.55 | 59 | -36.92 | 59 | -35
37501 | 0.036153 | 2.1 |  |  | 0.052108 | 1.4413 | 37501 | 0.002 | 0 | 60 | 18.61 | 60 | 514.75 | 60 | -35.56 | 60 | -37.66
40001 | 0.036171 | 6.26 |  |  | 0.051526 | 1.4245 | 40001 | 0.002 | 0 | 61 | 18.402 | 61 | 508.75 | 61 | -33.19 | 61 | -39.45
45001 | 0.036985 | 13.13 |  |  | 0.050285 | 1.3596 | 45001 | 0.002 | 0 | 62 | 17.959 | 62 | 485.58 | 62 | -30.49 | 62 | -43.62
50001 | 0.037878 | 15.67 |  |  | 0.049776 | 1.3141 | 50001 | 0.002 | 0 | 63 | 17.777 | 63 | 469.32 | 63 | -28.49 | 63 | -44.16
60001 | 0.040679 | 29 |  |  | 0.048978 | 1.204 | 60001 | 0.002 | 0 | 64 | 17.492 | 64 | 430 | 64 | -26.25 | 64 | -55.25
70001 | 0.043889 | 35.98 |  |  | 0.047978 | 1.0932 | 70001 | 0.002 | 0 | 65 | 17.135 | 65 | 390.42 | 65 | -24.58 | 65 | -60.56
80001 | 0.047489 | 44.9 |  |  | 0.046186 | 0.97255 | 80001 | 0.002 | 0 | 66 | 16.495 | 66 | 347.34 | 66 | -20.36 | 66 | -65.26
90001 | 0.051581 | 53.78 |  |  | 0.044307 | 0.85898 | 90001 | 0.002 | 0 | 67 | 15.824 | 67 | 306.78 | 67 | -9.95 | 67 | -63.73
100001 | 0.060912 | 56.54 |  |  | 0.056484 | 0.9273 | 100001 | 0.002 | 0 | 68 | 20.173 | 68 | 331.18 | 68 | -1.32 | 68 | -57.86
110001 | 0.065464 | 56.39 |  |  | 0.071949 | 1.0991 | 110001 | 0.002 | 0 | 69 | 25.696 | 69 | 392.52 | 69 | -8.72 | 69 | -65.11
120001 | 0.06836 | 58.55 |  |  | 0.07602 | 1.112 | 120001 | 0.002 | 0 | 70 | 27.15 | 70 | 397.16 | 70 | -18.07 | 70 | -76.62