## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.15114 | -0.33 | 1 | A/V | 1.0282 | 6.8026 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 0.3672 | 0 | 2.4295 | 0 | -0.08 | 0 | 0.25
51 | 0.15119 | -0.7 |  |  | 1.0296 | 6.8096 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 0.3677 | 1 | 2.432 | 1 | -0.73 | 1 | -0.03
75 | 0.15137 | -0.92 | Vpp initial |  | 1.031 | 6.811 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 0.3682 | 2 | 2.4325 | 2 | -0.99 | 2 | -0.07
101 | 0.1514 | -1.21 | 0.85154 | mV | 1.0318 | 6.8152 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 0.3685 | 3 | 2.434 | 3 | -1.3 | 3 | -0.09
151 | 0.15136 | -1.88 |  |  | 1.0335 | 6.8278 | 151 | 0.001 | 0 | 4 | 0.3691 | 4 | 2.4385 | 4 | -1.78 | 4 | 0.1
201 | 0.15185 | -2.54 | Offset |  | 1.0402 | 6.8502 | 201 | 0.001 | 0 | 5 | 0.3715 | 5 | 2.4465 | 5 | -2.28 | 5 | 0.26
251 | 0.15223 | -3.34 | 0 |  | 1.0494 | 6.8936 | 251 | 0.001 | 0 | 6 | 0.3748 | 6 | 2.462 | 6 | -2.92 | 6 | 0.42
301 | 0.1524 | -4.02 |  |  | 1.057 | 6.9356 | 301 | 0.001 | 0 | 7 | 0.3775 | 7 | 2.477 | 7 | -3.65 | 7 | 0.37
351 | 0.15242 | -4.85 |  |  | 1.0637 | 6.979 | 351 | 0.001 | 0 | 8 | 0.3799 | 8 | 2.4925 | 8 | -4.7 | 8 | 0.15
401 | 0.15238 | -5.59 |  |  | 1.0671 | 7.0028 | 401 | 0.001 | 0 | 9 | 0.3811 | 9 | 2.501 | 9 | -5.58 | 9 | 0.01
451 | 0.15236 | -6.46 |  |  | 1.0682 | 7.0112 | 451 | 0.001 | 0 | 10 | 0.3815 | 10 | 2.504 | 10 | -6.88 | 10 | -0.42
501 | 0.15202 | -7.26 |  |  | 1.0637 | 6.9972 | 501 | 0.001 | 0 | 11 | 0.3799 | 11 | 2.499 | 11 | -8.18 | 11 | -0.92
551 | 0.15173 | -8.06 |  |  | 1.0587 | 6.9776 | 551 | 0.001 | 0 | 12 | 0.3781 | 12 | 2.492 | 12 | -9.37 | 12 | -1.31
601 | 0.15152 | -8.75 |  |  | 1.0503 | 6.9314 | 601 | 0.001 | 0 | 13 | 0.3751 | 13 | 2.4755 | 13 | -10.04 | 13 | -1.29
625 | 0.15147 | -9.15 |  |  | 1.0497 | 6.93 | 625 | 0.001 | 0 | 14 | 0.3749 | 14 | 2.475 | 14 | -10.46 | 14 | -1.31
651 | 0.15111 | -9.49 |  |  | 1.0438 | 6.9076 | 651 | 0.001 | 0 | 15 | 0.3728 | 15 | 2.467 | 15 | -11.05 | 15 | -1.56
675 | 0.15086 | -9.9 |  |  | 1.041 | 6.9006 | 675 | 0.001 | 0 | 16 | 0.3718 | 16 | 2.4645 | 16 | -11.26 | 16 | -1.36
701 | 0.15066 | -10.23 |  |  | 1.0371 | 6.8838 | 701 | 0.001 | 0 | 17 | 0.3704 | 17 | 2.4585 | 17 | -11.59 | 17 | -1.36
725 | 0.15049 | -10.72 |  |  | 1.0357 | 6.8824 | 725 | 0.001 | 0 | 18 | 0.3699 | 18 | 2.458 | 18 | -11.99 | 18 | -1.27
751 | 0.15015 | -11.05 |  |  | 1.0324 | 6.8754 | 751 | 0.001 | 0 | 19 | 0.3687 | 19 | 2.4555 | 19 | -12.37 | 19 | -1.32
775 | 0.14996 | -11.45 |  |  | 1.0287 | 6.86 | 775 | 0.001 | 0 | 20 | 0.3674 | 20 | 2.45 | 20 | -12.72 | 20 | -1.27
801 | 0.14939 | -11.76 |  |  | 1.0248 | 6.86 | 801 | 0.001 | 0 | 21 | 0.366 | 21 | 2.45 | 21 | -13.04 | 21 | -1.28
825 | 0.1494 | -12.14 |  |  | 1.0226 | 6.8446 | 825 | 0.001 | 0 | 22 | 0.3652 | 22 | 2.4445 | 22 | -13.3 | 22 | -1.16
851 | 0.1493 | -12.56 |  |  | 1.0209 | 6.8376 | 851 | 0.001 | 0 | 23 | 0.3646 | 23 | 2.442 | 23 | -13.7 | 23 | -1.14
875 | 0.14893 | -12.88 |  |  | 1.0175 | 6.832 | 875 | 0.001 | 0 | 24 | 0.3634 | 24 | 2.44 | 24 | -13.97 | 24 | -1.09
901 | 0.14867 | -13.27 |  |  | 1.0144 | 6.8236 | 901 | 0.001 | 0 | 25 | 0.3623 | 25 | 2.437 | 25 | -14.34 | 25 | -1.07
925 | 0.14861 | -13.57 |  |  | 1.0139 | 6.8222 | 925 | 0.001 | 0 | 26 | 0.3621 | 26 | 2.4365 | 26 | -14.67 | 26 | -1.1
951 | 0.14806 | -13.94 |  |  | 1.0097 | 6.8194 | 951 | 0.001 | 0 | 27 | 0.3606 | 27 | 2.4355 | 27 | -15.07 | 27 | -1.13
975 | 0.14778 | -14.29 |  |  | 1.0072 | 6.8152 | 975 | 0.001 | 0 | 28 | 0.3597 | 28 | 2.434 | 28 | -15.31 | 28 | -1.02
1001 | 0.14755 | -14.65 |  |  | 1.0052 | 6.8124 | 1001 | 0.001 | 0 | 29 | 0.359 | 29 | 2.433 | 29 | -15.7 | 29 | -1.05
1101 | 0.14588 | -16.04 |  |  | 0.99484 | 6.8194 | 1101 | 0.001 | 0 | 30 | 0.3553 | 30 | 2.4355 | 30 | -16.9 | 30 | -0.86
1201 | 0.14431 | -17.44 |  |  | 0.98168 | 6.8026 | 1201 | 0.001 | 0 | 31 | 0.3506 | 31 | 2.4295 | 31 | -18.06 | 31 | -0.62
1251 | 0.14366 | -18.11 |  |  | 0.97804 | 6.8082 | 1251 | 0.001 | 0 | 32 | 0.3493 | 32 | 2.4315 | 32 | -18.69 | 32 | -0.58
1301 | 0.14306 | -18.73 |  |  | 0.9744 | 6.811 | 1301 | 0.001 | 0 | 33 | 0.348 | 33 | 2.4325 | 33 | -19.2 | 33 | -0.47
1401 | 0.14151 | -20.05 |  |  | 0.96404 | 6.8124 | 1401 | 0.001 | 0 | 34 | 0.3443 | 34 | 2.433 | 34 | -20.38 | 34 | -0.33
1501 | 0.13983 | -21.41 |  |  | 0.95396 | 6.8222 | 1501 | 0.001 | 0 | 35 | 0.3407 | 35 | 2.4365 | 35 | -21.5 | 35 | -0.09
1601 | 0.13817 | -22.5 |  |  | 0.94304 | 6.825 | 1601 | 0.001 | 0 | 36 | 0.3368 | 36 | 2.4375 | 36 | -22.6 | 36 | -0.1
1701 | 0.13646 | -23.67 |  |  | 0.93268 | 6.8348 | 1701 | 0.001 | 0 | 37 | 0.3331 | 37 | 2.441 | 37 | -23.73 | 37 | -0.06
1751 | 0.13554 | -24.25 |  |  | 0.92848 | 6.8502 | 1751 | 0.001 | 0 | 38 | 0.3316 | 38 | 2.4465 | 38 | -24.2 | 38 | 0.05
1801 | 0.13456 | -24.79 |  |  | 0.92232 | 6.8544 | 1801 | 0.001 | 0 | 39 | 0.3294 | 39 | 2.448 | 39 | -24.77 | 39 | 0.02
1901 | 0.13275 | -25.84 |  |  | 0.9114 | 6.8656 | 1901 | 0.001 | 0 | 40 | 0.3255 | 40 | 2.452 | 40 | -25.77 | 40 | 0.07
2001 | 0.13096 | -26.97 |  |  | 0.90076 | 6.8782 | 2001 | 0.001 | 0 | 41 | 0.3217 | 41 | 2.4565 | 41 | -26.78 | 41 | 0.19
2251 | 0.12628 | -29.42 |  |  | 0.87332 | 6.916 | 2251 | 0.001 | 0 | 42 | 0.3119 | 42 | 2.47 | 42 | -29.15 | 42 | 0.27
2501 | 0.12144 | -31.74 | Temp center (deg) |  | 0.84308 | 6.9426 | 2501 | 0.001 | 0 | 43 | 0.3011 | 43 | 2.4795 | 43 | -31.5 | 43 | 0.24
2751 | 0.11692 | -33.72 | 30 |  | 0.81648 | 6.9832 | 2751 | 0.001 | 0 | 44 | 0.2916 | 44 | 2.494 | 44 | -33.45 | 44 | 0.27
3001 | 0.11247 | -35.6 |  |  | 0.78904 | 7.0154 | 3001 | 0.001 | 0 | 45 | 0.2818 | 45 | 2.5055 | 45 | -35.45 | 45 | 0.15
3251 | 0.10789 | -37.23 |  |  | 0.7602 | 7.0462 | 3251 | 0.001 | 0 | 46 | 0.2715 | 46 | 2.5165 | 46 | -37.14 | 46 | 0.09
3501 | 0.10368 | -38.74 |  |  | 0.7336 | 7.0756 | 3501 | 0.001 | 0 | 47 | 0.262 | 47 | 2.527 | 47 | -38.82 | 47 | -0.08
3751 | 0.099744 | -40.06 |  |  | 0.70924 | 7.1106 | 3751 | 0.001 | 0 | 48 | 0.2533 | 48 | 2.5395 | 48 | -40.21 | 48 | -0.15
4001 | 0.095845 | -41.31 |  |  | 0.6846 | 7.1428 | 4001 | 0.001 | 0 | 49 | 0.2445 | 49 | 2.551 | 49 | -41.63 | 49 | -0.32
4251 | 0.092217 | -42.26 |  |  | 0.66024 | 7.1596 | 4251 | 0.001 | 0 | 50 | 0.2358 | 50 | 2.557 | 50 | -42.77 | 50 | -0.51
4501 | 0.088651 | -43.14 |  |  | 0.63756 | 7.1918 | 4501 | 0.001 | 0 | 51 | 0.2277 | 51 | 2.5685 | 51 | -43.89 | 51 | -0.75
4751 | 0.085194 | -43.91 |  |  | 0.61544 | 7.224 | 4751 | 0.001 | 0 | 52 | 0.2198 | 52 | 2.58 | 52 | -44.8 | 52 | -0.89
5001 | 0.082328 | -44.62 |  |  | 0.59612 | 7.2408 | 5001 | 0.001 | 0 | 53 | 0.2129 | 53 | 2.586 | 53 | -45.82 | 53 | -1.2
5501 | 0.076302 | -45.67 |  |  | 0.5558 | 7.2842 | 5501 | 0.001 | 0 | 54 | 0.1985 | 54 | 2.6015 | 54 | -47.28 | 54 | -1.61
6001 | 0.071267 | -46.45 |  |  | 0.52192 | 7.3234 | 6001 | 0.001 | 0 | 55 | 0.1864 | 55 | 2.6155 | 55 | -48.57 | 55 | -2.12
7001 | 0.062441 | -46.98 |  |  | 0.4606 | 7.3766 | 7001 | 0.001 | 0 | 56 | 0.1645 | 56 | 2.6345 | 56 | -50.17 | 56 | -3.19
8001 | 0.055331 | -46.64 |  |  | 0.41048 | 7.4186 | 8001 | 0.001 | 0 | 57 | 0.1466 | 57 | 2.6495 | 57 | -50.92 | 57 | -4.28
9001 | 0.049529 | -45.79 |  |  | 0.36792 | 7.4284 | 9001 | 0.001 | 0 | 58 | 0.1314 | 58 | 2.653 | 58 | -50.99 | 58 | -5.2
10001 | 0.044695 | -44.05 |  |  | 0.33264 | 7.4424 | 10001 | 0.001 | 0 | 59 | 0.1188 | 59 | 2.658 | 59 | -50.33 | 59 | -6.28
12501 | 0.036063 | -38.39 |  |  | 0.2688 | 7.4536 | 12501 | 0.001 | 0 | 60 | 0.096 | 60 | 2.662 | 60 | -46.9 | 60 | -8.51
15001 | 0.03057 | -30.7 |  |  | 0.2282 | 7.4648 | 15001 | 0.001 | 0 | 61 | 0.0815 | 61 | 2.666 | 61 | -41.12 | 61 | -10.42
17501 | 0.027044 | -22 |  |  | 0.20188 | 7.4648 | 17501 | 0.001 | 0 | 62 | 0.0721 | 62 | 2.666 | 62 | -34.67 | 62 | -12.67
20001 | 0.025216 | -13.07 |  |  | 0.1876 | 7.4396 | 20001 | 0.001 | 0 | 63 | 0.067 | 63 | 2.657 | 63 | -27.79 | 63 | -14.72
25001 | 0.024124 | 4.16 |  |  | 0.1792 | 7.4284 | 25001 | 0.001 | 0 | 64 | 0.064 | 64 | 2.653 | 64 | -14.14 | 64 | -18.3
30001 | 0.02533 | 17.73 |  |  | 0.18816 | 7.4284 | 30001 | 0.001 | 0 | 65 | 0.0672 | 65 | 2.653 | 65 | -3.96 | 65 | -21.69
35001 | 0.027434 | 27.45 |  |  | 0.20356 | 7.42 | 35001 | 0.001 | 0 | 66 | 0.0727 | 66 | 2.65 | 66 | 2.36 | 66 | -25.09
40001 | 0.030028 | 34.64 |  |  | 0.22344 | 7.441 | 40001 | 0.001 | 0 | 67 | 0.0798 | 67 | 2.6575 | 67 | 5.97 | 67 | -28.67
45001 | 0.032689 | 40.21 |  |  | 0.24388 | 7.4606 | 45001 | 0.001 | 0 | 68 | 0.0871 | 68 | 2.6645 | 68 | 8.6 | 68 | -31.61
50001 | 0.035453 | 39.77 |  |  | 0.26768 | 7.5502 | 50001 | 0.001 | 0 | 69 | 0.0956 | 69 | 2.6965 | 69 | 9.9 | 69 | -29.87
60001 | 0.040829 | 50.68 |  |  | 0.31976 | 7.8316 | 60001 | 0.001 | 0 | 70 | 0.1142 | 70 | 2.797 | 70 | 10.17 | 70 | -40.51
70001 | 0.046164 | 54.5 |  |  | 0.39928 | 8.6492 | 70001 | 0.001 | 0 | 71 | 0.1426 | 71 | 3.089 | 71 | 7.8 | 71 | -46.7
80001 | 0.049962 | 58.17 |  |  | 0.54964 | 11.0012 | 80001 | 0.001 | 0 | 72 | 0.1963 | 72 | 3.929 | 72 | -0.49 | 72 | -58.66
90001 | 0.052058 | 61.85 |  |  | 0.67816 | 13.027 | 90001 | 0.001 | 0 | 73 | 0.2422 | 73 | 4.6525 | 73 | -46.89 | 73 | -108.74
100001 | 0.055733 | 70.13 |  |  | 0.29876 | 5.3606 | 100001 | 0.001 | 0 | 74 | 0.1067 | 74 | 1.9145 | 74 | -54.18 | 74 | -124.31
110001 | 0.0654 | 74.68 |  |  | 0.26012 | 3.9774 | 110001 | 0.001 | 0 | 75 | 0.0929 | 75 | 1.4205 | 75 | -34.49 | 75 | -109.17
120001 | 0.073089 | 75.8 |  |  | 0.28252 | 3.8654 | 120001 | 0.001 | 0 | 76 | 0.1009 | 76 | 1.3805 | 76 | -27.92 | 76 | -103.72