## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 0.44979 | -0.28 | 1 | A/V | 0.59769 | 1.3288 | 10 | 0.002 | 0 | 0 | 213.46 | 0 | 474.58 | 0 | 0.97 | 0 | 1.25
12.5 | 0.45815 | -0.62 |  |  | 0.61768 | 1.3482 | 12.5 | 0.002 | 0 | 1 | 220.6 | 1 | 481.5 | 1 | -0.33 | 1 | 0.29
15 | 0.45177 | -0.4 | Vpp initial |  | 0.60452 | 1.3381 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 215.9 | 2 | 477.9 | 2 | 0.21 | 2 | 0.61
17.5 | 0.45242 | -0.89 | 495.0137 | mV | 0.60894 | 1.346 | 17.5 | 0.002 | 0 | 3 | 217.48 | 3 | 480.7 | 3 | -0.15 | 3 | 0.74
20 | 0.45151 | -0.37 |  |  | 0.60094 | 1.331 | 20 | 0.002 | 0 | 4 | 214.62 | 4 | 475.34 | 4 | 0.33 | 4 | 0.7
22.5 | 0.45097 | -0.72 | Offset |  | 0.60362 | 1.3385 | 22.5 | 0.002 | 0 | 5 | 215.58 | 5 | 478.04 | 5 | -0.59 | 5 | 0.13
25 | 0.45189 | -0.73 | 0 |  | 0.60626 | 1.3416 | 25 | 0.002 | 0 | 6 | 216.52 | 6 | 479.14 | 6 | 0.41 | 6 | 1.14
27.5 | 0.4526 | -0.76 |  |  | 0.6029 | 1.3321 | 27.5 | 0.002 | 0 | 7 | 215.32 | 7 | 475.74 | 7 | -0.16 | 7 | 0.6
30 | 0.45227 | -0.4 |  |  | 0.60284 | 1.3329 | 30 | 0.002 | 0 | 8 | 215.3 | 8 | 476.04 | 8 | -0.06 | 8 | 0.34
35 | 0.45349 | -0.94 |  |  | 0.60396 | 1.3318 | 35 | 0.002 | 0 | 9 | 215.7 | 9 | 475.64 | 9 | -0.31 | 9 | 0.63
40 | 0.45287 | -0.73 |  |  | 0.60435 | 1.3345 | 40 | 0.002 | 0 | 10 | 215.84 | 10 | 476.6 | 10 | -0.24 | 10 | 0.49
45 | 0.4532 | -0.85 |  |  | 0.60682 | 1.339 | 45 | 0.002 | 0 | 11 | 216.72 | 11 | 478.2 | 11 | -0.45 | 11 | 0.4
51 | 0.45461 | -1.16 |  |  | 0.60749 | 1.3363 | 51 | 0.002 | 0 | 12 | 216.96 | 12 | 477.24 | 12 | -0.51 | 12 | 0.65
55 | 0.45421 | -1.07 |  |  | 0.60519 | 1.3324 | 55 | 0.002 | 0 | 13 | 216.14 | 13 | 475.86 | 13 | -0.29 | 13 | 0.78
60 | 0.45569 | -1.14 |  |  | 0.60782 | 1.3339 | 60 | 0.002 | 0 | 14 | 217.08 | 14 | 476.38 | 14 | -0.42 | 14 | 0.72
65 | 0.45222 | -1.19 |  |  | 0.60581 | 1.3396 | 65 | 0.002 | 0 | 15 | 216.36 | 15 | 478.44 | 15 | -0.45 | 15 | 0.74
70 | 0.45087 | -1.27 |  |  | 0.60463 | 1.341 | 70 | 0.002 | 0 | 16 | 215.94 | 16 | 478.94 | 16 | -0.57 | 16 | 0.7
75 | 0.45242 | -1.36 |  |  | 0.6062 | 1.3399 | 75 | 0.002 | 0 | 17 | 216.5 | 17 | 478.54 | 17 | -0.4 | 17 | 0.96
80 | 0.45379 | -1.44 |  |  | 0.60844 | 1.3408 | 80 | 0.002 | 0 | 18 | 217.3 | 18 | 478.86 | 18 | -0.72 | 18 | 0.72
85 | 0.45157 | -1.6 |  |  | 0.60592 | 1.3418 | 85 | 0.002 | 0 | 19 | 216.4 | 19 | 479.22 | 19 | -0.54 | 19 | 1.06
90 | 0.45188 | -1.46 |  |  | 0.609 | 1.3477 | 90 | 0.002 | 0 | 20 | 217.5 | 20 | 481.32 | 20 | -0.58 | 20 | 0.88
95 | 0.45353 | -1.8 |  |  | 0.60861 | 1.3419 | 95 | 0.002 | 0 | 21 | 217.36 | 21 | 479.26 | 21 | -0.71 | 21 | 1.09
101 | 0.45002 | -0.69 |  |  | 0.60911 | 1.3535 | 101 | 0.002 | 0 | 22 | 217.54 | 22 | 483.4 | 22 | -0.51 | 22 | 0.18
110 | 0.45238 | -1.85 |  |  | 0.60973 | 1.3478 | 110 | 0.002 | 0 | 23 | 217.76 | 23 | 481.36 | 23 | -0.5 | 23 | 1.35
120 | 0.45198 | -1.91 |  |  | 0.61118 | 1.3522 | 120 | 0.002 | 0 | 24 | 218.28 | 24 | 482.94 | 24 | -0.58 | 24 | 1.33
125 | 0.45356 | -2.16 |  |  | 0.61174 | 1.3488 | 125 | 0.002 | 0 | 25 | 218.48 | 25 | 481.7 | 25 | -0.65 | 25 | 1.51
151 | 0.45196 | -2.26 |  |  | 0.62059 | 1.3731 | 151 | 0.002 | 0 | 26 | 221.64 | 26 | 490.4 | 26 | -0.67 | 26 | 1.59
175 | 0.45319 | -3 |  |  | 0.6295 | 1.389 | 175 | 0.002 | 0 | 27 | 224.82 | 27 | 496.08 | 27 | -0.96 | 27 | 2.04
201 | 0.45767 | -3.84 |  |  | 0.63633 | 1.3904 | 201 | 0.002 | 0 | 28 | 227.26 | 28 | 496.56 | 28 | -1.87 | 28 | 1.97
225 | 0.45398 | -3.8 |  |  | 0.64848 | 1.4284 | 225 | 0.002 | 0 | 29 | 231.6 | 29 | 510.15 | 29 | -2.69 | 29 | 1.11
251 | 0.45234 | -4.32 |  |  | 0.6505 | 1.4381 | 251 | 0.002 | 0 | 30 | 232.32 | 30 | 513.6 | 30 | -4.28 | 30 | 0.04
275 | 0.45351 | -4.81 |  |  | 0.65307 | 1.44 | 275 | 0.002 | 0 | 31 | 233.24 | 31 | 514.3 | 31 | -5.65 | 31 | -0.84
301 | 0.45397 | -5.35 |  |  | 0.64484 | 1.4204 | 301 | 0.002 | 0 | 32 | 230.3 | 32 | 507.3 | 32 | -6.77 | 32 | -1.42
325 | 0.45342 | -5.83 |  |  | 0.63689 | 1.4046 | 325 | 0.002 | 0 | 33 | 227.46 | 33 | 501.65 | 33 | -7.78 | 33 | -1.95
351 | 0.45196 | -6.38 |  |  | 0.63112 | 1.3964 | 351 | 0.002 | 0 | 34 | 225.4 | 34 | 498.72 | 34 | -8.5 | 34 | -2.12
375 | 0.45167 | -6.8 |  |  | 0.62205 | 1.3772 | 375 | 0.002 | 0 | 35 | 222.16 | 35 | 491.86 | 35 | -8.86 | 35 | -2.06
401 | 0.45327 | -6.88 |  |  | 0.61712 | 1.3615 | 401 | 0.002 | 0 | 36 | 220.4 | 36 | 486.24 | 36 | -9.2 | 36 | -2.32
425 | 0.45164 | -7.65 |  |  | 0.61214 | 1.3554 | 425 | 0.002 | 0 | 37 | 218.62 | 37 | 484.06 | 37 | -9.36 | 37 | -1.71
451 | 0.45149 | -8.25 |  |  | 0.60906 | 1.349 | 451 | 0.002 | 0 | 38 | 217.52 | 38 | 481.78 | 38 | -9.66 | 38 | -1.41
475 | 0.4522 | -8.57 |  |  | 0.60553 | 1.3391 | 475 | 0.002 | 0 | 39 | 216.26 | 39 | 478.24 | 39 | -9.83 | 39 | -1.26
501 | 0.45051 | -9.07 |  |  | 0.6025 | 1.3374 | 501 | 0.002 | 0 | 40 | 215.18 | 40 | 477.64 | 40 | -10.31 | 40 | -1.24
551 | 0.45058 | -10 |  |  | 0.5992 | 1.3298 | 551 | 0.002 | 0 | 41 | 214 | 41 | 474.94 | 41 | -10.85 | 41 | -0.85
601 | 0.44743 | -10.66 |  |  | 0.59646 | 1.3331 | 601 | 0.002 | 0 | 42 | 213.02 | 42 | 476.1 | 42 | -11.25 | 42 | -0.59
651 | 0.4499 | -12.03 | Temp center (deg) |  | 0.59338 | 1.3189 | 651 | 0.002 | 0 | 43 | 211.92 | 43 | 471.04 | 43 | -11.58 | 43 | 0.45
701 | 0.44553 | -12.87 | 60.2 |  | 0.58979 | 1.3238 | 701 | 0.002 | 0 | 44 | 210.64 | 44 | 472.78 | 44 | -12.22 | 44 | 0.65
751 | 0.44342 | -13.6 |  |  | 0.58761 | 1.3252 | 751 | 0.002 | 0 | 45 | 209.86 | 45 | 473.28 | 45 | -12.74 | 45 | 0.86
801 | 0.44179 | -15.03 |  |  | 0.58593 | 1.3262 | 801 | 0.002 | 0 | 46 | 209.26 | 46 | 473.66 | 46 | -13.35 | 46 | 1.68
851 | 0.44086 | -15.21 |  |  | 0.58274 | 1.3218 | 851 | 0.002 | 0 | 47 | 208.12 | 47 | 472.08 | 47 | -13.77 | 47 | 1.44
901 | 0.43789 | -16.15 |  |  | 0.5824 | 1.33 | 901 | 0.002 | 0 | 48 | 208 | 48 | 475 | 48 | -14.46 | 48 | 1.69
951 | 0.43626 | -17 |  |  | 0.57876 | 1.3266 | 951 | 0.002 | 0 | 49 | 206.7 | 49 | 473.8 | 49 | -14.94 | 49 | 2.06
1001 | 0.43404 | -17.84 |  |  | 0.57814 | 1.332 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 206.48 | 50 | 475.72 | 50 | -15.67 | 50 | 2.17
1101 | 0.42854 | -19.38 |  |  | 0.57378 | 1.3389 | 1101 | 0.002 | 0 | 51 | 204.92 | 51 | 478.18 | 51 | -16.74 | 51 | 2.64
1201 | 0.42305 | -21.25 |  |  | 0.56868 | 1.3442 | 1201 | 0.002 | 0 | 52 | 203.1 | 52 | 480.08 | 52 | -17.98 | 52 | 3.27
1251 | 0.42077 | -21.83 |  |  | 0.5651 | 1.343 | 1251 | 0.002 | 0 | 53 | 201.82 | 53 | 479.64 | 53 | -18.49 | 53 | 3.34
1301 | 0.41733 | -22.75 |  |  | 0.56409 | 1.3517 | 1301 | 0.002 | 0 | 54 | 201.46 | 54 | 482.74 | 54 | -19.11 | 54 | 3.64
1401 | 0.41363 | -24.44 |  |  | 0.56129 | 1.357 | 1401 | 0.002 | 0 | 55 | 200.46 | 55 | 484.64 | 55 | -20.12 | 55 | 4.32
1501 | 0.40692 | -25.54 |  |  | 0.55423 | 1.362 | 1501 | 0.002 | 0 | 56 | 197.94 | 56 | 486.44 | 56 | -21.37 | 56 | 4.17
1751 | 0.3915 | -29.03 |  |  | 0.54152 | 1.3832 | 1751 | 0.002 | 0 | 57 | 193.4 | 57 | 494 | 57 | -24.12 | 57 | 4.91
2001 | 0.37463 | -32.24 |  |  | 0.52769 | 1.4085 | 2001 | 0.001 | 0 | 58 | 188.46 | 58 | 503.05 | 58 | -26.6 | 58 | 5.64
2251 | 0.35935 | -35.15 |  |  | 0.51467 | 1.4322 | 2251 | 0.001 | 0 | 59 | 183.81 | 59 | 511.5 | 59 | -29.12 | 59 | 6.03
2501 | 0.34302 | -37.56 |  |  | 0.49916 | 1.4552 | 2501 | 0.001 | 0 | 60 | 178.27 | 60 | 519.7 | 60 | -31.56 | 60 | 6
2751 | 0.32805 | -40 |  |  | 0.48476 | 1.4777 | 2751 | 0.001 | 0 | 61 | 173.13 | 61 | 527.75 | 61 | -33.69 | 61 | 6.31
3001 | 0.31523 | -42 |  |  | 0.47085 | 1.4937 | 3001 | 0.001 | 0 | 62 | 168.16 | 62 | 533.45 | 62 | -35.79 | 62 | 6.21
3251 | 0.30118 | -43.77 |  |  | 0.45564 | 1.5128 | 3251 | 0.001 | 0 | 63 | 162.73 | 63 | 540.3 | 63 | -37.61 | 63 | 6.16
3501 | 0.28779 | -45.54 |  |  | 0.44167 | 1.5347 | 3501 | 0.001 | 0 | 64 | 157.74 | 64 | 548.1 | 64 | -39.55 | 64 | 5.99
3751 | 0.27619 | -46.88 |  |  | 0.42762 | 1.5483 | 3751 | 0.001 | 0 | 65 | 152.72 | 65 | 552.95 | 65 | -40.94 | 65 | 5.94
4001 | 0.26395 | -48.36 |  |  | 0.41325 | 1.5656 | 4001 | 0.001 | 0 | 66 | 147.59 | 66 | 559.15 | 66 | -42.84 | 66 | 5.52
4251 | 0.25292 | -49.57 |  |  | 0.40076 | 1.5845 | 4251 | 0.001 | 0 | 67 | 143.13 | 67 | 565.9 | 67 | -44.19 | 67 | 5.38
4501 | 0.24354 | -50.52 |  |  | 0.38808 | 1.5935 | 4501 | 0.001 | 0 | 68 | 138.6 | 68 | 569.1 | 68 | -45.4 | 68 | 5.12
4751 | 0.23415 | -51.46 |  |  | 0.37649 | 1.6079 | 4751 | 0.001 | 0 | 69 | 134.46 | 69 | 574.25 | 69 | -46.58 | 69 | 4.88
5001 | 0.22513 | -52.34 |  |  | 0.36554 | 1.6237 | 5001 | 0.001 | 0 | 70 | 130.55 | 70 | 579.9 | 70 | -47.88 | 70 | 4.46
5501 | 0.20836 | -53.66 |  |  | 0.34182 | 1.6405 | 5501 | 0.001 | 0 | 71 | 122.08 | 71 | 585.9 | 71 | -50 | 71 | 3.66
6001 | 0.19498 | -54.83 |  |  | 0.32514 | 1.6675 | 6001 | 0.001 | 0 | 72 | 116.12 | 72 | 595.55 | 72 | -51.98 | 72 | 2.85
7001 | 0.17105 | -56.32 |  |  | 0.28983 | 1.6944 | 7001 | 0.001 | 0 | 73 | 103.51 | 73 | 605.15 | 73 | -55.03 | 73 | 1.29
8001 | 0.15108 | -56.85 |  |  | 0.25827 | 1.7095 | 8001 | 0.001 | 0 | 74 | 92.24 | 74 | 610.55 | 74 | -56.76 | 74 | 0.09
9001 | 0.13514 | -57.08 |  |  | 0.23397 | 1.7312 | 9001 | 0.001 | 0 | 75 | 83.56 | 75 | 618.3 | 75 | -58.27 | 75 | -1.19
10001 | 0.12207 | -56.05 |  |  | 0.21294 | 1.7444 | 10001 | 0.001 | 0 | 76 | 76.05 | 76 | 623 | 76 | -58.88 | 76 | -2.83
12501 | 0.098029 | -54.43 |  |  | 0.1741 | 1.776 | 12501 | 0.001 | 0 | 77 | 62.18 | 77 | 634.3 | 77 | -59.94 | 77 | -5.51
15001 | 0.082192 | -51.17 |  |  | 0.14519 | 1.7665 | 15001 | 0.001 | 0 | 78 | 51.855 | 78 | 630.9 | 78 | -59.35 | 78 | -8.18
17501 | 0.070677 | -46.88 |  |  | 0.12715 | 1.799 | 17501 | 0.001 | 0 | 79 | 45.41 | 79 | 642.5 | 79 | -57.95 | 79 | -11.07
20001 | 0.06252 | -42.06 |  |  | 0.1115 | 1.7835 | 20001 | 0.001 | 0 | 80 | 39.822 | 80 | 636.95 | 80 | -55.25 | 80 | -13.19
25001 | 0.051776 | -31.96 |  |  | 0.092333 | 1.7833 | 25001 | 0.001 | 0 | 81 | 32.976 | 81 | 636.9 | 81 | -49.39 | 81 | -17.43
30001 | 0.045926 | -19.98 |  |  | 0.081413 | 1.7727 | 30001 | 0.001 | 0 | 82 | 29.076 | 82 | 633.1 | 82 | -41.98 | 82 | -22
35001 | 0.04339 | -9.51 |  |  | 0.076776 | 1.7695 | 35001 | 0.001 | 0 | 83 | 27.42 | 83 | 631.95 | 83 | -34.94 | 83 | -25.43
40001 | 0.042862 | 0.76 |  |  | 0.07565 | 1.765 | 40001 | 0.001 | 0 | 84 | 27.018 | 84 | 630.35 | 84 | -28.61 | 84 | -29.37
45001 | 0.043033 | 9.11 |  |  | 0.077235 | 1.7948 | 45001 | 0.001 | 0 | 85 | 27.584 | 85 | 641 | 85 | -23.24 | 85 | -32.35
50001 | 0.044078 | 11.22 |  |  | 0.078876 | 1.7895 | 50001 | 0.004 | 0 | 86 | 28.17 | 86 | 639.1 | 86 | -20.28 | 86 | -31.5
60001 | 0.047611 | 27.47 |  |  | 0.088312 | 1.8549 | 60001 | 0.004 | 0 | 87 | 31.54 | 87 | 662.45 | 87 | -15.38 | 87 | -42.85
70001 | 0.051607 | 35.95 |  |  | 0.10365 | 2.0084 | 70001 | 0.004 | 0 | 88 | 37.018 | 88 | 717.3 | 88 | -13.82 | 88 | -49.77
80001 | 0.055304 | 42.78 |  |  | 0.13759 | 2.4878 | 80001 | 0.004 | 0 | 89 | 49.138 | 89 | 888.5 | 89 | -18.67 | 89 | -61.45
90001 | 0.057243 | 49.2 |  |  | 0.172 | 3.0048 | 90001 | 0.004 | 0 | 90 | 61.43 | 90 | 1073.15 | 90 | -55.89 | 90 | -105.09
100001 | 0.060877 | 60.31 |  |  | 0.076194 | 1.2516 | 100001 | 0.004 | 0 | 91 | 27.212 | 91 | 447 | 91 | -67.2 | 91 | -127.51
110001 | 0.073778 | 66.07 |  |  | 0.067592 | 0.91616 | 110001 | 0.004 | 0 | 92 | 24.14 | 92 | 327.2 | 92 | -45.64 | 92 | -111.71
120001 | 0.082595 | 68.3 |  |  | 0.073506 | 0.88995 | 120001 | 0.004 | 0 | 93 | 26.252 | 93 | 317.84 | 93 | -37.46 | 93 | -105.76