## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
10 | 1.0382 | -0.19 |  | 1.0065 | 0.96947 | 10 | 0.002 | 0 | 0 | 359.46 | 0 | 346.24 | 0 | -0.57 | 0 | -0.38 | 0 | 0.4518
12.5 | 1.034 | -0.74 |  | 0.96113 | 0.92949 | 12.5 | 0.002 | 0 | 1 | 343.26 | 1 | 331.96 | 1 | -0.45 | 1 | 0.29 | 1 | 0.4526
15 | 1.0366 | -0.48 |  | 0.97418 | 0.93974 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 347.92 | 2 | 335.62 | 2 | 0.68 | 2 | 1.16 | 2 | 0.45235
17.5 | 1.032 | -0.64 |  | 0.9693 | 0.93929 | 17.5 | 0.002 | 0 | 3 | 346.18 | 3 | 335.46 | 3 | -0.07 | 3 | 0.57 | 3 | 0.4521
20 | 1.0365 | -0.45 |  | 0.97558 | 0.94125 | 20 | 0.002 | 0 | 4 | 348.42 | 4 | 336.16 | 4 | -0.34 | 4 | 0.11 | 4 | 0.45256
22.5 | 1.0369 | -0.57 |  | 0.97675 | 0.94198 | 22.5 | 0.002 | 0 | 5 | 348.84 | 5 | 336.42 | 5 | -0.3 | 5 | 0.27 | 5 | 0.45239
25 | 1.0424 | -0.47 |  | 0.9763 | 0.9366 | 25 | 0.002 | 0 | 6 | 348.68 | 6 | 334.5 | 6 | -0.11 | 6 | 0.36 | 6 | 0.45237
27.5 | 1.0386 | -0.49 |  | 0.97871 | 0.94231 | 27.5 | 0.002 | 0 | 7 | 349.54 | 7 | 336.54 | 7 | -0.23 | 7 | 0.26 | 7 | 0.45253
30 | 1.0366 | -0.41 |  | 0.97429 | 0.93985 | 30 | 0.002 | 0 | 8 | 347.96 | 8 | 335.66 | 8 | -0.16 | 8 | 0.25 | 8 | 0.4522
35 | 1.0399 | -0.47 |  | 0.97737 | 0.93985 | 35 | 0.002 | 0 | 9 | 349.06 | 9 | 335.66 | 9 | -0.45 | 9 | 0.02 | 9 | 0.45219
40 | 1.0421 | -0.72 |  | 0.97804 | 0.9385 | 40 | 0.002 | 0 | 10 | 349.3 | 10 | 335.18 | 10 | -0.45 | 10 | 0.27 | 10 | 0.45209
45 | 1.0383 | -0.71 |  | 0.97653 | 0.94046 | 45 | 0.002 | 0 | 11 | 348.76 | 11 | 335.88 | 11 | -0.56 | 11 | 0.15 | 11 | 0.45269
51 | 1.0435 | -1.13 |  | 0.97742 | 0.93666 | 51 | 0.002 | 0 | 12 | 349.08 | 12 | 334.52 | 12 | -0.71 | 12 | 0.42 | 12 | 0.45213
55 | 1.0394 | -0.78 |  | 0.97759 | 0.94058 | 55 | 0.002 | 0 | 13 | 349.14 | 13 | 335.92 | 13 | -0.77 | 13 | 0.01 | 13 | 0.45215
60 | 1.0375 | -1.04 |  | 0.97854 | 0.94315 | 60 | 0.002 | 0 | 14 | 349.48 | 14 | 336.84 | 14 | -0.8 | 14 | 0.24 | 14 | 0.45221
65 | 1.0413 | -0.93 |  | 0.97709 | 0.93834 | 65 | 0.002 | 0 | 15 | 348.96 | 15 | 335.12 | 15 | -0.71 | 15 | 0.22 | 15 | 0.45205
70 | 1.0386 | -0.93 |  | 0.97636 | 0.94007 | 70 | 0.002 | 0 | 16 | 348.7 | 16 | 335.74 | 16 | -0.76 | 16 | 0.17 | 16 | 0.4521
75 | 1.044 | -0.82 |  | 0.98 | 0.93873 | 75 | 0.002 | 0 | 17 | 350 | 17 | 335.26 | 17 | -0.8 | 17 | 0.02 | 17 | 0.45228
80 | 1.0397 | -1.24 |  | 0.97563 | 0.93839 | 80 | 0.002 | 0 | 18 | 348.44 | 18 | 335.14 | 18 | -1 | 18 | 0.24 | 18 | 0.45203
85 | 1.0404 | -1.14 |  | 0.97793 | 0.93996 | 85 | 0.002 | 0 | 19 | 349.26 | 19 | 335.7 | 19 | -0.86 | 19 | 0.28 | 19 | 0.45233
90 | 1.0444 | -1.22 |  | 0.97787 | 0.93626 | 90 | 0.002 | 0 | 20 | 349.24 | 20 | 334.38 | 20 | -0.92 | 20 | 0.3 | 20 | 0.45206
95 | 1.0424 | -1.35 |  | 0.98101 | 0.94114 | 95 | 0.002 | 0 | 21 | 350.36 | 21 | 336.12 | 21 | -0.84 | 21 | 0.51 | 21 | 0.45208
101 | 1.0525 | -1.88 |  | 0.97709 | 0.92837 | 101 | 0.002 | 0 | 22 | 348.96 | 22 | 331.56 | 22 | -0.99 | 22 | 0.89 | 22 | 0.4523
110 | 1.0389 | -1.4 |  | 0.97905 | 0.94242 | 110 | 0.002 | 0 | 23 | 349.66 | 23 | 336.58 | 23 | -0.99 | 23 | 0.41 | 23 | 0.45251
120 | 1.0432 | -1.51 |  | 0.98022 | 0.93962 | 120 | 0.002 | 0 | 24 | 350.08 | 24 | 335.58 | 24 | -0.91 | 24 | 0.6 | 24 | 0.45263
125 | 1.0423 | -1.49 |  | 0.97955 | 0.93979 | 125 | 0.002 | 0 | 25 | 349.84 | 25 | 335.64 | 25 | -1.09 | 25 | 0.4 | 25 | 0.45211
151 | 1.025 | -1.78 |  | 0.98011 | 0.9562 | 151 | 0.002 | 0 | 26 | 350.04 | 26 | 341.5 | 26 | -1.15 | 26 | 0.63 | 26 | 0.45223
175 | 1.0443 | -2.1 |  | 0.98588 | 0.94405 | 175 | 0.002 | 0 | 27 | 352.1 | 27 | 337.16 | 27 | -1.36 | 27 | 0.74 | 27 | 0.4522
201 | 1.0333 | -3.1 |  | 0.98778 | 0.95598 | 201 | 0.002 | 0 | 28 | 352.78 | 28 | 341.42 | 28 | -1.65 | 28 | 1.45 | 28 | 0.45229
225 | 1.0446 | -2.91 |  | 0.99221 | 0.94982 | 225 | 0.002 | 0 | 29 | 354.36 | 29 | 339.22 | 29 | -1.61 | 29 | 1.3 | 29 | 0.45269
251 | 1.0616 | -3.24 |  | 0.99406 | 0.93638 | 251 | 0.002 | 0 | 30 | 355.02 | 30 | 334.42 | 30 | -1.92 | 30 | 1.32 | 30 | 0.45238
275 | 1.0415 | -3.64 |  | 1.0022 | 0.96225 | 275 | 0.002 | 0 | 31 | 357.92 | 31 | 343.66 | 31 | -2.35 | 31 | 1.29 | 31 | 0.45229
301 | 1.0563 | -4.25 |  | 1.0062 | 0.9525 | 301 | 0.002 | 0 | 32 | 359.34 | 32 | 340.18 | 32 | -2.84 | 32 | 1.41 | 32 | 0.452
325 | 1.0416 | -4.65 | Temp center (deg) | 1.0078 | 0.96757 | 325 | 0.002 | 0 | 33 | 359.94 | 33 | 345.56 | 33 | -3.41 | 33 | 1.24 | 33 | 0.4521
351 | 1.0117 | -5.21 | 45 | 1.0095 | 0.99786 | 351 | 0.002 | 0 | 34 | 360.54 | 34 | 356.38 | 34 | -3.73 | 34 | 1.48 | 34 | 0.45209
375 | 1.0481 | -5.26 |  | 1.007 | 0.96079 | 375 | 0.002 | 0 | 35 | 359.66 | 35 | 343.14 | 35 | -4.21 | 35 | 1.05 | 35 | 0.45207
401 | 1.0367 | -5.86 |  | 1.0051 | 0.96953 | 401 | 0.002 | 0 | 36 | 358.98 | 36 | 346.26 | 36 | -4.75 | 36 | 1.11 | 36 | 0.45243
425 | 1.038 | -5.91 |  | 0.99938 | 0.96275 | 425 | 0.002 | 0 | 37 | 356.92 | 37 | 343.84 | 37 | -5.13 | 37 | 0.78 | 37 | 0.45224
451 | 1.0464 | -7.03 |  | 0.99809 | 0.95385 | 451 | 0.002 | 0 | 38 | 356.46 | 38 | 340.66 | 38 | -5.39 | 38 | 1.64 | 38 | 0.45257
475 | 1.0356 | -6.64 |  | 0.99098 | 0.95687 | 475 | 0.002 | 0 | 39 | 353.92 | 39 | 341.74 | 39 | -5.97 | 39 | 0.67 | 39 | 0.45277
501 | 1.0343 | -7.01 |  | 1.0008 | 0.96762 | 501 | 0.002 | 0 | 40 | 357.42 | 40 | 345.58 | 40 | -5.32 | 40 | 1.69 | 40 | 0.45266
551 | 1.0475 | -7.53 |  | 0.98683 | 0.94209 | 551 | 0.002 | 0 | 41 | 352.44 | 41 | 336.46 | 41 | -6.69 | 41 | 0.84 | 41 | 0.45263
601 | 1.0331 | -8.51 |  | 0.97608 | 0.94483 | 601 | 0.002 | 0 | 42 | 348.6 | 42 | 337.44 | 42 | -6.85 | 42 | 1.66 | 42 | 0.45243
651 | 1.0403 | -7.69 |  | 0.97446 | 0.93671 | 651 | 0.002 | 0 | 43 | 348.02 | 43 | 334.54 | 43 | -7.25 | 43 | 0.44 | 43 | 0.4526
701 | 1.0306 | -9.7 |  | 0.97406 | 0.94511 | 701 | 0.002 | 0 | 44 | 347.88 | 44 | 337.54 | 44 | -7.6 | 44 | 2.1 | 44 | 0.45272
751 | 1.0211 | -10.42 |  | 0.96746 | 0.94746 | 751 | 0.002 | 0 | 45 | 345.52 | 45 | 338.38 | 45 | -7.94 | 45 | 2.48 | 45 | 0.45232
801 | 1.0201 | -11.16 |  | 0.96981 | 0.95071 | 801 | 0.002 | 0 | 46 | 346.36 | 46 | 339.54 | 46 | -8.46 | 46 | 2.7 | 46 | 0.45211
851 | 1.0538 | -13.35 |  | 0.96712 | 0.91773 | 851 | 0.002 | 0 | 47 | 345.4 | 47 | 327.76 | 47 | -8.6 | 47 | 4.75 | 47 | 0.45208
901 | 1.0231 | -12.84 |  | 0.96113 | 0.93946 | 901 | 0.002 | 0 | 48 | 343.26 | 48 | 335.52 | 48 | -9.02 | 48 | 3.82 | 48 | 0.45264
951 | 1.0184 | -14.67 |  | 0.96544 | 0.94797 | 951 | 0.002 | 0 | 49 | 344.8 | 49 | 338.56 | 49 | -9.53 | 49 | 5.14 | 49 | 0.45246
1001 | 1.0175 | -13.95 |  | 0.96118 | 0.94461 | 1001 | 0.002 | 0 | 50 | 343.28 | 50 | 337.36 | 50 | -9.16 | 50 | 4.79 | 50 | 0.45217
1101 | 1.0072 | -15.34 |  | 0.96169 | 0.9548 | 1101 | 0.002 | 0 | 51 | 343.46 | 51 | 341 | 51 | -10.5 | 51 | 4.84 | 51 | 0.45258
1201 | 1.0018 | -16.64 |  | 0.95306 | 0.95133 | 1201 | 0.002 | 0 | 52 | 340.38 | 52 | 339.76 | 52 | -11.02 | 52 | 5.62 | 52 | 0.45272
1251 | 0.97804 | -17.21 |  | 0.95026 | 0.9716 | 1251 | 0.002 | 0 | 53 | 339.38 | 53 | 347 | 53 | -11.49 | 53 | 5.72 | 53 | 0.45257
1301 | 0.9842 | -18.6 |  | 0.95211 | 0.9674 | 1301 | 0.002 | 0 | 54 | 340.04 | 54 | 345.5 | 54 | -11.8 | 54 | 6.8 | 54 | 0.45236
1401 | 0.97141 | -19.56 |  | 0.95127 | 0.97927 | 1401 | 0.002 | 0 | 55 | 339.74 | 55 | 349.74 | 55 | -12.53 | 55 | 7.03 | 55 | 0.45236
1501 | 0.9733 | -21.01 |  | 0.94724 | 0.97322 | 1501 | 0.002 | 0 | 56 | 338.3 | 56 | 347.58 | 56 | -12.59 | 56 | 8.42 | 56 | 0.45224
1751 | 0.92017 | -23.3 |  | 0.93794 | 1.0193 | 1751 | 0.002 | 0 | 57 | 334.98 | 57 | 364.04 | 57 | -14.92 | 57 | 8.38 | 57 | 0.45243
2001 | 0.92712 | -26.48 |  | 0.92467 | 0.99736 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 330.24 | 58 | 356.2 | 58 | -17.02 | 58 | 9.46 | 58 | 0.45236
2251 | 0.90564 | -28.21 |  | 0.91958 | 1.0154 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 328.42 | 59 | 362.64 | 59 | -18.31 | 59 | 9.9 | 59 | 0.45216
2501 | 0.87412 | -31.8 |  | 0.90451 | 1.0348 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 323.04 | 60 | 369.56 | 60 | -19.85 | 60 | 11.95 | 60 | 0.45214
2751 | 0.84524 | -32.55 |  | 0.89953 | 1.0642 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 321.26 | 61 | 380.08 | 61 | -21.59 | 61 | 10.96 | 61 | 0.4526
3001 | 0.81329 | -36.09 |  | 0.88082 | 1.083 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 314.58 | 62 | 386.8 | 62 | -23.39 | 62 | 12.7 | 62 | 0.45208
3251 | 0.80068 | -37.2 |  | 0.8717 | 1.0887 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 311.32 | 63 | 388.82 | 63 | -24.93 | 63 | 12.27 | 63 | 0.45259
3501 | 0.76819 | -40.14 |  | 0.86425 | 1.125 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 308.66 | 64 | 401.8 | 64 | -26.35 | 64 | 13.79 | 64 | 0.4527
3751 | 0.74212 | -41.66 |  | 0.84991 | 1.1453 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 303.54 | 65 | 409.02 | 65 | -27.77 | 65 | 13.89 | 65 | 0.45263
4001 | 0.71214 | -43.33 |  | 0.83401 | 1.1711 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 297.86 | 66 | 418.26 | 66 | -29.3 | 66 | 14.03 | 66 | 0.45232
4251 | 0.69041 | -44.88 |  | 0.82348 | 1.1927 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 294.1 | 67 | 425.98 | 67 | -30.47 | 67 | 14.41 | 67 | 0.45256
4501 | 0.66419 | -45.99 |  | 0.81021 | 1.2198 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 289.36 | 68 | 435.66 | 68 | -31.93 | 68 | 14.06 | 68 | 0.45222
4751 | 0.64522 | -47.2 |  | 0.79968 | 1.2394 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 285.6 | 69 | 442.64 | 69 | -33.21 | 69 | 13.99 | 69 | 0.45225
5001 | 0.62387 | -48.45 |  | 0.78478 | 1.2579 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 280.28 | 70 | 449.26 | 70 | -34.57 | 70 | 13.88 | 70 | 0.45213
5501 | 0.59072 | -50.53 |  | 0.76446 | 1.2941 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 273.02 | 71 | 462.18 | 71 | -37.1 | 71 | 13.43 | 71 | 0.45249
6001 | 0.55568 | -52.32 |  | 0.73937 | 1.3306 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 264.06 | 72 | 475.2 | 72 | -39.03 | 72 | 13.29 | 72 | 0.45221
7001 | 0.49235 | -55.1 |  | 0.68796 | 1.3973 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 245.7 | 73 | 499.04 | 73 | -43.26 | 73 | 11.84 | 73 | 0.45238
8001 | 0.44125 | -56.88 |  | 0.64394 | 1.4594 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 229.98 | 74 | 521.2 | 74 | -46.77 | 74 | 10.11 | 74 | 0.45282
9001 | 0.40355 | -59.1 |  | 0.60396 | 1.4966 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 215.7 | 75 | 534.5 | 75 | -50.26 | 75 | 8.84 | 75 | 0.45212
10001 | 0.36433 | -59.3 |  | 0.56168 | 1.5417 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 200.6 | 76 | 550.6 | 76 | -52.36 | 76 | 6.94 | 76 | 0.45252
12501 | 0.29897 | -60.1 |  | 0.47594 | 1.5919 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 169.98 | 77 | 568.55 | 77 | -57.96 | 77 | 2.14 | 77 | 0.45257
15001 | 0.25338 | -60.25 |  | 0.41588 | 1.6414 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 148.53 | 78 | 586.2 | 78 | -60.76 | 78 | -0.51 | 78 | 0.45251
17501 | 0.21954 | -59.21 |  | 0.36719 | 1.6726 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 131.14 | 79 | 597.35 | 79 | -63.95 | 79 | -4.74 | 79 | 0.45227
20001 | 0.19511 | -57.51 |  | 0.32878 | 1.685 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 117.42 | 80 | 601.8 | 80 | -65.22 | 80 | -7.71 | 80 | 0.45197
25001 | 0.15981 | -54.33 |  | 0.27336 | 1.7105 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 97.63 | 81 | 610.9 | 81 | -67.31 | 81 | -12.98 | 81 | 0.45253
30001 | 0.13782 | -49.88 |  | 0.23635 | 1.7149 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 84.41 | 82 | 612.45 | 82 | -67.66 | 82 | -17.78 | 82 | 0.4522
35001 | 0.12242 | -45.66 |  | 0.21343 | 1.7434 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 76.225 | 83 | 622.65 | 83 | -67.69 | 83 | -22.03 | 83 | 0.45215
40001 | 0.11179 | -41.59 |  | 0.19356 | 1.7315 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 69.13 | 84 | 618.4 | 84 | -68.33 | 84 | -26.74 | 84 | 0.45216
45001 | 0.1033 | -37.63 |  | 0.18043 | 1.7466 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 64.44 | 85 | 623.8 | 85 | -68.37 | 85 | -30.74 | 85 | 0.45238
50001 | 0.097094 | -38.57 |  | 0.35171 | 3.6224 | 50001 | 0.004 | 0 | 86 | 125.61 | 86 | 1.2937 | 86 | -68.08 | 86 | -29.51 | 86 | 0.45223
60001 | 0.08879 | -26.57 |  | 0.33354 | 3.7565 | 60001 | 0.004 | 0 | 87 | 119.12 | 87 | 1.3416 | 87 | -68.56 | 87 | -41.99 | 87 | 0.45259
70001 | 0.083814 | -19.81 |  | 0.34639 | 4.1328 | 70001 | 0.004 | 0 | 88 | 123.71 | 88 | 1.476 | 88 | -69.54 | 88 | -49.73 | 88 | 0.45266
80001 | 0.081459 | -13.28 |  | 0.42762 | 5.2494 | 80001 | 0.004 | 0 | 89 | 152.72 | 89 | 1.8748 | 89 | -76.59 | 89 | -63.31 | 89 | 0.45239
90001 | 0.082906 | -11.73 |  | 0.49417 | 5.9606 | 90001 | 0.004 | 0 | 90 | 176.49 | 90 | 2.1288 | 90 | -128.46 | 90 | -116.73 | 90 | 0.45225
100001 | 0.074491 | -15.02 |  | 0.16377 | 2.1986 | 100001 | 0.004 | 0 | 91 | 58.49 | 91 | 785.2 | 91 | -147 | 91 | -131.98 | 91 | 0.45216
110001 | 0.058656 | -9.29 |  | 0.099445 | 1.6954 | 110001 | 0.004 | 0 | 92 | 35.516 | 92 | 605.5 | 92 | -121.53 | 92 | -112.24 | 92 | 0.45284
120001 | 0.053838 | 2.6 |  | 0.090681 | 1.6843 | 120001 | 0.004 | 0 | 93 | 32.386 | 93 | 601.55 | 93 | -104.1 | 93 | -106.7 | 93 | 0.45222