## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 0.063033 | -0.27 | 1 | A/V | 0.11342 | 1.7994 | 25 | 0.001 | 0 | 0 | 40.508 | 0 | 642.65 | 0 | 0.03 | 0 | 0.3
51 | 0.063939 | -1.37 |  |  | 0.11436 | 1.7886 | 51 | 0.001 | 0 | 1 | 40.844 | 1 | 638.8 | 1 | -1.76 | 1 | -0.39
75 | 0.06354 | -1.51 | Vpp initial |  | 0.11373 | 1.7899 | 75 | 0.001 | 0 | 2 | 40.618 | 2 | 639.25 | 2 | -1.81 | 2 | -0.3
101 | 0.062923 | -2.38 | 93.9381 | mV | 0.11394 | 1.8108 | 101 | 0.001 | 0 | 3 | 40.692 | 3 | 646.7 | 3 | -2.96 | 3 | -0.58
151 | 0.063514 | -3.11 |  |  | 0.11355 | 1.7878 | 151 | 0.001 | 0 | 4 | 40.554 | 4 | 638.5 | 4 | -3.59 | 4 | -0.48
201 | 0.063951 | -3.55 | Offset |  | 0.11398 | 1.7823 | 201 | 0.001 | 0 | 5 | 40.708 | 5 | 636.55 | 5 | -4.37 | 5 | -0.82
251 | 0.063705 | -4.87 | 0 |  | 0.11395 | 1.7888 | 251 | 0.001 | 0 | 6 | 40.698 | 6 | 638.85 | 6 | -5.44 | 6 | -0.57
301 | 0.063125 | -5.62 |  |  | 0.11306 | 1.791 | 301 | 0.001 | 0 | 7 | 40.378 | 7 | 639.65 | 7 | -6.2 | 7 | -0.58
351 | 0.06331 | -6.56 |  |  | 0.11339 | 1.791 | 351 | 0.001 | 0 | 8 | 40.496 | 8 | 639.65 | 8 | -7.06 | 8 | -0.5
401 | 0.063109 | -7.48 |  |  | 0.11332 | 1.7956 | 401 | 0.001 | 0 | 9 | 40.472 | 9 | 641.3 | 9 | -7.83 | 9 | -0.35
451 | 0.062569 | -8.55 |  |  | 0.11273 | 1.8017 | 451 | 0.001 | 0 | 10 | 40.26 | 10 | 643.45 | 10 | -9.02 | 10 | -0.47
501 | 0.062543 | -9.77 |  |  | 0.11272 | 1.8022 | 501 | 0.001 | 0 | 11 | 40.256 | 11 | 643.65 | 11 | -10.37 | 11 | -0.6
551 | 0.062665 | -10.66 |  |  | 0.11318 | 1.8061 | 551 | 0.001 | 0 | 12 | 40.422 | 12 | 645.05 | 12 | -11.16 | 12 | -0.5
601 | 0.061997 | -11.57 |  |  | 0.11145 | 1.7976 | 601 | 0.001 | 0 | 13 | 39.802 | 13 | 642 | 13 | -12.52 | 13 | -0.95
625 | 0.061995 | -11.94 |  |  | 0.1117 | 1.8018 | 625 | 0.001 | 0 | 14 | 39.894 | 14 | 643.5 | 14 | -12.65 | 14 | -0.71
651 | 0.06167 | -12.71 |  |  | 0.1118 | 1.8129 | 651 | 0.001 | 0 | 15 | 39.928 | 15 | 647.45 | 15 | -13.72 | 15 | -1.01
675 | 0.06134 | -13.25 |  |  | 0.11052 | 1.8018 | 675 | 0.001 | 0 | 16 | 39.472 | 16 | 643.5 | 16 | -14.06 | 16 | -0.81
701 | 0.06124 | -13.74 |  |  | 0.11023 | 1.8 | 701 | 0.001 | 0 | 17 | 39.368 | 17 | 642.85 | 17 | -14.75 | 17 | -1.01
725 | 0.06109 | -13.66 |  |  | 0.11005 | 1.8014 | 725 | 0.001 | 0 | 18 | 39.302 | 18 | 643.35 | 18 | -14.6 | 18 | -0.94
751 | 0.06111 | -14.45 |  |  | 0.10993 | 1.7989 | 751 | 0.001 | 0 | 19 | 39.26 | 19 | 642.45 | 19 | -15.38 | 19 | -0.93
775 | 0.060743 | -14.47 |  |  | 0.1094 | 1.801 | 775 | 0.001 | 0 | 20 | 39.07 | 20 | 643.2 | 20 | -15.39 | 20 | -0.92
801 | 0.060297 | -15.16 |  |  | 0.10923 | 1.8116 | 801 | 0.001 | 0 | 21 | 39.012 | 21 | 647 | 21 | -16.15 | 21 | -0.99
825 | 0.060273 | -15.4 |  |  | 0.10879 | 1.8049 | 825 | 0.001 | 0 | 22 | 38.852 | 22 | 644.6 | 22 | -16.5 | 22 | -1.1
851 | 0.059914 | -15.86 |  |  | 0.10771 | 1.7977 | 851 | 0.001 | 0 | 23 | 38.468 | 23 | 642.05 | 23 | -17.05 | 23 | -1.19
875 | 0.059845 | -16.35 |  |  | 0.10737 | 1.7941 | 875 | 0.001 | 0 | 24 | 38.346 | 24 | 640.75 | 24 | -17.46 | 24 | -1.11
901 | 0.059568 | -16.8 |  |  | 0.10726 | 1.8007 | 901 | 0.001 | 0 | 25 | 38.308 | 25 | 643.1 | 25 | -18.02 | 25 | -1.22
925 | 0.059623 | -17.02 |  |  | 0.10752 | 1.8033 | 925 | 0.001 | 0 | 26 | 38.4 | 26 | 644.05 | 26 | -18.37 | 26 | -1.35
951 | 0.059239 | -17.47 |  |  | 0.1066 | 1.7994 | 951 | 0.001 | 0 | 27 | 38.07 | 27 | 642.65 | 27 | -18.84 | 27 | -1.37
975 | 0.059109 | -17.85 |  |  | 0.10582 | 1.7903 | 975 | 0.001 | 0 | 28 | 37.794 | 28 | 639.4 | 28 | -19.13 | 28 | -1.28
1001 | 0.058593 | -18.5 |  |  | 0.10538 | 1.7984 | 1001 | 0.001 | 0 | 29 | 37.634 | 29 | 642.3 | 29 | -19.76 | 29 | -1.26
1101 | 0.057333 | -20.05 |  |  | 0.10258 | 1.7892 | 1101 | 0.001 | 0 | 30 | 36.636 | 30 | 639 | 30 | -21.41 | 30 | -1.36
1201 | 0.056217 | -21.28 |  |  | 0.1006 | 1.7895 | 1201 | 0.001 | 0 | 31 | 35.928 | 31 | 639.1 | 31 | -22.48 | 31 | -1.2
1251 | 0.056001 | -22.23 |  |  | 0.099758 | 1.7814 | 1251 | 0.001 | 0 | 32 | 35.628 | 32 | 636.2 | 32 | -23.59 | 32 | -1.36
1301 | 0.055345 | -22.87 |  |  | 0.09903 | 1.7893 | 1301 | 0.001 | 0 | 33 | 35.368 | 33 | 639.05 | 33 | -24.44 | 33 | -1.57
1401 | 0.053934 | -23.81 |  |  | 0.09665 | 1.792 | 1401 | 0.001 | 0 | 34 | 34.518 | 34 | 640 | 34 | -25.37 | 34 | -1.56
1501 | 0.052931 | -25.35 |  |  | 0.094948 | 1.7938 | 1501 | 0.001 | 0 | 35 | 33.91 | 35 | 640.65 | 35 | -26.89 | 35 | -1.54
1601 | 0.052174 | -26.4 |  |  | 0.093218 | 1.7867 | 1601 | 0.001 | 0 | 36 | 33.292 | 36 | 638.1 | 36 | -28.09 | 36 | -1.69
1701 | 0.050613 | -27.28 |  |  | 0.090642 | 1.7909 | 1701 | 0.001 | 0 | 37 | 32.372 | 37 | 639.6 | 37 | -28.88 | 37 | -1.6
1751 | 0.050048 | -27.72 |  |  | 0.089589 | 1.79 | 1751 | 0.001 | 0 | 38 | 31.996 | 38 | 639.3 | 38 | -29.38 | 38 | -1.66
1801 | 0.049374 | -28.64 |  |  | 0.088486 | 1.7921 | 1801 | 0.001 | 0 | 39 | 31.602 | 39 | 640.05 | 39 | -30.13 | 39 | -1.49
1901 | 0.048298 | -29.16 |  |  | 0.086537 | 1.7917 | 1901 | 0.001 | 0 | 40 | 30.906 | 40 | 639.9 | 40 | -31 | 40 | -1.84
2001 | 0.047554 | -30.44 |  |  | 0.085103 | 1.7896 | 2001 | 0.001 | 0 | 41 | 30.394 | 41 | 639.15 | 41 | -32.06 | 41 | -1.62
2251 | 0.044439 | -31.84 |  |  | 0.079666 | 1.7927 | 2251 | 0.001 | 0 | 42 | 28.452 | 42 | 640.25 | 42 | -33.59 | 42 | -1.75
2501 | 0.042305 | -33.27 | Temp center (deg) |  | 0.075757 | 1.7907 | 2501 | 0.001 | 0 | 43 | 27.056 | 43 | 639.55 | 43 | -35.15 | 43 | -1.88
2751 | 0.039604 | -33.96 | 60.1 |  | 0.071103 | 1.7954 | 2751 | 0.001 | 0 | 44 | 25.394 | 44 | 641.2 | 44 | -35.88 | 44 | -1.92
3001 | 0.037335 | -34.27 |  |  | 0.067323 | 1.8032 | 3001 | 0.001 | 0 | 45 | 24.044 | 45 | 644 | 45 | -36.72 | 45 | -2.45
3251 | 0.035584 | -35.04 |  |  | 0.063896 | 1.7956 | 3251 | 0.001 | 0 | 46 | 22.82 | 46 | 641.3 | 46 | -37.26 | 46 | -2.22
3501 | 0.033414 | -35.41 |  |  | 0.05978 | 1.7891 | 3501 | 0.001 | 0 | 47 | 21.35 | 47 | 638.95 | 47 | -38.09 | 47 | -2.68
3751 | 0.032391 | -34.76 |  |  | 0.058335 | 1.801 | 3751 | 0.001 | 0 | 48 | 20.834 | 48 | 643.2 | 48 | -37.38 | 48 | -2.62
4001 | 0.030239 | -34.51 |  |  | 0.05467 | 1.808 | 4001 | 0.001 | 0 | 49 | 19.525 | 49 | 645.7 | 49 | -37.53 | 49 | -3.02
4251 | 0.028845 | -34.4 |  |  | 0.052139 | 1.8075 | 4251 | 0.001 | 0 | 50 | 18.621 | 50 | 645.55 | 50 | -37.07 | 50 | -2.67
4501 | 0.027661 | -34.01 |  |  | 0.050014 | 1.8081 | 4501 | 0.001 | 0 | 51 | 17.862 | 51 | 645.75 | 51 | -37.25 | 51 | -3.24
4751 | 0.02676 | -31.53 |  |  | 0.048418 | 1.8094 | 4751 | 0.001 | 0 | 52 | 17.292 | 52 | 646.2 | 52 | -34.97 | 52 | -3.44
5001 | 0.02501 | -32.07 |  |  | 0.045416 | 1.8159 | 5001 | 0.001 | 0 | 53 | 16.22 | 53 | 648.55 | 53 | -35.53 | 53 | -3.46
5501 | 0.023515 | -29.26 |  |  | 0.04263 | 1.8129 | 5501 | 0.001 | 0 | 54 | 15.225 | 54 | 647.45 | 54 | -33.26 | 54 | -4
6001 | 0.02208 | -27.1 |  |  | 0.040275 | 1.8241 | 6001 | 0.001 | 0 | 55 | 14.384 | 55 | 651.45 | 55 | -31.44 | 55 | -4.34
7001 | 0.020037 | -21.29 |  |  | 0.036627 | 1.828 | 7001 | 0.001 | 0 | 56 | 13.081 | 56 | 652.85 | 56 | -26.57 | 56 | -5.28
8001 | 0.018226 | -14.16 |  |  | 0.03334 | 1.8292 | 8001 | 0.001 | 0 | 57 | 11.907 | 57 | 653.3 | 57 | -20.58 | 57 | -6.42
9001 | 0.017149 | -6.96 |  |  | 0.031212 | 1.82 | 9001 | 0.001 | 0 | 58 | 11.147 | 58 | 650 | 58 | -13.73 | 58 | -6.77
10001 | 0.016601 | -0.74 |  |  | 0.030344 | 1.8278 | 10001 | 0.001 | 0 | 59 | 10.837 | 59 | 652.8 | 59 | -8.57 | 59 | -7.83
12501 | 0.017435 | 14.44 |  |  | 0.031511 | 1.8074 | 12501 | 0.001 | 0 | 60 | 11.254 | 60 | 645.5 | 60 | 4.25 | 60 | -10.19
15001 | 0.018747 | 23.54 |  |  | 0.033841 | 1.8052 | 15001 | 0.001 | 0 | 61 | 12.086 | 61 | 644.7 | 61 | 11.77 | 61 | -11.77
17501 | 0.020525 | 31.28 |  |  | 0.037008 | 1.8031 | 17501 | 0.001 | 0 | 62 | 13.217 | 62 | 643.95 | 62 | 18.04 | 62 | -13.24
20001 | 0.022264 | 37.02 |  |  | 0.04034 | 1.8119 | 20001 | 0.001 | 0 | 63 | 14.407 | 63 | 647.1 | 63 | 21.01 | 63 | -16.01
25001 | 0.026238 | 44.53 |  |  | 0.047071 | 1.794 | 25001 | 0.001 | 0 | 64 | 16.811 | 64 | 640.7 | 64 | 25.22 | 64 | -19.31
30001 | 0.029939 | 49.61 |  |  | 0.053978 | 1.8029 | 30001 | 0.001 | 0 | 65 | 19.278 | 65 | 643.9 | 65 | 27.18 | 65 | -22.43
35001 | 0.033468 | 52.63 |  |  | 0.060264 | 1.8007 | 35001 | 0.001 | 0 | 66 | 21.523 | 66 | 643.1 | 66 | 26.7 | 66 | -25.93
40001 | 0.03703 | 55.28 |  |  | 0.066679 | 1.8007 | 40001 | 0.001 | 0 | 67 | 23.814 | 67 | 643.1 | 67 | 25.72 | 67 | -29.56
45001 | 0.040012 | 57.03 |  |  | 0.071938 | 1.7979 | 45001 | 0.001 | 0 | 68 | 25.692 | 68 | 642.1 | 68 | 24.27 | 68 | -32.76
50001 | 0.04295 | 53.99 |  |  | 0.07737 | 1.8014 | 50001 | 0.001 | 0 | 69 | 27.632 | 69 | 643.35 | 69 | 23.3 | 69 | -30.69
60001 | 0.049232 | 62.18 |  |  | 0.092518 | 1.8792 | 60001 | 0.001 | 0 | 70 | 33.042 | 70 | 671.15 | 70 | 20.45 | 70 | -41.73
70001 | 0.054875 | 64.83 |  |  | 0.11156 | 2.0329 | 70001 | 0.001 | 0 | 71 | 39.842 | 71 | 726.05 | 71 | 17.17 | 71 | -47.66
80001 | 0.05871 | 67.65 |  |  | 0.15264 | 2.5999 | 80001 | 0.001 | 0 | 72 | 54.515 | 72 | 928.55 | 72 | 9.96 | 72 | -57.69
90001 | 0.061769 | 71.48 |  |  | 0.20224 | 3.2742 | 90001 | 0.001 | 0 | 73 | 72.23 | 73 | 1169.35 | 73 | -35.82 | 73 | -107.3
100001 | 0.069013 | 79.61 |  |  | 0.086744 | 1.2569 | 100001 | 0.001 | 0 | 74 | 30.98 | 74 | 448.9 | 74 | -46.83 | 74 | -126.44
110001 | 0.080049 | 80.52 |  |  | 0.076328 | 0.95351 | 110001 | 0.001 | 0 | 75 | 27.26 | 75 | 340.54 | 75 | -29.13 | 75 | -109.65
120001 | 0.089165 | 79.73 |  |  | 0.082354 | 0.92361 | 120001 | 0.001 | 0 | 76 | 29.412 | 76 | 329.86 | 76 | -23.88 | 76 | -103.61