## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Isc |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 1.2978 | -0.49 | 0.374 | A | 1.0576 | 0.81491 | 25 | 0.002 | 0 | 0 | 377.72 | 0 | 291.04 | 0 | -0.6 | 0 | -0.11
51 | 1.3172 | -0.54 |  |  | 1.0647 | 0.8083 | 51 | 0.002 | 0 | 1 | 380.24 | 1 | 288.68 | 1 | -1.04 | 1 | -0.5
101 | 1.301 | -2.18 | 875.9327 | mV | 1.0559 | 0.81161 | 101 | 0.002 | 0 | 3 | 377.12 | 3 | 289.86 | 3 | -1.86 | 3 | 0.32
151 | 1.3018 | -2.02 | Offset |  | 1.054 | 0.80965 | 151 | 0.002 | 0 | 5 | 376.42 | 5 | 289.16 | 5 | -2.35 | 5 | -0.33
201 | 1.3091 | -2.25 |  |  | 1.0516 | 0.80332 | 201 | 0.002 | 0 | 7 | 375.58 | 7 | 286.9 | 7 | -2.77 | 7 | -0.52
251 | 1.3101 | -3.61 |  |  | 1.0518 | 0.80282 | 251 | 0.002 | 0 | 9 | 375.64 | 9 | 286.72 | 9 | -3.5 | 9 | 0.11
301 | 1.3127 | -4.46 |  |  | 1.0443 | 0.79554 | 301 | 0.002 | 0 | 11 | 372.96 | 11 | 284.12 | 11 | -3.75 | 11 | 0.71
351 | 1.3066 | -5.41 |  |  | 1.0361 | 0.79296 | 351 | 0.002 | 0 | 13 | 370.02 | 13 | 283.2 | 13 | -4.33 | 13 | 1.08
401 | 1.2985 | -5.47 |  |  | 1.04 | 0.80091 | 401 | 0.002 | 0 | 15 | 371.42 | 15 | 286.04 | 15 | -4.39 | 15 | 1.08
451 | 1.2991 | -6.76 |  |  | 1.0356 | 0.79716 | 451 | 0.002 | 0 | 17 | 369.84 | 17 | 284.7 | 17 | -4.54 | 17 | 2.22
501 | 1.3051 | -7.52 |  |  | 1.0372 | 0.7947 | 501 | 0.002 | 0 | 19 | 370.42 | 19 | 283.82 | 19 | -5.12 | 19 | 2.4
551 | 1.3263 | -7.83 |  |  | 1.044 | 0.78714 | 551 | 0.002 | 0 | 21 | 372.86 | 21 | 281.12 | 21 | -4.69 | 21 | 3.14
601 | 1.3217 | -8.32 |  |  | 1.024 | 0.7747 | 601 | 0.002 | 0 | 23 | 365.7 | 23 | 276.68 | 23 | -6.02 | 23 | 2.3
651 | 1.2891 | -8.98 |  |  | 1.0308 | 0.79962 | 651 | 0.002 | 0 | 25 | 368.14 | 25 | 285.58 | 25 | -5.89 | 25 | 3.09
701 | 1.3105 | -10.32 |  |  | 1.042 | 0.79514 | 701 | 0.002 | 0 | 27 | 372.16 | 27 | 283.98 | 27 | -6.41 | 27 | 3.91
751 | 1.312 | -10.82 |  |  | 1.0364 | 0.78994 | 751 | 0.002 | 0 | 29 | 370.14 | 29 | 282.12 | 29 | -6.77 | 29 | 4.05
801 | 1.3108 | -11.94 |  |  | 1.0385 | 0.79223 | 801 | 0.002 | 0 | 31 | 370.88 | 31 | 282.94 | 31 | -6.9 | 31 | 5.04
851 | 1.266 | -14.31 |  |  | 1.0273 | 0.81144 | 851 | 0.002 | 0 | 33 | 366.88 | 33 | 289.8 | 33 | -7.31 | 33 | 7
901 | 1.2999 | -13.33 |  |  | 1.0304 | 0.79268 | 901 | 0.002 | 0 | 35 | 368 | 35 | 283.1 | 35 | -7.65 | 35 | 5.68
951 | 1.3168 | -14.62 |  |  | 1.0336 | 0.78495 | 951 | 0.002 | 0 | 37 | 369.14 | 37 | 280.34 | 37 | -7.99 | 37 | 6.63
1001 | 1.2843 | -14.97 |  |  | 1.0311 | 0.80287 | 1001 | 0.002 | 0 | 39 | 368.26 | 39 | 286.74 | 39 | -8.15 | 39 | 6.82
1101 | 1.263 | -16.05 |  |  | 1.031 | 0.81631 | 1101 | 0.002 | 0 | 40 | 368.22 | 40 | 291.54 | 40 | -9.69 | 40 | 6.36
1201 | 1.2652 | -17.33 |  |  | 1.0081 | 0.79677 | 1201 | 0.002 | 0 | 41 | 360.02 | 41 | 284.56 | 41 | -9.37 | 41 | 7.96
1251 | 1.2116 | -17.23 |  |  | 1.0212 | 0.8428 | 1251 | 0.002 | 0 | 42 | 364.7 | 42 | 301 | 42 | -10.1 | 42 | 7.13
1301 | 1.2367 | -18.56 |  |  | 1.0199 | 0.82471 | 1301 | 0.002 | 0 | 43 | 364.26 | 43 | 294.54 | 43 | -11.34 | 43 | 7.22
1401 | 1.2342 | -19.46 |  |  | 1.0254 | 0.83076 | 1401 | 0.002 | 0 | 44 | 366.2 | 44 | 296.7 | 44 | -10.8 | 44 | 8.66
1501 | 1.2181 | -21.57 |  |  | 1.0241 | 0.84073 | 1501 | 0.002 | 0 | 45 | 365.76 | 45 | 300.26 | 45 | -11.6 | 45 | 9.97
1751 | 1.2148 | -25.93 |  |  | 1.0135 | 0.83429 | 1751 | 0.002 | 0 | 46 | 361.96 | 46 | 297.96 | 46 | -14.16 | 46 | 11.77
2001 | 1.1589 | -27.19 |  |  | 1.0086 | 0.8703 | 2001 | 0.002 | 0 | 47 | 360.22 | 47 | 310.82 | 47 | -15.5 | 47 | 11.69
2251 | 1.1335 | -30.45 |  |  | 1.0007 | 0.88284 | 2251 | 0.002 | 0 | 48 | 357.38 | 48 | 315.3 | 48 | -17.2 | 48 | 13.25
2501 | 1.0936 | -32.45 |  |  | 0.99165 | 0.90675 | 2501 | 0.002 | 0 | 49 | 354.16 | 49 | 323.84 | 49 | -19.1 | 49 | 13.35
2751 | 1.0841 | -34.28 |  |  | 0.98717 | 0.91056 | 2751 | 0.002 | 0 | 50 | 352.56 | 50 | 325.2 | 50 | -20.78 | 50 | 13.5
3001 | 1.0298 | -36.98 |  |  | 0.97597 | 0.94774 | 3001 | 0.002 | 0 | 51 | 348.56 | 51 | 338.48 | 51 | -22.16 | 51 | 14.82
3251 | 0.99403 | -39.23 |  |  | 0.96107 | 0.96684 | 3251 | 0.002 | 0 | 52 | 343.24 | 52 | 345.3 | 52 | -23.81 | 52 | 15.42
3501 | 0.95146 | -40.95 |  |  | 0.94842 | 0.9968 | 3501 | 0.002 | 0 | 53 | 338.72 | 53 | 356 | 53 | -25.62 | 53 | 15.33
3751 | 0.9344 | -42.86 |  |  | 0.94517 | 1.0115 | 3751 | 0.002 | 0 | 54 | 337.56 | 54 | 361.26 | 54 | -26.9 | 54 | 15.96
4001 | 0.89643 | -44.34 |  |  | 0.92966 | 1.0371 | 4001 | 0.002 | 0 | 55 | 332.02 | 55 | 370.38 | 55 | -28.54 | 55 | 15.8
4251 | 0.86878 | -45.66 |  |  | 0.91879 | 1.0576 | 4251 | 0.002 | 0 | 56 | 328.14 | 56 | 377.7 | 56 | -29.93 | 56 | 15.73
4501 | 0.84193 | -47.24 |  |  | 0.90675 | 1.077 | 4501 | 0.002 | 0 | 57 | 323.84 | 57 | 384.64 | 57 | -31.54 | 57 | 15.7
4751 | 0.81357 | -48.56 |  |  | 0.89298 | 1.0976 | 4751 | 0.002 | 0 | 58 | 318.92 | 58 | 392 | 58 | -32.98 | 58 | 15.58
5001 | 0.78712 | -49.81 |  |  | 0.88267 | 1.1214 | 5001 | 0.002 | 0 | 59 | 315.24 | 59 | 400.5 | 59 | -34.21 | 59 | 15.6
5501 | 0.74042 | -51.32 |  |  | 0.85456 | 1.1542 | 5501 | 0.002 | 0 | 60 | 305.2 | 60 | 412.2 | 60 | -36.26 | 60 | 15.06
6001 | 0.69369 | -53.51 |  |  | 0.82802 | 1.1936 | 6001 | 0.002 | 0 | 61 | 295.72 | 61 | 426.3 | 61 | -39.22 | 61 | 14.29
7001 | 0.6138 | -56.92 | Temp center (deg) |  | 0.77504 | 1.2627 | 7001 | 0.002 | 0 | 62 | 276.8 | 62 | 450.96 | 62 | -43.78 | 62 | 13.14
8001 | 0.55011 | -58.5 | 30 |  | 0.72386 | 1.3158 | 8001 | 0.002 | 0 | 63 | 258.52 | 63 | 469.94 | 63 | -47.81 | 63 | 10.69
9001 | 0.49917 | -60.22 |  |  | 0.68645 | 1.3752 | 9001 | 0.002 | 0 | 64 | 245.16 | 64 | 491.14 | 64 | -51.11 | 64 | 9.11
10001 | 0.45612 | -61.17 |  |  | 0.64221 | 1.408 | 10001 | 0.002 | 0 | 65 | 229.36 | 65 | 502.85 | 65 | -54.6 | 65 | 6.57
12501 | 0.3744 | -62.43 |  |  | 0.54796 | 1.4636 | 12501 | 0.002 | 0 | 66 | 195.7 | 66 | 522.7 | 66 | -60.55 | 66 | 1.88
15001 | 0.31861 | -62.79 |  |  | 0.4767 | 1.4962 | 15001 | 0.002 | 0 | 67 | 170.25 | 67 | 534.35 | 67 | -65.9 | 67 | -3.11
17501 | 0.27671 | -62.31 |  |  | 0.42188 | 1.5246 | 17501 | 0.002 | 0 | 68 | 150.67 | 68 | 544.5 | 68 | -69.01 | 68 | -6.7
20001 | 0.24325 | -61.49 |  |  | 0.37304 | 1.5336 | 20001 | 0.002 | 0 | 69 | 133.23 | 69 | 547.7 | 69 | -73.23 | 69 | -11.74
25001 | 0.19969 | -59.34 |  |  | 0.30232 | 1.514 | 25001 | 0.002 | 0 | 70 | 107.97 | 70 | 540.7 | 70 | -77.25 | 70 | -17.91
30001 | 0.17031 | -56.36 |  |  | 0.25558 | 1.5007 | 30001 | 0.002 | 0 | 71 | 91.28 | 71 | 535.95 | 71 | -80.07 | 71 | -23.71
35001 | 0.15121 | -53.54 |  |  | 0.21851 | 1.4451 | 35001 | 0.002 | 0 | 72 | 78.04 | 72 | 516.1 | 72 | -82.69 | 72 | -29.15
40001 | 0.13519 | -50.7 |  |  | 0.18992 | 1.4049 | 40001 | 0.002 | 0 | 73 | 67.83 | 73 | 501.75 | 73 | -85.02 | 73 | -34.32
45001 | 0.12332 | -47.85 |  |  | 0.16985 | 1.3773 | 45001 | 0.002 | 0 | 74 | 60.66 | 74 | 491.9 | 74 | -86.82 | 74 | -38.97
50001 | 0.11417 | -49.99 |  |  | 0.15144 | 1.3265 | 50001 | 0.002 | 0 | 75 | 54.085 | 75 | 473.74 | 75 | -88.59 | 75 | -38.6
60001 | 0.098 | -39.97 |  |  | 0.12047 | 1.2293 | 60001 | 0.002 | 0 | 76 | 43.024 | 76 | 439.02 | 76 | -91.68 | 76 | -51.71
70001 | 0.084768 | -35.51 |  |  | 0.095676 | 1.1287 | 70001 | 0.002 | 0 | 77 | 34.17 | 77 | 403.1 | 77 | -93.45 | 77 | -57.94
80001 | 0.075618 | -29.57 |  |  | 0.07574 | 1.0016 | 80001 | 0.002 | 0 | 78 | 27.05 | 78 | 357.72 | 78 | -92.57 | 78 | -63
90001 | 0.066557 | -21.6 |  |  | 0.05978 | 0.89818 | 90001 | 0.002 | 0 | 79 | 21.35 | 79 | 320.78 | 79 | -85.18 | 79 | -63.58
100001 | 0.060973 | -11.18 |  |  | 0.055138 | 0.90429 | 100001 | 0.002 | 0 | 80 | 19.692 | 80 | 322.96 | 80 | -70.23 | 80 | -59.05
110001 | 0.059711 | -4.23 |  |  | 0.062236 | 1.0423 | 110001 | 0.002 | 0 | 81 | 22.227 | 81 | 372.24 | 81 | -66.68 | 81 | -62.45
120001 | 0.056933 | 3.23 |  |  | 0.062566 | 1.0989 | 120001 | 0.002 | 0 | 82 | 22.345 | 82 | 392.48 | 82 | -69.8 | 82 | -73.03