## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
25 | 53.7987 | 0.1 | 13.085 | A/V | 29.0668 | 0.54029 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 10.381 | 0 | 192.96 | 0 | -0.08 | 0 | -0.18
51 | 54.3716 | -1.03 |  |  | 29.0612 | 0.53449 | 51 | 0.03 | 0 | 1 | 10.379 | 1 | 190.89 | 1 | -0.51 | 1 | 0.52
75 | 54.523 | -0.59 | Vpp initial |  | 29.0612 | 0.53301 | 75 | 0.03 | 0 | 2 | 10.379 | 2 | 190.36 | 2 | -0.59 | 2 | 0
101 | 53.9285 | -4.41 | 24.0735 | mV | 29.0584 | 0.53883 | 101 | 0.03 | 0 | 3 | 10.378 | 3 | 192.44 | 3 | -0.71 | 3 | 3.7
151 | 54.6542 | -1.54 |  |  | 29.05 | 0.53152 | 151 | 0.03 | 0 | 4 | 10.375 | 4 | 189.83 | 4 | -0.8 | 4 | 0.74
201 | 56.3355 | -3.46 | Offset |  | 29.0556 | 0.51576 | 201 | 0.03 | 0 | 5 | 10.377 | 5 | 184.2 | 5 | -0.86 | 5 | 2.6
251 | 54.1706 | -3.19 | 0 |  | 29.0584 | 0.53642 | 251 | 0.03 | 0 | 6 | 10.378 | 6 | 191.58 | 6 | -0.9 | 6 | 2.29
301 | 54.5421 | -4.21 |  |  | 29.05 | 0.53262 | 301 | 0.03 | 0 | 7 | 10.375 | 7 | 190.22 | 7 | -0.95 | 7 | 3.26
351 | 54.4619 | -4.82 |  |  | 29.05 | 0.5334 | 351 | 0.03 | 0 | 8 | 10.375 | 8 | 190.5 | 8 | -0.96 | 8 | 3.86
401 | 54.4057 | -5.61 |  |  | 29.0444 | 0.53385 | 401 | 0.03 | 0 | 9 | 10.373 | 9 | 190.66 | 9 | -0.88 | 9 | 4.73
451 | 54.3198 | -6.41 |  |  | 29.0472 | 0.53474 | 451 | 0.03 | 0 | 10 | 10.374 | 10 | 190.98 | 10 | -0.94 | 10 | 5.47
501 | 53.7365 | -6.61 |  |  | 29.0332 | 0.54029 | 501 | 0.03 | 0 | 11 | 10.369 | 11 | 192.96 | 11 | -1.07 | 11 | 5.54
601 | 54.6638 | -7.07 |  |  | 29.0444 | 0.53133 | 601 | 0.03 | 0 | 12 | 10.373 | 12 | 189.76 | 12 | -1.14 | 12 | 5.93
701 | 54.4882 | -9.54 |  |  | 29.0472 | 0.53309 | 701 | 0.03 | 0 | 13 | 10.374 | 13 | 190.39 | 13 | -1.23 | 13 | 8.31
801 | 53.157 | -12.09 |  |  | 29.0416 | 0.54634 | 801 | 0.03 | 0 | 14 | 10.372 | 14 | 195.12 | 14 | -1.29 | 14 | 10.8
901 | 54.3891 | -12.12 |  |  | 29.0416 | 0.53396 | 901 | 0.03 | 0 | 15 | 10.372 | 15 | 190.7 | 15 | -1.31 | 15 | 10.81
1001 | 53.3289 | -13.63 |  |  | 29.022 | 0.54421 | 1001 | 0.03 | 0 | 16 | 10.365 | 16 | 194.36 | 16 | -1.5 | 16 | 12.13
1101 | 52.976 | -15.09 |  |  | 29.0332 | 0.54804 | 1101 | 0.03 | 0 | 17 | 10.369 | 17 | 195.73 | 17 | -1.54 | 17 | 13.55
1201 | 52.7902 | -16.37 |  |  | 29.0304 | 0.54992 | 1201 | 0.03 | 0 | 18 | 10.368 | 18 | 196.4 | 18 | -1.6 | 18 | 14.77
1301 | 52.6294 | -17.45 |  |  | 29.0304 | 0.5516 | 1301 | 0.03 | 0 | 19 | 10.368 | 19 | 197 | 19 | -1.65 | 19 | 15.8
1401 | 52.0645 | -18.22 |  |  | 29.022 | 0.55742 | 1401 | 0.03 | 0 | 20 | 10.365 | 20 | 199.08 | 20 | -1.7 | 20 | 16.52
1501 | 51.5457 | -19.75 |  |  | 29.0388 | 0.56336 | 1501 | 0.03 | 0 | 21 | 10.371 | 21 | 201.2 | 21 | -1.76 | 21 | 17.99
1751 | 50.9236 | -22.38 |  |  | 29.0248 | 0.56997 | 1751 | 0.03 | 0 | 22 | 10.366 | 22 | 203.56 | 22 | -1.92 | 22 | 20.46
2001 | 49.7695 | -25.38 |  |  | 29.0192 | 0.58307 | 2001 | 0.03 | 0 | 23 | 10.364 | 23 | 208.24 | 23 | -2.07 | 23 | 23.31
2251 | 48.6436 | -28.17 |  |  | 29.0192 | 0.59657 | 2251 | 0.03 | 0 | 24 | 10.364 | 24 | 213.06 | 24 | -2.17 | 24 | 26
2501 | 47.4395 | -30.8 |  |  | 29.0248 | 0.61183 | 2501 | 0.03 | 0 | 25 | 10.366 | 25 | 218.51 | 25 | -2.34 | 25 | 28.46
2751 | 45.854 | -33.19 |  |  | 29.0164 | 0.6328 | 2751 | 0.03 | 0 | 26 | 10.363 | 26 | 226 | 26 | -2.42 | 26 | 30.77
3001 | 44.8212 | -35.3 |  |  | 29.0192 | 0.64744 | 3001 | 0.03 | 0 | 27 | 10.364 | 27 | 231.23 | 27 | -2.59 | 27 | 32.71
3251 | 43.4927 | -37.59 |  |  | 29.0164 | 0.66716 | 3251 | 0.03 | 0 | 28 | 10.363 | 28 | 238.27 | 28 | -2.67 | 28 | 34.92
3501 | 42.2284 | -39.64 |  |  | 29.0136 | 0.68706 | 3501 | 0.03 | 0 | 29 | 10.362 | 29 | 245.38 | 29 | -2.86 | 29 | 36.78
3751 | 41.3726 | -41.61 |  |  | 29.0164 | 0.70134 | 3751 | 0.03 | 0 | 30 | 10.363 | 30 | 250.48 | 30 | -2.93 | 30 | 38.68
4001 | 40.2329 | -43.42 |  |  | 29.0192 | 0.72128 | 4001 | 0.03 | 0 | 31 | 10.364 | 31 | 257.6 | 31 | -3.12 | 31 | 40.3
4251 | 38.5738 | -44.84 |  |  | 29.0192 | 0.7523 | 4251 | 0.03 | 0 | 32 | 10.364 | 32 | 268.68 | 32 | -2.9 | 32 | 41.94
4501 | 37.6052 | -46.78 |  |  | 29.0276 | 0.7719 | 4501 | 0.03 | 0 | 33 | 10.367 | 33 | 275.68 | 33 | -3.39 | 33 | 43.39
4751 | 36.7246 | -48.23 |  |  | 29.008 | 0.78988 | 4751 | 0.03 | 0 | 34 | 10.36 | 34 | 282.1 | 34 | -3.46 | 34 | 44.77
5001 | 35.4227 | -49.99 |  |  | 29.0052 | 0.81883 | 5001 | 0.03 | 0 | 35 | 10.359 | 35 | 292.44 | 35 | -3.64 | 35 | 46.35
5251 | 34.5871 | -50.75 |  |  | 29.0164 | 0.83894 | 5251 | 0.03 | 0 | 36 | 10.363 | 36 | 299.62 | 36 | -3.38 | 36 | 47.37
5501 | 33.597 | -52.07 |  |  | 29.0136 | 0.86358 | 5501 | 0.03 | 0 | 37 | 10.362 | 37 | 308.42 | 37 | -3.9 | 37 | 48.17
5751 | 32.6733 | -53.64 |  |  | 29.0136 | 0.88799 | 5751 | 0.03 | 0 | 38 | 10.362 | 38 | 317.14 | 38 | -3.97 | 38 | 49.67
6001 | 31.8081 | -54.68 |  |  | 29.0024 | 0.91179 | 6001 | 0.03 | 0 | 39 | 10.358 | 39 | 325.64 | 39 | -4.17 | 39 | 50.51
6501 | 30.1122 | -56.77 |  |  | 29.0192 | 0.9637 | 6501 | 0.03 | 0 | 40 | 10.364 | 40 | 344.18 | 40 | -4.25 | 40 | 52.52
7001 | 28.6176 | -58.75 |  |  | 29.0276 | 1.0143 | 7001 | 0.03 | 0 | 41 | 10.367 | 41 | 362.26 | 41 | -4.67 | 41 | 54.08
7501 | 27.1444 | -60.38 |  |  | 29.0276 | 1.0694 | 7501 | 0.03 | 0 | 42 | 10.367 | 42 | 381.92 | 42 | -4.79 | 42 | 55.59
8001 | 25.7881 | -62.04 |  |  | 29.0444 | 1.1263 | 8001 | 0.03 | 0 | 43 | 10.373 | 43 | 402.24 | 43 | -5.19 | 43 | 56.85
8501 | 24.5873 | -63.4 |  |  | 29.0248 | 1.1805 | 8501 | 0.03 | 0 | 44 | 10.366 | 44 | 421.6 | 44 | -5.43 | 44 | 57.97
9001 | 23.562 | -65.15 |  |  | 29.0416 | 1.2326 | 9001 | 0.03 | 0 | 45 | 10.372 | 45 | 440.2 | 45 | -5.85 | 45 | 59.3
9501 | 22.519 | -65.78 |  |  | 29.0612 | 1.2905 | 9501 | 0.03 | 0 | 46 | 10.379 | 46 | 460.9 | 46 | -5.97 | 46 | 59.81
10001 | 21.5804 | -66.84 |  |  | 29.0584 | 1.3465 | 10001 | 0.008 | 0 | 47 | 10.378 | 47 | 480.9 | 47 | -6.27 | 47 | 60.57
12501 | 17.7778 | -71.17 |  |  | 29.12 | 1.638 | 12501 | 0.008 | 0 | 48 | 10.4 | 48 | 585 | 48 | -7.47 | 48 | 63.7
15001 | 15.0574 | -74.08 |  |  | 29.1984 | 1.9391 | 15001 | 0.008 | 0 | 49 | 10.428 | 49 | 692.55 | 49 | -8.82 | 49 | 65.26
17501 | 13.0588 | -76.14 |  |  | 29.2992 | 2.2436 | 17501 | 0.008 | 0 | 50 | 10.464 | 50 | 801.3 | 50 | -10.16 | 50 | 65.98
20001 | 11.4956 | -77.69 |  |  | 29.4308 | 2.5602 | 20001 | 0.008 | 0 | 51 | 10.511 | 51 | 914.35 | 51 | -11.62 | 51 | 66.07
25001 | 9.2747 | -80.16 |  |  | 29.6828 | 3.2004 | 25001 | 0.008 | 0 | 52 | 10.601 | 52 | 1143 | 52 | -14.16 | 52 | 66
30001 | 7.7871 | -81.47 |  |  | 30.0216 | 3.8553 | 30001 | 0.008 | 0 | 53 | 10.722 | 53 | 1.3769 | 53 | -16.6 | 53 | 64.87
35001 | 6.6849 | -82.6 |  |  | 30.4388 | 4.5534 | 35001 | 0.008 | 0 | 54 | 10.871 | 54 | 1.6262 | 54 | -19.23 | 54 | 63.37
40001 | 5.8627 | -83.44 |  |  | 30.9008 | 5.2707 | 40001 | 0.003 | 0 | 55 | 11.036 | 55 | 1.8824 | 55 | -22.01 | 55 | 61.43
45001 | 5.2205 | -84.4 |  |  | 31.4608 | 6.0264 | 45001 | 0.003 | 0 | 56 | 11.236 | 56 | 2.1523 | 56 | -24.8 | 56 | 59.6
50001 | 4.6942 | -89.75 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 32.1076 | 6.8398 | 50001 | 0.003 | 0 | 57 | 11.467 | 57 | 2.4428 | 57 | -27.49 | 57 | 62.26
60001 | 3.9153 | -85.79 | 60.4 |  | 33.726 | 8.6139 | 60001 | 0.003 | 0 | 58 | 12.045 | 58 | 3.0764 | 58 | -33 | 58 | 52.79
70001 | 3.3597 | -86.12 |  |  | 35.9828 | 10.71 | 70001 | 0.003 | 0 | 59 | 12.851 | 59 | 3.825 | 59 | -38.19 | 59 | 47.93
80001 | 2.9355 | -86.53 |  |  | 38.7492 | 13.2003 | 80001 | 0.003 | 0 | 60 | 13.839 | 60 | 4.7144 | 60 | -43.75 | 60 | 42.78
90001 | 2.5985 | -87.06 |  |  | 42.4144 | 16.3226 | 90001 | 0.003 | 0 | 61 | 15.148 | 61 | 5.8295 | 61 | -48.71 | 61 | 38.35
100001 | 2.3259 | -87.29 |  |  | 49.9716 | 21.4844 | 100001 | 0.003 | 0 | 62 | 17.847 | 62 | 7.673 | 62 | -50.88 | 62 | 36.41
110001 | 2.1026 | -88.05 |  |  | 81.144 | 38.5924 | 110001 | 0.003 | 0 | 63 | 28.98 | 63 | 13.783 | 63 | -59.52 | 63 | 28.53
120001 | 1.9019 | -87.7 |  |  | 110.2864 | 57.988 | 120001 | 0.003 | 0 | 64 | 39.388 | 64 | 20.71 | 64 | -103.12 | 64 | -15.42