## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
10 | 2.2916 | -0.38 |  | 2.0198 | 0.88138 | 10 | 0.003 | 0 | 0 | 721.35 | 0 | 314.78 | 0 | 0.94 | 0 | 1.32 | 0 | 0.42651
12.5 | 2.3027 | -0.42 |  | 2.0164 | 0.87567 | 12.5 | 0.003 | 0 | 1 | 720.15 | 1 | 312.74 | 1 | 0.72 | 1 | 1.14 | 1 | 0.42785
15 | 2.2818 | -0.32 |  | 2.0189 | 0.8848 | 15 | 0.003 | 0 | 2 | 721.05 | 2 | 316 | 2 | 0.3 | 2 | 0.62 | 2 | 0.42767
17.5 | 2.2807 | -0.3 |  | 2.0269 | 0.88872 | 17.5 | 0.003 | 0 | 3 | 723.9 | 3 | 317.4 | 3 | 0.34 | 3 | 0.64 | 3 | 0.42815
20 | 2.2893 | -0.64 |  | 2.0203 | 0.8825 | 20 | 0.003 | 0 | 4 | 721.55 | 4 | 315.18 | 4 | -0.14 | 4 | 0.5 | 4 | 0.42792
22.5 | 2.2874 | -0.64 |  | 2.0324 | 0.8885 | 22.5 | 0.003 | 0 | 5 | 725.85 | 5 | 317.32 | 5 | -0.27 | 5 | 0.37 | 5 | 0.42769
25 | 2.2966 | -0.51 |  | 2.0248 | 0.88166 | 25 | 0.003 | 0 | 6 | 723.15 | 6 | 314.88 | 6 | -0.07 | 6 | 0.44 | 6 | 0.42778
27.5 | 2.2957 | -0.49 |  | 2.0227 | 0.8811 | 27.5 | 0.003 | 0 | 7 | 722.4 | 7 | 314.68 | 7 | -0.22 | 7 | 0.27 | 7 | 0.42738
30 | 2.3005 | -0.36 |  | 2.023 | 0.87937 | 30 | 0.003 | 0 | 8 | 722.5 | 8 | 314.06 | 8 | -0.18 | 8 | 0.18 | 8 | 0.42756
35 | 2.2867 | -0.63 |  | 2.0191 | 0.88295 | 35 | 0.003 | 0 | 9 | 721.1 | 9 | 315.34 | 9 | -0.3 | 9 | 0.33 | 9 | 0.42762
40 | 2.2878 | -0.83 |  | 2.0206 | 0.88323 | 40 | 0.003 | 0 | 10 | 721.65 | 10 | 315.44 | 10 | -0.5 | 10 | 0.33 | 10 | 0.42738
45 | 2.2896 | -0.78 |  | 2.022 | 0.88312 | 45 | 0.003 | 0 | 11 | 722.15 | 11 | 315.4 | 11 | -0.6 | 11 | 0.18 | 11 | 0.42747
51 | 2.3031 | -0.95 |  | 2.0236 | 0.87864 | 51 | 0.003 | 0 | 12 | 722.7 | 12 | 313.8 | 12 | -0.64 | 12 | 0.31 | 12 | 0.42722
55 | 2.2924 | -0.92 |  | 2.024 | 0.8829 | 55 | 0.003 | 0 | 13 | 722.85 | 13 | 315.32 | 13 | -0.62 | 13 | 0.3 | 13 | 0.42747
60 | 2.2728 | -1.09 |  | 2.0198 | 0.88866 | 60 | 0.003 | 0 | 14 | 721.35 | 14 | 317.38 | 14 | -0.69 | 14 | 0.4 | 14 | 0.42719
65 | 2.288 | -0.96 |  | 2.0205 | 0.88306 | 65 | 0.003 | 0 | 15 | 721.6 | 15 | 315.38 | 15 | -0.71 | 15 | 0.25 | 15 | 0.42724
70 | 2.3013 | -0.86 |  | 2.022 | 0.87864 | 70 | 0.003 | 0 | 16 | 722.15 | 16 | 313.8 | 16 | -0.71 | 16 | 0.15 | 16 | 0.42724
75 | 2.2852 | -1.31 |  | 2.0216 | 0.88463 | 75 | 0.003 | 0 | 17 | 722 | 17 | 315.94 | 17 | -0.78 | 17 | 0.53 | 17 | 0.42768
80 | 2.3027 | -1.14 |  | 2.0184 | 0.87651 | 80 | 0.003 | 0 | 18 | 720.85 | 18 | 313.04 | 18 | -0.86 | 18 | 0.28 | 18 | 0.42745
85 | 2.3135 | -1.3 |  | 2.0244 | 0.87506 | 85 | 0.003 | 0 | 19 | 723 | 19 | 312.52 | 19 | -0.88 | 19 | 0.42 | 19 | 0.42735
90 | 2.3061 | -1.23 |  | 2.0234 | 0.87741 | 90 | 0.003 | 0 | 20 | 722.65 | 20 | 313.36 | 20 | -0.82 | 20 | 0.41 | 20 | 0.42742
95 | 2.3112 | -1.18 |  | 2.0278 | 0.87735 | 95 | 0.003 | 0 | 21 | 724.2 | 21 | 313.34 | 21 | -0.84 | 21 | 0.34 | 21 | 0.42714
101 | 2.2709 | -0.5 |  | 2.0265 | 0.89236 | 101 | 0.003 | 0 | 22 | 723.75 | 22 | 318.7 | 22 | -0.94 | 22 | -0.44 | 22 | 0.4273
110 | 2.3156 | -1.85 |  | 2.0266 | 0.87522 | 110 | 0.003 | 0 | 23 | 723.8 | 23 | 312.58 | 23 | -0.91 | 23 | 0.94 | 23 | 0.4272
120 | 2.3043 | -1.8 |  | 2.0255 | 0.87903 | 120 | 0.003 | 0 | 24 | 723.4 | 24 | 313.94 | 24 | -0.99 | 24 | 0.81 | 24 | 0.42736
125 | 2.3034 | -2.03 |  | 2.0279 | 0.88038 | 125 | 0.003 | 0 | 25 | 724.25 | 25 | 314.42 | 25 | -0.96 | 25 | 1.07 | 25 | 0.42723
151 | 2.3164 | -2.44 |  | 2.0329 | 0.87763 | 151 | 0.003 | 0 | 26 | 726.05 | 26 | 313.44 | 26 | -1.11 | 26 | 1.33 | 26 | 0.42727
175 | 2.3136 | -2.73 |  | 2.037 | 0.88043 | 175 | 0.003 | 0 | 27 | 727.5 | 27 | 314.44 | 27 | -1.18 | 27 | 1.55 | 27 | 0.42723
201 | 2.3337 | -3.77 |  | 2.039 | 0.87371 | 201 | 0.003 | 0 | 28 | 728.2 | 28 | 312.04 | 28 | -1.3 | 28 | 2.47 | 28 | 0.42743
225 | 2.326 | -3.46 |  | 2.0458 | 0.87954 | 225 | 0.003 | 0 | 29 | 730.65 | 29 | 314.12 | 29 | -1.44 | 29 | 2.02 | 29 | 0.4273
251 | 2.3257 | -3.99 |  | 2.0527 | 0.88262 | 251 | 0.003 | 0 | 30 | 733.1 | 30 | 315.22 | 30 | -1.74 | 30 | 2.25 | 30 | 0.42736
275 | 2.3141 | -4.28 |  | 2.0514 | 0.88648 | 275 | 0.003 | 0 | 31 | 732.65 | 31 | 316.6 | 31 | -1.93 | 31 | 2.35 | 31 | 0.42746
301 | 2.318 | -4.67 |  | 2.0626 | 0.88984 | 301 | 0.003 | 0 | 32 | 736.65 | 32 | 317.8 | 32 | -2.28 | 32 | 2.39 | 32 | 0.4273
325 | 2.3226 | -5.13 | Temp center (deg) | 2.067 | 0.88995 | 325 | 0.003 | 0 | 33 | 738.2 | 33 | 317.84 | 33 | -2.53 | 33 | 2.6 | 33 | 0.42742
351 | 2.3142 | -5.11 | 45.2 | 2.0681 | 0.89365 | 351 | 0.003 | 0 | 34 | 738.6 | 34 | 319.16 | 34 | -2.85 | 34 | 2.26 | 34 | 0.42764
375 | 2.3134 | -6.06 |  | 2.0622 | 0.89141 | 375 | 0.003 | 0 | 35 | 736.5 | 35 | 318.36 | 35 | -3.25 | 35 | 2.81 | 35 | 0.42737
401 | 2.3033 | -5.81 |  | 2.0605 | 0.8946 | 401 | 0.003 | 0 | 36 | 735.9 | 36 | 319.5 | 36 | -3.39 | 36 | 2.42 | 36 | 0.42728
425 | 2.3151 | -6.84 |  | 2.0602 | 0.8899 | 425 | 0.003 | 0 | 37 | 735.8 | 37 | 317.82 | 37 | -3.68 | 37 | 3.16 | 37 | 0.42736
451 | 2.299 | -9.6 |  | 2.0579 | 0.8951 | 451 | 0.003 | 0 | 38 | 734.95 | 38 | 319.68 | 38 | -4.04 | 38 | 5.56 | 38 | 0.4273
475 | 2.314 | -7.8 |  | 2.0546 | 0.88794 | 475 | 0.003 | 0 | 39 | 733.8 | 39 | 317.12 | 39 | -4.03 | 39 | 3.77 | 39 | 0.42747
501 | 2.3049 | -8.27 |  | 2.0441 | 0.88687 | 501 | 0.003 | 0 | 40 | 730.05 | 40 | 316.74 | 40 | -4.53 | 40 | 3.74 | 40 | 0.42737
551 | 2.3073 | -9.39 |  | 2.0451 | 0.88637 | 551 | 0.003 | 0 | 41 | 730.4 | 41 | 316.56 | 41 | -4.72 | 41 | 4.67 | 41 | 0.4273
601 | 2.3207 | -9.98 |  | 2.0363 | 0.87746 | 601 | 0.003 | 0 | 42 | 727.25 | 42 | 313.38 | 42 | -4.9 | 42 | 5.08 | 42 | 0.42737
651 | 2.2976 | -10.94 |  | 2.0311 | 0.88402 | 651 | 0.003 | 0 | 43 | 725.4 | 43 | 315.72 | 43 | -5.27 | 43 | 5.67 | 43 | 0.42739
701 | 2.3017 | -11.44 |  | 2.0276 | 0.88094 | 701 | 0.003 | 0 | 44 | 724.15 | 44 | 314.62 | 44 | -5.61 | 44 | 5.83 | 44 | 0.42735
751 | 2.2706 | -12.09 |  | 2.0245 | 0.89163 | 751 | 0.003 | 0 | 45 | 723.05 | 45 | 318.44 | 45 | -5.89 | 45 | 6.2 | 45 | 0.42734
801 | 2.2958 | -12.16 |  | 2.0199 | 0.87982 | 801 | 0.003 | 0 | 46 | 721.4 | 46 | 314.22 | 46 | -6.13 | 46 | 6.03 | 46 | 0.42729
851 | 2.3194 | -14.03 |  | 2.017 | 0.86962 | 851 | 0.003 | 0 | 47 | 720.35 | 47 | 310.58 | 47 | -6.37 | 47 | 7.66 | 47 | 0.42733
901 | 2.2702 | -14.61 |  | 2.0167 | 0.88833 | 901 | 0.003 | 0 | 48 | 720.25 | 48 | 317.26 | 48 | -6.7 | 48 | 7.91 | 48 | 0.42738
951 | 2.2733 | -14.83 |  | 2.0135 | 0.8857 | 951 | 0.003 | 0 | 49 | 719.1 | 49 | 316.32 | 49 | -6.96 | 49 | 7.87 | 49 | 0.42745
1001 | 2.2581 | -16.28 |  | 2.0089 | 0.88962 | 1001 | 0.003 | 0 | 50 | 717.45 | 50 | 317.72 | 50 | -7.47 | 50 | 8.81 | 50 | 0.42743
1101 | 2.2474 | -17.95 |  | 2.0131 | 0.89572 | 1101 | 0.003 | 0 | 51 | 718.95 | 51 | 319.9 | 51 | -7.61 | 51 | 10.34 | 51 | 0.42729
1201 | 2.2141 | -19.18 |  | 2.0069 | 0.90642 | 1201 | 0.003 | 0 | 52 | 716.75 | 52 | 323.72 | 52 | -8.15 | 52 | 11.03 | 52 | 0.42729
1251 | 2.2007 | -18.6 |  | 2.0052 | 0.91118 | 1251 | 0.003 | 0 | 53 | 716.15 | 53 | 325.42 | 53 | -8.48 | 53 | 10.12 | 53 | 0.42776
1301 | 2.1954 | -20.8 |  | 2.0019 | 0.91185 | 1301 | 0.003 | 0 | 54 | 714.95 | 54 | 325.66 | 54 | -8.71 | 54 | 12.09 | 54 | 0.42743
1401 | 2.1828 | -22.31 |  | 2.0017 | 0.91706 | 1401 | 0.003 | 0 | 55 | 714.9 | 55 | 327.52 | 55 | -9.05 | 55 | 13.26 | 55 | 0.42751
1501 | 2.1547 | -23.36 |  | 1.9902 | 0.92366 | 1501 | 0.003 | 0 | 56 | 710.8 | 56 | 329.88 | 56 | -9.88 | 56 | 13.48 | 56 | 0.42751
1751 | 2.1047 | -25.87 |  | 1.9865 | 0.94382 | 1751 | 0.003 | 0 | 57 | 709.45 | 57 | 337.08 | 57 | -11.09 | 57 | 14.78 | 57 | 0.42754
2001 | 2.0273 | -30.18 |  | 1.297 | 0.63974 | 2001 | 0.002 | 0 | 58 | 463.2 | 58 | 228.48 | 58 | -12.14 | 58 | 18.04 | 58 | 0.42731
2251 | 2.0343 | -35.29 |  | 1.2944 | 0.63627 | 2251 | 0.002 | 0 | 59 | 462.28 | 59 | 227.24 | 59 | -13.81 | 59 | 21.48 | 59 | 0.42745
2501 | 1.8761 | -36.04 |  | 1.2868 | 0.68589 | 2501 | 0.002 | 0 | 60 | 459.56 | 60 | 244.96 | 60 | -15.21 | 60 | 20.83 | 60 | 0.4274
2751 | 1.7808 | -39.51 |  | 1.279 | 0.71826 | 2751 | 0.002 | 0 | 61 | 456.8 | 61 | 256.52 | 61 | -16.4 | 61 | 23.11 | 61 | 0.42736
3001 | 1.7315 | -40.03 |  | 1.2662 | 0.73125 | 3001 | 0.002 | 0 | 62 | 452.2 | 62 | 261.16 | 62 | -17.44 | 62 | 22.59 | 62 | 0.42749
3251 | 1.7106 | -44.16 |  | 1.2586 | 0.73578 | 3251 | 0.002 | 0 | 63 | 449.5 | 63 | 262.78 | 63 | -18.65 | 63 | 25.51 | 63 | 0.42734
3501 | 1.6172 | -44.49 |  | 1.2527 | 0.77459 | 3501 | 0.002 | 0 | 64 | 447.38 | 64 | 276.64 | 64 | -20.13 | 64 | 24.36 | 64 | 0.42733
3751 | 1.5522 | -46.78 |  | 1.243 | 0.8008 | 3751 | 0.002 | 0 | 65 | 443.94 | 65 | 286 | 65 | -21.33 | 65 | 25.45 | 65 | 0.42756
4001 | 1.5028 | -47.83 |  | 1.2304 | 0.81878 | 4001 | 0.002 | 0 | 66 | 439.44 | 66 | 292.42 | 66 | -22.41 | 66 | 25.42 | 66 | 0.42754
4251 | 1.456 | -49.54 |  | 1.2176 | 0.83625 | 4251 | 0.002 | 0 | 67 | 434.86 | 67 | 298.66 | 67 | -23.62 | 67 | 25.92 | 67 | 0.42732
4501 | 1.3975 | -50.43 |  | 1.2116 | 0.86699 | 4501 | 0.002 | 0 | 68 | 432.72 | 68 | 309.64 | 68 | -24.57 | 68 | 25.86 | 68 | 0.42791
4751 | 1.343 | -52.09 |  | 1.2094 | 0.90048 | 4751 | 0.002 | 0 | 69 | 431.92 | 69 | 321.6 | 69 | -25.74 | 69 | 26.35 | 69 | 0.42753
5001 | 1.3011 | -52.93 |  | 1.1878 | 0.91291 | 5001 | 0.002 | 0 | 70 | 424.22 | 70 | 326.04 | 70 | -26.96 | 70 | 25.97 | 70 | 0.42751
5501 | 1.2101 | -55.18 |  | 1.1711 | 0.96779 | 5501 | 0.002 | 0 | 71 | 418.26 | 71 | 345.64 | 71 | -29.01 | 71 | 26.17 | 71 | 0.42743
6001 | 1.1372 | -56.66 |  | 1.1413 | 1.0036 | 6001 | 0.002 | 0 | 72 | 407.62 | 72 | 358.44 | 72 | -31.25 | 72 | 25.41 | 72 | 0.42751
7001 | 1.0085 | -59.68 |  | 1.1062 | 1.0969 | 7001 | 0.002 | 0 | 73 | 395.08 | 73 | 391.74 | 73 | -35.1 | 73 | 24.58 | 73 | 0.42748
8001 | 0.90278 | -61.81 |  | 1.0582 | 1.1721 | 8001 | 0.002 | 0 | 74 | 377.92 | 74 | 418.62 | 74 | -38.78 | 74 | 23.03 | 74 | 0.42745
9001 | 0.8173 | -63.46 |  | 1.0106 | 1.2365 | 9001 | 0.002 | 0 | 75 | 360.92 | 75 | 441.6 | 75 | -42.43 | 75 | 21.03 | 75 | 0.42745
10001 | 0.74275 | -64.3 |  | 0.95911 | 1.2913 | 10001 | 0.002 | 0 | 76 | 342.54 | 76 | 461.18 | 76 | -45.79 | 76 | 18.51 | 76 | 0.42753
12501 | 0.60639 | -65.83 |  | 0.86576 | 1.4277 | 12501 | 0.002 | 0 | 77 | 309.2 | 77 | 509.9 | 77 | -52.37 | 77 | 13.46 | 77 | 0.42751
15001 | 0.51465 | -66.12 |  | 0.77398 | 1.5039 | 15001 | 0.002 | 0 | 78 | 276.42 | 78 | 537.1 | 78 | -57.08 | 78 | 9.04 | 78 | 0.42737
17501 | 0.44826 | -66.01 |  | 0.70274 | 1.5677 | 17501 | 0.002 | 0 | 79 | 250.98 | 79 | 559.9 | 79 | -62.03 | 79 | 3.98 | 79 | 0.42735
20001 | 0.39704 | -65.55 |  | 0.63935 | 1.6103 | 20001 | 0.002 | 0 | 80 | 228.34 | 80 | 575.1 | 80 | -65.5 | 80 | 0.05 | 80 | 0.42739
25001 | 0.32479 | -64.26 |  | 0.5311 | 1.6352 | 25001 | 0.002 | 0 | 81 | 189.68 | 81 | 584 | 81 | -71.17 | 81 | -6.91 | 81 | 0.42737
30001 | 0.27781 | -61.83 |  | 0.46365 | 1.6689 | 30001 | 0.002 | 0 | 82 | 165.59 | 82 | 596.05 | 82 | -75.57 | 82 | -13.74 | 82 | 0.42753
35001 | 0.2435 | -59.67 |  | 0.41443 | 1.702 | 35001 | 0.002 | 0 | 83 | 148.01 | 83 | 607.85 | 83 | -79.6 | 83 | -19.93 | 83 | 0.42749
40001 | 0.21958 | -57.78 |  | 0.37615 | 1.713 | 40001 | 0.002 | 0 | 84 | 134.34 | 84 | 611.8 | 84 | -83.22 | 84 | -25.44 | 84 | 0.42735
45001 | 0.19992 | -55.95 |  | 0.3472 | 1.7367 | 45001 | 0.002 | 0 | 85 | 124 | 85 | 620.25 | 85 | -86.6 | 85 | -30.65 | 85 | 0.42749
50001 | 0.18417 | -59.03 |  | 0.32508 | 1.7651 | 50001 | 0.002 | 0 | 86 | 116.1 | 86 | 630.4 | 86 | -89.58 | 86 | -30.55 | 86 | 0.42747
60001 | 0.15991 | -50.68 |  | 0.29019 | 1.8147 | 60001 | 0.002 | 0 | 87 | 103.64 | 87 | 648.1 | 87 | -96.05 | 87 | -45.37 | 87 | 0.42749
70001 | 0.1378 | -43.6 |  | 0.27628 | 2.0049 | 70001 | 0.002 | 0 | 88 | 98.67 | 88 | 716.05 | 88 | -102.49 | 88 | -58.89 | 88 | 0.4275
80001 | 0.12855 | -42.95 |  | 0.30677 | 2.3864 | 80001 | 0.002 | 0 | 89 | 109.56 | 89 | 852.3 | 89 | -115.44 | 89 | -72.49 | 89 | 0.42734
90001 | 0.12239 | -41.18 |  | 0.27776 | 2.2694 | 90001 | 0.002 | 0 | 90 | 99.2 | 90 | 810.5 | 90 | -160.61 | 90 | -119.43 | 90 | 0.42747
100001 | 0.1123 | -44.37 |  | 0.1074 | 0.95631 | 100001 | 0.002 | 0 | 91 | 38.356 | 91 | 341.54 | 91 | -173.87 | 91 | -129.5 | 91 | 0.4273
110001 | 0.091531 | -43.08 |  | 0.069541 | 0.75975 | 110001 | 0.002 | 0 | 92 | 24.836 | 92 | 271.34 | 92 | -157.33 | 92 | -114.25 | 92 | 0.42728
120001 | 0.075746 | -38.17 |  | 0.056874 | 0.75085 | 120001 | 0.002 | 0 | 93 | 20.312 | 93 | 268.16 | 93 | -148.06 | 93 | -109.89 | 93 | 0.42744