## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current | Time - Bias Voltage | Bias Voltage - Bias Voltage
25 | 46.8858 | -2.03 | 13.085 | A/V | 57.9208 | 1.2354 | 25 | 0.06 | 0 | 0 | 20.686 | 0 | 441.2 | 0 | -0.11 | 0 | 1.92 | 0 | 0.11596
51 | 47.48 | -1.67 |  |  | 57.9264 | 1.22 | 51 | 0.06 | 0 | 1 | 20.688 | 1 | 435.72 | 1 | -0.55 | 1 | 1.12 | 1 | 0.10128
75 | 46.0114 | -1.58 | Vpp initial |  | 57.8816 | 1.258 | 75 | 0.06 | 0 | 2 | 20.672 | 2 | 449.28 | 2 | -0.63 | 2 | 0.95 | 2 | 0.094476
101 | 46.3949 | -2.91 | 47.9708 | mV | 57.8704 | 1.2473 | 101 | 0.06 | 0 | 3 | 20.668 | 3 | 445.48 | 3 | -0.77 | 3 | 2.14 | 3 | 0.10061
125 | 45.7816 | -4.08 |  |  | 57.8592 | 1.2638 | 125 | 0.06 | 0 | 4 | 20.664 | 4 | 451.36 | 4 | -0.82 | 4 | 3.26 | 4 | 0.10412
151 | 45.01 | -4.55 | Offset |  | 57.8368 | 1.285 | 151 | 0.06 | 0 | 5 | 20.656 | 5 | 458.92 | 5 | -0.91 | 5 | 3.64 | 5 | 0.10155
175 | 45.249 | -4.91 | 0 |  | 57.8424 | 1.2783 | 175 | 0.06 | 0 | 6 | 20.658 | 6 | 456.54 | 6 | -0.9 | 6 | 4.01 | 6 | 0.10193
201 | 45.3452 | -5.46 |  |  | 57.8256 | 1.2752 | 201 | 0.06 | 0 | 7 | 20.652 | 7 | 455.44 | 7 | -0.99 | 7 | 4.47 | 7 | 0.10142
225 | 45.1401 | -5.99 |  |  | 57.8144 | 1.2808 | 225 | 0.06 | 0 | 8 | 20.648 | 8 | 457.42 | 8 | -0.97 | 8 | 5.02 | 8 | 0.099154
251 | 44.7906 | -6.35 |  |  | 57.8032 | 1.2905 | 251 | 0.06 | 0 | 9 | 20.644 | 9 | 460.9 | 9 | -1.06 | 9 | 5.29 | 9 | 0.10116
275 | 44.8739 | -7.12 |  |  | 57.7976 | 1.288 | 275 | 0.06 | 0 | 10 | 20.642 | 10 | 460 | 10 | -1.03 | 10 | 6.09 | 10 | 0.099129
301 | 44.6565 | -7.49 |  |  | 57.7752 | 1.2938 | 301 | 0.06 | 0 | 11 | 20.634 | 11 | 462.06 | 11 | -1.12 | 11 | 6.37 | 11 | 0.10125
325 | 44.4253 | -8.49 |  |  | 57.7696 | 1.3004 | 325 | 0.06 | 0 | 12 | 20.632 | 12 | 464.42 | 12 | -1.09 | 12 | 7.4 | 12 | 0.10224
351 | 44.3055 | -9.06 |  |  | 57.7528 | 1.3035 | 351 | 0.06 | 0 | 13 | 20.626 | 13 | 465.54 | 13 | -1.16 | 13 | 7.9 | 13 | 0.10006
375 | 44.3641 | -9.35 |  |  | 57.7472 | 1.3017 | 375 | 0.06 | 0 | 14 | 20.624 | 14 | 464.88 | 14 | -1.14 | 14 | 8.21 | 14 | 0.10223
401 | 44.2082 | -9.84 |  |  | 57.7472 | 1.3063 | 401 | 0.06 | 0 | 15 | 20.624 | 15 | 466.52 | 15 | -1.2 | 15 | 8.64 | 15 | 0.10132
425 | 43.8905 | -10.46 |  |  | 57.7304 | 1.3153 | 425 | 0.06 | 0 | 16 | 20.618 | 16 | 469.76 | 16 | -1.17 | 16 | 9.29 | 16 | 0.10153
451 | 43.6774 | -10.81 |  |  | 57.7192 | 1.3215 | 451 | 0.06 | 0 | 17 | 20.614 | 17 | 471.96 | 17 | -1.14 | 17 | 9.67 | 17 | 0.10069
475 | 43.7558 | -11.38 |  |  | 57.7248 | 1.3192 | 475 | 0.06 | 0 | 18 | 20.616 | 18 | 471.16 | 18 | -1.15 | 18 | 10.23 | 18 | 0.099587
501 | 43.4297 | -12.01 |  |  | 57.708 | 1.3288 | 501 | 0.06 | 0 | 19 | 20.61 | 19 | 474.56 | 19 | -1.14 | 19 | 10.87 | 19 | 0.10076
601 | 42.7469 | -13.95 |  |  | 57.708 | 1.35 | 601 | 0.06 | 0 | 20 | 20.61 | 20 | 482.14 | 20 | -1.37 | 20 | 12.58 | 20 | 0.10013
701 | 42.0861 | -15.55 |  |  | 57.6856 | 1.3707 | 701 | 0.06 | 0 | 21 | 20.602 | 21 | 489.52 | 21 | -1.42 | 21 | 14.13 | 21 | 0.10037
801 | 41.6727 | -16.7 |  |  | 57.6744 | 1.384 | 801 | 0.06 | 0 | 22 | 20.598 | 22 | 494.28 | 22 | -1.53 | 22 | 15.17 | 22 | 0.10022
901 | 40.6756 | -18.88 |  |  | 57.6576 | 1.4175 | 901 | 0.06 | 0 | 23 | 20.592 | 23 | 506.25 | 23 | -1.63 | 23 | 17.25 | 23 | 0.10091
1001 | 39.9379 | -20.44 |  |  | 57.6464 | 1.4434 | 1001 | 0.06 | 0 | 24 | 20.588 | 24 | 515.5 | 24 | -1.8 | 24 | 18.64 | 24 | 0.101
1101 | 39.3424 | -21.84 |  |  | 57.6296 | 1.4648 | 1101 | 0.06 | 0 | 25 | 20.582 | 25 | 523.15 | 25 | -1.87 | 25 | 19.97 | 25 | 0.10014
1201 | 38.688 | -23.22 |  |  | 57.6296 | 1.4896 | 1201 | 0.06 | 0 | 26 | 20.582 | 26 | 532 | 26 | -1.94 | 26 | 21.28 | 26 | 0.1002
1301 | 37.9945 | -24.42 |  |  | 57.6072 | 1.5162 | 1301 | 0.06 | 0 | 27 | 20.574 | 27 | 541.5 | 27 | -2.02 | 27 | 22.4 | 27 | 0.10154
1401 | 37.2474 | -25.68 |  |  | 57.5904 | 1.5462 | 1401 | 0.06 | 0 | 28 | 20.568 | 28 | 552.2 | 28 | -2.1 | 28 | 23.58 | 28 | 0.10152
1501 | 36.542 | -27.03 |  |  | 57.5792 | 1.5757 | 1501 | 0.06 | 0 | 29 | 20.564 | 29 | 562.75 | 29 | -2.18 | 29 | 24.85 | 29 | 0.10045
1601 | 35.9657 | -28.06 |  |  | 57.5624 | 1.6005 | 1601 | 0.06 | 0 | 30 | 20.558 | 30 | 571.6 | 30 | -2.25 | 30 | 25.81 | 30 | 0.10089
1751 | 35.0298 | -29.62 |  |  | 57.5456 | 1.6428 | 1751 | 0.06 | 0 | 31 | 20.552 | 31 | 586.7 | 31 | -2.37 | 31 | 27.25 | 31 | 0.10061
2001 | 33.5117 | -31.91 |  |  | 57.5008 | 1.7158 | 2001 | 0.06 | 0 | 32 | 20.536 | 32 | 612.8 | 32 | -2.56 | 32 | 29.35 | 32 | 0.10165
2251 | 32.2008 | -33.94 |  |  | 57.4784 | 1.785 | 2251 | 0.06 | 0 | 33 | 20.528 | 33 | 637.5 | 33 | -2.72 | 33 | 31.22 | 33 | 0.10055
2501 | 30.8866 | -35.85 |  |  | 57.4504 | 1.86 | 2501 | 0.06 | 0 | 34 | 20.518 | 34 | 664.3 | 34 | -2.92 | 34 | 32.93 | 34 | 0.10063
2751 | 29.7067 | -37.37 |  |  | 57.4224 | 1.933 | 2751 | 0.06 | 0 | 35 | 20.508 | 35 | 690.35 | 35 | -3.05 | 35 | 34.32 | 35 | 0.10037
3001 | 28.5527 | -38.71 |  |  | 57.3944 | 2.0101 | 3001 | 0.06 | 0 | 36 | 20.498 | 36 | 717.9 | 36 | -3.14 | 36 | 35.57 | 36 | 0.1014
3251 | 27.5017 | -40.05 |  |  | 57.3608 | 2.0857 | 3251 | 0.06 | 0 | 37 | 20.486 | 37 | 744.9 | 37 | -3.38 | 37 | 36.67 | 37 | 0.10018
3501 | 26.5715 | -41.4 |  |  | 57.3328 | 2.1577 | 3501 | 0.06 | 0 | 38 | 20.476 | 38 | 770.6 | 38 | -3.58 | 38 | 37.82 | 38 | 0.10092
3751 | 25.7655 | -42.51 |  |  | 57.3216 | 2.2247 | 3751 | 0.06 | 0 | 39 | 20.472 | 39 | 794.55 | 39 | -3.69 | 39 | 38.82 | 39 | 0.10127
4001 | 24.9318 | -43.38 |  |  | 57.2992 | 2.2982 | 4001 | 0.06 | 0 | 40 | 20.464 | 40 | 820.8 | 40 | -3.91 | 40 | 39.47 | 40 | 0.10052
4251 | 24.1588 | -44.44 |  |  | 57.2544 | 2.3699 | 4251 | 0.06 | 0 | 41 | 20.448 | 41 | 846.4 | 41 | -4.01 | 41 | 40.43 | 41 | 0.10035
4501 | 23.5657 | -45.23 |  |  | 57.2544 | 2.4296 | 4501 | 0.06 | 0 | 42 | 20.448 | 42 | 867.7 | 42 | -4.23 | 42 | 41 | 42 | 0.10053
4751 | 22.9322 | -45.96 |  |  | 57.2208 | 2.4952 | 4751 | 0.06 | 0 | 43 | 20.436 | 43 | 891.15 | 43 | -4.32 | 43 | 41.64 | 43 | 0.10014
5001 | 22.2566 | -46.83 | Temp center (deg) |  | 57.1928 | 2.5697 | 5001 | 0.06 | 0 | 44 | 20.426 | 44 | 917.75 | 44 | -4.51 | 44 | 42.32 | 44 | 0.10113
5251 | 21.643 | -47.52 | 30 |  | 57.1704 | 2.6415 | 5251 | 0.06 | 0 | 45 | 20.418 | 45 | 943.4 | 45 | -4.62 | 45 | 42.9 | 45 | 0.10077
5501 | 21.1794 | -48.23 |  |  | 57.1704 | 2.6993 | 5501 | 0.06 | 0 | 46 | 20.418 | 46 | 964.05 | 46 | -4.85 | 46 | 43.38 | 46 | 0.09991
5751 | 20.6725 | -48.69 |  |  | 57.1536 | 2.7647 | 5751 | 0.06 | 0 | 47 | 20.412 | 47 | 987.4 | 47 | -4.93 | 47 | 43.76 | 47 | 0.09978
6001 | 20.1481 | -49.47 |  |  | 57.1368 | 2.8358 | 6001 | 0.06 | 0 | 48 | 20.406 | 48 | 1012.8 | 48 | -5.14 | 48 | 44.33 | 48 | 0.1008
6501 | 19.287 | -50.65 |  |  | 57.1088 | 2.961 | 6501 | 0.06 | 0 | 49 | 20.396 | 49 | 1057.5 | 49 | -5.26 | 49 | 45.39 | 49 | 0.099888
7001 | 18.4885 | -51.74 |  |  | 57.092 | 3.088 | 7001 | 0.06 | 0 | 50 | 20.39 | 50 | 1102.85 | 50 | -5.75 | 50 | 45.99 | 50 | 0.10088
7501 | 17.7724 | -52.83 |  |  | 57.0752 | 3.2115 | 7501 | 0.06 | 0 | 51 | 20.384 | 51 | 1146.95 | 51 | -5.9 | 51 | 46.93 | 51 | 0.099789
8001 | 17.1184 | -53.77 |  |  | 57.0696 | 3.3338 | 8001 | 0.06 | 0 | 52 | 20.382 | 52 | 1190.65 | 52 | -6.35 | 52 | 47.42 | 52 | 0.10037
8501 | 16.5059 | -54.82 |  |  | 57.0472 | 3.4562 | 8501 | 0.06 | 0 | 53 | 20.374 | 53 | 1234.35 | 53 | -6.6 | 53 | 48.22 | 53 | 0.10049
9001 | 15.9249 | -55.75 |  |  | 57.008 | 3.5798 | 9001 | 0.06 | 0 | 54 | 20.36 | 54 | 1.2785 | 54 | -7.08 | 54 | 48.67 | 54 | 0.1003
9501 | 15.3619 | -56.51 |  |  | 57.0528 | 3.7139 | 9501 | 0.06 | 0 | 55 | 20.376 | 55 | 1.3264 | 55 | -7.23 | 55 | 49.28 | 55 | 0.10054
10001 | 14.9007 | -57.05 |  |  | 28.5628 | 1.9169 | 10001 | 0.03 | 0 | 56 | 10.201 | 56 | 684.6 | 56 | -7.57 | 56 | 49.48 | 56 | 0.10057
12501 | 12.7987 | -60.71 |  |  | 28.5796 | 2.233 | 12501 | 0.03 | 0 | 57 | 10.207 | 57 | 797.5 | 57 | -8.94 | 57 | 51.77 | 57 | 0.10003
15001 | 11.2398 | -63.21 |  |  | 28.6468 | 2.5487 | 15001 | 0.03 | 0 | 58 | 10.231 | 58 | 910.25 | 58 | -10.48 | 58 | 52.73 | 58 | 0.099761
17501 | 10.0088 | -65.25 |  |  | 28.7392 | 2.8714 | 17501 | 0.03 | 0 | 59 | 10.264 | 59 | 1025.5 | 59 | -12.15 | 59 | 53.1 | 59 | 0.099786
20001 | 9.0007 | -66.95 |  |  | 28.8512 | 3.2054 | 20001 | 0.03 | 0 | 60 | 10.304 | 60 | 1144.8 | 60 | -13.79 | 60 | 53.16 | 60 | 0.10089
25001 | 7.5333 | -69.66 |  |  | 29.1172 | 3.8651 | 25001 | 0.03 | 0 | 61 | 10.399 | 61 | 1.3804 | 61 | -16.89 | 61 | 52.77 | 61 | 0.1003
30001 | 6.4758 | -71.32 |  |  | 29.4812 | 4.5525 | 30001 | 0.03 | 0 | 62 | 10.529 | 62 | 1.6259 | 62 | -19.88 | 62 | 51.44 | 62 | 0.10068
35001 | 5.6972 | -72.76 |  |  | 29.96 | 5.2587 | 35001 | 0.03 | 0 | 63 | 10.7 | 63 | 1.8781 | 63 | -23.31 | 63 | 49.45 | 63 | 0.099934
40001 | 5.0803 | -73.91 |  |  | 8.064 | 1.5873 | 40001 | 0.008 | 0 | 64 | 2.88 | 64 | 566.9 | 64 | -27.01 | 64 | 46.9 | 64 | 0.1004
45001 | 4.5977 | -75.02 |  |  | 8.2152 | 1.7868 | 45001 | 0.008 | 0 | 65 | 2.934 | 65 | 638.15 | 65 | -30.64 | 65 | 44.38 | 65 | 0.10056
50001 | 4.1891 | -80.59 |  |  | 8.4101 | 2.0076 | 50001 | 0.008 | 0 | 66 | 3.0036 | 66 | 717 | 66 | -34.48 | 66 | 46.11 | 66 | 0.10018
60001 | 3.5724 | -77.32 |  |  | 8.8603 | 2.4802 | 60001 | 0.008 | 0 | 67 | 3.1644 | 67 | 885.8 | 67 | -43.47 | 67 | 33.85 | 67 | 0.099855
70001 | 3.1312 | -79.14 |  |  | 9.3229 | 2.9774 | 70001 | 0.008 | 0 | 68 | 3.3296 | 68 | 1063.35 | 68 | -54.8 | 68 | 24.34 | 68 | 0.099505
80001 | 2.7419 | -79.95 |  |  | 9.3492 | 3.4097 | 80001 | 0.008 | 0 | 69 | 3.339 | 69 | 1217.75 | 69 | -69.57 | 69 | 10.38 | 69 | 0.10058
90001 | 2.4619 | -80.61 |  |  | 7.84 | 3.1846 | 90001 | 0.008 | 0 | 70 | 2.8 | 70 | 1137.35 | 70 | -82.3 | 70 | -1.69 | 70 | 0.10057
100001 | 2.2156 | -81.38 |  |  | 7.0706 | 3.1913 | 100001 | 0.008 | 0 | 71 | 2.5252 | 71 | 1139.75 | 71 | -78.05 | 71 | 3.33 | 71 | 0.10064
110001 | 2.0097 | -81.95 |  |  | 8.4347 | 4.1969 | 110001 | 0.008 | 0 | 72 | 3.0124 | 72 | 1.4989 | 72 | -81.03 | 72 | 0.92 | 72 | 0.10138
120001 | 1.8477 | -82.23 |  |  | 9.6342 | 5.2142 | 120001 | 0.008 | 0 | 73 | 3.4408 | 73 | 1.8622 | 73 | -94.11 | 73 | -11.88 | 73 | 0.10118