## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
10 | 47.8793 | -1.72 | 1 | A/V | 14.413 | 0.30103 | 10 | 0.015 | 0 | 0 | 5.1475 | 0 | 107.51 | 0 | 0.85 | 0 | 2.57
12.5 | 48.4324 | -1.98 |  |  | 14.49 | 0.29918 | 12.5 | 0.015 | 0 | 1 | 5.175 | 1 | 106.85 | 1 | 0.59 | 1 | 2.57
15 | 47.9201 | -1.91 | Vpp initial |  | 14.483 | 0.30223 | 15 | 0.015 | 0 | 2 | 5.1725 | 2 | 107.94 | 2 | 0.38 | 2 | 2.29
17.5 | 48.1787 | -2.92 | 11.9371 | mV | 14.4802 | 0.30055 | 17.5 | 0.015 | 0 | 3 | 5.1715 | 3 | 107.34 | 3 | 0.24 | 3 | 3.16
20 | 47.8796 | -1.61 |  |  | 14.4788 | 0.3024 | 20 | 0.015 | 0 | 4 | 5.171 | 4 | 108 | 4 | 0.1 | 4 | 1.71
22.5 | 47.9909 | -2.55 | Offset |  | 14.4802 | 0.30173 | 22.5 | 0.015 | 0 | 5 | 5.1715 | 5 | 107.76 | 5 | -0.08 | 5 | 2.47
25 | 47.5643 | -3.32 | 0 |  | 14.49 | 0.30464 | 25 | 0.015 | 0 | 6 | 5.175 | 6 | 108.8 | 6 | -0.13 | 6 | 3.19
27.5 | 47.844 | -2.58 |  |  | 14.4774 | 0.3026 | 27.5 | 0.015 | 0 | 7 | 5.1705 | 7 | 108.07 | 7 | -0.19 | 7 | 2.39
30 | 47.172 | -3.1 |  |  | 14.4788 | 0.30694 | 30 | 0.015 | 0 | 8 | 5.171 | 8 | 109.62 | 8 | -0.2 | 8 | 2.9
35 | 47.3638 | -3.54 |  |  | 14.4886 | 0.3059 | 35 | 0.015 | 0 | 9 | 5.1745 | 9 | 109.25 | 9 | -0.36 | 9 | 3.18
40 | 47.7212 | -4.55 |  |  | 14.483 | 0.30349 | 40 | 0.015 | 0 | 10 | 5.1725 | 10 | 108.39 | 10 | -0.5 | 10 | 4.05
45 | 47.3851 | -4.11 |  |  | 14.4858 | 0.3057 | 45 | 0.015 | 0 | 11 | 5.1735 | 11 | 109.18 | 11 | -0.51 | 11 | 3.6
51 | 48.2329 | -4.89 |  |  | 14.483 | 0.30027 | 51 | 0.015 | 0 | 12 | 5.1725 | 12 | 107.24 | 12 | -0.62 | 12 | 4.27
55 | 47.546 | -5.6 |  |  | 14.4844 | 0.30464 | 55 | 0.015 | 0 | 13 | 5.173 | 13 | 108.8 | 13 | -0.61 | 13 | 4.99
60 | 47.0781 | -6.16 |  |  | 14.4816 | 0.30761 | 60 | 0.015 | 0 | 14 | 5.172 | 14 | 109.86 | 14 | -0.7 | 14 | 5.46
65 | 47.393 | -6.7 |  |  | 14.4816 | 0.30556 | 65 | 0.015 | 0 | 15 | 5.172 | 15 | 109.13 | 15 | -0.67 | 15 | 6.03
70 | 47.6726 | -6.82 |  |  | 14.4816 | 0.30377 | 70 | 0.015 | 0 | 16 | 5.172 | 16 | 108.49 | 16 | -0.66 | 16 | 6.16
75 | 47.0567 | -7.66 |  |  | 14.4816 | 0.30775 | 75 | 0.015 | 0 | 17 | 5.172 | 17 | 109.91 | 17 | -0.72 | 17 | 6.94
80 | 47.5812 | -8.08 |  |  | 14.4858 | 0.30444 | 80 | 0.015 | 0 | 18 | 5.1735 | 18 | 108.73 | 18 | -0.82 | 18 | 7.26
85 | 46.7673 | -8.96 |  |  | 14.4816 | 0.30965 | 85 | 0.015 | 0 | 19 | 5.172 | 19 | 110.59 | 19 | -0.79 | 19 | 8.17
90 | 46.3268 | -9.3 |  |  | 14.4788 | 0.31254 | 90 | 0.015 | 0 | 20 | 5.171 | 20 | 111.62 | 20 | -0.87 | 20 | 8.43
95 | 47.3887 | -9.69 |  |  | 14.4816 | 0.30559 | 95 | 0.015 | 0 | 21 | 5.172 | 21 | 109.14 | 21 | -0.84 | 21 | 8.85
101 | 43.6056 | -7.44 |  |  | 14.483 | 0.33214 | 101 | 0.01 | 0 | 22 | 5.1725 | 22 | 118.62 | 22 | -0.92 | 22 | 6.52
110 | 46.5556 | -10.77 |  |  | 14.476 | 0.31094 | 110 | 0.01 | 0 | 23 | 5.17 | 23 | 111.05 | 23 | -0.85 | 23 | 9.92
120 | 46.8136 | -12.09 |  |  | 14.4802 | 0.30932 | 120 | 0.01 | 0 | 24 | 5.1715 | 24 | 110.47 | 24 | -0.87 | 24 | 11.22
125 | 46.6363 | -12.82 |  |  | 14.4802 | 0.31049 | 125 | 0.01 | 0 | 25 | 5.1715 | 25 | 110.89 | 25 | -0.97 | 25 | 11.85
151 | 45.431 | -16.69 |  |  | 14.4774 | 0.31867 | 151 | 0.01 | 0 | 26 | 5.1705 | 26 | 113.81 | 26 | -1.1 | 26 | 15.59
175 | 45.7972 | -17.69 |  |  | 14.4774 | 0.31612 | 175 | 0.01 | 0 | 27 | 5.1705 | 27 | 112.9 | 27 | -1.13 | 27 | 16.56
201 | 46.7112 | -20.31 |  |  | 14.476 | 0.3099 | 201 | 0.01 | 0 | 28 | 5.17 | 28 | 110.68 | 28 | -1.27 | 28 | 19.04
225 | 44.3173 | -22 |  |  | 14.4774 | 0.32668 | 225 | 0.01 | 0 | 29 | 5.1705 | 29 | 116.67 | 29 | -1.29 | 29 | 20.71
251 | 44.2193 | -25.29 |  |  | 14.4788 | 0.32743 | 251 | 0.01 | 0 | 30 | 5.171 | 30 | 116.94 | 30 | -1.39 | 30 | 23.9
275 | 43.0684 | -26.61 |  |  | 14.4746 | 0.33608 | 275 | 0.01 | 0 | 31 | 5.1695 | 31 | 120.03 | 31 | -1.42 | 31 | 25.19
301 | 42.0526 | -28.26 |  |  | 14.4676 | 0.34404 | 301 | 0.01 | 0 | 32 | 5.167 | 32 | 122.87 | 32 | -1.56 | 32 | 26.7
325 | 41.0087 | -30.23 |  |  | 14.469 | 0.35283 | 325 | 0.01 | 0 | 33 | 5.1675 | 33 | 126.01 | 33 | -1.54 | 33 | 28.69
351 | 39.6318 | -31.77 |  |  | 14.4648 | 0.36498 | 351 | 0.01 | 0 | 34 | 5.166 | 34 | 130.35 | 34 | -1.68 | 34 | 30.09
375 | 39.2499 | -34.69 |  |  | 14.476 | 0.36882 | 375 | 0.01 | 0 | 35 | 5.17 | 35 | 131.72 | 35 | -1.7 | 35 | 32.99
401 | 38.0694 | -34.43 |  |  | 14.4606 | 0.37985 | 401 | 0.01 | 0 | 36 | 5.1645 | 36 | 135.66 | 36 | -1.72 | 36 | 32.71
425 | 37.5963 | -37.57 |  |  | 14.4788 | 0.38511 | 425 | 0.01 | 0 | 37 | 5.171 | 37 | 137.54 | 37 | -1.81 | 37 | 35.76
451 | 37.1318 | -42.7 |  |  | 14.4704 | 0.3897 | 451 | 0.01 | 0 | 38 | 5.168 | 38 | 139.18 | 38 | -1.94 | 38 | 40.76
475 | 36.1913 | -40.64 |  |  | 14.4606 | 0.39956 | 475 | 0.01 | 0 | 39 | 5.1645 | 39 | 142.7 | 39 | -1.82 | 39 | 38.82
501 | 35.1674 | -42.68 |  |  | 14.469 | 0.41143 | 501 | 0.01 | 0 | 40 | 5.1675 | 40 | 146.94 | 40 | -2.16 | 40 | 40.52
551 | 34.1382 | -45.03 |  |  | 14.469 | 0.42384 | 551 | 0.01 | 0 | 41 | 5.1675 | 41 | 151.37 | 41 | -2.16 | 41 | 42.87
601 | 32.4396 | -46.63 |  |  | 14.4648 | 0.4459 | 601 | 0.01 | 0 | 42 | 5.166 | 42 | 159.25 | 42 | -2.33 | 42 | 44.3
651 | 31.5828 | -50.19 |  |  | 14.4648 | 0.458 | 651 | 0.01 | 0 | 43 | 5.166 | 43 | 163.57 | 43 | -2.45 | 43 | 47.74
701 | 29.4128 | -52.03 |  |  | 14.4592 | 0.4916 | 701 | 0.01 | 0 | 44 | 5.164 | 44 | 175.57 | 44 | -2.62 | 44 | 49.41
751 | 28.1034 | -53.43 |  |  | 14.4592 | 0.5145 | 751 | 0.01 | 0 | 45 | 5.164 | 45 | 183.75 | 45 | -2.73 | 45 | 50.7
801 | 27.5164 | -54.01 |  |  | 14.4592 | 0.52548 | 801 | 0.01 | 0 | 46 | 5.164 | 46 | 187.67 | 46 | -2.88 | 46 | 51.13
851 | 26.6815 | -55.87 |  |  | 14.462 | 0.54202 | 851 | 0.01 | 0 | 47 | 5.165 | 47 | 193.58 | 47 | -2.97 | 47 | 52.9
901 | 24.9457 | -58.61 |  |  | 14.4606 | 0.57968 | 901 | 0.01 | 0 | 48 | 5.1645 | 48 | 207.03 | 48 | -3.08 | 48 | 55.53
951 | 24.3824 | -60.5 |  |  | 14.4536 | 0.59279 | 951 | 0.01 | 0 | 49 | 5.162 | 49 | 211.71 | 49 | -3.33 | 49 | 57.17
1001 | 23.0606 | -60.98 |  |  | 14.4662 | 0.62731 | 1001 | 0.01 | 0 | 50 | 5.1665 | 50 | 224.04 | 50 | -3.41 | 50 | 57.57
1101 | 21.4387 | -63.89 |  |  | 14.4494 | 0.67399 | 1101 | 0.01 | 0 | 51 | 5.1605 | 51 | 240.71 | 51 | -3.72 | 51 | 60.17
1201 | 19.9683 | -65.32 |  |  | 14.4508 | 0.72369 | 1201 | 0.01 | 0 | 52 | 5.161 | 52 | 258.46 | 52 | -3.99 | 52 | 61.33
1251 | 19.349 | -66.6 |  |  | 14.448 | 0.7467 | 1251 | 0.01 | 0 | 53 | 5.16 | 53 | 266.68 | 53 | -4.11 | 53 | 62.49
1301 | 18.582 | -67.41 |  |  | 14.4424 | 0.77722 | 1301 | 0.01 | 0 | 54 | 5.158 | 54 | 277.58 | 54 | -4.22 | 54 | 63.19
1401 | 17.4643 | -68.47 |  |  | 14.448 | 0.82729 | 1401 | 0.01 | 0 | 55 | 5.16 | 55 | 295.46 | 55 | -4.52 | 55 | 63.95
1501 | 16.5018 | -70 |  |  | 14.4298 | 0.87444 | 1501 | 0.01 | 0 | 56 | 5.1535 | 56 | 312.3 | 56 | -4.73 | 56 | 65.27
1751 | 14.4067 | -73.15 | Temp center (deg) | Temp corner (deg) | 14.4284 | 1.0015 | 1751 | 0.01 | 0 | 57 | 5.153 | 57 | 357.68 | 57 | -5.38 | 57 | 67.77
2001 | 12.6573 | -74.61 | 30.39 | 21.35 | 14.42 | 1.1393 | 2001 | 0.01 | 0 | 58 | 5.15 | 58 | 406.88 | 58 | -6.02 | 58 | 68.59
2251 | 11.3571 | -76.24 |  |  | 14.413 | 1.2691 | 2251 | 0.01 | 0 | 59 | 5.1475 | 59 | 453.24 | 59 | -6.6 | 59 | 69.64
2501 | 10.2849 | -77.81 |  |  | 14.406 | 1.4007 | 2501 | 0.01 | 0 | 60 | 5.145 | 60 | 500.25 | 60 | -7.28 | 60 | 70.53
2751 | 9.4056 | -79.26 |  |  | 14.4004 | 1.531 | 2751 | 0.01 | 0 | 61 | 5.143 | 61 | 546.8 | 61 | -7.85 | 61 | 71.41
3001 | 8.6501 | -79.99 |  |  | 14.3892 | 1.6635 | 3001 | 0.01 | 0 | 62 | 5.139 | 62 | 594.1 | 62 | -8.5 | 62 | 71.49
3251 | 7.9708 | -80.7 |  |  | 14.3808 | 1.8042 | 3251 | 0.01 | 0 | 63 | 5.136 | 63 | 644.35 | 63 | -9.11 | 63 | 71.59
3501 | 7.4298 | -81.34 |  |  | 14.3668 | 1.9337 | 3501 | 0.01 | 0 | 64 | 5.131 | 64 | 690.6 | 64 | -9.74 | 64 | 71.6
3751 | 6.9423 | -81.8 |  |  | 14.3612 | 2.0686 | 3751 | 0.01 | 0 | 65 | 5.129 | 65 | 738.8 | 65 | -10.29 | 65 | 71.51
4001 | 6.5289 | -82.35 |  |  | 14.3514 | 2.1981 | 4001 | 0.01 | 0 | 66 | 5.1255 | 66 | 785.05 | 66 | -11 | 66 | 71.35
4251 | 6.0972 | -82.87 |  |  | 14.3346 | 2.351 | 4251 | 0.01 | 0 | 67 | 5.1195 | 67 | 839.65 | 67 | -11.58 | 67 | 71.29
4501 | 5.7965 | -83.17 |  |  | 14.3206 | 2.4706 | 4501 | 0.01 | 0 | 68 | 5.1145 | 68 | 882.35 | 68 | -12.25 | 68 | 70.92
4751 | 5.5229 | -83.62 |  |  | 14.3052 | 2.5901 | 4751 | 0.01 | 0 | 69 | 5.109 | 69 | 925.05 | 69 | -12.77 | 69 | 70.85
5001 | 5.234 | -83.78 |  |  | 14.2954 | 2.7313 | 5001 | 0.005 | 0 | 70 | 5.1055 | 70 | 975.45 | 70 | -13.49 | 70 | 70.29
5501 | 4.7602 | -84.25 |  |  | 14.2562 | 2.9949 | 5501 | 0.005 | 0 | 71 | 5.0915 | 71 | 1069.6 | 71 | -14.73 | 71 | 69.52
6001 | 4.3684 | -84.74 |  |  | 14.2282 | 3.2571 | 6001 | 0.005 | 0 | 72 | 5.0815 | 72 | 1163.25 | 72 | -15.93 | 72 | 68.81
7001 | 3.7425 | -85.34 |  |  | 14.1582 | 3.7831 | 7001 | 0.005 | 0 | 73 | 5.0565 | 73 | 1.3511 | 73 | -18.41 | 73 | 66.93
8001 | 3.278 | -85.84 |  |  | 14.0602 | 4.2893 | 8001 | 0.005 | 0 | 74 | 5.0215 | 74 | 1.5319 | 74 | -20.84 | 74 | 65
9001 | 2.9165 | -86.35 |  |  | 13.9731 | 4.7911 | 9001 | 0.005 | 0 | 75 | 4.9904 | 75 | 1.7111 | 75 | -23.45 | 75 | 62.9
10001 | 2.6243 | -86.49 |  |  | 13.8768 | 5.2878 | 10001 | 0.001 | 0 | 76 | 4.956 | 76 | 1.8885 | 76 | -25.79 | 76 | 60.7
12501 | 2.0942 | -86.95 |  |  | 13.575 | 6.4823 | 12501 | 0.001 | 0 | 77 | 4.8482 | 77 | 2.3151 | 77 | -31.63 | 77 | 55.32
15001 | 1.7474 | -87.19 |  |  | 13.2149 | 7.5628 | 15001 | 0.001 | 0 | 78 | 4.7196 | 78 | 2.701 | 78 | -37.47 | 78 | 49.72
17501 | 1.4945 | -87.3 |  |  | 12.8453 | 8.5949 | 17501 | 0.001 | 0 | 79 | 4.5876 | 79 | 3.0696 | 79 | -43.31 | 79 | 43.99
20001 | 1.3048 | -87.37 |  |  | 12.4264 | 9.5239 | 20001 | 0.001 | 0 | 80 | 4.438 | 80 | 3.4014 | 80 | -48.87 | 80 | 38.5
25001 | 1.0386 | -87.59 |  |  | 11.5366 | 11.1082 | 25001 | 0.001 | 0 | 81 | 4.1202 | 81 | 3.9672 | 81 | -59.35 | 81 | 28.24
30001 | 0.86067 | -87.38 |  |  | 10.6266 | 12.3469 | 30001 | 0.001 | 0 | 82 | 3.7952 | 82 | 4.4096 | 82 | -68.86 | 82 | 18.52
35001 | 0.73235 | -87.29 |  |  | 9.7574 | 13.3235 | 35001 | 0.001 | 0 | 83 | 3.4848 | 83 | 4.7584 | 83 | -77.97 | 83 | 9.32
40001 | 0.63453 | -87.22 |  |  | 8.9118 | 14.0448 | 40001 | 0.001 | 0 | 84 | 3.1828 | 84 | 5.016 | 84 | -86.65 | 84 | 0.57
45001 | 0.55848 | -87.15 |  |  | 8.1346 | 14.5656 | 45001 | 0.001 | 0 | 85 | 2.9052 | 85 | 5.202 | 85 | -94.53 | 85 | -7.38
50001 | 0.49527 | -91.78 |  |  | 7.4178 | 14.9772 | 50001 | 0.001 | 0 | 86 | 2.6492 | 86 | 5.349 | 86 | -102.07 | 86 | -10.29
60001 | 0.4 | -86.69 |  |  | 6.1432 | 15.358 | 60001 | 0.001 | 0 | 87 | 2.194 | 87 | 5.485 | 87 | -116.09 | 87 | -29.4
70001 | 0.32864 | -85.86 |  |  | 5.0674 | 15.4196 | 70001 | 0.001 | 0 | 88 | 1.8098 | 88 | 5.507 | 88 | -128.61 | 88 | -42.75
80001 | 0.27518 | -85.61 |  |  | 4.1958 | 15.2474 | 80001 | 0.001 | 0 | 89 | 1.4985 | 89 | 5.4455 | 89 | -139.8 | 89 | -54.19
90001 | 0.23049 | -85.27 |  |  | 3.5112 | 15.2334 | 90001 | 0.001 | 0 | 90 | 1.254 | 90 | 5.4405 | 90 | -150.42 | 90 | -65.15
100001 | 0.19415 | -84.65 |  |  | 3.0187 | 15.5484 | 100001 | 0.001 | 0 | 91 | 1.0781 | 91 | 5.553 | 91 | -162.41 | 91 | -77.76
110001 | 0.16351 | -83.85 |  |  | 2.4784 | 15.1578 | 110001 | 0.001 | 0 | 92 | 885.15 | 92 | 5.4135 | 92 | -178.55 | 92 | -94.7
120001 | 0.1365 | -83.26 |  |  | 1.7837 | 13.0676 | 120001 | 0.001 | 0 | 93 | 637.05 | 93 | 4.667 | 93 | 167.78 | 93 | -108.96