## 1 Vpp Current probe
f (Hz) | Z (Ohm) | Ph (deg) | Ratio (V/A) |  | Vpp | Ipp |  |  |  | Time - Voltage | Amplitude - Voltage | Time - Current | Amplitude - Current | Time - Voltage | Phase - Voltage | Time - Current | Phase - Current
5 | 5.222 | -8.21 | 13.085 | A/V | 1.5938 | 0.3052 | 5 | 0.002 | 0 | 0 | 569.2 | 0 | 109 | 0 | -0.35 | 0 | 7.86
10 | 5.1159 | -16.21 |  |  | 1.6255 | 0.31774 | 10 | 0.002 | 0 | 1 | 580.55 | 1 | 113.48 | 1 | -1.71 | 1 | 14.5
15 | 4.8621 | -22.92 | Vpp initial |  | 1.6243 | 0.33407 | 15 | 0.002 | 0 | 2 | 580.1 | 2 | 119.31 | 2 | -3.37 | 2 | 19.55
20 | 4.6131 | -29.37 | 1319.9748 | mV | 1.6092 | 0.34882 | 20 | 0.002 | 0 | 3 | 574.7 | 3 | 124.58 | 3 | -4.98 | 3 | 24.39
25 | 4.3663 | -34.5 |  |  | 1.608 | 0.36828 | 25 | 0.002 | 0 | 4 | 574.3 | 4 | 131.53 | 4 | -6.36 | 4 | 28.14
30 | 4.0752 | -39.47 | Offset |  | 1.6071 | 0.39435 | 30 | 0.002 | 0 | 5 | 573.95 | 5 | 140.84 | 5 | -7.8 | 5 | 31.67
35 | 3.7757 | -43.76 | 0 |  | 1.5992 | 0.42356 | 35 | 0.002 | 0 | 6 | 571.15 | 6 | 151.27 | 6 | -9.06 | 6 | 34.7
40 | 3.5569 | -47.96 |  |  | 1.5918 | 0.44752 | 40 | 0.002 | 0 | 7 | 568.5 | 7 | 159.83 | 7 | -10.33 | 7 | 37.63
45 | 3.2991 | -50.95 |  |  | 1.5845 | 0.48028 | 45 | 0.002 | 0 | 8 | 565.9 | 8 | 171.53 | 8 | -11.58 | 8 | 39.37
51 | 3.0399 | -54.36 |  |  | 1.5758 | 0.51839 | 51 | 0.002 | 0 | 9 | 562.8 | 9 | 185.14 | 9 | -13.13 | 9 | 41.23
55 | 2.8856 | -56.22 |  |  | 1.5653 | 0.54247 | 55 | 0.002 | 0 | 10 | 559.05 | 10 | 193.74 | 10 | -14.08 | 10 | 42.14
61 | 2.6811 | -58.66 |  |  | 1.5537 | 0.57952 | 61 | 0.002 | 0 | 11 | 554.9 | 11 | 206.97 | 11 | -15.47 | 11 | 43.19
65 | 2.575 | -60.63 |  |  | 1.5487 | 0.60144 | 65 | 0.002 | 0 | 12 | 553.1 | 12 | 214.8 | 12 | -16.41 | 12 | 44.22
71 | 2.4047 | -62.41 |  |  | 1.5362 | 0.63885 | 71 | 0.002 | 0 | 13 | 548.65 | 13 | 228.16 | 13 | -17.74 | 13 | 44.67
75 | 2.2955 | -63.51 |  |  | 1.5284 | 0.66581 | 75 | 0.002 | 0 | 14 | 545.85 | 14 | 237.79 | 14 | -18.53 | 14 | 44.98
81 | 2.1512 | -65.1 |  |  | 1.513 | 0.7033 | 81 | 0.002 | 0 | 15 | 540.35 | 15 | 251.18 | 15 | -20.07 | 15 | 45.03
85 | 2.0655 | -65.84 |  |  | 1.5049 | 0.72856 | 85 | 0.002 | 0 | 16 | 537.45 | 16 | 260.2 | 16 | -20.66 | 16 | 45.18
91 | 1.9675 | -67.45 |  |  | 1.4932 | 0.75897 | 91 | 0.002 | 0 | 17 | 533.3 | 17 | 271.06 | 17 | -21.96 | 17 | 45.49
95 | 1.8875 | -68.13 |  |  | 1.4823 | 0.78534 | 95 | 0.002 | 0 | 18 | 529.4 | 18 | 280.48 | 18 | -22.82 | 18 | 45.31
101 | 1.7645 | -67.71 |  |  | 1.465 | 0.83026 | 101 | 0.002 | 0 | 19 | 523.2 | 19 | 296.52 | 19 | -24.04 | 19 | 43.67
105 | 1.7364 | -69.94 |  |  | 1.4528 | 0.83664 | 105 | 0.002 | 0 | 20 | 518.85 | 20 | 298.8 | 20 | -24.79 | 20 | 45.15
110 | 1.6537 | -70.28 |  |  | 1.4412 | 0.87147 | 110 | 0.002 | 0 | 21 | 514.7 | 21 | 311.24 | 21 | -25.59 | 21 | 44.69
115 | 1.5913 | -71.31 |  |  | 1.4276 | 0.89712 | 115 | 0.002 | 0 | 22 | 509.85 | 22 | 320.4 | 22 | -26.65 | 22 | 44.66
121 | 1.5318 | -72 |  |  | 1.413 | 0.92243 | 121 | 0.002 | 0 | 23 | 504.65 | 23 | 329.44 | 23 | -27.74 | 23 | 44.26
125 | 1.4782 | -72.41 |  |  | 1.3992 | 0.94651 | 125 | 0.002 | 0 | 24 | 499.7 | 24 | 338.04 | 24 | -28.56 | 24 | 43.85
131 | 1.4186 | -73.21 |  |  | 1.3863 | 0.97726 | 131 | 0.002 | 0 | 25 | 495.12 | 25 | 349.02 | 25 | -29.43 | 25 | 43.78
135 | 1.379 | -73.25 |  |  | 1.3699 | 0.99338 | 135 | 0.002 | 0 | 26 | 489.24 | 26 | 354.78 | 26 | -30.17 | 26 | 43.08
141 | 1.3233 | -74.01 |  |  | 1.3545 | 1.0236 | 141 | 0.002 | 0 | 27 | 483.74 | 27 | 365.56 | 27 | -31.32 | 27 | 42.69
145 | 1.2888 | -74.41 |  |  | 1.3434 | 1.0424 | 145 | 0.002 | 0 | 28 | 479.78 | 28 | 372.28 | 28 | -31.8 | 28 | 42.61
151 | 1.2406 | -74.66 |  |  | 1.3267 | 1.0694 | 151 | 0.002 | 0 | 29 | 473.82 | 29 | 381.94 | 29 | -32.73 | 29 | 41.93
155 | 1.214 | -74.85 |  |  | 1.3172 | 1.0851 | 155 | 0.002 | 0 | 30 | 470.44 | 30 | 387.52 | 30 | -33.31 | 30 | 41.54
161 | 1.1711 | -75.24 |  |  | 1.2995 | 1.1097 | 161 | 0.002 | 0 | 31 | 464.12 | 31 | 396.32 | 31 | -34.32 | 31 | 40.92
165 | 1.1492 | -74.78 |  |  | 1.2871 | 1.12 | 165 | 0.002 | 0 | 32 | 459.68 | 32 | 400 | 32 | -34.83 | 32 | 39.95
171 | 1.105 | -75.84 |  |  | 1.2739 | 1.1528 | 171 | 0.002 | 0 | 33 | 454.96 | 33 | 411.72 | 33 | -35.61 | 33 | 40.23
175 | 1.0842 | -76.09 |  |  | 1.2676 | 1.1691 | 175 | 0.002 | 0 | 34 | 452.7 | 34 | 417.54 | 34 | -36.07 | 34 | 40.02
201 | 0.95788 | -77.44 |  |  | 1.1984 | 1.2511 | 201 | 0.002 | 0 | 35 | 428 | 35 | 446.82 | 35 | -39.42 | 35 | 38.02
225 | 0.85271 | -77.98 |  |  | 1.1415 | 1.3387 | 225 | 0.002 | 0 | 36 | 407.68 | 36 | 478.1 | 36 | -41.96 | 36 | 36.02
251 | 0.7665 | -78.68 |  |  | 1.0879 | 1.4193 | 251 | 0.002 | 0 | 37 | 388.54 | 37 | 506.9 | 37 | -44.67 | 37 | 34.01
275 | 0.70516 | -79.11 |  |  | 1.0413 | 1.4767 | 275 | 0.002 | 0 | 38 | 371.9 | 38 | 527.4 | 38 | -46.99 | 38 | 32.12
301 | 0.64468 | -79.46 |  |  | 0.99758 | 1.5474 | 301 | 0.002 | 0 | 39 | 356.28 | 39 | 552.65 | 39 | -49.23 | 39 | 30.23
325 | 0.59874 | -79.83 |  |  | 0.95659 | 1.5977 | 325 | 0.002 | 0 | 40 | 341.64 | 40 | 570.6 | 40 | -51.16 | 40 | 28.67
351 | 0.55624 | -79.91 |  |  | 0.91353 | 1.6423 | 351 | 0.002 | 0 | 41 | 326.26 | 41 | 586.55 | 41 | -53.62 | 41 | 26.29
375 | 0.52142 | -80.05 |  |  | 0.87634 | 1.6807 | 375 | 0.002 | 0 | 42 | 312.98 | 42 | 600.25 | 42 | -55.53 | 42 | 24.52
401 | 0.48662 | -80.39 | Temp center (deg) |  | 0.83278 | 1.7114 | 401 | 0.002 | 0 | 43 | 297.42 | 43 | 611.2 | 43 | -57.74 | 43 | 22.65
425 | 0.46158 | -80.33 | 60.2 |  | 0.79503 | 1.7224 | 425 | 0.002 | 0 | 44 | 283.94 | 44 | 615.15 | 44 | -59.14 | 44 | 21.19
451 | 0.43626 | -80.38 |  |  | 0.75796 | 1.7374 | 451 | 0.002 | 0 | 45 | 270.7 | 45 | 620.5 | 45 | -60.88 | 45 | 19.5
475 | 0.41378 | -80.19 |  |  | 0.7266 | 1.756 | 475 | 0.002 | 0 | 46 | 259.5 | 46 | 627.15 | 46 | -62.25 | 46 | 17.94
501 | 0.39289 | -80.34 |  |  | 0.68723 | 1.7492 | 501 | 0.002 | 0 | 47 | 245.44 | 47 | 624.7 | 47 | -63.18 | 47 | 17.16
525 | 0.37657 | -80.09 |  |  | 0.66511 | 1.7662 | 525 | 0.002 | 0 | 48 | 237.54 | 48 | 630.8 | 48 | -64 | 48 | 16.09
551 | 0.35805 | -80 |  |  | 0.6333 | 1.7688 | 551 | 0.002 | 0 | 49 | 226.18 | 49 | 631.7 | 49 | -65.09 | 49 | 14.91
575 | 0.34409 | -79.98 |  |  | 0.61102 | 1.7758 | 575 | 0.002 | 0 | 50 | 218.22 | 50 | 634.2 | 50 | -65.64 | 50 | 14.34
601 | 0.3305 | -79.66 |  |  | 0.5843 | 1.7679 | 601 | 0.002 | 0 | 51 | 208.68 | 51 | 631.4 | 51 | -66.54 | 51 | 13.12
625 | 0.31548 | -79.75 |  |  | 0.56168 | 1.7804 | 625 | 0.002 | 0 | 52 | 200.6 | 52 | 635.85 | 52 | -67.17 | 52 | 12.58
651 | 0.30415 | -79.55 |  |  | 0.5395 | 1.7738 | 651 | 0.002 | 0 | 53 | 192.68 | 53 | 633.5 | 53 | -67.52 | 53 | 12.03
675 | 0.29425 | -79.56 |  |  | 0.521 | 1.7706 | 675 | 0.002 | 0 | 54 | 186.07 | 54 | 632.35 | 54 | -68.02 | 54 | 11.54
701 | 0.28373 | -79.3 |  |  | 0.50383 | 1.7758 | 701 | 0.002 | 0 | 55 | 179.94 | 55 | 634.2 | 55 | -68.17 | 55 | 11.13
725 | 0.27525 | -79.21 |  |  | 0.48832 | 1.7741 | 725 | 0.002 | 0 | 56 | 174.4 | 56 | 633.6 | 56 | -68.56 | 56 | 10.65
751 | 0.26579 | -78.98 |  |  | 0.47275 | 1.7787 | 751 | 0.002 | 0 | 57 | 168.84 | 57 | 635.25 | 57 | -68.96 | 57 | 10.02
801 | 0.25121 | -78.15 |  |  | 0.4464 | 1.777 | 801 | 0.002 | 0 | 58 | 159.43 | 58 | 634.65 | 58 | -69.32 | 58 | 8.83
851 | 0.23633 | -78.31 |  |  | 0.42148 | 1.7835 | 851 | 0.002 | 0 | 59 | 150.53 | 59 | 636.95 | 59 | -69.84 | 59 | 8.47
901 | 0.22318 | -78.15 |  |  | 0.39824 | 1.7844 | 901 | 0.002 | 0 | 60 | 142.23 | 60 | 637.3 | 60 | -70.17 | 60 | 7.98
951 | 0.2113 | -77.48 |  |  | 0.37859 | 1.7917 | 951 | 0.002 | 0 | 61 | 135.21 | 61 | 639.9 | 61 | -70.21 | 61 | 7.27
1001 | 0.20092 | -77.45 |  |  | 0.36002 | 1.7919 | 1001 | 0.002 | 0 | 62 | 128.58 | 62 | 639.95 | 62 | -70.43 | 62 | 7.02
1151 | 0.17611 | -76.38 |  |  | 0.31374 | 1.7815 | 1151 | 0.002 | 0 | 63 | 112.05 | 63 | 636.25 | 63 | -70.53 | 63 | 5.85
1251 | 0.1625 | -75.17 |  |  | 0.29112 | 1.7914 | 1251 | 0.002 | 0 | 64 | 103.97 | 64 | 639.8 | 64 | -70.43 | 64 | 4.74
1401 | 0.14772 | -74.08 |  |  | 0.26264 | 1.778 | 1401 | 0.002 | 0 | 65 | 93.8 | 65 | 635 | 65 | -69.53 | 65 | 4.55
1501 | 0.13735 | -73.14 |  |  | 0.24382 | 1.7752 | 1501 | 0.002 | 0 | 66 | 87.08 | 66 | 634 | 66 | -69.55 | 66 | 3.59
1751 | 0.11978 | -71.5 |  |  | 0.21407 | 1.7872 | 1751 | 0.002 | 0 | 67 | 76.455 | 67 | 638.3 | 67 | -68.43 | 67 | 3.07
2001 | 0.10642 | -69.24 |  |  | 0.18942 | 1.78 | 2001 | 0.002 | 0 | 68 | 67.65 | 68 | 635.7 | 68 | -67.46 | 68 | 1.78
2251 | 0.097276 | -67.64 |  |  | 0.17245 | 1.7728 | 2251 | 0.002 | 0 | 69 | 61.59 | 69 | 633.15 | 69 | -65.99 | 69 | 1.65
2501 | 0.088694 | -65.32 |  |  | 0.15837 | 1.7856 | 2501 | 0.002 | 0 | 70 | 56.56 | 70 | 637.7 | 70 | -64.85 | 70 | 0.47
2751 | 0.081469 | -63.32 |  |  | 0.14643 | 1.7973 | 2751 | 0.002 | 0 | 71 | 52.295 | 71 | 641.9 | 71 | -63.44 | 71 | -0.12
3001 | 0.076653 | -61.91 |  |  | 0.13724 | 1.7905 | 3001 | 0.002 | 0 | 72 | 49.016 | 72 | 639.45 | 72 | -62.17 | 72 | -0.26
3251 | 0.071862 | -60.16 |  |  | 0.12868 | 1.7906 | 3251 | 0.002 | 0 | 73 | 45.956 | 73 | 639.5 | 73 | -61.01 | 73 | -0.85
3501 | 0.068234 | -58.76 |  |  | 0.12205 | 1.7886 | 3501 | 0.002 | 0 | 74 | 43.588 | 74 | 638.8 | 74 | -59.92 | 74 | -1.16
3751 | 0.064925 | -57.19 |  |  | 0.11632 | 1.7916 | 3751 | 0.002 | 0 | 75 | 41.542 | 75 | 639.85 | 75 | -58.52 | 75 | -1.33
4001 | 0.062251 | -55.85 |  |  | 0.11119 | 1.7861 | 4001 | 0.002 | 0 | 76 | 39.71 | 76 | 637.9 | 76 | -57.57 | 76 | -1.72
4251 | 0.059728 | -54.69 |  |  | 0.107 | 1.7914 | 4251 | 0.002 | 0 | 77 | 38.214 | 77 | 639.8 | 77 | -56.33 | 77 | -1.64
4501 | 0.057206 | -53.64 |  |  | 0.10218 | 1.7861 | 4501 | 0.002 | 0 | 78 | 36.492 | 78 | 637.9 | 78 | -56.08 | 78 | -2.44
4751 | 0.055434 | -52.33 |  |  | 0.098795 | 1.7822 | 4751 | 0.002 | 0 | 79 | 35.284 | 79 | 636.5 | 79 | -54.61 | 79 | -2.28
5001 | 0.053221 | -50.77 |  |  | 0.095581 | 1.7959 | 5001 | 0.001 | 0 | 80 | 34.136 | 80 | 641.4 | 80 | -53.52 | 80 | -2.75
5251 | 0.051385 | -49.58 |  |  | 0.092478 | 1.7997 | 5251 | 0.001 | 0 | 81 | 33.028 | 81 | 642.75 | 81 | -52.67 | 81 | -3.09
5501 | 0.050094 | -48.64 |  |  | 0.090154 | 1.7997 | 5501 | 0.001 | 0 | 82 | 32.198 | 82 | 642.75 | 82 | -52.27 | 82 | -3.63
5751 | 0.048838 | -47.4 |  |  | 0.087702 | 1.7958 | 5751 | 0.001 | 0 | 83 | 31.322 | 83 | 641.35 | 83 | -51.13 | 83 | -3.73
6001 | 0.047712 | -46.77 |  |  | 0.085086 | 1.7833 | 6001 | 0.001 | 0 | 84 | 30.388 | 84 | 636.9 | 84 | -50.96 | 84 | -4.19
6501 | 0.044567 | -44.75 |  |  | 0.080332 | 1.8025 | 6501 | 0.001 | 0 | 85 | 28.69 | 85 | 643.75 | 85 | -49.23 | 85 | -4.48
7001 | 0.042919 | -42.91 |  |  | 0.07714 | 1.7973 | 7001 | 0.001 | 0 | 86 | 27.55 | 86 | 641.9 | 86 | -48.41 | 86 | -5.5
7501 | 0.041174 | -40.96 |  |  | 0.073662 | 1.7891 | 7501 | 0.001 | 0 | 87 | 26.308 | 87 | 638.95 | 87 | -46.8 | 87 | -5.84
8001 | 0.03926 | -39.1 |  |  | 0.07163 | 1.8245 | 8001 | 0.001 | 0 | 88 | 25.582 | 88 | 651.6 | 88 | -45.71 | 88 | -6.61
8501 | 0.03742 | -37.7 |  |  | 0.0679 | 1.8145 | 8501 | 0.001 | 0 | 89 | 24.25 | 89 | 648.05 | 89 | -44.61 | 89 | -6.91
9001 | 0.035907 | -35.6 |  |  | 0.064898 | 1.8074 | 9001 | 0.001 | 0 | 90 | 23.178 | 90 | 645.5 | 90 | -42.96 | 90 | -7.36
9501 | 0.034873 | -33.04 |  |  | 0.063454 | 1.8196 | 9501 | 0.001 | 0 | 91 | 22.662 | 91 | 649.85 | 91 | -41.28 | 91 | -8.24
10001 | 0.033285 | -31.28 |  |  | 0.060127 | 1.8064 | 10001 | 0.001 | 0 | 92 | 21.474 | 92 | 645.15 | 92 | -39.85 | 92 | -8.57
10551 | 0.03228 | -29.11 |  |  | 0.058167 | 1.8019 | 10551 | 0.001 | 0 | 93 | 20.774 | 93 | 643.55 | 93 | -38.22 | 93 | -9.11
11001 | 0.031639 | -27.53 |  |  | 0.056622 | 1.7896 | 11001 | 0.001 | 0 | 94 | 20.222 | 94 | 639.15 | 94 | -36.97 | 94 | -9.44
11551 | 0.030585 | -25.11 |  |  | 0.05581 | 1.8248 | 11551 | 0.001 | 0 | 95 | 19.932 | 95 | 651.7 | 95 | -35.07 | 95 | -9.96
12001 | 0.029614 | -23.29 |  |  | 0.053404 | 1.8033 | 12001 | 0.001 | 0 | 96 | 19.073 | 96 | 644.05 | 96 | -34.48 | 96 | -11.19
12501 | 0.028925 | -21.15 |  |  | 0.052206 | 1.8049 | 12501 | 0.001 | 0 | 97 | 18.645 | 97 | 644.6 | 97 | -32.25 | 97 | -11.1
13001 | 0.028505 | -18.97 |  |  | 0.05119 | 1.7958 | 13001 | 0.001 | 0 | 98 | 18.282 | 98 | 641.35 | 98 | -30.78 | 98 | -11.81
13501 | 0.027692 | -16.98 |  |  | 0.049826 | 1.7993 | 13501 | 0.001 | 0 | 99 | 17.795 | 99 | 642.6 | 99 | -29.21 | 99 | -12.23
14001 | 0.027565 | -15.33 |  |  | 0.04989 | 1.8099 | 14001 | 0.001 | 0 | 100 | 17.818 | 100 | 646.4 | 100 | -27.74 | 100 | -12.41
14501 | 0.026858 | -12.25 |  |  | 0.048269 | 1.7972 | 14501 | 0.001 | 0 | 101 | 17.239 | 101 | 641.85 | 101 | -25.38 | 101 | -13.13
15001 | 0.026523 | -10.11 |  |  | 0.047328 | 1.7844 | 15001 | 0.001 | 0 | 102 | 16.903 | 102 | 637.3 | 102 | -23.34 | 102 | -13.23
15501 | 0.026081 | -7.74 |  |  | 0.047026 | 1.8031 | 15501 | 0.001 | 0 | 103 | 16.795 | 103 | 643.95 | 103 | -22.09 | 103 | -14.35
16001 | 0.025907 | -5.36 |  |  | 0.046984 | 1.8136 | 16001 | 0.001 | 0 | 104 | 16.78 | 104 | 647.7 | 104 | -19.92 | 104 | -14.56
16501 | 0.025559 | -2.95 |  |  | 0.04569 | 1.7877 | 16501 | 0.001 | 0 | 105 | 16.318 | 105 | 638.45 | 105 | -17.9 | 105 | -14.95
17001 | 0.025331 | -1.4 |  |  | 0.045408 | 1.7926 | 17001 | 0.001 | 0 | 106 | 16.217 | 106 | 640.2 | 106 | -16.83 | 106 | -15.43
17501 | 0.025273 | 1.22 |  |  | 0.04552 | 1.8011 | 17501 | 0.001 | 0 | 107 | 16.257 | 107 | 643.25 | 107 | -15.34 | 107 | -16.56
18001 | 0.024981 | 3.04 |  |  | 0.04529 | 1.813 | 18001 | 0.001 | 0 | 108 | 16.175 | 108 | 647.5 | 108 | -14.02 | 108 | -17.06
18501 | 0.025642 | 5.15 |  |  | 0.045595 | 1.7781 | 18501 | 0.001 | 0 | 109 | 16.284 | 109 | 635.05 | 109 | -11.88 | 109 | -17.03
19001 | 0.025318 | 6.84 |  |  | 0.045097 | 1.7812 | 19001 | 0.001 | 0 | 110 | 16.106 | 110 | 636.15 | 110 | -11.35 | 110 | -18.19
19501 | 0.025426 | 9.36 |  |  | 0.045539 | 1.791 | 19501 | 0.001 | 0 | 111 | 16.264 | 111 | 639.65 | 111 | -8.81 | 111 | -18.17
20001 | 0.02534 | 10.45 |  |  | 0.045679 | 1.8026 | 20001 | 0.001 | 0 | 112 | 16.314 | 112 | 643.8 | 112 | -8.84 | 112 | -19.29
20501 | 0.025951 | 12.82 |  |  | 0.046567 | 1.7944 | 20501 | 0.001 | 0 | 113 | 16.631 | 113 | 640.85 | 113 | -5.88 | 113 | -18.7
21001 | 0.025789 | 14.52 |  |  | 0.046001 | 1.7837 | 21001 | 0.001 | 0 | 114 | 16.429 | 114 | 637.05 | 114 | -4.75 | 114 | -19.27
21501 | 0.025677 | 16.66 |  |  | 0.04657 | 1.8137 | 21501 | 0.001 | 0 | 115 | 16.632 | 115 | 647.75 | 115 | -3.36 | 115 | -20.02
22001 | 0.026042 | 18.08 |  |  | 0.046922 | 1.8018 | 22001 | 0.001 | 0 | 116 | 16.758 | 116 | 643.5 | 116 | -2.79 | 116 | -20.87
22501 | 0.026398 | 19.53 |  |  | 0.047018 | 1.7811 | 22501 | 0.001 | 0 | 117 | 16.792 | 117 | 636.1 | 117 | -0.52 | 117 | -20.05
23001 | 0.026658 | 20.89 |  |  | 0.047491 | 1.7815 | 23001 | 0.001 | 0 | 118 | 16.961 | 118 | 636.25 | 118 | -0.49 | 118 | -21.38
23501 | 0.02703 | 22.64 |  |  | 0.04837 | 1.7895 | 23501 | 0.001 | 0 | 119 | 17.275 | 119 | 639.1 | 119 | 0.83 | 119 | -21.81
24001 | 0.027248 | 23.85 |  |  | 0.048535 | 1.7812 | 24001 | 0.001 | 0 | 120 | 17.334 | 120 | 636.15 | 120 | 1.69 | 120 | -22.16
24501 | 0.027071 | 25.77 |  |  | 0.047874 | 1.7685 | 24501 | 0.001 | 0 | 121 | 17.098 | 121 | 631.6 | 121 | 2.91 | 121 | -22.86
25001 | 0.028059 | 26.94 |  |  | 0.049552 | 1.766 | 25001 | 0.001 | 0 | 122 | 17.697 | 122 | 630.7 | 122 | 3.38 | 122 | -23.56
26001 | 0.028872 | 30.42 |  |  | 0.051237 | 1.7746 | 26001 | 0.001 | 0 | 123 | 18.299 | 123 | 633.8 | 123 | 5.87 | 123 | -24.55
27001 | 0.029521 | 31.98 |  |  | 0.052774 | 1.7877 | 27001 | 0.001 | 0 | 124 | 18.848 | 124 | 638.45 | 124 | 6.73 | 124 | -25.25
28001 | 0.030092 | 34.93 |  |  | 0.05325 | 1.7696 | 28001 | 0.001 | 0 | 125 | 19.018 | 125 | 632 | 125 | 8.91 | 125 | -26.02
29001 | 0.030915 | 36.32 |  |  | 0.05507 | 1.7814 | 29001 | 0.001 | 0 | 126 | 19.668 | 126 | 636.2 | 126 | 9.74 | 126 | -26.58
30001 | 0.031687 | 38.32 |  |  | 0.055532 | 1.7525 | 30001 | 0.001 | 0 | 127 | 19.833 | 127 | 625.9 | 127 | 10.71 | 127 | -27.61
35001 | 0.036132 | 45.28 |  |  | 0.063378 | 1.7541 | 35001 | 0.001 | 0 | 128 | 22.635 | 128 | 626.45 | 128 | 13.61 | 128 | -31.67
40001 | 0.040875 | 50.9 |  |  | 0.071658 | 1.7531 | 40001 | 0.002 | 0 | 129 | 25.592 | 129 | 626.1 | 129 | 14.34 | 129 | -36.56
45001 | 0.045509 | 54.4 |  |  | 0.078926 | 1.7343 | 45001 | 0.002 | 0 | 130 | 28.188 | 130 | 619.4 | 130 | 13.92 | 130 | -40.48
50001 | 0.049868 | 52.71 |  |  | 0.087304 | 1.7507 | 50001 | 0.0025 | 0 | 131 | 31.18 | 131 | 625.25 | 131 | 12.43 | 131 | -40.28
55001 | 0.054 | 58.81 |  |  | 0.094265 | 1.7457 | 55001 | 0.0025 | 0 | 132 | 33.666 | 132 | 623.45 | 132 | 11.1 | 132 | -47.71
60001 | 0.058403 | 60.98 |  |  | 0.10381 | 1.7774 | 60001 | 0.0025 | 0 | 133 | 37.074 | 133 | 634.8 | 133 | 8.61 | 133 | -52.37
65001 | 0.061964 | 62.29 |  |  | 0.11283 | 1.821 | 65001 | 0.0025 | 0 | 134 | 40.298 | 134 | 650.35 | 134 | 4.96 | 134 | -57.33
70001 | 0.065855 | 63.99 |  |  | 0.12324 | 1.8714 | 70001 | 0.0035 | 0 | 135 | 44.014 | 135 | 668.35 | 135 | 2.1 | 135 | -61.89
75001 | 0.069856 | 64.28 |  |  | 0.13802 | 1.9758 | 75001 | 0.0035 | 0 | 136 | 49.294 | 136 | 705.65 | 136 | -3.26 | 136 | -67.54
80001 | 0.071038 | 67.64 |  |  | 0.15638 | 2.2014 | 80001 | 0.0035 | 0 | 137 | 55.85 | 137 | 786.2 | 137 | -10.29 | 137 | -77.93
82501 | 0.073045 | 67.72 |  |  | 0.16625 | 2.276 | 82501 | 0.0035 | 0 | 138 | 59.375 | 138 | 812.85 | 138 | -17.38 | 138 | -85.1
85001 | 0.075414 | 69.7 |  |  | 0.16898 | 2.2407 | 85001 | 0.0035 | 0 | 139 | 60.35 | 139 | 800.25 | 139 | -24.92 | 139 | -94.62
87501 | 0.075816 | 70.25 |  |  | 0.16717 | 2.205 | 87501 | 0.0035 | 0 | 140 | 59.705 | 140 | 787.5 | 140 | -34.28 | 140 | -104.53
90001 | 0.077127 | 71.35 |  |  | 0.15791 | 2.0474 | 90001 | 0.005 | 0 | 141 | 56.395 | 141 | 731.2 | 141 | -43.42 | 141 | -114.77
92501 | 0.077735 | 73.29 |  |  | 0.13686 | 1.7606 | 92501 | 0.005 | 0 | 142 | 48.88 | 142 | 628.8 | 142 | -51.6 | 142 | -124.89
95001 | 0.080681 | 75.76 |  |  | 0.11418 | 1.4153 | 95001 | 0.005 | 0 | 143 | 40.78 | 143 | 505.45 | 143 | -54.99 | 143 | -130.75
97501 | 0.083698 | 77.7 |  |  | 0.097726 | 1.1676 | 97501 | 0.005 | 0 | 144 | 34.902 | 144 | 417 | 144 | -53.64 | 144 | -131.34
100001 | 0.088944 | 78.17 |  |  | 0.086094 | 0.96796 | 100001 | 0.005 | 0 | 145 | 30.748 | 145 | 345.7 | 145 | -49.51 | 145 | -127.68
102501 | 0.092905 | 78.86 |  |  | 0.081474 | 0.87696 | 102501 | 0.005 | 0 | 146 | 29.098 | 146 | 313.2 | 146 | -44.51 | 146 | -123.37
105001 | 0.096804 | 79.41 |  |  | 0.080394 | 0.83048 | 105001 | 0.005 | 0 | 147 | 28.712 | 147 | 296.6 | 147 | -41.47 | 147 | -120.88
107501 | 0.10009 | 79.29 |  |  | 0.079615 | 0.79542 | 107501 | 0.005 | 0 | 148 | 28.434 | 148 | 284.08 | 148 | -37.99 | 148 | -117.28
110001 | 0.10431 | 78.12 |  |  | 0.081234 | 0.77879 | 110001 | 0.005 | 0 | 149 | 29.012 | 149 | 278.14 | 149 | -35.94 | 149 | -114.06
112501 | 0.10714 | 78.17 |  |  | 0.082113 | 0.76642 | 112501 | 0.005 | 0 | 150 | 29.326 | 150 | 273.72 | 150 | -34.54 | 150 | -112.71
115001 | 0.10863 | 78.41 |  |  | 0.082678 | 0.7611 | 115001 | 0.005 | 0 | 151 | 29.528 | 151 | 271.82 | 151 | -33.29 | 151 | -111.7
117501 | 0.11165 | 77.91 |  |  | 0.085058 | 0.76182 | 117501 | 0.005 | 0 | 152 | 30.378 | 152 | 272.08 | 152 | -32.8 | 152 | -110.71
120001 | 0.11318 | 78.15 |  |  | 0.085954 | 0.75947 | 120001 | 0.005 | 0 | 153 | 30.698 | 153 | 271.24 | 153 | -32.35 | 153 | -110.5